ANEXA

Norme metodologice

de aplicare a H.C.G.M.B. 252/2008 privind  amplasarea în subteran

a echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice pe teritoriul municipiului Bucureşti

Preambul

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare „Norme”, conţin prevederi pentru punerea în aplicare a H.C.G.M.B. nr. 252/2008 privind amplasarea  în subteran, a echipamentelor şi a reţelelor de comunicaţii electronice pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în concordanţă cu prevederile cuprinse în HCGMB 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările şi completările ulterioare, în O.U.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, precum şi în celelalte acte normative aplicabile în domeniu.

Art.1 (1) Amplasarea reţelelor de comunicaţii şi a echipamentelor aferente acestora se va face numai în subteran, în spaţii special amenajate, corelate cu proiectul Netcity respectând următoarele reguli:

- reţelele de comunicaţii electronice instalate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care deţin autorizaţie de construire conform legii sunt exceptate de la aplicarea H.C.G.M.B. nr. 252/2008;

- în cazul reţelelor aeriene/supraterane şi/sau a echipamentelor aferente instalate fără Autorizaţie de Construire până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri deţinătorii/administratorii acestor reţele au dreptul de a opta între a folosi infrastructura reţelei Netcity sau de a le  instala subteran în propria canalizaţie, pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale în domeniul construcţiilor;

- după data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 252/2008, deţinătorii/administratorii de echipamente şi reţele de comunicaţii electronice au dreptul de a opta între a folosi infrastructura reţelei Netcity sau a dezvolta propria canalizaţie, după obţinerea Autorizaţiei de Construire.

(2) Constituie excepţii în aplicarea H.C.G.M.B. nr. 252/2008 echipamentele şi/sau reţelele care nu pot fi amplasate în subteran, pentru care beneficiarii vor întocmi „Studii de amplasament” ce vor fi avizate de Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi de  Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură în ceea ce priveşte traseul acestor reţele şi/sau poziţia echipamentelor aferente. „Studiile de amplasament” vor fi susţinute prin norme tehnice (standarde, regulamente) şi/sau memorii justificative care să specifice că respectivele reţele sau echipamente nu pot fi amplasate în subteran.

Art.2 (1) Amplasarea în spaţii special amenajate a reţelelor de comunicaţii electronice şi a echipamentelor aferente acestora se va desfăşura progresiv, pe etape, corelat cu realizarea elementelor funcţionale ale reţelei metropolitane Netcity.

(2) Strategia anuală de dezvoltare/extindere a reţelei Netcity va fi cuprinsă în Planul Coordonator Anual, program adus la cunoştinţă publică pe site-ul PMB la data de 1 ianuarie pentru anul în curs. Eventualele modificări ale Planului Coordonator Anual apărute ulterior vor fi prezentate imediat pe site-ul PMB.

(3) În vederea asigurării transparenţei faţă de operatorii de comunicaţii electronice, Concesionarul infrastructurii de reţea Netcity va comunica prin website-ul propriu sau prin alte mijloace electronice intenţia privitoare la începerea lucrărilor la fiecare tronson de reţea sau buclă funcţională cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea lucrărilor. Excepţie de la această regulă o constituie segmentele sau tronsoanele de reţea realizate ca urmare a activităţilor de coordonare cu alte lucrări ale Primăriei Municipiului Bucureşti (inclusiv ale regiilor autonome sau instituţiilor publice aflate sub autoritatea CGMB), ale celorlalţi administratori de reţele edilitare, cât si cu alte lucrări care impun necesitatea construirii parţiale a infrastructurii Netcity. În acest caz, comunicarea se va face cu cel puţin 7 zile înainte de începerea lucrărilor.

Art.3 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea procesului verbal de recepţie a tronsonului reţelei Netcity finalizat, Primăria Municipiului Bucureşti va transmite prin fax sau alte mijloace scrise deţinătorilor/administratorilor reţelelor de comunicaţii electronice aeriene aflate pe traseul si zona de acces Netcity o informare cu privire la disponibilitatea tronsonului finalizat.

(2) Zona de acces Netcity este zona în care se pot furniza serviciile de comunicaţii electronice prin infrastructura aferenta reţelei Netcity fără a fi necesară cablare aeriană.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data finalizării unui tronson, deţinătorii/administratorii reţelelor de comunicaţii, vor notifica în scris Primăria Municipiului Bucureşti dacă optează pentru utilizarea serviciilor aferente infrastructurii reţelei Netcity sau iniţiază procedura pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire pentru executarea canalizaţiei proprii.

(4) În termen de maxim 60 de zile de la data finalizării unui tronson, deţinătorii/administratorii reţelelor de comunicaţii electronice sunt obligaţi să înceapă amplasarea reţelelor aeriene de comunicaţii electronice în spaţiile subterane proprii, special amenajate, sau în canalizaţia reţelei Netcity.

(5) Repoziţionarea reţelelor în subteran va avea loc progresiv, fără a depăşi 120 de zile de la finalizarea tronsonului Netcity. Deţinătorii/administratorii reţelelor de comunicaţii electronice vor prezenta un grafic de repoziţionare a reţelelor aeriene spre avizare Direcţiei de Coordonare si Reglementare Infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti şi vor realiza această repoziţionare pe cheltuiala proprie.

(6) Concesionarul va asigura acces nediscriminatoriu în subteran la cererea tuturor deţinătorilor/administratorilor de reţele de telecomunicaţii actuali şi viitori, aplicând principiul nediscriminării, transparenţei, egalităţii de tratament şi respectării liberei concurenţe.

Art.4 (1) Deţinătorii de infrastructură asociată care poate servi ca suport fizic pentru instalarea echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii electronice, cum ar fi Metrorex, Electrica, RADET, Luxten, RATB, dar nelimitându-se la acestea, vor prezenta situaţia contractelor de închiriere a infrastructurii suport către deţinătorii/ administratorii de reţele de comunicaţii electronice şi/sau a echipamentelor aferente, precum şi situaţia autorizaţiilor de construire aferente contractelor de închiriere. Aceste situaţii vor conţine toate informaţiile prevăzute la art.4. alin.(1) şi alin. (2) din H.C.G.M.B. nr.  252/2008 şi vor fi actualizate trimestrial până la data de 15 a primei luni din trimestrul respectiv. Situaţia contractelor de închiriere va conţine şi datele referitoare la identificarea (etichetarea) cablurilor şi echipamentelor deţinătorilor/ administratorilor de reţele de comunicaţii electronice.

(2) Lucrările de canalizaţie pentru instalare  de cabluri cu utilizări diferite (alimentare cu energie electrică, de iluminat, comunicaţii electronice), în aceeaşi săpătură, vor fi executate în baza Autorizaţiilor de Construire pentru fiecare tip de lucrare (beneficiar).

(3) Administratorii de reţele, care deţin galerii sau canalizaţii tehnico-edilitare, nu vor permite montarea cablurilor şi echipamentelor pentru comunicaţii electronice decât dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

- respectarea normelor tehnice de utilizare a respectivelor galerii/canalizaţii;

- acceptul Direcţiei de Coordonare şi Reglementare Infrastructură din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti ;

- avizul executantului proiectului reţelei Netcity, eventualul aviz negativ fiind argumentat exclusiv pe motive tehnice.

(4) Deţinătorii de infrastructură asociată prevăzuţi la al. (1) au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să îndepărteze toate reţelele şi/sau echipamentele neidentificate/nepersonalizate, abandonate, rupte/ distruse, sau care periclitează circulaţia rutieră şi/sau pietonală.

(5) Până la apariţia unei alternative de amplasare în subteran, pentru reţelele care sunt etichetate şi pentru care există posibilităţi tehnice, deţinătorii de infrastructură asociată pot încheia contracte de închiriere pe perioadă determinată, conform reglementărilor legale în vigoare.

(6) Deţinătorii de infrastructură asociată prevăzuţi la al. (1) răspund conform legilor în vigoare de eventualele accidente sau distrugeri produse din cauza suprasolicitării infrastructurii puse la dispoziţie.

(7) Administratorii domeniului public au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să identifice toate echipamentele de telecomunicaţii de pe domeniul public aflat în administrare şi să ia măsurile stabilite de reglementările legale în vigoare împotriva deţinătorilor care nu au echipamentele poziţionate conform planurilor aprobate sau nu deţin Autorizaţie de Construire.

Art.5 (1). Proiectarea tehnică şi lucrările de execuţie a spaţiilor special amenajate pentru amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice şi echipamentelor aferente acestora, vor ţine seama de traseul reţelei metropolitane Netcity. Lucrările vor fi executate numai după obţinerea Avizului Comisiei de Coordonare a Proiectării -  D.C.R.I. şi Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

(2) În cazul în care Primăriile de sector eliberează Certificate de Urbanism pentru lucrări de construcţii conform legii pentru realizarea branşamentelor la reţelele de comunicaţii electronice, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, va fi menţionată expres obţinerea celor două avize prevăzute la alin. (1).

(3) Toate proiectele de modernizare/reabilitare străzi, iniţiate şi executate de către PMB, primăriile de sector sau instituţiile şi societăţile din subordinea acestora, vor cuprinde şi canalizaţia necesară reţelei Netcity, conform specificaţiilor tehnice ale acesteia.

(4) Toate proiectele de modernizare/reabilitare străzi vor cuprinde şi tubulaturi de subtraversare la intersecţii. Aceste tubulaturi vor fi dimensionate în funcţie de dezvoltarea zonală a consumatorilor de utilităţi şi vor fi amplasate inclusiv în intersecţia unei străzi principale cu o stradă secundară.

Art.6 (1) După expirarea termenului de 120 de zile de la finalizarea unui tronson, reţelele de comunicaţii electronice şi echipamentele aferente care nu sunt amplasate în subteran, fie în canalizaţie proprie, fie în canalizaţia Netcity vor fi dezafectate.

(2) Responsabilitatea dezafectării acestor reţele aparţine administratorilor/ proprietarilor suportului pe care sunt montate cablurile şi/sau echipamentele aferente.

(3) În cazul în care administratorii/proprietarii a căror infrastructură aeriană a fost pusă la dispoziţia operatorilor de comunicaţii electronice nu vor lua măsuri de dezafectare, vor fi sancţionaţi contravenţional conform HCGMB 252/2008.