CUPRINS

1.    STRUCTURI SI CADRUL ORGANIZATORIC	2

2.    DESCRIERE ACHIZITIE	3

2.1.   obiective generale	3

2.2.   obiective specifice	5

3.    CERINTE PRIVIND SOLUTIA TEHNICA	7

3.1.   CARACTERISTICI GENERALE	7

3.2.   UTILIZATORII PROIECTULUI 	7

3.3.   ARHITECTURA SOLUTIEI TEHNICE	7

3.3.1.  ARHITECTURA FUNCTIONALA	7

3.3.1.1.1  Platforma web de management al proiectelor	13

3.3.1.1.2  Baze de date 	21

3.3.1.1.3  Solutia de integrare 	22

3.3.1.1.4  Solutia de business intelligence	23

3.3.1.1.5  Solutia de monitorizare a aplicatiilor si interactiunii utilizatorilor	23

3.3.1.1.6  Crearea continutului digital	26

3.3.2.  ARHITECTURA FIZICA A SOLUTIEI	30

3.3.2.1  DESCRIEREA ARHITECTURII FIZICE	30

3.3.2.2  INFRASTRUCTURA HARDWARE, SOFTWARE SI DE RETEA NECESARA FUNCTIONARII SERVICIILOR ELECTRONICE	31

3.3.2.3  ASIGURAREA SCALABILITATII SI INALTEI DISPONIBILITATI A SOLUTIEI 	52

3.3.3.  ARHITECTURA DE SECURITATE	53

4.    MANAGEMENTUL PROIECTULUI 	56

5.    TRAINING 	57

6.    STANDARDE PROIECT	58

7.    ASIGURAREA MENTENANTEI	59

8.    SUSTENABILITATEA PROIECTULUI	60

9.    LIVRABILE 	61

# STRUCTURI SI CADRUL ORGANIZATORIC

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) este organul de specialitate al administratiei publice centrale in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, avand scopul de a realiza politica Guvernului Romaniei in acest domeniu. MCSI realizeaza politicile si strategiile in domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, asigurand trecerea la societatea informationala in Romania, in contextul statutului de membru al Uniunii Europene. MCSI promoveaza domeniul IT&C, sector prioritar pentru cresterea competitivitatii economice la standarde europene.

Termenul de "Societate Informationala" descrie o economie si o societate in care accesul, achizitia, stocarea, prelucrarea, transmisia, raspandirea si utilizarea cunostintelor si a informatiei joaca un rol decisiv. Societatea Informationala presupune schimbari in toate domeniile: in adminstratie (e-government), in afaceri (comertul electronic), in educatie (educatie la distanta), in cultura (centre multimedia si biblioteci virtuale) si in maniera de a lucra (lucrul la distanta). La baza acestor transformari se afla utilizarea Internet-ului. Internet-ul influenteaza modul in care traim, modul in care se fac afacerile, maniera in care se lucreaza, metodele de studiu, comunicarea intre oameni si chiar maniera de petrecere a timpului liber.

Factorii importanti pentru trecerea la Societatea Informationala sunt infrastructura de comunicatii si aplicatiile informatice. Astfel, din punct de vedere politic, Societatea Informationala trebuie sa fie o societate democratica, din punct de vedere economic, ea trebuie sa-si sporeasca capabilitatile si, din punct de vedere cultural, ea trebuie sa devina o societate bazata pe cunoastere.

# DESCRIERE ACHIZITIE

## obiective generale

Perioada actuală, care marchează trecerea la Societatea Informaţională, definită ca societate a cunoaşterii, presupune realizarea unor opţiuni strategice privind produsele şi serviciile, cerute de evoluţia societăţii moderne, bazate pe ”tehnologia informatiei şi comunicaţii”, caracterizate de valoare adăugată mare şi consumuri reduse de materii prime şi energie.

Furnizarea de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice reprezintă o alternativă mai eficientă şi mai ieftină decât cele clasice, care permite guvernării să fie mai aproape de cetăţeni şi să se adapteze la cerinţele acestora. Participanţii implicaţi în procesul de guvernare electronică pot fi clasificaţi în trei categorii: (1) instituţiile publice de nivel local şi de nivel central, (2) cetăţenii şi (3) mediul de afaceri, care este în cea mai mare parte un domeniu privat. În consecinţă, guvernarea electronică include trei tipuri de interacţiuni de bază: Guvern-Cetăţean (G2C), Guvern-Business (G2B) şi Guvern- Guvern (G2G).

Administraţia publică, centrală şi locală constituie unul dintre cei mai mari achizitori de tehnologie. Cu toate acestea, eficienţa integrării tehnologiei în activitatea curentă, în sensul creşterii productivităţii muncii şi a reducerii costurilor, nu se situează la dimensiunea oportunităţilor oferite de aceste tehnologii. Numărul redus de aplicaţii contribuie la menţinerea unui nivel scăzut al interacţiunii prin mijloace electronice între administraţia publică şi cetăţeni sau mediul de afaceri, în ciuda receptivităţii arătate de cei din urmă.

Obiectivele generale ale propunerii includ:

- Facilitarea tranzitiei catre Societatea Informationala si a schimbarii culturale in sensul utilizarii alternativei electronice a serviciilor publice

- Orientarea către necesităţile utilizatorului, în scopul facilitării accesului la informaţie

- Promovarea accesului public la documente si servicii electronice

- Inlesnirea colaborarii cu alte institutii din tara si din strainatate in scopul oferirii unor servicii publice inovatoare

- Instituirea unor mecanisme de comunicare inter-institutionale eficiente

## obiective specifice

- Proiectul consta in dezvoltarea unui portal cu informatii despre toate localitatile din Romania, asigurandu-se intarirea si consolidarea prezentei nationale in spatiul Internet.

- Pentru fiecare localitate se va introduce un set de informatii, incluzand: scurt istoric, autoritatile locale, obiective turistice, caracteristici geografice, obiceiuri si traditii, etc (surprinzandu-se toate dimensiunile relevante - cultura, educatie, sanatate, mediul de afaceri, istorie etc, inclusiv link-uri catre serviciile publice disponibile local);

- Aceasta solutie se va pozitiona ca fiind portalul national de referinta prin calitatea informatiei si volumul informational, atragand un numar ridicat de vizitatori. Modulul de adaugare continut (imagini, informatii, comentarii etc), disponibil utilizatorilor va contribui la imbogatirea si diversificarea rapida a portalului.

- O caracteristica importanta o reprezinta scalabilitatea portalului, permitand adaugarea de noi functionalitati, cresterea numarului maxim de utilizatori si a volumului maxim de informatie, precum si capabilitatile de integrare cu alte solutii informatice.

- Realizarea unui management competitiv si asigurarea transparentei informatiilor prin furnizarea unei platforma web de management al proiectelor pentru:

- Asigurarea transparentei privind stadiul fiecarui proiect derulat de institutiile publice, prin accesul la un portal web disponibil tuturor cetatenilor;

- Accesul in timp real a tuturor celor implicati in managementul proiectelor, la informatiile referitoare la starea proiectelor, la toate nivelurile ierarhice, pe baza drepturilor de acces strict definite;

- Asigurarea unei viziuni unitare si structurate, la nivelul tuturor proiectelor derulate de institutiile publice;

- Asigurarea unei urmariri riguroase a stadiului de derulare a lucrarilor, a decontarii lor si posibilitatea de a compara stadiul de derulare cu planificarea initiala;

- Posibilitatea de depistare in timp util a punctelor nevralgice ale proiectelor si in consecinta luarea unor decizii corective in timp util;

- Cresterea eficientei activitatii de planificare si urmarire a proiectelor in concordanta contractul de finantare si esalonarea costurilor pe fiecare proiect;

- Pastrarea unei istorii a derularii investitiilor, permitand imbunatatirea proceselor pe baza experientei acumulate in timp;

# CERINTE PRIVIND SOLUTIA TEHNICA

## CARACTERISTICI GENERALE

- Solutia se va baza pe o platforma de portal complexa si scalabila

- Portalul va asigura un punct unic de acces la informatii, procese de business si aplicatii

- Solutia va asigura o viziune integrata a informatiei si functiunilor sistemului, detaliile complexitatii sistemului fiind transparente pentru utilizator, informatia putand fi extrasa si interogata functie de criterii diverse, tiparita, vizualizata, diseminata in sistem, utilizand facilitati de e-mail sau publicare in portal.

- Fiabilitate si disponibilitate

- Solutia trebuie sa fie construita pe o arhitectura orientata servicii SOA, care sa permita dezvoltarea de aplicatii compozite

- Arhitectura aplicatiilor software ce vor fi integrate in portal este o arhitectura multitier cu niveluri: prezentare, business logic, integrare, informaţii si date

## UTILIZATORII PROIECTULUI

- Solutia de portal va putea fi accesata din Internet, prin intermediul unui browser web .

- Numarul maxim de utilizatori: 10.000.000

- Numarul maxim de utilizatori inregistrati: 3.000.000

- Numarul maxim de utilizatori concurenti: 50.000

## ARHITECTURA SOLUTIEI TEHNICE

Arhitectura solutiei tehnice este detaliata pe niveluri arhitecturale: functionala, fizica si de securitate, prezentate in continuare.

### ARHITECTURA FUNCTIONALA

- Solutia de portal va asigura:

  - Integrarea resurselor dintr-o varietate de surse de date eterogene ca de exemplu sisteme de management de documente, servere de fisiere, furnizand o viziune integrata asupra informatiei si proceselor

  - Documentele si alte tipuri de continut vor putea fi clasificate automat in ierarhii sau taxonomii permitand utilizatorilor sa acceseze resursele dupa diverse subiecte.

  - Mecanisme intuitive si robuste de navigare in portal

    - Navigarea in cadrul portalului va fi posibila atat prin intermediul unei harti interactive cat si prin structura de meniuri / linkuri.

    - Prima pagina va contine obligatoriu harta interactiva a Romaniei si un motor de cautare in cadrul portalului.

    - Utilizatorii vor putea selecta (de pe oricare pagina) o serie de optiuni, cel putin de tipul “cine sunt” (companie, investitor, persoana fizica, elev, pensionar, turist) si “ce ma intereseaza” / “ce caut” (administratie publica, servicii publice, furnizor de servicii, informatii despre transport, scoli, obiective turistice, moduri de petrecere a timpului liber).

    - Toate informatiile furnizate prin intermediul portalului vor fi “proiectate” de-a lungul optiunilor selectate de utilizator.

    - Mai mult, informatiile vor fi ierarhizate in ordinea in care au fost cautate si accesate de utilizatori (primele 5 elemente fiind prezentate in clar, langa tema din care fac parte, celelalte fiind accesibile de-a lungul unui link de tip “altele”), sistemul trebuind sa permita realizarea de statistici in acest sens.

  - Clasificarea informatiei se va face in baza unor reguli ce pot fi definite de catre administratori

  - Informatiile vor fi prezentate pe mai multe niveluri :

- national

- judetean

- local

  - Pentru fiecare nivel, interfata trebuie sa include harta interactiva specifica nivelului de profunzime selectat noutatile locale precum si doua liste de informatii specifice locatiei:

    - Informatii referitoare la (toate informatiile vor putea fi explorate de-a lungul link-urilor aferente; spre exemplu, la cultura vor fi prezentate ca lista si individual monumentele din locatia respectiva, cu poze/descriere):

      - istoric

      - administratia publica (date de contact, orar de functionare etc)

      - mediul de afaceri

      - educatie (scoli, inspectorate)

      - cultura

      - sanatate (spitale, casa de asigurari)

      - geografie

      - turism (obiective turistice, cu imagini si istoric)

      - biserica

      - transport

      - mediu

      - agricultura

      - justitie

      - sport

    - informatii referitoare la serviciile publice electronice disponibile in locatia selectata

    - In cazul primei liste, un element se poate regasi in mai multe sectiuni, facilitand cautarea eficienta a acestuia.

    - Serviciile publice referite in cea de-a doua lista trebuie sa surprinda ansamblul serviciile disponibile prin intermediul sistemelor informatice iar portalul va permite definirea unor conectori astfel incat formularele electronice sa fie accesibile direct din interfata portalului.

    - In egala masura, navigarea in cadrul portalului se va putea face de-a lungul temelor de interes, cu posibilitatea definirii zonelor georgafice (de ex. se cauta monumentele istorice din mai multe judete selectate de utilizator).

    - Pentru a sigura accesul la serviciile descrise mai sus si a partaja continutul intre portaluri se impune implementarea unei solutii de portaluri federative (un portal federativ de retea permite organizatiilor cu instalari distribuite de portal oferirea unui singur punct de acces pe utilizator la portalul de informatii, servicii si aplicatii)

  - Indexarea continutului

  - Publicare continut

  - Capabilitati Business Process Management (BPM)

  - Personalizare si continut bazat pe roluri

  - Portalul Web ce va asigura accesul uniform, pe roluri, securizat, la resursele de informatii. Portalul face posibila atat cautarea in surse interne si externe cat si accesul la informatii structurate sau nestructurate.

  - Portalul este un portal scalabil, cu arhitectura deschisa, capabila sa asigure integrarea unei cantitati mari de continut.

  - Arhitectura flexibila pentru construirea de portlet-uri, biblioteca de componente portal

  - Capabilitati de raportare in portal

  - Integrare cu facilitati de business intelligence

  - Suport pentru o varietate de metode de autentificare (cel putin user/password si certificat digital)

  - Integrare facilitati de “knowledge management” oferind astfel utilizatorilor posibilitatea de a partaja informatia nestructurata

  - Notificari automate despre actualizari informatie

  - Interfata multi-limba

  - Interfata personalizabila, cu posibilitatea utilizarii unor template-uri predefinite

  - Mecanisme de clustering si caching pentru a furniza performanta si disponibilitate

  - Suport pentru servicii web si WSRP.

  - Suport pentru task-urile de administrare

    - Administrarea continutului

    - Definirea rolurilor

  - Modul dedicat introducerii contributiilor utilizatorilor (ex. fotografii, comentarii):

    - Prin intermediul portalului, in toate sectiunile, inclusiv pagina proprie a utilizatorului, Forum sau Wiki (sectiune dedicata tip wikipedia), in conformitate cu rolul utilizatorului

    - Prin email, precizandu-se in subiectul mesajului sectiunea si subsectiunea in care se doreste adaugarea unei contributii (portalul trebuie sa preia textul formatat si eventualele poze, filme atasate)

    - Mecanism automat pentru verificarea continutului introdus, pentru a preveni mesaje cu caracter ilegal (pornografic, xenofob etc), cel putin prin verificarea dupa cuvinte cheie.

Portalul va trebui sa prezinte următoarele caracteristici:

- interfata web standardizata, simpla si intuitiva;

- grad ridicat de securitate a sistemului, care sa garanteze confidentialitatea si securitatea datelor utilizatorilor;

- rapoarte analitice asupra tuturor actiunilor utilizatorilor, care să ofere posibilitatea de a analiza traficul si activitatea utilizatorilor pe portal;

- componenta de management de continut, care să permită stocarea si gestionarea într-o manieră sigură si eficientă a tuturor sectiunilor ce vor fi publicate prin intermediul portalului;

- un framework unic de dezvoltare a portalului, astfel încât indiferent de tipul de continut publicat în portal sau de tipul de aplicatii, modul de integrare al acestora în portal să fie consistent si sigur;

- administrare simplificată, pe intreg ciclul de viată al portalului;

- servicii si extensii ale portalului modulare, care să permită dezvoltarea ulterioară de noi functionalităti;

- va asigura o infrastructură sigură pentru gestionarea informatiilor manipulate de sistem sub formă de documente electronice, continut publicat în portal, formulare electronice

- va permite:

  - gestionarea diferitelor categorii de documente publicate în portal

  - gestionarea tuturor metadatelor asociate cu diverse tipuri de documente sau cu documentele in sine cum ar fi: număr unic de identificare, dată creare, dată publicare, versiune

- sistemul va avea posibilitatea să furnizeze automat, la cererea explicită a utilizatorilor, link-uri prin care utilizatorii vor avea acces direct la o anumită resursă din Internet prin utilizarea unui URL în portal

- va oferi posibilitatea de a regăsi un anumit document sau o altă resursă de continut publicată sau încarcată în portal, pe baza numelui, continutului sau a metadatelor asociate acelui document sau acelei resurse, in functie de drepturile de utilizare pe care solicitantii le au în portal. Pentru căutare, se va pune la dispozitie interfete predefinite, sub forma unor formulare de căutare simplă si avansată.

- continutul publicat si gestionat de către componenta de content management va putea fi livrat către utilizatori prin intermediul portalului web accesibil în Internet, prin RSS, dispozitive mobile cu acces la Internet si servicii web. Continutul va fi astfel formatat încât să fie usor accesibil si inteligibil în functie de tipul platformei de acces (acces în Internet, RSS, web services).

- Arhitectura care va sta la baza Portalului va fi construita pe principiile arhitecturii orientate pe servicii (SOA), permitand publicarea de functionalitati ale sistemului catre alte sisteme exterioare precum si integrarea si agregarea de servicii oferite de acele sisteme.

- Asigura integrarea resurselor dintr-o varietate de surse de date eterogene ca de exemplu sisteme de management de documente, servere de fisiere, furnizand o viziune integrata asupra informatiei si proceselor

- Platforma tehnologica va include instrumente automate, usor de folosit care sa faciliteze operatorilor introducerea si gestionarea continutului digital.

- Sistemul trebuie sa ofere in mod integrat uneltele de dezvoltare si intretinere a solutiei din punct de vedere al proceselor de business, beneficiarul solutiei urmand sa poata dezvolta mai departe si modifica solutia propusa conform cu necesitatile viitoare aparute.

- Solutia va permite traducerea meniurilor si in alte limbi de circulatie internationala.

- Avand in vedere infrastructura existenta si pentru a nu fi constransi la o singura platforma hardware si software, este necesar ca intregul sistem informatic sa poata rula pe sisteme de gestiune a bazelor de date (DBMS) diverse si sisteme de operare diverse. Sistemele de operare suportate trebuie sa includa cel putin Microsoft Windows Server, Sun Solaris, editii tip server Linux si AIX, iar DBMS-urile suportate trebuie sa includa cel putin SQL Server, Oracle si DB2.

- Instrumente si unelte de creare facila a unor fluxuri informationale bazate pe o agregare de servicii atat din Portal precum si din alte sisteme informatice publice sau aflate in cadrul organizatiei. Acele unelte vor permite si crearea facila de interfete pentru utilizatorii acestor fluxuri, nemaifiind necesara accesarea separata a mai multe sisteme pentru a realiza un proces de business.

- Mecanisme intuitive si robuste de navigare in portal

##### Platforma web de management al proiectelor

Prin intermediul portalului, se va asigura accesul securizat al institutiilor publice la o platforma web de management al proiectelor, capabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte functionale:

- Planificarea si controlul tuturor proiectelor pe care le deruleaza institutia publica, atat din punct de vedere al timpului, cat si din punct de vedere al bugetelor, surselor de finantare, costurilor si documentelor.

- Accesul prin intermediul portalului web la informatiile generale privind stadiul proiectelor derulate de o anumita institutie publica; accesul trebuie sa fie nelimitat si se adreseaza, in aceasta forma, tuturor cetatenilor pentru asigurarea transparentei privind modul de derulare al proiectelor.

- Asigurarea unui instrument de lucru in managementul proiectelor adresat atat responsabililor de proiecte din institutie, cat si conducerii institutiei.

- Platforma web pentru managementul proiectelor trebuie sa fie localizata si adaptata legislatiei romanesti in sensul ca aplicatia (asa cum este ea furnizata de casa de software producatoare) sa aiba interfata in limba romana implicita, iar orice configurare a aplicatiei trebuie sa fie realizata in concordanta cu legislatia romaneasca in vigoare la data procedurii.

- Asigurarea unei raportari unitare la nivelul institutiilor bazate pe analiza comparativa intre bugetul alocat din sursele de finantare si costurile inregistrate prin decontarile acceptate la plata.

- Managementul documentelor asociate proiectelor care sa permita vizualizarea, modificarea si versionarea acestora functie de gradul de confidentialitate si responsabilitatea fiecarui utilizator; tipurile de documente ce pot fi asociate proiectelor, faze sau activitatilor includ cel putin:

  - contracte/acte aditionale

  - situatii de lucrari

  - studii de fezabilitate

  - proiecte tehnice

- Asigurarea unei urmariri riguroase a stadiului de derulare a proiectelor, a decontarii lor si posibilitatea de a compara stadiul de derulare cu planificarea initiala.

- Asigurarea planificarii si urmarirea dinamica a tuturor proiectelor cu stabilirea fazelor, milestone-urilor de facturare si structurarea activitatilor adaptata cerintelor de raportare si inregistrare a stadiului fizic.

- Asigurarea managementului tuturor proiectelor, printr-un sistem riguros de planificare, gestiune si monitorizare a proiectelor, tinand cont de dimensiunea si complexitatea proiectelor.

- Posibilitatea de realizare a bugetarii de tip Top-Down la nivelul institutiei si a proiectelor derulate, stabilirea cash-flow-ului pe diferite intervale de timp punand in balanta cheltuielile planificate pe proiecte cu rezultatele programate a se realiza.

- Posibilitatea de analiza a costurilor pe baza conturilor de cheltuieli/centre de cost pe proiecte definite intr-o structura arborescenta, cu evidentierea tuturor tipurilor de cheltuieli inregistrate la nivelul fiecarui proiect, indiferent de specificul acestuia.

- Posibilitatea de generare a unei analize sumarizate, care permite o urmărire a ceea ce s-a întâmplat până la un moment dat în cadrul proiectului respectiv şi ce se va întâmpla în viitor, într-o formă care să permită utilizatorului orice posibilitate de filtrare a bazei de date atât într-o imagine grafică de tip Gantt când este vorba de factorul timp, cât şi într-o imagine tabelară când vorbim despre costuri. Cu o astfel de urmărire practic in trei dimensiuni, factorii perturbatori din cadrul proiectelor sunt imediat identificati, iar deciziile pot veni într-un timp extrem de scurt.

- Definirea si urmarirea diferitelor surse de finantare:

  - Bugetul de stat

  - Bugetul local

  - Finantari externe, rambursabile sau neramburasbile si provenind de la diverse organizatii

  - In acelasi proiect se poate folosi una sau, cel mai adesea, mai multe surse de finantare; trebuie sa se pastreze o istorie a fondurilor de a lungul intregului proiect.

- Definirea mai multe tipuri de achizitii:

  - Achizitii de proiectare

  - Achizitii de consultanta

  - Achizitii de lucrari

  - Achizitii de bunuri

- Planificarea si urmarirea derularii unui proiect din punct de vedere al gestionarii stadiilor fizice de realizare a achizitiilor si lucrarilor.

- Vizualizarea, actualizarea si salvarea in baza de date a datelor proiectelor grupate intr-un portofoliu de proiecte;

  - Vizualizarea, actualizarea si salvarea in baza de date a datelor unui portofoliu de proiecte trebuie sa se realizeze fara alterarea nici unei categorii de date din aceste proiecte sau din alte proiecte la salvarea proiectelor; cu precizarea ca nu trebuie sa implice salvarea / resalvarea proiectelor si/sau a portofoliilor.

  - Platforma software trebuie sa permita vizualizarea si actualizarea datelor unui portofoliu de proiecte - fara alte restrictii decat cele determinate de profilele de securitate stabilite de Administratorul aplicatiei si de responsabilitatile participantilor la derularea proiectelor

  - Definirea de proiecte noi si de activitati noi la nivelul proiectelor

  - Calculul datelor de inceput si de sfarsit ale activitatilor intr-un proiect pe baza duratelor acestor activitati si a relatiilor de conditionare dintre acestea;

  - Platforma software trebuie sa permita actualizarea datelor proiectelor pentru proiectele extrase din baza de date fara alterarea acestora la reintroducerea proiectelor in baza de date;

- Platforma de management al proiectelor trebuie sa permita introducerea  pentru fiecare activitate in parte a cel putin urmatoarelor componente:

  - Cod Unic

  - Denumire

  - Procent de realizare - Sistemul trebuie sa aiba cel putin doua variante de introducere a acestui procent - manual si calculat pe baza cantitatilor de resurse consumate sau a duratei de timp trecuta de la startarea activitatii.

  - Resurse - sistemul trebuie sa permita planificarea si urmarirea tuturor tipurilor de resurse - materiale, umane, utilaje, transport,cost

    - Cantitatea planificata de resurse materiale, umane, utilaje, transport,cost  trebuie sa se calculeze automat pe baza duratei activitatii

    - Cantitate utilizata de resurse trebuie sa se calculeze automat pe baza procentului de realizare a activitatii sau a duratei de timp trecuta de la startarea activitatii.

  - Denumirea Contractorului

  - Sursa de finantare

- Vizualizarea extrasului de resurse si a costului pe fiecare activitate;

- Resursele alocate trebuie sa poata fi grupate pe activitati, considerand cel putin urmatoarele categoriile:

  - Resurse umane

  - Utilaje / echipamente

  - Materiale

  - Costuri

- La nivelul fiecarei resurse trebuie sa existe cel putin urmatorii indicatori: unitate de masura, cantitate planificata si executata.

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita ca utilizatorii sa defineasca, sa vizualizeze si sa actualizeze bugetul pe fiecare capitol bugetar, sursa de finantare si proiect/faze de proiect; sistemul trebuie se permita realizarea unui raport de buget conform tabelului de mai jos:

| Proiectul | Buget initial | Buget curent |
| --- | --- | --- |
| 1. Denumire | 200 | 320 |
| Faza 1. | 10 | 20 |
| Faza 2. | 30 | 30 |
| ... | ... |  |
| Faza X | 10 | 10 |

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita:

  - pastrarea istoricului bugetelor pe parcursul derularii proiectelor cu introducerea datei calendaristice la care s-au produs modificarile de buget, valoarea aditionala si motivatia acestei actualizari;

  - la nivelul fiecarui proiect trebuie sa se poata defini un plan de cheltuieli lunar pe baza bugetelor stabilite astfel incat sistemul sa efectueze verificarea incadrarii cheltuielilor realizate in estimarile de buget stabilite;

  - la nivelul fiecarui proiect trebuie sa se poata defini toate sursele de finantare aferente.

- Managementul utilizatorilor. Platforma va permite:

  - Logarea simultana a utilizatorilor in aplicatie;

  - Logarea in aplicatie a mai multor utilizatori simultan pentru  vizualizarea si actualizarea tuturor categoriilor de date ale unui proiect si ale mai multor proiecte simultan fara alte restrictii in afara celor determinate de profilele de securitate stabilite de Administratorul aplicatiei;

  - Orice utilizator poate vizualiza si actualiza mai multe proiecte simultan;

  - Mai multi utilizatori pot vizualiza si actualiza un proiect in acelasi timp;

  - Mai multi utilizatori pot vizualiza si actualiza mai multe proiecte in acelasi timp -  de exemplu:  3 utilizatori lucreaza in acelasi timp pe aceleasi 4 proiecte deschise simultan.

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita accesul in sistem a doua categorii de utilizatori cu drepturi de securitate diferite:

  - Utilizator write – drepturile utilizatorilor includ definirea, vizualizarea si  actualizarea:

    - bugetelor proiectelor

    - costurilor inregistrate pe proiecte

    - starii proiectelor

    - cererilor de rambursare

    - cheltuielilor eligibile realizate in perioada analizata

    - situatiilor de lucrari acceptate la plata pe proiecte

    - progresului fizic pe proiect comparativ cu planificarea initiala din contractul de finantare

    - cheltuielilor pe capitole de cheltuieli eligibile/neeligibile

    - documentelor de acceptanta a fazelor din proiecte

  - Utilizator read – acesti utilizatori au doar drepturi de vizualizare a:

- bugetelor proiectelor

- costurilor inregistrate pe proiecte

- starii proiectelor

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa asigure la nivelul utilizatorului de tip read, accesul doar la informatiile publicate de catre institutie;

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita publicarea starii proiectelor de catre utilizatorii carora li s-au acordat drepturile specifice, intr-o pagina web statica, apelabila din Internet fara restrictii, pentru un numar nelimitat de utilizatori. Pagina web trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

      - Lista de activitiati grupate pe faze, inclusiv starea acestora in forma grafica si/sau tabelara

      - Documentele atasate acestor faze / activitati de proiect grupate si sortate in functie de diferite criterii definite de utilizator.

      - Lista de resurse atribuite activitatilor din proiecte.

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita definirea si vizualizarea de structuri ierarhice de coduri specifice la nivelul proiectelor si activitatilor, precum si folosirea acestor informatii la gruparea si filtrarea proiectelor si activitatilor;

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa asigure managementul documentelor pe proiecte; pentru fiecare document in parte se vor putea introduce cel putin urmatoarele elemente:

  - Numar intern sau numar de inregistrare;

  - Tipul documentului;

  - Denumirea documentului;

  - Persoana care introduce documentul;

  - Data documentului ;

  - O scurta descriere a documentului;

- Platforma web de management al proiectelor trebuie:

  - sa aiba optiunea de salvare a proiectului in starea initiala si salvarea a cel putin 3 alte  forme ale proiectului la 3 momente de timp diferite;

  - sa permita la nivelul unui proiect comparatii atat grafic, cat si tabelar intre proiectul  curent si cel putin 2 (doua) stari anterioare ale aceluiasi proiect, pentru evidentierea in urma actualizarilor a eventualelor intarzieri de timp si depasiri de cost si a tendintelor de performanta ale proiectului.

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita:

  - vizualizarea bugetelor si costurilor pe portofolii de proiecte, pe diferite faze de proiect fara posibilitatea de a modifica acele portofolii de proiecte;

  - vizualizarea histogramei grafice si tabelare a alocarii de resurse pe diferite proiecte / portofolii de proiecte.

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita crearea dinamica si vizualizarea de rapoarte de catre toti utilizatorii cu drepturi alocate in acest sens. Definirea, modificarea, salvarea de rapoarte se realizeaza in sistem. Subsistemul de raportare indeplineste urmatoarele cerinte:

  - in procesul de customizare a unui raport trebuie sa existe posibilitatea gruparii si sortarii datelor dupa cel putin 10 atribute;

  - trebuie sa permita definirea de catre utilizator a unor criterii de filtrare proprii in procesul de raportare;

| Criteriul 1 | Faza de proiect |
| --- | --- |
| Criteriul 2 | Perioada |
| Criteriul 3 | Responsabil |
| ... | ... |
| Criteriul 10 | Subcontractor |

  - trebuie sa permita crearea de rapoarte pe mai multe proiecte/portofolii;

- Platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita, prin rapoarte configurabile, analiza interna a proiectelor din urmatoarele puncte de vedere :

  - derulare in timp

  - stadiul fizic realizat

  - costuri pe proiecte comparativ cu bugetul alocat pe sursele de finantare

  - comparatie timp/costuri intre planificat si realizat

  - analiza milestone-urilor de facturare

  - analiza de cash-flow pe proiect/portofolii de proiecte stabilite functie de obiectivele strategice ale institutiei

- De asemenea, platforma web de management al proiectelor trebuie sa permita prin rapoarte configurabile analiza proiectelor din urmatoarele puncte de vedere:

  - cererile de rambursare

  - cheltuieli eligibile realizate in perioada analizata cu documentele aferente

  - situatiile de lucrari acceptate la plata pe proiecte

  - progresul fizic pe proiect comparativ cu planificarea initiala din contractul de finantare

  - situatia cheltuielilor pe capitole de cheltuieli eligibile/neeligibile

  - documentele de acceptanta a fazelor din proiecte

##### Baze de date

Serverele de baze de date vor asigura baza de date a portalului precum si baze de date aferente aplicatiilor gazduite in portal.

Conditii minimale pentru baza de date:

- Baza de date relaţională trebuie să permită folosirea în sisteme cluster.

- Baza de date relaţională trebuie să ofere abilitatea să partiţioneze tabele

- Baza de date relaţională trebuie să permită unui tabel să fie partiţionat bazându-se pe una sau mai multe valori spcifice de date, aşa cum este hotărât de către administratorul bazei de date

- Baza de date relaţională trebuie să permită definirea cantităţii minime de date transferate între disc şi memoria locală a bazei de date la o cerere

- Baza de date relaţională trebuie să ofere facilitatea să reţină date din tabele special indicate în memoria locală pentru o perioadă nedefinită de timp

- Baza de date relaţională trebuie să permită setarea mărimii unei zone din memoria locală, rezervată să reţină date din tabele special indicate, pentru o perioadă nedefinită de timp

- Baza de date relaţională trebuie să aibă un optimizator bazat pe cost pentru a optimiza interogările

- Instanţe multiple, izolate, şi complet funcţionale ale bazei de date trebuie să poată coexista pe un singur nod fizic.

- Baza de date relaţională trebuie să suporte indecşi.

- Baza de date relaţională trebuie să ofere o unealtă de administrare a bazei de date

- Permite rularea pe sisteme de operare multiple (Windows, Unix, Linux)

- Permite importul si exportul de date in diverse formate precum si incarcare din fisiere text.

- Ofera facilitati de monitorizare a tranzactiilor.

- Ofera suport pentru definirea proceduri stocate si triggeri in baza de date

- Unealta de administrare a bazei de date oferită cu Baza de date trebuie să includă următoarele caracteristici:

  - O fereastră SQL pentru a construi şi executa scripturi

  - O fereastră pentru a salva şi afişa scripturi SQL

  - O fereastră grafică pentru a adăuga şi şterge următoarele obiecte ale bazei de date şi pentru a le modifica proprietăţile: tabel, index, vedere, constrângere, declansator, procedură stocată

  - O interfaţă pentru a efectua sarcini legate de următoarele funcţii ale bazei de date: stocare, backup, recuperare

##### Solutia de integrare

- Solutia de integrare va fi construita pe o arhitectura de tip Hub&Spoke sau ESB.

- Arhitectura este slab cuplata, facilitand reutilizarea serviciilor si centralizarea managementului acestora.

- Se va asigura separarea fizica intre functiile de management si implementarea serviciilor traversand aplicatii si sisteme.

- Solutie de integrare va fi bazata pe standarde pentru volume mari de informatii, servicii, si procese critice

- Se va asigura suportul pentru intreg ciclul de viata al unei aplicatii SOA: modelare procese de business si reguli, testare, deployment, monitorizare run-time

- Definirea si modificarea logicii de business bazata pe standarde deschise de exemplu XML

- Suport pentru orchestrare de servicii Web

##### Solutia de business intelligence

Solutia va asigura capabilitati datawarehouse si business intelligence pentru urmatoarele arii :

- Capabilitati de modelare

- ETL

- Achizitie de date

- Transformare

- Procesari de date ulterioare

- Managementul depozitelor de date

- Achizitii de date in timp real

- Raportare şi analiză de date,

- Mediu integrat de programare/analiza/raportare pentru dezvoltarea aplicatiilor specifice de raportare si business intelligence.

##### Solutia de monitorizare a aplicatiilor si interactiunii utilizatorilor

Cea mai moderna abordare pentru sistemele de monitorizare are ca punct de pornire utilizatorul final (beneficiarul) astfel alertarea si raportarea performantelor se va realiza utilizând experienta reala a utilizatorilor final. Cu acesta abordare departamentul de monitorizare si exploatarea IT poate avea garantia ca serviciile oferite către utilizatorul final sunt in parametrii functionali.

Avantaje:

- micsorarea timpilor de raspuns si rezolvare a sesizarilor si problemelor lor dar si prin cresterea disponibilitatii si a calitatii serviciilor oferite.

- un singur punct de control al sistemelor IT, cu acces pe baza de drepturi de acces si roluri, asigurandu-se astfel un controlul eficient al resurselor.

- identificare proactiva a evenimentelor critice, administratorii vor fi notificati despre si ajutati sa identifice cauzele chiar inaintea aparitiei semnelor vizibile pentru utilizator.

- Reducerea costurilor legate de investitii in noi echipamente IT prin utilizarea eficienta a resposibilitatea de a previziona modificari in mediul IT (alocari de resurse IT unor aplicatii in urma analizei de performanta)

Cerinte pentru aplicatia de monitorizare:

| Nr | Descriere cerințe |
| --- | --- |
| 1 | Aplicația permite monitorizarea serviciilor si a aplicațiilor din punct de vedere al performantei (disponibilitate si timp de răspuns) |
| 2 | Aplicația trebuie sa permită flexibilitate in crearea de scripturi acestea fiind necesare pentru a genera tranzacții de test. |
| 3 | Soluția trebuie sa includă posibilitatea evidențierii pașilor individuali in script pentru care ulterior se vor măsura disponibilitatea si performanta. |
| 4 | Baza de date de configurații (CMDB) trebuie sa contina obiectele monitorizate si relațiile intre ele. |
| 5 | Simularea tranzacțiilor utilizatorilor trebuie sa se realizeze la nivel de protocol si trebuie sa includă suport pentru aplicații web 2.0. |
| 6 | Soluția trebuie sa includă un model predefinit de baza de date de configurații, conform cu practicile ITIL, tot odată fiind extensibil la nivel de atribute si tipuri de componente. |
| 7 | Aplicația trebuie sa permită generarea de rapoarte de analiza a performantelor: disponibilitate, timp de răspuns, erori. |
| 8 | Soluția trebuie sa fie capabila sa includă monitorizarea experienței utilizatorilor reali: de ex. timp de răspuns, disponibilitate. Funcționalitate pentru monitorizarea utilizatorilor reali trebuie sa poată captura, filtra si categorisi traficul de rețea capturat, si sa recreeze sesiunile printr-o proba pasiva pentru trafic http si https, indiferent de tipul serverului web folosit. Pentru sesiunile web http/https, trebuie sa se poată exclude de la capturare informațiile confidențiale, gen parole, conturi, etc. In cazul in care se capturează erori, o imagine-instantaneu a interacțiunii utilizatorului trebuie sa poată fi salvata. Soluţia trebuie sa permită extensii ulterioare in vederea suportului de capturare si analiza pentru traficul TCP/IP generic, non http. |
| 9 | Soluția trebuie sa suporte metrici legate de disponibilitate, performanta, timp de răspuns, MTTR, MTBF. |
| 10 | Soluția trebuie sa permită descoperirea automata a componentelor din infrastructura IT si sa creeze automat legături intre aplicații. Stocarea informațiilor detaliate despre component IT (hardware si software) trebuie sa se producă in baza de date de configurații (CMDB) . |
| 11 | Soluția trebuie sa permită cartografierea serviciilor IT si componentelor din infrastructura. |
| 12 | Soluția trebuie sa permită posibilitatea creării de panouri de indicatori (dashboard) utilizând view-uri relevante pentru monitorizare. |
| 13 | Soluția trebuie sa permită filtrarea informației si prezentarea acestora in rapoarte. |
| 14 | Soluția trebuie sa permită relaționări de diverse tipuri intre componente, ca de exemplu: include – este inclus in, depinde de, părinte-copil, baza de date – proces client, server - resursa si altele. |
| 15 | Sistemul de descoperire automata trebuie sa permită descoperirea infrastructuri de la nivelul 2 la nivelul 7 in modelul OSI incluzând echipamente active de rețea, servere, aplicații si servere de baze de date. |
| 16 | Sistemul de descoperire automata trebuie sa funcționeze fara instalarea de software suplimentar pe serverele monitorizate si sa suporte protocoale standard. De asemenea descoperirea automata trebuie sa funcționeze si in arhitecturi cu zone de securitate diferite separate prin Firewall. |
| 17 | Sistemul de descoperire automat trebuie sa fie configurabil si sa permita setarea intervalului de descoperire/redescoperire. De asemenea descoperirea trebuie sa se realizeze incremental astfel după o descoperire completa acesta va itera doar modificările/schimbările survenite in infrastructura. |
| 18 | Soluția trebuie sa includă configurații predefinite pentru descoperirea echipamentelor, sistemelor de operare si modulelor de aplicații uzuale, tot odată permițând crearea de configurații noi, funcție de necesitatile avansate de utilizare. |
| 19 | Soluția trebuie sa includă posibilitatea de a determina impactul unei schimbări in infrastructura si de a simula o schimbare noua. |
| 20 | Soluția trebuie sa permită importul datelor externe in baza de date de configurații (CMDB). |
| 21 | Soluția trebuie sa ofere posibilitatea de căutare si compararea a obiectelor CI de același tip din baza de date CMDB. |
| 22 | Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea creeri de capturi in timp pentru comparații ulterioare. |
| 23 | Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea generării de rapoarte relevante pentru urmărirea schimbărilor in timp incluzând aici modificări neautorizate de configurații. |
| 24 | Soluția va suporta posibilitatea creerii bazei de date de configurații federalizate, când surse de date externe se vor adăuga doar ca referința la CMDB, astfel ca sursa datelor sa păstreze controlul asupra datelor. Astfel in interfața utilizatorului componentele si atributele federalizate se vor accesa in mod obișnuit, ca si cum ar fi interne. |
| 25 | Soluția trebuie sa permită monitorizarea nivelelor de servicii, asigurând posibilitatea definirii de noi indicatori de performanta. |
| 26 | Soluția trebuie sa permită realizarea de rapoarte care sa prezinte in detaliu nivelul serviciilor monitorizate si compararea acestora cu valorile agreate cu beneficiarul (SLA) |
| 27 | Soluția trebuie sa ofere capabilitatea pentru măsurarea nivelului de servicii (SLM) |
| 28 | Soluția trebuie sa permită calcularea SLA-urilor la nivel de zi calendaristica si granularitatea trebuie prezentata la nivel de ora/zi |
| 29 | Soluția trebuie sa ofere posibilitatea beneficiarului sa definească intervale de mentenanta. Definirea ferestrelor de mentenanta trebuie sa se realizeze si retroactiv. |
| 30 | Soluția trebuie sa permită excluderea din rapoarte a intervalelor de mentenanta urmând ca datele referitoare la SLA sa se recalculeze corespunzător. |
| 31 | Soluția trebuie sa includă rapoarte predefinite si sa includă următoarele categorii de date: nivel de servicii – stare curenta predicție pentru următoarea perioada (luna, an),detalii KPI pentru fiecare SLA, intervale de mentenanta si căderi. |
| 32 | Soluția trebuie sa permită definirea de nivele de servicii SLA implicite astfel obiectele nealocate altor SLA-uri vor intra in incidenta acestor categorii. |
| 33 | Soluția propusa trebuie sa includă echipamentele hardware si sistemele de operare pe care se vor instala aplicațiile de monitorizare; se solicita o configuratie avand minim urmatoarele componente: Server/Consola monitorizare Tip procesor: CISC sau echivalent; Frecventa procesor: min. 2.5 Ghz; Număr procesoare: min. 2 x 4 Core; Memorie instalata:min. 16 GB; Capacitate stocare: min. 3 x 300GB; Porturi Ethernet: min. 2 porturi Gb + port consola; Senzor captura Tip procesor: CISC sau echivalent; Frecventa procesor: min. 2.5 Ghz; Număr procesoare: min. 2 Core; Memorie instalata:min. 4 GB; Capacitate stocare: min. 2 x 146GB; Porturi Ethernet: min. 3 porturi Gb + port consola; Analizor de trafic Tip procesor: CISC sau echivalent; Frecventa procesor: min. 3 Ghz; Număr procesoare: min. 4 Core; Memorie instalata:min. 4 GB; Capacitate stocare: min. 2 x 73GB Raid1 si min.2x400GB Raid 0; Porturi Ethernet: min. 2 porturi Gb + port consola; Simulator de sesiuni Tip procesor: CISC sau echivalent; Frecventa procesor: min. 2.5 Ghz; Număr procesoare: min. 2 Core; Memorie instalata:min. 4 GB; Capacitate stocare: min. 2 x 73GB Raid 1 Porturi Ethernet: min. 2 porturi Gb + port consola; |
| 34 | Soluţia trebuie sa permită capturarea traficului de reţea, provenit de la sesiunile utilizatorilor in timp real, chiar si pentru sesiunile criptate ssl. In acest scop se va furniza si mijloace de accelerare hardware a criptării/decriptării traficului ssl |

##### Crearea continutului digital

- Solutia va include servicii de management al continutului capabile sa asigure accesul personalizat la informatii structurate si nestructurate in cadrul portalului

- In acest sens solutia de portal va asigura servicii de management al cunostintelor (KM) precum si capabilitati de management al continutului web.

- Indexarea continutului

- Facilitati avansate de cautare integrata

- Publicare continut

- Colaborare

- Personalizare si continut bazat pe roluri

- Portalul Web ce va asigura accesul uniform, pe roluri, securizat, la resurse de informatii. Portalul face posibila atat cautarea in surse interne si externe cat si accesul la informatii structurate sau nestructurate.

Managementul cunostintelor(KM) va permite

- Managementul informatiei structurate si nestructurate

- Asigurarea unui punct central de acces la cunostinte

- Crearea si publicarea documentelor/informatiei cu facilitati tip

  - Managementul versiunilor

  - Documentele si alte tipuri de continut vor putea fi clasificate in ierarhii sau taxonomii permitand utilizatorilor sa acceseze resursele dupa diverse subiecte.

  - Capabilitati avansate de cautare si navigare pe baza taxonomiilor

  - Colaborare

  - Interfete utilizator configurabile

  - Includerea unui framework pentru aplicatii, continut, servicii

  - Interfata unica /API catre diverse repository ce contin informatie nestructurata de tipul: servere de fisiere Windows, Lotus Notus, File Net, SAP DMS

Managementul continutului Web

- Asigura implementarea scenariilor de tip Intranet, extranet, Internet

- Include instrumente pentru crearea si actualizarea paginilor web, continutului, portlet-uri /webpart-uri/iView-uri

- Ofera facilitati de tip RAD

- Include capabilitati de modelare intuitiva a continutului end-to-end

- Permite reutilizarea continutului de portal

- Asigura managementul ciclului de viata al continutului incluzand source control

- Permite crearea modelelor pentru obiectele standard ale portalului atat de la zero cat si pe baza de template-uri

- Permite reutilizarea componentelor

- Asigura suport pentru aplicatii compozite si continut aferente portalului intr-un mediu unitar

- Asigura infrasrtructura de deployment aplicatii portal

- Include capabilitati de vizualizare structura portal de tip WYSIWYG

- Permite crearea de continut utilizand capabilitati de tip Drag andDrop

- Permite integrarea standardelor externe ca de ex Eclipse

- Include facilitati de publicare continut din aplicatii

- Permite integrarea cu diverse aplicatii si furnizare de rapoarte dinamice

- Include capabilitati de asigurarea accesului la continut existent in diverse alte portaluri

- Permite administrarea continutului distribuit

- Asigura acces la continut bazat pe roluri

- Permite furnizarea de continut predefinit in vederea configurarii rapide a portalului (bazat pe roluri, activitati, analitice)

- Permite managementul utilizatorilor si rolurilor in portal

Furnizorul va asigura volumul informational necesar popularii portalului cu informatii actualizate pentru toate localitatile din Romania. Setul minimal de informatii (pentru fiecare localitate) include date macar din urmatoarele categorii:

- scurt istoric

- administratia publica

- mediul de afaceri

- educatie

- cultura

- sanatate

- geografie

- turism

- biserica

- transport

- sport

- lista serviciilor publice disponibile local (cu link-uri).

La aceast set de informatii se adauga orice alte informatii relevante pentru locatia respectiva (de exemplu, in mediu rural, este deplin justificata adaugarea categoriei agricultura).

De asemenea, se vor include obligatoriu, pentru fiecare localitate, elemente multimedia relevante (imagini, clipuri video).

In functie de numarul de locuitori din fiecare localitate, volumul minim de informatii initiale ce trebuiesc introduse in portal, pentru fiecare localitate se calculeaza conform tabelului urmator:

| Numar locuitori | Imagini | Text |
| --- | --- | --- |
| < 10.000 | 5 | 2 |
| 10.000-50.000 | 10 | 3 |
| 50.001-100.000 | 20 | 10 |
| 100.001-1.000.000 | 50 | 30 |
| >1.000.000 | 150 | 300 |

Elementele tip imagine vor avea dimensiunea minima de 300x400 pixeli. Volumul text se calculeaza in echivalent de pagini A4, scrise cu font Times New Roman de 14, la un rand (minim 350 de  cuvinte per pagina).

Ofertantul va propune si va prezenta in cadrul ofertei designul pentru macar 5 pagini din portal: pagina de start, pagina aferenta unui judet, pagina aferenta unei localitati, pagina aferenta unei teme (ex. sanatate, educatie, turism, cultura, biserica) si pagina cu nivel de detaliu ridicat (ex. un monumant istoric, un obiectiv turistic, o biserica, o cladire veche semnificativa etc). Intreaga oferta tehnica, inclusiv propunerile de design pentru paginile portalului, va fi prezentata si in format electronic (pe CD/DVD introdus in plicurile cu oferta tehnica). De asemenea, ofertantul va prezenta o estimare a volumului de continut informational ce va fi incarcat in sistem, detaliat pe tipuri de informatii (educatie, sanatate, cultura etc) si pe tipuri de localitati (pe intervale, in functie de numarul de locuitori).

In primele 2 luni de functionare a aplicatiei, ofertantul va realiza toate modificarile solicitate de beneficiar (inclusiv in ceea ce priveste adaugarea de continut digital), modificari rezultate in urma analizei performantelor aplicatiei, fara a depasi insa cadrul general al proiectului.

### ARHITECTURA FIZICA A SOLUTIEI

#### DESCRIEREA ARHITECTURII FIZICE

Solutia include urmatoarele medii distincte :

- Mediul de productie

- Mediul de dezvoltare/testare

- Mediu de calitate/dezvoltare continut digital

Arhitectura fizica a sistemului este descrisa in figura urmatoare :

#### INFRASTRUCTURA HARDWARE, SOFTWARE SI DE RETEA NECESARA FUNCTIONARII SERVICIILOR ELECTRONICE

- Livrarea produselor hardware si de retea se va efectua la sediul beneficiarului, in maximum 45 de zile de la semnarea contractului. Instalarea si configurarea sistemului intra de asemenea in sarcina ofertantului. Toate produsele hardware si de retea trebuie sa fie noi.

- Caracteristicile tehnice solicitate cat si celelalte prevederi mentionate in tabelul de mai jos sunt minime si obligatorii.

- Toate produsele oferite trebuie sa fie insotite de toate accesoriile necesare functionarii lor (module hardware sau software) la parametrii ceruti prin prezenta specificatie tehnica, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita. Oferta va fi completata de ofertant cu aceste accesorii cu explicarea rolului lor functional precum si cu atentionarea repercursiunilor neachizitionarii acestora.

| Ferma Servere WEB1 in cluster/ load balancing |
| --- |
| Cantitate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Ferma Servere WEB2 in cluster/ load balancing |  |
| Cantiate | 4 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim instalat 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5,50, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Aplicatii 1 si 2 |  |
| Cantitate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | minim instalate 2 x procesoare Intel Xeon MP cu frecventa la min 2,4 GHz, quad core, 16 MB cache L3, FSB 1066MHz |
| Scalabilitate | Serverul trebuie sa permita scalabilitate la 16 procesoare quad-core si 1TB de memorie |
| MemorieRAM | Min. instalat 20GB PC2-5300 DDR2 533MHz registered ECC, posibilitate extindere memorie pana la 256GB, suport pentru memory mirroring, hot-add memory, hot-swap memory, redundant bit steering memory |
| Capacitate de stocare interna | Min. instalat: 3 x 146GB, HDD SAS, hot-swap, 15000 RPM, dispuse in RAID 5 |
| Unitate optica | COMBO CD-RW/DVD drive |
| Controller RAID intern | Controller RAID, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza |
| Interfata retea | Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, suport TOE |
| Sloturi | 7 x PCI-Express x8 din care min 2 hot-plug, hot-swap |
| Porturi | 5 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RS232, 2 x RJ-45 ptr LAN, 1 x RJ-45 ptr management, SAS extern x 4 |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare pentru diagnosticare rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Securitate | Power-on and administrator passwords, unattended boot, selectable boot, Winbond Trusted Platform Module ver 1.2, TCG (Trusted Computing Group) compliant |
| Carcasa | Rackmountable maxim 4U cu kit de montare in rack inclus |
| Sistem de ventilatie | Ventilatoare redundante, hotswap, viteza de roatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Doua surse redundante, hot swap |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie testat si certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter/Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SuSE Linux Enterprise Server 9 si 10; VMware ESX Server 3.0 si 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Ferma Servere Aplicatii 3 si 4 in cluster |  |
| Cantitate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | minim instalate 2 x procesoare Intel Xeon MP cu frecventa la min 2,4 GHz, quad core, 16 MB cache L3, FSB 1066MHz |
| Scalabilitate | Serverul trebuie sa permita scalabilitate la 16 procesoare quad-core si 1TB de memorie |
| MemorieRAM | Min. instalat 20GB PC2-5300 DDR2 533MHz registered ECC, posibilitate extindere memorie pana la 256GB, suport pentru memory mirroring, hot-add memory, hot-swap memory, redundant bit steering memory |
| Capacitate de stocare interna | Min. instalat: 3 x 146GB, HDD SAS, hot-swap, 15000 RPM, dispuse in RAID 5 |
| Unitate optica | COMBO CD-RW/DVD drive |
| Controller RAID intern | Controller RAID, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza |
| Interfata retea | Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, suport TOE |
| Sloturi | 7 x PCI-Express x8 din care min 2 hot-plug, hot-swap |
| Porturi | 5 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RS232, 2 x RJ-45 ptr LAN, 1 x RJ-45 ptr management, SAS extern x 4 |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare pentru diagnosticare rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Securitate | Power-on and administrator passwords, unattended boot, selectable boot, Winbond Trusted Platform Module ver 1.2, TCG (Trusted Computing Group) compliant |
| Carcasa | Rackmountable maxim 4U cu kit de montare in rack inclus |
| Sistem de ventilatie | Ventilatoare redundante, hotswap, viteza de roatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Doua surse redundante, hot swap |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie testat si certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter/Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SuSE Linux Enterprise Server 9 si 10; VMware ESX Server 3.0 si 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Servere Baze de Date 1 si 2 | Conectate la echipamentul de stocare |
| Cantiate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | minim instalate 2 x procesoare Intel Xeon MP cu frecventa la min 2,4 GHz, quad core, 16 MB cache L3, FSB 1066MHz |
| Scalabilitate | Serverul trebuie sa permita scalabilitate la 16 procesoare quad-core si 1TB de memorie |
| MemorieRAM | Min. instalat 32GB PC2-5300 DDR2 533MHz registered ECC, posibilitate extindere memorie pana la 256GB, suport pentru memory mirroring, hot-add memory, hot-swap memory, redundant bit steering memory |
| Capacitate de stocare interna | Min. instalat: 3 x 146GB, HDD SAS, hot-swap, 15000 RPM, dispuse in RAID 5 |
| Unitate optica | COMBO CD-RW/DVD drive |
| Controller RAID intern | Controller RAID, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 |
| Interfata FC HBA | 2 x Host Bus Adapter 4Gbps FC single port, PCI-Express, pentru conectare la echipamente de stocare extern |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza |
| Interfata retea | Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, suport TOE |
| Sloturi | 7 x PCI-Express x8 din care min 2 hot-plug, hot-swap |
| Porturi | 5 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RS232, 2 x RJ-45 ptr LAN, 1 x RJ-45 ptr management, SAS extern x 4 |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare pentru diagnosticare rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Securitate | Power-on and administrator passwords, unattended boot, selectable boot, Winbond Trusted Platform Module ver 1.2, TCG (Trusted Computing Group) compliant |
| Carcasa | Rackmountable maxim 4U cu kit de montare in rack inclus |
| Sistem de ventilatie | Ventilatoare redundante, hotswap, viteza de roatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Doua surse redundante, hot swap |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie testat si certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter/Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SuSE Linux Enterprise Server 9 si 10; VMware ESX Server 3.0 si 3.5; |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Servere Baze de Date 3 si 4 in cluster | Conectate la echipamentul de stocare |
| Cantiate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | minim instalate 4 x procesoare Intel Xeon MP cu frecventa la min 2,4 GHz, quad core, 16 MB cache L3, FSB 1066MHz |
| Scalabilitate | Serverul trebuie sa permita scalabilitate la 16 procesoare quad-core si 1TB de memorie |
| MemorieRAM | Min. instalat 64GB PC2-5300 DDR2 533MHz registered ECC, posibilitate extindere memorie pana la 256GB, suport pentru memory mirroring, hot-add memory, hot-swap memory, redundant bit steering memory |
| Capacitate de stocare interna | Min. instalat: 3 x 146GB, HDD SAS, hot-swap, 15000 RPM, dispuse in RAID 5 |
| Unitate optica | COMBO CD-RW/DVD drive |
| Controller RAID intern | Controller RAID, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 |
| Interfata FC HBA | 2 x Host Bus Adapter 4Gbps FC single port, PCI-Express, pentru conectare la echipamente de stocare extern |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza |
| Interfata retea | Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, suport TOE |
| Sloturi | 7 x PCI-Express x8 din care min 2 hot-plug, hot-swap |
| Porturi | 5 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RS232, 2 x RJ-45 ptr LAN, 1 x RJ-45 ptr management, SAS extern x 4 |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare pentru diagnosticare rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Securitate | Power-on and administrator passwords, unattended boot, selectable boot, Winbond Trusted Platform Module ver 1.2, TCG (Trusted Computing Group) compliant |
| Carcasa | Rackmountable maxim 4U cu kit de montare in rack inclus |
| Sistem de ventilatie | Ventilatoare redundante, hotswap, viteza de roatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Doua surse redundante, hot swap |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie testat si certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter/Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SuSE Linux Enterprise Server 9 si 10; VMware ESX Server 3.0 si 3.5; |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Servere Baze de Date 5 si 6 in cluster | Conectate la echipamentul de stocare |
| Cantiate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | minim instalate 4 x procesoare Intel Xeon MP cu frecventa la min 2,4 GHz, quad core, 16 MB cache L3, FSB 1066MHz |
| Scalabilitate | Serverul trebuie sa permita scalabilitate la 16 procesoare quad-core si 1TB de memorie |
| MemorieRAM | Min. instalat 64GB PC2-5300 DDR2 533MHz registered ECC, posibilitate extindere memorie pana la 256GB, suport pentru memory mirroring, hot-add memory, hot-swap memory, redundant bit steering memory |
| Capacitate de stocare interna | Min. instalat: 3 x 146GB, HDD SAS, hot-swap, 15000 RPM, dispuse in RAID 5 |
| Unitate optica | COMBO CD-RW/DVD drive |
| Controller RAID intern | Controller RAID, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50 |
| Interfata FC HBA | 2 x Host Bus Adapter 4Gbps FC single port, PCI-Express, pentru conectare la echipamente de stocare extern |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza |
| Interfata retea | Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, suport TOE |
| Sloturi | 7 x PCI-Express x8 din care min 2 hot-plug, hot-swap |
| Porturi | 5 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 x RS232, 2 x RJ-45 ptr LAN, 1 x RJ-45 ptr management, SAS extern x 4 |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare pentru diagnosticare rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Securitate | Power-on and administrator passwords, unattended boot, selectable boot, Winbond Trusted Platform Module ver 1.2, TCG (Trusted Computing Group) compliant |
| Carcasa | Rackmountable maxim 4U cu kit de montare in rack inclus |
| Sistem de ventilatie | Ventilatoare redundante, hotswap, viteza de roatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Doua surse redundante, hot swap |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie testat si certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter/Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SuSE Linux Enterprise Server 9 si 10; VMware ESX Server 3.0 si 3.5; |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Enterprise |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server QC |  |
| Cantiate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Standard |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Dezvoltare |  |
| Cantiate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Standard |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server LDAP |  |
| Cantiate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 ssau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Standard |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Server Certificate |  |
| Cantiate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Standard |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Servere Domanin Controllers |  |
| Cantiate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Procesor | 2x procesoare Intel Xeon cu frecventa la min 2.93 GHz, quad-core, 1333MHz FSB, 8 MB cache L3, tehnologie Intel Turbo Boost si Hyper Threading |
| Memorie RAM | Minim 8 GB PC3-10600 DDR3, 1333 MHz, ECC |
|  | suport maxim de memorie 128 GB, suport pentru memory mirroring, Chipkill |
| HDD | Minim 5 x 146 GB HDD SAS hot-swap, min 10000RPM, dispuse in RAID 5, suport pentru 12 HDD-uri interne; suport pentru tape intern |
| Unitate optica | CD-RW/DVD-ROM combo drive |
| RAID Controller intern | Controller RAID cu 8 porturi SAS, 256MB RAM, battery backup pentru memoria cache, suport pentru RAID 0, 1, 10, 5, 6, 60 |
| Interfata video | Integrata pe placa de baza, memorie min 16MB DDR2 |
| Interfete retea | 2 x Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps integrata pe placa de baza, cu suport pentru full duplex, wake-on-LAN, Alert Standard Format 2.0, TCP Offload Engine, failover network |
| Sloturi | Cel putin 4x PCI-Express x8 Gen 2 (posibilitate de transformare prin riser card in 2xPCI Express x16 sau in 4 PCI-X) |
| Porturi | 1 x port serial; 4 x external USB 2.0 (2 pe panoul frontal); 2 x RJ-45; 1 x RJ-45 pentru management sistem; 2 x VGA port (unul pe panoul frontal) |
| Management | Sistem incorporat de monitorizare a: HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii. |
|  | Panou cu LED-uri de indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapida a starii de functionare a componentelor critice si software pentru management realizat de acelasi producator cu cel al serverului. |
|  | Analize predictive de eroare pentru: HDD-uri, memorii, procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posiblitatea anuntarii administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior. |
|  | Suport pentru management de la distanta, redirectare interfata grafica, tastatura si mouse, posibilitate de pornire/oprire de la distanta, suport pentru remote media (virtual CD si floppy), suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) |
| Carcasa | Rackmountable 19", maxim 2U, kit de montare in rack inclus |
| Ventilatoare | Redundante, hot swap, viteza de rotatie variabila |
| Surse alimentare electrica | Redundante, hot-swap, maxim 2 x 675W |
| Compatibilitate sisteme de operare | Serverul trebuie sa dispuna de suport si sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 2003 si 2008 Server Enterprise/Standard Edition; RedHat Linux Enterprise 4 si 5; SUSE Linux Enterprise Server 10; VMware ESX Server 3.5 |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| OS | MS Windows 2008 Server Standard |
|  | Cabluri de conectare |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Sistem de stocare cu SAN switchuri |  |
| Cantitate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Sistem de stocare extern, dual controller, tehnologie Fibre Channel (FC); |
| Arhitectura sistemului sa fie realizata complet (Front to middle to backend) pe minim 4 Gbps. |
| Minim 4 porturi host Fibre Channel (8Gb/s) (2 per controller) fiecare port trebuie sa fie populat cu minim un convertor optic multimode. Posibilitatea de a scala numarul la de porturi la minim 8 porturi FC (4 per controller) sau la 4 porturi FC de 8Gb/s si 4 porturi iSCSI de 1 Gb/s. Echipamentul trebuie sa permita instalarea si utilizarea simultana a interfetelor iSCSI si FC. Disk loops: minim 2 FCAL(4 porturi fizice) (4Gb/s) pentru conectarea unitatilor de expansiune. |
| Accesul la discuri si la unitatile de expansiune externa trebuie sa fie asigurat prin intermediul a cel putin doua cai redundante si cu failover automat indiferent de numarul de unitati de expansiune instalat. |
| Sistemul trebuie sa permita instalarea, in aceeasi unitate de expansiune , de discuri FC (Fibre Channel) si SATA (Serial ATA) fara ca acest lucru sa impuna restrictii de performanta sau configurare. |
| Sistemul de stocare trebuie sa accepte instalarea de discuri FC si SATA cu urmatoarele caracteristici minim: FC - capacitate 146/300/450, SATA - 750/1TB SATA, FC – 15000 rpm pentru toate capacitatile disponibile, SATA 7200 rpm pentru toate capacitatile disponibile. |
| Numarul de discuri suportate (in configuratie maxima) minim 110; |
| Posibilitatea de a utiliza in interiorul echipamentului discuri cu criptare hardware la nivel de unitate HDD. Controlul cheilor de criptare sa fie realizat prin intermediul unui echipament extern altul decat sistemul de stocare |
| Scalabil la minim 110 TB in configuratie cu discuri SATA si minim 49,5 TB in configuratie cu discuri FC. |
| Echipamentul trebuie sa permita relocarea discurilor dintr-un storage in alt storage similar prin mutarea fizica a unitatilor HDD dintr-un RAID group. Disponibilitatea datelor de pe discurile relocate trebuie sa fie completa fara restaurarea acestora de un suport de stocare extern(alt sistem de stocare, tape drive, etc). |
| Sistemul trebuie sa suporte urmatoarele niveluri RAID: 0, 1, 10, 3, 5, 6. Echipamentul trebuie sa permita realizarea unei singure matrici RAID 10 cu numarul maxim de discuri(56+56) sau realizare matricilor RAID 5 de 29+1 discuri. |
| 48 de discuri de 146GB FC de 15000 rpm. Pentru fiecare unitate de expansiune este necesara utilizarea a cel putin un disc configurat ca suport hot spare si alocabil dinamic/software la orice matrice sau unitate de expansiune. |
| Memoria cache initial instalata trebuie sa fie min. 2GB(Cu posibilitatea de upgrade fara inlocuirea controller-lor la 4GB pe sistem de stocare); memoria cache trebuie sa fie protejata de baterie de backup. Memoria cache instalata trebuie sa fie utilizata in intregime fluxului util de date – pentru operatiunile interne ale echipamentului acesta trebuie sa dispuna de o memorie suplimentara. Sistemul de stocare trebuie sa dispuna de o memorie separata pentru operatiunile de management interne. |
| In configuratia livrata echipamentul trebuie sa dispuna de un sistem avansat pentru protectia a datelor ramase in memoria cache in situatia opririi sistemului de stocare si depasirii duratei de alimentare asigurata de bateria de back-up. Sistemul trebuie sa asigure salvarea acestor date pe un suport de stocare electronic nevolatil. In situatia unui defect iremediabil al controllerului suportul trebuie sa poata fi relocat in controller-ul nou. |
| Sistemul trebuie sa aiba surse de alimentare si sisteme de ventilatie redundante si hotswappable capabile sa mentina sistemul in functie in configuratie maximala. |
| Sistemul de stocare trebuie oferit impreuna cu o aplicatie de management a cailor multiple de acces, oferind functii de failover si load balancing; aceasta aplicatie trebuie licentiata pe masina de stocare indiferent de numarul de servere care se conecteaza in prezent si/sau in viitor. Se accepta doar aplicatiile realizate de producatorul ecipamentului. |
| Numarul de volume logice(LUNs) cel putin 1024. Numarul de Host/Partitii suportat in configuratie maximala cel putin 128. |
| Echipamentul trebuie sa permita fara licentiere suplimentara: - Extinderea online(fara intreruperea traficului de productie) a matricilor RAID si a volumelor logice. - Migrarea matricilor RAID de pe un nivel pe altul si redimensionarea blocurilor de date trebuie sa poata fi realizata online. - Global HotSpare. - Activarea si dezactivarea memoriei Cache la nivel de Volum Logic. - Adaugarea unitatilor de expansiune sa poata fi realizat online fara intreruperea conexiunilor cu unitatile de expansiune deja instalate. |
| In configuratia initiala sistemul de stocare trebuie sa permita conectarea a minim 2 hosturi. |
| Sistemul trebuie sa permita, prin licentiere ulterioara realizarea de copii integrale locale ale volumelor de date, prin clonare indiferent de capacitatea volumelor prezenta sau viitoare. |
| Sistemul trebuie sa permita, prin licentiere ulterioara de copii instantanee locale ale volumelor de date, prin snapshot, indiferent de capacitatea volumelor prezenta sau viitoare. |
| Sistemul trebuie sa permita, prin licentiere ulterioara realizarea de copii integrale ale volumelor de date, prin replicarea la distanta, pe alte sistem de stocare indiferent de capacitatea volumelor prezenta sau viitoare. |
| Performante minime acceptate: 200,000 IOPS mediu aleator. |
| Viteza de citire de pe discuri minim 1600 MB/s mediu secvential. |
| Spatiul ocupat maxim 3U per unitate de expansiune si maxim 3U pentru controller. Controllerul trebuie sa permita instalarea a minim 15 discuri intern in acelasi spatiu 3U. |
| Sistem de operare licentiate Microsoft, Linux pentru un numar nelimitat de host-uri. Echipamentul trebuie sa fie certificat de producator pentru urmatoarele sisteme de operare: HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, VmWare, Windows 2003/2008, AIX. |
| Managementul sistemului de stocare sa fie realizat InBAND(FC), Out of BAND(Ethernet minim 2 interfete / controller cu conector RJ45). Sistemul va fil livrat cu taote accesoriile necesare conectarii redundante a sasiurilor intre ele - daca este cazul – si cu toate adaptoarele si cablurile coenctarii in reteaua SAN – minim 4 cabluri / echipament pentru conectarea la Hosturi |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| Conectica SAN | 2 bucati |
| Switch pentru realizarea retelei SAN cu urmatoarele caracteristici: |
| Minim 24 porturi in configuratie maximala. |
| Minim 8 porturi active pentru fiecare Switch. Fiecare port trebuie sa fie echipat cu un convertor Optic cu mufa de tip LC si o latime de banda de minim 8Gb/s, transmisie multimode si suport pentru autonegociere in vederea sincronizarii cu echipamentele de 2 respectiv 4 Gb/s. |
| Posibilitate de upgrade prin achizitia de licenta suplimentara pentru activarea de porturi. |
| Management prin intermediul retelei Ethernet protocol http, posibilitatea de realizare de zone in reteaua SAN. |
| Suport activ pentru conexiuni de tip Trunking intre doua sau mai multe switchuri SAN. Functii active pentru urmatoarele tehnologii: Advanced Zoning, Enhanced Group Management, EZSwitchSetup wizard, Fabric Watch, Extended Fabric, si nivel avansat de monitorizare si capturare a pachetelor in vederea analizei ulterioare a traficului SAN. Se considera echivalente orice alte denumiri de tehnologice in conditiile in care acestea asigura o functionalitate similara. |
| Instalabil in rack intr-un spatiu de maxim 1U. Kit-ul pentru montare in rack trebuie livrat odata cu echipamentul |
| Extinderea numarului de porturi trebuie sa poata fi realizata online prin intermediul licentelor. |
| Fabricat de producatorul sistemelor de stocare. |
| Sistemul trebuie livrat impreuna cu adaptoarele optice de 8Gb/s multimode conector LC necesare comunicatiei (aceste adaptoare v-or fi instalate in toate porturile active), minim 16 cabluri de conectare FC de lungime min 5m |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Se solicita ca solutia de backup pentru serverele de baze de date si storage care trebuie sa asigure o protectie eficienta a datelor impotriva erorilor si a dezastrelor prin stocarea copiilor de salvare si arhivare pe medii de stocare. Atributele esentiale sunt: Agenti specializati pentru baze de date si sisteme de operare Administrarea centralizata web-based Mutare si stocare de date inteligenta Automatizarea bazata pe politici a proceselor de backup, arhivare si restaurare Capabilitati pentru recuperearea in caz de dezastre |
| Tape FC |  |
| Cantitate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Unitatea de citire instalata | LTO4 cu conexiune Fibre Chanel, cablu de conectare inclus - in configuratia initiala este necesara livrarea unui adaptor optic cu conector LC si standard de transmisie multimode cu o latime de banda de minim 4 Gb/s. |
| Tehnologii de stocare | Suporta tehnologiile Ultrium 3 si Ultrium 4 |
| Numarul maxim de sloturi acceptate | 22 de casete maxim - exceptand sloturile de incarcare online. 24 de sloturi in configuratie maximala |
| Numarul de unitati de citire | 1 unitate instalata intern cu posibilitatea de a o schimba in vederea upgrade-ului. |
| Tehnologii de comunicatie suportate la nivelul unitatii de citire scriere. | SCSI, FC si SAS. |
| Suport pentru encryptare hardware | Suport pentru encriptarea hardware a informatiilor(disponibila doar cu LTO4) |
| Spatiu ocupat in rack | 2U |
| Kit de montare in rack | Inclus |
| Capacitate de stocare maxima | 17,6 TB nativ / 35,2 TB comprimat |
| Viteza de citire maxima | 4Gb/s |
| Upgrade | Posibilitatea de a instala la cerere 2 unitati de citire in interiorul sistemului robot. |
| Alte caracteristici | Ofera suport tehnologie WORM |
|  | Permite schimbarea automata a benzilor de back-up Asigura identificarea automata a benzii pe baza codului de bare, detecteaza si indexeaza modificarile realizate pe unitatile de stocare in afara echipamentului. Incarcarea casetelor sa poata fi facuta on line printr-un port dedicat. |
|  | Suport pentru management Web |
|  | Suport pentru sistemele de operare : AIX, OS/400, i5/OS, Sun Solaris, HP-UX, Microsoft Windows 2000, Windows 2003, Linux |
|  | Cititor de cod de bare inclus in configuratia masinii. |
|  | Suport pentru identificarea casetelor pe baza tehnologiei LTO-CM |
|  | Access la casete secvential sau aleator. |
|  | Cap de citire cu 16 canale. |
|  | Sistem de compensare a amplitudinii dinamic pentru a asigura o citire cat mai precisa si pentru a proteja suprafata benzii. |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| Cabluri de conectare | Cabluri de conectare incluse |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Rack + Accesorii |  |
| Rack | 2 buc |
| Switch KVM + Consola | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Rack min 42 U | Rack 42U, cu usi perforate pentru optimizarea circulatiei aerului si a disiparii de caldura; fabricat de acelasi producator cu cel al serverelor. Rack-ul si PDU-urile trebuie sa fie dimensionate corespunzator pentru a suporta toate sistemele din arhitectura. Se vor furniza toate cablurile necesare pentru interconectarea echipamentelor |
| Consola si switch KVM | Consola rackmountable 1U, ecran 17" LCD TFT, rezolutie 1280x1024, luminozitate: 250cd/m2, contrast: 400:1, unghi de vizibilitate orizontal/vertical:150/115; tastatura USB cu sistem de navigare touchpad si trackpoint incorporat; fabricate de acelasi producator cu cel al serverelor; garantie 3 ani |
|  | Consola si switchul KVM trebuie sa fie prevazute cu cabluri si/sau adaptoare de conectare pentru toate echipamentele din arhitectura |
|  | Switch KVM cu porturi RJ-45 pentru conectare la servere, cabluri RJ-45/USB pentru conectarea serverelor la switch-ul KVM |
| Origine | Acelasi producator pentru toate echipamentele de tip server, sistem de stocare, tape si rack + accesorii |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Router |  |
| Cantitate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Arhitectura | Echipamnetul va avea o arhitectura modulara, cu un numar de minim 6 sloturi pentru placile de interfete I/O |
| Memorie Dram | 1024 MB |
| Memorie Flash | 512 MB |
| Interfete | 12 porturi 10/100/1000 |
| Interfete Optionale | T1, E1, Fast Ethernet, Synchronous Serial, ISDN BRI, ADSL2/ADSL2+, G.SHDSL, DS3, E3 |
| Protocoale routare suportate | • OSPF |
|  | • BGP |
|  | • BGP Router Reflector (disponibil prin licenta aditionala) |
|  | • RIPv2 |
|  | • Static routes |
|  | • IS-IS |
|  | • Multicast (IGMPv3, PIM, SDP, DVMRP, source-specific) |
|  | • MPLS |
|  | • IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) |
| Incapsulare | • Ethernet (MAC and tagged) |
|  | • PPP (synchronous) |
|  | • Frame Relay |
|  | • HDLC |
|  | • Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530) |
|  | • 802.1q support |
|  | • MLPPP |
|  | • MLFR (FRF.15, FRF.16) |
|  | • PPPoE |
|  | • Data-link switching (DLSw) |
| Prelucrare trafic pachete 64k | 400000 pps |
| Prelucrare trafic mod firewall | 2 Gbps |
| Prelucrare trafic criptat | 1 Gbps |
| AES256 |  |
| Capacitate tabela sesiuni | 256.000 |
| Rata refresh tabela sesiuni | 20.000 |
| Instantew BGP | 30 |
| Tunele VPN Concurente | 512 |
| Autentificare | RADIUS, RSA, SecureID, LDAP |
| Certificate suportate | Suport pentru certificate emise de VeriSign, Entrust, Microsoft, RSA Keon, iPLanet, (Netscape), Baltimore, DoD PKI |
| Securitate VOIP | H.323 ALG, SIP ALG, MGCP ALG, SCCP ALG, NAT pentru protocoalele VoIP |
| Management | Port de consolă RJ 45 pentru management CLI, SNMP v3, https GUI, ssh v2,remote management. |
|  | Echipamentul va putea fi configurat si administrat din softul de management tip server din care se face si managementul sistemului firewall |
| Fiabilitate | Timpul mediu intre evenimente (MTBF) conform modelului Bellcore: minim 10 ani |
| Software | Echipamentul trebuie sa suporte optinal licente anuale de anti-virus, anti-spam, web-filtering si software de dectectie si prevenire a intruziunilor |
| Mantabil in rack | Da, maxim 2RU, dimensiune 19’’, inclusiv kit de instalare |
| Sursa alimentare | AC 220V, 50Hz, redundanta |
| Cablu Alimentare | European 220V, 50 Hz |
|  | Cabluri de conectare |
|  | Firewallul, echipamentul de load balancing si routerul sa fie produse sub acelasi brand |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Sistem Firewall |  |
| Cantitate | 1 buc |
| Cerinte minimale |  |
| Hardware | Arhitectura hardware modulara dedicata cu filtrarea pachetelor implementata la nivel ASIC (exclus arhitectura de uz general Intel), cu redundanta la nivelul magistralelor interne; procesarea de tip IPS a traficului trebuie sa fie implementata de componente hardware identificabile in cadrul sistemului care sa asigure scalabilitate si/sau redundanta. |
| Redundanta | Sistemul va fi redundant 100%, format din doua unitati independente si identice, care vor functiona in regim High Availability activ/activ sau activ/pasiv. Intre cele doua componente ale sistemului trebuie sa existe o sincronizare a configuratiilor. Sistemul trebuie sa permita repartizarea uniforma a sesiunilor si a tunelelor IPSec VPN pe cele doua unitati si integrare la nivelul protocoalelor de routing |
| Scalabilitate | Sistemul trebuie sa permita adaugarea de noi module suplimentare tip ASIC pentru prelucrare trafic firewall/IPS la valoarea maxima mentionata in caracteristicile de trafic. |
| Software | Sistem de operare in timp real; independenta hardware solicitata pentru functia IPS se coreleaza cu independenta software: componenta IPS trebuie sa ruleze o instanta RTOS controlabila prin intermediul sistemului de baza |
| Hardware & Software | Sistemul trebuie sa permita partitionarea in firewalls distincte, cu posibilitatea declararii procentului de utilizare a unitatilor centrale de procesare, a memoriei, a numarului de sesiuni si a numarului ACL |
| Posibilitate de amplasare | Functionare simultana in mod transparent (layer 2) si implicand mecanism routing |
| Format sasiu | 3U unitati de rackare |
| Numar de interfete fizice | 4 porturi 10/100/1000Base-T in configuratia ofertata, posibilitatea de extindere pana la 20 porturi 1000Base-X |
| Mediu de stocare nonvolatil | Produsul trebuie sa permita stocarea pe medii interne, respectiv externe a fisierelor de configurare, imaginilor software si a fisierelor de jurnalizare; exclusa utilizarea mediilor de stocare cu piese in miscare (unitati HDD) |
| Performante |  |
| Prelucrare trafic | Minim 1 Gbps scalabil pana la 2 Gbps |
| Prelucare trafic pachete 64k / secunda | Minim 1 M PPS |
| Prelucrare trafic criptat AES256 | Minim 1 Gbps |
| Capacitate gestionare tunele IPSec VPN | 2,000 |
| Capacitate tabela sesiuni | 500,000 |
| Rata de refresh tabela de sesiuni | 20,000 |
| Capacitate tabela routes (statice, respectiv BGP) | 10,000 |
| Firewall | Sistemul trebuie sa implementeze verificarea primara a conformitatii pachetelor tranzitate cu specificatiile protocoalelor (RFC) inainte si independent de prelucrarile de tip reguli de acces |
|  | Sistemul trebuie sa permita organizarea logica a interfetelor in entitati care sa modeleze separarea in zone de securitate a traficului |
|  | Sistemul trebuie sa implementeze verificarea primara a conformitatii pachetelor tranzitate cu specificatiile protocoalelor (RFC) inainte si independent de prelucrarile de tip reguli de acces; |
|  | Sistemul trebuie sa permita definirea 4094 VLANs declarabile si sa suporte IEEE 802.1Q VLAN tagging |
| Securitate VoIP | H.323 ALG, SIP ALALG, MGCP ALG, SCCP ALG, NAT for VoIP protocols |
| Protectie la amenintari de tip | worm, trojan, spyware/adware/keylogger, attack proliferation, reconnaissance, atac client to server si server to client |
| Routing |  |
|  | Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea definirii de tabele de routing separate |
|  | Sistemul trebuie sa aiba suport redistribuire controlabila a rutelor intre protocoale si intre tabele de routing |
|  | Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de a utiliza simultan mai multe routes catre o destinatie data |
|  | Sistemul trebuie sa ofere posibilitate de a rula protocoale de routing prin intermediul tunelelor IPSec |
| Protocoale de routing implementate | OSPF, BGP, RIP v1/2, Multicast |
| Implementare BGP | Cel putin 8 instante rulate cu cel putin 8 peers, capacitate interpretare communities, actualizare conditionala a tabelei de routing in functie de atributele BGP receptionate |
| Criterii de decizie routing independente de protocoalele de routing | Adrese IP sursa, interfata fizica sursa, reguli integrate firewall |
| Suport multicast | IGMPv1/v2, IGMP proxy, PIM, inclusiv in interiorul tunelelor IPSec |
| Concentrator IPSec VPN |  |
|  | Sistemul trebuie sa asigure suport utilizare certificate digitale X.509 pentru autentificarea peers |
|  | Implementare IKEv2 cu suport EAP |
|  | Sistemul trebuie sa asigure posibilitatea de instantiere a mai multor tunele cu utilizare simultana catre aceeasi destinatie |
|  | Sistemul trebuie sa asigure posibilitatea de a instantia dinamic tunele, prin actiunea ACLs si prin intermediul mecanismului route-lookup |
|  | Sistemul trebuie sa asigure posibilitatea de a folosi mecanismul eXtended AUTHentication si a unui server de autentificare extern (RADIUS) in cadrul instantierii tunelelor |
| IPS |  |
|  | Arhitectura software dedicata, exclus mecanisme operand exclusiv in zona proceselor utilizator (snort) |
|  | Sistemul trebuie sa asigure posibilitatea de a combina metodele de detectie intr-un mecanism inferential |
| Ecart investigare tipar declarabil in cadrul unei sesiuni | Minim primii 8 kbytes ai sesiunii, in fiecare sens |
|  | Cel putin patru metode de detectie cu actiune concurenta: anomalii trafic, respectiv anomalii protocoale (neconform RFCs), baze de date tipare predefinite, protectie fata de TCP SYN floods, IP spoofing, posibilitate de declarare tipare aditionale, in contextul unui protocol determinat |
| Cel putin patru metode de reactie la atacuri | Cel putin patru metode de reactie la atacuri: Intreruperea conexiunii cu sau fara semnalizare catre client si/sau server, excludere pachetului din forwarding fara intreruperea conexiunii; jurnalizare; ignorarea evenimentului |
| Gestiunea utilizatorilor |  |
|  | Sistemul trebuie sa asigure posibilitatea declararii si gestionarii interne a utilizatorilor: min. 50,000 utilizatori |
|  | Integrarea in mecanismul firewall a verificarii identitatii, inclusiv cu mecanism portal WEB |
|  | Integrare cu mecanisme de autentificare externe: RADIUS, inclusiv functia accounting, structura de tip Active Directory interogabila prin LDAP |
| Atestare ca sistem firewall |  |
| Certificarea de catre cel putin 3 organisme independente | EAL4+, FIPS 140-2 Level 2, ICSA Firewall and VPN |
| Administrare |  |
|  | Sistemul va fi administrat dintrun soft de management tip server, care va fi instalat pe o masina hardware tip server. Producatorul softului de management va fi acelasi cu cel al echipamentelor ce compun sistemul firewall. Softul de management va permite configurarea si administrarea echipamentelor ce compun sistemul. |
| Fiabilitate |  |
|  | Timpul mediu intre evenimente (MTBF) conform modelului Bellcore: minim 7 ani |
| Anti-spam |  |
|  | Optional prin licenta anuala sa se poate activa pe sistem. |
| Web-filtering |  |
|  | Optional prin licenta anuala sa se poate activa pe sistem. |
|  | Firewallul, Echipamentele de load balancing si routerul sa fie produse sub acelasi brand |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Garantie | 3 ani on site |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Echipament Load balancing |  |
| Cantitate | 1 |
| Cerinte minimale |  |
| Functionalitate sistem |  |
|  | Echipamentul sa prezinte funcţii de proxy bi-direcţional, reducând numărul de cereri de la clienţi care ajung la servere, fără a pierde integritatea. Echipamentul trebuie sa ofere functionalitate server load balancer layer 4-7 la nivel OSI. |
|  | Echipamentul sa permita accelerarea traficului folosind algoritmi de compresie pentru aplicaţiile HTTP, XML |
|  | Modul de funcţionare sa permita criptarea automată a sesiunii web (HTTPS), interceptarea şi repararea erorilor provenite de la servere, rescriere URL. |
|  | Echipamentul sa realizeaze balansare full Layer 4 pentru HTTP, HTTPS, FTP şi alte protocoale similare, load balancing de alte echipamente transparente sau non-transparente cum ar fi firewall, router |
|  | Tehnici de balansare utilizate: WRR, Least connections, fail-over chaining, balansare Layer 7 pe bază de metoda de solicitare, versiune protocol, URL, cookie, conţinut header, SOAP |
|  | Echipamentul sa foloseasca compresie pentru HTML, SHTML, DHTML, JHTML, PHTML, Javascript, J2EE, JSP, CSS, XML, SOAP, documente Office |
|  | Echipamentul sa permita minim 4000 de politici de compresie pentru asigurarea fidelităţii paginii, controlul compresiei per tip MIME: doc, xls, ppt, Flash sau per obiect sau grup de obiecte |
|  | Echipamentul sa suporte toate browserele fără a fi necesare modifcări ale acestora transport SSLcu accelerare hardware |
|  | Suport pentru protocolul 802.1Q |
| Performante Server Load Balancing (SLB) |  |
| SLB (non-web)-VIPs | 1024 |
| Servers-per-VIP | 64 |
| Max L4 Conexiuni/secunda | 40,000 |
| Max Conexiuni Concurente | 1,1 M |
| Max trafic agregat | 1.3 Gbps |
| Performante Global SLB |  |
| Cereri DNS/secunda | 120,000 |
| Performante in mod cluster HTTP |  |
| Cluster (web)-VIPs | 256 |
| Servers-per-VIP | 64 |
| Tranzactii L7/ secunda | 26,000 |
| Ratie multiplexare TCP | 1:1000 |
| Conexiuni concurente | 1 M |
| Compresie maxima | 2 Gbps |
| Max trafic agregat | 2 Gbps |
| Performante SSL in mod cluster |  |
| Conexiuni SSL concurente | 160,000 |
| Sesiuni noi SSl/ secunda | 7,300 |
| Maxim SSL Bulk | 1.1Gbps |
| Algoritmi de compresie | ARC4, RSA, DES, 3DES, AES, MD5 şi SHA-1 |
| Functionalitati firewall | protecţie SYN flood şi DoS |
| Raportare | Echipamentul trebuie sa genereze rapoarte privitoare la încărcarea serverelor, statistici SLB, audit utilizatori |
| Interfete | Minim 4 interfeţe de reţea de tip Ethernet Gigabit per echipament |
| Interfate management | Echipamentul va fi prevăzut cu interfaţe seriale RS232 pentru management |
| Management | SSH, Telnet, SCP |
| Indicatori | LED-uri şi LCD indicatoare stare sistem, alarme, configurare |
| MTBF (timpul mediu intre doua defectari consecutive) | Minim 8 ani. |
|  | Firewallul, echipamentul de load balancing si routerul sa fie produse sub acelasi brand |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Garantie | 3 ani on-site |
| Surse neintreruptibile |  |
| Cantitate | 2 buc |
| Cerinte minimale |  |
| UPS | 2 bucati |
| Format | montabil in rack, maxim 6U fara baterii |
|  | 3 U Baterii suplimentare |
| Putere | minim 8000W |
| Conectori | minim 4x IEC 320 C13 |
|  | 4x IEC 320 C19 |
| Management | port serial, port Ethernet |
|  | posibilitate de management prin SMTP,SNMP, Telnet |
| Timp de backup la 100% incarcare | minim 15 minute |
| Altele | Indicatori pentru overload, baterie slaba si capacitate de incarcare |
|  | Firewallul, Echipamentele de load balancing si routerul sa fie produse sub acelasi brand |
| Documente | Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania pentru furnizarea echipamentelor, in original si copie Autorizarea de la producator sau de la reprezentanta acestuia in Romania potrivit careia ofertantul este autorizat, pe teritoriul Romaniei, sa asigure service-ul echipamentelor furnizate, in original si copie |
| Certificari | ISO 9001 pentru producator ISO 9001 pentru furnizor |
| Servicii | Acoperire 24x7, cu interventie si remedierea defectelor in max 6h de la solicitare |
| Garantie | 3 ani on-site |

Ofertantii vor licentia infrastructura software necesara realizarii acestei solutii in concordanta cu infrastructura hardware, politica de licentiere a producatorilor produselelor software pentru a permite accesul unui numar nelimitat de utilizatori externi acces Internet, 200 utilizatori interni Intranet si 500 utilizatori extranet. Se vor licentia minimal :

- Platforma de portal

- Infrastructura de aplicatii

- Infrastructura de business intelligence si datawarehouse

- Serverele de baze de date

- Platforma tehnologica de integrare (minim 2CPU-uri)

- Solutia de monitorizare se va dimensiona minimal astfel

| Nr | Criteriu | Cant |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numarul serverelor, pentru care se va face descoperirea si cartografierea serviciilor | 10 |
| 2 | Suma numarului de procesoare pentru toate serverele, mentionate la pt.1 | 20 |
| 3 | Suma numarului de nuclee de procesor (CPU Core) pentru toate serverele, mentionate la pt.1 | 80 |
| 4 | Numarul serverelor web, pentru care se va captura traficul pentru analiza utilizatorilor | 4 |
| 5 | Suma numarului de procesoare pentru toate serverele, mentionate la pt. 4 | 8 |
| 6 | Suma numarului de nuclee de procesor (CPU Core) pentru toate serverele, mentionate la pt. 4 | 24 |
| 7 | Numarul serverelor aplicatie, ce sunt accesate prin serverele web si portal si care se vor considera la dimensionarea si licentierea solutiei | 2 |
| 8 | Suma numarului de procesoare pentru toate serverele, mentionate la pt. 7 | 4 |
| 9 | Suma numarului de nuclee de procesor (CPU Core) pentru toate serverele, mentionate la pt.7 | 16 |
| 10 | Numarul servere de baza de date, care se vor considera la dimensionarea si licentierea solutiei | 1 |
| 11 | Suma numarului de procesoare pentru toate serverele, mentionate la pt. 10 | 2 |
| 12 | Suma numarului de nuclee de procesor (CPU Core) pentru toate serverele, mentionate la pt.10 | 8 |
| 13 | Numarul de module de aplicatie, pentru care se vor simula procesul de interactiune a utilizatorilor | 15 |
| 14 | Numarul de tranzactii per modul (pt. 13) | 3 |
| 15 | Numarul punctelor de interceptare de trafic (senzori de captura) | 1 |

#### ASIGURAREA SCALABILITATII SI INALTEI DISPONIBILITATI A SOLUTIEI

Avand in vedere numarul mare de utilizatori, infrastructura software si hardware trebuie sa fie

- Suport pentru clustering

- Suport pentru load balancing

### ARHITECTURA DE SECURITATE

Solutia va asigura

- DMZ cu separarea accesului Internet de aplicatii / date

- Servicii de directoare pentru gestiunea informatiei despre utilizatori si alte entitati

- Administrarea de securitate a intregului sistem va contine capabilitati de management al utilizatorilor.

- Facilitati avansate de securitate pentru protecția datelor stocate in baza de date.

- Auditul operațiilor efectuate la nivelul obiectelor bazei de date;

- Blocarea tuturor accesărilor neautorizate cu notificarea administratorilor;

- Interceptarea real-time a încercărilor de acces la baza de date înainte ca acestea sa ajungă la motorul bazei de date;

- Auditarea fiecărui acces la obiectele sensibile ale bazei de date, atât la nivel de coloana cat si de rând.

- Managementul identitatii pentru angajati si institutiile partenere

- Accesul la funcţionalităţile sistemului se va face pe baza unui sistem de roluri şi drepturi.

- Autentificarea în sistem se va putea face prin următoarele metode:

- nume utilizator şi parola

- adresă email şi parolă, după confirmarea adresei de email

- certificat digital simplu

- certificat digital calificat

- În cazul primelor două metode, sistemul va prevedea un mecanism de securitate suplimentar bazat pe cod CAPTCHA.

- Orice posesor de certificat digital va putea să se înregistreze în sistem pe baza acestuia. De asemenea, aplicaţia trebuie să poată exploata o infrastructură PKI bazată pe certificate digitale calificate emise de furnizori acreditati având următoarele caracteristici:

- Certificatele emise sa fie certificate calificate in sensul directivei EC/99/93 – „qcp-with-sscd”

- Certificatele trebuie sa fie calificate in sensul Legii 455/2001 si Normelor tehnice si metodologice de aplicare

- Dispozitivele pe care se emit aceste certificate sa fie conforme cu standardele FIPS 140-1 Level 2 sau ITSEC L3

- Formatul certificatelor emise sa respecte standardul X.509

- Formatul cererilor de certificat sa fie PKCS#10

- Cheile autoritatii sa fie stocate conform standardelor de securitate ISO 17799, FIPS 140-1 Level 3 sau ITSEC L4

- Infrastructura de securitate a autoritatii de inregistrare sa conforme cu standardele ISO/IEC 15408-1,2,3.

- Certificatele emise sa aiba urmatoarele extensii de aplicatie: digital signature, key exchange, smartcard logon

- Dispozitivele securizate pe care se generează şi se stochează cheia privată trebuie:

  - Sa fie D.S.C.S. in sensul dat de normele de aplicare a legii 455/2001 privind semnatura electronica

  - Sa fie conforme cu standardele FIPS 140-1 Level 2 si ITSEC Level 4 in ceea ce priveste securitatea generarii semnaturii electronice

  - Sa poata fi utilizate intr-o infrastructura PKI pentru aplicatii de :

    - semnatura digitala

    - generarea şi stocarea de chei (perechea publică/privată)

    - autentificare pre-boot

    - network logon

    - transport securizat al cheilor (key exchange)

    - e-mail securizat (S/MIME)

  - Sa se poata conecta la portul USB al statiilor de lucru si/sau laptopurilor utilizand protocoalele USB 1.1 si/sau USB 2.0

  - Să suporte algoritmii:

    - RSA 1024, 2048 bit

    - DSA

    - DES (modurile ECB şi CBC)

    - 3DES

    - SHA1

    - MD5

    - RC2

    - RC4

  - Să folosească şi să suporte standardele:

    - Suport pentru ISO 7816 1-4

    - PKCS#11 v2.01

    - Microsoft CAPI

    - S/MIME,

    - IPSec/IKE

    - X.509 v3.

    - PC/SC

  - Sa asigure generarea on-board a cheilor RSA cu lungime de 1024 de biti.

  - Sa respecte cerintele Identrus privind autentificarea dubla

# MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Principalele roluri necesare in proiect sunt enumerate in continuare, rolurile putand fi indeplinite de aceleasi resurse.

- Manager de proiect furnizor

- Analist procese de business

- Manager integrare furnizor

- Arhitect solutie furnizor

- Manager tehnic

- Consultanti implementare furnizor

- Consultanti tehnici furnizor

- Manager dezvoltare/documentare furnizor

Se solicita ca managementul de proiect sa fie realizat in conformitate cu o metodologie de proiect consacrata care va fi descrisa de ofertant in cadrul ofertei.

Se solicita ca managerul de proiect de la furnizor sa fie certificat PMP sau echivalent.

Ofertantul va prezenta o viziune detaliata privind realizarea proiectului incluzand

- Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind

  - execuţia cu succes a activităţilor,

  - obiectivelor

  - rezultatelor aşteptate.

  - Impactul estimat proiectului

- Sustenabilitatea proiectului

- Asigurarea mentenantei proiectului

- Riscuri si supozitii privind execuţia contractului.

- Strategia de realizare

  - Abordare

  - Activitati si metodologie

- Graficul de realizarea a proiectului (durata maxima de implementare: 8 luni)

# TRAINING

Pentru a asigura functionarea in bune conditii a sistemului, prin intermediul acestui proiect se va asigura atat instruirea pentru angajatii MCSI responsabili cu intretinerea si buna functionare a sistemului in exploatare curenta cat si instruirea utilizatorilor externi prin intermediul portalului extern, in care se va include o sectiune de portal de invatare si unde vor fi disponibile procedurile de lucru necesare utilizarii sistemului.

Se va asigura instruirea personalului corespunzator pe fiecare componenta a solutiei, pentru a asigura operarea optima a sistemului .

Programul de instruire vizeaza toate categoriile de utilizatori care vor contribui la sustenabilitatea sistemului

  - End-useri – pentru numarul mare de end-useri, optiunile de help contextual vor permite o corecta operare a sistemului; ofertantul va include un mecanism de asistare online

  - Administratori ce vor asigura administrarea sistemului in mediu productiv, vor efectua operatiuni de monitorizare si optimizare a performantelor

  - Dezvoltatori – vor putea sa foloseasca mediul de dezvoltare, integrare si testare pentru a crea noi functionalitati ale sistemului

# STANDARDE PROIECT

In vederea asigurarii unui grad ridicat de standardizare, modularitate, extensibilitate si guvernanta, solutia software solicitata va asigura implementarea principiilor arhitecturii orientate pe servicii asigurand integrarea utilizatorilor, a informatiilor eterogene si a datelor, a proceselor si a aplicatilor.

Arhitectura orientata pe servicii este o arhitectura bazata pe standarde ca XML, XML Web Services. In felul acesta se va obtine un grad ridicat de sustenabilitate si capabilitati de extensie si replicare ale solutiei.

Serviciile Web joaca un rol central permitand dezvoltarea componentelor sistemului ca servicii reutilizabile. Solutia software impreuna cu infrastructura de servicii standardizata se bazeaza pe o fundatie de servicii reutilizabile care pot fi orchestrate in aplicatii compozite. Aplicatiile compozite reprezinta un concept cheie al arhitecturii SOA.

Sistemul va respecta urmatoarele standarde: SOA, XML, XML Web Services, Web 2.0, WSRP. Sistemul trebuie sa fie compatibil cu standardele web emise de catre World Wide Web Consortium (W3C)

# ASIGURAREA MENTENANTEI

Serviciile de mentenanta vor include:

- Mentenanta aferenta infrastructurii software si hardware prin aplicarea de patch-uri, migrarea catre noi versiuni si rezolvarea problemelor aparute

- Actualizarea/adaptarea aplicatiilor software la modificarile legislative si administrative

- Asistenta tehnica privind asigurarea disponibilitatii sistemului si de prevenire a defectelor in functionare

- Se va asigura disponibilitatea suportului atat pentru solutia software dezvoltata cat si pentru licentele si software-ul dezvoltat

- Se solicita ca intreaga infrastructura software si hardware sa includa servicii de suport si mentenanta pentru 12 luni

- Se va asigura garantia solutiei software pentru o perioada de minim 12 luni

- Suport tehnic si mentenanta software, pentru 1 an de zile trebuie sa fie furnizata dupa cum urmeaza:

  - suport on-line;

  - suport on-site, cu precizarea timpilor de raspuns pentru ambele tipuri de suport, precum si timpii de intreventie;

  - versiunile noi ale platformei software

# SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Furnizorul va prezenta detaliat carateristicile tehnice ale sistemului si functionalitatile aferente care sa permita si sa asigure sustenabilitatea proiectului in timp.

Sustenabilitatea sistemului trebuie sa fie  asigurata dintr-o perspectiva multipla respectiv:

- Resurse umane instruite si competente care sa asigure sustenabilitatea si dezvoltarea sistemului, cu conservarea investitiilor

- Arhitectura tehnica si functionala a sistemului astfel incat sa se asigure extensibilitatea si scalabilitatea sistemului

  - Solutia va fi construita pe baza arhitecturii SOA care asigura agilitatea sistemelor IT, utilizarea componentelor si serviciilor reutilizabile, existand posibilitatea ca noile servicii sa fie construite prin orchestrarea serviciilor existente

  - Platforma de portal va permite extensibilitatea sistemului si programabilitatea lui

  - Mecanismele de load balancing precum si arhitectura modulara asigura scalabilitatea sistemului

- Infrastructura hardware si de retea scalabila si extensibila care sa permita

  - Cresterea incarcarii sistemului

  - Adaugarea de servicii electronice

  - Cresterea numarului de utilizatori

# LIVRABILE

- La finalul proiectului furnizorul va asigura predarea catre autoritatea contractanta a urmatoarelor livrabile:

  - Se va asigura corecta licentiere a intregii solutiei ofertate

  - Solutia de portal va include sistem de productie, testare, dezvoltare, calitate

  - Document de analiza semnat de catre autoritatea contractanta

  - Instalarea, punerea in functiune  si testarea solutiei la beneficiar

  - Instruire

  - Continutul informational solicitat (aferent tuturor localitatilor din Romania)

  - Documentatie tehnica, ghid de instalare, ghid de administrare si configurare

  - Manuale utilizator

  - Plan de instruire

  - Plan de promovare

  - Suporturi de curs

  - Manual de utilizare in limba romana pentru platforma de management a proiectelor

  - Licente de utilizare

Avizat,

Andrei Savulescu

Director General

Intocmit,

Adrian Stănescu

Consilier asistent