Caietul de sarcini

# Introducere

## Obiectul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica

Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitionarea unei solutii pentru o infrastructura informatica hardware si software care sa indeplineasca standardele de performanta, disponibilitate, securitate si rezilienta cibernetica pentru operarea unor aplicatii informatice critice (Lotul 1) precum si achizitionarea unei solutii pentru consolidarea platformei de virtualizare a autoritatii contractante si replicarea acesteia la sediul de continuitate (Lotul 2).

## Descrierea sistemul informatic si de comunicatii actual

Majoritatea aplicatiilor informatice care fac parte din sistemul informatic al autoritatii contractante sunt web-enabled si au o arhitectura de tip multi-tier care include:
- client usor care acceseaza aplicatiile prin browserul de internet
- servere de aplicatii
- servere de baze de date

Platforma tehnologica software Oracle pe care sunt dezvoltate majoritatea aplicatiilor informatice care fac parte din sistemul informatic al autoritatii contractante include urmatoarele produse:
- servere de baze de date Oracle 9i, 10g si 11g Standard si Enterprise Edition
- servere de baze de date Oracle Express Server 6.3
- server de aplicatii Oracle 9i, 10g si Weblogic 11g Standard si Enterprise Edition, cu urmatoarele tipuri de instalari:
  - OAS Infrastructure 10g
  - Oracle J2EE and WebCache 10g
  - Oracle Business Intelligence, Forms and Reports 10g, 11g
  - Oracle Portal 10g, 11g
- Oracle BPEL Process Manager 10g, 11g
- Oracle SOA Suite for Oracle Middleware
- Oracle WebLogic Server Suite
- Oracle Identity and Access Management Suite Plus
- Oracle E-Business Suite 11i
- Oracle Financial Analyzer 6.4.1.7
- Hyperion Planning Plus

Centrele de date ale autoritatii contractante sunt echipate in prezent cu urmatoarele tipuri de servere:
- servere HP-Compaq cu procesoare Intel, ruland Microsoft Windows si VMware ESXi 5.0;
- servere HP cu procesoare PA-RISC si Itanium, ruland HP-UX;
- servere IBM cu procesoare PowerPC, ruland IBM AIX.
Serviciile de retea sunt implementate utilizand MS Active Directory, MS Exchange Server 2010, MS SharePoint Server 2010, MS Forefront TMG 2010.
Infrastructura ethernet pentru centrul de date este asigurata de switch-uri Cisco Nexus 7010, Cisco Nexus 5548UP + switch-uri FEX Cisco 2248TP.

Sucursalele teritoriale ale autoritatii contractante sunt conectate la sediul central prin intermediul unor legături WAN IP MPLS VPN. De asemenea, sediul central este conectat prin legături IP dedicate cu sediile centrale ale tuturor instituţiilor de credit din România. Comunicata in WAN este criptata, traficul fiind inspectat cu ajutorul unor sisteme IDS/IPS iar la centrele de date sunt implementate sisteme tip firewall.

1.3. Descrierea generala a solutiei tehnice

a.) (Lotul 1) Solutia furnizata va trebui sa asigure o disponibilitate de 99,98%. In vederea asigurarii nivelului de disponibilitate solicitat, componentele solutiei vor fi instalate in 2 locatii distincte, sediul central si sediul secundar (situat la 300 km de Bucuresti), in asa fel incat sistemele sa poata rula „live” in orice moment din oricare locatie, rolurile celor 2 locatii putand fi schimbate periodic.
Pentru mediile de productie va fi asigurata dotarea identica a celor 2 locatii, astfel incat oricare dintre acestea sa poata prelua operarea sistemelor pentru perioade mari de timp.
Infrastructura tehnica va contine medii separate de productie si de test in fiecare dintre cele 2 locatii.
Mediile de productie din cele 2 locatii vor fi configurate sub forma de clustere de virtualizare si sisteme de stocare externe redundante, fiind asigurata comutarea automata intre membrii clusterului in caz de defectiune hardware, precum si optimizarea distributiei incarcarii prin utilizarea intregii capacitati de procesare disponibile. Sincronizarea datelor intre nodurile clusterelor va fi efectuata la nivelul mediului de virtualizare, respectiv la nivelul retelei de stocare SAN. Sincronizarea datelor intre cele 2 locatii va fi efectuata numai la nivel de aplicatie.
Echipamentele componente ale solutiei vor fi administrate si monitorizate prin intermediul unor sisteme de management centralizate la nivelul celor 2 locatii, capabile sa functioneze independent unul fata de celalalt. Sistemele de monitorizare vor permite detectarea anomaliilor in functionarea echipamentelor hardware la nivelul principalelor componente ale acestora, precum si la nivelul sistemelor de operare, al mediului de virtualizare si al principalelor componente software ale solutiei. Din ratiuni de securitate, traficul aferent activitatii de monitorizare a sistemelor va circula pe o retea separata de reteaua de date propriu-zisa, comunicatia intre acestea fiind monitorizata de echipamente tip firewall. Pentru corelarea evenimentelor si sincronizarea inregistrarilor se vor utiliza echipamente tip servere de timp dedicate instalate in cele 2 locatii.
Infrastructura tehnica a solutiei va fi proiectata, implementata si operata cu respectarea principiilor si a bunelor practici privind asigurarea securitatii informatiei in sistemele critice de procesare a informatiilor financiare, precum si a standardelor nationale de management al securitatii informatiei si de asigurare a rezilientei cibernetice. Platforma tehnica va functiona intr-o retea complet separata, fizic sau logic, de restul sistemului informatic al autoritatii contractante. Componentele solutiei vor fi supuse unui proces de securizare (hardening), in vederea reducerii gradului de vulnerabilitate la atacuri cibernetice.

b) (Lotul 2) Solutia ce urmeaza a fi achizitionata va fi folosita:
- la inlocuirea platformei de virtualizare a autoritatii contractante din sediul central precum si extinderea acesteia in vederea includerii de noi aplicatii, imbunatatirea performantelor pentru unele aplicatii existente, precum si asigurarea suportului hardware pentru cele noi, virtualizarea unor aplicatii deservite de echipamente invechite moral pentru imbunatatirea performantelor, marirea capacitatii de procesare si rularea tuturor aplicatiilor in afara pragurilor critice de utilizare recomandate de producatori.
- la dotarea centrului de date din sediul de continuitate (situat tot in Bucuresti), prin constituirea unei platforme de virtualizare pentru replicarea datelor pentru unele aplicatii considerate critice si asigurarea continuitatii in operare in caz de indisponibilitate a sediului principal.

2. Cerinte generale obligatorii pentru ambele loturi

Cerintele generale enumerate in continuare pe parcursul prezentei sectiuni a caietului de sarcini, sunt cerinte minimale obligatorii, nerespectarea de catre ofertant a acestora, sau furnizarea de solutii avand caracteristici inferioare celor solicitate, ducand la descalificarea ofertei respective.

2.1. Echipamentele si produsele software componente ale solutiei propuse vor fi proiectate si construite utilizand concepte si tehnologii de actualitate, in concordanta cu tendintele manifestate in prezent pe piata de profil.
2.2. Solutia tehnica propusa va fi integrata, flexibila, usor de utilizat si va asigura un nivel de ergonomie cat mai ridicat.
2.3. In cazul in care echipamentele componente ale solutiei tehnice vor fi furnizate de mai multi producatori, va fi asigurata integritatea si functionalitatea intregului sistem. Functionalitatea componentelor sistemului nu va fi in nici un fel afectata de integrarea in ansamblul solutiei oferite.
2.4. In vederea asigurarii unei durate de exploatare cat mai mari pentru echipamentele componente ale solutiei tehnice, ofertantii vor furniza planul de dezvoltare (roadmap) pentru toate produsele componente ale solutiei oferite si vor oferi suport garantat pe parcursul intregii durate de viata a acestora.
2.5. Avand in vedere gradul inalt de disponibilitate solicitat la proiectarea infrastructurii tehnice, componentele solutiei propuse vor face parte din gama de echipamente profesionale destinate infrastructurilor critice, acestea fiind proiectate si construite pe baza unor arhitecturi robuste si redundante.
2.6. Ofertantul va demonstra nivelul de performanta al echipamentelor hardware incluse in propunerea tehnica, prin prezentarea de benchmark-uri certificate, relevante in contextul solutiei propuse.
2.7. Solutiile tehnice propuse vor permite exploatarea in conditii de eficienta pe intreaga perioada de viata a acestora, necesitand un efort de mentenanta redus.
2.8. Echipamentele si produsele software componente ale solutiei propuse vor fi proiectate si construite pe platforme tehnice care respecta principiile si bunele practici privind asigurarea protectiei informatiilor procesate de sistemele respective, asa cum sunt acestea reflectate in standardele de management al securitatii informatiei si de asigurare a rezilientei cibernetice.
2.9. Echipamentele si produsele software componente ale solutiilor ofertate vor fi disponibile comercial la data depunerii ofertei si pe toata durata contractului de furnizare care va fi incheiat ca urmare a prezentei proceduri de atribuire. Nu vor fi luate in considerare prognoze, estimari sau anunturi ale ofertantului sau producatorului echipamentelor respective. In caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul echipamentului sau al produsului software (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.
2.10. Ofertantul va fi responsabil pentru livrarea, instalarea, punerea în funcţiune şi testarea echipamentelor si a produselor software componente ale solutiilor ofertate, precum şi pentru instruirea personalului de specialitate al autoritatii contractante în privinţa operării si administrarii platformelor tehnice respective.
2.11. Echipamentele componente ale solutiei propuse trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune. Instalalarea echipamentelor si a produselor software componente ale solutiilor ofertate va fi efectuata în conformitate cu specificaţiile producătorului.
2.12. Ofertantul va efectua instruirea personalului de specialitate al autoritatii contractante in privinta administrarii si mentenantei echipamentelor si a produselor software componente ale solutiilor ofertate. Personalul care va efectua instruirea va fi autorizat si certificat in acest sens de catre producatorul echipamentelor si a produselor software respective.

3. Centralizator privind tipul si cantitatile de echipamente, produse software si servicii solicitate

Solutia tehnica oferita va fi compusa din urmatoarele echipamente si produse software:

Denumire echipament, produs software	Nr. buc.
Lotul 1 – echipamentele vor fi livrate si instalate la sediul central si sediul secundar al autoritatii contractante
Sasiu servere blade	4
Servere tip blade	36
Switch-uri Fibre Channel	4
Switch-uri Ethernet pentru centrele de date	4
Sisteme de stocare	5
Sisteme de backup pe disk	2
Biblioteca de benzi magnetice	2
Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware	2
Servicii de proiectare, implementare si configurare infrastructura Microsoft	1
Server NTP	2
Solutie de monitorizare	2
Echipamente tip rack si accesorii	2
Solutie de arhivare a datelor	2
Module optice pentru switch-uri Ethernet	8
Lotul 2 – echipamentele vor fi livrate si instalate la sediul central si sediul de continuitate al autoritatii contractante
Sasiu servere blade	3
Servere tip blade	38
Sistem de stocare	1
Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware	1

Echipamentele, componentele, produsele software de baza sau aplicatiile informatice care nu sunt specificate in centralizator nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. Acestea se afla in proprietatea autoritatii contractante si vor fi puse la dispozitia furnizorului in cadrul procesului de instalare.

Pe langa furnizarea echipamentelor enumerate anterior, ofertantul va asigura si efectuarea urmatoarelor servicii conexe:
- instalarea, configurarea si testarea functionalitatilor intregii solutii propuse;
- instalarea, configurarea si testarea functionalitatilor produselor software de baza (sisteme de operare, software de clusterizare, medii de virtualizare, etc.) puse la dispozitie de autoritatea contractanta in cadrul procesului de instalare, conform detaliilor furnizate in prezentul caiet de sarcini;
- securizarea componentelor solutiei (hardening), in vederea reducerii gradului de vulnerabilitate la atacuri cibernetice;
- configurarea tuturor produselor software de administrare si monitorizare aferente sistemelor furnizate;
- configurarea solutiei furnizate astfel incat sa fie asigurata comutarea automata intre nodurile clusterelor in caz de defectiune si replicarea datelor intre echipamentele de stocare redundante instalate in aceeasi locatie;
- asigurarea pentru o perioada de 36 de luni a serviciilor de garantie extinsa necesare pentru echipamentele si produsele furnizate. Acestea vor include minim: update-uri de firmware, patch-uri, posibilitatea de a deschide tichete de suport, actualizari pentru toate produsele software etc.
- asigurarea instruirii personalului de specialitate al autoritatii contractante in ceea ce priveste configurarea, administrarea si monitorizarea platformei tehnice furnizate.

4. Cerinte tehnico-functionale obligatorii pentru ambele loturi

Cerintele tehnico-functionale enumerate in continuare pe parcursul prezentei sectiuni a caietului de sarcini, sunt cerinte minimale obligatorii, nerespectarea de catre ofertant a acestora, sau furnizarea de solutii avand caracteristici tehnice inferioare celor solicitate, ducand la descalificarea ofertei respective.

Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor se va face de la surse 220V/50Hz, cu exceptia cazurilor cand se precizeaza altfel in mod expres.
Fiecare echipament va fi considerat ca si un complet care include toate accesoriile necesare instalarii acestuia si, dupa caz, interconectarii cu alte echipamente si/sau medii de comunicatie.

NOTA: specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

4.1. Cerinte privind arhitectura tehnico-functionala a solutiei propuse

4.1.1. Echipamentele componente ale solutiei propuse vor utiliza metode constructive bazate pe standarde deschise si care permit interconectarea si integrarea cu alte sisteme existente sau care vor fi dezvoltate in viitor.
4.1.2. Echipamentele componente ale solutiei propuse vor avea la baza arhitecturi ce asigura o disponibilitate ridicata, cu mecanisme de fail–over, astfel incat serviciile operate de infrastructura respectiva sa poata continua si in cazul aparitiei unor defectiuni tehnice pe care le-ar putea suferi una dintre componentele hardware.
4.1.3. Arhitectura sistemelor propuse trebuie sa permita administratorilor modificarea si extinderea usoara a acestora, suportul de transport permitand atat o distribuire a datelor in mod sigur si rapid, cat si asigurarea unei tolerante corespunzatoare la defectiuni, in concordanta cu un mecanism de incarcare echilibrata a sistemelor.
4.1.4. Echipamentele componente ale solutiei tehnice propuse vor fi modulare, scalabile si vor permite efectuarea de operatiuni de upgrade cel putin in ceea ce priveste puterea de procesare, dimensiunea memoriei RAM, capacitatea de stocare, latimea de banda a retelei LAN si a celei de stocare.
4.1.5. Solutia propusa va oferi facilitati de minimizare a perioadei de nefunctionare a sistemelor, precum si de incarcare cat mai echilibrata intre componentele acestora.
4.1.6. Solutia propusa va permite executarea on-line a procedurilor de administrare a sistemelor componente, fara ca activitatea utilizatorilor sa fie afectata.
4.1.7. Monitorizarea sistemelor componente va fi realizata prin instrumente dedicate de management al echipamentelor distribuite in retea. -Administrarea va fi efectuata dinamic, pe masura generarii semnalelor de alerta de catre sisteme, garantandu-se astfel incarcarea minima cu trafic a sistemului de comunicatii.
4.1.8. Produsele software aflate in componenta solutiei propuse vor dispune de servicii de actualizare de la producator.
4.1.9. Componentele solutiei oferite vor dispune de solutii integrate de management al mediilor de stocare, care vor asigura functionalitati de protectie a datelor si mecanisme de optimizare a infrastructurii.
4.1.10. Solutia va fi alcatuita din urmatoarele componente:

Cerinte tehnico-functionale minimale	Denumire componenta	Cantitate (bucati)
Lotul 1
Anexa 1, 1.1 – 1.10	Sasiu servere blade	4
Anexa 1, 2.1 – 2.4	Servere tip blade	36
Anexa 1, 3.1 – 3.12	Switch-uri Fibre Channel	4
Anexa 1, 4.1 – 4.2	Switch-uri Ethernet pentru centrele de date	4
Anexa 1, 5.1.1 – 5.2.26	Sisteme de stocare	5
Anexa 1, 6.1 – 6.17	Sisteme de backup pe disk	2
Anexa 1, 7.1 – 7.8	Biblioteca de benzi magnetice	2
Anexa 1, 8.1 -	Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente VMware	2
Anexa 1, 9.1 -	Servicii de proiectare, implementare si configurare infrastructura Microsoft	1
Anexa 1, 10.1 – 10.16	Server NTP	2
Anexa 1, 11.1 – 11.16	Solutie de monitorizare	2
Anexa 1, 12.1 – 12.6	Echipamente tip rack si accesorii	2
Anexa 1, 13.1 – 13.9	Solutie de arhivare a datelor	2
Anexa 1, 14.	Module optice pentru switch-uri Ethernet	8
Lotul 2
Anexa 2, 15.1 – 15.10	Sasiu servere blade	3
Anexa 2, 16.1 – 16.16	Servere tip blade	38
Anexa 2, 17.1 – 17.3	Sistem de stocare	1
Anexa 2, 18.1 – 18.	Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware	1

Ofertantul va detalia modul in care echipamentele, componentele si produsele software oferite raspund la fiecare dintre cerintele enumerate in parte, descriind functionalitatile si optiunile acestora. Separat, vor fi prezentate de asemenea si functionalitatile suplimentare.

Oferta va cuprinde fisele tehnice pentru toate echipamentele, componentele si produsele software prezentate, astfel incat sa rezulte faptul ca acestea respecta cerintele minime din prezentul caiet de sarcini.

5. Cerinte privind serviciile incluse in oferta pentru ambele loturi

Contractul de furnizare a solutiei descrise in prezentul caiet de sarcini va include si serviciile de implementare, testare, garantie si instruire, conform cerintelor detaliate in continuare. Toate costurile asociate serviciilor respective vor fi cuprinse in oferta financiara.

### Cerinte privind implementarea solutiei

    1. Furnizorul va presta toate serviciile necesare pentru implementarea solutiei in conformitate cu recomandarile producatorului. Toate costurile asociate trebuie cuprinse in oferta financiara.
    2. Toate echipamentele, componentele si produsele software care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi instalate la trei sedii ale autoritatii contractante:
- sediul central situat in Bucuresti (lotul 1 si lotul 2)
- sediul de continuitate situat in Bucuresti (lotul 2)
- sediul secundar situat la 300 km de sediul central (lotul 1).
    1. Instalarea echipamentelor, componentelor si a produselor software care fac obiectul prezentului caiet de sarcini va fi efectuata de catre personalul de specialitate al furnizorului. Acestea vor fi instalate, configurate, parametrizate, testate si integrate in sistemul informatic existent de catre personalul de specialitate al furnizorului la sediile autoritatii contractante.
    2. Furnizorul va asigura inclusiv instalarea, configurarea, parametrizarea, testarea si integrarea in cadrul solutiei furnizate a produselor software de baza puse la dispozitie de autoritatea contractanta (sisteme de operare, software de clusterizare, medii de virtualizare, etc.) in cadrul procesului de instalare, conform detaliilor furnizate in prezentul caiet de sarcini.
    3. Ofertantul va include in oferta sa toate serviciile necesare pentru instalarea, configurarea si testarea intregii solutii propuse, incluzind cel putin urmatoarele:
      1. instalarea, configurarea si testarea functionalitatilor intregii solutii propuse;
      2. instalarea, configurarea si testarea functionalitatilor produselor software de baza (sisteme de operare, software de clusterizare, medii de virtualizare, etc.) puse la dispozitie de autoritatea contractanta in cadrul procesului de instalare, conform detaliilor furnizate in prezentul caiet de sarcini;
      3. securizarea componentelor solutiei (hardening), in vederea reducerii gradului de vulnerabilitate la atacuri cibernetice;
      4. configurarea tuturor produselor software de administrare si monitorizare aferente sistemelor furnizate;
      5. configurarea solutiei furnizate astfel incat sa fie asigurata comutarea automata intre nodurile clusterelor in caz de defectiune si replicarea datelor intre echipamentele de stocare redundante instalate in aceeasi locatie;
      6. asigurarea pentru o perioada de 36 de luni a serviciilor de garantie extinsa necesara pentru echipamentele si produsele furnizate. Acestea vor include minim: update-uri de firmware, patch-uri, posibilitatea de a deschide tichete de suport, actualizari pentru toate produsele software etc.
      7. asigurarea instruirii personalului de specialitate al autoritatii contractante in ceea ce priveste configurarea, administrarea si monitorizarea platformei tehnice furnizate.
    4. Termenul maxim de implementare a solutiei propuse, respectiv de obtinere a acceptantei finale, va fi de 4 luni de la data semnarii contractului de achizitie publica.
    5. Ofertantul va avea o abordare metodologica asupra intregului proces de implementare a solutiei propuse si va descrie modul in care va urmari derularea procesului.
    6. Ofertantul trebuie sa alcatuiasca planul procesului de implementare astfel incat sa respecte toate cerintele din prezentul caiet de sarcini, inclusiv incadrarea in termenul maxim specificat.
    7. Ofertantul va prezenta un grafic Gantt cuprinzand toate activitatile si subactivitatile aferente procesului de implementare.
    8. Ofertantul va detalia care sunt resursele - expertii cheie (nominal) si non-cheie numiti generic prin competentele lor - pe care le va aloca pentru fiecare etapa a procesului de implementare, eventual activitati pe care le considera mai importante.

### Cerinte privind acceptanta

    1. Criteriile de acceptanţă de la fiecare nivel de testare vor fi stabilite în acord cu autoritatea contractantă intr-un plan de testare care va fi propus de furnizor si validat de autoritatea contractanta, astfel încât să se asigure conformitatea implementarii solutiei cu specificaţiile functionale stabilite.
    2. Procedura de acceptanţă de la nivelul testelor trebuie să sumarizeze în cadrul raportului toate activităţile efectuate, rezultatele şi problemele identificate. Acceptanţa se va realiza prin semnarea raportului final de către o Comisie desemnată de Autoritatea contractantă.
    3. Receptii si teste de acceptanta:
- Receptie cantitativa a produselor livrate (echipamente hardware, produse software, servicii de implementare)
- Teste de baza a functionarii infrastructurii hardware instalata;
- Testarea solutiei de virtualizare integrata cu solutia de management a serverelor blade pentru sediul central si secundar al autoritatii contractante pe baza unui plan de testare agreat;
- Testarea elementelor redundante de Retea de date si stocare
- Platforma de virtualizare: testarea functionalitatii platformei de virtualizare
- Testare functionalitate a masinilor Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange, etc.) dupa failover si failback.

### Cerinte privind perioada de garantie

    1. Perioada de garantie pentru solutia ofertata va fi 36 de luni. Pe durata garantiei se vor asigura servicii de rezolvare disfunctionalitati, rezolvare defecte ale solutiei implementate precum si inlocuirea oricarei componente hardware defecte cu componente noi, aflate in buna stare de functionare, prin deplasare la sediul autoritatii contractante, costurile inlocuirii fiind suportate de catre ofertant. Remedierea defectiunilor software se va face prin actiuni de aplicare de corectii software, de reconfigurare, de restaurare de date sau alte actiuni menite sa restabileasca functionalitatea produsului respectiv in cel mai scurt timp posibil.
    2. Se definesc urmatoarele niveluri de gravitate pentru solutia ofertata:
Nivel de gravitate	Descriere	Timp de raspuns	Timp de rezolvare provizorie	Timp de rezolvare
Nivel 1 – CRITIC	Impact critic. / Problema determina oprirea totala a activitatii. Lucrul nu poate continua si situatia reprezinta o urgenta. O problema cu nivel de gravitate 1 prezinta una sau mai multe din urmatoarele caracteristici: / Date corupte. / O functie esentiala nu este disponibila. / Sistemul se blocheaza pe perioade nedefinite, determinand intarzieri inacceptabile sau nedefinite pentru resurse si raspunsuri. / Sistemul se opreste cu erori si se opreste in mod repetat dupa incercarile de a-l reporni.	Maxim 1 ora de la semnalarea problemei.	1 zi calendaristica	48 ore
Nivel 2 – IMPORTANT	Impact important asupra activitatii. / Problema determina pierderi importante pentru activitate. Nu este disponibila nicio solutie, totusi operatiile pot continua in mod limitat.	Maxim 4 ore de la semnalarea problemei	1 zi calendaristica	48
Nivel 3 – MEDIU	Un anumit impact asupra activitatii. / Problema determina pierderi minime pentru activitate. Impactul se manifesta sub forma unui neajuns, care ar putea necesita o solutionare pentru repunerea in functiune.	Maxim 8 ore de la semnalarea problemei.	2 zile lucratoare	3 zile
Nivel 4- MINOR	Impact minim asupra activitatii / Problema nu afecteaza activitatea. Rezultatul este o eroare minora, un comportament incorect sau o eroare in documentare, care nu impiedica functionarea sistemului.	Maxim 12 ore de la semnalarea problemei.	2 zile lucratoare	7 zile

    1. Ofertantul se angajeaza:
      1. Sa dispuna de un call-center pentru preluarea apelurilor de suport tehnic care sa functioneze in regim 24 x 7 x 365. Pentru plasarea apelurilor de suport tehnic in cazul aparitiei unei defectiuni pe oricare din componentele solutiei trebuie sa exista urmatoarele optiuni de anuntare a incidentelor: email, portal web, telefon.
      2. Sa numeasca un responsabil de prestari servicii care va fi singurul punct de contact pentru o solicitare de servicii. Responsabilul de prestari servicii va administra si monitoriza cererile de servicii si va discuta in mod regulat cu punctul de contact al autoritatii contractante.
      3. Sa respecte urmatoarea metodologie de inregistrare a cererilor de servicii si de procesare a nivelului de gravitate:
- Punctul de contact al autoritatii contractante va depune o cerere de servicii anuntand responsabilul de prestari servicii.
- Fiecare cerere de servicii trebuie sa detina un nivel de gravitate (dupa cum este definit mai sus), alocat acesteia pentru a reflecta impactul asupra afacerii.
- Punctul de contact al autoritatii contractante va aloca nivelul de gravitate initial in colaborare cu responsabilul de prestari servicii pentru a facilita luarea unei decizii.
- Un nivel de gravitate poate fi modificat in timpul procesarii cererii, in urma acordului dintre responsabilul de prestari servicii si punctul de contact al autoritatii contractante.
      1. Sa ofere un diagnostic pentru problema semnalata in cererea de servicii (inclusiv, daca este necesar, trierea si remedierea cererilor de servicii) pentru a determina cauza acesteia.
      2. Sa monitorizeze continuu cererile de servicii neonorate, pana la solutionarea acestora.
      3. Sa furnizeze o solutie alternativa pentru rezolvarea incidentului (workaround). Acest serviciu va fi livrat doar pentru o problema de gravitate de nivel 1 sau 2, si doar in cazul in care nu poate fi oferita o rezolvare intr-un timp acceptabil. O solutie alternativa este un mod de a asigura continuarea operarii pana la remedierea finala a problemei in conformitate cu procedurile producatorului. Rezolvarea incidentului de natura tehnica in cazul in care a fost oferita o solutie alternativa se va programa imediat iar termenele vor fi discutate direct cu clientul.
      4. Pentru fiecare interventie, ofertantul va redacta rapoarte de evaluare, in care vor fi descrise serviciile prestate, solutiile tehnice sau functionale si vor fi mentionate intervalul de timp si durata serviciilor.
    2. Furnizorul solutiei va asigura pe durata garantiei, in mod gratuit, urmatoarele:
- upgrade-ul produselor software si componentelor firmware pentru sisteme hardware la cele mai noi versiuni, descarcarea documentatiei tehnice on-line, acces rapid la informatii de indata ce acestea devin disponibile la producator. De asemenea, va fi permis accesul permanent al autoritatii contractante la portalurile web ale producatorilor componentelor soluției pentru informatii despre cele mai noi functionalitati ale produselor livrate, probleme cunoscute si solutii potentiale.
- Descărcarea patch-urilor de software şi de firmware, abonarea la notificările de service, participarea în forumuri electronice de suport care au drept scop rezolvarea problemelor prin schimbul de informaţii cu alţi utilizatori înregistraţi.
- Acces extins al autoritatii contractante la portalurile web de căutare a documentelor tehnice puse la dispozitie de catre producatori, pentru a facilita rezolvarea mai rapidă a problemelor.
- Accesul on-line permanent al autoritatii contractante la baza de date cu cunoștințe a producatorilor soluției în scopul menţinerii tuturor funcţionalităţilor solicitate.
    1. Garantia pentru solutia ofertata va include servicii de rezolvare a disfunctionalitatilor, rezolvare defectelor ale solutiei implementate. Ofertantii vor descrie in oferta serviciile propuse in perioada de garantie.
    2. Ofertantii vor furniza toate componentele şi materialele necesare menţinerii în stare de funcţionare a echipamentelor hardware prevăzute în contract, inclusiv componentele şi materialele necesare implementarii unor modificari tehnologice recomandate pentru acestea.
    3. Pe durata celor 36 de luni de garantie ofertantul va respecta urmatorul nivel de suport garantat pentru echipamentele si componentele hardware:

Componenta	Acoperire	Timp de raspuns	Timp de rezolvare*
Sasiu servere blade	24 X 7	4 ore	24 ore
Servere tip blade	24 X 7	4 ore	24 ore
Switch-uri Fibre Channel	24 X 7	4 ore	24 ore
Switch-uri Ethernet pentru centrele de date	24 X 7	4 ore	24 ore
Sisteme de stocare	24 X 7	4 ore	24 ore
Sisteme de backup pe disk	24 X 7	8 ore	48 ore
Biblioteca de benzi magnetice	24 X 7	8 ore	48 ore
Server NTP	24 X 7	4 ore	24 ore
Accesorii rack	9 X 5	8 ore	48 ore
Solutie de arhivare a datelor	9 X 5	8 ore	48 ore
Module optice pentru switch-uri Ethernet	24 X 7	4 ore	24 ore

* sau livrare unei solutii de tip workaround.

    1. Ofertantii vor trebui sa livreze servicii conexe, pe durata garantiei, dupa cum urmeaza:
      1. Planificarea si urmarirea livrarii serviciilor proactive prin intermediul unei persoane dedicate, desemnată ca punct unic de contact si coordonare, pe parcursul derulării contractului.
      2. Coordonatorul responsabil de livrarea serviciilor de garantie, va organiza sedinte bi-anuale cu responsabilii desemnati de catre beneficiar in care se vor discuta: numarul incidentelor aparute in semestrul anterior, numarul si tipul echipamentelor afectate, cu identificarea unor tipare de defectare, rapoarte privind performata serviciilor de garantie livrate: timp de asteptare la call-center, indeplinire SLA, etc.
      3. Va exista posibilitatea adaptarii activităţilor conexe, în funcţie de necesităţi, pe parcursul derulării contractului.
      4. Minimal se vor asigura urmatoarele:
- Bi-Anual,verificarea rapida a starii de functionare a echipamentelor si realizarea de activitati menite sa asigure operarea echipamentelor la parametrii recomandati de producator (desprafuire, verificarea conectorilor la reteaua de alimentare si reteaua LAN/SAN, analiza log-urilor, verificarea parametrilor ambientali din centrul de date etc).
- Anual, se vor presta activităţi de analiză, verificare compatibilităţi şi implementare de firmware pentru echipamentele hardware. Actualizarea versiunilor de firmware se va implementa atat pentru sasiu cat si pentru celelalte echipamente instalate in sasiu (servere, module de interconectare, etc). Cu verificarea interdependintelor cu infrastructura existenta: Storage Area Network (SAN), sistem de stocare, etc.

### 5.4. Cerinte privind serviciile de instruire a personalului autoritatii contractante

5.4.1. Furnizorul trebuie sa organizeze instruiri pentru personalul de specialitate al autoritatii contractante astfel incat, dupa etapele de acceptanta, sa se poata asigura operarea, intretinerea si administrarea ulterioara a solutiei tehnice implementate.
5.4.2. In scopul derularii in bune conditii a sesiunilor de testare, furnizorul va redacta si va agrea cu autoritatea contractanta documentatia sistemului (ex. manual de utilizare, proceduri de lucru, etc).
5.4.3. Instruirile se vor desfasura la sediul autoritatii contractante si/sau in centre speciale de instruire ale furnizorului sau producatorului echipamentelor livrate, conform unui program stabilit de comun acord de catre furnizor si autoritatea contractanta.
5.4.4. Instruirile se vor desfasura in limba romana sau engleza, pe baza de prezentari, demonstratii si exemple practice.
5.4.5. Furnizorul va agrea cu autoritatea contractanta durata necesara de instruire, astfel incat sa fie posibila aprofundarea tuturor aspectelor relevante.
5.4.6. Transferul de cunostinte catre personalul de specialitate al autoritatii contractante, care va asigura administrarea si intretinerea in conditii de performanta a platformei tehnice livrate, se va face pe tot parcursul procesului de implementare, precum si in sesiuni de instruire speciale, un element important reprezentandu-l transferul de cunostinte privind instrumentele de administrare a echipamentelor livrate.
5.4.7. Autoritatea contractanta va stabili, la nivel intern, lista participantilor la cursurile de instruire si o va comunica responsabilului din partea furnizorului.
### 6. Cerinte privind modul de prezentare a ofertei tehnice si a celei financiare

6.1. Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
1. Sumar executiv.
2. Descrierea companiei.
3. Descrierea tehnica generala a solutiei oferite si a arhitecturii acesteia.
4. Prezentarea componentelor solutiei ofertate.
5. Prezentarea modului de indeplinire a cerintelor functionale si tehnice solicitate in caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta sub forma tabelara, explicatiile, valorile si documentele doveditoare pentru toate caracteristicile solicitate in caietul de sarcini (matrice de complianta).
6. Ofertantul va detalia modul in care echipamentele, componentele si produsele software oferite raspund la fiecare dintre cerintele enumerate in parte, descriind functionalitatile si optiunile acestora. Separat, vor fi prezentate de asemenea si functionalitatile suplimentare.
7. Alte informatii considerate relevante de catre ofertant pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii tehnice.
6.2. Ofertanţii trebuie să includă în cadrul ofertei tehnice copii după fişele tehnice, manualele sau/şi ghidurile de prezentare detaliată publicate de producător referitor la echipamentele, componentele si produsele software ofertate, pentru a permite autoritatii contractante să verifice că acestea respectă cerinţele tehnice minimale detaliate în cadrul prezentului caiet de sarcini (se acceptă copii după orice documente ale producătorului echipamentelor, componentelor si produselor software ofertate, documente considerate relevante pentru susţinerea caracteristicilor tehnice enumerate în matricea de conformitate).
6.3. Oferta financiara va fi prezentata detaliat si va contine preturile unitare pentru fiecare echipament, produs software sau serviciu inclus in propunerea tehnica.

ANEXA 1: Lotul 1 - Cerinte tehnico functionale minimale

Centralizator de echipamente si servicii:

Nr. Crt.	Denumire echipament sau serviciu solicitat	Cantitati
1.	Sasiu de servere blade	4
2.	Servere blade	36
3.	Switch-uri Fibre Channel	4
4.	Switch-uri Ethernet pentru centrele de date	4
5.	Sisteme de stocare	5
6.	Echipamente de backup pe disk	2
7.	Biblioteca de benzi magnetice	2
8.	Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware	2
9.	Servicii de instalare si configurare infrastructura Microsoft	1
10.	Servere de timp	2
11.	Solutie de monitorizare	2
12.	Echipamente tip rack si accesorii	2
13.	Solutie de arhivare a datelor	2
14.	Module optice pentru switch-uri Ethernet.	8

Sasiu de servere blade
Se doreste achizitionarea a 4 sasie pentru servere tip blade (cate 2 pentru fiecare sediu al autoritatii contractante), cu urmatoarele caracteristici:

  1. Format: Rackabil, maxim 10U.
  2. Disponibilitate: Conectivitatea dintre servere si module de comunicatie sau module de management trebuie sa fie realizata printr-un midplane pasiv. Sasiul trebuie sa asigure o comunicatie redundanta (duala) intre modulele de comunicatii adiacente.
  3. Module de comunicatie: Sasiul trebuie sa poata acomoda minim 6 module de comunicatie, care pot fi: switchuri 10 Gb Ethernet, switchuri 40 Gb Ethernet, module de tip pass-through Ethernet, switchuri SAN de 8 Gbps, switchuri SAN de 16 Gbps, switchuri Infiniband.
  4. Module Ethernet:
    1. Minim 2 switch-uri.
    2. Trebuie asigurata redundanta si o utilizare eficienta a benzii de acces prin folosirea LACP si agregarea la 20 Gbps pentru fiecare blade server.
    3. STP (spanning tree protocol) nu trebuie sa fie utilizat intre modulele ethernet si switch-urile din centrele de date.
    4. Fiecare modul va contine un numar de porturi interne de tip 10Gb egal cu numarul maxim de servere suportat de sasiu pentru conectarea interna a blade-urilor si 8 interfete 10 Gigabit Ethernet pentru conectarea externa la switch-ul parinte. Toate porturile externe vor fi echipate cu SFP-uri de 10 Gb si cabluri de conectare necesare de minim 5 m.
    5. Switch-uri parinte suportate: minim Cisco Nexus 5548UP, Cisco Nexus 7010 (infrastructura existenta).
    6. Tipuri de interfete suportate pentru conectare la switch-urile parinte din centrele de date: FET-10G, SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, si SFP-10G-ER.
    7. Redundanta pentru sursele de alimentare si ventilatie asigurate de sasiu.
    8. Viteza de conectare la fabric : minim 80 Gbps full duplex;
    9. Oversubscription 2:1;
    10. Capacitate de switching hardware: minim 400 Gbps;
    11. Standarde suportate : IEEE 802.1p: CoS prioritization, IEEE 802.1Q: VLAN tagging, IEEE 802.3: Ethernet, IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ap: 10GBase-KR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, RMON.
  5. Module Fiber Channel:
    1. Minim 2 switchuri FC.
    2. Fiecare modul va avea un numar de porturi interne de tip 16Gbps FC egal cu numarul maxim de servere ce pot fi instalate in sasiu.
    3. Fiecare modul va avea un numar de 8 porturi de uplink de tip 16Gbps si va fi echipat cu minim 4 SFP-uri 16Gb si cabluri LC/LC OM4 2f de minim 5 metri.
  6. Surse de alimentare:
    1. Minim patru surse cu o putere suficient de mare astfel incat in momentul in care sasiul este incarcat (populat) la maxim, ele sa ofere o redundanta de tip N+N.
    2. Curentul pentru alimentarea sasiului trebuie sa fie monofazat.
    3. Sursele de alimentare trebuiesc sa beneficieze de o tehnologie care sa permita ca incarcarea lor sa fie uniforma si dinamica.
  7. Sistem de ventilatie: Minim 6 ventilatoare, cu putere suficienta pentru a putea regla circulatia de aer necesara pentru racirea echipamentelor din sasiu. In cazul in care un ventilator nu mai functioneaza, sasiul trebuie sa fie capabil sa ajusteze ventilatoarele ramase functionale si adiacente la o turatie mai mare, pentru a compensa valoarea circulatiei de aer pierduta.
  8. Servere blade:
    1. Sasiul trebuie sa suporte nu mai putin de 14 servere blade.
    2. Sasiul trebuie sa suporte servere cu arhitectura x86 dual-procesor, servere cu arhitectura x86 quad procesor.
    3. Sasiul trebuie sa suporte mixarea tuturor categoriilor de servere suportate fara niciun fel de restrictii.
  9. Management sistem:
    1. Software-ul de management dedicat va asigura atat managementul serverelor discrete cat si al serverelor virtuale, intr-un mod unitar.
    2. Software-ul de management va asigura vizibilitatea starii de buna functionare pentru intreg ansamblul pe o pagina unica, permitand personalului de administrare sa investigheze diferitele alarme prin accesare detalii in mod ierarhic, fara a fi necesar sa lucreze in aplicatii multiple.
    3. Software-ul de management va asigura detectarea si raportarea defectiunilor hardware cel putin la nivelul urmatoarelor componente: procesoare, module memorie RAM, hard discuri, interfete de retea, interfete de stocare, surse de alimentare, ventilatoare, etc.
    4. Software-ul de management va asigura functionalitati de limitare a consumului ansamblului si masurarea puterii consumate pentru fiecare server in parte.
    5. Software-ul de management va asigura controlul de la distanta al oricarui tip de activitate pentru serverele instalate in enclosure: rebootare, instalari OS, preluare ecran la distanta, activitati de depanare.
    6. Software-ul de management va permite vizualizarea evenimentelor, monitorizarea starii de buna functionare, colectarea datelor de inventar, descoperirea si identificarea optiunilor hardware instalate, raportare software.
    7. Software-ul de management va dispune de capabilitati de management de la distanta pentru administrare curenta.
    8. Software-ul de management va dispune de capabilitati de console replay pentru review si documentare incidente tehnice sau activitati de administrare.
    9. Software-ul de management va dispune de capabilitati de a transmite de la distanta comenzi de power-on si power-off.
    10. Software-ul de management va dispune de capabilitatea de a virtualiza de la distanta unitati de CD/DVD pentru efectuarea instalarilor de software de catre administrator.
    11. Software-ul de management va permite asignarea alertelor generate catre un utilizator definit in aplicatie (administrator de sistem).
    12. Software-ul de management va oferi suport pentru definirea de sabloane pentru provizionarea si configurarea serverelor.
    13. Software-ul de management trebuie sa expuna prin intermediul unei interfete de programare aplicatii instructiuni de tipul: power ON/OFF, setari de BIOS si adrese IP, colectare de date si monitorizare de resurse, monitorizare de alerte printr-o modalitate ce nu implica interogarea continua pentru date/stari de sistem a software-ului de management de catre aplicatiile externe, export de date in diferite formate.
    14. Software-ul de management nu va necesita un hardware dedicat si va fi oferi capabilitati de rulare/functionare in mediu virtual.
  10. Porturi: Sasiul trebuie sa dispuna de doua module de management, redundante activ-activ, cu fail-over automat, fiecare modul cu minim 1 port VGA pentru conexiune directa la monitor, un port USB pentru conectarea unei tastaturi sau mouse ori DVD-ROM si un port DB9 pentru diagnosticare. Pentru a facilita conectivitatea directa a unui monitor si a unei tastaturi la sasiu, modulele de management trebuie sa dispuna de un switch KVM integrat pentru a se putea face trecerea de la un server la altul.

Servere blade
Se doreste achizitionarea unui numar de servere blade, pentru a fi instalate in sasiele de la punctul 1, astfel:
- 7 bucati server tip A;
- 22 bucati server tip B;
- 4 bucati server tip C;
- 1 bucata server tip D;
- 2 bucati server tip E;

2.1 Server lamelar tip A.
    1. Tip Server: lamelar.
    2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
    3. Procesor: 1 x Intel Xeon E5-2699v4 (2.2GHz/22-core/55MB/145W) sau echivalent.
    4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
    5. Scalabilitate Memorie: 1 TB.
    6. Memorie instalata: 128 GB DDR4 la 2400MT/s, distribuiti astfel incat sa ramana disponibile pentru upgrade ulterior (fara adaugarea unui procesor suplimentar) minim 2 sloturi.
    7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
    8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
    9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
    10. Interfața grafica: Integrata.
    11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
    12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
    13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0
    14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
    15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
    16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

  1. Server lamelar tip B.
    1. Tip Server: lamelar.
    2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
    3. Procesor: 2 x Intel Xeon E5- 2697v4 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) sau echivalent.
    4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
    5. Scalabilitate Memorie: 1 TB.
    6. Memorie instalata: 128 GB DDR4 la 2400MT/s.
    7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
    8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
    9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
    10. Interfața grafica: Integrata.
    11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
    12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
    13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0
    14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
    15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
    16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

  1. Server lamelar tip C.
    1. Tip Server: lamelar.
    2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
    3. Procesor: 2 x Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz/8-core/25MB/135W) sau echivalent.
    4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
    5. Scalabilitate Memorie: 1 TB.
    6. Memorie instalata: 32 GB DDR4 la 2400MT/s.
    7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
    8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
    9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
    10. Interfața grafica: Integrata.
    11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
    12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
    13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0
    14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
    15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
    16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

  1. Server lamelar tip D.
    1. Tip Server: lamelar.
    2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
    3. Procesor: 1 x Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz/8-core/25MB/135W) sau echivalent.
    4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
    5. Scalabilitate Memorie: 1 TB folosind module de tip.
    6. Memorie instalata: 32 GB DDR4 la 2400MT/s.
    7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
    8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
    9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
    10. Interfața grafica: Integrata.
    11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
    12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
    13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0
    14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
    15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
    16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

  1. Server lamelar tip E.
    1. Tip Server: lamelar.
    2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
    3. Procesor: 2 x Intel Xeon E5- 2697v4 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) sau echivalent.
    4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
    5. Scalabilitate Memorie: 1 TB.
    6. Memorie instalata: 256 GB DDR4 la 2400MT/s.
    7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
    8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
    9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
    10. Interfața grafica: Integrata.
    11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
    12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
    13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0.
    14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
    15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
    16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

3. Switch-uri fibre channel
Se doreste achizitionarea a 4 (cate 2 la fiecare sediu al autoritatii contractante) switch-uri FC cu cate 24 porturi FC la 16 Gbps, toate echipate cu SFP-uri SWL la 16 Gbps, cu urmatoarele caracteristici:
  1. Tip: SAN switch.
  2. Numar si tip de porturi active Fibre Channel: 24 porturi FC la 16 Gbps active, toate echipate cu transceiver-e SFP+.
  3. Tip conector pentru interfetele FC din switch: 16 Gbps ShortWave Length (SWL) Fibre Channel SFP+ Tranceiver.
  4. Bandwidth agregat: Min. 384 Gbps full duplex.
  5. Format: rackabil, maxim 1U.
  6. Patch cord-uri fibra optica: 24 patch cord-uri multimode OM3 LC-LC de 5m.
  7. Scalabilitate: minim 200 switch-uri in arhitectura full-fabric.
  8. Capabilitati zonare: Switch-ul trebuie sa permita definirea de zone de acces la nivel de porturi sau de adrese WWN.
  9. Surse de alimentare: Switch-ul va fi echipat cu doua surse de alimentare redundante, hot-swap.
  10. Sistem de ventilatie: Switch-ul va fi echipat cu ventilatoare redundante, hot-swap.
  11. Accesorii: Switch-ul va fi prevazut cu toate cablurile de alimentare, de conectare si toate accesoriile pentru montarea in rack.

4. Switch-uri Ethernet pentru centrele de date
Se doreste achizitionarea a 4 switch-uri Ethernet (cate 2 la fiecare sediu al autoritatii contractante) perfect compatibile cu modulele Ethernet ofertate la punctul 1.4, cu urmatoarele caracteristici:
  1. Cerințe generale:
    1. Infrastructura Ethernet pentru centrul de date va oferi suport pentru implementarea unei arhitecturi „Single Layer 2 Node Behavior” din punct de vedere Spanning-Tree si LACP si va permite conectarea “dual-homing” atat din punct de vedere al serverelor cat si a uplink-urilor cu infrastructura de comunicatii.
    2. Switch-urile vor permite „Multi Chassis Etherchannel” (MEC).
    3. Se vor utiliza conexiuni de minim 40Gb intre cele doua switch-uri care formeaza infrastructura Ethernet pentru centrul de date.
    4. Functionalitati Ethernet Layer 2 si Layer 3.
    5. Arhitectura de tip „non-blocking”, capabilă să asigure comunicații fără pierderi la viteze de 10 Gbps și 40 Gbps, cu întârziere minimă și fără să depindă de lungimea frame-urilor.
    6. Upgrade de soft fara intreruperea operatiunilor.
    7. Solutia propusa trebuie sa asigure interoperabilitate 100% cu infrastructura existenta la sediul central formata din switch-uri Cisco Nexus 7010 si 5548UP.
  2. Cerinte generale:
    1. Minim 48 porturi 1/10 Gb SFP+ echipate cu 4 SFP-uri de tip 10Gb-SR pentru uplink-uri catre switch-urile de datacenter si cu 16 SFP-uri de 10Gb pentru conectarea la sasiele de blade-uri ofertate.
    2. Minim 6 porturi 40Gb QSFP+ impreuna cu 1 DAC (Direct Attached Cable) 40Gb, 5m.
    3. Toate modulele ofertate vor face parte din lista de compatibilități oferită de producător.
    4. Minim 1 interfață 10/100/1000 Mbps pentru management „out of band”.
    5. Minim 1 port consolă.
  3. Funcționalități switch:
    1. Hardware Forwarding layer 2 și 3: minim 1,2 Tbps și minim 1000 Mpps.
    2. Minim 20Mbps shared buffer cu posibilitatea de alocare pentru cozi “non-drop” cu posibilitatea de monitorizare real-time per port si per coada.
    3. Minim 3900 de vlan ID-uri.
    4. Încapsulare IEEE 802.1Q.
    5. Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus sau compatibil IEEE 802.1w.
    6. Compatibil IEEE 802.1s minim 60 de instanţe.
    7. Spanning Tree Port Fast, Root Guard și Bridge Assurance.
    8. Compatibil IEEE 802.3ad.
    9. Support pentru protocolul VXLAN in mod bridging si routing.
    10. Protocoale Layer 3 suportate: OSPF, BGP.
    11. Suport pentru “Jumbo frames” cu dimensiuni de 9200 bytes pe toate porturile.
    12. Suport pentru autentificare utilizatori, autorizare si accounting comenzi (AAA) pe mai multe nivele.
    13. Suport pentru protocoalele SNMP v2/v3.
  4. Funcționalități de înaltă disponibilitate:
    1. Sursele de alimentare, sunt de tip “hot-swappable”.
    2. Surse de alimentare redundante minim de tipul 1:1.

5. Sisteme de stocare
Se doreste achizitionarea unor sisteme de stocare, astfel:
- 2 solutii de stocare de inalta disponibilitate (cate una pentru fiecare sediu al autoritatii contractante) pentru datele de productie;
- 1 sistem de stocare (la sediul central) pentru datele de test.
5.1 Solutie de stocare de inalta disponibilitate
Pentru stocarea datelor de productie, se doreste achizitionarea unei solutii de stocare de inalta disponibilitate, compusa din doua sisteme de stocare dual-controller care sa includa o functionalitate de tip Metro Storage Cluster (sau echivalent), pentru asigurarea accesului neintrerupt la datele stocate, chiar si in cazul in care un intreg sistem de stocare devine indisponibil. Fiecare dintre cele 2 sisteme de stocare dual-controller oferite, trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minimale:
    1. Arhitectura: Sistem de stocare de clasa Midrange.
    2. Capacitate utila instalata la livrare:
- Minim 4.8 TB pe drive-uri SSD / Flash si
- minim 25.2 TB pe drive-uri SAS / 10K RPM.
In plus, sistemul trebuie sa includa si discuri de rezerva (Spare) pentru fiecare tip de drive. Capacitatile utile propuse vor fi cele disponibile efectiv serverelor.
    1. Capacitate bruta interna maxim suportata: Minim 500 TB.
    2. Numar de LUN-uri suportate: Minim 1.000. Sistemul trebuie sa permita crearea de LUN-uri de pana la 50 TB.
    3. Numar de hosturi suportate: minim 2.000.
    4. Numar controllere: minim 2.
    5. Memorie cache: Minim 64 GB RAM.
    6. Porturi de acces:
- Sistemul trebuie sa suporte porturi FC la 8 / 16 Gbps si porturi iSCSI la 10 Gbps.
- In configuratia livrata, sistemul va fi echipat numai cu porturi FC la 16 Gbps.
    1. Numar de porturi FC la 16 Gbps: 8 porturi FC la 16 Gbps instalate in configuratia propusa. Aceste porturi vor fi compatibile si cu echipamente la 4 sau 8 Gbps.
    2. Arhitectura back-end:
- Controller-ele sistemului trebuie sa aiba legaturi SAS la 12 Gbps catre discuri.
- Latimea de banda totala a legaturilor SAS catre discuri: minim 96 Gbps.
    1. Discuri suportate: Minim NL-SAS, SAS si SSD / Flash.
    2. Nivele RAID suportate: 5, 6, 10.
    3. Sisteme de operare suportate (cu drivere si software aferent pentru hosturi inclus): Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si Vmware .
    4. Management:
- Software de management si configurare a echipamentului.
- Consola de management trebuie sa permita partitionarea sistemului de stocare in mai multe sisteme virtuale, astfel incat pentru diverse aplicatii / grupuri de aplicatii / departamente sa poata fi dedicate partitii individuale ale sistemului de stocare.
- Software-ul trebuie licentiat pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    1. Multipathing:
- Sistemul trebuie sa includa capabilitati de multipathing: failover si load balancing, indiferent de numarul de servere care se vor conecta la sistem (initial si ulterior).
- Aplicatia de multipathing trebuie sa fie disponibila cel putin pentru sisteme de operare Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si VMware.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita monitorizarea tuturor instantelor de pe serverele care acceseaza sistemul de stocare.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita configurarea de alerte prin email, in mod centralizat, despre starea / indisponibilitatea cailor de acces.
    1. Disponibilitate:
- Capabilitati hot sparing.
- Upgrade-urile de firmware, software si hardware trebuie sa se poata face fara oprirea sistemului.
- Protectia memoriei cache la caderile de curent prin descarcarea datelor direct pe discuri sau memorie non-volatila.
    1. Securitatea datelor:
Suport pentru criptarea datelor stocate (“at rest”) in cadrul sistemului. Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si trebuie sa se poata aplica tuturor discurilor instalate in sistem.
    1. Replicare locala: Suport pentru replicarea locala a volumelor, atat de tip snapshot cat si clona (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
    2. Replicare la distanta:	Suport pentru replicarea la distanta a volumelor, atat de tip sincron cat si asincron (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
    3. Metro Storage Cluster:
- Suport pentru creare de cluster activ-activ intre doua sisteme de stocare de acelasi tip, in vederea asigurarii unei disponibilitati maxime a datelor (chiar si intre doua locatii diferite).
- Functia trebuie sa permita acces de tip read / write la aceleasi date in cele 2 sisteme membre ale cluster-ului (chiar si in doua locatii diferite) si comutarea automata a accesului la date de pe un sistem pe altul , in cazul in care un sistem devine indisponibil.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia , si va fi folosita pentru crearea solutiei de stocare de inalta disponibilitate pentru mediul de productie.
    1. Monitorizare preventiva: Facilitate de monitorizare si mentenanta preventiva, care sa permita raportarea starii sistemului si alertarea asupra eventualelor probleme aparute. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    2. Monitorizare performanta: Facilitate de monitorizare a performantei sistemului de stocare in timp real. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    3. Alocare spatiu: Posibilitatea alocarii spatiului de stocare date, fara ca spatiul sa fie disponibil fizic (virtual storage / thin provisioning).
    4. Migrare date:
- Posibilitatea migrarii / mutarii datelor in interiorul echipamentului, de pe o matrice RAID pe alta, de pe discuri de un anumit model pe discuri diferite, fara oprirea sistemului sau aplicatiilor.
- Migrarea datelor trebuie sa fie facuta la nivel de volum logic (LUN) si trebuie sa poata fi programata astfel incat sa aiba un impact minim asupra accesului la datele migrate.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    1. Asigurarea calitatii:
- Suport pentru configurarea de prioritati in utilizarea echipamentului de stocare de catre anumite aplicatii, in anumite momente.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.

  1. Sistem de stocare pentru datele de test
Pentru stocarea datelor de test de la sediul central, se doreste oferirea unui sistem de stocare dual-controller care trebuie sa respecte urmatoarele cerinte tehnice minimale:
    1. Arhitectura: Sistem de stocare de clasa Midrange.
    2. Capacitate utila instalata la livrare:
minim 28 TB pe drive-uri SAS / 10K RPM.
Sistemul trebuie sa includa si minim 1 disc de rezerva (Spare). Capacitatea utila propusa va fi cea disponibila efectiv serverelor.
    1. Capacitate bruta interna maxim suportata: Minim 500 TB.
    2. Numar de LUN-uri suportate: Minim 1.000. Sistemul trebuie sa permita crearea de LUN-uri de pana la 50 TB.
    3. Numar de hosturi suportate: minim 2.000.
    4. Numar controllere: minim 2.
    5. Memorie cache: Minim 64 GB RAM.
    6. Porturi de acces:
- Sistemul trebuie sa suporte porturi FC la 8 / 16 Gbps si porturi iSCSI la 10 Gbps.
- In configuratia livrata, sistemul va fi echipat numai cu porturi FC la 16 Gbps.
    1. Numar de porturi FC la 16 Gbps: Minim 4 porturi FC la 16 Gbps instalate in configuratia propusa. Aceste porturi vor fi compatibile si cu echipamente la 4 sau 8 Gbps.
    2. Arhitectura back-end:
- Controller-ele sistemului trebuie sa aiba legaturi SAS la 12 Gbps catre discuri.
- Latimea de banda totala a legaturilor SAS catre discuri: minim 96 Gbps.
    1. Discuri suportate: Minim NL-SAS, SAS si SSD / Flash.
    2. Nivele RAID suportate: 5, 6, 10.
    3. Sisteme de operare suportate (cu drivere si software aferent pentru hosturi inclus): Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si VMware ESXi.
    4. Management:
- Software de management si configurare a echipamentului.
- Consola de management trebuie sa permita partitionarea sistemului de stocare in mai multe sisteme virtuale, astfel incat pentru diverse aplicatii / grupuri de aplicatii / departamente sa poata fi dedicate partitii individuale ale sistemului de stocare.
- Software-ul trebuie licentiat pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    1. Multipathing:
- Sistemul trebuie sa includa capabilitati de multipathing: failover si load balancing, indiferent de numarul de servere care se vor conecta la sistem (initial si ulterior).
- Aplicatia de multipathing trebuie sa fie disponibila cel putin pentru sisteme de operare Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si VMware ESXi.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita monitorizarea tuturor instantelor de pe serverele care acceseaza sistemul de stocare.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita configurarea de alerte prin email, in mod centralizat, despre starea / indisponibilitatea cailor de acces.
    1. Disponibilitate:
- Capabilitati hot sparing.
- Upgrade-urile de firmware, software si hardware trebuie sa se poata face fara oprirea sistemului.
- Protectia memoriei cache la caderile de curent prin descarcarea datelor direct pe discuri sau memorie non-volatila.
    1. Securitatea datelor:
Suport pentru criptarea datelor stocate (“at rest”) in cadrul sistemului. Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si trebuie sa se poata aplica tuturor discurilor instalate in sistem.
    1. Replicare locala: Suport pentru replicarea locala a volumelor, atat de tip snapshot cat si clona (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
    2. Replicare la distanta:	Suport pentru replicarea la distanta a volumelor, atat de tip sincron cat si asincron (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
    3. Metro Storage Cluster:
- Suport pentru creare de cluster activ-activ intre doua sisteme de stocare de acelasi tip, in vederea asigurarii unei disponibilitati maxime a datelor (chiar si intre doua locatii diferite).
- Functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior.
    1. Monitorizare preventiva: Facilitate de monitorizare si mentenanta preventiva, care sa permita raportarea starii sistemului si alertarea asupra eventualelor probleme aparute. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    2. Monitorizare performanta: Facilitate de monitorizare a performantei sistemului de stocare in timp real. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
    3. Alocare spatiu: Posibilitatea alocarii spatiului de stocare date, fara ca spatiul sa fie disponibil fizic (virtual storage / thin provisioning).
    4. Migrare date:
- Posibilitatea migrarii / mutarii datelor in interiorul echipamentului, de pe o matrice RAID pe alta, de pe discuri de un anumit model pe discuri diferite, fara oprirea sistemului sau aplicatiilor.
- Migrarea datelor trebuie sa fie facuta la nivel de volum logic (LUN) si trebuie sa poata fi programata astfel incat sa aiba un impact minim asupra accesului la datele migrate.
- Functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior.
    1. Asigurarea calitatii:
- Suport pentru configurarea de prioritati in utilizarea echipamentului de stocare de catre anumite aplicatii, in anumite momente.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.

6. Echipamente de backup pe disk

In vederea protectiei datelor de pe sistemele de stocare se doreste achizitionarea a 2 (cate unul pentru fiecare centru de date al autoritatii contractante) echipamente de backup pe disc cu deduplicare si replicare cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Descriere generala: Sistem de stocare pe discuri cu deduplicare pentru backup si arhivare, capabil sa sustina protectia datelor salvate in urma unui process de backup sau a unor procese de arhivare, independent de aplicatia sursa sau de protocolul utilizat.
  2. Capabilitati de procesare: Sistemul trebuie sa aiba minim 1 procesor 6-core, cu minim 32 GB RAM si 2 GB NVRAM.
  3. Protocoale de acces: NDMP, CIFS, NFS.
  4. Porturi de acces: 1 GbE, 10 GbE.
  5. Tip de discuri suportate: NL-SAS.
  6. Capacitate de stocare: Sistemul va avea o capacitate instalata de 36 TB brut, scalabila pana la minim 120 TB brut.
  7. Throughput maxim: 12 TB/ora.
  8. Protectia datelor la caderile de tensiune: Sistemul va include o memorie de tip NVRAM, alimentata de o baterie pentru a proteja datele la caderile de tensiune.
  9. Porturi instalate:
- Minim 4 porturi 1 Gbps Ethernet,
- Minim 2 porturi 10 Gbps Ethernet,
- port dedicat de management
- Sistemul trebuie sa aiba posibilitatea de a utiliza simultan toate protocoalele, atat pentru procese de backup cat si pentru procese de restore.
  1. Scalabilitate porturi:
- Pana la 12 x 1 Gbps Ethernet
- Pana la 6 x 10 Gbps Ethernet
- Pana la 6 x 8 Gbps FC.
  1. Integrare cu aplicatii de backup: Solutia propusa trebuie sa includa licenta necesara pentru ca deduplicarea sa se poata face atat la nivelul aplicatiei de backup, cat si la nivelul sistemului de backup pe disc cu deduplicare.
  2. Deduplicare:
    1. Procesul de deduplicare a datelor trebuie sa fie inline, la momentul scrierii, fara nici un alt process tampon la nivelul sistemului sau ca optiune separata de deduplicare.
    2. Procesul de deduplicare trebuie sa foloseasca segmente de dimensiuni variabile, pentru eficientizarea factorului de deduplicare.
    3. Sistemul trebuie sa ofere suport pentru aplicarea procesului de deduplicare atat la sursa datelor de protejat cat si la nivelul sistemului, sau mixt.
    4. Sistemul trebuie sa ofere o tabela unica de deduplicare indiferent de tipul sau dimensiunea datelor, protocolul utilizat sau de numarul de sesiuni.
    5. Procesul de deduplicare va utiliza exclusiv procesorul si memoria sistemului, independent de activitatea discurilor interne.
  3. Replicare:
    1. Sistemul trebuie să suporte replicarea bi-directionala a datelor, precum si scenarii de tip “one-to-many” si “many-to-one”.
    2. Sistemul trebuie sa suporte criptarea datelor replicate, in vederea securizarii acestora pe perioada transferului intre cele doua sisteme.
    3. Sistemul trebuie sa suporte replicarea doar a datelor unice (dupa deduplicare) pentru optimizarea utilizarii conexiunii.
    4. Mecanismul de replicare va permite reglarea si optimizarea latimii de banda.
    5. Functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior.
  4. Administrare si raportare:
    1. Consola grafica si CLI (Command Line Interface);
    2. Raportare in timp real a indicilor de performanta;
    3. Rapoarte privind capacitatea, tendintele de evolutie a capacitatii folosite si evenimentele aparute.
  5. Caracteristici interne si integritatea datelor:
    1. Sistem de operare cu auto-regenerare si verificarea activa, continua, a datelor stocate;
    2. Posibilitatea de snapshot la nivelul sistemului;
    3. Suport pentru operatiuni de curatarea a sistemului de fisiere, fara a afecta operatiunile de backup sau restore;
    4. Posibilitatea de limitare a resurselor interne in procesul de curatare;
    5. Functionalitate de ‘call-home’ direct catre producator pentru mentenanta proactiva.
  6. Surse de alimentare: Sistemul va fi echipat cu doua surse de alimentare redundante, hot-swap.

7. Biblioteca de benzi magnetice
Se doreste achizitionarea a 2 biblioteci de benzi magnetice (cate una la fiecare sediu al autoritatii contractante) cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Descriere generala: Biblioteca de benzi pentru backup si arhivare, ce va fi folosita pentru pastrarea pe termen lung a salvarilor de date efectuate, in vederea degrevarii sistemului de backup pe disc cu deduplicare de salvarile vechi.
  2. Unitati de citire/scriere instalate: 2 drive-uri LTO-7, sau echivalent, cu conexiune Fiber Channel la 8 Gbps.
  3. Slot-uri pentru casete: 25 de slot-uri instalate, pentru benzi LTO-7, sau echivalent, dintre care 5 mailslot-uri (slot-uri pentru importul si exportul benzilor in si din biblioteca).
  4. Scalabilitate: Suport pentru extinderea numarului de sloturi pentru benzi pana la minim 40, cu minim 15 mailslot-uri.
  5. Partitionare: Suport pentru crearea de partitii logice.
  6. Management si monitorizare:
- Management local, prin intermediul panoului frontal, si interfata grafica, pentru management de la distanta.
- Biblioteca trebuie sa ofere functii de monitorizare si diagnosticare preventiva (transmiterea de mesaje de alertare).
  1. Accesorii: Oferta va include si toate cablurile de conectare necesare, precum si 40 de casete de date LTO-6 (sau echivalent) RW, 20 de casete de date LTO-6 (sau echivalent) WORM, si 10 casete de cleaning pentru drive-urile propuse.

8. Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente VMware
In vederea rularii aplicatiilor informatice critice in conditii de performanta, securitate si de maxima disponibilitate (99,98%), este necesara implementarea unei infrastructuri de virtualizare bazate pe produse Vmware, la cele doua sedii ale autoritatii contractante (sediul central si sediul secundar). Pentru aceasta, autoritatea contractanta va pune la dispozitia toate licentele Vmware necesare.
Se solicita furnizarea cel putin a urmatoarelor servicii:
  1. Colectarea tuturor cerintelor necesare pentru implementarea acestei solutii.
  2. Asistenta in identificarea serviciilor de care solutia propusa este dependenta (Active Directory, DNS, servere, retea si storage) si pregatirea acestora in vederea integrarii.
  3. Validarea componentelor de stocare, retea, servere din punct de vedere al resurselor.
  4. Instalarea rolului de Hypervizor, precum si instalarea altor roluri necesare in configurarea solutiei. Numarul de servere pe care se va instala acest rol este de 32, configurate intr-un numar de clustere ce se va stabili impreuna cu specialistii autoritatii contractante.
  5. Instalarea modululului de administare al infrastructurii virtuale.
  6. Crearea si configurarea de masini virtuale in numar de maxim 140 (sisteme de operare Microsoft Windows, Red Hat Linux, Oracle Enterprise Linux).
  7. Instalarea si configurarea sistemelor de operare pentru serverele virtuale.
  8. Configurarea interfetelor aferente serverelor, configurarea VLAN, link aggregation, trunking, liste de control acces si securitate.
  9. Testarea solutiei de virtualizare pe baza unui plan de testare agreat impreuna cu autoritatea contractanta.
  10. Servicii de documentare a proiectului de virtualizare, prin punerea la dispozitia autoritatii contractante a cel putin următoarelor documente:
- Document de arhitectura si design;
- Document proceduri de instalare si configurare;
- Document plan de test;
- Document plan de implementare;
- Document proceduri de operare infrastructura virtuala
- Document plan de backup si restaurare.
  1. Asigurarea instruirii personalului de specialitate al autorității contractante în ceea ce privește configurarea, administrarea și monitorizarea solutiei implementate.

9. Servicii de instalare si configurare infrastructura Microsoft
Pentru buna functionare a aplicatiilor informatice critice ce vor rula pe platforma informatica ce se achizitioneaza, este necesara implementarea unei infrastructuri IT conexe performante, fiabile, stabile, flexibile ce va putea oferi o inalta disponibilitate, cu ajutorul produselor Microsoft puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
Se solicita servicii profesionale de analiza, proiectare (elaborare arhitectura), instalare, configurare, testare, documentare a unei infrastructuri ce va fi implementata la cele 2 sedii ale BNR (sediul central si sediul secundar) ce va fi formata din urmatoarele servicii:
- Active Directory Domain Services si Active Directory Federation Services – pentru asigurarea autentificarii si autorizarii unitare la nivelul aplicatilor informatice critice, precum si la nivelul servicilor conexe (ex : email, portal raportare incidente etc).
- O Autoritate de Certificare, bazata pe Active Directory Certificate Service, necesara pentru emiterea certificatelor digitale folosite in securizarea traficului intern de retea.
- Servicii de mesagerie electronica, bazate pe Microsoft Exchange 2016.
- Servicii de management al incidentelor, bazat pe System Center Service Manager.
- Servicii de monitorizare a infrastructurii, bazate pe System Center Operations Manager, incluzand si un modul de monitorizare a nivelului de disponibilitate al serviciilor (Service Level Agreement).
- Servicii de management al calculatoarelor client, bazate pe System Center Configuration Manager.

  1. Arhitectura solutiei: trebuie sa ofere un grad inalt de disponibilitate, atat la nivel de sediu cat si intre cele doua sedii BNR (principal si secundar).
  2. Autentificare si autorizare:
    1. Serviciile de autentificare, autorizare si acces vor avea la baza serviciul de director Microsoft Active Directory Domain Services si Active Directory Federation Services, permitand autentificarea unitară si securizarea accesului utilizatorilor.
    2. Infrastructura Active Directory Domain Services va fi distribuita intre cele doua sedii BNR, avand 2 servere in fiecare datacenter pentru asigurarea redundantei atat nivel de sediu cat si intre sedii.
    3. Se va efectua o analiza, impreuna cu echipa autoritatii contractante, pentru stabilirea parametrilor intiali ai domeniului, minim urmatoarele servicii:
  - Alegerea numelui DNS si NETBIOS pentru domeniu si a regulilor de denumire pentru Domain Controllere (DC)
  - Stabilirea seviciilor care vor fi externalizate catre alte servere DNS, DHCP.
  - Stabilirea planului de adrese care va fi alocat serverelor.
    1. Se vor instala cele 4 Domain controllere (unul va rula pe un server fizic, celelalte 3 vor fi servere virtuale), minim urmatoarele servicii: instalare server, validare instalare server, instalare rol DC, auditare intiala si remedierea eventualelor probleme descoperite.
    2. Se va efectua o analiza, impreuna cu echipa autoritatii contractante, pentru stabilirea convenției de nume pentru conturile de utilizator domeniu și conturile de stații de lucru din domeniu.
    3. Se va efectua o analiza, impreuna cu echipa autoritatii contractante, pentru stabilirea politicilor de securitate pe domeniu, a utilizatorilor ce vor avea drepturi administrative in domeniu, a utilizatorilor care au dreptul sa se conecteze pe servere.
    4. Se va efectua o analiza, impreuna cu echipa autoritatii contractante, pentru:
- stabilirea de grupuri si a componentei acestora,
- stabilirea structurii de OU pentru a raspunde cerintelor (organigrama, locatie, etc),
- crearea de politici Active Directory pentru domeniu,
- stabilirea de grupuri administrative,
- stabilirea de politici de securitate unitare
    1. Se va asigura suport pentru importul dintr-o structura de director externa a unui numar de utilizatori impreuna cu certificatele digitale calificate asociate.
    2. Pe cele 4 domain controllere se vor instala si serviciile DNS si DHCP. Aceste servicii vor trebui sa asigure acelasi nivel de disponibilitate ca si serviciile Active Directory.
    3. Se vor instala si configura si cate 2 servere in fiecare sediu ce vor rula serviciile Web Application Proxy din Windows Server 2012 R2 si vor avea rolul de Proxy pentru Active Directory Federation Services (AD FS Proxy). Acestea vor asigura autentificarea multipla (dual factor authentication) la serviciile de mesagerie si autentificarea de tip Form-Based Authentication la portalul web de raportare incidente.
  2. Certificate digitale: O structura a unei Autoritati de Certificare, bazata pe Active Directory Certificate Service va fi implementata pentru securizarea traficului intern de retea, implementata pe doua nivele :
    1. O Autoritate Radacina (Root CA) ruland pe un server virtual in sediul principal BNR.
    2. Doua Autoritati de Certificare Emitente, cate una in fiecare sediu BNR. Acestea vor asigura serviciile de emitere certificate cat si cele de verificare a revocarii certificatelor (OCSP si CRL) intr-o structura de disponibilitate maxima. Balansarea cererilor de OCSP si CRL va fi facuta prin echipamente hardware de tip Load Balancing.
  3. Serviciile de mesagerie electronica:
    1. Serviciile de mesagerie se vor baza pe Microsoft Exchange 2016 iar infrastructura va fi compusa din minim 4 servere virtuale pentru asigurarea unei redundante ridicate a casutelor de posta electronica si al fluxului de mesaje.
    2. Se vor instala cele 4 servere (virtuale), minim urmatoarele servicii: instalare server, validare instalare server, instalare Exchange, roluri, auditare intiala si remedierea eventualelor probleme descoperite.
    3. Accesarea casutelor de posta electronica se va face prin folosirea interfetei web (Outlook Web Access). Metoda de conectare va folosi protocolul HTTPS iar utilizatorii se vor autentifica la serviciile de mesagerie prin intermediul unui smart card.
    4. Accesul clientilor se va face prin intermediul unor echipamente hardware de tip Load Balancing.
    5. Solutia de mesagerie va trebui sa suporte defectarea unui server in oricare dintre cele doua locatii cu comutare automata a utilizatorilor pe celalalt server ramas disponibil in locatie. In cazul in care ambele servere dintr-o locatie devin indisponibile, comutarea pe celalalte doua din cealalata locatie de Disaster Recovery se va face cu interventia manuala a administratorilor sistemului.
    6. Serviciile de mesagerie vor fi implementate pentru minim 700 de utilizatori, dintre care 70 la cele 2 sedii ale autoritatii contractante.
    7. Se solicita implementarea jurnalizarii tuturor mesajelor ce trec prin organizatie pentru o perioada indelungata (ani).
    8. Se va acorda suport pentru realizarea, implementarea si testarea procedurilor de backup si restore (inclusiv la nivel de mailbox si mesaje individuale).
  4. Managementul incidentelor:
    1. Managementul incidentelor va fi asigurat prin implementarea System Center Service Manager.
    2. Va fi pus la dispozitia utilizatorilor un portal web prin care vor putea raporta aparitia incidentelor.
    3. Se vor instala minim urmatoarele servere (virtuale):
- baza de date operationala, in care vor fi stocate toate incidentele, configuratia si fluxurile de rutare a incidentelor si va rula intr-o instanta SQL Server 2014. Se va asigura replicarea intre cele doua sedii prin mecanismele interne SQL Server.
- baza de date de raportare, Data Warehouse, pe baza careia se pot obtine rapoarte detaliate asupra incidentelor pe o perioada mai mare de timp.
- rolul de Management Server ce va avea o instanta activa in fiecare din cele doua sedii.
- portalul web prin care utilizatorii vor putea raporta incidente va avea o instanta in fiecare sediu
- rolul Data Warehouse Management Server ce va rula pe o masina virtuala in sediul principal. Pentru realizarea unei infrastructuri redundante inter-sediu aceasta trebuie replicat la nivelul sediului secundar.
    1. Se va asigura configurarea conectorilor de integrare pentru Active Directory, pentru System Center Configuration Manager, pentru System Center Operations Manager.
    2. Se vor configura fluxuri de notificari pentru administratorii solutiei in cazul aparitiei unor incidente pe servere.
    3. Se va asigura o baza de date (knowledge base) pentru rezolvarea rapida a problemelor.
  2. Monitorizarea infrastructurii:
    1. Serviciile de monitorizare a infrastructurii vor fi asigurate de System Center Operations Manager, acesta fiind responsabil de monitorizarea sanatatii serviciilor oferite precum si a echipamentelor de retea si de stocare.
    2. Se vor instala minim urmatoarele servere (virtuale):
- baza de date operationala, in care va fi stocata configuratia tuturor obiectelor monitorizate precum si a starii acestora si va rula intr-o instanta SQL Server 2014 sau o versiune superioara. Se va asigura replicarea intre cele doua sedii prin mecanismele interne SQL Server.
- rolul de Management Server, ce va fi distribuit intre cele doua sedii, cu cate un server virtual in fiecare sediu.
- rolul de raportare va rula pe un server in sediul principal. Pentru asigurarea redundantei inter-sedii va trebui implementat un mecanism de replicare a masinii virtuale.
    1. Se vor instala si configura agenti pe serverele virtuale monitorizate (Windows, Red Hat Linux, in jur de 60 servere per site).
    2. Se va asigura monitorizarea sistemelor prin importul si configurarea pachetelor de monitorizare (management pack) disponibile pe site-ul Microsoft:
- Sisteme de operare Windows Server 2008/R2, 2012/R2
- Servicii Windows Server: Active Directory, File Server, DNS, Print, DHCP
- SQL Server 2014.
  1. Managementul computerelor client:
    1. Managementul computerelor client va fi implementat prin System Center Configuration Manager si va oferi:
- servicii de inventar hardware si software,
- distribuire packete software si a imaginilor de sistem de operare,
- modalitati de conectare remote la statii,
- raportare extinsa asupra configuratiilor.
    1. Arhitectura va fi una centralizata, cu toate rolurile ruland intr-o masina virtuala in sediul principal. Pentru asigurarea redundantei inter-sedii trebuie implementat un mecanism de replicare a masinii virtuale.
    2. Se va asigura impunerea unor sabloane de configurare software la nivelul statiilor de lucru sau serverelor pentru asigurarea conformitatii.
    3. Vor fi efectuate minim urmatoarele operatii:
- Designul site-urilor SCCM.
- Design procese de descoperire resurse
- Planificare instalare clienti şi configuratia acestora
- Designul functionalitatilor System Center Configuration Manager:
- Activare modul de conformitate si securitate (DCM);
- Activarea și configurarea componentei de management al update-urilor de software;
- Unelte de administrare la distanta (Remote tools);
- Distributie software.
- Designul elementelor de securitate.
- Planificarea componentelor de backup si recuperare.
- Designul elementelor de securitate.
- Planificarea componentelor de backup si recuperare.
  1. Toate licentele necesare implicate vor fi puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta la semnarea contractului.
  2. De asemenea, se solicita implementarea unui mediu de test pentru intreaga infrastructura Microsoft luand in considerare cerintele pentru mediul de productie 9.1 – 9.8.
  3. Se solicita servicii de integrare a infrastructurii Linux cu Microsoft Active Directory, servicii DNS si logging.
  4. Se solicita implicarea specialistilor producatorului tehnologiei in limita a minim 90 de zile om. Se doreste ca implicarea specialistilor producatorului sa aiba loc in urmatoarele etape ale proiectului:
- Analiza;
- Elaborarea arhitecturii soluției;
- Supervizare în faza de implementare și configurare;
- Supervizare în faza de testare și stabilizare a soluției;
- Elaborare documentație și transfer de cunoștințe;
  1. Inainte de receptia finala, furnizorul va livra urmatoarele documentatii tehnice:
- Documentarea completă și detaliată a proiectului
- Document de arhitectură și design
- Proceduri de instalare
- Proceduri de operare a sistemului
- Proceduri de backup și restaurare a sistemului
- Procedura de testare și acceptanță.

10. Servere NTP
Se doreste achizitionarea a 2 servere de tip NTP (network time protocol) cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Tip server: rackmount.
  2. Dimensiune: maxim 2U.
  3. Precizie: Echipamentul trebuie sa dispuna de un oscilator intern de inalta precizie (drift de maxim 400 microsecunde in primele 24 de ore) instalat intr-o incinta stabilizata termic (Oven controlled crystal oscillator).
  4. Protocoale suportate:
-	NTP v2, NTP Unicast, Autokey,
-	SNTP;
-	MD5;
-	SNTP;
-	SNMP;
-	DHCP/DHCPv6;
-	LDAP;
-	RADIUS / TACACS+;;
-	HTTPS/SSL;
-	SMTP Forwarding;
-	SSHv2;
-	IPv4/IPv6;
-	Management& time protocols;
  1. 1 day holdover: 400 μs
  2. Performanta:
-	10,000 cereri NTP pe secunda mentinand precizia asociata cu sursa de timp de referinta
-	Precizie Stratum 1
  1. Management:
1. Web based securizat;
2. Alarme transmise prin SMTP, SNMP.
  1. Interfete: Echipamentul trebuie sa dispuna de urmatoarele interfete:
1. 4x porturi RJ-45 100/1000Base-T
2. 1 x port Serial Data/Timing RS-232
3. 1 x port Consola RS-232
4. 2 x port BNC.
  1. Led-uri indicatoare de stare pe panoul frontal:
• Sync:
• Network:
• Alarm:
  1. Display: Sharp, vacuum-fluorescent, rezolutie160x32.
  2. Keypad: 0-9 numeric, up, down, left, right, ENTER, CLR, TIME, STATUS, MENU. Keypad lockout.
  3. Antena: 12 canale paralel.
  4. Cablu antena: 45 m lungime.
  5. Paratrasnet: se solicita ca echipamentul sa fie livrat cu paratrasnet.
  6. Temperatura de functionare: -5°C to +55°C.
  7. Power: 110/220 VAC, 50-60 Hz, 65 watts.
11. Solutie de monitorizare
Se doreste achizitionarea a 2 solutii de management (cate una la fiecare sediu al autoritatii contractante) care sa permita monitorizarea in timp real a tuturor sistemelor ofertate, aplicatiilor si a fluxului informational din cadrul infrastructurii critice ce urmeaza a fi realizata. Monitorizarea se va realiza pe mai multe niveluri, pornind de la nivelul componentelor hardware pana la sistem de operare precum si componente software, inclusiv metrici de performanta ale aplicatiilor.
Sistemul de monitorizare trebuie sa aibe o arhitectura deschisa care sa permita conectarea si dezvoltarea de module/plugin-uri/add-on-uri „custom" aditionale.
Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere suport pentru monitorizarea serviciilor care ruleaza pe servere, precum si a evenimentelor asociate.
Solutia trebuie sa ofere urmatoarele functionalitati:
  1. Suport pentru echipamente hardware (sisteme IT si storage): Sistemul trebuie sa permita monitorizarea urmatoarelor tipuri de echipamente: servere, sisteme de stocare, switch-uri de tip Fiber Channel, echipamente de backup pe disc, librarii de benzi, sisteme HSM (hardware security module);
  2. Suport pentru sisteme de operare: Sistemul trebuie sa permita monitorizarea urmatoarelor sisteme de operare cu posibilitatea extinderii agentilor/plugin-urilor: Linux (toate distributiile majore: Red Hat, SuSe, Ubuntu, Debian), Microsoft Windows, Vmware vSphere, KVM.
  3. Suport pentru aplicatii: Sistemul trebuie sa ofere suport extins si pentru monitorizarea: IBM Websphere, IBM Websphere MQ, Oracle Database, Apache Tomcat, HTTPD, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange. Sistemul trebuie sa permita monitorizarea aplicatiilor distribuite pe mai multe servere (clustere) indiferent de sistemul de operare sau echipamentul monitorizat. Sistemul trebuie sa ofere suport pentru clustere de tip HA cat si clustere fara IP de serviciu.
  4. Suport pentru echipamente de comunicatie: Sistemul trebuie sa permita monitorizarea elementelor de retea prin SNMP (v2c si v3).
  5. Suport pentru alte elemente din dotarea centrului de date BNR („Environmental Monitoring”): sistemul trebuie sa permita monitorizarea unitatilor de climatizare, a generatoarelor, a echipamentelor tip UPS si a PDU-urilor (Power Distribution Unit).
  6. Sistemul de monitorizare trebuie sa permita monitorizare distribuita (multiple instante in multiple locatii) cu un management centralizat.
  7. Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere posibilitatea crearii unor agregate de tip Business Intelligence pentru generarea scenariilor de tip „what if”.
  8. Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere posibilitatea de creare de agregate logice, grupari compuse din elementele monitorizate (servere, sisteme, aplicatii) si asignarea unor valori fiecarui element din agregat pentru a calcula impactul asupra unui serviciu, flux, intregii infrastructuri.
  9. Sistemul de monitorizare trebuie sa permita generarea unui „dump”/ export al starii pentru intregul sistem sau componente individuale ce pot fi importate intr-un alt sistem/ alta instanta pentru vizualizare, verificari si alte analize.
  10. Mecanism de notificari/alertare automata: Solutia trebuie sa permita urmatoarele servicii:
    1. Notificari multiple via email si scripturi pentru integrare sistem alertare SMS, sistem tip help-desk (tichete de deranjament).
    2. Mecanismele de notificare/alertare trebuie sa fie configurabile de catre utilizator in vederea acoperirii necesitatilor unor scenarii de alertare diferite.
    3. Extinderea mecanismului de notificare trebuie sa se poata realiza usor folosind script-uri intr-un limbaj de programare (shell, perl, python, etc.).
  11. Inventar hardware si software:
    1. Sistemul trebuie sa ofere un mecanism de inventariere a hardware-ului si software-ului si urmarirea acestuia in timp (istoricul evolutiei).
    2. Sistemul trebuie sa ofere posibilitatea de raportare cat si alertare / notificare in baza unor schimbari asupra inventarului (adaugare / scoaterea de componente hardware / software din sistem).
    3. Inventarul hardware / software trebuie sa poate fi integrat cu un sistem CMDB („configuration management database”) extern (export in format deschis precum csv, json).
  12. Alte cerinte generale pentru sistemului de monitorizare:
    1. Agentii (componentele care se instaleaza pe sistemele monitorizate) de monitorizare trebuie sa aiba posibilitatea actualizarii in mod automat.
    2. Sistemul trebuie sa permita identificarea fiecarui echipament din retea printr-un simbol grafic.
    3. Sistemul de monitorizare trebuie sa poata fi accesat printr-o interfata dedicata inclusiv sa ofere suport pentru dispozitive mobile (tablete, telefoane smart etc.) care sa asigure cel putin urmatoarele functii:
- confirmare evenimente/incidente;
- configurarea „downtime”;
- reprogramarea verificarilor;
    1. Sistemul de monitorizare trebuie sa includa functionalitati specifice verificarii serviciilor de DNS si rezolutia corecta de nume.
  2. Monitorizare:
    1. Sistemul trebuie sa suporte prezentarea grafica sub forma unui „dashboard” customizabil a alertelor, graficelor de performanta, starilor si evenimentelor.
    2. Sistemul trebuie sa poata monitoriza logurile sistemelor de operare si loguri non-standard ale aplicatiilor intr-o maniera facila. Monitorizarea log-urilor trebuie sa includa urmatoarele facilitati:
  - Clasificarea mesajelor
  - Corelarea si/sau agregarea log-urilor
  - Rescrierea continutului
  - Executie automata de actiuni/comenzi
  - Numarare si contorizare generala a evenimentelor
    1. Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere suport pentru procesarea SNMP traps si mesaje syslog.
  2. Integrari:
    1. Sistemul de monitorizare trebuie sa permita integrarea cu sisteme LDAP, in mod particular cu Microsoft Active Directory.
    2. Sistemul de monitorizare trebuie sa includa mecanisme pentru restrictionarea accesului utilizatorilor la datele si obiectele din cadrul sistemului de monitorizare („role-based access control” – RBAC)
    3. Sistemul de monitorizare trebuie sa puna la dispozitie un API pentru automatizarea introducerii elementelor de monitorizare inclusiv a serviciilor.
    4. Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere un mecanism de tip CLI/API prin care se poate interoga starea unui serviciu, a sistemului etc.
    5. Sistemul de monitorizare trebuie sa poata fi integrat cu alte solutii de monitorizare pentru agregarea/culegerea datelor.
    6. Sistemul de monitorizare trebuie sa puna la dispozitie un mecanism de integrare cu sistemul de management al incidentelor al autoritatii contractante, Microsoft System Center Service Manager. Acest mecanism trebuie
  - sa poata sa deschida/inchida incidente
  - sa poata actualiza tichete deja deschise (update)
  - sa poata escala situatia prin email/sms in cazul in care un anumit prag (timp, numar de incidente etc) a fost atins.
  1. Rapoarte si grafice:
    1. Sistemul de monitorizare trebuie sa dispuna de un mecanism de raportare avansat.
    2. Modulul de raportare trebuie sa permita generarea de rapoarte periodice in mod automat si livrarea lor pe email in baza unei liste predefinite.
    3. Mecanismul de raportare trebuie sa ofere posibilitatea de:
- Raportare privind disponibilitatea aplicatiilor
- Raportare si analiza a tendintelor, necesare pentru urmarirea problemelor in timp si generarea rapoartelor detaliate despre starea de functionare generala
- Raportare a starii tuturor elementelor monitorizate
- Raportare a istoricului si a trendului tuturor elementelor monitorizate
- Raportare a tuturor evenimentelor generate de catre sistem precum metrici de performanta, evenimente, disponibilitate, agregate (grupuri de elemente), grafice
    1. Rapoartele trebuie sa poata fi accesate local sau sa poata fi publicate in site-uri Web pentru accesul facil la informatiile sistemelor.
    2. Rapoartele sa poate fi descarcate in format PDF.
    3. Mecanismul de raportare trebuie sa ofere posibilitatea de generare rapoarte in mod automat si recurent.
    4. Rapoartele trebuie sa poata fi livrate in mod automat pe email catre o lista de utilizatori la intervale predefinite.
    5. Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere un mecanism integrat pentru generarea de grafice de performanta care sa cuprinda performanta actuala cat si un trend/istoric. Serviciile monitorizate trebuie sa poata fi afisate in mod grafic.
  2. Dezvoltari ulterioare: Sistemul de monitorizare trebuie sa ofere cel putin o modalitate pentru a crea extensii si agenti proprii pentru culegerea de date de la aplicatii si sisteme. Dezvoltarea sa se poata face folosind limbaje de scripting/programare precum shell, perl, python.

12. Echipamente de tip rack si accesorii
Se doreste achizitioanarea a 2 rack-uri standard de 36U cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Format: Standard de 19”.
  2. Inaltime: 36U.
  3. Usi: Perforate atat cele frontale cat si cea/cele din spate echipate cu sistem de securizare prin cheie.
  4. Unitati de distributie alimentare (PDU):
- Minim 2 unitati de alimentare care sa asigure alimentarea redundanta a echipamentelor ofertate.
- monitorizare via TCP/IP a consumatorilor alimentati si cu capabilitati de a genera alarme (SNMP trap/ e-mail) pentru depasirea unor anumite praguri pentru a preveni supraincarcarea circuitelor de alimentare cu energie electrica.
  1. Unitate de administrare:
- Monitor de tip 17 inch , 16/9 , 1366 x 768, 450:1;
- Switch KVM cu 16 porturi RJ45 si suport pentru „ Virtual media”, echipat cu adaptoarele aferente pentru administrarea serverelor ofertate.
  1. Accesorii:
- Kit de stabilizare
- Kit de impamantare
- Sistem de optimizare pentru racire.

13. Solutie de arhivare a datelor
In vederea pastrarii datelor generate pe termen lung (ani) se doreste achizitionarea a 2 echipamente (cate unul pentru fiecare sediu al autoritatii contractante) de arhivare pe medii optice, care sa permita scrierea datelor in format WORM (Write Once Read Many), cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Descriere generala: Echipament de arhivare pe medii optice, care sa permita scrierea datelor in format WORM (Write Once Read Many).
  2. Viteza de scriere (discuri WORM): Echipamentul trebuie sa permita o viteza de scriere a datelor pe medii WORM de minim 700 Mbps.
  3. Viteza de scriere (discuri re-writable): Echipamentul trebuie sa permita o viteza de scriere a datelor pe medii re-writable de minim 250 Mbps si minim 1.000 cicluri de re-scriere a datelor pe acelasi mediu optic.
  4. Viteza de citire: Echipamentul trebuie sa permita o viteza de citire a datelor de minim 1 Gbps si minim 1.000.000 cicluri de citire a datelor de pe acelasi mediu optic.
  5. Capacitatea de stocare (discuri WORM): Echipamentul trebuie sa ofere o capacitate de stocare de minim 1.5 TB pe mediu WORM.
  6. Capacitatea de stocare (discuri re-writable): Echipamentul trebuie sa ofere o capacitate de stocare de minim 1 TB pe mediu re-writable.
  7. Interfata de acces: USB 3.0
  8. Accesorii: Oferta va include si toate cablurile de conectare necesare, precum si 12 de medii optice WORM de 1.5 TB fiecare.

14. Module optice pentru switch-uri Ethernet.
Se doreste achizitionarea urmatoarelor module optice pentru infrastructura existenta:
- 4 module Cisco X2-10GB-SR (tip 1),
- 4 module Cisco SFP-10Gbase-SR (tip 2).
ANEXA 2: Lotul 2 - Cerinte tehnico functionale minimale

Centralizator de echipamente si servicii:

Nr. Crt.	Denumire echipament sau serviciu solicitat	Cantitati totale
1.	Sasiu de servere blade	3
2.	Servere blade	38
3.	Sistem de stocare	1
4.	Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware	2

15. Sasiu de servere blade
Se doreste achizitionarea a minim 3 sasie pentru servere tip blade (2 pentru sediu central al autoritatii contractante si 1 pentru sediul de continuitate), cu urmatoarele caracteristici:

  1. Format: Rackabil, maxim 10U.
  2. Disponibilitate: Conectivitatea dintre servere si module de comunicatie sau module de management trebuie sa fie realizata printr-un midplane pasiv. Sasiul trebuie sa asigure o comunicatie redundanta (duala) intre modulele de comunicatii adiacente.
  3. Module de comunicatie: Sasiul trebuie sa poata acomoda minim 6 module de comunicatie, care pot fi: switchuri 10 Gb Ethernet, switchuri 40 Gb Ethernet, module de tip pass-through Ethernet, switchuri SAN de 8 Gbps, switchuri SAN de 16 Gbps, switchuri Infiniband.
  4. Module Ethernet:
    1. Minim 2 switch-uri.
    2. Trebuie asigurata redundanta si o utilizare eficienta a benzii de access prin folosirea LACP si agregarea la 20Gbps pentru fiecare blade server.
    3. STP (spanning tree protocol) nu trebuie sa fie utilizat intre modulele ethernet si switch-urile din centrele de date.
    4. Fiecare modul va contine un numar de porturi interne de tip 10Gb egal cu numarul maxim de servere suportat de sasiu pentru conectarea interna a blade-urilor si minim 8 interfete 10 Gigabit Ethernet pentru conectarea la infrastructura datacenter existenta formata din switch-uri Cisco Nexus 5548UP. Vor fi livrate toate SFP-urile necesare (inclusiv pentru switch-urile parinte) precum si cablurile optice de conectare cu o lungime de minim 10m.
    5. Tipuri de interfete suportate pentru conectare la switch-urile parinte din centrele de date: FET-10G, SFP-10G-SR, SFP-10G-LR, si SFP-10G-ER.
    6. Redundanta pentru sursele de alimentare si ventilatie asigurate de sasiu.
    7. Viteza de conectare la fabric : minim 80 Gbps full duplex;
    8. Oversubscription 2:1;
    9. Capacitate de switching hardware: minim 400 Gbps;
    10. Standarde suportate : IEEE 802.1p: CoS prioritization, IEEE 802.1Q: VLAN tagging, IEEE 802.3: Ethernet, IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ap: 10GBase-KR, 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, RMON.
  5. Module Fiber Channel:
    1. Minim 2 switchuri FC.
    2. Fiecare modul va avea un numar de porturi interne de tip 16Gbps FC egal cu numarul maxim de servere ce pot fi instalate in sasiu.
    3. Fiecare modul va avea un numar de 8 porturi de uplink de tip 16Gbps si va fi echipat cu 8 SFP-uri 16Gb si cabluri LC/LC OM4 2f de minim 10 metri.
  6. Surse de alimentare:
    1. Minim patru surse cu o putere suficient de mare astfel incat in momentul in care sasiul este incarcat (populat) la maxim, ele sa ofere o redundanta de tip N+N.
    2. Curentul pentru alimentarea sasiului trebuie sa fie monofazat.
    3. Sursele de alimentare trebuiesc sa beneficieze de o tehnologie care sa permita ca incarcarea lor sa fie uniforma si dinamica.
  7. Sistem de ventilatie: Minim 6 ventilatoare, cu putere suficienta pentru a putea regla circulatia de aer necesara pentru racirea echipamentelor din sasiu. In cazul in care un ventilator nu mai functioneaza, sasiul trebuie sa fie capabil sa ajusteze ventilatoarele ramase functionale si adiacente la o turatie mai mare, pentru a compensa valoarea circulatiei de aer pierduta.
  8. Servere blade:
    1. Sasiul trebuie sa suporte nu mai putin de 14 servere blade.
    2. Sasiul trebuie sa suporte servere cu arhitectura x86 dual-procesor, servere cu arhitectura x86 quad procesor.
    3. Sasiul trebuie sa suporte mixarea tuturor categoriilor de servere suportate fara niciun fel de restrictii.
  9. Management sistem:
    1. Software-ul de management dedicat va asigura atat managementul serverelor discrete cat si al serverelor virtuale, intr-un mod unitar.
    2. Software-ul de management va asigura vizibilitatea starii de buna functionare pentru intreg ansamblul pe o pagina unica, permitand personalului de administrare sa investigheze diferitele alarme prin accesare detalii in mod ierarhic, fara a fi necesar sa lucreze in aplicatii multiple.
    3. Software-ul de management va asigura detectarea si raportarea defectiunilor hardware cel putin la nivelul urmatoarelor componente: procesoare, module memorie RAM, hard discuri, interfete de retea, interfete de stocare, surse de alimentare, ventilatoare, etc.
    4. Software-ul de management va asigura functionalitati de limitare a consumului ansamblului si masurarea puterii consumate pentru fiecare server in parte.
    5. Software-ul de management va asigura controlul de la distanta al oricarui tip de activitate pentru serverele instalate in enclosure: rebootare, instalari OS, preluare ecran la distanta, activitati de depanare.
    6. Software-ul de management va permite vizualizarea evenimentelor, monitorizarea starii de buna functionare, colectarea datelor de inventar, descoperirea si identificarea optiunilor hardware instalate, raportare software.
    7. Software-ul de management va dispune de capabilitati de management de la distanta pentru administrare curenta.
    8. Software-ul de management va dispune de capabilitati de console replay pentru review si documentare incidente tehnice sau activitati de administrare.
    9. Software-ul de management va dispune de capabilitati de a transmite de la distanta comenzi de power-on si power-off.
    10. Software-ul de management va dispune de capabilitatea de a virtualiza de la distanta unitati de CD/DVD pentru efectuarea instalarilor de software de catre administrator.
    11. Software-ul de management va permite asignarea alertelor generate catre un utilizator definit in aplicatie (administrator de sistem).
    12. Software-ul de management va fi scalabil pana la minim 200 de servere gestionate in configuratia ofertata.
    13. Software-ul de management va oferi suport pentru definirea de sabloane pentru provizionarea si configurarea serverelor.
    14. Software-ul de management trebuie sa expuna prin intermediul unei interfete de programare aplicatii instructiuni de tipul: power ON/OFF, setari de BIOS si adrese IP, colectare de date si monitorizare de resurse, monitorizare de alerte printr-o modalitate ce nu implica interogarea continua pentru date/stari de sistem a software-ului de management de catre aplicatiile externe, export de date in diferite formate.
    15. Software-ul de management nu va necesita un hardware dedicat si va fi oferi capabilitati de rulare/functionare in mediu virtual.
  10. Porturi: Sasiul trebuie sa dispuna de doua module de management, redundante activ-activ, cu fail-over automat, fiecare modul cu minim 1 port VGA pentru conexiune directa la monitor, un port USB pentru conectarea unei tastaturi sau mouse ori DVD-ROM si un port DB9 pentru diagnosticare. Pentru a facilita conectivitatea directa a unui monitor si a unei tastaturi la sasiu, modulele de management trebuie sa dispuna de un switch KVM integrat pentru a se putea face trecerea de la un server la altul.

16. Servere blade
Se doreste achizitionarea unui numar de 38 de servere blade (28 la sediul central si 10 la sediul de continuitate al autoritatii contractante) cu urmatoarele caracteristici tehnice minimale:
  1. Tip Server: lamelar.
  2. Chipset placa de baza: Intel® C610 sau echivalent.
  3. Procesor: 2 x Intel Xeon E5- 2697v4 (2.3GHz/18-core/45MB/145W) sau echivalent.
  4. Metode de protectie a memoriei suportate: Advanced ECC, Memory Mirroring, Online Spare Mode sau echivalent.
  5. Scalabilitate Memorie: 1 TB.
  6. Memorie instalata: 256 GB DDR4 la 2400MT/s.
  7. Controller hard-discuri: RAID controller 6Gb/s SATA RAID 0,1.
  8. Suport hard-discuri: 2 sloturi pentru hard-discuri HDD SAS, SATA, SSD.
  9. Hard-discuri instalate:	2 x 146 GB cu 15000 rpm.
  10. Interfața grafica: Integrata.
  11. Interfata de retea: minim 2 porturi 10 Gb.
  12. Interfata FC: minim 2 porturi 16Gb FC.
  13. Sloturi de expansiune:	2 x sloturi x16 PCIe 3.0.
  14. Conectori interfete intrare/iesire: 1x slot USB 3.0 intern si 1 x slot Micro SD intern.
  15. Sistem de operare compatibil: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Vmware.
  16. Standarde: ACPI 2.0, Microsoft® Logo certifications, IPMI , TPM 1.2, IEEE, AES, SNMP, SSL 2.0, Active Directory, Energy Star.

Sistem de stocare
Pentru stocarea datelor de la sediul de continuitate al autoritatii contractante se doreste achizitionarea unui sistem de stocare dual-controller, care trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minimale:
  1. Arhitectura: Sistem de stocare de clasa Midrange.
  2. Capacitate utila instalata la livrare:
- minim 6.4 TB pe drive-uri SSD / Flash si
- minim 31 TB pe drive-uri SAS / 10K RPM.
In plus, sistemul trebuie sa includa si discuri de rezerva (Spare) pentru fiecare tip de drive. Capacitatile utile propuse vor fi cele disponibile efectiv serverelor.
  1. Capacitate bruta interna maxim suportata: Minim 500 TB.
  2. Numar de LUN-uri suportate: Minim 1.000. Sistemul trebuie sa permita crearea de LUN-uri de pana la 50 TB.
  3. Numar de hosturi suportate: minim 2.000.
  4. Numar controllere: minim 2.
  5. Memorie cache: Minim 64 GB RAM.
  6. Porturi de acces:
- Sistemul trebuie sa suporte porturi FC la 8 / 16 Gbps si porturi iSCSI la 10 Gbps.
- In configuratia livrata, sistemul va fi echipat numai cu porturi FC la 16 Gbps.
  1. Numar de porturi FC la 16 Gbps: 4 porturi FC la 16 Gbps instalate in configuratia propusa. Aceste porturi vor fi compatibile si cu echipamente la 4 sau 8 Gbps.
  2. Arhitectura back-end:
- Controller-ele sistemului trebuie sa aiba legaturi SAS la 12 Gbps catre discuri.
- Latimea de banda totala a legaturilor SAS catre discuri: minim 96 Gbps.
  1. Discuri suportate: Minim NL-SAS, SAS si SSD / Flash.
  2. Nivele RAID suportate: 5, 6, 10.
  3. Sisteme de operare suportate (cu drivere si software aferent pentru hosturi inclus): Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si Vmware .
  4. Management:
- Software de management si configurare a echipamentului.
- Consola de management trebuie sa permita partitionarea sistemului de stocare in mai multe sisteme virtuale, astfel incat pentru diverse aplicatii / grupuri de aplicatii / departamente sa poata fi dedicate partitii individuale ale sistemului de stocare.
- Software-ul trebuie licentiat pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
  1. Multipathing:
- Sistemul trebuie sa includa capabilitati de multipathing: failover si load balancing, indiferent de numarul de servere care se vor conecta la sistem (initial si ulterior).
- Aplicatia de multipathing trebuie sa fie disponibila cel putin pentru sisteme de operare Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux si VMware.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita monitorizarea tuturor instantelor de pe serverele care acceseaza sistemul de stocare.
- Aplicatia trebuie sa dispuna de o consola centrala de management care sa permita configurarea de alerte prin email, in mod centralizat, despre starea / indisponibilitatea cailor de acces.
  1. Disponibilitate:
- Capabilitati hot sparing.
- Upgrade-urile de firmware, software si hardware trebuie sa se poata face fara oprirea sistemului.
- Protectia memoriei cache la caderile de curent prin descarcarea datelor direct pe discuri sau memorie non-volatila.
  1. Securitatea datelor:
Suport pentru criptarea datelor stocate (“at rest”) in cadrul sistemului. Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si trebuie sa se poata aplica tuturor discurilor instalate in sistem.
  1. Replicare locala: Suport pentru replicarea locala a volumelor, atat de tip snapshot cat si clona (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
  2. Replicare la distanta:	Suport pentru replicarea la distanta a volumelor, atat de tip sincron cat si asincron (functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior).
  3. Metro Storage Cluster:
- Suport pentru creare de cluster activ-activ intre doua sisteme de stocare de acelasi tip, in vederea asigurarii unei disponibilitati maxime a datelor (chiar si intre doua locatii diferite).
- Functia trebuie sa permita acces de tip read / write la aceleasi date in cele 2 sisteme membre ale cluster-ului (chiar si in doua locatii diferite) si comutarea automata a accesului la date de pe un sistem pe altul , in cazul in care un sistem devine indisponibil.
- Functia nu trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa, ci doar suportata prin upgrade ulterior.
  1. Monitorizare preventiva: Facilitate de monitorizare si mentenanta preventiva, care sa permita raportarea starii sistemului si alertarea asupra eventualelor probleme aparute. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
  2. Monitorizare performanta: Facilitate de monitorizare a performantei sistemului de stocare in timp real. Facilitatea trebuie licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
  3. Alocare spatiu: Posibilitatea alocarii spatiului de stocare date, fara ca spatiul sa fie disponibil fizic (virtual storage / thin provisioning).
  4. Migrare date:
- Posibilitatea migrarii / mutarii datelor in interiorul echipamentului, de pe o matrice RAID pe alta, de pe discuri de un anumit model pe discuri diferite, fara oprirea sistemului sau aplicatiilor.
- Migrarea datelor trebuie sa fie facuta la nivel de volum logic (LUN) si trebuie sa poata fi programata astfel incat sa aiba un impact minim asupra accesului la datele migrate.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.
  1. Asigurarea calitatii:
- Suport pentru configurarea de prioritati in utilizarea echipamentului de stocare de catre anumite aplicatii, in anumite momente.
- Functia trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia.

Servicii de instalare si configurare platforma de virtualizare utilizand licente Vmware

Pentru inlocuirea si extinderea platformei de virtualizare Vmware a autoritatii contractante din sediul central precum si constituirea unei platforme similare la centrul de date de la sediul de continuitate (situat tot in Bucuresti) se solicita furnizarea cel putin a urmatoarelor servicii (autoritatea contractanta va pune la dispozitia toate licentele Vmware necesare):
  1. Colectarea tuturor cerintelor necesare pentru implementarea acestei solutii.
  2. Asistenta in identificarea serviciilor de care solutia propusa este dependenta (Active Directory, DNS, servere, retea si storage) si pregatirea acestora in vederea integrarii.
  3. Validarea componentelor de stocare, retea, servere din punct de vedere al resurselor.
  4. Instalarea rolului de Hypervizor, precum si instalarea altor roluri necesare in configurarea solutiei. Numarul de servere pe care se va instala acest rol este de 20, configurate intr-un numar de clustere ce se va stabili impreuna cu specialistii autoritatii contractante.
  5. Instalarea modululului de administare al infrastructurii virtuale.
  6. Migrarea serverelor virtuale, in numar de maxim 300 (sisteme de operare Microsoft Windows, Red Hat Linux, Oracle Enterprise Linux) de pe platforma existenta pe cea nou creata la sediul central al autoritatii contractante.
  7. Configurarea interfetelor aferente serverelor, configurarea VLAN, link aggregation, trunking, liste de control acces si securitate.
  8. Testarea solutiei de virtualizare pe baza unui plan de testare agreat impreuna cu autoritatea contractanta.
  9. Servicii de documentare a proiectului de virtualizare, prin punerea la dispozitia autoritatii contractante a cel putin următoarelor documente:
- Document de arhitectura si design;
- Document proceduri de instalare si configurare;
- Document plan de test;
- Document plan de implementare;
- Document proceduri de operare infrastructura virtuala
- Document plan de backup si restaurare.
  1. Asigurarea instruirii personalului de specialitate al autorității contractante în ceea ce privește configurarea, administrarea și monitorizarea solutiei implementate.

19. FACTORII DE EVALUARE

Experiență profesionala și calificările fiecărui membru al echipei de proiect a ofertantului (manager de proiect, arhitect de solutie, specialist in securitate informatica, expert 1, expert 2, expert 3, expert 4, expert 5) sunt de importanță egală având ȋn vedere specificul contractului, ȋn consecință fiind ales același nivel al punctajului maxim acordat pentru îndeplinirea criteriilor respective si s-au definit criterii de evaluare privind experiența și calificarea personalului ofertantului parte a echipei de proiect nominalizate pentru derularea contractului.

Se vor folosi următoarele criterii de evaluare privind experiența și calificarea personalului ofertantului parte a echipei de proiect nominalizate pentru derularea contractului, precum si criterii de evaluare privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor ofertate:

Factori de evaluare a ofertei	Punctaj maxim acordat	Pondere
Propunerea financiara	60	60%
Propunerea tehnica	40	40%

Nr. crt.	Criterii de evaluare a propunerii tehnice	Punctaj / maxim acordat 40 puncte
	Experiența și calificarea personalului	20 puncte
1	Manager de proiect	2.5 puncte
	Certificare profesionala in domeniul managementului de proiect (PMI, IPMA sau echivalent) / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de manager de proiect / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula / (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
2	Arhitect de solutie	2.5 puncte
	Certificare profesionala a unui framework de realizare a arhitecturilor de tip enterprise, (TOGAF sau echivalent) / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de arhitect de solutie / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
3	Specialist securitate informatica	2.5 puncte
	certificare privind consultanta in implementarea sistemelor de management al securitatii informatiei (ISO27001 implementer sau echivalent). / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de specialist securitate informatica / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
4	Expert 1 (infrastructura hardware – servere)	2.5 puncte
	certificare profesionala de tip expert care sa ateste detinerea de cunostinte aprofundate pentru a realiza design-ul, implementarea si suportul solutiei de servere ofertata / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate ani in calitate de expert infrastructura (servere) / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
5	Expert 2 (infrastructura hardware – sisteme de stocare)	2.5 puncte
	Certificare profesionala de tip expert care sa ateste detinerea de cunostinte aprofundate pentru un sistem de stocare similar celor ofertate / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de expert infrastructura (sisteme de stocare si switch-uri fiber channel) / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
6	Expert 3 (networking)	2.5 puncte
	certificare profesionala de tip expert care sa ateste detinerea de cunostinte aprofundate pentru a realiza design-ul, implementarea si suportul solutiei de networking ofertata / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de expert networking / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula / (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
7	Expert 4 (virtualizare)	2.5 puncte
	certificare profesionala privind competenta de expert in configurarea pe hypervizorul VMware (VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization) / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte; / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de expert virtualizare / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula / (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
8	Expert 5 (virtualizare)	2.5 puncte
	certificare profesionala privind competenta de expert in configurarea pe hypervizorul VMware (VMware Certified Professional 6 on vSphere) / Algoritmul de punctare: / existenta certificării valide = 1.25 puncte / lipsa certificării valide = 0 puncte.	1.25 puncte
	Recomandări/ Referințe proiecte similare derulate in calitate de expert virtualizare / Algoritmul de punctare: / Pentru oferta in care este nominalizat expertul cu 5 proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte se acorda 1.25 puncte; / Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza dupa formula / (Pso/5)*1.25, unde: / Pso reprezinta nr. de proiecte similare dovedite prin recomandari/referinte aferent expertului nominalizat in cadrul ofertei pentru care se calculeaza punctajul;	1.25 puncte
	Caracteristicile tehnice ale echipamentelor oferite	20 puncte
	Caracteristici tehnice ale sasielor de blade-uri ofertate	10 puncte
9	Software-ul de management al sasielor de blade-uri dispune de un motor de cautare rapid ce poate indexa obiecte precum: adrese MAC, IP, WWN-uri, VLAN-uri, alerte generate de sistem, denumirile serverelor (hostname) / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sasiele de blade-uri = 2.5 puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte
10	Software-ul de management al sasielor de blade-uri are posibilitatea de a administra minim 120 de servere, in configuratia ofertata. / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sasiele de blade-uri = 2.5 puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte
11	Prezenta in oferta a unui software de analiza a functionarii infrastructurii de servere blade ce asigura consolidarea datelor de la software-ul de management si analiza predictiva intregrata. Functionalitati oferite: / analiza automata a logurilor colectate / posibilitatea de a cauta manual in logurile colectate / analiza automata a datelor de performanta. / Algoritmul de punctare: / software/aplicatie inclus in oferta pt toate sasiele de blade-uri =5 puncte; / lipsa software/aplicatie din oferta = 0 puncte.	5 puncte
	Caracteristici tehnice ale sistemelor de stocare ofertate	10 puncte
12	Prezenta unei functionalitati care sa permita compresia datelor stocate pe drive-urile SSD / Flash, cu o rata de compresie de cel putin 2:1, astfel incat capacitatea utila oferita pe drive-urile Flash sa fie dubla. / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sistemele cu drive-uri SSD / Flash = 2.5puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte
13	Prezenta unei functionalitati (licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia) care sa permita ca memoria cache sa poata fi impartita in mai multe zone, care sa poata fi folosite exclusiv de anumite LUN-uri / aplicatii, astfel incat sa se poata garanta alocarea unei anumite zone din memoria cache pentru aplicatiile intensive dpdv IOPS. / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sistemele de stocare = 2.5puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte
14	Prezenta unei functionalitati (licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia) care sa permita definirea de volume logice pe mai multe tier-uri de stocare (mai multe tipuri de discuri) si migrarii automate a blocurilor de date de pe un tier pe altul, in functie de rata de acces a acelor blocuri de date. / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sistemele cu drive-uri SSD / Flash = 2.5 puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte
15	Prezenta unei functionalitati (licentiata pentru intreg sistemul, indiferent de capacitatea initiala sau viitoare a acestuia) care sa permita virtualizarea de sisteme de stocare externe eterogene, incluzand capabilitati de multi-tiering (intre discuri interne si discuri de pe sistemele de stocare externe virtualizate), thin provisioning (si pentru volumele logice definite pe sistemele de stocare externe virtualizate) si migrare date (intre discuri interne si discuri de pe sistemele de stocare externe virtualizate). / Algoritmul de punctare: / functionalitate inclusa in oferta pt toate sistemele de stocare = 2.5 puncte; / lipsa functionalitatii solicitate din oferta = 0 puncte.	2.5 puncte

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
- pentru cel mai scăzut dintre preţurile solutiilor ofertate acordă punctajul maxim, respectiv 60 de puncte;
- pentru alt preţ decat pretul cel mai scazut dintre preturile solutiilor ofertate se acordă punctaj astfel:

Punctaj pret (n) = [Preţ minim ofertat / Preţ (n)] x [ 60 ]

- pentru propunerea tehnica, punctajul specificat se acorda conform algoritmului prezentat in tabelul anterior;
- va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj dupa aplicarea factorilor de evaluare si care indeplineste in totalitatea cerintele minimale prevazute in caietului de sarcini, conform formulei:

Punctaj total (n) = Punctaj pret (n) + Punctaj propunere tehnica (n)