CAIET DE SARCINI
“Portal administrație locală”

Lista cu acronime
APL	Administrația Publică Locală
CA	Certification Authority
CGMB	Consiliul General al Municipiului București
COTS	Commercial Off-The-Shelf
CRL	Certificate Revocation List
DNS	Domain Name System
GIS	Geographic Information Systems
HTML	HyperText Markup Language
IPIL	Instituții Publice de Interes Local
IPS	Intrusion Prevention System
OGC	Open Geospatial Consortium
PMB	Primăria Municipiului București
RSS	Really Simple Syndication
SAN	Storage Area Network
SLA	Service Level Agreement
SPOF	Single Point of Failure
SSD	Solid-State Drive
SSO	Single Sign On
UML	Unified Modeling Language
UPS	Uninterruptible power supply
W3C	World Wide Web Consortium
WCAG	Web Content Accesibility Guidelines
WSDL	Web Services Description Language
XML	Extensible Markup Language

Cuprins

# Context
## Prezentarea autorității contractante
Primăria Municipiului București constituie structura funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General și dispozițiile Primarului General, soluționând problemele curente ale colectivității locale din București.
Primăria Municipiului București a fost înființată în baza articolului 121 din Constituția României cu privire la Autorități comunale și orășenești:
„(1) Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune și în orașe, sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii.
(2) Consiliile locale și primării funcționează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comune și din orașe.
(3) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui și în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.
Primăria Municipiului București este subiect juridic de drept fiscal, titulară a codului de înregistrare fiscală și a conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unitățile bancare.
Domeniul și atribuțiile Primăriei Municipiului București sunt:
- administrează sau, după caz, dispune de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale Mun. București în scopul organizării, protejării și facilitării bunei desfășurări a vieții economico-sociale a Municipiului București;
- dezvoltă și menține infrastructura orașului, mediul economic, social, edilitar și natural la nivelul exigențelor marilor capitale europene;
- susține și contribuie intens la buna funcționare a sistemelor de transport, utilități publice, asistență socială, sănătate, învățământ, informare și educație, promovare a culturii și artei, promovare a sportului și a mijloacelor de divertisment;
- încurajează dezvoltarea comunității pentru a oferi siguranță, confort și servicii diversificate adresate unei multitudini de stiluri de viață, respectând libertatea opțiunilor cetățenilor săi și venind în întâmpinarea acestora;
- are inițiative în toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice;
- creează și oferă cetățenilor Municipiului București șansa dezvoltării și împlinirii personale și profesionale.
## Structura organizatorică
Primăria Municipiului București este organizată și funcționează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305 din 18/12/2013.
Conform acesteia Organigrama PMB este urmatoarea:

Sursa: http://www4.pmb.ro/wwwt/dox/org_pmb.xlsx
## Servicii furnizate
Beneficiarii serviciilor oferite de PMB sunt locuitorii Municipiului București, operatorii economici, Instituțiile Publice de Interes Local și Regiile Autonome care se află în subordinea Consiliului General al Municipiului București.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Municipiului București, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului București. Primăria Municipiului București își îndeplinește Misiunea asumată, aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General.
Serviciile oferite
- gestionează procesul de finanțare a proiectelor Municipiului București prin granturi, fonduri structurale și de coeziune, emisiuni de obligațiuni pe piața internă și externă de capital, credite externe și interne;
- programează, pregătește și urmărește execuția lucrărilor de investiții și gestionează proiecte de parteneriat public – privat;
- planifică, dezvoltă, administrează, optimizează și întreține infrastructura stradală în Mun. București;
- se ocupă de identificarea, crearea și implementarea de programe și proiecte în domeniul educației, sănătății și sportului, cu cele două componente: infrastructură și conținut, având ca țintă copiii din învățământul preuniversitar, tinerii și populația adultă;
- autorizează și avizează accesul și serviciile de transport în București;
- planifică, autorizează, coordonează proiectarea și execuția, monitorizează și menține evidențele lucrărilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale) din Mun. București;
- pune în aplicare politica de mediu în Municipiul București;
- stabilește strategia, avizează funcționarea și coordonează serviciile comunitare de utilități publice;
- coordonează și gestionează strategia de dezvoltare urbană a Mun. București și eliberează autorizația de construire pt. construcții monument istoric;
- identifică, dezvoltă, administrează, exploatează și valorifică Patrimoniul mobiliar și Imobiliar al PMB;
- realizează exproprierile necesare pentru proiectele de dezvoltare stabilite;
- realizează gestionarea evidențelor privind imobilele situate în Mun. București;
- contribuie la dezvoltarea și întreținerea infrastructurii Instituțiilor Municipale de Cultură aflate în subordinea CGMB (acronim IMC) și identifică, promovează și coordonează proiecte pentru dezvoltarea culturii în Municipiul București;
- gestionează relația cu principalele culte religioase în vederea cofinanțării activității acestora;
- gestionează prin colaborare cu alte instituții publice, mediul privat și instituții de finanțare programe de promovare și dezvoltare a turismului. Programele derulate pot include valorificarea unor interese economice sau sociale ale Municipiului București pe teritoriul altor județe;
- stabilește, urmărește, constată, execută silit, controlează și încasează veniturile bugetului local și exercită atribuții de organ fiscal;
- organizează procedurile de achiziție publică, concesionari și încheie contracte;
- centralizează planificarea, administrează, menține evidența și întreține resursele proprii ale PMB (Mijloace fixe, Obiecte de inventar, materiale);
- gestionează actele administrative emise (DPG si HCGMB);
- administrează Arhiva PMB;
- autorizează evenimente publice;
- asigură organizarea agendei, audiențelor, tratarea petițiilor și reclamațiilor;
- soluționează notificările depuse în temeiul Legii 10;
- verifică respectarea prevederilor legislației privind: atribuirea spațiilor de locuit sau cu altă destinație și derularea contractelor respective, activitatea agenților economici, salubritatea și ecologia urbană, calitatea serviciilor prestate de către regiile aflate sub autoritatea CGMB, disciplina în construcții, activitatea de transport de persoane cu autobuze, microbuze și taximetre, ocuparea și utilizarea domeniului public;
- oferă servicii suport pentru colectarea și publicarea informațiilor statistice și de interes general privind Municipiul București;
- coordonează stabilirea unei strategii informatice unitare la nivelul administrației publice locale a municipiului București;
- întreține relații cu instituțiile similare din străinătate
- susține integrarea europeană la nivel de administrație locală a Mun. București;
- gestionează relația cu cetățenii și cu mass-media;
- realizează planificarea, organizarea, asigurarea materială și pregătirea economiei și a teritoriului Mun. București pentru apărare în caz de război sau de urgență;
- realizează Planul de intervenție și evacuare în situații de urgență;
- asigură organizarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor municipale.
## Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului presupune realizarea si implementarea unui portal la nivelul administrației locale București, care va permite atât interoperabilitatea cu sisteme proprii APL cât și cu sisteme externe, precum sistemul de plată online a taxelor și impozitelor și platforma de date deschise. Noul portal este referit pe parcursul documentului curent ca și ”portal”, ”sistem”, ”aplicație”, ”soluție”, denumirile fiind echivalente și vizează crearea de pagini inclusiv pentru primăriile de sector și instituții publice de interes local (IPIL-uri).
Obiectivul general al proiectului va fi atins prin îndeplinirea obiectivelor specifice amintite în continuare:
- Construirea unei arhitecturi flexibile, centralizate, bazată pe tehnologii web moderne pentru expunerea informației publice, incluzând infrastructura hardware și de comunicații necesară, software de bază necesar, software de aplicație și conținut digital inițial personalizat;
- Utilizarea unui design nou, atractiv al interfeței asigurând navigarea intuitivă în cadrul portalului și regăsirea facilă a informației necesare;
- Crearea de pagini în cadrul portalului;
- Accesul de pe terminale mobile prin furnizarea unei interfețe optimizate în acest sens;
- Redefinirea structurii informaționale a site-ului PMB existent;
- Redefinirea fluxului informațional în scopul reducerii timpilor de răspuns ai serverului la cererile clienților;
- Definirea structurii și tipologiei conținutului portalului;
- Redefinirea și implementarea politicilor de securitate;
- Integrarea cu aplicațiile existente care trebuie să expună servicii informatice către cetățeni, inclusiv mediul de afaceri, în vederea realizării unui punct unic de acces; conectori la aplicații existente;
- Creare de instanțe proprii pentru IPIL-uri și pentru primăriile de sector care vor integra pagini de prezentare, date, informații și servicii electronice;
- Va permite interoperabilitatea cu Ghișesul.ro, platforma de date deschise data.gov.ro, portalul e-România;
- Integrarea în cadrul portalului de elemente specifice GIS.
# Cerințe generale
Soluția trebuie să fie dezvoltată folosind tehnologii moderne, scalabile, bazate pe standarde deschise permițând integrarea cu alte sisteme care expun servicii electronice publice către cetățeni.
Soluția trebuie să beneficieze de o interfață consistentă din punct de vedere al design-ului în toate punctele de contact și să ofere instrumente de navigare intuitive.
Din punct de vedere al designului și accesibilității, soluția trebuie să respecte standardele impuse de W3C pentru accesibilitate și design luând în calcul modalități de a face paginile accesibile pentru persoanele cu dizabilități, de internaționalizare a acestora și de afișare corespunzătoare pe dispozitive mobile.
Pentru accesibilitate, soluția trebuie să respecte recomandările WCAG 2.0 (Web Content Accesibility Guidelines) disponibile la adresa: http://www.w3.org/TR/WCAG20/.
Portalul trebuie să aibă interfață multilingvă.
În cadrul proiectului trebuie migrată pe noua structură informația existentă la acest moment pe site-ul PMB în cadrul a aproximativ 1.500 de pagini. În cadrul migrării se vor lua în calcul numai ultimele versiuni ale paginilor care vor respecta designul stabilit, structura noului portal și vor include componente de tip text, imagine, video. De asemenea, vor fi create aproximativ 150 de pagini noi.
In cadrul portalului vor fi create pagini de prezentare a IPIL-urilor/primariilor de sector, folosind o grupare a IPIL-urilor pe domenii ( ex. cultura : teatrele, muzeele etc.)
Vor fi create instanțe proprii pentru IPIL-uri și pentru primăriile de sector care vor integra dinamic in cadrul portalului pagini de prezentare, date, informații și servicii electronice oferite. Lista cu Instituțiile Publice de Interes Local ale Municipiului București se regăsește anexată la prezentul caiet de sarcini (Anexa 2). Structura pentru pagina proprie a fiecărui IPIL/primărie de sector trebuie să includă cel puțin:
- Date de contact;
- Evenimente/Comunicate de presă;
- Program de lucru;
- Listă cu legislația aplicabilă și acte normative; aceste informații vor fi separate în 2 categorii: comune, respectiv specifice fiecărui IPIL/Primărie de sector;
- Proiecte;
- Servicii prestate;
- Hărți, trasee, taxe, tarife, orare, modalități de procurare bilete/legitimații de călătorie etc. (dacă este cazul).
Paginile destinate primăriilor de sector și ale IPIL-urilor trebuie să integreze link-uri către sistemele proprii care oferă servicii electronice cetățenilor. Integrarea reprezintă redirectarea către sistemele respective.
De asemenea, pe paginile portalului dedicate informarii cetatenilor si serviciilor catre cetateni sa existe, dupa caz, link-uri catre IPIL-uri/primarii de sector care sa completeze informatia/serviciul prezentat.
Ofertanții vor prezenta activitățile necesare pentru integrarea sistemelor care oferă servicii electronice cetățenilor.
Structura portalului trebuie să fie arborescentă și va include, în medie, 3-5 niveluri de adâncime.
Soluția trebuie să permită introducerea simultană de date de către mai mulți utilizatori și colaborarea dintre aceștia.
Soluția trebuie să permită operații de introducere, modificare sau corecții erori cu asigurarea integrității datelor. Operatiile efectuate asupra bazei de date trebuie jurnalizate.

Soluția trebuie să asigure compatibilitatea cu standardele naționale privind datele personale (Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date).
Portalul trebuie să includă un modul de administrare a conținutului cu următoarele funcționalități:
- administrare și utilizare facilă de către personalul responsabil, non-tehnic;
- actualizare și publicare rapidă de conținut;
- definire de biblioteci de conținut/documente.
- jurnalizarea operatiilor
Soluția trebuie să asigure accesul cetățenilor la informații 24/7, motiv pentru care se solicită o arhitectură cu disponibilitate ridicată și cu eliminarea punctului unic de defectare (SPOF).
Designul final, structura portalului și setul complet de funcționalități urmează a se definitiva în cadrul etapei de analiză a proiectului. În cadrul anexei Anexa 1– Model interfață este prezentat modelul de interfață care trebuie implementat în cadrul portalului. După cum se poate observa, acest model prezintă următoarele caracteristici care trebuie implementate în cadrul portalului:
Design:
  - design inovator;
  - caracter ușor de memorat al cromaticii;
  - impact vizual puternic;
  - introducerea unor elemente vizuale cromatice de evidențiere informații de interes pentru utilizatori;
Grad de utilizare:
  - meniu foarte bine structurat, evidențiat, ușor de navigat;
  - slider cu accent pe promovarea principalelor obiective de atracție => creștere atractivitate pentru turiști;
  - galerie foto ușor de memorat, bine structurată (categorii) pe evenimente cu posibilitatea de navigare între galerii;
  - utilizare eficientă a spațiului, dispunere informații pe coloane;
  - funcționalitate de căutare cu opțiuni avansate (căutare în documente, filtru complex: perioadă, tematică etc);
  - informațiile noi, cu caracter special, vor fi marcate în mod distinct pentru a facilita regăsirea acestora de către utilizatori.
  - link-uri catre pagini de interes ale sit-urilor IPIL-urilor/primariilor

Tipologie conținut personalizat:
  - diversificat, dar ușor de parcurs;
  - evidențierea serviciilor publice prestate, a serviciilor electronice disponibile, precum și a punctelor de interes pentru utilizatori (obiective, lucrări de infrastructură, rezultate, instituții etc.);
  - pagină dedicată agregării informațiilor de interes cultural (pe modelul capitalelor europene);
  - limbaj adecvat pe fiecare secțiune în parte.
## Cerințe generale funcționale
Pe lângă funcția informativă de prezentare a capitalei, a activității APL-urilor și a elementelor legislative, noul portal trebuie să reprezinte interfața principala de contact între cetățeni (persoane fizice și juridice) și APL, reprezentând unicul punct de acces al cetățeanului la serviciile APL disponibile ca servicii informatice accesibile online. De asemenea, trebuie să includă pagini de prezentare, pentru primăriile de sector și pentru IPIL-uri.
Portalul trebuie să se bazeze pe o arhitectură centralizată care să permită integrarea de servicii informatice noi dedicate cetățenilor în cadrul portalului, dar care să permită, în același timp, și integrarea cu aplicații existente în vederea expunerii serviciilor electronice publice disponibile.
Portalul va fi proiectat astfel încât să permită integrarea unui modul de plăți online centrat pe taxe și amenzi. Totodată, portalul se va integra cu un modul de depunere de documente online (spre ex., solicitări din partea cetățenilor).
Portalul trebuie să includă interfețe dedicate tipurilor de utilizatori (externi și interni), accesul realizându-se pe bază de roluri cu drepturi de acces. Este necesara o fuctionalitate facila de configurare a rolurilor. Navigarea în cadrul portalului trebuie să se realizeze într-un mod intuitiv, în acest sens fiind nevoie ca interfața să fie bazată pe meniuri de navigare dinamice și zone de tip portlet sau echivalent, cu facilități de personalizare rapidă în funcție de categoriile de utilizatori și drepturile de acces.
Portalul trebuie să fie centrat pe nevoile de informare ale cetățeanului si satisfacere a cerintelor acestuia privind servicii publice.
Portalul trebuie să includă un motor de căutare care să permită efectuarea de interogări în toate sursele de informație prezente în mediul portal.
Trebuie să permită gestionarea conținutului de diferite tipuri: text, imagini, video etc.
Soluția trebuie să pună la dispoziție funcționalități avansate de configurare și administrare: a aplicației de tip portal, a conținutului și a utilizatorilor.
## Cerințe generale tehnice
Arhitectura portalului trebuie să respecte modelul arhitectural multi-nivel cu separarea logică clară a componentelor de stocare a datelor, logica de aplicație și interfață.
Arhitectura soluției trebuie să se bazeze pe un mediu cu un grad ridicat de virtualizare care asigură o mai bună exploatare a resurselor de calcul disponibile la nivelul echipamentelor fizice. Astfel, se vor elimina dezavantajele unui mediu de procesare clasic, fără virtualizare, printre care:
- Achiziția de echipamente suplimentare;
- Irosirea capacității de calcul;
- Irosirea de energie electrică pentru alimentarea echipamentelor și costuri de răcire mai mari;
- Spațiu de instalare al echipamentelor suplimentar;
- Costuri de operaționalizare și mentenanță mai mari.
Infrastructura hardware și de comunicații necesară pentru implementarea portalului trebuie să asigure rularea componentelor portal, bază de date, securitate acces, protecție la nivelul serverelor fizice și virtuale, administrare și back-up și trebuie să includă: servere, echipament de stocare de tip SAN, rack și accesorii, echipamente de tip load balancer, echipamente de tip firewall, echipament de tip analizor de evenimente.
Echipamentele critice ale sistemului trebuie să fie configurate în topologii de tip cluster sau să dețină mecanisme interne de redundanță, așa cum este, de obicei, cazul echipamentelor de stocare de tip SAN, pentru a asigura înalta disponibilitate a soluției.
Serverele de baze de date trebuie conectate la rețeaua SAN pentru stocarea fizică a datelor pe spațiul de stocare al echipamentului de tip SAN.
Echipamentele trebuie montate în rack și trebuie protejate împotriva căderilor de alimentare cu energie electrică printr-un sistem redundant de UPS-uri.
Beneficiarul va pune la dispoziție spațiul în care vor fi găzduite echipamantele livrate în cadrul proiectului, securizat din punct de vedere al accesului fizic. De asmenea, în acest spațiu vor fi asigurate alimentarea electrică și climatizarea pentru funcționarea sistemului în bune condiții.
În cadrul sistemului trebuie definite politici de update automat al aplicațiilor instalate, componentele software de bază trebuind să pună la dispoziție în permanență capabilități de actualizare automată.
# Cerințe funcționale detaliate
Funcționalitățile necesare portalului sunt prezentate în continuare:
1. Gestionare conținut. În baza unui editor asemănător cu MS Word administratorul de conținut trebuie să permită adăugarea / redactarea / ștergerea în mod vizual paginile și/sau articolele site-ului. Fiecare pagină trebuie să permită definirea ordonării articolelor. Trebuie să se poată defini ordinea afișării tuturor elementelor din fiecare categorie a site-ului (articole, blocuri informative, butoane). Sistemul trebuie să ofere multiple modalități de introducere a informației de context: pagină textuală HTML standard sau atașare de documente PDF, DOC, JPG etc. cu titlu, rezumat, date bibliografice, dată postare etc. Informația de conținut trebuie să poată fi introdusă din interfața de administrare inclusiv, dimensiunea maximă a fișierelor putând fi configurată de către administratorii de sistem. Conținutul din cadrul portalului trebuie să respecte principiile de Open Data Portal al Comisiei Europene pentru a facilita accesul și reutilizarea informațiilor. Categoriile de date care vor reprezenta informații deschise vor fi stabilite în etapa de analiză a proiectului, urmând ca mai apoi să fie publicate conform licenței de utilizare a informațiilor deschise publicate pe portalul de date deschise http:data.gov.ro.
2. Gestionare structură site. Administratorul trebuie să poată defini arborele structurii site-ului (totalitatea categoriilor și subcategoriilor de orice nivel al site-ului) și să atașeze fiecărei categorii un anumit șablon care conține regulile de administrare și vizualizare a conținutului categoriei respective.
3. Reorganizare facilă a conținutului site-ului. Dacă e nevoie a se modifica structura site-ului, administratorii trebuie să aibă posibilitatea de a transfera ușor informația din categoriile vechi (care trebuie suprimate sau care nu mai sunt relevante) în categoriile noi. Articolele trebuie să aibă definită structura arborescentă căreia îi aparțin, structură care se va putea selecta și modifica. Trebuie să existe posibilitatea modificării structurii arborelui, mutarea unei secțiuni făcându-se împreună cu toate subsecțiunile și articolele existente, păstrând toate regulile definite pentru subsecțiunile mutate.
4. Trebuie să ofere spații virtuale în cadrul portalului pentru fiecare entitate externă conexă (în principal instituțiile publice de interes local, IPIL) interesată de publicarea informațiilor proprii, precum și pentru primăriile de sector. Pentru acestea, în cadrul spațiului virtual propriu, trebuie să se poată defini o pagină cu informații de interes general pentru instituția în cauză păstrând elementele de identitate vizuală a portalului APL. De pe pagina în cauză trebuie să se poată face redirectarea către website-ul instituției respective, dacă acesta există. De asemenea, pentru instituțiile publice de interes local care nu au website propriu sau alte entități externe conexe APL trebuie să existe posibilitatea de a-și crea propriile pagini în cadrul noului portal.
5. Gestionare fișiere. Prin mijloace vizuale, administratorul de conținut trebuie să aibă posibilitatea de a gestiona fișierele stocate pe server. Această funcționalitate reprezintă echivalentul unui manager de fișiere prin intermediul căruia e posibilă gestiunea structurii de directoare, copierea, suprimarea sau redenumirea fișierelor.
6. Configurare pagină principală. Pagina principală trebuie să poată fi configurată de către administrator. Astfel, acesta poate afișa/ascunde versiunile lingvistice, articole, poate adăuga noutăți, evenimente, text arbitrar, documente din conținutul site-ului și defini ordinea afișării lor. De asemenea, administratorul trebuie să poată defini dinamic blocuri informative și să indice ce informație trebuie plasată în ele.
7. Gestionare RSS/Newsletter. Trebuie să permită alegerea din lista articolelor care dintre ele să fie disponibile pentru RSS Feed / Newsletter.
8. Migrarea informațiilor existente. Trebuie preluate informațiile curente disponibile pe site-ul PMB. De pe site-urile primăriilor de sector și al IPIL-urilor se vor selecta în etapa de analiză informațiile relevante a fi migrate în vederea asigurării unei imagini unitare la nivelul portalului. Totodată se va asigura traducerea tuturor resurselor selectate în limba engleză (aproximativ 500 de pagini), iar pentru un subset de bază care este expus pe paginile principale ale portalului se va asigura traducerea resurselor în alte 5 limbi suplimentare de circulație internațională selectate în etapa de analiză, aproximativ 150 de pagini.
9. Înregistrări ședințe. Portalul trebuie să ofere capabilitatea de a stoca și reda înregistrările ședințelor într-o structură dedicată din galeria media, pentru redare fiind nevoie de includere în cadrul soluției a unei componente de streaming.
10. Structurare documente. Portalul trebuie să ofere administratorului posibilitatea de a gestiona fișiere într-o structură arborescentă.
11. Integrarea cu aplicațiile existente. Trebuie definite și implementate fluxuri de preluare automată a datelor din aplicații existente, de la nivelul departamentelor și direcțiilor APL inclusiv IPIL-uri/primarii de sector .
12. Expunerea informațiilor publicate. Portalul trebuie să expună informațiile disponibile, inclusiv cele obținute prin agregarea de date din terțe aplicații, prin mecanisme și interfețe standardizate către aplicații exterioare (spre exemplu, SITIC – terminale de tip infochioșc, aplicații mobile – Bucharest Live sau panouri informative). În etapa de analiză va fi stabilit conținutul care va fi publicat către aceste aplicații.
13. Colaborare instituțională. Portalul trebuie să faciliteze și să încurajeze colaborarea prin mecanisme specifice implementate în cadrul portalului între entitățile din cadrul Administrației Publice Locale prin intermediul serviciilor electronice furnizate sau integrate. In etapa de analiza sa se inventarieze datele necesare a fi integrate in cadrul portalului din site-uri ale IPIL-urilor/primariilor de sector dar si in sens invers, din portal catre aceste site-uri
14. Gestionare conturi de utilizatori. Această funcționalitate trebuie să permită administrarea conturilor de utilizatori, atribuirea rolurilor și drepturilor acestora și vizualizarea de statistici cu privire la utilizarea sau accesul site-ului portalului si de rapoarte privind atribuirea rolurilor si drepturilor de acces.
15. Jurnalizarea operațiilor. Toate modificările efectuate în portal trebuie să fie înregistrate într-un jurnal pentru consultare ulterioară. Jurnalizarea sa identifice operatiile efectuate.
Arhivarea informațiilor. Portalul va permite arhivarea paginilor și a informațiilor postate. Facilitățile motorului de căutare integrat trebuie să permită inclusiv regăsirea informațiilor arhivate. Arhivarea sa se poata efectua atat manual, cat si automat. Sa se defineasca un prag de vechime specific fiecarui set de dateÎn ceea ce privește cerințele de structură, acestea trebuie să conțină următoarele elemente (rubrici):
Elementele fixe de meniu (vor fi vizibile atât pe homepage, cât și pe toate paginile de conținut):
  - elementele de identificare a site-ului: elementele de identitate vizuală conforme cu regulile de identitate vizuală ale APL;
  - meniul principal de navigare;
  - meniul secundar de navigare;
  - meniu utilitare;
  - secțiune creare conturi utilizatori;
  - calea de navigare.
Homepage (Pagina de start) trebuie să conțină:
  - meniul principal - afișat în toate paginile portalului;
  - meniul secundar - afișat în toate paginile portalului, cu posibilitatea de a fi sau nu afișat, sau de a fi afișat parțial în anumite pagini;
  - meniuri utilitare în partea de sus și jos a paginii;
  - casetă pentru noutăți care să permită publicarea a cel puțin 3 titluri de articole, comunicate de presă etc.;
  - casetă pentru informații meteo;
  - casete cu informații generale;
  - număr de utilizatori/vizitatori;
  - caseta de login;
  - motor căutare în site.
Pagini statice:
  - majoritatea paginilor de prezentare vor fi statice, de tip text care trebuie să fie administrate și actualizate, la nivelul conținutului, în mod facil și direct de către administratorii de conținut;
  - paginile vor oferi suport pentru înregistrări video în format comprimat utilizat pentru vizualizarea acestora pe Internet;
  - paginile vor oferi suport pentru introducerea de informații de tip XHTML și imagini, pdf-uri etc.
1. Newsroom: Secțiune comunicate și Galerie multi-media;
2. Secțiune de articole/comunicate/anunțuri/newsletter:
  - secțiunea va permite afișarea tuturor materialelor de tip text care se încadrează la această secțiune;
  - lista de articole/comunicate/anunțuri afișate prin enumerare, va permite atașarea de imagini, fișiere audio și video cu redare în pagină;
  - modalitatea de afișare în listbox va cuprinde articole/comunicate/anunțuri care nu mai sunt de actualitate, grupate pe luni și ani;
  - lista de articole/comunicate/anunțuri va permite vizitatorilor să-si exprime opinia referitoare la materiale. Comentariile/opiniile postate de vizitatori, trebuie aprobate, în prealabil, de către administratori/operatori și pot fi șterse sau blocate de către administratorii de conținut;
  - elementele de conținut pentru materialele de presă;
  - link către alte materiale cu conținut asemănător sau de interes, cu mesajul: ”S-ar putea să te intereseze și...”.
Galeria media:
  - galeria media trebuie să permită postarea diferitelor materiale foto, video sau audio create și destinate publicului, inclusiv materiale de dimensiuni mari, în diverse formate;
  - secțiunea trebuie să permită categorisirea conținutului;
  - galeria media poate stoca și alte tipuri de documente - doc, ppt, pdf, xls etc.;
  - vor fi create galerii foto, multimedia, aranjate în directoare;
  - trebuie permisă navigarea printre poze și vizualizarea lor în format original;
  - trebuie să asigure redarea de fișiere audio-video;
  - trebuie să permită adăugarea de meta-date în vederea indexării și facilitării căutării informațiilor.
Servicii publice:
  - va exista un punct unic de accesare a serviciilor electronice puse la dispoziție de către APL cetățenilor (persoane fizice și juridice), structurate pe domenii, incluzând totodată date și informații colectate și integrate din terțe aplicații în cadrul portalului;
  - vor fi definite fluxuri informatice care să deservească cetățenii și să ofere servicii electronice integrate. Aceste fluxuri vor permite inclusiv preluarea automată a datelor din aplicații existente, de la nivelul departamentelor și direcțiilor APL, precum și operarea portalului.
Forum cu moderare/grup discuții:
  - va fi dezvoltat un modul de forum care să permită crearea unor subiecte de discuție pe diverse teme de interes de către utilizatorii înregistrați, pornind de la un topic stabilit aprobat de către moderatorul de forum;
  - pentru a fi publicat, un mesaj trebuie aprobat în prealabil de către un moderator din partea Beneficiarului, în timpul programului de lucru al acestuia;
  - forumul va avea un modul de căutare în mesaje, având drept criteriu titlul topicului sau al subiectului de discuție;
  - mesajele postate de utilizatori pot fi editate, șterse, blocate de către administratorul site-ului;
  - utilizatorii vor putea deschide noi subiecte sau vor putea adăuga comentarii la subiectele în discuție; noile fire de discuție vor fi aprobate de către administrator / moderator;
  - adăugarea de comentarii va avea opțiunea de reply cu citat;
  - se vor prezenta informații statistice vizavi de discuțiile purtate pe forum.
  - sa permita realizarea unor sondaje de opinie cu afisarea si rezultatelor
Informații utile/resurse recomandate:
  - în această secțiune vor fi postate linkurile resursă, linkuri utile, documente de tip .doc, .ppt, .xls, .pdf și care vor putea fi accesate din această pagina.
Motor de căutare:
  - portalul va avea un motor de căutare după cuvinte cheie introduse;
  - portalul va dispune de o bază de cunoștințe interogabilă care va facilita accesul la informații;
  - rezultatele căutării vor fi afișate în funcție de categoria din care fac parte, cu evidențiere pe cuvintele cheie introduse, ordonate după relevanță, data postării etc.
Lista completă de funcționalități, structura finală și designul final al portalului urmează a fi stabilite în etapele de analiză și proiectare a proiectului conform cerințelor capitolului Cerințe de implementare.
# Cerințe tehnice
## Arhitectura funcțională
Din punct de vedere al arhitecturii funcționale, aceasta trebuie să respecte modelul arhitectural multi-nivel cu separarea componentelor de interfață, aplicații și date, așa cum este prezentat în diagrama următoare:

Principalele niveluri logice ale arhitecturii sistemului sunt:
Nivelul de infrastructură hardware și de comunicații
Acest nivel este introdus pentru coerența modelului, el fiind un nivel fizic și nu unul logic.
Prin componentele sale hardware – echipamente de comunicație (de tip load balancer, analizor de evenimente), servere, sistem de stocare (SAN) și rack și accesorii – se asigură fundația pentru instalarea și operare tuturor componentelor software necesare bunei funcționări a infrastructurii peste care va rula portalul și componentele administrative. Serverele trebuie să fie cu preponderență virtualizate. Serverele pentru componentele critice ale sistemului (portal, baze de date) trebuie configurate în topologii de înaltă disponibilitate.
O componentă strâns legată de infrastructura hardware este cea a platformei de virtualizare și a sistemelor de operare aferente echipamentelor, fără de care acestea nu pot funcționa.
Nivelul de date
La acest nivel este realizată gestiunea coerentă și consistentă a datelor, prin funcții specifice de stocare și de acces la datele aplicațiilor. Software-ul de gestiune a bazelor de date (RDBMS) trebuie instalat pe serverele de baze de date.
Nivelul de aplicație
La acest nivel este agregată logica de proces aferentă portalului. Software-ul de server web (web server) – reprezintă stratul software pe baza căruia sunt implementate modulele aplicative. El conține funcțiile de bază apelate de programele de aplicație.
Pentru un acces securizat la aplicații, în cadrul acestui nivel este inclusă și componenta de gestiune a accesului utilizatorilor.
Nivelul client
Acest nivel este reprezentat de combinația de hardware și software prin intermediul căreia un utilizator are acces la funcționalitățile soluției. Arhitectura propusă a întregului sistem fiind una în 3 straturi – în care datele și logica aplicației rezidă la nivel centralizat – nivelul client este reprezentat doar de stația de lucru client și un browser web prin intermediul căruia doar se transmit cererile de procesare și este afișat rezultatul acestora. Din acest considerent, acest nivel este unul de tip “thin client” (client subțire).
Interfața portalului trebuie adaptată tipurilor de utilizatori: cetățeni, utilizatori interni (administratori conținut portal și administratori sistem).
Pe lângă aceste niveluri orizontale se regăsesc și elemente dedicate integrării cu alte sisteme, respectiv administrării și back-up-ului soluției.
## Arhitectura tehnologică
Arhitectura tehnologică este prezentată în diagrama următoare:

După cum se poate observa din diagramă, serverele de producție trebuie virtualizate pentru utilizarea eficientă a resurselor. Mașinile virtuale pe care vor fi instalate componentele de portal și baze de date trebuie configurate în topologii de tip cluster, astfel: mașina virtuală 1 configurată în cluster cu mașina virtuală 3, respectiv mașina virtuală 2 configurată în cluster cu mașina virtuală 4.
Componentele Web Application Firewall si Load Balancer pot fi livrate ca si echipamente hardware sau implementate pe o masina virtuala folosind utilitare software.

## Componente software de bază
Componentele software de bază trebuie să fie soluții de tip COTS. Licențierea componentelor software de bază va acoperi în totalitate capacitatea de calcul hardware ofertată.
### Platformă de virtualizare
Serverele de producție trebuie să beneficieze de o platformă de virtualizare care să se integreze cu platforma de virtualizare existentă în PMB VmWare vSphere 5.5 care să permită rularea pe server a mai multor mașini virtuale cu sisteme de operare distincte pentru fiecare dintre serverele incluse în soluție.
Platforma de virtualizare trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
1. Hypervizor-ul trebuie să fie independent de producătorul echipamentelor pe care se instalează sau de metoda de stocare internă/externă disponibilă în platforma de procesare și/sau stocare pe care rulează;
2. Platforma de virtualizare trebuie să ofere suport pentru utilizarea tuturor procesoarelor și nucleelor de procesare ale serverelor virtualizate;
3. Platforma de virtualizare trebuie să permită adăugarea de spațiu de stocare pentru mașinile virtuale;
4. Platforma de virtualizare trebuie să ofere mecanisme pentru adăugarea de resurse de procesare și memorie;
5. Platforma de virtualizare trebuie să permită mutarea mașinilor virtuale de pe un server pe altul;
6. Să ofere replicarea mașinilor virtuale către gazde situate în locații la distanță; capabilitatea de replicare să poată fi oferită între gazde care sunt membri ai unui cluster sau gazde independente;
7. Să ofere replicare mașinilor virtuale și datelor de pe un echipament de stocare pe celălalt;
8. Să se poată implementa mai multe sisteme de operare – Windows, Linux și altele – în paralel pe un singur server.
Platforma de virtualizare se va licenția astfel încât să asigure virtualizarea serverelor de producție pentru întreaga capacitate de procesare a acestora și să asigure crearea tuturor mașinilor virtuale necesare rulării sistemului conform arhitecturii propuse de către Ofertant.

### Sisteme de operare server
Sistemele de operare de tip server trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
1. Să fie compatibile cu toate componentele software incluse în cadrul soluției;
2. Să permită rularea pe procesoare cu 64 biți;
3. Să aibă capabilitatea de a rula în mediu virtualizat;
4. Să permită folosirea unor cantități mari de memorie de cel puțin 128 GB;
5. Să permită dezactivarea serviciilor care nu sunt utilizate pentru a degreva resursele de procesare de rularea acestora și pentru a limita numărul de servicii care pot reprezenta puncte de acces în sistem pentru atacatori;
6. Să ofere suport pentru integrare cu serviciu de director;
7. Serviciul de director pentru administrarea identităților trebuie să suporte LDAP;
8. Să ofere suport pentru tehnologie Load Balancing;
9. Să ofere suport pentru IPv6;
10. Să poată fi configurat în topologii de tip cluster;
11. Să ofere suport pentru implementare serviciu de director în virtualizare;
12. Să permită folosirea structurii de director, constând din servicii de director pentru administrarea identităților si servicii de meta-director în scopul îmbunătățirii administrării;
13. Serviciile de director pentru administrarea identităților trebuie să poată suporta replicarea conținutului;
14. Structura de director trebuie să poată fi administrată direct de un utilizator sau de aplicație;
15. Serviciul de director trebuie să permită definirea politicilor de securitate;
16. Să permită stocarea certificate și CRL-uri;
17. Să asigure integrare cu serviciul de DNS;
18. Să permită efectuarea de legături multiple prin Lightweight Directory Access Protocol pe o conexiune, în scopul autentificării utilizatorilor;
19. Să ofere o interfața unică pentru configurarea și monitorizarea serverului, cu programe de tip expert pentru optimizarea sarcinilor comune de administrare a serverului;
20. Să ofere capabilități de tip linie de comandă și limbaj de script care să ajute administratorii să automatizeze sarcinile de rutină de administrare a sistemului pe mai multe servere;
21. Să ofere instrumente de diagnosticare care să ofere vizibilitate permanentă asupra mediului serverului, fizic și virtual, pentru a identifica și rezolva rapid problemele care apar;
22. Să permită instalări minimale, în care sunt instalate numai rolurile și caracteristicile de care e nevoie, minimizând nevoile de întreținere și reducând zonele de atac de pe server;
23. Să integreze tehnologii de backup care să simplifice restaurarea datelor sau a sistemului de operare;
24. Să conțină un design modular și opțiuni de instalare ce permit numai instalarea caracteristicilor strict necesare, reducând zonele de atac și simplificând administrarea actualizărilor;
25. Să ofere suport pentru protocol HTML 5 și WebSocket;
26. Să ofere un depozit central pentru stocarea certificatelor digitale folosite pentru protecția site-urilor web;
27. Să ofere administrare la distanță pentru mai multe servere web dintr-o singură consolă;
28. Să permită măsurarea consumului de resurse al serverelor web partajate;
29. Să permită limitarea consumul de resurse de procesor, memorie sau lățime de bandă consumate de serverul web;
30. Să ofere un mecanism ce asigură că rețeaua și sistemele nu sunt compromise de calculatoare virusate, izolând și/sau depanând calculatoarele care nu se conformează politicilor de securitate stabilite de administrator;
31. Să ofere un mecanism de protecție împotriva aplicațiilor periculoase;
32. Să ofere flexibilitate criptografică suportând algoritmi de criptare standard și definiți de utilizator, permițând crearea, stocarea și preluarea mai facilă a cheilor criptografice;
33. Să conțină un modul pentru monitorizarea stării autorităților de certificare (CA).
Licențierea pentru sistemele de operare trebuie să acopere capacitatea maxima de procesare disponibila pe serverele de virtualizare, să asigure accesarea sistemului simultan de către 100 de utilizatori interni și număr nelimitat de utilizatori externi.
### Platformă portal
Platforma portal trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
1. Să includă componente specifice tipurilor de utilizatori (externi, interni). Portalul Web trebuie să poată fi configurat astfel încât să permită crearea de zone securizate pe care utilizatorii să le poată accesa din interiorul și exteriorul organizației, în conformitate cu matricea drepturilor de acces;
2. Să ofere capabilități de configurare în cluster și capabilități de balansare și să fie configurată în regim de înaltă disponibilitate pe infrastructura de procesare ofertată;
3. Interfața cu utilizatorii trebuie să fie accesibilă prin navigator (browser) WEB cel puțin versiuni lansate după 2012 pentru Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, să fie standardizabilă, simplă și intuitivă, bazată pe meniuri de navigare dinamice și zone de tip portlet sau echivalent, cu facilități de personalizare rapidă funcție de categoriile de utilizatori și drepturile de acces. Interfețele trebuie adaptate următoarelor tipuri de utilizatori: utilizatori externi, utilizatori interni (administratori de conținut și administratori de sistem);
4. Interfața utilizator trebuie să ofere suport pentru ASCII și UTF-8 sau UTF-16, si sa ofere suport multilanguage;
5. Fiecare utilizator, va vedea numai funcționalitățile la care are dreptul, restul funcționalităților din arborele funcțional nefiind vizibile;
6. Să asigure funcționalități de management al utilizatorilor și de control al drepturilor de acces:
  - Autentificarea unică a utilizatorilor prin servicii de tip Single Sign-On (SSO) și autorizarea acestora în sistem pe baza rolurilor și privilegiilor definite;
  - Utilizatorii trebuie să aibă acces numai la modulele și conținutul pentru care li s-a acordat drepturi de acces;
  - Trebuie să ofere un mod flexibil și unitar de gestiune a drepturilor și politicilor de acces ale utilizatorilor la toate resursele sistemului;
  - Trebuie să permită supravegherea cererilor de servicii și a operațiilor executate de un utilizator care a generat, a modificat sau a șters o informație;
1. Să permită crearea de formulare web care să poată fi publicate pe portal fără a fi nevoie ca pe stațiile client să fie instalat un program dedicat pentru accesarea acestora;
2. Să asigure facilități web-based de administrare și configurare centralizată;
3. Să dispună de funcționalități avansate de gestionare a conținutului;
4. Să permită utilizatorilor înscrierea pentru a primi alerte generate la modificarea conținutului informațional al diferitor arii de interes;
5. Să permită publicarea conținutului prin feed-uri de tip RSS;
6. Să permită managementul versiunilor de conținut;
7. Să permită implementarea de politici de retenție a conținutului;
8. Să pună la dispoziție un mecanism central de gestionare a metadatelor;
9. Să permită o navigare a conținutului bazată pe metadate;
10. Să permită definirea de politici de management al conținutului pe durata întregului ciclu de viață;
11. Să permită definirea tipurilor de conținut;
12. Să permită generarea automată de identificatori unici pentru conținut;
13. Să permită vizualizarea și editarea direct din interfața web a documentelor de tip Word, Excel, PowerPoint.
14. Să ofere un mecanism de autentificare flexibil care să permită conectarea la sisteme variate de management al identității;
15. Să ofere mecanisme de back-up și restore;
16. Să ofere un mecanism de management al update-urilor de securitate;
17. Să permită recuperarea rapidă a informațiilor dintr-o bază de date de conținut, fără a fi necesară restaurarea întregii soluții din care face parte acea bază de date;
18. Să pună la dispoziție un mecanism de monitorizarea a încărcării și a performanței sistemului;
19. Să pună la dispoziție un model programatic și servicii web care să permită customizarea rapidă și/sau dezvoltarea de noi funcționalități;
20. Să conțină un motor de căutare performant, care să permită efectuarea de interogări în toate sursele de informație prezente în mediul portal;
21. Să permită sortarea rezultatelor de căutare;
22. Să permită definirea de conținut care să poată fi promovat în topul rezultatelor de căutare;
23. Să permită regăsirea informației pe baza rezultatelor selectate de ceilalți utilizatori;
24. Să pună la dispoziție un mecanism de detecție și izolare a rezultatelor duplicate;
25. Să ofere un mecanism de rafinare a rezultatelor de căutare;
26. Să permită personalizarea mecanismului de evaluarea a relevanței rezultatelor de căutare;
27. Să permită pre-vizualizarea rezultatelor căutării în momentul trecerii pointer-ului peste rezultat;
28. Afișarea rezultatelor căutării să poată fi personalizată pe baza unor șabloane de afișare rezultate;
29. Să conțină un model de evaluare a rezultatelor;
30. Să ofere un mecanism de căutare extensibil care să permită interfațarea cu sisteme externe soluției;
31. Să ofere un mecanism de recunoaștere a tipului de conținut și atașarea imaginilor tip “preview” în prezentarea rezultatelor de căutare;
32. Să permită efectuarea de căutări tip „wildcard”;
33. Designul portalului trebuie să fie adaptat tipului de dispozitiv pe care se afișează informația (stație de lucru, dispozitiv mobil, info-chioșc).
34. modularity - construit sub formă modulară cu utilitar de rezolvare a dependinţelor şi a cerinţelor de sistem
35. testability - sistem de testare a scenariilor de implementare pentru module şi/sau functionalităţi
36. Routing & restfull controllers - posibilitatea de a defini ruta pe care va raspunde aplicaţia în funcţie de tipul cererii (GET, POST, BREAD - browse, read, edit, add, delete)
37. query builder & ORM (object-relational mapping) În loc de a cere ca interogările SQL să fie scrise direct, builderul de interogări oferă un set de clase și metode capabile să creeze interogări programabil ORM pentru impunerea de  constrângeri asupra relațiilor dintre obiectele bazei de date. Suport pentru multiple tipuri de baze de date
38. Form input validation engine - motor de validare a câmpurilor preluate prin intermediul diverselor forme pentru evitarea atacurilor de tip SQL Injections, XSS samd.
39. Pagination system – Sistem de organizare automată a afişării rezultatelor în pagină
40. Schema builder, migrations and seeding - posibilitatea de a defini baze de date si tabele in cod si de a monitoriza transformarile acestora. Posibilitatea de a popula automat tabelele / bayele de date, cu date fictive, în vederea testării funcţionalităţilor.
41. template engine - posibilitatea de a crea layout-uri ierarhice cu blocuri predefinite în care se injecteaza continut dinamic.
42. Emailing - posibilitatea de a trimite / primi email-uri din si prin interfata cât şi programatic.
43. authentification support engine - management al utilizatorilor cu drepturi de acces, nivele de acces, password reminder, integrare cu servicii de autenficare publice (v Facebook, Google, samd);
44. redis - utilizat ca bază de date tip cache și broker de mesaje.
45. Queues - mangement automat si manual al sarcinilor consumatoare de resurse (ex. trimiterea de email-uri catre grupuri mari de utilizatori);
46. socket io - Permite comunicarea bidirecțională pe bază de evenimente în timp real
Platforma portal se va licenția astfel încât să asigure rularea pe minim 32 nuclee de procesare, 100 de utilizatori interni și număr nelimitat de utilizatori externi.
### Sistem de gestiune a bazelor de date
Sistemul de gestiune a bazelor de date trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
1. Să fie un sistem de gestiune a bazelor de date de tip relațional;
2. Să asigure rularea pe arhitecturi cu procesoare pe 64 biți;
3. Să asigure suport pentru minim 64GB de memorie RAM;
4. Să ofere capabilități de configurare în cluster și să fie configurat în regim de înaltă disponibilitate pe infrastructura de procesare ofertată;
5. Să ofere capabilități de disponibilitate ridicată și mentenanță;
6. Să permită definirea de indecși pentru accesarea rapidă a datelor;
7. Să permită stocarea datelor în mod tranzacțional cu asigurarea proprietăților ACID;
8. Să asigure nivelurile de izolare ANSI SQL;
9. Să ofere suport pentru ASCII și UTF-8 sau UTF-16;
10. Să ofere suport pentru ODBC sau JDBC;
11. Să permită salvarea și restaurarea automată de date;
12. Să includă capabilități de căutare complexă la nivel de text, folosind indecși specializați și efectuarea rapidă a căutărilor în acest tip de date;
13. Să permită stocarea datelor mari, păstrând consecvența tranzacțională;
14. Să ofere management performant al coloanelor cu valori rare pentru administrarea spațiilor necompletate dintr-o bază de date relațională, astfel încât valorile lipsă să nu consume spațiu fizic;
15. Să ofere suport pentru date multimedia;
16. Să permită stocarea și gestiunea de structuri de date de tip XML;
17. Să ofere suport pentru proceduri stocate și triggeri;
18. Să ofere suport pentru tranzacții;
19. Să permită execuția operațiilor de tip SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE;
20. Să ofere suport pentru folosirea de expresii regulate sau pattern-uri de căutare;
21. Să ofere suport pentru replicarea bidirecțională a datelor între două instanțe ale bazei de date;
22. Să permită implementarea de structuri de date complexe;
23. Să permită modelarea structurilor de date de tip arbore, să includă metode pentru crearea și operarea pe noduri ierarhice;
24. Să ofere suport pentru definirea datelor de tip spațial pentru consumul, extinderea și utilizarea informațiilor în aplicații activate din punct de vedere spațial. Datele de tip spațial trebuie să corespundă standardelor din domeniu, precum Open Geospatial Consortium (OGC).
Baza de date se va licenția astfel încât să asigure rularea pe minim 8 nuclee de procesare, 100 de utilizatori interni și număr nelimitat de utilizatori externi.
### Soluție pentru protecție la nivel de servere fizice și virtuale
1. Soluţia trebuie să asigure protecţie anti-malware pe sistemele de operare;
2. Soluţia trebuie să funcţioneze pe sisteme de operare de 64 de biţi;
3. Soluția trebuie să fie optimizată pentru rularea în medii virtuale precum VMware, Citrix și Microsoft;
4. Soluţia trebuie să asigure protecţia fişierelor împotriva codurilor ostile (viruşilor, worms, Trojans, rootkits etc.);
5. Soluţia trebuie să blocheze proactiv multiple tipuri de ameninţări (ex. viruşi, buffer overflows, “exploit-uri” care ţintesc vulnerabilităţi ale aplicaţiilor şi serviciilor Microsoft, JavaScript, ActiveX etc.);
6. Soluţia trebuie să asigure analiza comportamentală pentru protecţia împotriva noilor tehnici de infectare (blocare porturi, fişiere, directoare, monitorizare aplicaţii, urmărirea şi blocarea surselor de infecţie etc.);
7. Soluţia trebuie să scaneze şi să blocheze programele maliţioase care se activează atât în memoria echipamentului cât şi în spaţiul de pe hard-disk;
8. Soluţia trebuie să asigure posibilitatea de update-uri programate din diferite surse precum Internet, serverul de administare, FTP, manual;
9. Soluţia trebuie să nu permită persoanelor neautorizate să poată dezactiva sistemul de protecţie;
10. Soluţia trebuie să asigure detectarea viruşilor în fişiere comprimate, a viruşilor noi / necunoscuţi prin detecţie generica şi/sau prin detecţie euristică avansată şi/sau pe bază de reputaţie;
11. Soluția trebuie să permită utilizarea bazei de date interne aplicației dar și alternativ utilizarea unei baze de date relaționale externe;
12. Soluția trebuie să permită integrarea cu o aplicație de raportare de la același producător ce poate extrage nativ informațiile necesare din soluția de securitate pentru realizarea de rapoarte multi-dimensionale;
13. Soluţia trebuie să permită scanarea on-access pentru a identifica, bloca în mod proactiv și elimina codurile maliţioase sau de tip spyware și alte programe nedorite;
14. Soluţia trebuie să folosească metode bazate pe analiza comportamentală şi actualizări zilnice de semnături pentru a bloca atât aplicaţii spyware cunoscute cât şi pe cele necunoscute;
15. Soluţia trebuie să detecteze coduri maliţioase (virus, worm, Trojan) înainte de execuţie;
16. Soluţia trebuie să scaneze coduri de tip Spyware pe medii de stocare mobile inclusiv CD/DVD-uri, dispozitive ataşate USB;
17. Soluţia trebuie să aibă capabilităţi de scanare şi dezinfecţie pe resurse partajate în reţea;
18. Soluția trebuie să prevină executarea automată a codului descărcat;
19. Soluția trebuie să prevină modificările fişierelor system, a fişierului hosts etc.;
20. Soluţia trebuie să ofere următoarele caracteristici:
  1. Curăţarea memoriei de coduri maliţioase;
  2. Curăţare / ştergere / punere în carantină a fișierelor infectate de pe dispozitive ataşate USB şi punere în carantină a codurilor malițioase;
21. Soluţia trebuie să furnizeze protecţie preventivă împotriva amenințărilor necunoscute, asupra vulnerabilităților din rețea;
22. Soluţia trebuie să asigure protecţie preventivă împotriva “buffer overflow exploits” ce vizează vulnerabilităţile aplicaţiilor sau serviciilor sistemului de operare;
23. Soluţia trebuie să poată sa cureţe / şteargă / pună în carantină codurile executabile de tip spyware, adware, remote administration tools, password crackers, key loggers;
24. Soluţia trebuie să detecteze preventiv codurile executabile de tip malware înainte ca acestea să se execute;
25. Soluţia trebuie să cureţe din memorie codurile programelor malițioase.
26. Soluţia trebuie să cureţe/şteargă cheile şi valorile introduse de programe malițioase în registrele sistemului de operare;
27. Soluţia trebuie să poată să şteargă cookie-uri provenite de la programe malițioase;
28. Soluţia trebuie să permită excluderea unor obiecte definite de către administrator;
29. Soluția trebuie să poată controla echipamentele conform politicilor de securitate definite;
30. Soluția trebuie să protejeze aplicațiile de a fi corupte de către potențiale programe malițioase;
31. Soluția trebuie să restricționeze rularea aplicațiilor definite pin politicile de securitate;
32. Soluția trebuie să protejeze fișierele de configurare în cazul în care un anumit utilizator dorește să le modifice;
33. Soluția trebuie să poată proteja anumite directoare;
34. Soluția trebuie să blocheze sau să permită acesarea diferitelor tipuri de interfețe ale echipamentelor precum USB, serial;
35. Soluţia trebuie să asigure protecţie pe cel puţin trei nivele — reguli bazate pe analiza comportamentală, analize de semnături şi protecţie a traficului de intrare și de ieșire;
36. Soluţia trebuie să deţină un motor de detecţie avansată a intruziunilor;
37. Soluţia trebuie să permită update automat de semnături;
38. Soluţia trebuie să prevină ca aplicaţiile să fie folosite pentru atacul altor aplicaţii;
39. Soluţia trebuie să permită auditarea aplicaţiilor instalate de utilizatori;
40. Soluţia trebuie să fie furnizată cu reguli preinstalate care să se poată edita;
41. Soluția trebuie să permită „stateful inspection” pentru tot traficul din rețea;
42. Solutia trebuie sa permita definirea a cel putin 3 moduri de configurare a politicilor pentru traficul de intrare și de ieșire: contorl server, control client și control mixt;
43. Soluția trebuie să permită definirea de reguli pentru IPv4 și IPv6;
44. Soluția trebuie să permită specificarea modului în care firewallul sistemului de operare este dezactivat și să poată fi reactivat în aceleași condiții oricând se dorește dezinstalarea sistemului de protecție avansat;
45. Soluția trebuie să permită configurarea modurilor de detecție și salvare a log-urilor aferente unui potențial atac;
46. Soluţia trebuie să permită update automat de semnături dar și posibilitatea de a crea propriile semnături tip packet-based;
47. Soluția trebuie să protejeze atât ca Network IPS cât și ca Browser IPS;
48. Soluţia trebuie să permită definirea de excepții pentru semnăturile de tip IPS/IDS cu posibilitatea de a exclude sisteme sau subrețele din listă;
49. Soluția trebuie să includă capabilități de detecție pe bază de reputație a fișierelor care sunt salvate local din Internet prin browsere Web, clienți de mesaje text sau alte portaluri;
50. Solutia trebuie să oferte posibilitatea de emite rapoarte despre fișierele salvate de către clienți din exterior după URL, domeniu Web sau aplicație;
51. Soluția trebuie să permită modificarea nivelelor de protecție după nivelul de evaluare a fișierelui în cauza sau a tipului de acțiune față de potențiale fișiere salvate din Internet;
52. Pe baza informațiilor de la producător soluția trebuie să evalueze reputația unui fișier după sursa lui, de când există în Internet, cât de utilizat este de alți utilizatori din Internet sau alți parametri asociați contextual cu acel fișier;
53. Soluția trebuie să fie capabilă să pună la dispoziție un sistem propriu de monitorizare, notificare și auditare ce permite o analiză avansată a evenimentelor și capabilități de răspuns pentru a asigura integritatea și conformitatea platformelor fizice sau virtuale de tip server;
54. Soluția trebuie să ofere securitate pentru servere, să pemită controlul comportamentului utilizatorilor și al aplicatiilor ce rulează pe aceste echipamente și să blocheze evenimentele și traficul de rețea necorespunzătoare;
55. Soluția trebuie să permită controlul comportamentului sistemelor prin prevenirea acțiunilor specifice pe care o aplicație sau un utilizator le-ar putea efectua, și, de asemenea, prin auditarea proceselor, fișierelor, log-urilor și setărilor de securitate pentru activități de tip necorespunzător;
56. Soluția trebuie să fie capabilă prin intermediul componentelor sale să prevină instalarea și execuția programelor și aplicațiilor neautorizate;
57. Soluția trebuie să fie capabilă să blocheze traficul de rețea si să prevină schimbările neautorizate ale resurselor sistemului protejat;
58. Pentru control granular la nivelul infrastructurii de servere, soluția trebuie să permită o protecție adaptivă bazată pe grupuri spre a putea stabili un nivel de protecție în funcție de anumite tipuri de servere, în scopul monitorizării, impunerii de performanță și reducerii riscurilor;
59. Soluția trebuie să fie capabilă să furnizeze răspunsuri automate pentru evenimentele apărute și să ia măsurile necesare de contracarare cu posibilități de acțiuni multiple care să includă alerte la nivelul consolei de administrare, trap-uri de SNMP, email, execuția unei anumite comenzi sau jurnalizarea comportamentului pentru o analiză ulterioară;
60. Soluția trebuie să aibă capabilitatea de a impune anumite restrictii bazate pe politici flexibile împotriva vulnerabilităților cunoscute și necunoscute, chiar înainte de a exista patch-uri de securitate sau înainte ca ele să fie aplicate și instalate;
61. Soluția trebuie să ofere suport pentru diverse platforme, cum ar fi: Microsoft Windows și Linux;
62. Soluția trebuie să fie capabilă să protejeze sistemele în funcție de o listă ce conține aplicații de “încredere” (White List). Numai aplicațiile autorizate vor avea dreptul să ruleze pe mașinile protejate, celelalte aplicații putând rula doar într-un mod de lucru restrictiv.
Soluția se va licenția astfel încât să asigure protecția tuturor serverelor fizice și virtuale incluse în propunerea tehnică.
### Platformă de back-up și restaurare
Platforma de back-up și restaurare trebuie să îndeplinească minim următoarele cerințe:
1. Să asigure o protecție eficientă a datelor împotriva erorilor și a dezastrelor prin stocarea copiilor de salvare;
2. Să fie un produs scalabil, putând asigura protecția echipamentelor pe care pot rula diverse sisteme de operare;
3. Să suporte procese de backup de tip: complet, incremental, sintetic și online;
4. Să aibă suport inclus pentru „multiplexing” și „multistreaming”;
5. Să suporte backup pe disc sau banda magnetică;
6. Să fie furnizată ca o singură platformă ce permite prin intermediul unei singure console o protecție a datelor ce se regăsesc pe sisteme fizice sau virtuale;
7. Să asigure descoperirea automată a mașinilor virtuale și protejarea lor automată;
8. Să se integreze cu majoritatea furnizorilor de aplicații și baze de date printre care Microsoft, Oracle, IBM și altele;
9. Să fie capabilă să protejeze informațiile la nivel de storage prin facilități de tip replicare sau snapshot disponibile pe sisteme cum ar fi IBM, HP, NetApp, EMC, Hitachi și altele;
10. Să suporte majoritatea topologiilor de rețea, incluzând iSCSI, Fibre Channel sau Infiniband;
11. Să suporte sisteme de operare diverse, minim UNIX, Microsoft Windows Server, Linux, FreeBSD și altele;
12. Să se integreze cu principalii furnizori de medii de virtualizare, cel puțin Microsoft și VMware;
13. Să permită criptarea datelor la nivel de client sau la nivel de server de back-up;
14. Să permită restaurarea unui sistem fizic într-un mediu virtual și invers folosind Bare Metal Restore (BMR);
15. Să fie capabilă să restaureze la nivel granular din interiorul unei mașini virtuale, fără a fi nevoie de o restaurare integrală a mașinii virtuale;
16. Să dispună de facilități pentru implementarea de politici de retenție a backup-urilor. Astfel, trebuie permită salvarea unui backup pe disc pe o anumită perioadă de timp, după care să fie mutat automat pe banda magnetică pentru a-l păstra pe o perioadă mai îndelungată;
17. Să dispună de opțiuni pentru realizarea backup-urilor pentru mașinile virtuale fără a folosi agenți, ușurând astfel și trecerea (upgrade-ul) la noile versiuni – impact minim asupra mașinilor virtuale;
18. Să fie capabilă să suporte replicare în cloud public sau privat;
19. Să dispună de o consolă care să permită managementul centralizat pentru politici, programările job-urilor de backup sau alte setări și configurări. De asemenea, tot din cadrul acestei console de management centralizat trebuie să poată fi gestionate toate serverele (componente ale soluției) care realizează backup-uri pe discuri sau benzi magnetice;
20. Să includă o soluție de accelerare a procesului de “full backup” prin detecția modificărilor apărute la nivelul sistemului de fișiere a clientului de la ultimul backup astfel încât acesta să transmită doar acele modificări iar server-ul de backup să combine aceste informații cu cele existente din ultimul backup pentru a crea un “full backup” fără a mai fi necesar transferul tuturor datelor de la client către server;
21. Soluția de accelerare a procesului de “full backup” trebuie să permită minim trei mecanisme pentru reducerea timpului de procesare și a traficului de date pentru un “full backup”;
22. Soluția de accelerare a procesului de “full backup” trebuie să includă minim trei moduri de operare;
23. Soluția de accelerare a procesului de “full backup” trebuie să suporte cel puțin platformele Microsoft Windows, UNIX și Linux;
24. Să permită utilizarea unui API pentru interfațarea cu sistemele de stocare ale soluțiilor certificate pentru replicarea automată a snapshot-urilor către mai multe medii de stocare, inclusiv transferul către bandă;
25. Soluția de replicare a snapshot-urile trebuie să suporte minim platformele Microsoft Windows, UNIX, Solaris și Linux;
26. Interfața grafică de administrare a soluției trebuie să permită căutarea după anumite fișiere peste server-ele de backup sau clienții înregistrați în consola de administrare. De asemenea, după identificarea fișierelor căutate trebuie să existe opțiunea de restaurare a acestora oricând este necesar;
27. Să permită eventuale întreruperi minimale ale conexiunilor de rețea între clienți și serverul de backup fără a întrerupe complet eventualele sesiuni de backup în desfășurare;
28. Să utilizeze o singură bază de date relațională pentru stocarea informațiilor despre fiecare proces de backup în parte (unde se găsește fiecare copie, când expiră etc.) și despre lista politicilor sau a informațiilor despre diferitele medii de stocare;
29. Să aibă capabilități tip “multi-tenant” permițând mai multor clienți să utilizeze același server de backup și având posibilitatea de a defini utilizatori în consola de administrare cu drepturi de vizualizare doar asupra acestor clienți distincți;
30. Să poată să direcționeze un singur flux de backup către două sau mai multe dispozitive de stocare pe disc în același timp. La finalizarea unui astfel de proces de backup trebuie să existe simultan două sau mai multe copii ale acelorași date cu diferite termene de expirare;
31. Să suporte un mod inteligent de deduplicare ce înțelege conținutul informațiilor și ajustează mărimea blocurilor de date variabile în funcție de tipul datelor ce trebuie protejate;
32. Să suporte în același timp metode de deduplicare la sursă (pe client), pe server-ul de backup, cât și la mediul de stocare (destinație) dacă include această capabilitate, fără a induce costuri suplimentare;
33. Să ofere capabilități pentru integrare cu medii de stocare cu funcții de deduplicare incluse;
34. Să suporte replicarea imaginilor de backup deduplicate și catalogul asociat dintr-un domeniu în alt domeniu pentru a putea fi restaurate în caz de dezastru.
Soluția va fi licențiată astfel încât să asigure backup-ul și restaurarea pentru toate echipamentele de procesare incluse în ofertă.
## Echipamente hardware și de comunicații
### Server producție – 2 buc.
Caracteristici	Cerințe minime
Arhitectură	Server cu carcasă pentru montare în rack
Putere de procesare	2 socket-uri CPU cu cate minim 14 de nuclee de procesare CISC x86 la o frecvență de min. 2.4 GHz, min. 35 MB L3 cache per procesor
Memorie internă	Min. 64 GB PC4-17000 2400MHz ECC DDR4, memory mirroring, min. 24 sloturi de memorie
Video	Controller video integrat cu min. 16 MB memorie video DDR2
Stocare internă	Controller RAID cu minim 8 porturi SAS 12Gps, 2 GB memorie cache și suport pentru nivelurile RAID 0/1/10/5/50 / Minim 2 unități de stocare instalate de tip SAS Enterprise SSD, fiecare cu o capacitate de minim 200GB / Capacitate internă pentru minim 8 unități hard disk hot-plug
Unitate optică	DVD-RW integrat în carcasă
Interfețe LAN	Minim 4 interfețe Gigabit Ethernet cu porturi RJ45 (cupru) și 2 interfețe 10Gbit Ethernet cu porturi SFP+
Interfețe SAN	Minim 2 interfețe FC 8 Gbps
Sloturi de expansiune	Minim 1 slot liber (disponibil) în sistem de tip PCI-Express Gen 3.0 x8
Compatibilitate sisteme de operare	Serverul trebuie să fie compatibil, certificat de producător și să dispună de suport pentru următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2012 și 2016, SUSE Linux Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 6, 7, VMware ESX 5.5, 6.0, 6.5.

### Server administrare si backup – 1 buc.
Caracteristici	Cerințe minime
Arhitectură	Server cu carcasă pentru montare în rack
Putere de procesare	Minim 16 de nuclee de procesare CISC x86 la o frecvență de min. 2.1 GHz, min. 40 MB L3 cache per procesor
Memorie internă	Min. 32 GB PC4 2400MHz, DDR4, min. 24 sloturi de memorie
Video	Controller video integrat cu min. 16 MB memorie video DDR2
Stocare internă	Controller RAID cu minim 8 porturi SAS 12Gps, 2 GB memorie cache și suport pentru nivelurile RAID 0/1/10/5/50 / Minim 2 unități de stocare instalate de tip SAS Enterprise SSD, fiecare cu o capacitate de minim 200GB / Capacitate internă pentru minim 8 unități hard disk hot-plug
Unitate optică	DVD-RW integrat în carcasă
Interfețe LAN	Minim 4 interfețe Gigabit Ethernet cu porturi RJ45 (cupru) și 2 interfețe 10Gbit Ethernet cu porturi SFP+
Interfețe SAN	Minim 2 interfețe FC 8 Gbps
Sloturi de expansiune	Minim 1 slot liber (disponibil) în sistem de tip PCI-Express Gen 3.0 x8
Compatibilitate sisteme de operare	Serverul trebuie să fie compatibil, certificat de producător și să dispună de suport pentru următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows Server 2012 și 2016, SUSE Linux Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 6, 7, VMware ESX 5.5, 6.0,6.5.

### Sistem de stocare centralizata – 1 buc.
Caracteristici	Cerințe minime
Caracteristici generale	Sistemul de stocare ofertat trebuie sa contina minim 2 controllere, toate active, conectate in configuratie cluster, scalabil la 4 controllere.
	Trebuie să fie echipat cu minim 12 porturi Fiber Chanel cu viteză de cel puțin 8 Gbps fiecare pentru conectarea serverelor
	Sistemul trebuie să permită realizarea de copii integrale locale ale volumelor de date, prin clonare. Această funcționalitate trebuie să fie inclusă în configurația ofertată.
	Sistemul trebuie să permită realizarea de copii instantanee locale ale volumelor de date, prin snapshot
	Sistemul trebuie să suporte realizarea de copii integrale la distanță ale volumelor de date, prin replicarea la distanță între două sisteme de stocare.
	Sistemul trebuie să aibă surse de alimentare și sisteme de ventilație redundante și hot swappable
Capacitate de stocare	Capacitate instalată: / 4 unități de stocare de tip SSD capacitate 400GB, interfață SAS 6Gbps, format SFF (2,5”); / 20 unități de stocare de tip HDD, capacitate 1200GB / disc, interfață SAS 12Gb, 10000 rotații pe minut, format SFF (2,5”).
	Sistemul trebuie să includă mecanism automat de migrare a datelor celor mai utilizate pe discurile SSD (Automated Tiering)
	Accesul la discuri și la unitățile de expansiune externă trebuie să fie asigurat prin intermediul a cel puțin două căi redundante și cu failover automat
Controller RAID	Sistemul trebuie să suporte următoarele niveluri RAID: 1, 10, 5 și 6 / Echipamentul oferit trebuie sa aiba capabilitati native de virtualizare a matricei RAID, astfel incat matricea RAID sa fie construita din totalitatea spatiului logic disponibil fara a fi nevoie de rezervare a unor discuri fizice dedicate voulumului creat.
	Memoria cache inițial instalată trebuie să fie min. 64 GB ( 32 GB per controller); memoria cache trebuie să fie protejată contra întreruperilor de alimentare cu energie electrică
Management	Sistemul de stocare trebuie oferit împreună cu o aplicație de management a căilor multiple de acces, oferind funcții de failover și load balancing / Sistemul sa permita implementarea mecanismelor de asigurare a nivelului de performanta necesar unui volum de date prin definirea unor politici de prioritati in functie de performanta disponibila a sistemului (Quality of Service), prin setarea unei latimi de banda minim necesara unor anumite volume.
	Managementul sistemului de stocare trebuie să fie realizat prin aplicatie de administrare web (Ethernet minim 1 interfeță cu conector RJ45 / controller)
Format	Montabil în rack

### Rack și accesorii – 1 set
Caracteristici	Cerințe minime
Descriere	Rack standard 19” și accesorii dimensionate corespunzător pentru găzduirea și alimentarea tuturor echipamentelor incluse în ofertă
Rack	19”, minim 42U, inclusiv toate accesoriile necesare cum ar fi panouri pentru acoperirea unităților nefolosite, infrastructură redundantă de alimentare cu energie electrică etc.
UPS	Minim 2 UPS-uri în tehnologie cu dublă conversie, fiecare cu o capacitate de minim 5500W

### Echipament de tip load balancer - 2 buc.
Caracteristici	Cerințe minime
Interfețe 10/100/1000 Mbps	Minim 4
Capacitate de transfer prin echipament	Minim 500 Mbps
Licențe utilizator	Nelimitat
Montabil în rack 19”	Da
Protecție împotriva atacurilor informatice	Funcținalități solicitate: / Web Application Firewall (WAF); / Protecție împotriva atacurilor de tip DDOS; / Protecție asupra atacurilor DNS; / Accelerare SSL; / Detectarea anomaliilor pachetelor IP; / Limitarea ratei de conex Sistemul sa permita implementarea mecanismelor de asigurare a nivelului de performanta necesar unui volum de date prin definirea unor politici de prioritati in functie de performanta disponibila a sistemului (Quality of Service), prin setarea unei latimi de banda minim necesara unor anumite volume iuni; / Limitarea fiecărei conexiuni în parte.
Moduri de lucru suportate	Transparent; / Routed.
Accelerare	Conexiuni SSL; / Load balancing; / Compresia pachetelor TCP.
Asigurarea disponibilității	Sincronizarea configurației cu un alt echipament similar; / Trebuie să permită fail-over.
Certificari solicitate	Certificare ICSA Labs (International Computer Security Association) sau echivalent, pentru funcționalități WAF.
Servicii și suport	Echipamentul trebuie să acopere serviciile de suport: 8x5 înlocuirea echipamentului, upgrade pentru firmware.

### Echipament de tip analizor de evenimente - 1 buc
Caracteristici	Cerințe minime
Caracteristici generale	Echipamentul trebuie să permită analiza centralizată a logurilor din toate echipamentele de securitate și comunicații; / Echipamentul trebuie să permită crearea de rapoarte centralizate furnizând informații asupra evenimentelor de securitate detectate; / Echipamentul trebuie să permită colectarea centralizată a logurilor, corelarea și analiza acestora; / Echipamentul trebuie să permită generarea de rapoarte grafice; / Echipamentul trebuie să permită centralizarea mai multor tipuri de loguri incluzând loguri de trafic, evenimente ale sistemelor, viruși, atacuri informatice, evenimente generate de filtrele web.
Performanță	Echipamentul trebuie să permită analiza a cel puțin 5GB de informație pe zi; / Echipamentul trebuie să permită cel puțin 1 milion de conexiuni pe zi; / Echipamentul trebuie să permită stocarea logurilor pentru cel puțin 2 luni; / Echipamentul trebuie să permită colectarea logurilor de la cel puțin 100 de echipamente.
Platformă hardware	Minim 4 interfețe 10/100/1000 Gigabit Ethernet; / Echipamentul trebuie să aibă cel puțin 1 TB spațiu de stocare; / Echipamentul trebuie să fie certificat CE/FCC Class A, UL Listed

## Componente software aplicativ
Componentele de software aplicativ sunt componentele dezvoltate peste componentele software de bază prezentate în capitolul 4.3. Aceste componente trebuie să răspundă cerințelor funcționale exprimate în prezentul Caiet de Sarcini și, de asemenea, setului complet de funcționalități determinat în urma etapei de analiză a proiectului.
## Securitate și mecanisme de autentificare
Securitatea sistemului trebuie să fie asigurată de următoarele elemente:
- Echipamentele de comunicație;
- Componentele software dedicate precum soluția de protecție la nivel de servere fizice și virtuale, soluția de securizare a accesului la conturile administrative;
- Mecanismele interne ale componentelor software de bază;
- Politicile de acces bazate pe roluri și drepturi (crearea de profile utilizator).
Pentru a elimina riscurile de securitate asupra soluției trebuie să se țină cont de următoarele cerințe de securitate:
- Securitate organizațională - înregistrarea în sistem a tuturor utilizatorilor interni și stocarea informațiilor privind accesul acestora în sistemul informatic;
- Backup-ul datelor în vederea asigurării împotriva pierderilor de date;
- Sistemul trebuie să asigure integritatea tuturor datelor stocate;
- Accesul la sistem trebuie să se facă în mod controlat;
- Utilizatorii anonimi trebuie să aibă acces doar la informațiile cu caracter public;
- Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor neautentificați (anonimi) va trebui controlat cu mijloace de protecție contra suprasolicitării sistemului;
- Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor interni trebuie să se facă numai cu autentificarea acestora;
- Acțiunile utilizatorilor trebuie înregistrate în jurnale electronice;
- Accesul la date trebuie să se fie permis numai prin intermediul aplicației.
Raportare incidente de securitate:
Trebuie să fie integrat cu CERT-RO pentru transmiterea sesizărilor și a informaţiilor despre incidentele de securitate cibernetică înregistrate de analizorul de evenimente.
Controlul accesului în soluție:
- Politica de control a accesului la date. Soluția trebuie să implementeze o politică de control al accesului și să fie capabilă să o impună în funcție de tipul de acces la resursele sistemului;
- Managementul Accesului Utilizatorilor. Soluția trebuie să ofere drepturi adecvate, conform cu rolul fiecărui utilizator care accesează sistemul;
- Controlul accesului în rețea. Soluția trebuie să asigure protecția serviciilor de rețea față de accesul neautorizat;
- Mecanisme de autentificare. Bazate pe perechi nume utilizator-parolă, SSO, roluri și drepturi (matrice de autentificare).
- Controlul accesului în aplicație. Soluția trebuie să prevină accesul neautorizat la informațiile disponibile în cadrul sistemului.
Soluția trebuie să acopere următoarele tipuri de cerințe de securitate la nivelul aplicativ:
- Cerințe de autentificare - pentru a identifica în mod unic clienții sistemului;
- Cerințe de autorizare - pentru a controla accesul clienților la resursele sistemului;
- Cerințe privind auditarea - pentru a putea urmări acțiunile utilizatorilor asupra resurselor sistemului informatic;
- Cerințe privind comunicarea securizată - pentru a se asigura că mesajele rămân private și că nu sunt alterate de terțe părți neautorizate.
Soluție de securizare acces la conturile administrative - trebuie inclusă o componentă de management a parolelor pentru accesul administrativ la echipamentele și aplicațiile informatice din cadrul proiectului astfel încât să se reducă la minim riscurile la atacurile informatice de tip brute force și social engineering. Soluția trebuie să fie licențiată pentru minim 5 utilizatori de tip administrator, să nu fie limitată la numărul de utilizatori obișnuiți, iar licența trebuie să fie de tip perpetuu. Soluția trebuie să ofere cel puțin următoarele funcționalități:
- Cheie master de instalare AES minim 256 biți;
- Cheie pentru baza de date stocată de către soluția ofertata;
- Să securizeze procesul de autentificare;
- Să securizeze transmisiile de date între server și soluția ofertată;
- Să securizeze datele stocate în soluția ofertată prin criptare AES minim 256 biți;
- Să securizeze procesul de acces la date prin alocarea de drepturi de acces administratorilor în funcție de permisiunile acordate în procesul de configurare.
- Soluția trebuie să fie compatibilă cu standardul FIPS 140 level 2.
- Soluția trebuie să faciliteze:
- Implementarea sigură a politicilor privind managementul parolelor;
- Monitorizarea tentativelor de autentificare eșuate;
- Închiderea sesiunilor utilizatorilor inactivi;
- Resetarea parolelor în mod automat;
- Definirea unor perioade de timp configurabile pentru expirarea parolelor;
- Trimiterea de notificări automate;
- Criptarea duală a parolelor stocate;
- Accesul off-line cu ajutorul unei aplicații mobile;
- Logarea automată în sistemele controlate;
- Integrarea cu aplicațiile de tip director.
## Performanță
Din punct de vedere al performanțelor, sistemul informatic integrat trebuie să respecte minim următoarele cerințe:
1. Să permită accesarea simultană de către minim 2.500 de utilizatori externi și minim 30 de utilizatori interni cu diferite roluri de administrare.
2. Timpul mediu de încărcare a unei pagini: 3 secunde.
3. Timpul maxim de încărcare a unei pagini: 5 secunde.
4. Să ofere disponibilitate de minim 99,5 %.
5. Să aibă capacitatea de a răspunde unui număr de cel puțin 300.000 de vizitatori unici pe lună.
6. Să aibă capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens, cum ar fi perioadele apropiate organizării anumitor evenimente.
## Scalabilitate
Arhitectura hardware trebuie astfel proiectată încât să permită creșterea capacității de procesare a sistemului prin adăugarea de noi servere. Mecanismele de load-balancing implementate trebuie să permită echilibrarea utilizării resurselor hardware în funcție de evoluția numărului de solicitări concurente, prin adăugarea de noi servere de aplicație, în funcție de necesități.
## Back-up & Restore
Back-upul și restaurarea se vor face pe disc/de pe disc, însă soluția de back-up și restaurare trebuie să fie pregătită și pentru scenariul în care va fi disponibilă o soluție de stocare pe bandă.
Back-up-ul și restaurarea sistemului trebuie să se bazeze pe: capabilitățile platformei de back-up și restaurare, capabilitățile interne ale produselor de tip COTS (sisteme de operare, portal, bază de date), politici de back-up și restaurare definite de către administratorii de sistem.
Prestatorul trebuie să realizeze un livrabil pentru un plan de continuitate a activității (business continuity plan) care adresează exclusiv Portalul și pe care îl va preda Beneficiarului. Acest plan va lua în considerare și locația actuală de Disaster Recovery contractată de către Beneficiar.
În locația de Disaster Recovery trebuie stocată o copie a back-up-ului realizat pe echipamentul de stocare din site-ul principal și de pe care se va putea face restaurare în cazul căderii site-ului principal. În acest sens, Ofertantul trebuie să livreze un echipament pentru stocarea datelor în rețea cu acces prin protocoalele SMB 3.0, NFS 4.1 și iSCSI, care să dispună de minim 8 interfețe de acces la 1Gbps cu porturi RJ45 care permit configurarea „teaming” sau 1 interfață de acces la 10Gbps. Capacitatea de stocare brută va fi formată din discuri cu o capacitate totală de cel puțin 16TB la care se va adăuga cel puțin un disc de același tip cu rol de hot-spare. Echipamentul trebuie să dispună de cel puțin 8 sloturi pentru discuri dedicate stocării datelor. Se vor include toate elementele de conectică necesare și vor fi asigurate serviciile de instalare și configurare.
## Integrare cu alte aplicații
Noul portal trebuie să ofere capabilități de integrare cu aplicațiile existente sau viitoare care trebuie să expună servicii informatice către cetățeni, în vederea realizării unui punct unic de acces la acestea.
Ofertanții trebuie să prezinte activitățile necesare integrării aplicațiilor și strategia de consolidare a datelor.
Sistemul propus trebuie să includă integrarea cu alte aplicații utilizând mecanisme dedicate pentru integrare atât la nivelul datelor, cât și la nivelul serviciilor web. Aceste mecanisme trebuie să suporte standarde, protocoale și tehnologii precum: XML, servicii web, Java, C#, C++, baze de date Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL.
Modelarea trebuie să se facă în mod grafic, cu asocieri între sursă și destinație pe bază de funcționalități ”drag and drop” și generarea automată a codului. De asemenea se va realiza conectarea la servicii web bazate pe WSDL 1.1 sau 2.0 și se va face integrarea funcționalităților folosind mapările de tip XML.
Mecanismele de integrare trebuie să permită orchestrarea și automatizarea proceselor de integrare și să execute modelele de integrare generate în mod grafic, permițând și managementul tranzacțiilor.
Totodată, se vor avea în vedere mecanisme automate de introducere de conținut în cadrul portalului pentru fluidizarea fluxurilor actuale, conținutul informațiilor fiind colectat de la diversele departamente din cadrul administrației publice locale. În plus, se vor viza mecanisme de schimb de informații cu terțe entități, precum și integrarea informațiilor de turism prezentate fragmentat la acest moment în multiple surse.
Trebuie să fie posibilă integrarea în cadrul portalului de elemente specifice GIS.
In faza de analiza se vor identifica aplicatii ale PMB, IPIL-uri si Primarii de sector care se pot integra in noul portal
În continuare este prezentată lista aplicațiilor existente la nivelul PMB care trebuie integrate cu portalul:

Denumire	Descriere succintă	Departament/ Utilizatori	Tehnologii
Banca de date Urbane :	Este o platforma de administrare a fluxurilor și datelor existente în BDU. / Aplicația are următoarele teme principale: Nomenclatură urbană, Cadastru imobiliar, Evidență Proprietăți, Patrimoniu (Intabulări), Documentație de urbanism, Documentație de urbanism – PUG, Autorizații de construire, Certificate de urbanism, Transport în comun, Sirene alarmare, Inspecție și control	Utilizat de 13 direcții și servicii, preponderent de către:, Patrimoniu, Urbanism, Înzestrare Materială și Voluntariat, Mediu, Transporturi și Poliția Locală (Direcția Control). / Număr de utilizatori: aprox.400.	GIS Intergraph, Microsoft .NET, Oracle DB
Banca de date Urbane : / Harta Interactivă pentru Public	Aplicație web de prezentare (hartă), cu următoarele funcționalități: / Căutare arteră/adresă poștală / Căutare avarii active, la rețelele edilitare din ultimele 4 zile / Căutare puncte de interes / Vizualizarea în harta a unor clădiri cu risc seismic	Public / Nr. de accesări raportate la o lună : aprox. 10000	GIS Intergraph, / Silverlight / Microsoft SQL DB
Banca de date Urbane: / Urbonline	Platformă web de prezentare și dezbatere a planurilor de urbanism emise la nivelul mun. București. / O funcționalitate secundară a aplicației este de prezentare a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire emise de Primăria București în zonele sale de competență: limite de sectoare și zone protejate	Public, / Nr. de utilizatori înregistrați pentru comentarii: 2627 / Nr. de accesări raportate la o lună : aprox. 11.000	GIS Intergraph, Microsoft .NET, Oracle DB
Banca de date Urbane: / Registrul Spațiilor Verzi	Aplicație web de prezentare a situației spațiilor verzi la nivelul mun. București	Direcția de Mediu – Public / Nr. de accesări raportate la o lună : aprox. 2500	GIS Intergraph, Microsoft .NET, Oracle DB
Programul Coordonator Anual (e-PCA)	Serviciu electronic utilizat pentru gestiunea avariilor la rețele edilitare în toate fazele de existență a acestora	Direcția Utilități Publice și 22 operatori de rețele edilitare : număr de utilizatori : 112.	GIS Intergraph, Microsoft SQL DB
SIVADOC-v 3	Management de documente si Fluxuri de lucru, cu precădere urmarire dosare CRM petenți ; / Există fluxuri de lucru conform organigramei actuale, precum si istoricul structurilor organizatorice anterioare; exista istoric de documente (versionarea acestora) / In prezent plicatia este utilizata pentru: / gestiunea pe fluxurile de lucru a cererilor depuse de cetăţeni la Registratura PMB; / transmiterea răspunsurilor la cererile primite, către Registratura PMB; / gestiunea procedurilor şi documentelor de calitate (sertarul Documente ISO din modulul Depozitul de documente); / gestiunea contractelor de achiziţii publice (sertarul Contracte publice din modulul Depozitul de documente); / păstrarea şi regăsirea diverselor documente privind organizarea şi funcţionarea fiecărei direcţii (Ex: Dispoziţii de Legea10, fişe ITI);	Toate departamentele. / Număr de utilizatori: aprox. 300.	Java J2SE 1.4, Oracle DB 10. Instanţa Oracle folosită este SIVADOC-v3
SIVADOC –v4	In Versiunea 4 sunt implementate noi funcţionalităţi precum registrele de Autorizaţii Taxi, Autorizații Transport și Cazierul taximetriștilor, registre gestionate de Direcţia Transporturi Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei – PMB;	Direcţia Transporturi Drumuri şi Sistematizarea Circulaţiei – PMB, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control - Direcţia Control - Serviciul Control Transporturi, Utilităţi Publice şi Serviciul Circulație Rutieră precum şi de Direcţia Generală de Poliţie a Mun.Bucureşti - Brigada Rutiera	Instanţa Oracle folosită este SIVADOC-v4 / versiune proiectată și dezvoltată pe o platformă open source Nuxeo
CRM	Gestiune date despre cetățenii care depun petiții (reclamații, solicitări, sugestii etc.).	Direcția Relații Publice și Informare. / Număr de utilizatori: aprox. 100.	Java, Oracle DB
SVAP 2011	Aplicație de tip ERP pentru management finațe și resurse umane.	Persoane desemnate din cadrul tuturor direcțiilor. / Număr de utilizatori: aprox. 200.	Java, Oracle DB
Legis	Gestiune acte nromative interne și legislație preluată de pe serverul CTCE.	Direcția Sisteme Informatice. / Număr de utilizatori: 1 cont.	PHP, MySQL, JavaScript
e-mail	Soluția de e-mail utilizată în cadrul instituției. La acest moment, conținutul de postat în cadrul portalului este transmis către direcția responsabilă pe e-mail.	Toate departamentele. / Număr de utilizatori: aprox. 1000.	Microsoft Exchange Server 2013

Mai multe detalii despre aceste aplicații vor fi puse la dispoziția Ofertantului câștigător în etapa de analiză a proiectului.
Portalul trebuie să asigure interoperabilitatea/integrarea utilizând servicii web/API-uri cu:
- Ghișeul.ro și ANAF prin intermediul serviciilor web reglementate prin Normele tehnice https://www.ghiseul.ro/ghiseul/docs/Norme%20tehnice%20MO75.pdf pentru efectuarea de plăți online; categoriile și tipurile de taxe vor fi stabilite în etapa de analiză.
- data.gov.ro – prin folosirea mecanismelor de publicare puse la dispoziție de data.gov.ro (API) pentru date din portal în mod gratuit. Interoperabilitatea va presupune publicarea de documente pe data.gov.ro și încărcarea de metadate definite de APL. Publicarea, partajarea, regăsirea și utilizarea datelor se va face prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție de platforma de date deschise. Aceste instrumente sunt destinate deținătorilor de date care doresc să-și transforme datele în date deschise. Seturile de date obligatoriu de exportat vor fi cele stabilite în etapa de analiză, în conformitate cu directivele CE la acel moment.
- e-România – pentru vizualizarea proiectelor în execuție de la nivelul APL utilizând instrumentul de management de proiecte din portalul e-România.
# Durata de realizare și etapele principale
Durata de realizare a proiectului este de maxim 6 luni pentru sectiunea dedicata Primariei Municipiului Bucuresti si maxim 14 luni pentru intregul proiect, cuprinzand si IPIL si primarii de sector. Mai jos se regăsește o recomandare a planului de implementare, aceasta putând fi modificată de către implementator și supusă aprobării Beneficiarului cu respectarea termenului de finalizare a proiectului.
Denumire activitate	Luna
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Livrare echipamente
Livrare licente
Instalare echipamente de calcul si configurare software de baza
Analiza
Proiectare
Dezvoltare
Testare
Implementare
Instruire
Management de proiect

# Garanție și mentenanță
Se solicită ca Prestatorul să acorde certificat de garanție a portalului pentru o perioada de 24 de luni de la acceptanța finală. Garanția hardware este de 3 ani on-site de la data recepției echipamentelor hardware.
Trebuie asigurate servicii de mentenanță și suport 24 luni de la acceptanță finală, inclusiv fix-uri, patch-uri și update-uri atât pentru modulele dezvoltate, cât și pentru componentele software de bază ofertate. Detalierea serviciilor se regăsește în capitolul 7.7.
# Cerințe de implementare
## Management de proiect
Prestatorul trebuie să desfășoare activitatea de coordonare conform unui cadru (framework) de management de proiect. Respectivul cadru de management de proiect trebuie să fie recunoscut internațional de către organisme profesionale specifice de Project Management.
În cadrul propunerii tehnice trebuie ca ofertantul să descrie detaliat propria metodologie de proiect pe care intenționează să o utilizeze pe parcursul implementării proiectului.
Se va prezenta planul de proiect avut în vedere pentru prestarea serviciilor pe toată durata contractului.
Planul de proiect prezentat trebuie să includă cel puțin:
- Toate activitățile necesare pentru implementarea cu succes a proiectului, inclusiv dependențele dintre acestea, respectiv rezultatele acestora;
- Activitățile trebuie prezentate sub formă etapizată și să se înscrie în constrângerile de timp ale proiectului;
- Fazele/subfazele de bază de realizare a activităților, evidențiindu-se reperele de referință (milestones);
- Distribuția resurselor pe activități care trebuie să conveargă la obiectivele proiectului.
- Diagrama Gantt
După demararea proiectului, în perioada de început a proiectului, există posibilitatea modificării planului de proiect doar în urma primirii acordului de la Beneficiar. Tot in aceasta perioada Beneficiarul poate solicita modificari in planul de proiect
Activitatea de realizare a portalului trebuie să includă cel puțin următoarele etape:
- Analiză;
- Proiectare;
- Dezvoltare/configurare inclusiv testare internă;
- Implementare (deployment);
- Instruire administratori
- Testare și teste de acceptanță;
- Intrarea în producție.
Ofertantul trebuie să includă în planul de proiect prezentat cel puțin activitățile enumerate mai sus.
În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:
- Modul detaliat de raportare a progresului privind activitățile din cadrul proiectului, respectiv frecvența raportării, fluxurile de aprobare ale diferitelor tipuri de rapoarte. Se vor prezenta formularele utilizate pentru raportarea progresului, inclusiv informațiile care vor fi incluse în respectivele rapoarte;
- Modul prin care se va realiza comunicarea între persoanele implicate în proiect;
- Modul in care va inregistra, in perioada de analiza, a discutiilor tehnice privind cerintele de realizarea a portalului
- Chestionarele folosite in faza de analiza Modalitatea de rezolvare a problemelor care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, inclusiv formularele care se vor utiliza pentru managementul problemelor. Se va detalia procesul de management al problemelor, respectiv modalitatea de escaladare și rezolvare a acestora;
- Planul de acceptanță propus pentru recepțiile / acceptanțele parțiale și recepția / acceptanța finală din cadrul proiectului. Acesta trebuie să fie etapizat și să cuprindă formularele care se vor utiliza la recepțiile / acceptanțele parțiale și recepția/acceptanța finală;
- Modul de tratare a schimbărilor pe parcursul implementării proiectului. Ofertantul va include procedura de management al schimbărilor, inclusiv formularele aferente managementului schimbării pe toată durata implementării proiectului.
Ofertanții trebuie să analizeze în detaliu documentația de atribuire, să înțeleagă gradul de complexitate și importanță a proiectului și, în consecință, să se asigure că a dimensionat corect echipa propusă, respectiv a alocat corespunzător resursele pe activități, asigurând astfel un număr suficient zile-om ce trebuie prestate de către echipa de proiect în vederea implementării cu succes a proiectului. În vederea atingerii obiectivelor proiectului, prestatorul poate suplimenta numărul de resurse alocat activităților pe perioada derulării proiectului.
Pentru a asigura Beneficiarului vizibilitate cât mai rapid asupra soluției, respectiv pentru a permite Beneficiarului monitorizarea și controlul eficient asupra modului de derulare a proiectului, abordarea de implementare trebuie să fie una bazată pe metode iterative și incrementale, cu feedback și ajustare din mers a soluției tehnice.
## Analiză și proiectare
Rolul principal al fazei de analiză este de a înțelege corect nevoile utilizatorilor înainte de proiectarea și implementarea unui sistem care să le îndeplinească si de transpunerea a acestor nevoi in functionalitati ale sistemului. Deasemenea, un rol principal il constitue identificarea datelor cu care sistemul va realiza functionalitatile.
.
În vederea implementării portalului, Prestatorul va trebui să execute activități de analiză care să asigure premisele unei implementări eficiente. Informațiile care stau la baza procesului de analiză sunt:
- Contractul, pentru termene și condiții;
- Caietul de sarcini și propunerea tehnică, pentru aria de acoperire a proiectului;
- Cerințele clientului colectate și evaluate în timpul acestei faze:
- - cerintele directiilor/serviciilor PMB
- informatiile obtinute de la institutiile cu care portalul interfereaza ( IPIL-uri, primarii de sector etc.)
Beneficiarul va acorda tot sprijinul necesar pentru înțelegerea cât mai bună și completă a contextului în care va fi implementat portalul.
Propunerea tehnică trebuie să cuprindă următoarele:
- Metodologia detaliată pentru derularea activităților de analiză în cadrul propriei organizații;
- Descrierea instrumentelor utilizate în vederea colectării și evidența cerințelor, asigurării trasabilității cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice pentru demonstrarea acoperirii integrale a tematicii proiectului, modelării proceselor și activităților în conformitate cu standarde de modelare și reprezentare recunoscute (UML sau echivalent), de exemplu pentru modelarea fluxului de publicare a conținutului în portal;
- Prezentarea detaliată a livrabilelor aferente prestării activităților de analiză, care să includă:
  - Formularul/formularele aferente fiecărui livrabil;
  - Descrierea informațiilor conținute de către fiecare livrabil.
Analiza se va efectua după caz la sediul Beneficiarului, la sediile IPIL-urilor sau la Prestator și va avea ca finalitate un pachet de specificații funcționale si un set de date utilizate agreate de comun acord cu Beneficiarul, precum și designul și structura portalului.
Serviciile de analiză vor acoperi cel puțin următoarele aspecte:
- Analiza contextului existent;
- Înțelegerea structurii organizatorice a Beneficiarului;
- Analiza situației din momentul de față din cadrul instituției Beneficiarului prin ședințe de analiză, chestionare etc. Se vor identifica procesele operaționale (la nivelul organizației) care vor fi impactate prin implementarea proiectului;
- Analiză la nivelul IPIL-urilor și a primăriilor de sector pentru identificarea aplicațiilor existente care se pot constitui în servicii electronice publice ce pot fi puse la dispoziția cetățenilor prin intermediul portalului;
- analiza la nivelul IPIL-urilor si aprimariilor de sector a informatiilor care se pot prelua reciproc in/din portal, respectivdin/in site-uri proprii
- De asemenea, odată cu analiza efectuată la nivelul IPIL-urilor și a primăriilor de sector, Prestatorul trebuie să facă recomandări de creare de noi servicii electronice pentru cetățeni la nivelul acestora (minim 1 nou serviciu electronic per entitate);
- În cadrul acestei activități trebuie identificate și potențiale servicii electronice adresate sectorului privat;
- Identificarea nevoilor și neajunsurilor din cadrul site-ului existent pe care instituția dorește să le rezolve prin realizarea acestui proiect. Prin aceasta se va avea în vedere înțelegerea în detaliu a obiectivelor generale și specifice ale proiectului;
- Definirea cerințelor informaționale pentru noul portal ca urmare a analizei sistemului existent;
- Identificarea si definirea datelor folosite in carul sistemului, descrierea Bazei de Date logice si identificarea posibilitatilor de obtinerea a acestor date/de populare a BD
- Designul final, structura portalului și setul complet de funcționalități urmează a se definitiva în cadrul acestei etape. Anexa – Model interfața prezintă modelul de interfață care trebuie implementat în cadrul portalului;
- Stabilirea actorilor de business care vor interacționa în viitorul portal;
- Definirea fluxurilor si procedurilor de preluare a datelor, inclusiv preluarea automata din aplicații existente, de la nivelul departamentelor și direcțiilor APL;
- Identificarea si descierea fluxurilor si procedurilor de administrare/operare a portalului
- Se vor evidenția activitățile care urmează a fi automatizate dacă este cazul, astfel încât să se identifice clar funcțiile viitorului portal și modul în care acesta va ajuta la îndeplinirea obiectivelor proiectului.
La realizarea imaginii viitorului portal, se vor avea în vedere sistemele informatice existente, dacă este cazul, care vor conlucra la îndeplinirea obiectivelor proiectului, indiferent dacă acestea sunt interne sau externe organizației Beneficiarului. Se vor avea în vedere volumul și frecvența interacțiunilor de integrare între sisteme.
Rolul principal al fazei de proiectare este de a descrie la un nivel suficient de detaliu portalul care urmează a fi implementat.
În vederea implementării portalului, Prestatorul va trebui să execute activități de proiectare care să asigure premisele unei implementări eficiente.
Proiectarea portalului dorit, care va conține detalierea la nivel tehnic a cerințelor și specificațiilor rezultate din activitatea de analiză pentru toate nivelurile și componentele portalului care va fi realizat:
- Arhitectura de sistem – va prezenta cel puțin următoarele niveluri: hardware, comunicații, componente software instalate (sisteme de operare, produse COTS), arhitectura logică cuprinzând descrierea componentelor de sistem, a celor dezvoltate sau personalizate și caracteristicile funcționale și non-funcționale ale acestora;
- Scenarii (cazuri) de utilizare – din care să reiasă modul de utilizare a sistemului informatic (portal) din perspectiva utilizatorului final, modul în care utilizatorii interacționează cu sistemul, în corespondență directă cu activitățile menționate în cadrul proceselor operaționale ale acestor utilizatori, de exemplu modul în care se realizează accesarea unui serviciu electronic expus prin portal. De asemenea, scenariile de utilizare vor fi însoțite de o listă a actorilor sistemului și maparea acestora cu actorii de business. Pentru prezentarea cazurilor de utilizare se vor folosi instrumente în conformitate cu standarde de modelare și reprezentare recunoscute (UML sau echivalent);
- Definirea interfețelor de preluare a datelor din aplicațiile existente și de expunere a datelor către terțe aplicații/entități;
- Modelul de securitate – la nivel logic (organizarea pe roluri, grupuri, drepturi, poziția în structura organizatorică etc.) și la nivel fizic (servere, comunicații, aplicații etc.);
- Integrările la nivel de componentă software – pentru fiecare interacțiune se va specifica sistemul sursă/destinație, modalitatea de implementare, canal de comunicare, setul și structura de date transferate, reguli specifice de validare etc.
Proiectarea portalului trebuie să ofere o soluție optimă, urmărindu-se ușurința și eficiența realizării și implementării soluției, în cadrul restricțiilor de ordin tehnic, organizatoric sau financiar. În procesul de proiectare, implicarea Beneficiarului este esențială în confirmarea cerințelor informaționale și a priorităților din organizație, realizându-se în acest mod înțelegerea și pregătirea pentru acceptanța noului portal. De aceea, este esențial ca Prestatorul să comunice frecvent cu echipa Beneficiarului pe tot parcursul derulării proiectului.
Documentul/documentele de specificații, rezultate în urma activităților de analiză și proiectare, vor descrie soluția în detaliu, vor conține informații privind toate funcționalitățile necesare și vor sta la baza stabilirii și realizării testelor de acceptanță.
În urma activităților de analiză și proiectare, pentru a se obține un sistem final operațional se vor desfășura activități de dezvoltare, configurare, testare și implementare (deployment).
## Dezvoltare/ configurare și testare internă
Se vor derula activități de dezvoltare, configurare a sistemului informatic (portal), a produselor software și hardware livrate și testare internă. De asemenea, vor fi întreprinse servicii de dezvoltare a conținutului portalului.
Noul portal trebuie dezvoltat și configurat astfel încât pe lângă funcția informativă de prezentare a capitalei, a activității APL-urilor și a elementelor legislative, să reprezinte interfața principala de contact între cetățeni (persoane fizice și juridice) și Administrația Publică Locală (APL), reprezentând principalul punct de acces al cetățeanului la serviciile APL disponibile ca servicii informatice accesibile online.
Toate fluxurile și serviciile electronice identificate în etapa de analiză, inclusiv migrarea datelor existente și integrarea cu sistemele existente, trebuie să fie implementate în cadrul acestei etape la nivelul tuturor entităților din cadrul Administrației Publice Locale.
.
Prestatorul trebuie sa creeze pagini de prezentare a IPIL-urilor si primariilor de sector printr-o gruparea a acesora pe domenii de activitate
Prestatorul trebuie să predea Beneficiarului modelul de date (logic și fizic). Acesta va fi descris utilizând unul dintre standardele entity-relationship model, UML sau echivalent, versiunile actuale. Acesta va prezenta și modalitățile conform cărora se face shimbul de informații despre modelul de date, respectiv schimbul de metadate.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:
- Metodologia detaliată în baza căreia vor fi desfășurate activitățile de dezvoltare/configurare și testare internă, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile de analiză și proiectare;
- Instrumentele utilizate în desfășurarea activităților de dezvoltare, configurare și testare internă;
- Detalierea livrabilelor aferente prestării activităților de dezvoltare/configurare și testare internă.
## Implementare
Activitățile de implementare (deployment) sunt activitățile necesare pentru a face portalul gata de folosire de către utilizatori. Printre acestea se numără: încărcarea conținutului în portal, integrarea cu aplicațiile care expun servicii electronice către cetățeni, precum și integrarea cu aplicațiile informatice existente pentru postarea de informații în cadrul portalului.
În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:
- Metodologia detaliată în baza căreia vor fi desfășurate activitățile de implementare (deployment), inclusiv procedurile de implementare din cadrul propriei organizații, demonstrând integrarea acestor proceduri cu procedurile referitoare la dezvoltare/configurare și testare internă
- Detalierea livrabilelor aferente prestării serviciilor corespunzătoare etapei de implementare care să includă:
  - Formularul/formularele aferente fiecărui livrabil;
  - Descrierea informațiilor conținute de către fiecare livrabil;
- Planul de implementare care să conțină toate acțiunile necesare finalizării cu succes a implemnetării. Planul trebuie să conțină pentru fiecare activitate: durată, responsabili din partea echipei implementatorului, persoane implicate din partea Beneficiarului, resurse necesare, condiții specifice de implementare, stadiu de realizare și metode de evaluare a stadiului.
## Instruirea administratorilor
In cadrul propuneii tehnice ofertantul trebuie sa prezinte:
- Metodologia de instruire a administratorilor
- Planul de instruire pe etape si module
- Enumerarea documentatiilor folosite in procesul de instruire
- Formularele folosite in procesul de instruire
## Testarea, acceptanța portalului și asigurarea calității
În cadrul propunerii tehnice ofertantul trebuie să prezinte:
- Modalitatea în care va realiza testarea sistemului și testele de acceptanță specifice;
- Metodologia de testare după care se vor realiza activitățile de testare în timpul desfășurării proiectului;
- Instrumentele de testare folosite;
- Planul de testare (model).
Inițial, Prestatorul va demonstra împreună cu o echipă desemnată din partea Beneficiarului asigurarea funcționalităților și rularea tuturor scenariilor de testare de acceptanță. Ulterior, Beneficiarul, cu asistența Prestatorului, va rula toate scenariile pentru testele de acceptanță. Testele de acceptanță se vor derula în conformitate cu Planul de Teste realizat de Prestator și agreat de Beneficiar, plan ce va fi în concordanță cu întregul ciclu de realizare a proiectului: etape de testare distribuite pe iterații, seturi de funcționalități sau alte tipuri de teste.
Planul de testare pentru acceptanță va cuprinde toate testele necesare pentru a demonstra acoperirea în întregime a cerințelor din prezentul caiet de sarcini. Astfel, se va avea în vedere faptul că portalul funcționează corect din punct de vedere al respectării cerințelor, consistenței datelor, al constrângerilor de timp, al validărilor de date și al gestiunii erorilor. Criteriul de succes – sistemul trece toate testele definite în planul de testare agreat împreună cu Beneficiarul.
O primă variantă a planului de testare va fi prezentată odată cu oferta. Planul detaliat de testare, însoțit de scenariile de testare, va fi realizat de către Prestator și aprobat de Beneficiar înainte de fiecare etapă de testare agreată prin planul de proiect.
Prestatorul trebuie să realizeze testarea securității infrastructurii IT și de comunicații:
Obiectivele care trebuie îndeplinite în urma prestării serviciilor sunt:
1. Evaluarea securității fizice;
2. Evaluarea sistemului din punct de vedere al securității informatice;
3. Evaluarea protecției datelor cu caracter personal;
4. Identificarea vulnerabilităților specifice sistemului prin teste specifice de penetrare din exteriorul rețelei având în vedere designul, implementarea, utilizarea, mentenanța și dezvoltarea acestuia.
Ofertantul trebuie să menționeze metodologiile și tehnicile utilizate în evaluarea vulnerabilităților (ca de ex. National Institute of Standards and Technology – NIST, Open Source Security Testing Methodology – OSSTM, Open Information Systems Security Group - OISSG, Information Systems Audit and Control Association – ISACA etc.).
Etapele obligatorii pentru desfășurarea serviciilor de evaluare sunt: pre-evaluare, evaluare propriu-zisă, post-evaluare și urmărire implementare, recomandări.
- Pre-evaluare: Reprezintă faza premergătoare acțiunii de evaluare propriu-zisă a securității informatice; este necesară pentru determinarea specificațiilor precise și a regulilor de desfășurare a evaluării.
- Evaluare: Reprezintă etapa de evaluare a amenințărilor informatice și a vulnerabilităților. Trebuie să conțină cel puțin următoarele activități:
- Identificarea și evaluarea riscurilor care pot afecta sistemul;
- Evaluarea și testarea controlului accesului în sistem;
- Verificarea și evaluarea fizică a mediului informațional;
- Verificarea și evaluarea securității fizice, a procedurilor și a modului de aplicare;
- Verificarea și evaluarea modalității de administrare a sistemului;
- Testarea integrității datelor.
Utilizând informațiile descoperite în evaluarea vulnerabilităților, trebuie să se construiască arbori de atac (attack trees) și trebuie implementate acțiunile din aceste structuri.
Această etapă trebuie încheiată cu elaborarea de către Prestator a unui raport de test. Ofertantul trebuie să prezinte modul în care va face testarea securității infrastructurii IT și de comunicații cu respectarea cerințelor de mai sus.
- Post-Evaluare: Reprezintă etapa de analiză a rezultatelor descoperite în etapa precedentă. Aceste rezultate trebuie să fie detaliate de către Prestator într-un raport care trebuie să includă recomandări pentru remedierea vulnerabilităților descoperite, diminuării riscurilor identificate etc., în concordanță cu raportul de test din etapa precedentă.
- Urmărire implementare și recomandări: Reprezintă etapa de verificare a efectelor concrete privind remedierea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor. Această etapă trebuie să aibă loc după ce Beneficiarul implementează recomandările/măsurile menționate în raportul de test și în cel realizat de către Prestator în etapa precedentă.
Livrabile: Prestatorul trebuie să livreze atât rapoartele din fiecare etapă descrisă, cât și un raport final care trebuie să conțină informații detaliate despre sistemul testat, vulnerabilitățile identificate, descrierea detaliată a acestora, nivelul de risc calculat după metodologia agreată cu Beneficiarul și recomandări de remediere.
În urma etapei Post-Evaluare se va livra un raport suplimentar în care se va menționa gradul de reducere / înlăturare a riscurilor identificate.
Prestatorul trebuie să asigure faptul că proiectul este implementat la un nivel calitativ care să satisfacă cerințele de la subcapitolul ”Asigurarea și controlul calității pe durata proiectului”.
## Intrarea în producție
Ofertanții trebuie să prezinte planul care va fi utilizat la trecerea în producție a sistemului.
Planul prezentat trebuie să țină cont de legăturile logice între subsisteme/componente ale sistemului astfel încât să se asigure o trecere în producție coerentă și cu impact minim asupra activităților zilnice a angajaților Beneficiarului.
## Asistență tehnică și suport
Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, ofertantul trebuie să asigure servicii de tip call center săptămânale (Luni - Vineri) în intervalul orar 9:00 – 17:00 prin care să asigure suportul tehnic necesar utilizatorilor de la nivelul Beneficiarului.
Serviciile de suport trebuie asigurate pe o perioadă de 24 de luni de la acceptanța finală a sistemului.
Serviciile de suport trebuie să asigure:
- Activități continue de suport nivel 1, 2 și 3, realizate pe întreaga perioadă de derulare a proiectului;
- Activități ocazionale, realizate când este necesar pentru buna funcționare a sistemului informatic.
Obiectivele activității de suport:
- Asigurarea nivelelor 1, 2 și 3 de suport tehnic;
- Preluarea proactivă și asumarea responsabilității pentru problemele semnalate în cererile de suport;
- Asigurarea respectării SLA-ului (timp de răspuns și timp de remediere);
- Cunoaștere și aplicare proces de rezolvare cerere de suport client;
- Analizare, planificare, administrare, rezolvare, monitorizare a progresului, prioritizarea cererilor de suport;
- Managementul procesului de suport Nivel 1, Nivel 2 și Nivel 3 conform procedurii de suport agreate cu Beneficiarul și a instrucțiunilor de lucru asociate, generale sau specifice fiecărui sistem informatic. În acest flux sunt incluse activitățile de: monitorizare și întreprindere acțiuni necesare pentru rezolvarea problemelor conform SLA, monitorizare și întreprindere acțiuni pentru actualizarea continuă a stării problemei și activitățile executate în aplicația de urmărire a tichetelor, transmiterea rezultatelor clientului, actualizarea continuă a clientului despre starea problemei, verificarea rezolvării problemei și confirmarea de către client a rezolvării ei, închiderea problema;
- Identificarea și propunerea de soluții pentru probleme.
Cerințele pentru nivelele de suport sunt descrise mai jos:
- Serviciile de suport nivel 1 trebuie să asigure:
  - Asistentă în utilizarea corectă a portalului;
  - Verificări pas cu pas prin intermediul aplicației pentru furnizarea serviciilor;
  - Aplicarea de corecții prin intermediul aplicației;
  - Înregistrarea de configurări necesare clientului prin intermediul aplicației;
  - Administrarea aplicației, conturilor, drepturilor, funcționalităților;
  - Rezolvarea de incidente utilizând baza de cunoștințe și rezolvările diferitelor tipuri de incidente cunoscute;
  - Verificarea și interpretarea informațiilor istorice conform bazei de cunoștințe;
  - Menținerea în permanență a legăturii cu clientul;
  - Gestionarea trasabilității informațiilor asociate unei sesizări (într-o aplicație de gestionare a incidentelor).
- Serviciile oferite nivel 2 suport trebuie să asigure:
  - Activități de reproducere a incidentului;
  - Monitorizarea aplicației prin:
    - Interogarea soluțiilor specifice de monitorizare unde este cazul;
    - Verificare scriere date în SQL;
    - Verificare integrare cu alte aplicații;
  - Verificări - verificări periodice a funcționalității sistemului:
    - Verificare istoric monitorizare acolo unde este cazul;
    - Verificare jurnale de erori aplicație, servere de aplicații și baze de date;
    - Verificare jurnale la nivelul sistemului de operare;
  - Verificări asupra stării serverelor în vederea identificării din timp a posibilelor probleme (lipsă spațiu hard-disk, memorie insuficientă, capacitate insuficientă procesor);
  - Escaladarea sesizării;
  - Configurări;
  - Elaborarea sau Actualizarea Manualelor de utilizare;
  - Instalări.
- Serviciile oferite nivel 3 suport trebuie să asigure:
  - Solicitări de îmbunătățire aplicație aprobate;
  - Clarificări de business;
  - Probleme de infrastructură (hardware sau software de sistem);
  - Intervenții în locație dacă este cazul;
  - Erori de aplicație;
  - Rezolvarea incidentului în suport la nivelul bazelor de date;
  - Executarea de modificări;
  - Instalarea versiunilor noi aplicație.
Timpii de răspuns și timpii de remediere asigurați de către Furnizor pe perioada furnizării serviciilor trebuie să fie conform priorității fiecărui incident.
Timpii de răspuns (recepționare) sunt măsurați din momentul notificării unei solicitări valide transmise de către Beneficiar și înregistrate la Furnizor.
Timpii de implementare soluție provizorie sau remediere sunt măsurați din momentul notificării de recepționare transmise de către furnizor și înregistrate la furnizor, exceptând timpul de așteptare în care Beneficiarul furnizează informații suplimentare necesare rezolvării incidentului.
Se definesc în continuare următoarele niveluri de severitate, precum și timpii asociați:
- Critic (nivel de severitate 1) – portalul este nefuncțional. Timpul de răspuns trebuie să fie de maxim 1 oră în timpul programului de lucru, respectiv de maxim 12 ore în afara orelor de program. Timpul maxim pentru soluția provizorie trebuie să nu depășească 12 ore, în timp ce timpul maxim pentru remediere trebuie să nu depășească 1 zile;
- Mare (nivel de severitate 2) – eroarea afectează majoritatea funcționalităților portalului. Timpul de răspuns trebuie să fie de maxim 1 oră în timpul programului de lucru, respectiv de maxim 24 ore în afara orelor de program. Timpul maxim pentru soluția provizorie trebuie să nu depășească 1 zi, în timp ce timpul maxim pentru remediere trebuie să nu depășească 2 zile;
- Mediu (nivel de severitate 3) – eroarea afectează o anumită funcționalitate, sistemul fiind parțial nefuncțional. Timpul de răspuns trebuie să fie de maxim 1 oră în timpul programului de lucru. Timpul maxim pentru soluția provizorie trebuie să nu depășească 2 zile, în timp ce timpul maxim pentru remediere trebuie să nu depășească 3 zile;
- Minor (nivel de severitate 4) – eroarea afectează o anumită funcționalitate, dar funcționarea întregului sistem nu este afectată semnificativ. Timpul de răspuns trebuie să fie de maxim 1 oră în timpul programului de lucru. Timpul maxim pentru soluția provizorie trebuie să nu depășească 3 zile, în timp ce timpul maxim pentru remediere trebuie să nu depășească 10 zile.
Timpii de răspuns și remediere sunt definiți astfel:
- Timpul de Răspuns – timpul în care Prestatorul va transmite confirmarea primirii notificării și înregistrarea apelului Beneficiarului;
- Timpul pentru soluția provizorie – timpul necesar până când Prestatorul transmite pașii de implementare soluție provizorie sau implementează soluția provizorie;
- Timpul de remediere, soluție finală – timpul necesar până când Furnizorul transmite pașii de implementare soluție finală sau implementează soluția finală sau, în cazul necesității modificării aplicației, până când Prestatorul transmite și agrează cu Beneficiarul planul de realizare a modificării într-o versiune ulterioară.
Incidentele de nivel de severitate 1 sunt cele mai urgente și necesită intervenție imediată.
Prestatorul va continua să lucreze până când incidentul va fi remediat și aplicația va fi funcțională. Beneficiarul va pune la dispoziția furnizorului toate informațiile necesare rezolvării incidentului imediat ce acestea vor fi cerute.
Pentru incidentele de nivel de severitate 1 și 2, Prestatorul va informa Beneficiarul asupra statusului remedierii incidentului la fiecare 2h (dacă nu se agreează altfel la momentul respectiv între părți) până când incidentul va fi remediat.
Pentru incidentele de nivel de severitate 3 și 4, Prestatorul va informa Beneficiarul asupra statusului remedierii incidentului la fiecare 24h sau la apariția unor informații noi despre remedierea incidentului (dacă nu se agreează altfel la momentul respectiv între părți) până când incidentul va fi remediat.
Pentru gestionarea activității de suport în perioada de garanție, Prestatorul trebuie să pună la dispoziția Beneficiarului o aplicație software de gestionare a tichetelor. Aplicația trebuie să aibă următoarele caracteristici:
- Înregistrarea solicitărilor de suport și alocarea unui identificator unic fiecărei solicitări;
- Definire a unor categorii de apeluri de asistență;
- Definire și încadrarea solicitărilor în categorii: defect, eroare, solicitare de informații, cerere de schimbare;
- Înregistrarea datelor de identificare ale apelantului - include atribuirea incidentului unei persoane care raportează în aplicația software (inginerul de suport), persoana care soluționează incidentul (de la orice nivel), persoana care a raportat un incident. Toate datele prezente aici includ atât date personale, cât și date de contact, activitate curentă etc., această aplicație putând fi personalizată să primească detalii diferite pentru aceste puncte de reper în mod diferit și definit în totalitate de către un administrator de aplicație;
- Înregistrarea descrierii problemei și de atașare a unor documente suplimentare. Aplicația software trebuie să permită atașarea oricăror tipuri de fișiere (doc, xls, jpg, xml etc.) precum și postarea unor capturi de ecran din aplicații;
- Alocarea unui criteriu de urgență. Aplicația software trebuie să permită clasificarea incidentelor în funcție de tipul stabilit, putând să emită notificări pe mail privind alocarea incidentelor către persoanele implicate în incident;
- Alocarea automată a unor coduri de incident care să indice cauza probabilă a incidentului. Aplicația software trebuie să aloce coduri unice fiecărui incident. Aplicația software trebuie să permită, de asemenea, și gruparea pe module a incidentelor;
- Gestionarea informațiilor despre personalul de suport căruia i se pot aloca spre rezolvare incidentele. Aplicația software trebuie să conțină implicit toate datele de contact și deci persoanele, care pot fi considerate alocabile sau care pot aloca un incident. Aceste date pot fi folosite în mod facil în cazul unui audit;
- Înregistrarea automată a datei și a orei primirii unei solicitări de asistență;
- Definirea criteriilor de calitate și performanță pentru rezolvarea diferitelor categorii de solicitări de asistență;
- Atenționarea automată în momentul depășirii unor praguri temporale de rezolvare a diferitelor categorii de solicitări de asistență;
- Definirea unor fluxuri de evoluție a solicitărilor de suport, în cazul în care ele trec prin mai multe nivele de competență până în momentul finalizării;
- Escaladarea cererilor de suport;
- Înregistrarea datelor de contact pentru responsabilii pentru activitățile de suport de nivel 1, 2 și 3 pentru diferitele componente ale sistemului informatic;
- Definirea unor rapoarte personalizate folosind criterii cum ar fi: tipul de incident, nivelul de urgență, timpul de rezolvare, persoana și locația de unde a fost semnalat un incident, modulul sau funcția care a cauzat incidentul, numărul de incidente etc;
- Trebuie să permită în orice moment accesul la baza de date a personalului autorizat al sistemului pentru verificarea modului de tratare a incidentelor și pentru rularea de rapoarte de performanță a serviciului de suport. Accesul se va face numai pentru citire și nu va fi condiționat în niciun fel de către operatorii sau administratorii serviciului.
Ofertanții trebuie să descrie în detaliu metodologia după care vor derula activitățile de asistență tehnica și suport.
Ofertanții trebuie să prezinte împreună cu oferta procedurile de asistență tehnică și suport din cadrul propriei organizații.
Ofertanții trebuie să prezinte detaliat livrabilele care vor rezulta în urma prestării serviciilor corespunzătoare etapei de asistență tehnică și suport. Descrierea trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- Formularul/formularele care vor fi utilizate pentru fiecare livrabil;
- Descrierea conținutului fiecărui livrabil;
Modul în care va fi interpretat conținutul livrabilelor.
Serviciile de suport și mentenanță software vor deveni operaționale încă de la intrarea în producție a portalului.
## Instruirea utilizatorilor
Programul de instruire trebuie să fie adaptat celor două tipuri de utilizatori interni: administratori de conținut și administratori de sistem. Programul de instruire se realizează sub formă de cursuri ținute de specialiști.
Scopul programului de instruire este de a asigura operarea portalului din punct de vedere al creării conținutului și administrarea componentelor software de bază, bazelor de date, a aplicațiilor și a infrastructurii hardware și de comunicații.
Toate cursurile trebuie să fie însoțite de activități practice, documentații și manuale. Manualele de curs referitoare la sistemele ce urmează a fi instalate se pun la dispoziția cursanților cu cel puțin 10 zile înainte de data de desfășurare a cursurilor. Manualele de curs vor fi livrate atât în format fizic cât și electronic. Manualele vor adresa cel puțin următoarele categorii: manual de prezentare a portalului și a funcționalităților aferente, manual de utilizare, structurat pe proceduri de lucru, manual tehnic de administrare.
În vederea desfășurării programelor de training, simulare și teste, se vor pune la dispoziție baze de date de test diferite de bazele de date de producție. Pentru sesiunile de instruire, sala va fi pusă la dispoziție de către Beneficiar.
Instruirea se va realiza de către personalul Furnizorului portalului pentru următoarele grupuri de utilizatori:
administratori de sistem și de baze de date – instruire de specialitate (administrare sistem și baze de date);
administratori de conținut.
Pentru cele două tipuri de utilizatori, cursurile trebuie să includă și o secțiune specifică securității sistemului.
Sesiunile de instruire se vor desfășura în limba română. La sesiunile de instruire vor participa 100 de persoane după cum urmează:
- 5 administratori de sistem din cadrul departamentului IT al PMB; durata instruirii va fi de 5 zile x 8 ore/zi pe parcursul unei sesiuni;
- 95 de administratori de conținut din cadrul departamentelor APL; durata instruirii va fi de 2 zile x 8 ore/zi pe parcursul unei sesiuni; instruirea se va realiza în cadrul a 4 sesiuni, numărul de participanți per sesiune nu va depăși 25.
Ofertanții trebuie să prezinte procedura după care va realiza instruirea utilizatorilor. Procedura va conține cel puțin următoarele informații:
- Descrierea cursurilor și a rezultatelor așteptate;
- Modalitatea de evaluare a cursurilor;
- Formulare utilizate.
Ofertanții trebuie să prezinte un plan de instruire care să conțină toate serviciile solicitate pentru numărul specificat de utilizatori și respectiv, pentru perioada prevăzută pentru desfășurarea activității de instruire.
## Asigurarea și controlul calității pe durata proiectului
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice o descriere a procedurilor de asigurare și control al calității aplicabile proceselor pe care le derulează în activitatea curentă. Se va prezenta o copie a manualului calității semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
Ofertantul trebuie să descrie cum va realiza monitorizarea evoluției proiectului și să descrie criteriile de calitate urmărite pe perioada desfășurării proiectului.
Ofertantul va descrie tipul și frecvența rapoartelor de monitorizare a evoluției proiectului.
Ofertantul trebuie să aloce în planul de proiect timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere calitativ pentru serviciile prestate în cadrul contractului și pentru livrabilele/documentele rezultate. Ofertantul va lua în considerare necesitatea prestării unui număr corespunzător de zile-om pe durata proiectului, de către personalul specializat în asigurarea și controlul calității prin alocarea experților cheie și non-cheie.
Trebuie să fie incluse în oferta următoarele proceduri de lucru: Procedura de asistență tehnică, mentenanță și suport, Procedura de livrare, Procedura de acceptanță, Procedura de derulare a ședințelor, Procedura de management al schimbării, Procedura de analiză și design, Procedura de dezvoltare aplicații software, Procedura de control al livrărilor, Procedura de testare a livrabilelor soft, Procedura de implementare, Procedura de control al produsului neconform. Neprezentarea în oferta a acestor documente va duce la descalificarea ofertei ca fiind neconformă.
Ofertanții trebuie să includă în oferta și varianta preliminară a planului de calitate pentru derularea proiectului. Planul de calitate trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
Descrierea fazelor, etapelor și activităților din cadrul proiectului;
Descrierea pachetelor de lucru și a livrabilelor rezultate în urma prestării serviciilor;
- Descrierea criteriilor de acceptanță pentru livrabile, pachete de lucru, faze, etape etc.;
- Formulare care vor fi utilizate în cadrul proiectului.
## Metodologia de monitorizare, evaluare și raportare
Indicatorii cheie pentru monitorizarea și evaluarea performanței prestatorului sunt următorii:
- Livrarea de echipamente hardware și software de bază conform planului de proiect și la nivelul cantitativ și calitativ ofertat;
- Prestarea de servicii de implementare conform graficului de proiect și la nivelul calitativ asumat în cadrul ofertei;
- Furnizarea la timp a rapoartelor și a altor documente solicitate și aprobarea lor de către Beneficiar.
Prestatorul este solicitat să definească clar rezultatele realiste așteptate (output-uri, efecte, impact) ale activităților proiectului, folosind analize corespunzătoare. Monitorizarea și evaluarea progresului și a resurselor folosite ar trebui să fie efectuate prin procesul de identificare a unor indicatori care să indice gradul de realizare în timp a rezultatelor care pot fi atribuite activităților proiectului.
Prestatorul va întocmi rapoarte pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Rapoartele întocmite vor acoperi toate activitățile contractului și vor puncta toate rezultatele obținute de către Prestator.
Tipurile de rapoarte solicitate sunt:
- Raport inițial;
- Rapoarte trimestriale;
- Raport final.
Toate rapoartele vor trebui să prezinte informații cu privire la:
- Mersul general al proiectului: activități legate de diferite rezultate, acțiuni, planuri, întâlniri cu instituțiile beneficiare etc.;
- Probleme întâmpinate și soluții identificate sau neidentificate;
- Planuri de acțiune și recomandări pe deplin detaliate și justificate;
- Utilizarea forței de muncă alocate;
- Altele.
Totodată, livrabilele fiecărei etape din implementarea proiectului vor fi însoțite de un raport de acceptanță înaintat de către Prestator care marchează finalizarea activităților aferente etapei în curs. Pe baza acestui raport se va oferi acceptanța din partea Beneficiarului.
Toate rapoartele vor fi prezentate în format A4 și tipărite față-verso. Toate documentele trebuie transmise în limba română, atât în format electronic (fișiere WORD și PDF), cât și pe hârtie, pe baza unor procese verbale de predare-primire semnate de responsabilul de proiect din partea Prestatorului, cât și al Beneficiarului.
Fiecare raport trebuie să conțină o secțiune narativă și o secțiune financiară. Toate rapoartele vor fi întocmite în limba română și vor fi transmise către autoritatea contractantă (AC) pentru aprobare/avizare.
După depunerea de către prestator a rezultatelor serviciilor prestate și a produselor livrate, achizitorul va proceda la verificarea modului de prestare a serviciilor și de livrare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile contractuale și va notifica decizia sa privind recepția sau respingerea prestațiilor/livrărilor.
Etapele recepției sunt următoarele:
- Depunerea și susținerea de către prestator la achizitor a raportului activității privind produsele livrate și serviciile prestate;
- Analiza de către achizitor a modului de prestare a serviciilor și a livrărilor, raportate la prevederile contractuale și constatarea eventualelor deficiențe/neconformități;
- Întocmirea procesului verbal de recepție cu/fără obiecțiuni;
- Aprobarea procesului verbal de recepție de către achizitor, după remedierea de către prestator a eventualelor deficiențe constatate, în termenul stabilit de către achizitor.
Ulterior acestor etape, prestatorul va înainta achizitorului o aplicație de plată prin care va solicita plata sumei aferente serviciilor prestate și produselor livrate în baza contractului de prestări servicii; aplicația va avea anexat documentul de plată eliberat de prestator, procesul verbal de recepție aprobat de achizitor, raportul activității pentru care se solicită plata, precum și rezultatele activității.

# Cerințe privind propunerea tehnică
Oferta tehnică se va prezenta și redacta în limba română, astfel încât să fie posibilă identificarea cu ușurință a corespondenței cu cerințele minime din Caietul de sarcini.
Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, nerespectarea oricăreia dintre cerințe duce automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.
Nu se acceptă oferte parțiale ci doar oferte complete și care satisfac toate cerințele prezentei documentații.
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să fie posibilă maparea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din acest caiet de sarcini.
Oferta va cuprinde:
- Răspunsul punct cu punct care demonstrează îndeplinirea tuturor cerințelor (nu este acceptată simpla confirmare a îndeplinirii cerinței fără o detaliere a modului de îndeplinire). În cazul în care, în răspunsul punct cu punct, se face referire la alte documente, se va indica în clar referința până la nivel de pagină și paragraf.
- Arhitectura detaliată a sistemului propus (software și hardware, maparea componentelor software pe echipamentele hardware). Arhitectura software și hardware trebuie să cuprindă toate produsele propuse de ofertant, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă;
- Lista licențelor ofertate, specificând în clar numele licenței de la producător, ediția, versiunea, producătorul, cantitatea și unitățile de licențiere specifice producătorului precum „User” sau „Processor Core” precum și corelarea acestora cu cerințele caietului de sarcini. Lista lincețelor trebuie să cuprindă toate licențele propuse de ofertant, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă;
- Lista echipamentelor hardware specificând în clar part-number-ul asociat fiecărui echipament și componentă, numărul de echipamente ofertate pentru fiecare tip de echipament, configurația acestora;
- Descrierea componentelor software de bază și a echipamentelor ofertate;
- Grafic de prestare a serviciilor și grafic de furnizare a licențelor și echipamentelor.
Propunerea ofertantului va include și prezentarea contextului, obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale proiectului. În această secțiune, ofertanții vor prezenta, pe baza informațiilor menționate în caietul de sarcini din documentația de atribuire și a cunoștințelor proprii, următoarele:
- Contextul proiectului așa cum este înțeles de ofertant, din care să rezulte că atât informațiile generale relevante cât și situația actuală a sectorului de activitate sunt cunoscute și înțelese de ofertant, precum și descrierea potențialelor riscuri care pot afecta buna desfășurare a proiectului, împreună cu măsurile de reducere/eliminare a acestora;
- Obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului, așa cum sunt acestea înțelese de către ofertant și din care să rezulte aspectele considerate ca fiind esențiale pentru realizarea obiectului contractului.
Lipsa acestora din ofertă sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstrează înțelegerea contextului și obiectivelor proiectului va duce la descalificarea ofertantului.
Nerespectarea cerințelor din caietul de sarcini sau absența în cadrul conținutului ofertei a specificațiilor și serviciilor ofertate pentru fiecare din cerințele din caietul de sarcini va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

# Alte informații
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
Cerințele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisfac cerințele Caietului de sarcini va avea drept consecință declararea ofertei ca fiind neconformă.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea sau echivalent.

Director general,	Director executiv,

Cătălin ZOICAN	Cristian PREDA

Șef serviciu,

Sorin VASILE

Întocmit,
Expert

Dragoș MIHĂILESCU