Aprob,

DIRECTOR GENERAL

Ing.Gheorghe Benea

LICITAŢIE DESCHISĂ

pentru atribuirea contractului privind

„Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii”

la sediul central, centrele zonale si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

Cod CPV : 51300000-5

Bucureşti –  2010

DOCUMENTAŢIA

pentru atribuirea contractului privind

„Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii”

la sediul central, centrele zonale si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

Cod CPV : 51300000-5

SECŢIUNEA I

INFORMAŢII GENERALE

A. Introducere

A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă

A.1.1.  DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE ACHIZITOARE:

Compania Naţională "Loteria Română" S.A. cu sediul în Bucureşti, Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4,  telefon  3.36.34.40/204/205/215,  Fax  406.77.82, e-mail:achiziţii.publice@loto.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nr. J40 /9689/1999, având cod de înregistrare inregistrare fiscala RO 12397185, reprezentată prin d-nul Ing Benea Gheorghe, Director General, Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

A.1.2. Compania Naţională „Loteria Română” S.A. s-a înfiinţat în baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.159/21.10.1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515  din 25 octombrie 1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 303 din 08 iunie 2001, ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Loteria Romana”.

A.1.3. C.N.”Loteria Română”S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, conform O.U.G. nr.159/1999, este organizată şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

A.1.4. Finanţarea contractului care urmează să fie atribuit pentru prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţi se face din surse proprii, neapelându-se la subventii de la bugetul de stat sau la credite interne sau externe.

A.2. OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE:

A.2.1.Prezenta documentaţie are ca obiect selectarea operatorilor economici (aici în calitate de Ofertanti) care să cumuleze calităţile necesare atribuirii contractului privind „Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii”, Cod CPV: 51300000-5.

A.2.2. a) Obiectul contractului ce va fi încheiat pe 48 luni ca urmare a organizării prezentei proceduri, îl constituie :

- Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii” la sediul central, centrele zonale si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

b) Ofertele depuse vor avea ca obiect prestarea serviciilor aşa cum s-a precizat la punctul a) de mai sus, în conformitate cu cerinţele prevăzute şi prezentate în caietul de sarcini ce face parte integrantă din prezenta documentaţie .

Serviciile menţionate la punctul A.2.2, lit.a) se vor realiza în baza unui contract de prestări servicii încheiat pe 48 de luni cu C.N.”Loteria Română” S.A.

A.3. PROCEDURA APLICATĂ ŞI CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

A.3.1. Compania Naţională „Loteria Română” S.A. organizează procedura “licitaţie deschisă’’, în vederea atribuirii contractului privind prestarea serviciilor prevăzute la pct.A.2.2,lit.a).

A.3.2. Prezenta procedura organizată de C.N. „Loteria Română” S.A. este deschisă tuturor operatorilor economici care au în obiectul de activitate prestarea serviciilor din categoria celor prevăzute la pct.A2.2, lit.a) din prezenta documentaţie.

A.3.3. Criteriul de atribuire pentru atribuirea contractului privind prestarea serviciilor prevazute la pct.A.2.2.lit.a) este  “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

A.4. Principii care stau la baza atribuirii contractului de prestări servicii

Principiile care stau la baza atribuirii contractului privind prestarea serviciilor prevăzute la pct.A.2.2,lit a) din prezenta documentaţie sunt cele prevăzute de art.2, alin.(2) din O.U.G.nr.34/2006, modificată şi completată ulterior.

A.5.   LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Atribuirea contractului privind prestarea serviciilor prevăzute la pct.A.2.2,lit a) din prezenta documentaţie. se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.418/15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr.1660/22.11.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.978/07.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

SECŢIUNEA II

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

A. INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANŢI

1. Prezentele instrucţiuni conţin date şi informaţii asupra modului de organizare şi desfăşurare a procedurii ”licitaţie deschisă”, precum şi precizări asupra modului de întocmire şi prezentare a ofertelor.

2. Aceste instrucţiuni au caracter obligatoriu, nerespectarea lor de catre ofertanti atragand dupa sine, dupa caz, excluderea acestora sau  respingerea ofertei ca inacceptabila sau neconforma conform legislatiei in vigoare.

3. Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a documentelor prezentate (cu excepţia documentelor emise de alte autorităţi, care se prezintă în original sau copie legalizată), precum şi de a intocmi un opis al acestor documente.

B. CALIFICAREA OFERTANŢILOR

Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociaţi în ofertă comună) este admis sa participe la competitia de oferte in conditiile in care este declarat calificat de comisia de evaluare constituita de C.N. „Loteria Romana”  S.A., daca face dovada indeplinirii criteriilor de calificare si selectie referitoare la :

a.   situatia personala a candidatului sau ofertantului ;

b.   capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ;

c.   situatia economica si financiara ;

d.   capacitatea tehnica si/sau profesionala ;

e.   standarde de asigurare a calitatii / standarde de referinta,

si prezinta urmatoarele documente obligatorii, detaliate la subcapitolele B.1., B.2. si B.3., ce vor fi inaintate odata cu oferta referitoare la:

- Eligibilitate

- Inregistrare

- Capacitate tehnica/profesionala si economico-financiara

B.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC ELIGIBILITATEA

B.1.1.Fiecare ofertant (inclusiv operatorii economici asociaţi în ofertă comună) trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel :

1) Declaraţii de eligibilitate pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularele 4 si 5 din secţiunea IV – Formulare-model;

2) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formularul nr.9 din secţiunea IV – Formulare-model ;

3) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

4) Declaraţie „Certificat de participare la procedura Licitaţie deschisă” ca ofertă independentă – Formularul 11

5) Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (formulare – tip eliberate de autorităţile competente), valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata, dupa cum urmeaza:

- Certificat de atestare fiscala, timbrat, emis de catre ANAF care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor,impozitelor si a altor creante bugetare;

- Certificat de atestare fiscală de plată a impozitelor şi taxelor locale, pentru persoane juridice;

Nota : Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice alte documente edificatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor,taxelor si a altor creante bugetare eliberate de catre autoritatile competente ale tarii de origine(documente echivalente cu cele solicitate in prezenta documentatie) .

B.1.2. C.N. „Loteria Română” S.A. are dreptul de a exclude din prezenta  procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre urmatoarele situaţii:

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic ;

b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;

c) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

d) în ultimii 2 ani, nu şi-a indeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarului acestuia;

e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - e).

B.1.3. C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a exclude din prezenta procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, orice ofertant despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

B.1.4. Conform prevederilor legale în vigoare, persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care, implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa.

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

B.1.5.1. Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri, să depună ofertă individuală şi/sau comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale, sau după caz, a celei în care este ofertant asociat.

B.1.5.2. Ofertantul nu are dreptul în cadrul aceleaşi proceduri să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză.

B.2. DOCUMENTE CARE DOVEDESC ÎNREGISTRAREA

B.2.1. Fiecare ofertant (inclusiv operatorii economici asociaţi în ofertă comună) trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea  precum:

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Teritorial, în original sau copie legalizată, care sa cuprinda toate datele referitoare la firma, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor;

b) Copie legalizată de pe Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.

B.2.2. Fiecare ofertant va face obligatoriu dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dacă este cazul, de atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în care este stabilit, după caz.

B.2.3. Ofertanţii rezidenţi în alt stat decît România vor depune documentele doveditoare emise în statul de rezidenţă care să ateste o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum şi dacă este cazul, de atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, similare celor solicitate pentru Ofertanţii rezidenţi în România, valabile la data depunerii ofertelor. Documentele vor fi prezentate în original şi în traducere în limba română, autorizată şi legalizată.

B.3.  DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA TEHNICĂ SI/SAU PROFESIONALA ŞI  ECONOMICO-FINANCIARĂ

B.3.1. Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociaţi în ofertă comună) va face obligatoriu, conform obiectului contractului de achizitie aşa cum este prevăzut la pct.A.2.2, lit a) din prezenta documentaţie, dovada capacităţii tehnice si/sau profesionale şi capacităţii economico-financiare de care dispune pentru îndeplinirea contractului .

B.3.2. Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociaţi în ofertă comună) trebuie să prezinte, corespunzător obiectului acordului cadru,  pentru care urmează să depună oferta, documentele care dovedesc capacitatea tehnică/profesionala şi capacitatea economico-financiară astfel:

a) Fişă de informaţii generale (Formularul 3 din secţiunea IV Formulare/model);

b) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009 vizate si inregistrat la organele competente (exerciţiul financiar contabil să fie pozitiv).

Cerinte minime de calificare:

- Ofertantul trebuie sa faca dovada ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) este egala sau mai mare cu 20.000.000 EURO (se va lua in calcul valoarea cursului BNR mediu aferent anului pentru care s-a declarat cifra de afaceri);

- Ofertantul a incheiat exercitiile financiar contabile aferente anilor 2007, 2008 si 2009 pe profit.

Ofertanţii rezidenţi în alt stat decît România vor depune documentele doveditoare care se întocmesc în statul de rezidenţă, vizate corespunzător. Documentele vor fi prezentate în copie, în limba română, autorizată şi legalizată.

c) Lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestarile similare  efectuate se vor atesta prin prezentarea documentelor de suport, in copie conform cu originalul - care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiar, tipul bunurilor livrate/serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat livrarea/prestarea, valoarea furnizarii.

Pentru toate contractele prezentate se vor atasa recomandari/certificari aferente care vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, si vor fi prezentate in original sau copie legalizata.

(Se va completa Formularul 6 din Secţiunea IV –Formulare-model insotit de de documentele suport solicitate mai sus).

Cerinte minime de calificare:

1) Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta similara prin prezentarea listei principalelor prestari de servicii si livrari aferente realizarii unui sistem integrat de comunicatii in ultimii 3 ani, din care sa reiasa cel putin urmatoarele:

1.1) Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat (s-au semnat fără obiecţii de către beneficiar toate procesele verbale de receptie cantitativa si calitativa/acceptanţe provizorii sau acceptante finale) maxim 3 (trei) contracte de prestare servicii de comunicatii de voce(fixa si/sau mobila) si transmisii de date  care sa aiba  incluse si servicii de proiectare, instalare si configurare echipamente asociate, avand o valoare cumulata de 40.000.000 lei exclusiv TVA; (pentru contractele incheiate in valuta, echivalenta se va face la cursul BNR mediu aferent anului in care s-a semnat contractul); .

1.2)  Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat cel putin 1 (un)  contract de prestare servicii de comunicatii voce fixa, voce mobila si transmisii de date care sa aiba  incluse si servicii de proiectare, instalare si configurare echipamente asociate, cu o valoare de minim 10.000.000 lei exclusiv TVA, din care ponderea serviciilor de comunicatii sa fie de cel putin 60%, implementat in minim 1.000 de locatii; (pentru contractele incheiate in valuta, echivalenta se va 	face la cursul BNR mediu aferent anului in care s-a semnat contractul);

d) Informaţii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.(Se va completa Formularul 11A din Secţiunea IV – Formulare-model)

Anexat la Formularul 11A se vor prezenta obligatoriu si urmatoarele documente:

-Declaratie privind personalul tehnic de specialitate care va fi insarcinat cu derularea contractului si declaratiile individuale de exclusivitate si disponibilitate (Se vor completa Formularul 11B si Formularul 11C din Secţiunea IV – Formulare-model);

-CV-urile personalului responsabil cu indeplinirea contractului de achizitie;

-documentele care sustin experienta profesionala (diplome de studii, certificate, referinte), in copie conform cu originalul.

Cerinte minime de calificare:

-Ofertantul trebuie sa dispuna de: cel putin 8 (opt) persoane care sa detina certificari pe tehnologia ofertata (in tehnologiile de transmisie date, voce, video), dintre care minim 1 persoana va prezenta cel mai inalt nivel de certificare profesionala specifica respectivei tehnologii ofertate;

-Ofertantul trebuie sa faca dovada utilizarii pentru acest proiect a cel putin urmatorilor experti cheie:

    - Lider de proiect -Expert comunicatii date/voce

- Calificari si abilitati:

      - Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT&C, inginerie sau telecomunicatii.

      - Urmatoarele certificari profesionala (sau echivalente):

        - Cisco Certified Network Associate

        - Project Management Proffesional

      - Cunoasterea limbii romane (vorbit,scris,citit -fluent);

- Experienta profesionala:

      - Minim 5 ani de experienta in domeniul ITC, in proiectarea,

implementarea si exploatarea sistemelor informatice integrate;

      - Minim 2 ani experienta dovedita  in activitati de training in domeniul telecomunicatiilor;

      - Minim 3 ani experienta in conducerea de proiecte ITC complexe sau coordonarea unei echipe de consultanta pentru proiecte complexe.

      - Participarea la cel putin trei proiecte de implementare la nivel national .Dintre cele trei proiecte doveditoare, cel putin unul trebuie sa fi avut ca obiect solutii/proiect in domeniul comunicatiilor, la nivel national (care sa includa proceduri de lucru stabilite special pentru proiectul respectiv, livrare si inslatare de echipamente similare cu cele care fac obiectul acestui proiect, servicii de telecomunicatii)

2. Expert audit de securitate

- Calificari si abilitati:

      - Experienta de minim 2 ani in Proiecte de Audit de securitate

      - Experienta de minim 2 ani in Proiecte de Audit de securitate

      - Certificare in domeniulu auditului recunoscuta international: CISA sau echivalent

      - Certificare in domeniul securitatii recunoscuta international: CISM sau echivalent

      - Certificare de tip ITIL sau echivalent

      - Cunoasterea limbii romane (vorbit, scris, citit - fluent);

- Experienta profesionala:

      - Minim 5 ani de experienta in domeniul ITC, in proiectarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice integrate;

      - Minim 3 ani experienta dovedita  in activitati de training – certificarea de trainer sa fi fost obtinuta de cel putin  minim 3 ani;

      - Minim 3 ani experienta in conducerea de proiecte ITC complexe sau coordonarea unei echipe de consultanta pentru proiecte complexe.

  - Personal de specialitate – cel putin 3 persoane/judet

- Calificari si abilitati:

      - Diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT&C, inginerie sau telecomunicatii.

      - Certificari profesionale in domeniul comunicatiilor;

      - Cunoasterea limbii romane (vorbit,scris,citit -fluent);

- Experienta profesionala:

      - Minim 3 ani de experienta in domeniul ITC, in proiectarea,

implementarea si exploatarea sistemelor telecom;

e) Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine puncte de lucru la nivelul fiecărui judeţ si al oraselor principale.

Nota : Oras principal se considera un oras cu mai mult de 50.000 locuitori.

Cerinte minime de calificare:

Intrucat Loteria Romana, prin specificul activitatilor prestate, utilizeaza software si aplicatii proprietare care necesita echipamente cu functionalitati specifice, serviciile livrate vor fi insotite pe toata durata contractului de echipamente cu anumite configuratii minimale(detaliile se regasesc in caietul de sarcini care insoteste prezenta fisa de date). Astfel, pentru echipamentele mentionate anterior, se solicita urmatoarele documente:

- Ofertantul trebuie sa fie certificat din partea producatorului echipamentelor de comunicatii ofertate pentru a asigura suportul necesar serviciilor prestate;

- Ofertantul trebuie sa prezinte pentru fiecare dintre tehnologiile de mai sus originalul sau copia legalizata dupa documentul emis de producator din care sa reiasa calitatea de furnizor autorizat al echipamentelor si serviciilor mentionate;

- Ofertantul trebuie sa prezinte autorizarea pentru livrarea produselor(echipamente, licente), emisa de catre producator, cu specificarea in clar a denumirii proiectului si a denumirii produselor ofertate, prin care ofertantul este autorizat sa livreze produsele catre Autoritatea Contractanta, si detine competente pentru instalarea, configurarea, punerea in functiune a acestora si pentru asigurarea tuturor serviciilor de suport;

- Autorizatia trebuie prezentata pentru fiecare tip de produs ofertat de la fiecare producator in parte - in original, semnata si stampilata;

- Autorizarea va fi emisa de reprezentanta din Romania a producatorului, daca aceasta exista. Se vor prezenta autorizari pentru fiecare intermediar astfel incat sa se demonstreze legatura pe tot lantul de la fabricant la operatorul economic ofertant;

B.3.3. Certificate sau alte documente emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de referinta privind sistemele de management. În conformitate cu principiile recunoaşterii reciproce se acceptă certificat echivalente emise de organisme în alte state ale Uniunii Europene. Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Certificatele se vor prezenta in copie conform cu originalul.

Cerinte minime de calificare :

-Certificat SR EN ISO 9001:2008

-Certificat SR EN ISO 14001:2005

-Certificat OHSAS 18001 :2008

-Certificat ISO/IEC 27001:2005

i) Declaratie pe propria răspundere a ofertantului privind respectarea legislaţiei muncii şi a sănătăţii în muncă pe parcursul executării contractului de achiziţie publică, cât şi la momentul redactării ofertei (Se va completa Formularul 12 din Sectiunea IV – Formulare-model).

j) Informaţii privind partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către subcontractanţi şi specializarea acestora - Se va utiliza Formularul 10 din Secţiunea IV – Formulare – model (În cazul în care ofertantul nu optează pentru subcontractanţi, se face această menţiune în Formularul 10);

NOTA

1. In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala, aceasta are dreptul să solicite conform prevederilor art.201 din OUG nr.34/2006 şi prevederilor art.35 din H.G.nr.925/2006 completarea documentelor care lipsesc. 2. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului (eligibilitatea) si capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (inregistrarea) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati.

- ELABORAREA OFERTELOR

C.1. DOCUMENTELE OFERTEI

Oferta elaborată de fiecare ofertant trebuie să cuprindă, propunerea tehnică şi propunerea financiară astfel:

C.1.1. Propunerea tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini - Secţiunea III şi Anexele  aferente acestuia. Modul de intocmire a ofertei tehnice se regaseste descris in detaliu in cadrul caietului de sarcini afereent prezentei fise de date.

C1.2. Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate prin caietul de sarcini şi Anexele aferente acestuia cu privire la preţuri, tarife, dacă este cazul, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

C.1.2.1.Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă si Centralizatorul de preturi indicate în Sectiunea IV – Formulare-model (Formularul 2A si Formularul 2B) care reprezintă elementele principale al propunerii financiare. Pentru fiecare tip de serviciu se vor specifica:

- Servicii de telefonie mobila voce si date

Pentru serviciile de voce mobila furnizorul va preciza urmatoarele:

1. Valoarea abonament lunar

2. Costul minutului catre reteaua furnizorului

3. Costul minutului catre destinatii alte retele mobile decat cea a furnizorului

4. Costul minutului catre destinatii retele fixe

5. Costul minutului in cadrul grupului de mobile si extensii fixe apartinand Autoritatii Contractante

6. Costul mediu al minutului catre destinatiii internationale- pe zone.

Pentru serviciile de date mobile furnizorul va prezenta urmatoarele:

1. Valoarea abonamentului lunar pentru minim 1GB/utilizator

2. Costul unitatii aditionale de trafic dupa depasirea traficului inclus

Prestatorul se obliga sa desemneze o persoana de contact care sa cunoasca particularitatile contractului si care sa poata furniza informatii referitoare la abonamentele Beneficiarului.

Nota:

Ofertantul va specifica si alte servicii oferite, si tarifele acestora

Ofertantul va preciza modalitatea de acordare a bonificatiilor(puncte de fidelitate, minute de loialitate,etc) si evidentierea lor in factura lunara.

-Servicii de telefonie fixa:

Pentru serviciile de telefonie fixa, furnizorul va preciza urmatoarele:

1. Valoarea abonamentului lunar- flux E1 ISDN 30 canale (100-400 extensii) conectate la centrala telefonica digitala apartinind CNLR

2. valoarea abonamentului lunar pentru o linie telefonica de voce in locatiile distante (locatiile judetene si agentii Loto)

3. Costul minutului catre reteaua furnizorului

4. Costul minutului catre destinatii alte retele mobile decat cea a furnizorului

5. Costul minutului catre destinatii retele fixe

6. Costul minutului in cadrul grupului de mobile si extensii fixe apartinand Beneficiarului

7. Costul mediu al minutului catre destinatii internationale – pe zone

8.Valoarea abonamentului servicii tip”număr verde”

9.Valoare abonament servicii tip Telex

-Servicii de transmisii de date:

Pentru serviciile de transmisii de date , furnizorul va preciza urmatoarele:

a. valoarea abonamentului lunar – acces dedicat  VPN 256 kbps banda garantata, per legatura

b. valoarea abonamentului lunar – acces dedicat VPN 512 kbps banda garantata, per legatura

c. valoarea abonamentului lunar – acces dedicat VPN 4 Mbps banda garantata, per legatura

d. valoarea abonamentului lunar – acces dedicat VPN 100 Mbps banda garantata, per legatura

e. valoarea abonamentului lunar – acces dedicat VPN 10 Mbps banda garantata, per legatura

f. valoarea abonamentului lunar – acces best effort agentii mandatare, per legatura

Desi nu vor fi luate in calcul la evaluarea ofertei, se vor mentiona in propunerea financiara toate tarifele pentru erviciile optionale ce pot fi oferite.

C.1.3 Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat in Sectiunea IV- Formulare –model (Formularul 2 B) care va reprezenta elementul principal al propunerii financiare.

C.1.4. În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat atât în lei cât şi în euro. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României  pentru luna decembrie 2010, respectiv 4,2925 lei.

C.2.  DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA

C.2.1. Scrisoarea de înaintare

Fiecare ofertant trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în Secţiunea IV-Formulare-model (Formularul 1).

C.2.2. Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care  operatorul economic  autorizeaza pe reprezentantul acestuia să participe la sedinta de deschidere a ofertelor  in  vederea atribuirii contractului de achizitie.

C.2.3.  Documentele de calificare

Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică/profesionala şi capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la subcapitolele B.1., B.2. şi B.3.

C.2.4. Garanţia pentru participare

Fiecare ofertant trebuie să prezinte, după caz, garanţia pentru participare în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate prin documentaţie de atribuire şi în conformitate cu prevederile legii şi precizările de la subcapitolul E1 din prezenta documentatie.

C.3.MODALITATEA DE ELABORARE A OFERTELOR

C.3.1.  COSTUL ASOCIAT ELABORĂRII  ŞI  PREZENTĂRII OFERTEI

(1) Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

(2) La elaborarea ofertei operatorii economici vor tine cont de regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii acestor prestări de servicii.

C.3.2. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale din ţara în care ofertantii sunt rezidenţi pot fi prezentate în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizata si legalizata în limba română.

C.4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR

C.4.1. Ofertanţii au obligaţia de a menţine fiecare, oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută ca fiind suficientă pentru finalizarea  într-o perioadă rezonabilă a evaluării ofertelor şi semnării contractului, precum şi pentru a se evita, în măsura în care nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. Perioada de valabilitate a fiecărei oferte în care trebuie să se încadreze ofertantul este de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

C.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, cu maxim 30 de zile.

În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,  perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător.

D. PREZENTAREA OFERTELOR

D.1.  DATA LIMITĂ ŞI MODALITĂŢI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

D.1.1. Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct la registratura generală a C.N. „Loteria Română” S.A. cu sediul în str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti, până la data de …...2010, ora ..........,conform anunţului de participare

D.1.2.. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

D.1.3. Oferta depusă la o altă adresă a C.N. „Loteria Română” S.A. decât cea stabilită în anunţul de participare sau după expirarea datei şi orei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

D.1.4. C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a extinde  data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertei, cu respectarea prevederilor art.72 din O.U.G.nr.34/2006, modificată şi completată corespunzător, coroborate cu prevederile art.33, alin.(1) din H.G.nr.925/2006, modificată şi  completată corespunzător.

D.1.5. Ofertele depuse până la data şi ora precizate în prezenta documentaţie se vor păstra de către organizator, după ce persoana împuternicită de acesta a verificat dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte.

D.2. MODUL DE PREZENTARE

D.2.1. Fiecare ofertant trebuie să prezinte un exemplar al ofertei(propunerea tehnica, propunerea financiara) inclusiv clauzele obligatorii şi specifice ce formează draftul de contract  şi câte un exemplar al documentelor care o însoţesc, în original, precum şi câte 1 (una)  copie de pe acestea. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala originalul.

D.2.2. Originalul şi copia/copiile ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara) inclusiv clauzele obligatorii şi specifice ce formează draftul de contract trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate, documentele respective trebuie să fie prezentate în original sau copii certificate ’’conform cu originalul’’ prin semnătură şi ştampilă de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită să semneze oferta sau autentificate la un notar public, astfel cum s-a specificat în capitolul B din prezenta documentaţie.

D.2.3. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana /persoanele autorizată /autorizate să semneze oferta.

D.2.4. Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. poate sa aduca modificari printr-un amendament asupra documentatiei din initiativa proprie sau ca urmare a unui raspuns la o solicitare a unui potential ofertant.

D.2.5. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare sau fax, ofertantilor care ne având posibilitate tehnică de a lua documentaţia din SEAP, au ridicat documentatia de atribuire de la sediul C.N.”Loteria Română”S.A. astfel:

- in cazul primirii unei solicitari din partea unui operator economic, in termen de 3 zile de la primirea acesteia, nu mai târziu de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- in cazul modificarii din proprie initiativa, nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Modificarile din cadrul documentatiei de atribuire vor fi postate inclusiv pe SEAP.

D.3. SIGILAREA ŞI MARCAREA OFERTELOR

D.3.1. Fiecare ofertant trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi respectiv "COPIE".

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Atat plicul marcat “ORIGINAL” cat si plicul marcat “COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare cate trei plicuri dupa cum urmeaza :

- plicul nr.1-cuprinde documentele de calificare mentionate la subcapitolele B1, B2 si B3 ;

- plicul nr.2-cuprinde propunerea tehnica detaliata la subcapitolul C1.1. ;

- plicul nr.3-cuprinde propunerea financiara, detaliata la subcapitolul C1.2. si draftul de contract.

Documentele care insotesc oferta, respectiv scrisoarea de inaintare, imputernicirea si garantia de participare, trebuie sa fie la vedere, prinse pe partea exterioara a plicului exterior.

D.3.2. Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată respinsă din motivele expuse în prezenta documentaţie. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

D.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat  corespunzător cu urmatoarele:

-  C.N. „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, Bucuresti;

- PROCEDURA “LICITAŢIE DESCHISĂ ’’ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI PRIVIND „PRESTAREA SERVICIILOR  DE INSTALARE DE ECHIPAMENTE DE COMUNICAŢII LA SEDIUL CENTRAL, CENTRELE ZONALE SI AGENTIILE DIN TERITORIU ALE COMPANIEI NATIONALE ’’LOTERIA ROMANA’’ S.A.

-   A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE ………., ORA .........

D.3.4. Continutul ofertelor ramane confidential pana la data şi ora stabilite pentru deschiderea acestora, C.N. „Loteria Romana” S.A. urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai la aceasta data.

D.3.5. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la punctul D.3.3, C.N. „Loteria Română” S.A. nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei sau deschiderea acestora înainte de termenul stabilit.

D.4. MODIFICAREA ŞI RETRAGEREA OFERTELOR

D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

D.4.2. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către C.N. „Loteria Română” S.A.  inainte de data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu si inscriptia “MODIFICARI”.

D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei şi orei limită stabilite pentru depunerea ofertei, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei pentru participare.

D.5. OFERTE ALTERNATIVE

Ofertantul nu are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative.

D.6. OFERTA COMUNA

D.6.1. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia şi de a depune ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi prezinte asocierea într-o formă legalizată.

Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică.

D.6.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată înainte de semnarea contractului, numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.

D.6.3. În mod obligatoriu, în ofertă va fi depus Acordul de asociere semnat şi ştampilat de toţi membrii asocierii prin care desemnează din rândul lor pe cel care este lider de asociere în cadrul ofertei depuse şi în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie şi va statua expres că membrii asocierii sunt răspunzători solidar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică în cazul în care asocierea va fi declarată Ofertantul câştigător şi va semna contractul.

D.6.4. Asociatii vor indeplini in mod individual conditiile prevazute la punctul B1, B2 din Sectiunea II si in mod cumulativ conditiile prevazute la punctul B3 din Sectiunea II.

D.6.5. În cazul unei asocieri de operatori economici, garanţia de participare va fi emisă pe numele liderului de asociere.

D.7. INTERDICTIA DE A DEPUNE MAI MULTE OFERTE

D.7.1. Ofertantul are dreptul de a depune o singură ofertă de bază. Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiaşi proceduri:

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună oferta individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

D.7.1.1.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de executare lucrări, ofertantul are dreptul de a include  in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

D.7.1.2.Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

D.7.2. Operatorii economici nominalizaţi ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertă în nume propriu sau în asociere.

D.7.3. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la D.7.1 sau D.7.2 va fi exclusă.

D.8. OFERTE INACCEPTABILE SI OFERTE NECONFORME

D.8.1. Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

D.8.2. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a) au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare;

b) nu sunt insoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi perioada de valabilitate astfel cum s-a solicitat în prezenta documentaţie;

c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe cerinţe de calificare, stabilite în documentaţia de atribuire, sau nu a prezentat, documente relevante în acest sens;

d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:

- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unei oferte alternative;

- respectiva oferta alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini;

e) preţul inclus în propunerea financiară depaşeşte valoarea estimată comunicată prin anuntul de participare şi nu există posibilitatea de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;

f) preţul, fără TVA, inclus in propunerea financiară, depăseste valoarea estimată comunicată prin invitaţia de participare si, desi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia din următoarele situaţii:

- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimată prevăzută in invitaţia de participare;

- incheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante in raport cu anumite praguri valorice.

g) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii;

h) in urma verificărilor prevăzute la art. 202 si 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobisnuit de scăzut pentru ceea ce urmează fi executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

D.8.3. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a)  nu satisface una din cerinţele minime ale caietului de sarcini;

b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţie de atribuire şi care sunt în mod evident dezavantajoase pentru C.N. „Loteria Romana” S.A, ia ofertantul deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;

c) conţine in cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

E.GARANŢII

E. 1.GARANŢIA DE  PARTICIPARE

E.1.1.Ofertanţii vor depune odată cu oferta, garanţia de participare la procedură, în sumă de 1.147.640 lei pentru „Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii pentru sediul central, centrele zonale si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

E.1.2. Valabilitatea garanţiei de participare trebuie să fie cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, adică de 90 zile, respectiv începând de la data deschiderii ofertelor ……………..până la data de …………………conform anunţului de participare.

E.1.3. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, de o societate bancară, ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută la E.1.1 şi E.1.2.

Pentru constituirea garanţiei de participare prin :

a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea C.N."Loteria Română" S.A. care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire - se va utiliza modelul indicat în Formularul 7-Secţiunea IV – Formulare - model);

b) ordin de plată – codul IBAN al C.N.” Loteriei Române” S.A.  este  RO69 RZBR 0000 0600 0067 1458, deschis la Banca Raiffeisen – Agenţia Bucureşti,  cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor, şi ulterior suma specificată la pct. E.1.1. să figureze în extrasul de cont al  C.N. „Loteria Română” S.A.;

E.1.4. Ofertele care nu sunt însoţite (nu este ataşat vizibil, la exteriorul coletului ofertă)  de dovada constituirii garanţiei  de participare, în original,vor fi respinse şi returnate ofertantului descalificat la deschiderea ofertelor.

E.1.5. C.N. „Loteria Română” S.A. are dreptul de a reţine  garanţia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a)  îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la data semnării contractului;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

E.1.6. Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se returnează de către C.N. „Loteria Română” S.A. în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garanţiei de bună executie.

E.1.7. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câştigătoare, se returnează de către C.N. „Loteria Română” S.A., după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

E.1.8. Garanţia de participare este necesară pentru a proteja C.N. „Loteria Română” S.A. faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al   ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea garanţiei de bună execuţie.

NOTA

In caz de neprezentare a garantiei pentru participare, in original,şi după caz în copie, în cuntumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate prin documentaţia de atribuire,  pana la data deschiderii ofertelor, nu este permisa completarea ulterioara, aceasta avand ca efect descalificarea ofertantului.

E.2.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

E.2.1. În scopul asigurării C.N. „Loteria Română” S.A. de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achizitie, contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA, în perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, documentul de plata devenind anexa la contract cu valabilitate pana la încetarea contractului .

Garanţia de bună execuţie se consituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia să deschidă un cont la dispoziţia C.N. „Loteria Română” S.A. la o bancă agreată de ambele părţi.Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, C.N. „Loteria Română” S.A. va alimenta acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie la pct. E.2.1.

E.2.2.C.N. „Loteria Română” S.A. are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

E.2.3. C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie în cel mult  14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupre ei.

F. DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR

F.1. DESCHIDEREA OFERTELOR

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data de …………ora …………,conform anunţului de participare la sediul C.N. „Loteria Română” S.A. din Str.Poenaru Bordea nr.20,   sector 4, Bucureşti, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform art.72 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.33, alin.(1) din H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare sau ca urmare a depunerii unei contestaţii.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin  reprezentanţii săi împuteniciţi de societate la deschiderea ofertelor, la data şi ora stabilite.

F.2.CALIFICAREA OFERTELOR

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in prezenta tuturor membrilor comisiei de evaluare si a reprezentantilor ofertantilor prezenti la deschidere, presedintele comisiei de evaluare deschide sedinta si procedeaza la :

- anuntarea numelui, sau dupa caz, a denumirii ofertantilor  participanti ;

- verificarea existentei garantiei de participare in original;

- verificarea existentei imputernicirii reprezentantului de catre  societatea ofertanta ;

- verificarea integritatii plicurilor, deschiderea plicului cu oferta “original” si trecerea la verificarea documentelor de calificare a ofertantilor (plicul nr.1).

Daca ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, la momentul stabilirii situaţiei de calificare a operatorilor economici se constata lipsa unui sau mai multe documente  solicitate la  subcapitolele  B.1,  B.2 si  B.3, comisia de evaluare are dreptul să solicite conform prevederilor art.201 din OUG nr.34/2006 şi prevederilor art.35 din H.G.nr.925/2006 completarea documentelor care lipsesc.

F.3. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul privind „Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii, in sediul central, centrele zonale si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A,  este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de “licitaţie deschisă”.

F.4. EVALUAREA OFERTELOR

F.4.1. Evaluarea ofertelor si in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare, se realizeaza de catre comisia de evaluare, avandu-se in vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic" pentru  atribuirea contractului de prestări servicii.

F.4.2. Factori de evaluare.

Punctajul acordat pentru fiecare oferta n  se calculează pe baza formulei:

P Total (n)  = P Financiar (n) * 45% + P Tehnic (n) * 55%

F.4.3. Detalii privind punctajul pentru factorii de evaluare:

Punctaj Financiar :

| Nr crt | Criteriu | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taxa de activare SIM in retea | 10 |
| 2 | Taxa de administrare SIM | 5 |
| 3 | Taxa de emitere factura detaliata | 5 |
| 4 | Tarif in reteaua Orange(pret/minut) | 4 |
| 5 | Tarif in reteaua Cosmote (pret/minut) | 2 |
| 6 | Tarif in reteaua Vodafone (pret/minut) | 4 |
| 7 | Tarif in reteaua Romtelecom (pret/minut) | 2 |
| 8 | Tarif in alte retele fixe (pret/minut) | 1 |
| 9 | Tarif in grupul de utilizatori ai CNLR (pret/minut) | 10 |
| 10 | Tarif mediu international | 2 |
| 11 | Valoarea abonamentului SIM (pret/luna) | 10 |
| 12 | Valoarea abonamentului linii telefonice principale (pret/luna) | 10 |
| 13 | Valoare abonament flux ISDN PRA (E1) (pret/luna) | 10 |
| 14 | Valoarea lunara a abonamentului VPN banda garantata 256 kbps(pret/luna), per legatura | 2 |
| 15 | Valoarea lunara a abonamentului VPN banda garantata 512 kbps(pret/luna), per legatura | 3 |
| 16 | Valoarea lunara a abonamentului VPN banda garantata 4 Mbps(pret/luna), per legatura | 3 |
| 17 | Valoarea lunara a abonamentului VPN banda garantata 10Mbps(pret/luna), per legatura | 2 |
| 18 | Valoarea lunara a abonamentului VPN banda garantata 100 Mbps (pret/luna), per legatura | 2 |
| 19 | Valoarea lunara a abonamentului VPN best effort pentru agentii mandatare (pret/luna), per legatura | 2 |
| 20 | Valoare lunara abonament Internet 10 Mbps (pret/luna) | 1 |
| 21 | Valoare abonament date mobile (pret/luna) | 10 |
| 22 | Total | 100 |

Algoritm de calcul:

- Punctajul pentru factorul de evaluare „Pfinanciar(n)”, se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv (... puncte).

- Pentru alt preţ decât cel prevăzut mai sus, punctajul se acordă astfel:

  - Pf1(n)...Pf21(n)=(preţ minim/preţ (n) x punctaj maxim alocat (...)

  - Unde : pret(n) este preţul ofertei n.

- Pfinanciar(n)= Pf1(n)+ Pf2(n)+...+Pf21(n)

- In cazul in care valoarea oferita va fi 0, formula va deveni Pf1(n)...Pf21(n)=(preţ minim/preţ (n) x punctaj maxim alocat (...)

Punctaj Tehnic:

| Nr crt | Criteriu | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procentul in care serviciile VPN oferite pe legaturile principale sunt asigurate folosind reteaua proprie a Ofertantului, exprimat in procent din intregul pachet de servicii. | 20 |
| 2 | Procentul in care una din legaturile VPN (principala sau secundara) in agentiile de nivel 1 si 2 se va asigura utilizand infrastructura ingropata in proportie de cel putin 80% din traseul legaturii fizice. Beneficiarul poate solicita, pentru verificarea respectarii solutiei, diagrama traseelor legaturii. | 10 |
| 3 | Acoperirea teritoriala pentru serviciile de voce mobila si fixa –acoperire geografica: numar de locatitati (se va prezenta în anexă lista numerotată a localităţilor acoperite- vor fi incluse numai localitatile cu grad de acoperire mai mare de 60% din populatie) | 15 |
| 4 | Aria de acoperire date mobile, 3G outdoor- acoperire geografica: numar de localitati in care ofertantul poate oferi viteze de minim 5 Mbps – se va prezenta în anexă lista numerotată a localităţilor | 18 |
| 5 | Posibilitatea oferirii unei solutii convergente care sa permita asignarea unui numar de telefon fix unui terminal mobil, pastrindu-se si facilitatile de utilizare a unui numar mobil | 10 |
| 6 | La solicitarea Beneficiarului, pentru un anumit numar de abonamente se va oferi posibilitatea de a beneficia de doua numere disticte de apel pe acelasi SIM; | 10 |
| 7 | La solicitarea clientului, “numarul verde” va fi apelat din toate retelele de telefonie fixa si mobila din Romania. Se va prezenta o lista detaliata care va contine toate retelele fixe si mobile din care poate fi apelat “numarul verde” al Beneficiarului. | 10 |
| 8 | La solicitarea Beneficiarului, posibilitatea de oferire a serviciului Telex | 7 |
| 9 | Total Puncte Tehnic(n) | 100 |

- Punctajul pentru factorul 1– „Procentul in care serviciile VPN oferite pe legaturile principale sunt asigurate folosind reteaua proprie, exprimat in procent din intregul pachet de servicii”  se acorda astfel:

- pentru cel mai mare procent in care legaturile principale oferite sunt asigurate folosind reteaua proprie (doar circuitele asigurate integral de Prestator prin intermediul retelei proprii, fara circuite asigurate de subcontractanti sau parteneri) se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

- Pentru alt procent de acoperire, punctajul se acordă astfel:

Pt1(n)=(procentul in care legaturile principale/secundare sunt oferite pe infrastructura proprie/procentul maxim oferit) x punctaj maxim alocat

- Punctajul pentru factorul 2 - „Infrastructura ingropata pentru una din legaturile de date in agentiile de nivel 1 si 2” se va acorda astfel:

- Pentru un procent de peste 80% se vor acorda 10 puncte

Pentru un procent cuprins intre 80-60% se va aplica urmatoarea formula:

Pt2(n)=(procentul in care infrastructura este ingropata/procentul maxim oferit) x punctaj maxim alocat

- Pentru un procent mai mic de 60% se vor acorda 0 puncte.

La solicitarea Beneficiarului se vor prezenta avizele sau acordurile de instalare de la entitatile publice, impreuna cu traseele de fibra optica pe care se realizeza conexiunea.

- Punctajul pentru factorul 3 “Acoperire teritoriala pentru serviciile de voce mobila si fixa” : punctajul maxim se va acorda ofertantului care va prezenta lista cu cele mai multe localitati acoperite. Celelalte punctaje se vor calcula dupa formula:

Pt3(n) = (numar de localitati declarate/numarul maxim de localitati declarate) x punctaj maxim alocat

- Punctajul pentru factorul 4 “Aria de acoperire date mobile, 3G outdoor”: punctajul maxim se va acorda ofertantului care va prezenta lista cu cele mai multe localitati acoperite. Celelalte punctaje se vor calcula dupa formula:

Pt4(n) = (numar de localitati declarate/numarul max de localitati declarate) x punctaj maxim alocat

- Punctajul pentru factorul 5: “solutie convergenta”: punctajul maxim se va acorda ofertantului care va fi in masura sa ofere aceasta solutie Beneficiarului. Punctajul maxim se va obtine prin descrierea detalita a modului in care aceasta solutie se poate implementa. In cazul in care Ofertantul nu poate oferi aceasta solutie, punctajul alocat pentru acest criteriu va fi de 0 puncte.

- Punctajul pentru factorul 6:  “numere disticte de apel pe acelasi SIM”: punctajul maxim se va acorda ofertantului care va fi in masura sa ofere aceasta solutie Beneficiarului. Punctajul maxim se va obtine prin descrierea detalita a modului in care aceasta solutie se poate implementa. In cazul in ofertantul nu poate oferi aceasta solutie, punctajul alocat pentru acest criteriu va fi de 0 puncte.

- Punctajul pentru factorul 7: ““numar verde””: punctajul maxim se va acorda ofertantului care va oferi serviciul de “numar verde” in conditiile stipulate in Caietul de Sarcini si va prezenta lista cu cel mai mare numar de operatori din care poate fi apelat serviciul. In cazul in care Ofertantul nu poate oferi “numar verde” in conditiile stipulate in Caietul de sarcini, punctajul alocat va fi de 0 puncte.

- Punctajul pentru factorul 8 – “Telex”, punctajul maxim se va acorda ofertantului care poate furniza acest tip de serviciu, in conditiile stipulate in Caietul de sarcini, la cererea Beneficiarului. In cazul in care Ofertantul nu poate oferi acest serviciu punctajul alocat va fi de 0 puncte.

Nota: Cerintele din Caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In cazul in care propunerea tehnica nu satisface una din cerintele minime mentionate in Caietul de sarcini, atunci oferta este considerata neconforma.

F.5. STABILIREA OFERTELOR CÂŞTIGĂTOARE

F.5.1. Oferta câştigătoare pentru atribuirea contractului, stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care obtine cel mai mare punctaj total.

F.5.2. La stabilirea ofertei câştigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare clasamentul ofertelor declarate calificate.

F.6.COMUNICAREA  PRIVIND REZULTATUL APLICĂRII  PROCEDURII

F.6.1.C.N. „Loteria Română” S.A. va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii, în scris, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la  data la care comisia de evaluare a stabilit care este oferta câştigătoare.

F.6.2.Comunicarea către ofertantul declarat câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea contractului de achizitie.

G. SOLICITAREA DE CLARIFICARI

G.1. Dreptul C.N”.Loteria Română” S.A. de a solicita clarificari.

G.1.1. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, C.N. „Loteria Romana” S.A. are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

G.1.2. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a solicita ofertantului, in scris, si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari, pe care le considera semnificative, cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

G.1.3. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile prevazute la pct. G.1.2., indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului aferent metodelor de executie utilizate pentru  lucrarile  executate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru prestarea  lucrarilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru prestarea  lucrarilor;

e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.

G.1.4. Atunci cand C.N. „Loteria Romana” S.A. constata ca, o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut, deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei, numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitatea de a demonstra intr-o perioada de timp rezonabilă stabilita de C.N. „Loteria Română” S.A., că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal.

Nota:

O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme, atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare.

G.1.5. Comisia de evaluare  are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca, in mod explicit si suficient de detaliat, in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

G.1.6. In cazul in care ofertantul, nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare, clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in cazul in care explicatiile precizate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

G.1.7. In cazul in care ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma, cu excepţia viciilor de formă sau erorilor artimetice sau reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi

G.1.8. In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta, continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia corectarii erorilor aritmetice.

G.1.9. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care, ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

G.1.10. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:

a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;

b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

G.2. Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

G.2.1. (1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

(2)  C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a raspunde, in mod clar, complet si fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.

(3) C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a notifica către SEAP  răspunsurile  însoţite de întrebările aferente operatorilor economici care au obţinut, în condiţiile O.U.G. 34/ 2006 modificată şi completată ulterior, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

G.2.2. În măsura în care, clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul  C.N. „Loteria Română” S.A. la aceste solicitări va fi transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

H. ANULAREA PROCEDURII

H.1. C.N."Loteria Română "S.A. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului de achizitie, numai în următoarele cazuri conform art.209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

a) C.N."Loteria Română "S.A. se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148.1 lit. a):

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;

c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului;

e) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.

H.2. C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

H.3. Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a C.N."Loteria Română "S.A faţă de ofertanţii care au obţinut, în condiţiile prezentei documentaţii, un exemplar din documentaţia de atribuire, cu excepţia returnării garanţiei de participare. De asemenea, publicarea/transmiterea anunţului de participare nu creeaza obligatia C.N. „Loteria Română” S.A. de a efectua respectiva achizitie.

I. FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

I.1.C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a incheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare de către comisia de evaluare. Contractul de achiziţie va fi pe o perioadă de 48 de luni.

Autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii similare celor supuse procedurii de achizitie publica in conformitate cu Art.122 litera j din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

I.1.1. Ajustarea preţului este posibilă numai în următoarele condiţii :

-atunci cand survin circumstanţe imprevizibile si independente de voinţa parţilor, altele decat cele prevăzute la art. 97, alin.(2) lit. a) si b) din H.G.nr.925/2006 modificată şi completată ulterior; sau

- atunci cand durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeste, in

mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial si din motive care exclud

orice culpă a ofertantului/contractantului;

I.2. C.N. „Loteria Română” S.A. are obligaţia de a încheia contractul  în perioada de valabilitate a ofertelor, dar numai după împlinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor legale.

I.2.1. În cazul în care operatorul economic cu care urmează să se încheie contractul a fost singurul ofertant la prezenta procedură de atribuire, contractul urmează a fi încheiat în termenul indicat în comunicarea rezultatului aplicării procedurii.

I.3. Conform prevederilor legale în vigoare, în materie, în cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicările privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioada prevăzută la pct.I.2. se majorează cu 5 zile .

I.4. În cazul în care C.N. „Loteria Română” S.A. nu poate încheia contactul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră, sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

J. CONTESTATII

J.1.În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederilor art 255-256^2 şi 270-272 şi următoarele din O.U.G.nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

J.2. Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cât şi C.N. „Loteria Română” S.A., nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulerioare. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art.270, alin.(1) dacă acestea sunt disponibile.

J.3. In termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, C.N. „Loteria Romana” S.A va instiinta despre aceasta si pe ceilalti participanti implicaţi încă în  procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.

J.4. După primirea contestaţiei, sunt aplicabile prevederile art.277, alin.(2) şi următoarele din O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.

J.5. Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.

J.6. În cazul în care nu s-a primit înştiinţare că a fost depusă vreo contestaţie la autoritatea competentă, potrivit art.255 şi următoarele din O.U.G.nr.34/2006, C.N. „Loteria Română” S.A. va invita ofertantul câştigător să se prezinte pentru încheierea acordului cadru, în condiţiile şi termenele prevăzute la subpunctele I.2 şi I.3 din prezenta documentaţie.

K. ALTE CONDITII SI PRECIZARI

K.1. Fiecare ofertant are voie sa propuna doar o singura oferta de pret si nu poate schimba oferta, inclusiv preţul pe toata durata de valabilitate a ofertei, iar ofertantul câştigător nu-şi poate modifica oferta pe toată durata de valabilitate a ofertei şi până la încetarea contractului de achizitie.

K.2. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele prevazute în documentele de elaborare si prezentare a ofertelor, trebuie sa se transmita sub forma de document scris.

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii. Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:

- prin poştă, cu confirmare de primire;

- prin depunere la registratura C.N. „Loteria Română” S.A.;

c) prin fax, cu confirmare de primire, sau e-mail cu condiţia ca, ulterior, documentele să fie transmise şi prin poştă sau depuse la registratură într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare.

K.3. In urma adjudecarii comisiei de evaluare în favoarea unui ofertant,  oferta respectivului ofertant, documentele de elaborare şi prezentare a ofertei/caietului de sarcini, constituie documente în baza cărora C.N. "Loteria Română" S.A. va  încheia un contract de achizitie.

K.4. Dupa stabilirea ofertantului castigator, oferta acestuia trece in proprietatea C.N. „Loteria Română” S.A..

Toate celelalte oferte calificate de către comisia de evaluare vor ramane la dispozitia C.N. „Loteria Română” S.A, pe termen nelimitat.

K.5. Fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, C.N. „Loteria Română” S.A. are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

K.6. C.N. „Loteria Română” S.A.  are obligaţia de a elibera contractului de achizitie documente constatatoare, cu informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data terminării prestaţiilor care fac obiectul respectivului contract.

K.7.Documentele constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre ofertanţii câştigători cu care au fost încheiate contractele de atribuire, vor fi intocmite obligatoriu de catre C.N. „Loteria Romana” S.A.  in câte 3 exemplare, din care :

a) câte un exemplar il va trimite la ofertanţii castigatori cu care s-au incheiat contractele de atribuire ;

b) câte un exemplar il va depune la dosarul achizitiei publice ;

c) câte un exemplar il va transmite in scopul monitorizarii la A.N.R.M.P. in cel mult 10 zile de la data expirarii termenului prevazut la subcapitolul K.6.

SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI

# A. INTRODUCERE

In prezent, Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. organizeaza si exploateaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto si pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1) din ordonanta la care s-a facut referire.

Scopul activitatii institutiei este acela de realizare a obiectivelor de interes public national, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobata prin Legea nr.288/2001, cu modificarile ulterioare, atragerea unei parti din disponibilitatile banesti ale populatiei, pe baza liberului consimtamant, in vederea crearii fondurilor necesare finantarii unor obiective de interes public si atribuirii de castiguri participantilor la jocurile pe care le organizeaza.

Misiunea Loteriei Romane este de a maximiza veniturile dedicate finantarii obiectivelor interes public national prin oferirea de jocuri responsabile care sa indeplineasca cerintele si asteptarile jucatorilor, ofernindu-le in acelasi timp jocuri la cele mai inalte standarde de securitate si integritate, elemente primordiale in construirea si mentinerea credibilitatii in randul acestora.

Viziunea Loteriei Romane este  de a dezvolta jocuri de noroc moderne , diversificate si atractive si de a constientiza jucatorii  ca veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora.

Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit in vederea Prestării serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii la sediul central, sediile judetene si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale „Loteria Romana” S.A.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, propunerea tehnică şi propunerea financiară. Toate cerintele din Caietul de Sarcini sunt cerinte minime si obligatorii.

B. DESCRIEREA ACHIZITIEI/ OBIECTIVELE ACHIZITIEI

Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. doreşte realizarea unui sistem integrat propriu de comunicaţii care să reducă efortul financiar al companiei şi să amortizeze costurile acestuia într-un ritm accelerat.

Obiectivele Companiei Nationale „Loteria Romana” S.A. care trebuie atinse prin aceasta achizitie sunt multiple:

- Reducerea costurilor de comunicatie intre toate locatiile companiei,

- Eficientizarea derularii operatiunilor comerciale desfasurate in agentii,

- Îndeplinirea atribuţiilor operative ale tuturor structurilor operationale care au acces la sistem,

- Livrarea si administrarea eficienta a infracturii integrate pentru utilizatorii finali,

- Asigurarea unui nivel maxim de securitate si disponibilitate a sistemului integrat.

Prestarea serviciilor de instalare de echipamente de comunicaţii in sediul central, sediile judetene si agentiile din teritoriu ale Companiei Nationale „Loteria Romana” S.A. cuprinde infrastructura integrata si urmatoarele servicii, care trebuie realizate pe o perioada de 48 de luni :

- Serviciile de livrare, instalare, configurare si testare a tuturor componentelor sistemului integrat,

- Serviciile de comunicatii,

- Serviciile de transfer de cunostinte catre personalul beneficiarului,

- Serviciile de mentenanta, garantie si suport.

C. SERVICII DE TRANSMISIE DE DATE PENTRU INTERCONECTAREA LOCATIILOR

### C.1. Cerinte generale

Soluţia de transmisii de date trebuie sa fie de tip VPN MPLS si să asigure comunicaţii de date de tip IP între sediul central al Beneficiarului şi toate locaţiile acestuia din teritoriu.

Se vor considera atit legaturi principale cit si legaturi secundare pentru a asigura functionalitatea optima a serviciului de transmii de date.

Ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului următoarele servicii VPN MPLS :

| Nr. Crt. | Tip locatie | Numar locatii | Banda garantata conexiune principala* | Banda garantata conexiune secundara* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locatii nivel 1 – sediul central | 1 | 1X100 Mbps 1X10 Mbps | 1X100 Mbps 1X10 Mbps |
| 2 | Locatii nivel 2 – centre zonale | 42 | 4 Mbps | 4 Mbps |
| 3 | Locatii nivel 3 - agentii | 100 | 512 Kbps | 512kbps |
| 4 | Locatii nivel 4 - agentii | 900 | 256 Kbps | 256kbps |

| Nr. Crt. | Tip locatie | Numar locatii | Conexiune principala tip “best effort”* | Conexiune secundara tip “best effort”* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locatii nivel 5 – agentii mandatare | 100 | 2 Mbps | 2 Mbps |

*Atat conexiunea principala cat si conexiunea secundara, din fiecare locatie vor fi active 24/24, 7/7, 365/365, pe toata durata de derulare a contractului. Pentru utlizarea eficienta a conexiunilor echipamentele suport pentru furnizarea serviciilor vor fi configurate pentru a se realiza “load balancing”.

### C.1. 1. Cerinte tehnice minimale obligatorii

- Se vor asigura conexiuni de nivel OSI 2 sau 3, interfaţa de conectare trebuind să respecte standardul 802.3 (Fast Ethernet si/sau Gigabit Ethernet)

- Comunicatiile de date de tip IP nu vor fi furnizate prin intermediul retelei Internet. Solutia va asigura doar planuri de adresare private fara a folosi translatarea de adrese/porturi, providerul urmand sa foloseasca propria infrastructura IP MPLS.

- Pentru asigurarea legaturii din locatii nivel 1- sediul central se vor utiliza doua legaturi de fibra optica, pe trasee fizice diferite, la capacitatea de 100 Mbps, fiecare legatura avand un back-up pe acelasi mediu la 10 Mbps. Cel putin una dintre legaturile aferente Agentiilor de nivel 1 (legatura principala sau secundara) va fi asigurata prin canalizatie ingropata, pe doua cai necorelate in bucla locala (utilizand POP-uri diferite)

- Ofertantul va disponibiliza pentru locatia de nivel 1 – sediul central, doua echipamente CPE de rutare identice configurate redundant (fail-over) si un firewall pentru securizarea accesului la internet.

- Ofertantul va disponibiliza pentru locatia de nivel 1 – sediul central, doua echipamente de  de comutare (switching) ce vor asigura conectivitatea intre echipamentele CPE de rutare, firewall-uri si LAN-ul Beneficiarului.

- Pentru locatii nivel 2- centrele zonale, conexiunile principale, respectiv secundare vor fi oferite utilizind tehnologii de transfer diferite, medii de transfer diferite,  din care cel putin o legatura sa fie oferita utilizand solutii wireless in banda licentiata si/sau tehnologii 3G/UMTS/CDMA/solutie wireless. In oferta se va specifica pentru fiecare locatie in parte, mediul de transfer pe care se ofera legatura principala, respectiv mediul de transfer pe care se ofera legatura secundara.

- Pentru locatiile de nivel 2 – centrele zonale, ofertantul va disponibiliza echipamente de comutare (switching) ce vor asigura conectivitatea intre echipamentele CPE de rutare si LAN-urile din locatii.

- Pentru furnizarea legaturilor de nivel 2 se vor asigura legaturi secundare conectate in POP-uri diferite fata de POP-urile prin care se asigura conectivitatea legaturilor principale (se vor mentiona in oferta, pentru fiecare locatie, mediile de conectare si POP-urile in care se asigura conectarea si latimea de banda oferita).

- Pentru locatiile de nivel 3 si 4 – agentii una din conexiunile, principala sau secundara va fi oferita utilizind tehnologii de transfer diferite, din care cel putin o legatura sa fie oferita utilizand solutii wireless in banda licentiata si/sau tehnologii 3G/UMTS/CDMA/solutie wireless.

- Pentru locatiile de nivel 5 – agentii mandatare conexiunile asigurate vor fi de tip best effort, utilizand tehnologii de transfer diferite.

- Infrastructura proprie a Ofertantului  pe care se ofera serviciile VPN MPLS trebuie să fie de capacitate mare, cu posibilităţi de rutare automata în caz de defectiune pe un anumit tronson şi monitorizare a traficului.

- OfertantuI va preciza in oferta ca poate furniza serviciile la toate locatiile enumerate in Caietul de sarcini.

- Ofertantul trebuie sa dispuna de redundanta la nivel de NOC (Network Operations Center) - se va prezenta o descriere a modului cum se realizeaza.

Schema interconectare locatie nivel 1

Arhitectura retelei virtuale a Beneficiarului , pentru toate agentiile de nivel 1,2,3,4 si 5, va respecta principiul de mai jos : figura prezentata este orientativa si reprezinta un model:

### C.1. 2. Cerinte functionale minimale obligatorii

- Deoarece in anumite perioade ale anului, profilul de trafic creste semnificativ, pentru locatiile de nivel 1 si nivel 2 solutia trebuie sa permita cresteri de banda de pana la 30% in maxim 3 zile de la data solicitarii beneficiarului (conditiile de garantare ale benzii raman valabile pentru locatiile de nivel 2). OfertantuI trebuie sa detalieze modul de asigurare a respectarii cerintelor de mai sus.

- Serviciul de transmisii de date de tip VPN MPLS oferit va include trafic nelimitat pe toata durata contractului.

- Dat fiind caracterul continuu al activitatii Beneficiarului, care nu permite intreruperi in furnizarea serviciilor (24/24, 7/7, 365/365), Ofertantul trebuie sa demonstreze existenta unui plan de recuperare in caz de dezastru si a unui plan de continuitate a activitatii printr-un set de proceduri si actiuni specifice ce sunt bine documentate, testate si formalizate, incluzand planuri de rutare diferite ale transmisiilor de date si voce.

- Ofertantul va asigura managementul centralizat al solutiei 24/7/365 si monitorizarea pro-activa a conexiunilor de date

Optional: La solicitarea Beneficiarului se vor prezenta avizele sau acordurile de instalare de la entitatile publice, impreuna cu traseele de cupru/fibra optica pentru realizarea celor doua conexiuni: principala si secundara.

### C.1.3. Parametrii de calitate a conexiunilor

Serviciile de VPN la punct fix pentru locatiile nivel 1 si locatii nivel 2 vor trebui să asigure transportul datelor folosind mai multe clase de  servicii (aplicatii de tip video si aplicaţii critice). Clasele de servicii vor asigura compatibilitate deplină cu standardele CoS (Class of Service ) sau, după caz, DSCP (Differentiated Services Code Point).

Ofertantul va monitoriza permanent toate legaturile de date asigurate pentru locatiile mentionate in Anexa la prezentul Caiet de sarcini, pentru a putea urmari anumiti parametri de calitate ai serviciului de comunicatii de date.

Soluţia de comunicaţii date şi voce de tip VPN la punct fix va permite clasificarea parametrilor pentru fiecare conexiune în parte. Ofertantul va evidentia tipul de aplicatii suportat de conexiunile oferite si  parametrii aferenti acestora, respectind parametrii minimali pentru aplicatiile critice, dupa cum urmeaza:

- Disponibilitatea lunara a retelei virtuale private a Beneficiarului va fi de cel putin 99.5%.

- Întârzierea medie de transfer a pachetelor pe conexiunea principala: maxim 150 ms;

- Rata de pierdere a pachetelor pe conexiunea principala: maxim 1%;

- Variaţia întârzierii de transfer a pachetelor pe conexiunea principala: maxim 50 ms.

- In cazul unei defectiuni, timpul de restabilire a serviciului nu va depasi 4 ore de la sesizarea incidentului pentru locatiile de nivel 1 si 2, respectiv 8 ore pentru locatiile de  nivel 3, 4 si 5. Prin defectiune se intelege intreruperea comunicatiei unui port de acces pentru mai mult de 15 minute.

Ofertantul va specifica toate tipurile de aplicatii si clase de servicii care pot rula peste conexiunile ofertate, dar conditiile minimale se aplica doar pentru parametrii solicitati pentru aplicatiiile critice.

Ofertantul va oferi Beneficiarului acces la monitorizarea parametrilor serviciilor efectuate, prin intermediul unor instrumente online, putand extrage rapoarte privind:

- latimi de banda folosite;

- traficul realizat;

- indisponibilitatea serviciului

- intarzierea de transfer a pachetelor

- rata de pierdere a pachetelor

- variatia intarzierii de transfer a pachetelor

C.1.4. Solutia de securitate in VPN

Toate echipamentele CPE ofertate in serviciul de VPN MPLS vor suporta o solutie de criptare unitara si cu management centralizat. Criptarea va fi efectuata in timp real, folosind chei de minim 192 biti, garantand prin protocol protectie anti-replay si schimbare automata de chei pentru fiecare legatura, cel putin o data la 24 de ore. Criptarea va fi efectuata la granularitate de pachet IP, pentru toate legaturile ofertate si pentru toate destinatiile din VPN MPLS.

In agentia de nivel 1 va fi instalat un server de chei de criptare care va fi folosit ca punct unic de generare si distribuitie ai parametrilor de criptare pentru toate legaturile ofertate. Serverul de chei va trebui sa poata fi dublat astfel incat in cazul unei defectiuni punctuale, functia sa va putea fi preluata de un echipament pereche fara o intrerupere a serviciului. Managementul cheilor in grup se va face folosind standardul GDOI descris in standardul IETF RFC 3547. Echipamentele CPE ofertate in agentiile de nivel 2, 3 si 4 isi vor descarca politicile de securitate din serverul de chei instalat in sediul central.

C.1.5. Caracteristici minimale pentru echipamentele de comunicatii suport pentru serviciile oferite

Intrucat Loteria Romana prin specificul activitatilor prestate utilizeaza software si aplicatii proprietare care necesita echipamente cu functionalitati specifice, serviciile VPN livrate vor fi insotite, pe toata durata acordului cadru de echipamente cu urmatoarele configuratii minimale:

Agentii de nivel 1 : ROUTERE CPE CORE HQ SI INTERNET GATEWAY:

Caracteristici minimale

4 Porturi Ethernet integrate 10/100/1000, din care 2 porturi cu conectivitate duala: RJ-45 sau SFP.

Numar porturi interfete suplimentare: 3

Numar Moduluri de servicii : 4

Distributie integrata a alimentarii catre modulele ce suporta 802.3af Power over Ethernet (PoE)

Sursa redundanta integrata de alimentare

Inserarea si extragerea cardurilor fara afectarea functionarii echipamentului (OIR)

Feature-uri avansate de securitate:

1. Stateful firewalling

2. Functii de accelerare a criptarii integrate in hardware pentru retele VPN: - IPSec ( cu suport pentru DES (FIPS-46-2), 3DES (ANSI X3.92) si AES (FIPS PUB 197)) Secure Sockets Layer (SSL)

3. Servicii VPN: Group Domain of Interpretation (GDOI) , cf. RFC 3547 IPSec Suport servere de chei si criptare in grup cf. C.1.4 Posibilitate de comportare ca server de chei si capabilitatea de cooperare cu un alt server de chei de backup Posibilitate de comportare ca server de chei de backup Mecanism de regenerare a cheilor Suport IPSec VPN (V3PN) sau echivalent - transportul aplicatiilor de voce si video peste un VPN IPSec site-to-site, Suport MPLS VPN

4. Suport SSL VPN

5. Prevenirea intruziunilor si utilizarea uni mecanism pentru inspectarea header-ului si a payload-ului prin folosirea unui pattern granular si flexibil la nivelele L2 - L7 apararea retelei importiva impotriva atacurilor , viermilor si virusilor informatici. (Flexible Packet Matching - FPM)

6. Filtrarea pe baza de continut al pachetelor IP ( content filtering)

7. Protectie la mai multe nivele ( Network Foundaton Protection): Data Plane, Management Plane, Control Plane: - Liste de acces ( ACL) - Policing la nivel Control Plane (CoPP) - QoS - Role-based CLI ( acces bazat pe interfata linie de comanda pe mai multe niveluri de accesibilitate) - Source-based RTBH (Remotely-Triggered Black Hole Routing), - uRPF (Unicast Reverse Path Forwarding), - conectare SSHv2

Performanta: - minim 500Mbps (valoare obtinuta pentru pachete de 64kbps)

Routing IP si IP Multicast

SSLVPN Intrusion Prevention (S) Content Filtering (S)

IKE v1 / IPsec / PKI IPsec/GRE Multipoint VPN Static VTI Firewall

AAA Protocoluri de routing dynamic: BGP, OSPF, ISIS, RIP Multicast: IGMP, PIM Routing IPv6 DHCP HSRP sau VRRP sau echivalent RADIUS sau TACACS SCTP SMDS SNMP STP Suport VLAN IGMP Snooping

Switching Integrat

- numar de porturi Eth. suportate - 110

- numar de porturi Eth. cu PoE suportate – 110

- Putere pentru PoE (Watt): 500W

- Putere pentru PoE (Watt) cu PoE Boost: 1000W

Selectarea celei mai bine rute pentru fiecare aplicatie in parte pe baza criteriilor: - accesibilitate, - intarzierea pachetelor ( delay) - procent de pachete pierdute - jitter - Mean Opinion Score (MOS).

- QoS, QoS ierarhic ( HQoS)

- identificarea inteligenta , clasificarea si tratarea diferentiata (garantarea unei benzi minime, rutare bazata pe politici si marcare. (NBAR sau echivalent).

SWITCH Sediu Central

Feature-uri

poate fi pus in configuratie de stacking

surse de alimentare modulare, duale

MACsec cu criptare in hardware

porturi USB pentru storage si consola, port de management Ethernet out-of-band

partajarea alimentarii intre switch-urile din stack

Routare IPv4 and IPv6, Multicast, feature-uri QoS avansate, feature-uri de securitate implementate in hardware

banda ( forwarding bandwidth) - 160 Gbps

banda totala stack - 64 Gbps

pachete pe secunda: 65.5 Mpps

Nr MAC-uri suportate: 12.000

Nr rute suportate: 11.000

Nr porturi 10-Gigabit Ethernet: 2 uplink-uri cu SFP+

Nr porturi 10/100/1000 Mbps: 24

FIREWALL Sediu Central

Sistem de prevenire a intruziunilor

Nr. VLAN-uri: 150

disponibilitate ridicata tip Active/ Active si Active Standby

licenta DES

Content Security (antivirus, anti-spyware, file blocking)

Anti-spam, antiphishing, filtrare URL

Performante firewall:

Debit firewall: 450 Mbps

Nr. conexiuni firewall concurente: 280.000

Nr. conexiuni firewall/ sec.: 12.000

Nr. pachete / sec. ( 64bytes): 320.000

Debit 3DES/AES VPN: 225 Mbps

Nr. sesiuni de tip site-to-site si acces VPN de la distanta (remote acces VPN): 750

Nr. peeri IPSEC VPN: 750

Nr. sesiuni SSL VPN: 750

Debit simultan ( firewall + servicii pentru prevenirea intruziunilor): minim 225 Mbps

Nr. useri pentru anti-virus, anti-spyware, file blocking : 500

Echipare

Nr. interfete Gigabit Eth.: 4

Nr. interfete Fast Eth.: 1

Agentii nivel 2

Echipament routing CPE agentii de nivel 2:

Feature-uri si Performante

Embedded hardware-based cryptography acceleration (IPSec + SSL)

alimentare : AC si PoE

Functii de accelerare a criptarii integrata in hardware (IPSec/SSL) VPN)

Firewall

sloturi tip DSP ce suporta video

Modular

Dynamic Multipoint VPN sau echivalent Group Encrypted VPN sau echivalent si Secure Socket Layer VPN (SSL VPN)

Capabilitati pentru Virtual Route Forwarding (VRF) firewall si VRF IP Security (IPsec).

Nr semnaturi tip intrusion-prevention-system (IPS) : 3700 ( cu posibilitatea de incarcare a semnaturilor selectate).

Nr semnaturi tip intrusion-prevention-system (IPS) cu modul hardware IPS dedicat : minim 4500

Capabilitati pentru Content Filtering : URL/keyword blocking

modul video-ready si pentru aplicatii media

sursa de alimentare optionala pentru distribuitia PoE

Nr pachete de 64bytes pe secunda : 327,000 (160Mbps)

SSLVPN Intrusion Prevention (S) Content Filtering (S)

IKE v1 / IPsec / PKI IPsec/GRE Multipoint VPN Static VTI

Protocoluri de routing dynamic: BGP, OSPF, ISIS, RIP Policy based routing Multicast: IGMP, IGMP Snooping, PIM DHCP HSRP, VRRP sau echivalent Altele: GRE, NTP, PPP, PPPoA, PPPoE, SCTP, SMDS, SNMP, STP, VLAN, RSVP AAA: RADIUS, TACACS

Nr sesiuni telefonie: 35

Nr Porturi WAN onboard 10/100/1000: 2

Nr sloturi echipare cu carduri: 4

Nr sloturi pentru echipare cu carduri duble: 2

sloturi pentru module hardware interne: 1

Nr. sloturi Onboard DSP: 2

Nr. porturi USB2.0: 2

port consola tip USB

Switch agentie tip 2

convergenta < 100msec, Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+)

QoS

Securitate (NAC) pe baza de user, port, MAC

802.1S/W pentru toleranta la defecte, load balancing si recovery.

banda ( forwarding bandwidth) - 16 Gbps

Pachete pe secunda - 6.6 Mpps

Nr MAC-uri suportate : 8.000

Switch fabric: 32 Gbps

Nr porturi WAN 10/100/1000 Mbps: 2 ( uplink )

Nr porturi LAN 10/100: Mbps: 24

Agentii nivel 3

Echipament CPE routing

Criptare in Hardware pe motherboard

Functii Firewall/IPS si IPSEC, Dynamic Multipoint VPN sau echivalent si Secure Socket Layer VPN (SSL VPN)

802.1Q VLAN support

PoE support

Protocoluri de routing: BGP, OSPF, ISIS, RIP Policy based routing Multicast: IGMP, IGMP Snooping, PIM DHCP HSRP, VRRP sau echivalent Altele: GRE, NTP, PPP, PPPoA, PPPoE, SCTP SMDS SNMP STP VLAN, MPLS, NetFlow, VoIP AAA: Radius, TACACS Criptare: IPsec, 3DES, SSH

IPSec VPN Performance: 40 Mbps 3DES la pachete de 1400 bytes

Nr tunele IPSec: 50

Suport pentru criptare in software si hardware by default: DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256

Performanta Firewall : 100 Mbps la pachete de 1400 bytes

Nr. pachete pe secunda : 70.000 pps ( banda 35 Mbps la pachete de 64bytes)

Echipare

Switch Integrat 8-porturi managed - 10/100 Ethernet

Sursa externa Power over Ethernet (PoE)

SSLVPN Intrusion Prevention (S) Content Filtering (S)

IKE v1 / IPsec / PKI IPsec/GRE Static VTI Firewall Network Foundation Protection

Agentii nivel 4 si 5

Echipament CPE routing

Content Filtering

Stateful Firewall

Inline IPS

- Site-to-site remote-access - dynamic VPN services - VPN-uri: IPsec 3DES sau AES, Multipoint VPN si VPN -uri SSL

Nr tunele VPN : 20

Nr. pachete pe secunda : 50.000 pps ( banda cel putin 25 Mbps la pachete de 64bytes)

4-port 10/100 Ethernet switch cu suport VLAN

PoE Optional 2-port

Echipamentele CPE vor fi incluse in pretul serviciilor oferite.

D. Servicii de telefonie mobila si fixa

### D.1.Cerinte generale

Ofertantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte :

- Aria de acoperire a Ofertantului trebuie să fie de minim 85% din suprafaţa teritoriului României atit pentru voce fixa cit si pentru voce mobila;

- Toate localitatile la nivel national de peste 20.000 locuitori trebuie sa fie acoperite de reteaua de telefonie mobila si fixa a Ofertantului;

- Numarul total de abonamente pentru serviciile de voce mobila nu va putea fi mai mic de 150 si nu va putea depasi numarul de 300.

- Numarul total de abonamente pentru serviciile de voce fixa nu va fi mai mic de 2 fluxuri E1 si mai mare de 4 fluxuri E1 si va fi stabilit in raport cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante la sediul central.

- Numarul total de abonamente pentru serviciile de voce fixa nu va fi mai mic de 1000 linii telefonice si mai mare de 2000 si va fi stabilit in raport cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante in locatiile de nivel 1, 2, 3 si 4.

- Ofertantul de servicii trebuie să opereze, de preferat, propria retea de comunicatii si sa asigure toate serviciile solicitate conform specificatiilor; Ofertantul va opera o reţea, atât la nivelul infrastructurii, cât şi al accesului la utilizatori:

- De preferinţă, Ofertantul de servicii de telecomunicaţii va folosi, pentru asigurarea serviciilor din prezentul caiet de sarcini, integral reţeaua proprie. Prin reţeaua proprie nu se inţelege reţeaua Internet sau reţelele altor prestatori de servicii de telecomunicaţii;

- Ofertantul va asigura portarea numerelor de telefon existente fără costuri suplimentare atat  pentru telefonia fixa cit si pentru telefonia mobila;

- Ofertantul va asigura eliberarea facturilor detaliate în format electronic.

- Ofertantul va asigura, gratuit, informarea la zi privind costurile si minutele disponibile;

- Ofertantul va asigura schimbarea gratuită a numărului de apel, la solicitarea reprezentantului desemnat al Autoritatii Contractante;

- Facturarea apelurilor se va face la secunda, dupa primul minut care este indivizibil;

Distributia medie pe ultimele 6 luni a traficului generat de Beneficiar este :

- Numar minute in grupul de utilizatori LR : 160.000

- Numar minute in reteaua VDF: 80.000

- Numar minute in reteaua RTC: 50.000

- Numar minute in reteaua Orange: 48.000

- Numar minute in reteaua Cosmote: 8.000

- Numar minute in alte retele fixe si mobile: 2.000

### D.2. Cerinte minime si obligatorii pentru serviciile de voce mobila

- Se va asigura înlocuirea gratuită a cartelei în caz de furt, pierdere sau deteriorare;

- Se va asigura conectarea gratuită, la serviciul internaţional şi roaming, la solicitarea reprezentantului desemnat al Beneficiarului. Nu se va percepe taxă de deschidere şi nu se va solicita constituirea de depozite în lei sau în valută pentru acest serviciu.

- Ofertantul trebuie să puna la dipozitia autoritatii contractanta o aplicatie web-based cu ajutorul careia sa se poata face ajustari in functie de volum, destinatie si interval orar, in limitele si cadrul serviciilor oferite- configurarile se vor realiza de la distanta, fara interventie in locatie si/sau permisiunea utilizatorului final, individulal pe linie de utilizator sau pe un grup definit de utilizator.

### D.3. Cerinte minime si obligatorii pentru serviciile de voce fixa

- Se va permite aplicarea de restrictii diferite pe fiecare interior la efectuarea de apeluri in reteaua de mobile (cu exceptia numerelor de mobil ale institutiei), restrictii la efectuarea de apeluri in retele fixe, restrictii in efectuarea de apeluri internationale.

- Ofertantul trebuie să puna la dispozitia autoritatii contractanta o aplicatie web-based cu ajutorul careia sa se poata face ajustari in functie de volum, destinatie si interval orar, in limitele si cadrul serviciilor oferite- configurarile se vor realiza de la distanta, fara aceesul administratorului in incinta, fara interventie in locatie si/sau permisiunea utilizatorului final, individulal pe linie de utilizator sau pe un grup definit de utilizator.

- Reteaua trebuie sa fie impartita la nivel geografic si national prin existenta unor centrale de tranzit si a unor centrale locale - in care vor fi conectati abonatii. Fiecare centrala locala trebuie sa fie conectata la cel putin 2 centre de tranzit: propriu si unul pentru securizare (centrul de tranzit al zonei vecine).

- La solicitarea beneficiarului, pentru eficientizarea utilizarii liniilor telefonice, Ofertantul va oferi centrale telefonice dedicate, in configuratia optima pentru fiecare locatie.

Ofertantul va asigura posibilitatea de a asigura servicii cu valoare adaugata de tip “numar verde”.

Serviciile tip “numar verde” vor respecta urmatoarele functionalitati:

- vor fi functionale la nivel national si vor permite Beneficiarului receptionarea apelurilor prin intermediul unui numar unic de acces, de forma 0800 xxx xxx si dirijarea acestora in functie de un set de pararametrii predefiniti (timp, origine, cota procentuala, etc);

- “numarul verde” va putea fi apelat la nivel national, atat de la terminale conectate la liniile telefonice analogice sau digitale, din retelele natioanale mobile, cat si de la posturi publice. In situatia in care serviciul este apelat de la un post public, accesul va fi permis fara a fi necesara folosirea cartelei telefonice;

- Apelurile catre acest serviciu vor fi finalizate cu raspuns sau cu un mesaj inregistrat;

- Utilizatorii pot apela acest numar, indiferent de zona geografica a tarii sau timp, formand direct numarul respectiv;

- Taxarea inversa reprezinta tarifarea apelurilor numai in contul abonatului acestui serviciu;

- Rutarea este operatiunea de dirijare a apelurilor de la utilizatori catre una sau mai multe destinatii

Ofertantul va asigura , la solicitarea Beneficiarului, servicii de comunicatii electronice de tip TELEX – se vor oferi optional la cererea beneficiarului

Serviciile tip Telex vor respecta urmatoarele functionalitati:

- servicii standard, folosite in situatii speciale si recunoscute juridic;

- se va asigura o viteza de transmisie de 50 Bd sau 200 Bd;

- pentru furnizarea serviciului TELEX, se vor oferi echipemente terminale dedicate si aparate auxiliare, necesare bunei functionari. Acestea vor fi asigurate fara costuri suplimentare de furnizorul serviciului.

E. Servicii de internet mobil si fix

### E.1. Cerinte minime si obligatorii internet mobil

- Conectare mobila la e-mail si SMS;

- Posibilitate configurare acces VPN;

- Posibilitate de configurare servicii de tip office : email la distanta, fax, etc.;

- Viteza de transfer trebuie sa fie mai mare decit 5 Mbps download;

- Trafic lunar inclus, pentru fiecare abonament de tip Internet mobil, va fi de cel putin 1 GB.

Pe parcursul desfasurarii contractului, Ofertantul va oferi un numar de abonamente pentru serviciile de internet mobil, numar care nu va putea fi mai mic de 10 si nu depasi numarul de 20.

### E.2. Cerinte tehnice pentru Internet mobil

Serviciul Internet mobil se va livra utilizand echipamente de tip modem USB, cu urmatoarele caracteristici:

- Modem USB multimod: 3G+/3G/EDGE/GPRS/GSM sau echivalent,

- Acces la Internet de mare viteza (sa permita peste 5 Mbps download si peste 3 Mbps upload),

- Compatibil cu toate modelele de computer cu port USB liber,

- Garantia echipamentelor va fi de minim 2 ani si se va asigura service-ul acestora pe toata durata acordului cadru.

### E.3. Cerinte minime si obligatorii pentru Serviciile de Internet fix

Solutia de acces Internet 10 Mbps la sediul central al Beneficiarului trebuie sa detina urmatoarele caracteristici:

- Banda oferita va fi garantata, simetrica : minim 20 Mbps

- Ofertantul va furniza serviciul prin interfete Ethernet (RJ-45) compatibile cu echipamentele din locatiile Beneficiarului. In toate locatiile Beneficiarului, interfata Ethernet va fi considerata punctul de delimitare dintre reteaua Ofertantului si cea a Beneficiarului.

- Ofertantul va oferi o legatura redundanta, permanent activa.

- Management centralizat al solutiei (24/7/365) si monitorizare proactive a conexiunilor.

- Ofertantul va asigura conexiuni BGP prin doi provideri diferiti.

- Beneficiarul va asigura suportul necesar pentru obtinerea unui AS number.

#### Parametrii de calitate pentru serviciile de Internet  fix :

- In cazul unei defectiuni, timpul de restabilire a serviciului nu va depasi 8 ore de la sesizarea incidentului. Prin defectiune se intelege intreruperea comunicatiei unui port de acces pentru mai mult de 30 minute.

- Disponibilitatea lunara a serviciilor oferite va fi de cel putin 99.5% garantat.

- Se va oferi posibilitatea monitorizarii conexiuniior si raportarea in format electronic (de ex. "web oriented") cu acces securizat, disponibila 24ore/zi, 7 zile/saptamana.

- Administratorii IT ai  Beneficiarului vor avea acces prin nume utilizator si parola la o aplicatie web based unde vor fi afisate informatii despre trafic.

### F. Servicii cablare structurata – optional, la solicitarea Beneficiarului

Pentru fiecare locatie de nivel 2 – centre zonale si pentru sediul central Ofertantul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, servicii de cablare structurata, dupa cum urmeaza:

- Se va asigura instalarea porturilor de voce/date;

- Se va asigura cablarea mascata a retelelor de voce/date;

- Se va asigura interconectarea ponturilor de voce/date in switch-uri managed

- Se va asigura rack-area echipamentelor de retea pe care Prestatorul le va utiliza ca suport pentru oferirea serviciilor precum si echipamentelor de tip switch care vor fi livrate pentru asigurarea serviciilor in locatii ;

Caracteristici minimale cablare voce-date tip 5e :

| Nr. Crt. | Locatii | Numar porturi | Switch managed/locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sediu central (locatii de nivel 1) | 300 porturi | 7 |
| 2 | Centre judetene (locatii de nivel 2) | 10 porturi | 1 |
| 3 | Agentii de nivel 3,4 | 4 porturi | 1 |

Caracteristici minimale Switch  Managed :

| Caracteristici Switch |
| --- |
| Interfete | 16/24/48 x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 port (Auto MDI/MDIX)/superior 1 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port (Auto MDI/MDIX)/superior 1 x Gigabit SFP port/superior |
| Standarde si protocoale | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.1q, 802.1p |
| Tabela MAC Address | 8000 |
| Interfata WiFi | 802.11b/g Wireless LAN Access Point |
| Capacitate switching | 7,2Gbps/ superior |
| Management | Web (Http) Management |
| VLAN | Port Based VLAN, 802.1Q Tag-VLAN, MTU VLAN |
| Security & Authentication | Port Security, Static MAC Address Binding, Dynamic MAC Address Binding |

Prestatorul va prezenta configuratia maximala pentru cele 42 sedii si locatia centrala raportindu-se la indicatiile din tabelul de mai sus si va asigura cel putin urmatoarele echipamente/materiale:

- switch-uri

- rack-uri

- patch-panel/ wire manager

- conectica necesara : cablu UTP, patch cord, priza, etichete cabluri

- canal de cablu

- certificarea retelei

F. Garantie şi suport

Ofertantul va include in oferta sa furnizarea serviciilor de suport si asigurarea garantiei tuturor componentelor sistemului integrat.

Pentru serviciile de comunicatii, serviciul de suportul tehnic si comercial trebuie sa fie accesibil permanent (24/7/365). Pe întreaga perioadă de garanţie Ofertantul va presta servicii de suport pentru toate componentele HW si SW furnizate.

Serviciul de tip Help-desk pentru toate problemele tehnice care pot apărea in decursul funcţionării sistemului oferit va fi furnizat de organizatia proprie de Help-desk a Ofertantului care va primi rapoartele problemelor de la personalul autorizat din structura de Help-desk de nivelul 1 a beneficiarului.

Beneficiarul isi va organiza o structura proprie de Help-desk care va prelua cazurile de la utilizatori, va face investigatia primara (nivelul 1) si va asigura transmiterea acestor informatii catre structura de Help-desk a Ofertantului in vederea deschiderii unui tichet.

Problemele vor fi raportate prin apelarea unui numar de telefon, prin poştă electronică sau printr-un sistem help-desk.

Ofertantul va furniza serviciul de Help-desk in limba română.

## G.Prezentarea ofertei tehnice

Oferta trebuie organizata corespunzator structurii caietului de sarcini si va cuprinde, fara se limita la acestea, urmatoarele elemente:

- Nu se accepta mai multe variante de propuneri, se va oferta o singura varianta de oferta preliminara care va constitui punctul de plecare in cadrul negocierilor (HG925/2006 art. 54).

- Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor ofertate  cu cerinţele prevăzute în documentatia descriptiva. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în documentatia descritiva, prin care să demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Corespondenta intre arhitectura propusa, componentele ofertate si componentele solicitate in caietul de sarcini.

- O descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru executarea contractului;

- Activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective;

- Obligaţiile beneficiarului (inclusiv termene) care trebuie indeplinite pentru realizarea propunerii tehnice ;

- Descrierea sistemului integrat propus: arhitectura sistemului integrat ofertat.

- Descrierea infrastructurii livrate care permite furnizarea serviciilor: arhitectura detaliata de comunicatii.

- Descrierea continutului si livrabilelor sesiunilor de transfer de cunostinte catre personalul Beneficiarului.

- Descrierea detaliata a serviciilor de suport.

- Prezentarea schemei detaliate de implementare a conexiunilor principale si secundare din sediul central folosind doua legaturi de fibra optica pe trasee diferite, specificindu-se punctele de interconectare cu reteaua Ofertantului.

- Prezentarea schemei detaliate de implementare a conexiunilor principale si de secundara pentru locatiile de nivel 2 folosind doua legaturi, din care cel putin una sa fie pe suport radio, pe trasee diferite, specificindu-se punctele de interconectare cu reteaua Ofertantului.

- Prezentarea şi descrierea detaliata a reţelei de comunicaţie proprie a Ofertantului şi/sau a altor reţele care împreună formează soluţia de comunicaţii oferită Beneficiarului.

- Furnizarea tuturor detaliilor relevante despre infrastructura proprie a Ofertantului  pe care se ofera serviciile VPN MPLS care trebuie demonstreze capacitatea mare, posibilităţile de rutare automata în caz de defectiune pe un anumit tronson şi monitorizarea traficului.

- Furnizarea dovezii ca solutia tehnica de transmisie de date ofertata permite, pentru locatiile de nivel 1 si nivel 2, cresteri de banda de pana la 30% in maxim 3 zile de la data solicitarii Beneficiarului, fara modificarea fizica a solutiei

- Planul de recuperare in caz de dezastru si planul de continuitate a activitatii al Ofertantului serviciului de transmisii de date de tip VPN MPLS.

- Prezentarea şi descrierea detaliata a reţelei de comunicaţie proprie şi/sau a altor reţele care împreună formează soluţia de comunicaţii de telefonie fixa/mobila oferită Beneficiarului.

- Descrierea beneficiilor serviciilor de telefonie fixa si mobila acordate în funcţie de valoarea facturii lunare, transformabile în terminale si/sau accesorii.

- Specificarea suportului pe care se furnizeaza serviciul de internet fix: fibra optica, cupru, radio in banda licentiata, etc. pentru fiecare locatie in care se instaleaza serviciul.

- Organigrama echipei Ofertantului care va fi folosita pentru livrarea serviciilor din scopul achizitiei, cu alocarea personalului si estimarea de efort pentru fiecare expert, incluzand si implicarea personalului din partea Beneficiarului.

SECŢIUNEA IV

FORMULARE – model

Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

- Formularul 1 - Scrisoare de inaintare

- Formularul 2A - Formular de oferta

Formularul 2B – Centralizator de Preturi

- Formularul 3 - Informaţii generale

- Formularul 4 - Declaratie privind eligibilitatea

- Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile

prevazute la art 181

6.Formularul 6. Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în

ultimii 3 ani

7. Formularul 7 - Model scrisoare garantie de participare

8. Formularul 8  - Model scrisoare de garantie bancara de buna executie

(se completeaza numai de castigatorul achizitiei)

9. Formularul 9. -  Declaraţia privind calitatea de participant la procedură

10. Formularul 10 -Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt

îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora

11.Formular11A - Declaraţie privind efectivul personalului angajat şi
     al cadrelor de conducere

Formular 11B – Declaratie privind personalul tehnic de specialitate

Formular 11C – Declaratie de exclusivitate si disponibilitate

12. Formular 12 – Declaratie de securitate si sanatate in munca

Formularul nr.1

OFERTANTUL					            Inregistrat la sediul

Autoritatii contractante

………………………………………..				nr………/……………

(denumire/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre………………………………………………………………………………….....

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare nr………din…………………….., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului……………………………….

………………………………………………………………………………………………….,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi………………………………………………va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumire/numele ofertantului)

1. Documentul………………………………………..privind  garantia pentru participare,

(tipul/seria/numarul, emitentul)

in cuantum si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire ;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de

……….. copii:

- oferta;

- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface

cerintele.

Data completarii…………………………				Cu stima,

Ofertant,

…………………………………

(semnatura autorizata)

Formularul nr.2A

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei, reprezentand

(suma in litere si in cifre)

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formularul nr.2B

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

| Nr. Crt. | Livrabile | U.M. | Cantitate | Pret EUR | Pret RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

Ofertant,

…………………………………

(semnatura autorizata)

Formularul nr.3

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6.Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

______________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                                                                    la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_____________________________________________________________________

1.

______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

Media anuala:

_______________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 completată şi modificată

Subsemnatul(a).................................................. în calitate de ofertant la procedura de ..........................pentru achizitia de ............................, cod CPV.............la data de.........................., organizată de...............................,

declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

d) nu sunt în situaţia în care în ultimii 2 ani, nu am indeplinit sau am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarului acestuia;

e) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată )

Formularul nr. 6

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al __________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ____________________________________ cu privire la

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

………… ……………….

(semnatura autorizata )

| Nr. Crt. | Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului + Adresa | Calitatea in contract*) | Pretul total al contractului (lei) | Pretul total al contractului (valuta**) | Natura si cantitatea (U.M.) | Perioada de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

......................

(semnatura autorizata)

________

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

Formularul nr.7

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                            (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate                 (denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formularul nr.8

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 9

Operator Economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al......................................... (denumirea operatorului economic), declar pe proprie răspundere,  sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.............................................(se menţionează procedura), având ca obiect .............................................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..........................(zi/lună/an), organizată de .............................................................(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:

-în nume propriu

-ca asociat în cadrul asociaţiei......................................................;

-ca subconstractant al...................................................................;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

-nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

-sunt membru în grupul sau reţeau a cărei listă cu date de recunoaştere o prezintă în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ......................................(denumirea şi adresa autoritatii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Formularul nr.10

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.......................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………..

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,				                            															                             ………………………….

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

Anexa 11

CERTIFICAT

de participare la licitaţie deschisă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,                                                                                                       Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Formularul nr. 11A

Operator economic

. ................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVUL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal mediu angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Data completării ..............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizată)

Formularul nr. 11B

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PERSONALULTEHNIC DE SPECIALITATE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că

dispunem de personal tehnic de specialitate, respectiv.................. specialisti pentru

( se va specifica nr. de specialisti)

indeplinirea obiectului contractului, conform tabelului :

| Nr. crt | Numele si prenumele | calificarea/specializarea | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si înteleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor,

situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul

verificării datelor din prezenta declaratie.

Prezenta declaratie este valabilă pe toata perioada de derulare a contractului.

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

Formularul nr. 11C

DECLARAŢIE DE EXCLUSIVITATE ŞI DISPONIBILITATE

Titlul proiectului:  ___________________

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să particip în mod exclusiv la licitaţia organizată pentru .........………………………pentru operatorul economic ……………………………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar ca sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:

| De la | Până la |
| --- | --- |

Confirm faptul ca nu sunt angajat in alt proiect pe o poziţie care sa-mi solicite serviciile in perioada mai sus menţionata.

Prin aceasta declaraţie, înţeleg că mă oblig sa nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie si poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii publice.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după sine anularea contractului.

| Nume |  |
| --- | --- |
| Semnătură |  |
| Dată |  |

Formular nr. 12

OFERTANTUL

denumire/numele

_____________________

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Subsemnatul ……………………………………… (denumirea ofertatului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prestez  serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii:

Ofertant,

(semnatura autorizata)

SECTIUNEA V

Contract de servicii

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresa................................................................, telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare ............................................, cod fiscal ..................................., cont trezorerie …………………………………………………………………………, reprezentată prin ……………...................................................................., (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

…….............................................……………......................denumirea operatorului economic adresă .........................................telefon/fax

.....................număr de înmatriculare ..........................................cod fiscal ...................................cont (trezorerie, bancă)..........................................................................reprezentată prin .............................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;

e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.

7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...... zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de .........de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea execuţiei contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

16. Subcontractanţi

16.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

16.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată achizitorului.

17. Forţa majoră

17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

17.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor

18.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,										Prestator,

............................								.............................. (semnătură autorizată)								(semnătură autorizată)	LS											LS

# Footnotes

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm