Aprob,

DIRECTOR GENERAL

Ing.Gheorghe Benea

LICITATIE DESCHISA

pentru atribuirea contractului privind

Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

Coduri CPV

30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
32413100-2 Rutere de reţea
48821000-9 Servere de reţea
48822000-6 Servere pentru calculatoare
48823000-3 Servere de fişiere
48825000-7 Servere web
48811000-6 Sisteme de poştă electronică
48900000-7 Diverse pachete software şi sisteme informatice
48200000-0 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48211000-0 Pachete software de interconectare de platforme
48213000-4 Pachete software de îmbunătăţire a sistemelor de operare
48214000-1 Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48219000-6 Diverse pachete software pentru reţele
48219100-7 Pachete software pentru poartă (gateway)
48219700-3 Pachete software pentru server de comunicaţii
48219300-9 Pachete software de administrare
48220000-6 Pachete software pentru internet şi intranet
48223000-7 Pachete software pentru poştă electronică
48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor
48626000-2 Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
48627000-9 Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48710000-8 Pachete software pentru copii de siguranţă (backup) sau
recuperare
48222000-0 Pachete software pentru servere web
48761000-0 Pachete software antivirus
48825000-7 Servere web.

Bucuresti

DOCUMENTATIA PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT

Privind “Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.”

Coduri CPV

30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
32413100-2 Rutere de reţea
48821000-9 Servere de reţea
48822000-6 Servere pentru calculatoare
48823000-3 Servere de fişiere
48825000-7 Servere web
48811000-6 Sisteme de poştă electronică
48900000-7 Diverse pachete software şi sisteme informatice
48200000-0 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48211000-0 Pachete software de interconectare de platforme
48213000-4 Pachete software de îmbunătăţire a sistemelor de operare
48214000-1 Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48219000-6 Diverse pachete software pentru reţele
48219100-7 Pachete software pentru poartă (gateway)
48219700-3 Pachete software pentru server de comunicaţii
48219300-9 Pachete software de administrare
48220000-6 Pachete software pentru internet şi intranet
48223000-7 Pachete software pentru poştă electronică
48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor
48626000-2 Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
48627000-9 Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48710000-8 Pachete software pentru copii de siguranţă (backup) sau
recuperare
48222000-0 Pachete software pentru servere web
48761000-0 Pachete software antivirus
48825000-7 Servere web.

SECTIUNEA I

INFORMATII GENERALE

A. Introducere

A.1. Informatii privind autoritatea contractanta

A.1.1.  DENUMIREA AUTORITATII CONTRACTANTE:

Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. cu sediul in Bucuresti, Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4,  telefon 3.36.34.40/204/205/215, Fax 406.77.82, e-mail:achizitii.publice@loto.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40 /9689/1999, avand cod de inregistrare inregistrare fiscala RO 12397185, reprezentata prin d-nul Benea Gheorghe, Director General, Presedinte al Consiliului de Administratie.

A.1.2.Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. s-a infiintat in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.159/21.10.1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.515  din 25 octombrie 1999, aprobata prin Legea nr. 288/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 303 din 08 iunie 2001, ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome „Loteria Romana”.

A.1.3. C.N.„Loteria Romana”S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, conform O.U.G. nr.159/1999, este organizatasi functioneaza pe baza de gestiune economicasi autonomie financiara.

A.1.4. Finantarea contractului care urmeaza sa fie incheiat pentru  ”Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

se face din surse proprii, neapelandu-se la subventii de la bugetul de stat sau la credite interne sau externe.

A.2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

A.2.1.Prezenta documentatie are ca obiect selectarea operatorilor economici (aici in calitate de Ofertanti) care sa cumuleze calitatile necesare atribuirii unui contract de achiziţie privind ”Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A, coduri CPV

30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
32413100-2 Rutere de reţea
48821000-9 Servere de reţea
48822000-6 Servere pentru calculatoare
48823000-3 Servere de fişiere
48825000-7 Servere web
48811000-6 Sisteme de poştă electronică
48900000-7 Diverse pachete software şi sisteme informatice
48200000-0 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48211000-0 Pachete software de interconectare de platforme
48213000-4 Pachete software de îmbunătăţire a sistemelor de operare
48214000-1 Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48219000-6 Diverse pachete software pentru reţele
48219100-7 Pachete software pentru poartă (gateway)

48219700-3 Pachete software pentru server de comunicaţii
48219300-9 Pachete software de administrare
48220000-6 Pachete software pentru internet şi intranet
48223000-7 Pachete software pentru poştă electronică
48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor
48626000-2 Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
48627000-9 Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48710000-8 Pachete software pentru copii de siguranţă (backup) sau
recuperare
48222000-0 Pachete software pentru servere web
48761000-0 Pachete software antivirus
48825000-7 Servere web.

A.2.2.a) Obiectul contractului ce va fi atribuit ca urmare a organizarii prezentei proceduri, il constituie:

- ”Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A

b) Ofertele depuse vor avea ca obiect furnizarea de produse asa cum s-a precizat la punctul a) de mai sus, in conformitate cu cerintele prevazute si prezentate in caietul de sarcini ce face parte integranta din prezenta documentatie .

Produsele menţionate la punctul A.2.2, lit.a) se va livra în baza unui contract de furnizare încheiat cu C.N.”Loteria Română” S.A

Respectarea acestor condiţii furnizează cadrul minim oblgiatoriu pe baza căruia operatorul economic va elabora oferta.

A.3.PROCEDURA APLICATASI CRITERIUL PENTRU ATRIBUIREACONTRACTULUI

A.3.1. Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. organizeaza procedura “licitatie deschisa’’, in vederea atribuirii contractului privind furnizarea produselor prevazute la pct.A.2.2,lit.a).

A.3.2.Prezenta procedura organizata de C.N. „Loteria Romana” S.A. este deschisa tuturor operatorilor economici care au in obiectul de activitate furnizarea de produse aferente din categoria celor prevazute la pct.A.2.2, lit.a) din prezenta documentatie.

A.3.3. Criteriul de atribuire pentru atribuirea contractului privind furnizarea produselor prevazute la pct.A.2.2.lit.a) este“oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

A.4. PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ATRIBUIRII CONTRACTULUI

Principiile care stau la baza atribuirii contractului privind furnizarea produselor prevazute la pct.A.2.2,lit a) din prezenta documentatie sunt cele  prevazute de art.2, alin.(2) din O.U.G.nr.34/2006, modificatasi completata ulterior.

A.5.   LEGISLATIA APLICABILA

Atribuirea contractului privind ”Furnizarea unor dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A, se realizeazain conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.418/15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Hotararea Guvernului nr.925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Hotararea Guvernului nr.1660/22.11.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.978/07.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

SECTIUNEA II

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

A. INSTRUCTIUNI  PENTRU  OFERTANTI

1. Prezentele instructiuni contin date si informatii asupra modului de organizare si desfasurare a procedurii ”licitatie deschisa”, precum si precizari asupra modului de intocmire si prezentare a ofertelor.

2. Aceste instructiuni au caracter obligatoriu, nerespectarea lor de catre ofertanti atragand dupa sine, dupa caz, excluderea acestora sau  respingerea ofertei ca inacceptabila sau neconforma conform legislatiei in vigoare.

3. Ofertantul are obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a documentelor prezentate (cu exceptia documentelor emise de alte autoritati, care se prezintain original sau copie legalizata), precum si de a intocmi un opis al acestor documente.

B. CALIFICAREA OFERTANTILOR

Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociati in oferta comuna) este admis sa participe la competitia de oferte in conditiile in care este declarat calificat de comisia de evaluare constituita de C.N. „Loteria Romana” S.A., daca face dovada indeplinirii criteriilor de calificare si selectie referitoare la :

a.   situatia personala a candidatului sau ofertantului ;

b.   capacitatea de exercitare a activitatii profesionale ;

c.   situatia economica si financiara ;

d.   capacitatea tehnica si/sau profesionala ;

e.   standarde de asigurare a calitatii / standarde de referinta,

si prezinta urmatoarele documente obligatorii, detaliate la subcapitolele B.1., B.2. si B.3., ce vor fi inaintate odata cu oferta referitoare la:

  - Eligibilitate

  - Inregistrare

  - Capacitate tehnica/profesionala si economico-financiara

B.1. DOCUMENTE CARE DOVEDESC ELIGIBILITATEA

B.1.1.Fiecare ofertant (inclusiv operatorii economici asociati in oferta comuna) trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel :

1) Declaratie de eligibilitate pe propria raspundere completatain conformitate cu Formularele 4 si 5 din sectiunea IV – Formulare-model;

2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura – Formularul nr.9 din sectiunea IV – Formulare-model;

3) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

4) Declaraţie „Certificat de participare la procedura Licitaţie deschisă” ca ofertă independentă – Formularul 11

5) Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (formulare – tip eliberate de autoritatile competente), valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata, dupa cum urmeaza:

- Certificat de atestare fiscala,timbrat, emis de catre ANAF care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor,impozitelor si a altor creante bugetare;

- Certificat de atestare fiscala de plata a impozitelor si taxelor locale, pentru persoane juridice;

Nota : Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice alte documente edificatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor,taxelor si a altor creante bugetare eliberate de catre autoritatile competente ale tarii de origine(documente echivalente cu cele solicitate in prezenta documentatie) .

B.1.2.C.N. „Loteria Romana” S.A.va exclude din prezenta procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant care se aflain oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul –sindic;

b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;

c) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;

d)in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului acestuia;

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a) - e).

B.1.3. C.N.„Loteria Romana” S.A. are obligatia de a exclude din prezenta procedura pentru atribuirea contractului, orice ofertant despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru fraudasi/sau pentru spalare de bani.

B.1.4. Conform prevederilor legale in vigoare, persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care, implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

B.1.5.1. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, sa depuna oferta individualasi/sau comunasi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale, sau dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

B.1.5.2. Ofertantul nu are dreptul in cadrul aceleasi proceduri sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza.

B.2. DOCUMENTE CARE DOVEDESC INREGISTRAREA

B.2.1. Fiecare ofertant (inclusiv operatorii economici asociati in oferta comuna) trebuie sa prezinte documentele care dovedesc inregistrarea  precum:

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul care sa cuprinda toate datele referitoare la firma, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data anuntata pentru depunerea ofertelor;

b) in original/copie legalizata/copie conform cu originalul de pe Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial.

B.2.2. Fiecare ofertant va face obligatoriu dovada din care sa rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica, precum si daca este cazul, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.

B.2.3. Ofertantii rezidenti in alt stat decit Romania vor depune documentele doveditoare emise in statul de rezidenta care sa ateste o forma de inregistrare ca persoana juridica, precum si daca este cazul, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor solicitate pentru Ofertantii rezidenti in Romania, valabile la data depunerii ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original si in traducere in limba romana, autorizatasi legalizata.

B.3. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA SI  ECONOMICO-FINANCIARA

B.3.1. Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociati in oferta comuna) va face obligatoriu, conform obiectului contractului asa cum este prevazut la pct.A.2.2, lit a) din prezenta documentatie, dovada capacitatii tehnice si/sau profesionale si capacitatii economico-financiare de care dispune pentru indeplinirea contractului .

B.3.2. Ofertantul (inclusiv operatorii economici asociati in oferta comuna) trebuie sa prezinte, corespunzator obiectului contractului, pentru care urmeaza sa depuna oferta, documentele care dovedesc capacitatea tehnica/profesionala si capacitatea economico-financiara astfel:

a)Fisa de informatii generale (Formularul 3 din sectiunea IV Formulare/model);

b) Bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2007, 31.12.2008 si 31.12.2009 vizate si inregistrat la organele competente .

Cerinte minime de calificare:

-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) este egala sau mai mare cu 34.400.000lei;

Ofertantii rezidenti in alt stat decit Romania vor depune documentele doveditoare care se intocmesc in statul de rezidenta, vizate corespunzator. Documentele vor fi prezentate in copie, in limba romana, autorizatasi legalizata.

c)Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. (Se va completa Formularul 6 din Sectiunea IV –Formulare-model).

Cerinte minime de calificare:

1) Ofertantul trebuie să prezinte dovada faptului că, în ultimii trei ani, a realizat si finalizat maxim trei contracte, prezentând în acest sens, în copie documentele doveditoare, cu o valoare cumulată de 17.000.000 LEI, exclusiv TVA.

- Se considera experienta furnizarea de echipamente de telecomunicatii (livrare, instalare, implementare, configurare), servicii de telecomunicatii si management de proiect.

Recomandari din partea beneficiarilor/clientilor.

d. Declaratie privind efectivul mediu din ultimii 3 ani al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului – Formular nr 11 in original, semnat si stampilat;

Cerinte minime de calificare:

-  Ofertantul va face dovada ca are cel putin un specialist care acopera cerintele de mai jos:

- Cisco Certified Internetwork Expert

- Cisco Certified Internetwork Professional

- Microsoft Certified Trainer

- Prince 2 Foundation

- Novell Certified Linux Professional 10

- Certified Novell Engineer 6

- Certified Information Systems Auditor

- Certified Information Systems Security Professional

- Fortinet Certified Network Security Professional

- In vederea dovedirii îndeplinirii cerinţelor minime de calificare a specialistilor, se vor prezenta, pentru fiecare specialist care va presta serviciile contractuale, următoarele documente:

CV -uri, diplome

Pentru asigurarea migrarii de la solutia existenta, este necesar ca ofertantii sa detina puncte de prezenta si cel putin 3 persoane de specialitate/judet, care sa detina diploma de absolvire a studiilor universitare in domeniul IT&C, inginerie sau telecomunicatii.

Se va prezenta o lista cu acestia.

In cazul in care Autoritatea Contractanta nu considera suficiente informatiile prezentate, aceasta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea altor documente justificative (ex: diplome, carti/contracte de munca/colaborare, etc).

e) Certificate sau alte documente emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de referinta privind sistemele de management. In conformitate cu principiile recunoasterii reciproce se accepta certificat echivalente emise de organisme in alte state ale Uniunii Europene; Nu se admit ofertanti in curs de certificare. Certificatele se vor prezenta in copie conform cu originalul.

Cerinte minime de calificare:

Candidatul/ofertantul sa prezinte Certificatul ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 si ISO 27001 privind sistemul de management al calitatii,  mediului si securitatii sau echivalent, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor sau orice alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii – copie cu mentiunea „conform cu originalul”, semnata si spampilata;

Ofertantul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calităţii sau un sistem echivalent, agreat de Uniunea Europeana, pe durata derularii contractului

f) Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora - Se va utiliza Formularul 10 din Sectiunea IV – Formulare – model (In cazul in care ofertantul nu opteaza pentru subcontractanti, se face aceasta mentiune in Formularul 10);

NOTA

1. In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia  economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala, aceasta are dreptul sa solicite conform prevederilor art.201 din OUG nr.34/2006 si prevederilor art.35 din H.G.nr.925/2006  completarea documentelor care lipsesc.

2. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului (eligibilitatea) si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si capacitatea economico-financiara trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.

- ELABORAREA OFERTELOR

C.1. DOCUMENTELE OFERTEI

Oferta elaborata de fiecare ofertant trebuie sa cuprinda, propunerea tehnicasi propunerea financiara astfel:

C.1.1.Propunerea tehnica

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini - Sectiunea III..

C1.2. Propunerea financiara

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini cu privire la preturi, tarife, daca este cazul, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului.

C.1.2.1.Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta si Centralizatorul de preturi indicate inSectiunea IV – Formulare-model(Formularul 2A si Formularul 2B) care reprezinta elementele principale al propunerii financiare. Centralizatorul de preturi va contine obligatoriu toate reperele mentionate in Caietul de sarcini.

Pretul va fi detaliat dupa pretul echipamentelor si cel al serviciilor aferente.

C.1.2.2. În scopul monitorizării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat atât în lei cât şi în euro. Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României  pentru luna iunie 2011, respectiv 4,1929 lei

C.2. DOCUMENTELE CARE INSOTESC OFERTA

C.2.1. Scrisoarea de inaintare

Fiecare ofertant trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu modelul prevazut in Sectiunea IV-Formulare-model (Formularul 1).

C.2.2. Imputernicirea

Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa prin care operatorul economic  autorizeaza pe reprezentantul acestuia sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor in vederea incheierii contractului.

C.2.3. Documentele de calificare

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, respectiv capacitatea tehnica/profesionala si capacitatea economico-financiara, dupa cum se precizeaza la subcapitolele B.1., B.2. si B.3.

C.2.4. Garantia pentru participare

Fiecare ofertant trebuie sa prezinte, dupa caz, garantia pentru participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate prin documentatie de atribuire si in conformitate cu prevederile legii si precizarile de la subcapitolul E1 din prezenta documentatie.

C.3.MODALITATEA DE ELABORARE A OFERTELOR

C.3.1. COSTUL ASOCIAT ELABORARII SI PREZENTARII OFERTEI

(1) Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentelor care o insotesc.

C.3.2. LIMBA DE REDACTARE A OFERTEI

Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana. Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.

C.4. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR

C.4.1. Ofertantii au obligatia de a mentine fiecare, oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta ca fiind suficienta pentru finalizarea  intr-o perioada rezonabila a evaluarii ofertelor si atribuirii contractului, precum si pentru a se evita, in masura in care nu apar circumstante exceptionale, situatia in care este necesara solicitarea de prelungire a acestei perioade. Perioada de valabilitate a fiecarei oferte in care trebuie sa se incadreze ofertantul este de 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

C.4.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, cu maxim 30 de zile.

In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,  perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungitain mod corespunzator.

D. PREZENTAREA OFERTELOR

D.1. DATA LIMITASI MODALITATI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

D.1.1. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct la registratura generala a C.N. „Loteria Romana” S.A. cu sediul in str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti, pana la data de ….......... 2010, ora .......conform anunţului de participare

D.1.2.. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

D.1.3. Oferta depusa la o alta adresa a C.N. „Loteria Romana” S.A. decat cea stabilitain anuntul de participare sau dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

D.1.4. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a extinde  data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertei, cu respectarea prevederilor art.72 din O.U.G.nr.34/2006, modificatasi completata corespunzator, coroborate cu prevederile art.33, alin.(1) din H.G.nr.925/2006, modificatasi  completata corespunzator.

D.1.5. Ofertele depuse pana la data si ora precizate in prezenta documentatie se vor pastra de catre organizator, dupa ce persoana imputernicita de acesta a verificat daca plicurile si sigiliile sunt intacte.

D.2. MODUL DE PREZENTARE

D.2.1. Fiecare ofertant trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei(propunerea tehnica, propunerea financiara) inclusiv clauzele obligatorii si specifice ce formeaza draftul de contract si cate un exemplar al documentelor care o insotesc, in original, precum si cate 1 (una)  copie de pe acestea.

In eventualitatea unei discrepante intre original si copie va prevala originalul.

D.2.2. Originalul si copia/copiile ofertei(propunerea tehnica, propunerea financiara) inclusiv clauzele obligatorii si specifice ce formeaza modelul de contract trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabilasi vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in procedura de achizitie publica. In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate, documentele respective trebuie sa fie prezentate in original sau copii certificate ’’conform cu originalul’’ prin semnaturasi stampila de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita sa semneze oferta sau autentificate la un notar public, astfel cum s-a specificat in capitolul B din prezenta documentatie.

D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana /persoanele autorizata /autorizate sa semneze oferta.

D.2.4. Compania Nationala „Loteria Romana” S.A. poate sa aduca modificari printr-un amendament asupra documentatiei din initiativa proprie sau ca urmare a unui raspuns la o solicitare a unui potential ofertant.

D.2.5. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare sau fax, ofertantilor care ne avand posibilitate tehnica de a lua documentatia din SEAP, au ridicat documentatia de atribuire de la sediul C.N.”Loteria Romana”S.A. astfel:

- in cazul primirii unei solicitari din partea unui operator economic,  in termen de 3 zile de la primirea acesteia, nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- in cazul modificarii din proprie initiativa, nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Modificarile din cadrul documentatiei de atribuire vor fi postate inclusiv pe SEAP.

D.3. SIGILAREA SI MARCAREA OFERTELOR

D.3.1. Fiecare ofertant trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si respectiv "COPIE".

Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Atat plicul marcat “ORIGINAL” cat si plicul marcat “COPIE” trebuie sa cuprinda fiecare cate trei plicuri dupa cum urmeaza :

- plicul nr.1-cuprinde documentele de calificare mentionate la subcapitolele B1, B2 si B3 ;

-  plicul nr.2-cuprinde propunerea tehnica detaliata la subcapitolul C1.1. ;

- plicul nr.3-cuprinde propunerea financiara, detaliata la subcapitolul C1.2. si modelul de contract.

Documentele care insotesc oferta, respectiv scrisoarea de inaintare, imputernicirea si garantia de participare, trebuie sa fie la vedere, prinse pe partea exterioara a plicului exterior.

D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata respinsa din motivele expuse in prezenta documentatie. Propunerea tehnica, propunerea financiarasi documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator.

D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat  corespunzator cu urmatoarele:

- C.N. „LOTERIA ROMANA” S.A., Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, Bucuresti;

- PROCEDURA “LICITATIE DESCHISA ’’ PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI PRIVIND ”Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A

-   A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE…….......…., ORA .......conform anunţului de participare

D.3.4. Continutul ofertelor ramane confidential pana la data si ora stabilite pentru deschiderea acestora, C.N. „Loteria Romana” S.A. urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte numai la aceasta data.

D.3.5. Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la punctul D.3.3,C.N. „Loteria Romana” S.A. nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei sau deschiderea acestora inainte de termenul stabilit.

D.4. MODIFICAREA SI RETRAGEREA OFERTELOR

D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisain acest sens.

D.4.2.In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre C.N. „Loteria Romana” S.A.  inainte de data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la D.1-D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu si inscriptia “MODIFICARI”.

D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei si orei limita stabilite pentru depunerea ofertei, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractuluisi a pierderii garantiei pentru participare.

D.5. OFERTE ALTERNATIVE

Ofertantul nu are dreptul de a depune, in plus fata de oferta de baza, si alte oferte, denumite oferte alternative.

D.6. OFERTA COMUNA

D.6.1. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata.

Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica.

D.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizatainainte de atribuirea contractului, numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.

D.6.3.In mod obligatoriu, in oferta va fi depus Acordul de asociere semnat si stampilat de toti membrii asocierii prin care desemneaza din randul lor pe cel care este lider de asociere in cadrul ofertei depuse si in cazul atribuirii contractului, ii reprezintain raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie si va statua expres ca membrii asocierii sunt raspunzatori solidar pentru indeplinirea contractului de achizitie publicain cazul in care asocierea va fi declarata Ofertantul castigator si va semna contractul.

D.6.4.Asociatii vor indeplini in mod individual conditiile prevazute la punctul B1, B2 din Sectiunea II si in mod cumulativ conditiile prevazute la punctul B3 din Sectiunea II.

D.6.5.In cazul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare va fi emisa pe numele liderului de asociere.

D.7. INTERDICTIA DE A DEPUNE MAI MULTE OFERTE

D.7.1. Ofertantul are dreptul de a depune o singura oferta de baza. Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleiasi proceduri:

a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;

b) sa depuna oferta individuala/comunasi sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.

D.7.1.1.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de executare lucrari, ofertantul are dreptul de a include  in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

D.7.1.2.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

D.7.2. Operatorii economici nominalizati ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune ofertain nume propriu sau in asociere.

D.7.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de la D.7.1 sau D.7.2 va fi exclusa.

D.8. OFERTE INACCEPTABILE SI OFERTE NECONFORME

D.8.1. Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

D.8.2. Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilitain anuntul de participare;

b) nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate astfel cum s-a solicitat in prezenta documentatie;

c) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste una sau mai multe cerinte de calificare, stabilite in documentatia de atribuire, sau nu a prezentat, documente relevante in acest sens;

d) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luatain considerare din urmatoarele motive:

- in anuntul de participare nu este precizatain mod explicit posibilitatea depunerii unei oferte alternative;

- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;

e) pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare si nu exista posibilitatea de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

f) pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara, depaseste valoarea estimata comunicata prin invitatia de participare si, desi exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, se constata existenta a cel putin uneia din urmatoarele situatii:

- pretul este cu mai mult de 10% mai mare decat valoarea estimata prevazuta in invitatia de participare;

- incheierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri valorice.

g) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de muncasi de protectie a muncii;

h) in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta are un pret neobisnuit de scazut pentru ceea ce urmeaza fi executat, astfel incat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi solicitati prin caietul de sarcini.

D.8.3.Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii:

a)  nu satisface una din cerintele minime ale caietului de sarcini;

b) contine propuneri referitoare la clauzele contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantain cadrul documentatie de atribuire si care sunt in mod evident dezavantajoase pentru C.N. „Loteria Romana” S.A, ia ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.

E.GARANTII

E. 1.GARANTIA DE  PARTICIPARE

E.1.1.Ofertantii vor depune înainte sau odata cu oferta, garantia de participare la procedura, in  suma de 344.000 lei pentru ”Furnizarea unor dispozitive de stocare cu acces direct (DASD) la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A.

E.1.2. Valabilitatea garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adicade 90 zile, respectiv incepand de la data deschiderii ofertelor ……………..pana la data de …………………conform anunţului de participare

E.1.3. (1) Garantia de participare se exprimain lei si poate fi constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta la E.1.1 si E.1.2.

(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.

(3) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Pentru constituirea garantiei de participare prin :

a) scrisoare de garantie bancarain favoarea C.N."Loteria Romana" S.A. care se prezintain original, in cuantumul si pentru perioada prevazutain documentatia de atribuire - se va utiliza modelul indicat in Formularul 7-Sectiunea IV – Formulare - model);

b) ordin de plata – codul IBAN al C.N.” Loteriei Romane” S.A.  este  RO69 RZBR 0000 0600 0067 1458, deschis la Banca Raiffeisen – Agentia Bucuresti,  cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, si ulterior suma specificata la pct. E.1.1. sa figureze in extrasul de cont al  C.N. „Loteria Romana” S.A.;

E.1.4.Ofertele care nu sunt de dovada constituirii garantiei  de participare, in original,vor fi respinse si returnate ofertantului descalificat la deschiderea ofertelor.

E.1.5. C.N. „Loteria Romana” S.A. are dreptul de a retine  garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se aflain oricare dintre urmatoarele situatii:

a)  isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la data atribuirii contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul refuza sa semneze contractulin perioada de valabilitate a ofertei.

E.1.6. Garantia de participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se returneaza de catre C.N. „Loteria Romana” S.A. in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

E.1.7. Garantia de participare, constituita de ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind castigatoare, se returneaza de catre C.N. „Loteria Romana” S.A., dupaatribuirii contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.

E.1.8. Garantia de participare este necesara pentru a proteja C.N. „Loteria Romana” S.A. fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al   ofertantului, pe intreaga perioada derulata pana la atribuiriea contractului, semnarea contractuluisi pana la constituirea garantiei de buna executie.

Notă

In caz de neprezentare a garantiei pentru participare, in original, în cuntumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate prin documentaţia de atribuire,  pana la data deschiderii ofertelor, nu este permisa completarea ulterioara, aceasta avand ca efect respingerea ofertei

E.2.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

E.2.1. (1) In scopul asigurarii C.N. „Loteria Romana” S.A. de indeplinirea cantitativa, calitativasi in perioada convenita a contractului de achizitie, contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, documentul de plata devenind anexa la contractpana la incheierea acestuia.

(2) Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia C.N. „Loteria Romana” S.A., la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, C.N. „Loteria Romana” S.A. urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie la pct. E.2.1.

C.N. „Loteria Romana” S.A. va dispune ca banca sainstiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobandain favoarea contractantului.

E.2.2. C.N. „Loteria Romana” S.A. are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

E.2.3. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a elibera garantia de buna executie in cel mult  14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupre ei.

F. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR

F.1. DESCHIDEREA OFERTELOR

Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data de ……..……ora …………,la sediul C.N. „Loteria Romana” S.A. din Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti, in masura in care nu a devenit necesara decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform art.72 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.33, alin.(1) din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau ca urmare a depunerii unei contestatii.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin  reprezentantii sai imputerniciti de societate la deschiderea ofertelor, la data si ora stabilite.

F.2.CALIFICAREA OFERTELOR

In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in prezenta tuturor membrilor comisiei de evaluare si a reprezentantilor ofertantilor prezenti la deschidere, presedintele comisiei de evaluare deschide sedinta si procedeaza la :

- anuntarea numelui, sau dupa caz, a denumirii ofertantilor  participanti ;

- verificarea existentei garantiei de participare in original;

- verificarea existentei imputernicirii reprezentantului de catre  societatea ofertanta ;

- verificarea integritatii plicurilor, deschiderea plicului cu oferta “original” si trecerea la verificarea documentelor de calificare a ofertantilor (plicul nr.1).

Daca ulterior sedintei de deschidere a ofertelor, la momentul stabilirii situatiei de calificare a operatorilor economici se constata lipsa unui sau mai multe documente  solicitate la  subcapitolele  B.1,  B.2 si  B.3, comisia de evaluare are dreptul sa solicite conform prevederilor art.201 din OUG nr.34/2006 si prevederilor art.35 din H.G.nr.925/2006 completarea documentelor care lipsesc.

F.3. CRITERIUL APLICAT PENTRU ATRIBUIREA CONTACTULUI

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul privind  „”Furnizarea unui Sistem Data Center şi a unui Sistem Disaster Recovery la nivelul  Companiei Nationale ’’Loteria Romana’’ S.A  este"oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"si nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de “licitatie deschisa”.

F.4. EVALUAREA OFERTELOR

F.4.1. Evaluarea ofertelor si in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare, se realizeaza de catre comisia de evaluare, avandu-se in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic"pentru atribuirea contractului.

F.4.2. Factori de evaluare.

Punctajul acordat pentru fiecare oferta n  se calculează pe baza formulei:

P Total (n)  = P Financiar (n) * 30% + P Tehnic (n) * 70%

F.4.3. Detalii privind punctajul pentru factorii de evaluare:

P Financiar se acordă astfel:

a) pentru cel mai mic preţ, se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 pct);

b) pentru un alt preţ ofertat decât cel menţionat la lit. a, notat mai jos Pret(n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [Preţ / Preţ(n)] x 30 pct.

| Criteriul tehnic: | Punctajul maxim acordat |
| --- | --- |
| Calitatea si performanta solutiei propuse a. Modul de realizare a comunicatiilor intre cele doua locatii pe specificul proiectului, prezentarea riscurilor si a solutiilor tehnice care vor fi puse la dispozitie - 15 puncte b. Modalitatea de asigurare a disponibilitatii si accesului in caz de avarie, grad de detaliere si modul in care se asigura disponibilitatea serviciilor – 15 puncte | 30 |
| Capacitatea de implementare a solutiei prin asigurarea urmatorilor specialisti certificati, suplimentar fata de cei solicitati in mod obligatoriu: Cisco Certified Network Professional – 1 specialist Cisco Certified Network Associate – 3 specialisti Cisco Certified Security Associate – 1 specialist Fortinet Certified Network Security Professional – 1 specialist suplimentar Fortinet Certified Network Security Administrator – 2 specialisti Microsoft Certified Technology Specialist - Windows Server 2008 Active Directory, Configuration – 3 specialisti Microsoft Certified Technology Specialist - Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration – 3 specialisti Microsoft Certified Technology Specialist - Microsoft Exchange Server 2010, Configuration – 3 specialisti Microsoft Certified Systems Engineer - Microsoft Windows Server 2003 – 3 specialisti Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging 2003 – 2 specialisti Microsoft Certified Systems Engineer: Security 2003 – 2 specialisti Microsoft Certified Professional – 15 specialisti Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Administrator – 1 specialist Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator 2003 – 2 specialisti Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Desktop Administrator 7 ITIL V3 Foundation – 2 specialisti OBS:PUCTAJUL SE OFERA PENTRU FIECARE CERTIFICARE IN FUNCTIE DE NUMARUL DE SPECIALISTI SI PUNCTAJUL MAXIM | 15 |
| Capacitatea de administrare profesionala a solutiei timp de raspuns – 15 p timp de rezolvare – 20 p Ofertantul trebuie sa prezinte si modul in care isi indeplineste timpii de raspuns si rezolvare asumati. | 35 |
| Modalitatea de monitorizare si integrarea cu serviciul actual de gestiune operationala a activitatii. (Gradul de detaliere a modului de integrare a solutiei propuse, optimizarile de structura si de proces in urma implementarii pentru serviciul actual, posibilitatiile de extindere a functionalitatiilor, etc). | 20 |
| TOTAL | 100 |

Cele 100 de puncte reprezintă 70% din punctajul tehnic

1. Pentru Calitatea si performanta solutiei propuse punctajul se acordă astfel:

1.1. Pentru oferta, care prezinta Modul de realizare a comunicatiilor intre cele doua locatii pe specificul proiectului, prezentarea riscurilor si a solutiilor tehnice care vor fi puse la dispozitie,  numarul maxim de recomndari/solutii pentru reducerea/eliminarea riscurilor contabilizate se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (15 pct);

Pentru un model prezentat, care nu intruneste un numar mai mic decât cel menţionat mai sus, notat mai jos NRPE(n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [Preţ / NRPE(n)] x 15 pct.

1.2. Pentru oferta, care prezinta Modalitatea de asigurare a disponibilitatii si accesului in caz de avarie, gradul de detaliere si modul in care se asigura disponibilitatea serviciilor, numarul maxim de recomndari/solutii pentru reducerea/eliminarea riscurilor contabilizate se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (15 pct);

Pentru un model prezentat, care nu intruneste un numar mai mic decât cel menţionat mai sus, notat mai jos NRPE(n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [Preţ / NRPE(n)] x 15 pct.

2. Pentru Capacitatea de implementare a solutiei punctajul se acordă pentru fiecare certificare in parte, enumerate mai sus. In cazul in care ofertantul nu prezinta o certificare anume, atunci nu va lua punctajul aferent.

Punctajul final pentru criteriul 3 se va obtine din insumarea punctelor acordate pentru certificarile prezentate.

3. Pentru Capacitatea de administrare profesionala a solutiei punctajul se acordă astfel:

3.1. Pentru cel mai mic timp de raspuns se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (15 pct);

Pentru un alt timp de raspuns ofertat decât cel menţionat mai sus, notat mai jos TRS(n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [TRS / TRS(n)] x 15 pct.

3.2. Pentru cel mai mic timp de rezolvare  se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (20 pct);

Pentru un alt timp de raspuns ofertat decât cel menţionat mai sus, notat mai jos TRZ(n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [TRZ / TRZ(n)] x 20 pct.

4. Pentru Modalitatea de monitorizare si integrarea cu serviciul actual de gestiune operationala a activitatii, se va obtine punctajul maxim de catre oferta care va prezenta cele mai multe grade de detaliere a modului de integrare a solutiei propuse, optimizarile de structura si de proces in urma implementarii pentru serviciul actual, posibilitatiile de extindere a functionalitatiilor (20 pct).

Pentru alte sisteme de monitorizare si integrare cu sistemul aferent,  ofertate decât cel menţionat mai sus, notat mai jos MIS (n), punctajul corespunzător ofertei (n), notat P_1_(n), se acordă astfel:

P_1_(n) = [MIS / MIS(n)] x 20 pct.

Punctajul total al unei oferte se va obţine prin însumarea punctajelor obţinute la fiecare dintre criteriile de mai sus.

Nota: Cerintele din Caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In cazul in care propunerea tehnica nu satisface una din cerintele minime mentionate in Caietul de sarcini, atunci oferta este considerata neconforma.

F.5. STABILIREA OFERTELOR CASTIGATOARE

F.5.1. Oferta castigatoare, stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta care obtine cel mai mare punctaj total.

F.5.2. La stabilirea ofertei castigatoare, comisia de evaluare va lua in considerare clasamentul ofertelor declarate calificate.

F.6.COMUNICAREA  PRIVIND REZULTATUL APLICARII  PROCEDURII

F.6.1.C.N. „Loteria Romana” S.A. va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii, in scris, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la  data la care comisia de evaluare a stabilit care este oferta castigatoare.

G. SOLICITAREA DE CLARIFICARI

G.1.Dreptul C.N”.Loteria Romana” S.A. de a solicita clarificari.

G.1.1. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, C.N. „Loteria Romana” S.A. are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

G.1.2. In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi executat, C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a solicita ofertantului, in scris, si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari, pe care le considera semnificative, cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.

G.1.3. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile prevazute la pct. G.1.2., indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului aferent metodelor de executie utilizate pentru  lucrarile  executate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru prestarea  lucrarilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru prestarea  lucrarilor;

e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.

G.1.4. Atunci cand C.N. „Loteria Romana” S.A. constata ca, o oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut, deoarece ofertantul beneficiaza de un ajutor de stat, oferta respectiva poate fi respinsa pe acest temei, numai daca, in urma clarificarilor solicitate, ofertantul este in imposibilitatea de a demonstra intr-o perioada de timp rezonabila stabilita de C.N. „Loteria Romana” S.A., ca ajutorul de stat a fost acordat in mod legal.

Nota:

O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv sau, in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile si/sau neconforme, atunci cand pretul ofertat reprezinta mai putin de 85% din media aritmetica a ofertelor calculata fara a se avea in vedere propunerea financiara cea mai micasi propunerea financiara cea mai mare.

G.1.5. Comisia de evaluare  are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca, in mod explicit si suficient de detaliat, in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

G.1.6. In cazul in care ofertantul, nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare, clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in cazul in care explicatiile precizate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

G.1.7. In cazul in care ofertantul modifica, prin raspunsurile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia viciilor de forma sau erorilor artimetice sau reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar o eventualamodificare a pretului indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti

G.1.8. In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta, continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia corectarii erorilor aritmetice.

G.1.9. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care, ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

G.1.10. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

a) daca exista o discrepantaintre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;

b) daca exista o discrepantaintre litere si cifre, trebuie luatain considerare valoarea exprimatain litere, iar valoarea exprimatain cifre va fi corectata corespunzator.

G.2.Dreptul ofertantului de a solicita clarificari

G.2.1. (1)Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire.

(2)  C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.

(3) C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a notifica catre SEAP  raspunsurile  insotite de intrebarile aferente operatorilor economici care au obtinut, in conditiile O.U.G. 34/ 2006 modificatasi completata ulterior, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.

G.2.2.In masura in care, clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul  C.N. „Loteria Romana” S.A. la aceste solicitari va fi transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

H. ANULAREA PROCEDURII

H.1. C.N."Loteria Romana "S.A. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului de achizitie, numai in urmatoarele cazuri conform art.209 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:

a) C.N."Loteria Romana "S.A. se aflain una dintre situatiile prevazute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);

b) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

c) nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului;

e) ca urmare a deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin care dispune eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire.

H.2. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

H.3. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a C.N."Loteria Romana "S.A fata de ofertantii care au obtinut, in conditiile prezentei documentatii, un exemplar din documentatia de atribuire, cu exceptia returnarii garantiei de participare. De asemenea, publicarea/transmiterea anuntului de participare nu creeaza obligatia C.N. „Loteria Romana” S.A. de a efectua respectiva achizitie.

I.FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

I.1.C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a atribui contractul ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

I.1.1. Ajustarea pretului este posibila numai in urmatoarele conditii :

-atunci cand survin circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor, altele decat cele prevazute la art. 97, alin.(2) lit. a) si b) din H.G.nr.925/2006 modificatasi completata ulterior; sau

- atunci cand durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeste, in

mod neprevazut, peste perioada preconizata initial si din motive care exclud

orice culpa a ofertantului/contractantului;

I.2. C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a atribui contractulin perioada de valabilitate a ofertelor, dar numai dupa implinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor legale.

I.2.1. In cazul in care operatorul economic caruia trebuie sa i se atribuie contractul a fost singurul ofertant la prezenta procedura de atribuire, contractul urmeaza a fi incheiat in termenul indicat in comunicarea rezultatului aplicarii procedurii.

I.2.2.In cazul in care operatorul economic caruia trebuie sa i se atribuie contractul a fost singurul Ofertant la prezenta procedura de atribuire, contracul de achizitie urmeaza a fi incheiat in termenul indicat in comunicarea rezultatului aplicarii procedurii.

I.3. Conform prevederilor legale in vigoare, in materie, in cazul in care autoritatea contractanta nu transmite comunicarile privind rezultatul aplicarii procedurii si prin fax sau prin mijloace electronice, atunci perioada prevazuta la pct.I.2. se majoreaza cu 5 zile .

I.4. In cazul in care C.N. „Loteria Romana” S.A. nu poate atribui contractul ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se aflaintr-o situatie de forta majora, sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta existasi este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.

J. CONTESTATII

J.1.1.In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ-jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu respectarea prevederilor art. 256^2 si  270-271 din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

J.1.2. Contestatiile se vor depune si se vor solutiona potrivit prevederilor  art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, si urmatoarele, cu modificarile si completarile ulterioare.

J.2. Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cat si C.N. „Loteria Romana” S.A., nu mai tarziu de expirarea termenelor prevazute la art. 256^2 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulerioare. Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, recum si copii ale inscrisurilor prevazute la art.270, alin.(1) daca acestea sunt disponibile.

J.3. In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, C.N. „Loteria Romana” S.A va instiinta despre aceasta si pe ceilalti participanti implicati incain  procedura de atribuire. Instiintarea trebuie sa contina inclusiv o copie a contestatiei respective.

J.4. Dupa primirea contestatiei, sunt aplicabile prevederile art.277 si urmatoarele din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absoluta.

J.5. Perioada de suspendare atrage prelungirea, in mod corespunzator, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu exceptia perioadelor prevazute pentru exercitarea cailor de atac.

J.6. In cazul in care nu s-a primit instiintare ca a fost depusa vreo contestatie la autoritatea competenta, potrivit art.255 si urmatoarele din O.U.G.nr.34/2006, C.N. „Loteria Romana” S.A. va invita ofertantul castigator sa se prezinte pentru atribuirea contractului, in conditiile si termenele prevazute la subpunctele I.2 si I.3 din prezenta documentatie.

K. ALTE CONDITII SI PRECIZARI

K.1. Fiecare ofertant are voie sa propuna doar o singura oferta de pret si nu poate schimba oferta, inclusiv pretul pe toata durata de valabilitate a ofertei, iar ofertantul castigator nu-si poate modifica oferta pe toata durata de valabilitate a ofertei si pana la incetarea contractului.

K.2. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele prevazute in documentele de elaborare si prezentare a ofertelor, trebuie sa se transmita sub forma de document scris.

Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii. Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

- prin posta, cu confirmare de primire;

- prin depunere la registratura C.N. „Loteria Romana” S.A.;

c) prin fax, cu confirmare de primire, sau e-mail cu conditia ca, ulterior, documentele sa fie transmise si prin posta sau depuse la registraturaintr-un termen de maxim 3 zile lucratoare.

K.3. In urma adjudecarii comisiei de evaluare in favoarea unui ofertant,  oferta respectivului ofertant, documentele de elaborare si prezentare a ofertei/caietului de sarcini, constituie documente in baza carora C.N. "Loteria Romana" S.A. va atribui contractul.

K.4. Dupa stabilirea ofertantului castigator, oferta acestuia trece in proprietatea C.N. „Loteria Romana” S.A..

Toate celelalte oferte calificate de catre comisia de evaluare vor ramane la dispozitia C.N. „Loteria Romana” S.A, pe termen nelimitat.

K.5. Fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, C.N. „Loteria Romana” S.A. are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

K.6. C.N. „Loteria Romana” S.A.  are obligatia de a elibera contractului de achizitie documente constatatoare, cu informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre acesta si la eventualele prejudicii, in termen de 14 zile de la data terminarii furnizarii care fac obiectul respectivului contract.

K.7.Documentele constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre ofertantii castigatori cu care au fost incheiate contractele de atribuire, vor fi intocmite obligatoriu de catre C.N. „Loteria Romana” S.A.  in cate 3 exemplare, din care :

a) cate un exemplar il va trimite la ofertantii castigatori cu care s-au incheiat contractele de atribuire ;

b) cate un exemplar il va depune la dosarul achizitiei publice ;

c) cate un exemplar il va transmite in scopul monitorizarii la A.N.R.M.P. in cel mult 10 zile de la data expirarii termenului prevazut la subcapitolul K.6.

SECTIUNEA IV

FORMULARE – model

Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

- Formularul 1 - Scrisoare de inaintare

- Formularul 2A - Formular de oferta

Formularul 2B – Centralizator de Preturi

- Formularul 3 - Informatii generale

- Formularul 4 - Declaratie privind eligibilitatea

- Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181

- Formularul 6. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani

- Formularul 7 - Model scrisoare garantie de participare (in cazul in care se opteaza pentru aceasta forma)

- Formularul 8  - Model scrisoare de garantie bancara de buna executie (se completeaza numai de castigatorul achizitiei, numai in cazul in care se opteaza pentru aceasta forma)

- Formularul 9 -  Declaratia privind calitatea de participant la procedura

- Formularul 10 -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt     	indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora

- Formularul 11 - Declaratie privind efectivul personalului angajat si
   al cadrelor de conducere

- Formular Anexa – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta

Formularul nr.1

OFERTANTUL					            Inregistrat la sediul

Autoritatii contractante

………………………………………..				nr………/……………

(denumire/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre………………………………………………………………………………….....

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anuntului de participare nr………din…………………….., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului……………………………….

………………………………………………………………………………………………….,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi………………………………………………va transmitem alaturat urmatoarele:

(denumire/numele ofertantului)

1. Documentul………………………………………..privind  garantia pentru participare,

(tipul/seria/numarul, emitentul)

in cuantum si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de

……….. copii:

- oferta;

- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface

cerintele.

Data completarii…………………………

Cu stima,

Ofertant,

…………………………………

(semnatura autorizata)

Formularul nr.2A

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ___________________________________pentru suma de

(denumirea produselor)

_______________________________________lei, reprezentand

(suma in litere si in cifre)

________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)						(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Formularul nr.2B

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

| Nr. Crt. | Echipament/serviciu | U.M. | Cantitate | Pret, fara TVA(EURO) | Pret,fara TVA(LEI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Ofertant,

…………………………………

(semnatura autorizata)

Formularul nr.3

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6.Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

______________________________________________________________________

Cifra de afaceri anuala                             Cifra de afaceri anuala

Anul                                                         la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

(mii lei)                                                (echivalent euro)

_____________________________________________________________________

1.

______________________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________________

Media anuala:

_______________________________________________________________________

Ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 4

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurasi a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 18o din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraudasi/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individualasi o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 completatasi modificata

Subsemnatul(a).................................................. in calitate de ofertant la procedura de ..........................pentru achizitia de ............................, cod CPV.............la data de.........................., organizata de...............................,

declar pe proprie raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata.................

d) nu sunt in situatia in care in ultimii 2 ani, nu am indeplinit sau am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarului acestuia;

e) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg cain cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizata )

Formularul nr. 6

OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE SI

PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire la

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

……………………….

(semnatura autorizata )

| Nr. Crt. | Denumirea si obiectul contractului + Numarul si data contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/ clientului + Adresa | Calitatea in contract*) | Pretul total al contractului (lei) | Pretul total al contractului (valuta**) | Natura si cantitatea (U.M.) | Perioada de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant,

.....................

(semnatura autorizata)

________

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de referinta pentru stabilirea echivalentului in valuta a contractului respectiv.

Formularul nr.7

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,

(denumirea bancii)                                                                                             (adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de

(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba

(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _____________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formularul nr.8

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 9

Operator Economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al........................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe proprie raspundere,  sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.............................................(se mentioneaza procedura), avand ca obiect .............................................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ..........................(zi/luna/an), organizata de ............................................................................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

-in nume propriu

-ca asociat in cadrul asociatiei......................................................;

-ca subconstractant al...................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

-nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

-sunt membru in grupul sau reteau a carei lista cu date de recunoastere o prezintain anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3.Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...............................................................(denumirea si adresa autoritatii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic

………… ……………….

(semnatura autorizata )

Formularul nr.10

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.......................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..........................................................................

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de …………………………………..

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,																			 ………………………….

(semnatura autorizata )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

............................

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 11

Operator economic

. ................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND EFECTIVUL PERSONALULUI ANGAJAT SI
AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal mediu angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

(se anexează CV-urile)

Data completarii ..............................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

Formular - ANEXA

CERTIFICAT
de participare la licitatie cu oferta independenta

I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ...............................,

certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele:

1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;

2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;

4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.

III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, ........................ Data Reprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi)

Contract de furnizare

nr.______________data_______________

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

......................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ............................................................................... reprezentată prin ..............................................................................................(denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……..............................................…………….....................denumirea operatorului economic adresă ................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin .............................................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

      - destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină .................................... ..................în perioada/perioadele                       (denumirea produselor şi cantităţile)

convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare ................................ .

(denumirea produselor)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului

7.1 – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în prezentul contract.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1	-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ...........zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

(se va indica un termen cert)

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.2- În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de ............... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală ..........din plata neefectuată.

(se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct. 9.1 pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de.......,.în cuantum de ……., pentru perioada …… .şi oricum înainte de începerea executării contractului.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

10.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie .............…… în termen de ......…............. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(se precizează modul de restituire şi termenul)

10.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. Recepţie, inspecţii şi teste

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor.

(se precizează destinaţia finală a produselor)

11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

12. Ambalare şi marcare

12.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)

12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare şi

b) termenul comercial stabilit.

13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.

(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

14.. Asigurări

14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.

(se precizează termenul comercial de livrare)

15. Servicii

15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.

15.2.- Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

16.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită.

(se precizează formula de ajustare)

18. Subcontractanţi

18.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

20. Forţa majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor,							Furnizor, 		................................

(semnătură autorizată)					(semnătură autorizată)		LS										LS

Amendament : Ofertantii vor completa toate câmpurile, în conformitate cu obiectul procedurii, iar  ulterior în raport cu oferta declarata câştigătoare, clauzele specifice vor suferi modificări dacă va fi cazul în raport cu necesităţile autorităţii contractante coroborate cu oferta declarată căştigăt

SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI

„Furnizarea unui sistem DATA CENTER si a unui sistem Disaster Recovery”

- INTRODUCERE

Prin prezenta documentaţie de atribuire, C.N.”LOTERIA ROMANA” S.A. invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru atribuirea contractului ”Furnizarea unui sistem Data Center si a unui sistem Disaster Recovery” în conformitate cu cerinţele incluse în prezentul document.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică si financiara corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.

2. OBIECTUL PROCEDURII

Obiectul procedurii il constituie ”Furnizarea unui sistem Data Center si a unui sistem Disaster Recovery” instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor, softurilor si a licentelor aferente precum si a mentenantei necesare pe o perioada de 24 de luni. coduri CPV :

30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
32413100-2 Rutere de reţea
48821000-9 Servere de reţea
48822000-6 Servere pentru calculatoare
48823000-3 Servere de fişiere
48825000-7 Servere web
48811000-6 Sisteme de poştă electronică
48900000-7 Diverse pachete software şi sisteme informatice
48200000-0 Pachete software pentru reţele, internet şi intranet
48211000-0 Pachete software de interconectare de platforme
48213000-4 Pachete software de îmbunătăţire a sistemelor de operare
48214000-1 Pachete software pentru sisteme de operare de reţea
48219000-6 Diverse pachete software pentru reţele
48219100-7 Pachete software pentru poartă (gateway)
48219700-3 Pachete software pentru server de comunicaţii
48219300-9 Pachete software de administrare
48220000-6 Pachete software pentru internet şi intranet

48223000-7 Pachete software pentru poştă electronică
48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor
48626000-2 Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
48627000-9 Pachete software pentru sisteme de operare în timp real
48710000-8 Pachete software pentru copii de siguranţă (backup) sau
recuperare
48222000-0 Pachete software pentru servere web
48761000-0 Pachete software antivirus
48825000-7 Servere web.

conform condiţiilor specificate în prezentul caiet de sarcini.

Furnizorul va livra, va instala, va testa şi va pune în funcţiune sistemul Data center si sistemul Disaster Recovery precizată mai sus.

- SPECIFICATII TEHNICE

Ofertantul va depune oferta tinand cont de caracteristicile tehnice, MINIMALE, enumerate in caietul de sarcini, precum si de cerintele privind standardele tehnice, de calitate, avizari si agremente specifice,iar in propunerea tehnica va prezenta si proiectul de design,amplasament,amenajare, dotare echipamente auxiliare pentru buna exploatare optima a sistemului Data Center si a sistemului Disaster Recovery dupa cum urmeaza:

- Sistem UPS (grad de redundanta 2n).

•UPS de 80 KW

- Sistem grup generator.

•Grup electrogen + Panou automatizare 150 KW

- Sistem detectie si stingere incendii (cu gaz nobil)

•Instalatie de stins incendiu cu gaz inert (Inergen)pentru170 m.c. (include instalatia de sesizare incendiu si eliberare gaz, senzorii de fum si recipientii cu Inergen) .

- Cablare structurata .

•Cabluri CAT 7, Patch Panel , Jgheaburi  si alte accesorii  .

- Alte echipamente active sau pasive pentru integrarea sistemelor.

•Comutator KVM over IP cu 32 porturi cu adaptori de conectare servere,  PDU, Echipamente interconectare,  5 Rack-uri echipate complet .

# CARACTERISTICI TEHNICE OBLIGATORII, MINIMALE, ALE SISTEMULUI DATA CENTER SI A SISTEMULUI DISASTER RECOVERY

Dotare tehnica

Pentru implementarea solutiei de optimizare a infrastructurii exsistente cat si realizarea proiectului DATA CENTER- DISASTER RECOVERY trebuiesc utilizate urmatoarele tipuri de echipamente:

Edge router HQ – 1buc

| Format | Şasiu rackmountable 5U |
| --- | --- |
| Caracteristici de inalta disponibilitate | Midplane de înaltă disponibilitate care suportă funcţii de tip hot-swap pentru surse de alimentare |
| Surse de alimentare | Intrare universala AC (100-240 VAC, 50-60 Hz) pentru 2700W AC + sursa de alimentare redundanta |
| Sistem de ventilatie | Modul de mare viteza |
| Supervisor Engine | Da – oferind astfel redundanta |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 2 porturi |
| Throughput | 320 Gbps |
| Forwarding rate | 144 Mpps distributed |
| Management system | O singura conexiune de management care este folosita si pentru sursa de alimentare |
| High Availability | Nonstop forwarding (NSF), Stateful switchover (SSO), Automatic Protection Switching (APS) with ATM, POS SPAs, OIR |
| Protocoale | TCP, UDP,IPv4/IPv6 Unicast and Multicast, MPLS |
| Porturi | 4 slots (2 sloturi de supervisor, 2 sloturi pentru interfete sau 1 supervisor slot cu 3 sloturi pentru interfete) |
| Extensii | Modul echipament pentru 24 porturi |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Edge Router – DR – 1 buc

| Format | Şasiu rackmountable 3U |
| --- | --- |
| Surse de alimentare | 280W AC (280W DC optional) |
| Sistem de ventilatie | Modul de mare viteza. |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 3 built-in Gigabit Ethernet ports |
| Throughput | 1.8 Gbps |
| Forwarding rate | 1Mpps |
| Management system | O singura conexiune de management care este folosita si pentru sursa de alimentare |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Switch Layer 3 HQ - 3 buc

| Format | Şasiu rackmountable 5U |
| --- | --- |
| Caracteristici de inalta disponibilitate | Midplane de înaltă disponibilitate care suportă funcţii de tip hot-swap pentru surse de alimentare |
| Surse de alimentare | Intrare universala AC (100-240 VAC, 50-60 Hz) pentru 2700W AC + sursa de alimentare redundanta |
| Sistem de ventilatie | Modul de mare viteza. |
| Supervisor Engine | Da – oferind astfel redundanta |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 2-porturi 10Gi, 1-port 1Gi per supervizor |
| Throughput | 320-Gbps |
| Forwarding rate | up to 400-Mpps distributed forwarding rate |
| Management system | O singura conexiune de management care este folosita si pentru sursa de alimentare |
| High Availability | Nonstop forwarding (NSF), Stateful switchover (SSO), Automatic Protection Switching (APS) with ATM, POS SPAs, OIR |
| Protocoale | TCP, UDP,IPv4/IPv6 Unicast and Multicast , MPLS |
| Porturi | 4 slots (2 supervisor slots and 2 interface slots or 1 supervisor slot with 3 interface slots) |
| Extensii | Modul echipament pentru 24 porturi |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Central Firewall – 3 buc

| Format | 1U |
| --- | --- |
| Sistem de ventilatie | Modul de viteza |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 8 Gigabit Ethernet ports |
| VPN Throughput | Up to 425 Mbps |
| Firewall Throughput | Up to 1.2 Gbps |
| Scalability | VPN clustering and load balancing |
| Concurrent Sessions | 650,000 |
| IPsec VPN Peers | 5000 |
| Virtual Interfaces (VLANs) | 400 |
| High Availability | Active/Active, Active/Standby |
| Porturi | 8 Gigabit Ethernet ports, 4 SFP fiber ports, and 1 Fast Ethernet port |
| Extensii | Modul echipament pentru 24 porturi |
| Garatie si Servicii Suport | 2 ani on-site, 24x7, 1 H |

Access Switch HQ – 3 buc

| Format | Şasiu rackmountable 1U |
| --- | --- |
| Surse de alimentare | Intrare universala AC (100-240 VAC, 50-60 Hz) |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 24 porturi Gigabit Ethernet |
| Throughput | 32Gbps |
| Forwarding rate | up to 65 Mpps distributed forwarding rate |

Echipament protectie Baze de Date – 1 buc

| Format | Şasiu rackmountable 2U |
| --- | --- |
| Licente pe Echipament | Suporta pentru pana la 30 instantes (licenta pe echipament) |
| Spatiu de Stocare | 1TB (optiune de 2 TB) |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 4 interfete 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Management sistem | 4 USB connections 1 RS-232 Console 1 Serial port 1 DVD ROM drive |
| Baze de date suportate: | DB2 UDB V8 (fara UBM object policy), DB2 UDB V9 (doar VA); MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008; MySQL 5.1 (doar VA); Oracle 9.2.x, Oracle 10gR1, Oracle 10gR2, Oracle 11.1.0.x; Sybase ASE 12.0 (doar DAM), Sybase ASE 12.5, Sybase ASE 15.0.2 (doar VA) |
| Baze de date folosite ca repozitoriu: | Apache Derby 10.x, DB2 UDB v9, Microsoft SQL Server 2005, Oracle 10gR2, PostgreSQL 8.3 |
| Audit Records | Peste 10 milioane de inregistrari zilnic |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Firewall WEB – 1 buc

| Format | Şasiu rackmountable 2U |
| --- | --- |
| Spatiu de Stocare | 1TB (optiune de 2 TB) |
| Conectivitate Gigabit Ethernet | 4 interfete 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Throuput/ Maximum Transactions per Seconds | 500Mpbs |
| Deploiment Modules | Inline Transparent, True Transparent Proxy, Reverse Proxy, or Offline Sniffing |
| WAF si Securitate XML | XML schema validation si expression limiting, Verificare WSDL, Form Field Tampering Validation |
| Maximul de tranzactii HTTP | 27000/s |
| Features | Firewall-ul pentru aplicatii web securizeaza vulnerabilitatile aplicatiilor web: semnaturi de aplicatie, complianta HTTP RFC, invatare automata a incalcarilor, prevenirea scurgerilor de informatii, si autentificarea utilizatorilor Firewall-ul XML firewall permite doar documentele XML formatate si codate corect, validarea schemei, verficare WSDL, limitarea expresiilor XML si alte tehnologii de securizare dezvoltate de Fortinet Criptarea SSL si XML pe echipament accelereaza tranzactiile de date, si reduce timpii de raspuns al serverelor web Functionalitatile load balancing si rutarea pe baza de continut reduc timpii de raspuns si stabilizeaza functionarea aplicatiilor |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Soluţie de stocare pentru sistemul de recuperare în caz de dezastru: - 1 buc

| System de Fişiere | Va permite adresabilitatea pe 128 bits |
| --- | --- |
| Posibilită şi de conectare | NFS v2/v3/v4, CIFS, HTTP, WebDAV, FTP/SFTP/FTPS ISCSI, Fibre Channel, iSER, SRP, IP over Infiniband , RDMA over Infinidband |
| Compresie de date | Patru nivele |
| Deduplicare date | Deduplicare la nivel de bloc, INLINE |
| Replicare | 1:N, N:1, manuală, programată, continuă |
| Monitorizare | Permite monitorizare pentru diverși parametri |
| RAID | - RAID-Z (5 and 6), Mirrored and Striping. -Triple mirroring and triple parity RAID - RAID-6 (DP) and optional RAID-6 Across JBODs – LACP - IP MultiPathing (IPMP) |
| Posibilități de administrare | HTTPS, SSH, SNMP v1/v2c, IPMI |
| Snapshot | Read only, read/write (clone), restore, Microsoft Volume Shadow Copy Support (VSS) |
| Sisteme de directory suportate | NIS, AD, LDAP |
| Securitatea datelor | Checksum data și metadata |
| Capacitate maximă de stocare | Minim 180 TB |
| Permite Instalare în Cluster | Da Active-Active or Active-Passive Clustering |
| Flash pentru optimizarea citiri datelor | Până la 2 TB pe controller |
| Caracteristici Hardware | - 2 x controller with 2 x CPU 4-core 2.4 GHz processors, 24 GB memory/each - 2 x 8 Gb Fibre Channel PCIe HBA dual port - 20 x 2 TB, 7200 rpm 3.5 inch SAS-2 HDD - 2 x 4 ports Gbe - 4 x 5M LC to LC FC Optical Cable |
| Licente Software Incluse: | - Storage Analytics - ZFS Hybrid Storage Pool - Infiniband support - Quotas - Microsoft MMC Integration - Snapshots (unlimited) – Clones - Snapshot Restore - Remote Replication - Data Compression - Thin Provisioning - Virus scanning - NDMP - System Self-Healing - ZFS Data Integrity - I/O Multipathing to disk arrays - Phone home - Browser Interface - Heterogenous access - Role Base Access Control – VLANs - Multiple Storage Pools - Source Aware Routing |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Echipament Hardware stocare baze de date: - 1 buc

| Stocare | 2 TB SLC Flash, cu Enhanced Error Correcting Code (ECC) Posibilitate Extindere pana la 4TB |
| --- | --- |
| Lantime Banda | Read: 4 GB /s, Write: 4 GB/s |
| Controller | Fiber Channel 4 porturi: 8 Gb/s sau QDR InfiniBand |
| Format | 1 U |
| IOPS | Read/Write: 370000 |
| Latenta | Read 180 μs Write 40 μs |
| Garatie si Servicii Suport | 3 ani on-site, 24x7, 1 H |

Specificaţii tehnice apliance hardware – Soluţie recuperare în caz de dezastru a serverelor si serviciilor existente : - 3 buc

| CPU | minim 2 x Procesor QuadCore |
| --- | --- |
| RAM | minim 32 GB |
| Stocare | iSCSI Fiber Channel |
| Servere Protejate | minim 10 servere |
| LAN | minim 6 plăci de rețea Gigabit |

Servere Solutie Mail – 3 buc

| Procesor | 8 core, 2.27GHz, 24MB, 130W |
| --- | --- |
| Nr. de procesoare | 4 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Memorie standard | 64 GB |
| Sloturi memorie | 64 DIMM slots |
| Memorie maxima | 1 TB |
| Tip memorie | PC3-10600E DDR3 |
| Sloturi expansiune | 11 |
| Controller retea | (1) 1GbE NC375i Multifunction 4 Ports |
| Tip sursa alimentare | (4) 1200 Watt Hot plug redundant power supply |
| Controller mediu stocare | (1) controller hardware cu baterie externa 1GB FBWC |
| Mediu stocare intern | 4 x 1TB |
| Soft management | Insight Control software (Included) |
| Unitate optica | Slim SATA DVD ROM |
| Form factor | 4U |

Solutie Hardware Antispam – 2 buc

| CAPACITY | 5000 Active Email Users 500 Domains 10 GB Message Log Storage 50GB Quarantine Storage |
| --- | --- |
| HARDWARE | 1 x 10/100 Redundant Disk Array (RAID) |
| FEATURES | Compatible with all Email Servers Hardened and Secure OS Outbound Email Filtering Email Encryption Cloud Protection Layer MS Exchange/LDAP Accelerator Per User Settings and Quarantine Delegated Help Desk Role Syslog Support Clustering & Remote Clustering Per Domain Settings Single Sign-On SNMP/API |
| SERVICII SISTEM | Cluster de 2 echipamente pentru redundanta permanenta a sistemului Antivirus si Antispam 3 ani Upgrade firmware 3 ani Suport tehnic direct de la producator remote 24x7 pentru 3 ani Garantie 3 ani de zile Expedierea unui echipament de catre producator a doua zi lucratoare in caz de defectiuni |

Specificaţii tehnice Soluţie software pentru recuperare în caz de dezastru a serverelor si serviciilor existente : - 1 buc

| Sisteme de operare suportate | Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Server Windows 2000 Professional Windows Small Business Server 2003 R2 Windows Vista Windows XP Professional (SP2) SUSE Linux Enterprise 9,10,11 RedHat Enterprise Linux 4,5 |
| --- | --- |
| Replicare | Replicare la nivel de fisiere Replicare la nivel de block |
| Restaurare | Timp de restaurare 30 min Va permite restaurarea resursei protejate pe același hardware fizic sau pe un echipament hardware nou; |
| Securitate | Criptarea transferului de date dintre mediul de producție și mediul de recuperarea în caz de dezastru folosind criptare AES precum și folosirea protocolului HTTPS pentru comunicare dintre client și server Va permite separarea pe mai multe nivele de acces și realizarea unei politici de securitate granulară ce va respecta drepturile de acces la servere din mediul de producție; |
| Notificari | Va permite transmiterea de notificări prin email pentru diverse alerte definite de administrator; |
| Versionare si raporatare | Va permite generarea de rapoarte referitor la nivelul de protecție al serverelor, istoria replicărilor, nivelul actual de protecție Va permite păstrarea mai multor versiuni ale mediului de producție și restaurarea acestora în funcție de necesități; |
| Management si Garantie | Va avea suport și intervenții din partea producătorului pentru cel puțin 3 ani; Va permite gestionarea mai multor appliance-uri prin intermediul unei console integrate; |

Soluţie software pentru protecţie servere specifice

| Servicii replicate | Baze de date, Servere de fisiere, Servere Mail |
| --- | --- |
| Functionalitati | Va permite accesul la resursele protejate fără întrerupere; Va permite protejarea mediului de producție împotriva problemelor de tip hardware și software; Va permite trecerea automată de pe mediul de producție pe mediul protejat și înapoi pe mediul de producție fără întrerupere a serviciului; Va permite configurarea automată fără a fi necesare scripturi suplimentare; Va suporta implementarea în WAN; Facilitate Deduplicare, pentru o latime de banda redusa |
|  | Serverul pentru recuperare în caz de dezastru trebuie să fie identic din punct de vedere software cu serverul pe care îl va proteja; |
|  | Serverul de recuperare în caz de dezastru nu trebuie să aibă aceiași configurație hardware cu cel din productie, trebuie sa fie suportate configuratii mai puternice |
| Garantie | Va avea suport și intervenții din partea producătorului pentru cel puțin 3 ani; |

Solutie Mail – Licente Software

| Caracteristici | Sistem email cu redundanta in timp real si mediu colaborativ Componenta de mesagerie electronica oferita va trebui sa fie bazata si integrata cu solutia Active Directory Sistemul de mail principal sa fie configurat si integrat la nivel de autentificare utlizator cu o solutie de pe alta plafforma software |
| --- | --- |
| Scalabilitate | 3 Sisteme Operare(SO) identice pentru integrare si replicare 1 server cu SO diferit de sistemul principal si integrat la nivel de utilizator si autentificare cu platforma principala posibilitatea de schimbare a parolelor utlizatorilor din interfetele web ale solutiilor email, ale ambelor sisteme de operare 700 casute mail |
| Functionalitati | Sistemul sa permita posibilitatea definirii de căsuţe poştale de interes general în cadrul instituţiei, liste de discuţii sau reguli de filtrare şi transport al mesajelor. Baza de date sa poata sa fie replicata si pe alte servere de mesagerie din institutie, si in cazul in care baza de date primara este corupta, automat utilizatorul sa fie redirectat catre alta copie a casutei postale. Sistemul sa ofere posibilitatea ca baza de date sa fie replicata atat local pe un set de discuri ieftine si in cazul in care baza primara se corupe, functionarea sistemului sa nu aiba de suferit, cat si pe un alt server aflat in alta locatie, iar in eventualitatea unui dezastru sa se comute automat. Sistemul sa ofere unelte de jurnalizare si arhivare la nivel global sau pentru un numar restrans de utilizatori. Sistemul sa poata delega drepturi diferite pentru anumite departamente sau grupuri de persoane pentru a asigura segregarea drepturilor in functie de responsabilitatile fiecarui utilizator. Sistemul sa dispuna de unelte care sa permita rularea de comenzi text cat si realizarea facila de scripturi pentru a automatiza diverse actiuni cat si pentru a automatiza instalarea aplicatiei pe o platforma noua. Sistemul sa ofere interfata de autoadministrare pentru utilizatori. Acces de oriunde. Sa se poata programa mesaje “Out-of-Office” separate, pentru a fi trimise unor destinatari interni sau externi dupa preferinta. |
| Protocoale de acces | POP, IMAP, WEB(HTTPS), MAPI |

Accsesorii

| Rack | 1 buc x Rack 42U, echipat cu kit de optimizare a circulatiei aerului, kit de stabilizare, kit de impamantare si panouri laterale. |
| --- | --- |
| Switch KVM | 1 x switch KVM cu 8 porturi RJ-45 pentru conectare la servere, 1 port RS232, 2 porturi PS/2, 1 port VGA pentru conectare la consola, cabluri RJ-45/KVM pentru conectarea serverelor la switch-ul KVM |
| Consola | 1U 17" TFT; fabricata de acelasi producator cu cel al serverelor |
| Priza multipla alimentare electrica | 3 x Priza multipla 220V 16A, 14 conectori iesire C13, cu cablu atasat pentru conectare in UPS |
| Switch Fibra Optica | 12 porturi |

Durata de realizare (luni) şi etape principale ale investitiei/proiectului

Proiectul se doreste a se realiza intr-o perioada de 6 luni din momentul in care se semneaza acordul cadru cu societatea desemnata si presupune urmatorii pasi:

- Analiza de detaliu a infrastructurii si proceselor companiei;

- Planificare detaliata a implementarii, pe activitati si termene de executie;

- Definire solutie tehnice de detaliu si stabilirea responsabililor de implementare a proiectului pe arii de competente;

- Instalare, configurare si migrare catre noua arhitecura;

- Testarea solutiei;

- Asistenta catre migrarea in productie;

Obligaţiile ofertantului  sunt:

1. Să asigure buna funcţionare a echipamentelor care fac parte din sistemul Data Center si sistemul Disaster Recovery, în perioada de derulare a acordului-cadru prin livrarea tuturor echipamentelor,softurilor si licentelor, precum si prin efectuarea tuturor operatiilor de mentenanta;

2.	Să intervină în cel mai scurt timp de la anunţarea deficienţei de funcţionare.

3.  Termenul maxim de repunere în funcţiune este cel mai scurt timp posibil.

4.  Să utilizeze numai piese de schimb noi ;

# Footnotes

Clauza se utilzează numai în cazul în care preţul contractului nu este ferm

În cazul contractelor care presupun şi servicii accesorii furnizării