B.CAIET DE SARCINI

Cantitati:

Cantitatea minima estimata a serviciilor pe durata acordului - cadru: servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software de tip reactiv pentru 1.000 de servere, de tip reactiv: servicii reactive de întreţinere curentă hardware şi software pentru menţinerea în funcţiune a tuturor serverelor care sunt sau urmează a intra în perioada de postgaranţie; servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip proactiv:  servicii proactive de asistenţă tehnică hardware şi software pentru proiectare, configurare, punere în funcţiune şi optimizare servere;

Cantitatea maxima estimata a serviciilor pe durata acordului - cadru: servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip reactiv pentru 1.700 de servere: servicii reactive de întreţinere curentă hardware şi software pentru menţinerea în funcţiune a tuturor serverelor care sunt sau urmează a intra în perioada de postgaranţie; servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip proactiv:  servicii proactive de asistenţă tehnică hardware şi software pentru proiectare, configurare, punere în funcţiune şi optimizare servere; servicii de asistenţă tehnică software, la cerere

1. Introducere

Denumirea autorităţii contractante:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Prezentare

În prezent Ministerul Finanţelor Publice (MFP) impreună cu  unităţile sale subordonate, dintre care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu cea mai mare pondere, are în dotare o infrastructură de peste 1000 de servere de capacitate mare, medie şi mică precum şi un Centru Primar de Date (DGTI) şi un Centru Secundar de Date (CDS) ce sunt conectate prin intermediul reţelei de date Intranet ce este organizată pe 3 niveluri:

Nivelul 1: Sediile centrale ale MFP, ANAF, inclusiv DGTI şi CDS;

Nivelul 2: Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din cele 41 de judeţe, Municipiul Bucureşti şi cele 6 sectoare ale Bucureştiului;

Nivelul 3: Unităţile operative: Administraţiile Finanţelor Publice teritoriale.

Acest parc de echipamente sustine aplicaţii critice (aplicaţii de baze de date, de depozite de date, de Internet, Extranet şi Intranet, management de documente şi mesagerie, Platforma DEDoc – Depunere Electronică de Documente)  care ajută la îndeplinirea misiunii ANAF de a îmbunătăţi în permanenţă colectarea creanţelor bugetare printr-o administrare  eficientă a  impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Pentru buna desfăşurare a activităţii ANAF este necesară asigurarea disponibilităţii şi funcţionării în parametri normali a serviciilor expuse atât publicului cât şi zonei de lucru interne a instituţiei, servicii susţinute de către sistemul informatic integrat. In acest sens se impune respectarea unor standarde şi dimensionări care să asigure puterea de procesare, stocare, disponibilitate, scalabilitate, continuitate, nevoia de securitate, integrare şi backup pentru a putea susţine aplicaţiile IT şi timpii de răspuns necesari.

Ţinând cont de importanţa echipamentelor hardware / software dar şi a datelor stocate în diversele locaţii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt absolut necesare:

Servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip reactiv (cap 5.1.1): servicii reactive de întreţinere curentă hardware şi software pentru menţinerea în funcţiune a tuturor serverelor care sunt sau urmează a intra în perioada de postgaranţie (CPV: 50312000-5 repararea şi întreţinerea echipamentului informatic)

Servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip proactiv:  servicii proactive de asistenţă tehnică hardware şi software pentru proiectare, configurare, punere în funcţiune şi optimizare servere (cap 5.1.2) şi Servicii de asistenţă tehnică software, la cerere (cap 5.1.3) - CPV: 72610000-9

Astfel, Prestatorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii sigure şi permanente la nivelul întregii ţări respectând timpii de intervenţie şi de rezolvare a incidentelor precizaţi mai jos. Se va garanta repararea  Echipamentelor, înlocuirea în locaţie a pieselor defecte şi păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea caracteristicilor şi performanţelor tehnice şi funcţionale ale  Echipamentelor şi repunerea în funcţiune a serverelor.

Prestatorul va trebui să prezinte în detaliu modul în care îşi propune să rezolve obligaţiile pentru perioada contractului: gestiunea stocului de piese de schimb, pregătirea personalului, evidenţe, contactul cu Beneficiarul, asigurarea suportului tehnic prin Hot Line, asigurarea permanenţei la nivel central în sediul DGTI etc.

Obiectul contractului: „Servicii de întreţinere şi asistenţă tehnică hardware şi software pentru servere”, constând din:

Servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip reactiv (cap 5.1.1): servicii reactive de întreţinere curentă hardware şi software pentru menţinerea în funcţiune a tuturor serverelor care sunt sau urmează a intra în perioada de postgaranţie (CPV: 50312000-5 repararea şi întreţinerea echipamentului informatic)

Servicii  de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip proactiv:  servicii proactive de asistenţă tehnică hardware şi software pentru proiectare, configurare, punere în funcţiune şi optimizare servere (cap 5.1.2) şi Servicii de asistenţă tehnică software, la cerere (cap 5.1.3) (CPV: 72610000-9 servicii de asistenţă informatică)

Prescurtări şi definiţii:

| Prescurtare | Semnificaţie |
| --- | --- |
| ANAF | Agenţia Naţională de Administrare Fiscală |
| ANV | Autoritatea Naţională a Vămilor |
| DGTI | Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din ANAF |
| CDP | Centul de Date Primar |
| CDS | Centrul de Date Secundar |
| Echipament | Server, Echipament de stocare masivă sau alt Echipament similar, descris în capitolul „Descrierea Echipamentelor”, care face obiectul prezentului Contract. |
| ISO | International Organization for Standardization – Organizaţia Internaţională pentru Standardizare |
| MFP | Ministerul Finanţelor Publice |

Notă:

Prezentarea serverelor, Echipamentelor de stocare masivă şi altor Echipamente similare se găsesc în capitolul “Descrierea Echipamentelor”. Oferta trebuie să conţină descrierea detaliată a serviciilor oferite.

2. Descriere

Prestatorul va trebui să asigure servicii de întreţinere şi reparaţii sigure şi permanente la nivelul întregii ţări respectând timpii de intervenţie şi de rezolvare a incidentelor precizaţi mai jos. Se va garanta repararea  Echipamentelor, înlocuirea în locaţie a pieselor defecte şi păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz diminuarea, caracteristicilor şi performanţelor tehnice şi funcţionale ale  Echipamentelor şi repunerea în funcţiune a serverelor.

Prestatorul va trebui să prezinte în detaliu modul în care îşi propune să rezolve obligaţiile pentru perioada contractului: gestiunea stocului de piese de schimb,  pregătirea personalului, evidenţe, contactul cu Beneficiarul, asigurarea suportului tehnic prin Hot Line, asigurarea permanenţei la nivel central în sediul DGTI etc.

3. Acoperirea  geografică

sediile centrale ale ANAF şi MFP, ANV

sediile unităţilor teritoriale aflate în organizarea şi în subordinea ANAF şi MFP – conform Caietului de Sarcini;

Locul de efectuare a serviciilor se precizează în capitolul “Descrierea Echipamentelor”, pentru fiecare Echipament din dotarea Autorităţii Contractante, şi anume:

nivelul central: echipamentele aflate in sediul DGTI, sediile aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din Bucureşti, sediile aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice din Bucureşti, sediul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor din Bucureşti, sediul CDS si alte echipamente prezentate in capitolul Descrierea echipamentelor;

nivel judeţean: Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice Judeţene, Direcţiile Regionale Vamale, Secţiile (Unităţile) Teritoriale ale Gărzii Financiare şi unităţile subordonate acestora din capitalele de judet, toate unitatile de Trezorerie si contabilitate publica.

4. Disponibilitatea  serviciilor

Serviciile de asistenţă tehnică se vor desfăşura după următorul program:

pentru Echipamentele  de nivel central si toate unitatile de Trezorerie si contabilitate publica :  24 ore / 7 zile.

pentru Echipamentele de nivel judeţean (teritorial) mai putin toate unitatile de Trezorerie si contabilitate publica: 8 ore zilnic, conform programului de lucru, în zilele lucrătoare;

pentru asigurarea permanenţei la nivel central în sediul DGTI: 8 ore în tura a doua (între orele 14:00 – 22:00) în timpul zilelor lucrătoare şi 8 ore (9:00 – 17:00) în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale (vezi capitolul 5.1.2 b) Monitorizare permanentă la nivel central).

Echipamentele pentru care se solicită acest tip de disponibilitate sunt evidenţiate în capitolul  “Descrierea Echipamentelor”, prin „Central” respectiv „Teritorial” in conformitate cu cele de mai sus.

5. Descrierea  serviciilor

5.1 Servicii de asistenţă tehnică hardware şi software pentru întreţinerea în funcţiune a tuturor serverelor care sunt sau urmează a intra în perioada de postgaranţie

Serviciile vor consta în următoarele:

5.1.1 Servicii de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip reactiv:

Serviciile de asistenţă tehnică hardware şi software de tip reactiv au ca scop intervenţia promptă în caz de defect hardware sau software şi diagnosticarea, urmată de repararea defectului în conformitate cu nivelul de servicii cerut.

Aceste servicii sunt descrise în subcapitolele următoare.

a) Variaţia parcului de Echipamente contractuale

Datorită unor decizii organizatoric-administrative, este posibil ca în timpul derulării Contractului, să se modifice numărul Echipamentelor care fac obiectul serviciilor.

Ca urmare, Beneficiarul va anunţa formal Prestatorul la sfârşitul lunii calendaristice numărul, tipul şi locaţia Echipamentelor care ies de sub incidenţa Contractului cât şi ale celor care intră sub incidenţa Contractului începând cu luna următoare. La începutul derulării contractului se va stabili de comun acord de către Beneficiar şi Prestator termenul fezabil în care se va face acest anunţ astfel încât să poată intra în vigoare la data de 1 a lunii următoare.

Variaţia parcului de Echipamente contractuale trebuie să se reflecte corespunzător în facturile trimestriale, pornind de la tariful unitar lunar pe Echipament (conform detalierii Ofertei Financiare).

b) Constituirea şi gestionarea stocului de piese de schimb

Scopul constituirii stocului de piese de schimb este de a scurta timpul de repunere în funcţiune a Echipamentelor defecte prin eliminarea timpilor de aprovizionare şi transport ale acestora.

Astfel, este absolut necesara existenta unui stoc de piese de schimb local pentru a se asigura timpul de remediere al incidentelor hardware solicitat prin prezentul document la Capitolul 5.1.1 - d1.

Pe baza inspecţiei iniţiale şi a propriei experienţe, Prestatorul îşi va realiza un stoc de piese de schimb astfel încât să poată respecta timpul de remediere a defecţiunilor cerut prin prezentul Caiet de Sarcini.

Este în întregime sarcina Prestatorului să gestioneze şi să utilizeze acest stoc.

Piesele de schimb vor fi originale (fabricate de producatorul piesei ce trebuie schimbata) sau echivalente cu componentele echipamentelor existente si/sau piese de schimb reconditionate acolo unde piesele de schimb originale au iesit din fabricatie sau producatorul a iesit de pe piata.

c) Service Desk

1)Serviciul Service Desk:

Disponibilitate - program normal de lucru.

Este organizat de către Beneficiar la nivel central şi reprezintă primul nivel de asistenţă acordat utilizatorilor finali.

Intre centrul Service Desk şi centrul Hot Line va exista o legătură permanentă on-line, care să permită un dialog continuu, ca şi replicarea completă la nivel Service Desk a bazei de date de probleme creată şi gestionată la nivel Hot Line.

In prezent Beneficiarul deţine aplicaţia de Service Desk Microsoft Service Manager. Pentru o mai bună gestiune a apelurilor, Beneficiarul solicită integrarea propriei  aplicaţii de Service Desk cu sistemul  de Service Desk al Prestatorului  pentru înregistrarea şi rutarea automată a apelurilor sau mesajelor e-mail în ambele sensuri.

Din punct de vedere al organizării pe niveluri de aplicaţie, aceasta se va desfăşura după cum urmează:

Nivelul zero de Service Desk va fi efectuat de către Beneficiar, care va asigna persoane având pregătire tehnică pentru a descrie problema cu acurateţe şi pentru a oferi informaţiile necesare să ajute la diagnosticare. Rolul acestui nivel de Service Desk este de a prelua problemele  de la utilizatorii finali şi de a transmite către următorul nivel de Service Desk doar problemele relevante.

Nivelul 1 de Service Desk va fi asigurat de către Prestator.

Pentru problemele care nu au putut fi rezolvate de către Nivelul zero de Service Desk, Nivelul 1 de Service Desk al Beneficiarului se va adresa Prestatorului.

Prestatorului va asigura:

înregistrarea apelurilor şi a acţiunilor întreprinse în legătură cu serviciile solicitate;

urmărirea stării în care se află un apel de service şi consultarea istoricului unui apel;

o bună comunicare între membrii echipelor Prestatorului şi echipa Beneficiarului;

acces rapid la soluţiile existente, istoria solicitărilor/problemelor şi gestionarea informaţiei;

urmărirea apelurilor pe diferite categorii de servicii;

rapoarte statistice care să permită monitorizarea şi analiza calităţii serviciilor (durata medie de rezolvare, timpi de remediere etc)

escaladarea şi comunicarea eficientă a problemelor nerezolvate de către Nivelul 1 de Service Desk către nivelul superior de suport al Prestatorului, inclusiv către serviciul de Hot Line.

2) Serviciul Hot Line:

Este un nivel de suport tehnic central şi va fi implementat pentru a funcţiona  24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână.

Scopul serviciului Hot Line este de a prelua cererile pentru rezolvarea incidentelor şi a le direcţiona către nivelul cel mai apropiat de intervenţie în locaţie, de a păstra o bază de date cu Echipamentele aflate în service şi istoria intervenţiilor efectuate asupra acestora şi de a pune la dispozitia echipelor de intervenţie un set de rezolvări standard ale celor mai frecvente incidente.

La nivelul Hot Line se va ţine evidenţa stării Echipamentelor supuse activităţii de service şi se vor lua decizii de mentenanţă şi întreţinere globală rezultate din analiza informaţiilor colectate din toată ţara.

Este obligaţia Prestatorului să dezvolte, să instaleze şi să întreţină aplicaţia utilizată de serviciul Hot Line şi să asigure accesul nelimitat al Beneficiarului la informaţia stocată la acest nivel. La finalul contractului, informaţiile răamân în proprietatea Autorităţii Contractante.

.

d) Interventia in caz de incident hardware si software

Are ca scop diagnosticarea incidentelor hardware şi software ale Echipamentelor care fac obiectul contractului şi remedierea acestora.

Rezolvarea incidentelor hardware se face prin depanare sau înlocuire de Echipamente sau subansamble ale acestora în locaţia Beneficiarului.

Rezolvarea incidentelor software se face prin remedierea configuraţiilor, a anomaliilor software şi repunerea în funcţiune a Echipamentelor.

Rezolvarea incidentelor de orice natură se face cu păstrarea, eventual creşterea, în nici un caz diminuarea, caracteristicilor tehnice ale Echipamentului original şi/sau a performanţelor de funcţionare.

Incidentele hardware şi software vor fi raportate la primul nivel de servicii (Service Desk) - nivel central, telefonic, prin fax sau e-mail, cu furnizarea următoarelor informaţii: locaţia, persoana de contact, adresa, seria şi modelul maşinii, seria Echipamentului implicat, sistemul de operare, descrierea incidentului şi, unde este raportat, codul de eroare determinată de acesta, proceduri de diagnosticare (dacă este cazul).

Proceduri de identificare a defectelor disponibile specialiştilor Beneficiarului:

autotest la pornirea tensiunii de alimentare (BIST);

coduri mesaje firmware;

mesaje de eroare;

service procesor;

log-uri de erori;

programe de diagnoză on-line şi autonome.

Proceduri de identificare a defectelor disponibile specialiştilor Prestator:

aplicaţii de suport;

programe de test;

manuale de service care descriu proceduri de mentenanţă.

Pentru serverele de bază de date care vor face obiectul unei intervenţii la sediul Prestatorului (în cazul în care remedierea nu se poate face pe loc la sediul Beneficiarului) se va ţine seama de prevederile Articolelor 14 şi 15 din Contract. La primirea unui astfel de Echipament persoana responsabilă va semna o declaraţie pe proprie răspundere privind păstrarea confidenţialităţii asupra datelor existente pe serverul respectiv, declaraţie al cărui model va fi agreat de ambele părţi la începerea Contractului.

1) Nivel de Servicii Cerut pentru defecte de tip hardware

Timpul de remediere al incidentelor hardware în toate locaţiile Beneficiarului este de 8 ore pentru nivelul central şi 12 ore în rest, în perioada de disponibilitate a serviciilor.

Verificarea post depanare hardware se va face în locaţia Beneficiarului, prin rularea testelor de funcţionalitate specifice componentei sau subansamblului defect(e) şi a funcţionării Echipamentului reparat în mediul în care a fost utilizat anterior intervenţiei.

Dacă, ţinând seama de toate cele de mai sus, Prestatorul nu îşi indeplineşte obligaţiile contractuale pentru o durată mai mare de 48 ore (faţă de momentul formal agreat cu Beneficiarul), atunci Autoritatea Contractantă este îndreptaţită să calculeze penalităţi conform Contractului.

2) Nivel de Servicii Cerut pentru defecte de tip software

Pentru incidentele software, se va furniza o soluţie de repunere în funcţiune în maximum 2 ore la nivel central. Dacă timpul de remediere a incidentului software estimat pentru punerea în practică a soluţiei furnizate depăşeşte 2 ore, se va asigura şi pune în practică o soluţie de fugă agreată cu Beneficiarul, astfel încât timpul de remediere a incidentului software să fie de 4 de ore. In cazul folosirii unei soluţii de fugă, remedierea care asigură păstrarea funcţionalităţilor, performanţei şi condiţiilor de securitate necesare se va pune în practică în cel mult 48 de ore. Remedierea se va realiza prin soluţii finale sau de fugă şi poate include restaurarea completă a sistemelor afectate (după salvări de siguranţă) la ultima stare stabilă.

Orice remediere software, finală sau de fugă, se va documenta într-un document cu formatul agreat de ambele părţi (Fişa de intervenţie).

In cazul agreării şi aplicării unei soluţii de fugă, în Fişa de intervenţie trebuie menţionat şi apelul, respectiv răspunsul, la nivelul de suport al Producătorului. In funcţie de răspunsul acestuia, Prestatorul va aplica soluţia finală imediat ce aceasta este disponibilă, într-un interval de timp agreat cu Beneficiarul (astfel încât să se perturbe cât mai puţin activitatea curentă).

Timpul de remediere al incidentelor software, calculat conform descrierii de mai sus, are loc în perioada de disponibilitate  pentru fiecare caz.

Dacă, ţinând seama de toate cele de mai sus, Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale pentru o durată mai mare de 48 ore (faţă de momentul formal agreat cu Beneficiarul), atunci Autoritatea Contractantă este îndreptăţită să calculeze penalităţi conform Contractului.

Verificarea post depanare software se va face prin aplicarea de la nivel central a testelor de funcţionalitate, performanţă şi securitate specifice.

Orice intervenţie în caz de incident se documentează printr-o Fişă de intervenţie la incident semnată de reprezentanţii celor două părţi. Formatul urmează să se agreeze de cele doua părţi la începutul contractului.

Timpul de remediere  a incidentelor reprezintă durata de timp măsurată din momentul comunicării unui incident până în momentul rezolvării acestuia.

Remedierea incidentului implică accesul în sediile Beneficiarului pentru activităţi de remediere pe perioada timpului de remediere a incidentului (vezi punctul 4: disponibilitatea serviciilor).

e) Inlocuirea componentelor defecte:

Specialistul Prestatorului va deconecta Echipamentul defect şi îl va depana sau va înlocui Echipamentul defect. Echipamentul de înlocuire, sau acelaşi Echipament readus în stare de funcţionare, va fi reconfigurat şi reconectat şi i se va verifica funcţionalitatea în mediul  în care a fost utilizat anterior intervenţiei. Prestatorul va desfăşura şi activităţi de refacere configuraţie atunci când specificul intervenţiei la incident o va impune. Beneficiarul va pune la dispoziţie backup-urile necesare. Înainte de restaurarea sistemului de operare se va face salvarea datelor existente (în situaţiile în care acest lucru este posibil) şi restaurarea lor după restaurarea sistemului de operare.

Componentele utilizate pentru reparare vor fi funcţional identice cu cele înlocuite. Sunt posibile substituţii, dar numai cu păstrarea caracteristicilor tehnice. Piesele de schimb vor fi originare (fabricate de producătorul piesei originare ce trebuie schimbată) şi noi (nu sunt admise piese de schimb ce au fost recondiţionate).

Componentele sau elementele de maşină folosite la înlocuire devin proprietatea Beneficiarului.

In cazul înlocuirii întregului Echipament este posibilă returnarea Echipamentul iniţial (după ce acesta a fost adus în stare de funcţionare) şi retragerea Echipamentului folosit temporar pentru remedierea defectului (incidentului).

5.1.2 Servicii de asistenţă tehnică hardware şi software, de tip proactiv:

Tinând cont de complexitatea infrastucturii IT a Benefeiciarului, precum şi de necesitatea permanentă de adaptare la noile cerinţe legislative, sunt absolut necesare activităţi cu un caracter proactiv. Aceste servicii se desfăşoară în permanenţă la locaţiile Beneficiarului şi presupun activităţi de complexitate mică şi medie care pot fi livrate în perioade scurte de timp (zile).

Astfel, se solicită următoarele servicii de asistenţă cu caracter proactiv şi repetitiv:

a) Revizii periodice:

Au ca scop, pe de o parte, verificarea faptului că Echipamentele îşi păstrează caracteristicile iniţiale şi sunt, în continuare, în parametrii de funcţionare stabiliţi de fabricant şi, pe de altă parte, asigurarea întreţinerii preventive.

Revizia periodică se va executa la sediul Beneficiarului.

Revizia periodică se va executa, de regulă, semestrial, în baza unui grafic întocmit de comun acord cu Beneficiarul, sau în avans faţă de acest grafic, cu ocazia oricărei intervenţii la locaţie din cadrul activităţii de service.

In cazul Echipamentelor care intră în Contract după luna iunie, se va efectua o singura revizie. In cazul celor care intră în Contract mai târziu de luna octombrie nu se va efectua nicio revizie.

Revizia periodică se poate executa la o singură deplasare pentru toate Echipamentele existente în locaţie.

Revizia periodică a Echipamentelor din locaţie se face, de comun acord cu Beneficiarul, de regulă în afara orelor de program normal de lucru.

Operaţiile privind întreţinerea preventivă, din cadrul activităţii de revizie periodică, se vor desfăşura conform procedurilor/instrucţiunilor de mentenanţă preventivă, descrise în documentaţia hardware a Echipamentului: curăţarea, inspecţia, reglarea, testarea Echipamentelor.

b) Monitorizare permanentă la nivel central

Asigurarea permanenţei se va face la nivel central în sediul DGTI:

Este un nivel de suport tehnic central de 8 ore în tura a doua (între orele 14:00 – 22:00) în timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii şi între orele 9:00 – 17:00 în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale.

Scopul serviciului este de a monitoriza parametrii şi performanţele de funcţionare ale Echipamentelor  din sediul central şi CDS cu ajutorul instrumentelor de management instalate la Beneficiar şi de a investiga, documenta şi raporta incidentele sesizate la Service Desk sau la Hot Line, în funcţie de orar. Serviciul va cuprinde cel puţin următoarele:

Monitorizare Echipamente: funcţionare în parametrii stabiliti;

Monitorizare servere de baze de date, de aplicaţii, de web, de portal şi de Content Manager;

Parametri de calitate încărcare capacitate de procesare, memorie etc;

Monitorizare şi efectuare a salvărilor/restaurărilor între CDP Si CDS conform procedurilor existente;

Parametri de performanţă pentru principalele aplicaţii monitorizate – timpi de răspuns, volume, fluxuri de date;

Investigare preliminară a incidentelor sesizate, documentarea şi anunţarea acestora.

c) Managementul inventarului

Scopul serviciului este de a îmbunătăţi gestiunea întregului Parc de echipamente deţinut de Beneficiar.

Prestatorul va asigura:

monitorizarea întregului parc de echipamente deţinut de Beneficiar;

raportarea periodică privind starea echipamentelor prezente în fiecare locaţie.

d) Managementul actualizărilor de microcod şi de sisteme de operare

Are ca scop reducerea riscurilor apariţiei întreruperilor în  funcţionarea echipamentelor Beneficiarului, care au la bază erori cauzate de defecte ale sistemului.

Prestatorul va efectua următoarele operaţiuni:

va verifica dacă nivelurile de Microcod şi de sistem de operare înregistrate pe maşinile Beneficiarului sunt actualizate, luând în considerare orice dependenţă de aplicaţiile software şi de nivelurile de driver existente;

va oferi un plan de suport care va cuprinde informaţia detaliată despre stadiul privind actualitatea nivelurilor de Microcod şi de sisteme de operare pentru echipamentele respective, incluzând recomandări de îmbunătăţire şi niveluri recomandate de îmbunătăţire, dacă este necesar. In cazul în care recomandările de îmbunătăţire necesită îmbunătăţiri ale driverelor, atunci recomandările care rezultă din actualizările driverelor vor fi de asemenea furnizate Beneficiarului. Beneficiarul  va rămâne responsabil pentru deciziile privind utilizarea actualizărilor sau aplicarea acestora;

va implementa actualizări ale nivelurilor Microcodului şi ale sistemelor de operare pe echipamentele selectate, în urma înţelegerii cu Beneficiarul.

e) Asistenţă tehnică software de proiectare, configurare, punere în funcţiune şi optimizare funcţionare Echipamente

Pe perioada contractului, Prestatorul va asista Beneficiarul: experţii acestuia vor participa direct alături de experţii Beneficiarului, la activităţile de proiectare, configurare, instalare, punere în funcţiune şi optimizare a configuraţiilor ce formează infrastructura de servere de la nivelul CDP şi CDS.  De asemenea, Prestatorul va asista Beneficiarul cu informaţii tehnice, proceduri, planuri de implementare, specificaţii tehnice, bune practici, analize tehnice.

Prestatorul va avea asigurat din partea Beneficiarului accesul la suportul oferit de producătorii de software în cadrul contractelor de întreţinere software încheiate de către Autoritatea Contractantă.

Analiza şi evaluarea funcţionării sistemului central

Prestatorul va furniza lunar un raport care va conţine un set de informaţii cu privire la starea de “sănătate” a Echipamentelor de la nivelul CDP şi CDS obţinute cu ajutorul instrumentelor de management instalate la Beneficiar, prin referire la:

Monitorizare Echipamente: funcţionare în parametrii stabiliţi;

Monitorizare servere de baze de date, de aplicaţii, de web, de portal şi de Content Manager;

Parametri de calitate încărcare capacitate de procesare, memorie etc;

Monitorizare şi efectuare a salvărilor/restaurărilor între CDP şi CDS conform procedurilor existente;

Parametri de performanţă pentru principalele aplicaţii monitorizate – timpi de răspuns, volume, fluxuri de date;

Analiză jurnale de sistem Echipamente.

De asemenea Prestatorul va furniza un raport trimestrial care va conţine informaţii despre activităţile desfăşurate în cadrul Contractului referitoare la incidentele majore şi problemele sesizate împreună cu soluţiile implementate şi rezultatele obţinute.

Prestatorul are obligaţia contractuală de a furniza o soluţie de remediere a unei probleme identificate în urma analizei şi evaluării funcţionării sistemului central (servere din CDP şi din CDS). (Incidentele, respectiv problemele, sunt definite conform standardului ITIL).

Actualizarea documentaţiei de infrastructură Echipamente

Prestatorul va actualiza trimestrial documentaţia infrastructurii Echipamentelor pentru a păstra la zi informaţiile despre starea acesteia precum şi planurile de dezvoltare actualizate cu ultimele achiziţii şi configuraţii:

Planul de dezvoltare a infrastructurii va fi actualizat cu paşii efectuaţi şi ajustat cu noi obiective identificate împreună cu Beneficiarul.

In urma activităţilor efectuate vor rezulta diverse documente:

configuraţii standard servere şi servicii;

proceduri de configurare;

configurări, teste, depanări.

Aceste documente vor fi colectate într-o bază de date cu informaţii despre infrastructura serverelor, grupate pe categorii şi actualizate cu noile configuraţii şi evenimente. Baza de date va fi organizată pe infrastructura din DGTI, folosindu-se resursele de LOTUS DOMINO.

Monitorizare jurnale Echipamente (loguri), semnalare probleme şi remediere

Jurnalele de evenimente vor fi analizate cu o frecvenţă cel puţin săptămânală, iar problemele observate vor fi comunicate Beneficiarului şi se va trece la remedierea acestora, sau, după caz, la prezentarea de recomandări de soluţii pentru remedierea problemelor.

Completare configuraţii Echipamente cu descrieri privind maparea bazelor de date, aplicaţiilor etc pe acestea.

Pentru Echipamente se va completa şi se va menţine la zi documentaţia privind maparea bazelor de date, aplicaţiilor etc pe acestea.

Completare configuraţii Echipamente cu parametrii operaţionali şi de  management

Serviciile au în vedere asigurararea unei monitorizări optime a performanţelor sistemelor, intervenţia eficientă în situaţii neprevăzute şi efectuarea corectă a operaţiunilor particulare de operare.

Aceste servicii constau în:

Asigurarea unui bun nivel de operare şi analiza zilnică a jurnalelor de evenimente, pentru optimizarea periodică şi de câte ori este necesar a parametrilor de mediu pentru creşterea performanţei sistemelor şi a aplicaţiilor;

Efectuarea continuă a analizei aplicaţiilor în exploatare în vederea identificării punctelor de maximă importanţă şi îmbunătăţirii disponibilităţii în configuraţia existentă;

Rearanjarea şi reconfigurarea pe noduri a aplicaţiilor;

Operaţiuni de reconfigurare a nodurilor fără a perturba sau bloca aplicaţiile zilnice, în concordanţă cu specificaţiile stabilite de comun acord;

Verificarea periodică şi validarea capacităţii de preluare a aplicaţiilor la nivelul unui singur server în caz de indisponibilitate a unuia dintre serverele cluster-ului;

Transfer de cunoştinţe către Beneficiar;

Izolarea problemei la nivelul mediilor IT multiple;

Asistenţă la sediul Beneficiarului, pentru aplicarea corecţiilor la programele software instalate;

Sesiuni regulate de analiza problemelor software şi hardware. In aceste sesiuni, o echipă dedicată de specialişti vor sumariza tipurile de incidente semnalate de către Beneficiar şi de către Prestator, şi vor emite recomandări de rezolvare proactivă a unor eventuale probleme ulterioare;

Optimizare continuă pentru VIOS-uri şi GPFS ţinând cont de dinamica datelor;

Monitorizare, furnizare de statistici, efectuare de optimizări;

Aplicarea de patch-uri şi fixuri care au mai apărut de la finalizarea implementării sistemului;

Analiza regulată a nivelului de microcod, firmware şi software şi emiterea de recomandări şi instalarea noilor versiuni;

Alertări referitoare la momentul în care problemele software cunoscute pot impacta mediul suportat şi furnizarea proactivă de recomandări pentru evitarea problemelor.

Particularităţi ale suportului software  pentru sistemele de operare AIX.

Activităţi:

Rezolvarea problemelor de performanţă;

Reconfigurarea şi optimizarea HACMP şi GPFS;

Conectarea Echipamentelor de tip server la switch-urile LAN cu efectuarea configurărilor necesare;

Documentarea şi inventarierea mediului de LAN, a informaţiilor legate de configurările acestuia, a microcodului şi a logurilor de firmware.

Particularităţi ale suportului software  pentru infrastructura de stocare de date

Activităţi:

Monitorizarea replicării datelor între Echipamentele de stocare din locaţiile CDP şi CDS folosind FlashCopy, Metro Mirror şi Global Mirror;

Testarea soluţiilor de replicare a datelor între Echipamentele de stocare;

Conectarea Echipamentelor de stocare şi a serverelor la switch-urile SAN cu efectuarea configurărilor necesare;

Crearea şi verificarea volumelor logice;

Crearea şi verificarea zonare switch-uri SAN;

Instalarea şi configurarea SAN Service Agent;

Documentarea şi inventarierea mediului de SAN, a informaţiilor legate de configurările acestuia, a microcodului şi a logurilor de firmware;

Analiza datelor colectate de către SAN Service Agent şi furnizarea de raportări şi recomandări;

Optimizarea şi monitorizarea pentru configuraţiile Metro Mirror şi Global Mirror;

Optimizarea şi monitorizarea pentru configuraţia de TPC;

Testare periodică a mecanismelor de Metro Mirror şi Global Mirror.

Suport pentru produsele intermediare IBM, produse software IBM pentru backup şi monitorizare.

Activităţi:

Documentarea extinderii soluţiei de monitorizare şi verificarea acesteia prin Tivoli Monitoring;

Documentarea extinderii soluţiei de backup şi verificarea acesteia utilizând Tivoli Storage Manager;

Testarea restaurării datelor salvate prin TSM;

Monitorizare, furnizare de statistici, analiză de performanţă şi efectuare de optimizări pentru DB2.

###### Servicii de consultanţă tehnică Oracle de înalt nivel ce presupun dezvoltare / control / dimensionare / evaluare de soluţii arhitecturale,  suport şi analiză tehnică pentru activităţi de upgrade, de definire de soluţii tehnice.

Evaluare, definire şi control a unor arhitecturi tehnice ce sunt necesare a fi dezvoltate cu infrastructuri tehnologice Oracle;

Identificarea celor mai bune arhitecturi tehnice pentru a suporta cerinţe de aplicaţie şi de business, definiri de capacitate şi dimensionări de arhitecturi;

Participare, oferind asistenţă de specialitate, la şedinte ANAF ce referă definirea de soluţii tehnice necesară implementării de instrumente software Oracle;

Consultanţă tehnică de specialitate pentru utilizarea componentelor tehnologice Oracle, parte din arhitecturi curente sau noi aflate la ANAF;

Suport în evaluarea implementărilor informatice Oracle;

Definire / validare / monitorizare a politicilor şi procedurilor de lucru pentru administrarea produselor Oracle;

Validare de design şi arhitectură tehnică referitoare la implementările produselor Oracle;

Analiza activităţilor de upgrade;

Recomandări privind reorganizarea resurselor hardware pentru o utilizare eficientă;

Recomandări privind activităţi de partiţionare, indexare, re-design de cod, re-design model de date, redesign model de aplicaţie în vederea optimizării în cazuri de funcţionare defectuoasă;

Definire strategii de interes extrem de important în domeniul disponibilităţii aplicaţiilor şi a sistemelor ANAF:

  - de continuitate a activităţii fără întrerupere;

  - de continuitate a activităţii de business în caz de dezastru;

  - de recuperare şi backup în timp definiţi;

- Alegerea de soluţii de Business Continuity sau de disaster recovery, atât pentru componente tehnologice de Bază de date cât şi de Aplicaţie Oracle;

Realizarea de audituri de securitate, de healthcheckuri de sistem.

###### Servicii de consultanţă tehnică  Oracle

Instalare, configurare, optimizare soluţii de Business Continuity şi de Disaster Recovery. La baza acestor activităţi stau cele mai bune practici şi cunoştinţe, permiţând implementarea  celor mai bune soluţii;

Upgrade pentru componente tehnologice Oracle. Planificarea activităţilor de upgrade / Aplicare patch-uri / planificare migrare;

Realizare de modificări de arhitectură prin mărirea capacităţilor de lucru, fie prin adăugare de soluţii de disponibilitate crescută (mai multe noduri), fie prin implementarea de soluţii adiacente (raportare pe sisteme paralele etc);

Implementare soluţii de replicare, atât în contextul Business Continuity cât şi al soluţiilor de Recuperare în caz de dezastru;

Optimizare a sistemelor de lucru.

###### Servicii proactive de verificare, administrare şi control a infrastructurii Oracle

Recuperarea de date în cazul coruperii logice / fizice;

Analiza performanţei infrastructurii tehnologice Oracle;

Analiza contextului operaţional în cadrul căruia au apărut problemele de performanţă: analiza configuraţiei bază, analiza timpilor de răspuns;

Analiza raportului de performanţă şi interpretarea statisticilor interne Oracle: statistici pentru activitatea generală a instanţei, caches, distribuţie şi performanţă IO, utilizare CPU, utilizare reţea;

Optimizarea configuraţiei instantelor Oracle pentru soluţionarea problemelor de performanţă legate de configurarea instanţelor;

Identificarea comenzilor SQL care induc degradarea de performanţă; tuning pentru fazele SQL mari consumatoare de resurse.

Suport pentru produsele software Quest de monitorizare şi replicare a bazelor de date.

Activităţi:

Consultanţă privind configurarea optimă a replicării SharePlex;

Monitorizarea replicării cu produsul SharePlex;

Analiza de performanţă şi corectarea problemelor de replicare Shareplex;

Transfer de cunoştinţe privind utilizarea optimă a instrumentului de replicare Q-East.

In acest moment infrastructura ANAF utilizează produsul Quest SharePlex pentru replicarea datelor critice. Este utilizat pentru transferul datelor din ANAF şi ANV către Sistemul Informatic Integrat, pentru replicarea datelor către platforma DEDoc, precum şi în interiorul ANAF pentru interconectarea aplicaţiilor.

Este esenţială funcţionarea optimă şi monitorizarea acestor replicări.

Asistenţă la configurarea modulelor de monitorizare şi management de aplicaţii şi baze de date Quest Foglight

ANAF beneficiază de o implementare completă a Quest Foglight. Sunt monitorizate toate sistemele, bazale de date şi aplicaţiile.

ANAF utilizează următoarele module Quest Foglight:

End User Management Suite;

Application Management Suite;

Database Management Suite.

Intreaga activitate ANAF se bazează pe buna funcţionare a acestei suite de monitorizare şi management.

Se solicită asigurarea funcţionării optime a acestei suite.

Configurarea alertelor şi programarea şi distribuirea rapoartelor de performanţă în Quest Foglight

Pentru a putea reacţiona rapid la orice incident, ANAF are nevoie de managementul alertelor şi de urmărirea sugestiilor de remediere generate de Quest Foglight.

De asemenea pentru măsurarea disponibilităţii serviciilor, ANAF are nevoie de generarea periodică şi de analiza rapoartelor de disponibilitate, performanţă şi SLA.

Pentru modulul End User Management, trebuie monitorizat accesul şi experienţa utilizatorilor finali în interacţiunea acestora cu toate FrontEnd-urile aplicaţiilor.

Pentru modulul Application Management, trebuie monitorizate toate serverele de aplicaţii JAVA (Websphere, OAS şi Weblogic). ANAF doreşte utilizarea la capacitate maximă a capabilităţilor de monitorizare a cererilor, a măsurării performanţei cererilor SQL, a măsurării consumurilor de memorie în maşinile virtuale JAVA, precum şi a analizei tuturor trace-urilor generate de acest modul.

Pentru modulul Database Management se doreşte:

Colectarea periodică a frazelor SQL consumatoare de resurse cu componenta Foglight Performance Analysis;

Generarea de sintaxe alternative pentru frazele SQL găsite cu componenta Quest SQL Optimizer;

Diagnosticarea tuturor bazelor de date în timp real cu ajutorul Quest Spotlight;

Managementul Spaţiului şi generarea de alerte de capacitate.

5.1.3 Servicii de asistenţă tehnică software, la cerere:

In afara serviciilor menţionate la capitolul 5.1.2, în funcţie de necesităţi, Beneficiarul va solicita servicii cu un caracter proactiv de complexitate medie şi mare. Aceste servicii se desfăşoară la cererea Beneficiarului şi presupun activităţi de complexitate medie şi mare care pot fi livrate în perioade mai lungi de timp (săptămâni, luni de zile).

a) Analiză tehnică pentru noi soluţii de arhitecturi ale Echipamentelor

Acest pachet de servicii are ca scop îmbunătăţirea şi extinderea performanţei şi capabilităţilor existente ale aplicaţiilor şi sistemelor Beneficiarului.

Prestatorul va asista Beneficiarul şi va participa direct alături de acesta, la activităţile de proiectare, configurare, instalare, punere în funcţiune şi optimizare arhitectură Echipamente.

In acest scop, Prestatorul va asista Beneficiarul cu informaţii tehnice, proceduri, specificaţii tehnice, bune practici, analize tehnice şi, pe baza acestora, va propune Beneficiarului reconfigurări care să dezvolte sistemul existent.

Soluţiile propuse vor fi însoţite de evaluări ale impactului (resurse umane, materiale, financiare, tehnice şi de timp de punere în aplicare) şi eventual de propuneri de etapizare a implementării.

Pe baza acestor propuneri documentate, Beneficiarul va agrea continuarea lucrărilor în direcţia implementării soluţiei propuse, în măsura disponibilităţii resurselor necesare.

In condiţiile în care soluţiile propuse nu pot fi implementate în cadrul Contractului, Prestatorul va propune soluţii alternative.

In ambele situaţii, Prestatorul este responsabil de calitatea soluţiei propuse şi agreate şi de implementarea cu succes a acesteia.

Aceste activităţi pot consta în:

Rearanjarea şi reconfigurarea pe noduri a aplicaţiilor;

Efectuare de optimizări;

Operaţiuni de reconfigurare a nodurilor fără a perturba sau bloca aplicaţiile zilnice, în concordanţă cu specificaţiile stabilite de comun acord;

Rezolvarea problemelor de performanţă;

Reconfigurarea şi optimizarea HACMP şi GPFS;

Reconfigurarea şi  efectuarea de optimizări pentru baze de date;

Actualizarea procedurilor de operare şi utilizare.

b) Analiză tehnică pentru extinderea platformelor software cu servicii, aplicaţii şi funcţionalităţi noi

Acest pachet de servicii are ca scop definirea de noi soluţii tehnice sau modificări de arhitectură în vederea susţinerii de servicii şi funcţionalităţi nou dezvoltate de către beneficiar.

Prestatorul va asista Beneficiarul în definirea de soluţii tehnice şi arhitecturi care să implementeze şi să susţină serviciile, aplicaţiile şi noile funcţionalităţi definite de către beneficiar.

Prestatorul va asigura integrarea noilor sevicii, aplicaţii şi funcţionalităţi cu sistemele şi aplicaţiile aflate deja în uzul Beneficiarului.

In acest scop, Prestatorul va asista Beneficiarul cu rapoarte de analiză şi evaluare, specificaţii şi definiţii pentru soluţii care să susţină noi servicii şi funcţionalităţi, coduri de bună practică şi expertize tehnice şi, pe baza acestora, va propune Beneficiarului noi servicii, aplicaţii şi funcţionalităţi care să extindă şi să le completeze pe cele existente.

Soluţiile propuse vor fi însoţite de evaluări ale impactului (resurse umane, materiale, financiare, tehnice şi de timp de punere în aplicare) şi eventual de propuneri de etapizare a implementării.

Pe baza acestor propuneri documentate, Beneficiarul va agrea continuarea lucrărilor în direcţia implementării soluţiei propuse, în măsura disponibilităţii resurselor necesare.

Serviciile care fac parte din analiza tehnică pentru noi servicii, aplicaţii şi funcţionalităţi pot include:

analiza şi definiţia de noi funcţionalităţi şi servicii;

servicii de evaluare a impactului şi eficacităţii pentru noile funcţionalităţi şi servicii;

servicii de design pentru implementarea de noi funcţionalităţi şi servicii;

servicii de evaluare a compatibilităţii;

servicii de testare de performanţă;

servicii de integrare a noilor servicii în arhitectura existentă;

servicii de monitorizare;

servicii de optimizare;

crearea de noi proceduri de lucru şi de îmbunătăţire a celor existente;

instalarea de sisteme noi necesare pentru implementarea noilor funcţionalităţi şi servicii;

ajustarea configuraţiilor noi şi existente în vederea integrării şi extinderii cu noi funcţionalităţi.

c) Actualizări software de bază pentru Echipamente

Sistemele de operare ale Echipamentelor de tip server de capacitate mare sau dispozitive de stocare pot  fi actualizate la ultima versiune necesară şi disponibilă de la producator la care Beneficiarul are acces prin procurarea de upgrade-update (separat de acest acord cadru). În acest caz Prestatorului i se poate solicita să presteze servicii de instalare, configurare pe Echipamentele în cauză.

d) Servicii de securizare a platformelor software

Serviciile au ca scop asigurarea nivelului de securitate a datelor conform cu cerintele Beneficiarului şi standardele existente.

Prestatorul va asista Beneficiarul şi va participa direct aăaturi de acesta, la activităţile de analiză a nivelului de securitate al aplicaţiilor şi datelor, de definire şi evaluare a obiectivelor de securitate pentru  aplicaţii şi date.

Prestatorul va asista Beneficiarul în identificarea de noi modalităţi de securizare a aplicaţiilor şi  a datelor asociate acestora.

Prestatorul va asista Beneficiarul în alegerea de standarde, definirea de soluţii tehnice şi arhitecturi care să implementeze şi să susţină cerinţele de securitate.

Aceste servicii constau în:

Imbunătăţirea funcţionării sistemelor de Access  Management - IBM Tivoli Access Manager, IBM Tivoli Directory Server, IBM Tivoli Directory Integrator;

Imbunătăţirea funcţionării sistemelor de Access  Control – IBM Access Manager WebSEAL şi IBM Global Security Toolkit;

Securizarea legăturilor dintre aplicaţii din punct de vedere al transportului de date şi al accesului la acestea;

Securizarea platformelor de internet, intranet şi extranet ale Beneficiarului;

Analiza şi configurarea serverelor de aplicaţii în vederea îndeplinirii cerinţelor de securitate şi emiterea de recomandări pentru noi versiuni şi patch-uri, precum şi instalarea acestora;

Analiza, configurarea şi actualizarea parametrilor bazelor de date;

Analiza şi configurarea sistemelor de operare în vederea respectării cerinţelor de securitate;

Documentarea modificărilor făcute pentru bazele de date, serverele de aplicaţii şi aplicaţii;

Monitorizarea permanentă a gradului de securitate a datelor  şi a cerinţelor de securitate;

Investigarea incidentelor de securitate conform standardelor în vigoare şi cerinţelor Beneficiarului.

e) Servicii  pentru asistenţă tehnică software de proiectare, configurare şi optimizare funcţionare platformă tehnologică

Serviciile vor fi livrate pentru versiunile de aplicaţii  instalate pe mediul de producţie şi constau în:

Intervenţii corective necesare pentru aplicaţiile în producţie în scopul de a optimiza fucţionarea infrastructurii de servere a Beneficiarului;

Efectuarea continuă a analizei aplicaţiilor în exploatare în vederea identificării punctelor de maximă importanţă şi îmbunătăţirii disponibilităţii în configuraţia existentă;

Rearanjarea şi reconfigurarea pe noduri a aplicaţiilor;

Operaţiuni de reconfigurare a nodurilor fără a perturba sau bloca aplicaţiile zilnice, în concordanţă cu specificaţiile stabilite de comun acord;

Verificarea periodică şi validarea capacităţii de preluare a aplicaţiilor la nivelul unui singur server în caz de indisponibilitate a unuia dintre serverele cluster-ului;

Izolarea problemei la nivelul mediilor IT multiple;

Asistenţă pentru instalarea de actualizări de microcod;

Asistenţă la sediul Beneficiarului, pentru aplicarea corecţiilor la programele software instalate;

Sesiuni regulate de analiza problemelor software împreună cu echipa Beneficiarului finalizate cu  recomandări de rezolvare proactivă a unor eventuale probleme ulterioare;

Alertări referitoare la momentul în care problemele software cunoscute pot impacta mediul suportat şi furnizarea proactivă de recomandări pentru evitarea problemelor;

Asistenţă tehnică la implementarea unor funcţionalităţi noi generate de  strategia de aliniere la noi standarde de monitorizare şi securitate;

Tuning pe aplicaţiile dezvoltate în tehnologie Oracle;

Asistenţă tehnică pentru parametrizarea tehnologiei aferente;

Instruiri suplimentare.

Toate activităţile de remediere a defectelor identificate, mentenanţă, intervenţii corective, actualizare cod, respectiv de testare a noilor funcţionalităţi se vor realiza pe instanţa de dezvoltare a Beneficiarului.

f) Asistenţă în interpretarea problemelor de performanţă semnalate de modulele Quest Foglight

Asistenţă în aplicarea sugestiilor şi modificărilor rezultate din analize şi rapoarte

In momentul în care se doreşte implementarea unor sugestii generate de instrumentele de monitorizare, analiză şi diagnostic, Beneficiarul  va solicita asistenţă pentru găsirea celor mai bune variante de implementare a acestor sugestii.

Sprijinirea echipei de dezvoltare prin oferirea de "best practices"

Acest lucru se va realiza pentru fiecare proiect în parte. In momentul în care echipa de dezvoltare elaborează un proiect, va solicita instalarea produselor Quest Foglight pe mediile de dezvoltare, monitorizarea etapelor de dezvoltare, identificarea problemelor înainte de darea în producţie şi corectarea acestora.

Instalări, migrări, upgrade-uri de module Quest Foglight şi Quest SharePlex

Infrastructura ANAF este una extrem de dinamică. Din acest motiv, ANAF va solicita asistenţă în instalarea de sisteme noi, reconfigurarea sistemelor existente, precum şi upgrade-ul sistemelor existente atunci când sunt disponibile versiuni noi ale instrumentelor Quest.

Construirea de noi panouri de monitorizare, construirea de agenţi specializaţi de monitorizare

In acest moment, ANAF doreşte personalizarea tuturor agenţilor, construirea de servicii specifice, modelarea interdependenţei între acestea pentru a asigura monitorizarea optimă a sistemelor.

Asistenţă la testele de scalabilitate ale modulelor existente sau în curs de dezvoltare

Inaintea intrării în producţie cu aplicaţii noi, se vor solicita construirea, executarea şi interpretarea testelor de scalabilitate. Quest Foglight End User Management, sau Quest Benchmark Factory for Databases vor fi utilizate pentru simularea încărcărilor de producţie pe sistemele de test, sau pre-producţie pentru e evita orice problemă ce ar putea apărea la trecerea in producţie.

Transfer de cunoştinţe privind utilizarea optimă a instrumentelor Quest Foglight şi Quest SharePlex.

6. Prezentarea Ofertei

6.1. Organizare şi metodă

a. Metodologii folosite:

Ofertantul va declara ce metodologie de management de proiect foloseşte. Este obligatorie folosirea unei metodologii recunoscute pe plan international. Prin metodologie recunoscută pe plan internaţional se înţelege o metodologie citată în surse internaţionale independente de proprietar sau furnizor, cum ar fi site-uri recunoscute, rapoarte ale marilor consultanţi în IT sau management etc.

Ofertantul va face o scurtă prezentare a metodologiilor folosite în proiect. Prezentarea va cuprinde principalele elemente ale metodologiilor (cum ar fi activităţi, rezultate, resurse şi etapizări). Descrierea ofertei trebuie să fie în acord cu  prezentarea metodologiilor propuse şi asumate.

b. Organizarea proiectului:

Ofertantul va prezenta pe larg organizarea pe care şi-o propune pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul proiectului, în raport cu specificul acestuia şi cu metodologia propusă.

Ofertantul va prezenta organizarea şi responsabilităţile fiecărei părţi implicate în proiect, inclusiv propunerile pentru organizarea beneficiarului.

Ofertantul va detalia care sunt resursele (experţii numiţi generic prin competenţele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapă a proiectului, eventual activităţi pe care le consideră mai importante.

Ofertantul va folosi  în soluţia propusă numai resursele hardware (Echipamente achiziţionate sau în curs de achiziţionare prin proiectele lansate), software (licenţe achiziţionate sau în curs de achiziţionare prin proiectele lansate) şi de comunicaţii existente la Autoritatea Contractantă (descrise în anexe).

In cazul în care ofertantul reprezintă o asociere, ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al asocierii intervine în proiect, distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor.

Planul trebuie să menţioneze care sunt termenele cheie (milestones) pe care ofertantul şi-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor.

Ofertantul trebuie să-şi asume în întregime efectuarea activităţilor care concură la atingerea rezultatelor, ţinând seama de resursele umane limitate ale beneficiarului.

6.2. Experţi

Ofertantul va prezenta in oferta sa tehnica CV-urile pentru un grup de  maximum 8 experti care, impreuna, acopera  competentele generice descrise mai jos.

Se vor atasa copii autorizate dupa certificari si acele recomandari de la beneficiari pentru proiectele prin care se sustine experienta solicitata.

Deoarece executarea activitatilor enumerate in Capitolul 5.1.2. „Servicii  de asistenta tehnica hardware si software, de tip proactiv:” si in Capitolul 5.1.3  „Servicii de asistenta tehnica software, la cerere” sunt direct influentate de calitatea specialistilor afectati proiectului, ofertantul trebuie sa se asigure ca membrii grupului desemnat- in oferta vor fi disponibili pentru  efectuarea  lucrarilor, calificarea ofertei bazandu-se pe acest fapt.

Expert 1: Expert in sisteme AIX

Expertul in sisteme AIX va avea responsabilitatea optimizarii arhitecturii software a intregului mediu de servere IBM folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, scalabilitate, stabilitate, accesul controlat prin roluri si functionalitati.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in infrastructura de stocare IBM, expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare.

Expert 2: Expert in infrastructura de stocare IBM

Expertul in infrastructura de stocare IBM va avea responsabilitatea optimizarii arhitecturii intregului mediu de stocare IBM folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, scalabilitate, stabilitate.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme AIX, expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare.

Expert 3: Expert in produse software IBM pentru backup si monitorizare Tivoli

Expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare va avea responsabilitatea optimizarii arhitecturii intregului mediu de servere IBM folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, scalabilitate, stabilitate.

Expert 4: Expert in produse software IBM WebSphere

Expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM de tip WebSphere va avea responsabilitatea optimizarii arhitecturii intregului mediu de servere IBM folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, scalabilitate, stabilitate.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme AIX, expertul in infrastructura de stocare IBM, expertul in sisteme Oracle.

Expert 5 : Expert tehnic Oracle

Expertul tehnic Oracle va avea responsabilitatea optimizarii infrastructurii tehnologice Oracle, folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, stabilitate, scalabilitate, accesul controlat prin roluri si functionalitati.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme AIX, expertul in infrastructura de stocare IBM, expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare, expertul in produse software Quest, expertul in arhitectura Oracle.

Expert 6 : Expert in arhitectura  platforma tehnologica Oracle

Expertul in arhitectura Oracle va avea responsabilitatea optimizarii intregului mediu al arhitecturii Oracle, folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, stabilitate, scalabilitate, accesul controlat prin roluri si functionalitati.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme AIX, expertul in infrastructura de stocare IBM, expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare, expertul in produse software Quest, expertul tehnic Oracle.

Expert 7 : Expert tehnic BD Oracle

Expertul tehnic BD Oracle va avea responsabilitatea de a realizeaza design-ul logic si fizic al bazelor de date. pentru a furniza un acces eficient la bazele de date instalate pe echipamente.

Expertul tehnic BD Oracle va avea responsabilitatea de a armoniza modelul de date, cu design-ul logic al bazelor de date si cu design-ul fizic al bazelor de date.

Expertul tehnic BD Oracle va avea responsabilitatea de a revizuii design-ul aplicatiei pentru a verifica eficienta accesului la bazele de date. in scopul atenuarii conflictelor dintre design-ul aplicatiei si cerintele tehnice.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme AIX, expertul in infrastructura de stocare IBM, expertul in produse intermediare IBM si produse software IBM pentru backup si monitorizare, expertul in produse software Quest, expertul tehnic Oracle.

Expert 8: Expert in produse software Quest

Expertul in produse software Quest va avea responsabilitatea de a optimiza replicarea bazelor de date Oracle si de a configura optim instrumentele de analliza Quest, folosind mecanismele corespunzatoare pentru a asigura cea mai buna performanta, stabilitate, scalabilitate.

Acesta va colabora indeaproape cu expertul in sisteme Oracle, expertul in sisteme AIX, expertul in infrastructura de stocare IBM.

6.3. Contractarea expertilor:

Un total de 960 zile/om anual va fi contractat si asigurat prin participarea unor experti din profilurile descrise mai sus pentru serviciile de tip proactiv din Capitolul 5.1.2. si un total de maxim 360 zile/om ar putea fi contractate prin participarea unor experti din profilurile descrise mai sus pentru serviciile de tip „la cerere” din Capitolul 5.1.3.

Cele 360 zile/om/an din capitolul 5.1.3. in situatia in care vor fi realizate la cererea Beneficiarului vor fi repartizate in functie de alte necesitati pe cei 8 specialisti din echipa de specialisti propusa.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a cere inlocuirea unui expert cu un altul din acelasi grup de experti, in functie de necesitatile de pe parcursul proiectului.

7. Receptia

Receptia serviciilor se face pe baza „Raportului de activitate periodic”, respectiv  „Raportului de activitate final”. Acesta are doua parti, una destinata serviciilor descrise in Capitolul 5.1.1 si o a doua destinata serviciilor descrise in Capitolul 5.1.2. Fiecare dintre cele doua parti se compune dintr-un subcapitol descriptiv si un subcapitol financiar, in care se descriu elementele ce vor face obiectul facturarii, dupa aprobarea Raportului.  Dupa caz, aceste rapoarte se vor completa cu rapoartele care descriu finalizarea serviciilor decrise pa capitolul 5.1.3, servicii la cerere.

Recepţia serviciilor din Capitolul 5.1.1 si 5.1.2 Servicii de asistenţă tehnică hardware şi software de tip reactiv si proactiv pentru întreţinerea în funcţiune a tuturor serverelor se va face lunar si la finalul perioadei de execuţie a Contractului. Prestatorul va intocmi  Raportul de activitate pentru perioada respectiva. Acesta va contine o prima parte descriptiva formata din Raportul centralizator al „Proceselor-Verbale de Interventie” si, cand este cazul, Raportul centralizator al „Proceselor-Verbale de Revizie Periodica”. Suplimentar, se vor evidentia distinct variatiile de cantitate fata de Contract, cat si serviciile programate conform graficului propus si nerealizate in perioada de raportare. Masurile de remediere propuse vor fi si ele descrise. Acestei prime parti i se adauga si o parte justificativa, formata din documentele primare pe baza carora s-a completat.

Receptia serviciilor din Capitolul 5.1.3 Asistenta tehnica software la cerere se va face trimestrial sau la finalul perioadei de execuţie a Contractului. Prestatorul va intocmi  Rapoarte de activitate, demonstrand atingerea obiectivelor stabilite de comun acord. Aceste rapoarte vor fi insotite de Fisele de prezenta ale expertilor pentru perioada respectiva.

„Raportul de activitate periodic”, respectiv „Raportul de activitate final” (fiecare constituit dintr-o parte aferenta serviciilor descrise in Capitolul 5.1.1 si o parte aferenta serviciilor descrise in Capitolul 5.1.2, completate eventual si cu raportul aferent serviciilor descrise la Capitolul 5.1.3) va fi prezentat în termen de 5 zile de la terminara perioadei de raportare, semnat de Prestator. Achizitorul se angajează să aprobe sau să respingă cu  rezerve respectivul Raport în termen de 15 zile de la primire.

Achizitorul va aproba respectivul Raport după remedierea de către Prestator a situaţiei care a dus la enunţarea rezervelor asupra Raportului, remediere documentată de către Prestator. Termenul de 15 zile se aplică de la primirea noului Raport.

Rapoartele de activitate periodice stau la baza emiterii de către Achizitor a Certificatelor de acceptare provizorie parţiale, iar Raportul de activitate final stă la baza emiterii de către Achizitor a Certificatului de acceptare finală.

Facturarea se face pe baza Certificatelor de acceptare provizorie parţiale emise de către Achizitor.

Pe baza Certificatului de acceptare finală, atestând realizarea tuturor serviciilor cuprinse în Contract, Achizitorul va emite Certificatul constatator.

Particularitati ale Rapoartelor de activitate specifice anumitor servicii:

La incheierea activitatii de revizie periodica, de fiecare data, se va incheia un “Proces Verbal de Revizie Periodica”, in care se vor consemna:

data executarii reviziei periodice

activitatile desfasurate

concluziile activitatii

eventuale recomandari

Verificarea post-depanare se va face în locatia Beneficiarului, prin rularea testelor specifice elementului defect: teste de functionalitate si conformitate utilizate si la receptia calitativa.

Orice interventie la sediile Beneficiarului se va încheia prin semnarea “Procesului Verbal de Interventie”, care va descrie natura problemei, modul si timpii de rezolvare. Un exemplar al acestui document va ramane la Beneficiar la sediul interventiei, in scopul evaluarii functionarii Echipamentelor si a activitatii de service, facand parte din “Documentatia Sediului”. Un exemplar va fi predat centralizat, lunar, Beneficiarului DGTI, impreuna cu un Raport centralizator.

In acelasi timp, Prestatorul va actualiza baza de date conform “Procesului Verbal de Interventie”.

Descrierea echipamentelor

| Descriere | Categorie | Nivel SLA | Cantitate | Tip Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Server de producţie IBM RS/6000 SP | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| Echipament de stocare de tip SSA | Noua | Central | 7 | DGTI |
| Server de productie Bull Escala PL 600T. | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Server de producţie IBM Power 595./ 2x595 - 32 CPU/259 GB; 2 X 795 - 144 CPU/1664 GB | Existentă | Central | 4 | DGTI |
| Server platforma Swift IBM pSeries 630. | Existentă | Central | 5 | DGTI |
| Server Bull Express SC5300LX 120LH. | Existentă | Central | 23 | DGTI |
| Server Bull Express HE140 - N81001036E, ANV. | Nouă | Central | 1 | ANV |
| Server de producţie IBM Power 550 - 8 CPU/ 8 GB | Existentă | Central | 8 | DGTI |
| Unitate de stocare IBM TotalStorage DS4700 Disk System. | Existentă | Central | 3 |  |
| Unitate de bandă IBM System Storage TS3200 Tape Library LTO. | Existentă | Central | 3 |  |
| Biblioteca de benzi IBM System Storage TS3500 /273 SLOTURI | Nouă | Central | 2 | DGTI |
| Biblioteca de benzi IBM System Storage TS3500 /273 SLOTURI | Nouă | Central | 2 | CDS |
| Unitate de bandă IBM System Storage TS3310 Tape Library LTO cu expansion Unit. | Nouă | Central | 3 |  |
| San Switch Fibre Channel IBM TotalStorage SAN16B-2, platforma Swift 2. | Existentă | Central | 6 |  |
| San Switch Fibre Channel IBM TotalStorage SAN16B-2. San Switch Fibre Channel IBM 2005 H16 | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| Server de productie IBM eServer p5 520. | Existentă | Central | 1 |  |
| Server IBM eServer xSeries 445. | Existentă | Central | 3 | DGTI |
| Server IBM TotalStorage NAS 200. | Existentă | Central | 4 |  |
| Sistem de stocare IBM ESS 800 Shark Storage. 12000 GB | Existentă | Central | 2 | CDS |
| Sistem de stocare IBM ESS 800 Shark Storage. /6000 GB | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Consola de management pentru sistemul de stocare IBM ESS 800 Shark Storage | Noua | Central | 5 | DGTI |
| Sistem de stocare IBM DS8100 Turbo Disk Storage. / 20456 GB | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Sistem de stocare IBM DS8100 Disk Storage. / 17652 GB | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Sistem de stocare IBM DS8100 Disk Storage. /16868 GB | Existentă | Central | 1 | CDS |
| Sistem de stocare IBM DS8300 Disk Storage. /60620 GB | Existentă | Central | 3 | DGTI |
| Server IBM Power 570.- 9117 MMA - 60 CPU/716 GB | Existentă | Central | 5 | DGTI |
| Server IBM Power 570. - 9117MMA - 96 CPU/1472 GB | Existentă | Central | 10 | CDS |
| Server Bull Escala PL1650+. 56 CPU/524 GB | Existentă | Central | 4 | DGTI |
| Server Bull Novascale 4040, ANV. | Existentă | Central | 2 | ANV |
| Storage, ANV. | Existentă | Central | 1 | ANV |
| Server Bull NovaScale R440 F2 /A, ANV. | Nouă | Central | 4 | ANV |
| Server Bull NovaScale R440 F2 /A, ANV. | Nouă | Central | 2 | ANV |
| Super Micro Truster X8DA3, ANV. | Nouă | Central | 2 | ANV |
| Server Blade Primergy BX 600 S2. | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| Disk data storage 1TB, Fiber Cat SX80. | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| San Switch Fibre Channel IBM SAN32B-2. | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| San Switch Fibre Channel IBM SAN32B-2. | Existentă | Central | 4 | CDS |
| San Switch Fibre Channel IBM SAN32B-3. | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| IO Drawer IBM pentru Serverele p570. | Existentă | Central | 12 | DGTI |
| IO Drawer IBM pentru Serverele p570. | Existentă | Central | 8 | CDS |
| Console de management pentru Serverele p570. | Existenta | Central | 13 |  |
| Console de management pentru bibliotecile de benzi TS3000 | Noua | Central | 2 | DGTI |
| Monitor pentru consola de management a Serverelor p570 | Noua | Central | 20 | DGTI |
| SAN Fibre Channel Director IBM TotalStorage SAN256B. | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| Switch KVM | Noua | Central | 6 | DGTI |
| Switch KVM | Noua | Central | 1 | CDS |
| IBM Xseries 346 | Noua | Central | 1 | DGTI |
| IBM IntelliStation | Noua | Central | 1 | DGTI |
| IBM IntelliStation | Noua | Central | 1 | DGTI |
| Gemina | Noua | Central | 1 | DGTI |
| Gemina | Noua | Central | 1 | DGTI |
| IBM IntelliStation | Noua | Central | 1 | DGTI |
| Maguay | Noua | Central | 1 | DGTI |
| Maguay | Noua | Central | 1 | DGTI |
| IBM-Lenovo | Noua | Central | 1 | DGTI |
| IBM x260 | Noua | Central | 3 | DGTI |
| IBM x260 | Noua | Central | 2 | CDS |
| IBM X3850 | Noua | Central | 3 | DGTI |
| IBM X3650 | Noua | Central | 4 | DGTI |
| IBM X3650 | Noua | Central | 1 | CDS |
| Unitate de banda IBM 7212 | Noua | Central | 1 | DGTI |
| Unitate de banda IBM 3580 | Noua | Central | 1 | CDS |
| Dell Power Edge R710 E5620, ANV. | Nouă | Central | 4 | ANV |
| Fujitsu Siemens TX300 S3, ANV. | Nouă | Central | 1 | ANV |
| Fujitsu Siemens TX600 S4, ANV. | Nouă | Central | 1 | ANV |
| Server Lotus Domino - FLAMINGO Gemina. | Nouă | Central | 2 | AFP |
| Server Lotus Domino - | Nouă | Central | 1 | DGAMCM |
| Server Lotus Domino - IBM ThinkCentre. | Nouă | Central | 1 | DGFPM |
| Server Lotus Domino - IBM IntelliStation. | Nouă | Central | 2 | AFP |
| Server Lotus Domino - IBM xSeries 3500. | Nouă | Central | 47 | DGAMCM |
| Server trezorerie - Truster Intel Xeon. | Nouă | Central | 1 | ATCPJ |
| Server trezorerie - T-Systems Q9550. | Nouă | Central | 3 | ATCPJ |
| Server trezorerie - FLAMINGO Gemina. | Nouă | Central | 23 | ATCPJ |
| Server trezorerie - FLAMINGO Coral. | Nouă | Central | 5 | ATCPJ |
| Server trezorerie - Fujitsu-Siemens ESPRIMO E3500. | Nouă | Central | 12 | ATCPJ |
| Server trezorerie - HP Compaq DC 5700/ E4400. | Nouă | Central | 2 | ATCPJ |
| Server trezorerie - HP 5700 SF. | Nouă | Central | 3 | ATCPJ |
| Server trezorerie - HP PROLIANT DL360. | Nouă | Central | 1 | ATCPJ |
| Server trezorerie - Asus TS500. | Nouă | Central | 2 | ATCPJ |
| Server trezorerie - Maguay Office Power. | Nouă | Central | 2 | ATCPJ |
| Server trezorerie - Magway Xpert Server. | Nouă | Central | 1 | ATCP |
| Server trezorerie - IBM Netvista. | Nouă | Central | 3 | ATCPJ |
| Server trezorerie - IBM ThinkCentre. | Nouă | Central | 309 | ATCPJ |
| Server trezorerie - IBM xSeries 3500 M2. | Nouă | Central | 1 | ATCPJ |
| Server trezorerie - IBM xSeries 3400 M3. | Nouă | Central | 1 | ATCPJ |
| Server de test si dezvoltare IBM RS/6000 F50 Series. | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Server de test si dezvoltare IBM RS6000 F40 Series. | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Server producţie securizat IBM RS/6000 240 Series. | Existentă | Central | 2 |  |
| Server producţie securizat IBM RS/6000 140 Series. | Existentă | Central | 1 |  |
| Server de test si dezvoltare IBM RS/6000 140 Series | Existentă | Central | 1 | DGTI |
| Echipament de stocare de tip SSA | Nouă | Central | 4 | DGTI |
| Server producţie securizat IBM Netfinity 3000. | Existentă | Central | 5 |  |
| Server scanare IBM Netfinity 3000. | Existentă | Central | 2 |  |
| Server scanare IBM Netfinity 3000. | Existentă | Central | 8 |  |
| Server Bull Express 5800 TM710. | Existentă | Central | 28 | DGTI |
| Server IBM xServer 235. | Existentă | Central | 17 |  |
| Server IBM x236, ANV. | Existentă | Central | 2 | ANV |
| Server Felix IT. | Existentă | Central | 2 |  |
| Server IBM xSeries 3400, ANV. | Existentă | Central | 6 | ANV |
| Server IBM xSeries 3500, ANV. | Existentă | Central | 14 | ANV |
| Server IBM xSeries 3650, ANV. | Nouă | Central | 8 | ANV |
| Server IBM xSeries 3850 M2, ANV. | Nouă | Central | 4 | ANV |
| Server IBM xSeries 3850 X5, ANV. | Nouă | Central | 4 | ANV |
| Server IBM xSeries 3650. | Existentă | Central | 28 | DGTI |
| Server IBM xSeries 3500 | Nouă | Central | 5 | DGTI |
| Server IBM Blade Center HS21. | Existentă | Central | 5 | DGTI |
| Server Dell 2950 | Existentă | Central | 37 | DGTI |
| Server IBM x3500 tip 1 nivel central DGTI | Existentă | Central | 2 | DGTI |
| Server IBM x3500 tip 2, nivel central DGTI | Existentă | Central | 3 | DGTI |
| Server IBM x3550, nivel central | Existentă | Central | 7 |  |
| Server Bull Express SC5300LX 120LH. | Existentă | Teritorial | 85 | DGFPJ |
| Server Bull Express 120LH - N8100942E, ANV. | Nouă | Teritorial | 5 | CDS |
| Server Bull Express HE140 - N81001036E, ANV. | Nouă | Teritorial | 1 | CDS |
| Server producţie IBM RS/6000 43P 240 Series. | Existentă | Teritorial | 1 | DGFPJ |
| Server de producţie securizat IBM RS6000 F40 Series. | Existentă | Teritorial | 19 | DGFPJ |
| DSA Bull Optima 1500, UIR. | Nouă | Teritorial | 1 | UIR |
| Server producţie securizat IBM RS/6000 240 Series. | Existentă | Teritorial | 9 | DGFPJ |
| Server producţie securizat IBM Netfinity 3000. | Existentă | Teritorial | 169 | DGFPJ |
| Server Bull Express 5800 TM710. | Existentă | Teritorial | 405 | DGFPJ |
| Server IBM xSeries P3/ 800, | Existentă | Teritorial | 7 | DGFPJ |
| Server IBM eSeries 220. | Existentă | Teritorial | 1 | DGFPJ |
| Server Intel P4/ 2000. | Existentă | Teritorial | 2 | DGFPJ |
| Server Intel P4/ 2400. | Existentă | Teritorial | 5 | DGFPJ |
| Server Intel WinterPark P4/ 2600. | Existentă | Teritorial | 4 | DGFPJ |
| Server Comrace P4/ 1700. | Existentă | Teritorial | 7 | DGFPJ |
| Server IBM x236, ANV. | Existentă | Teritorial | 22 | CDS |
| Server Felix IT. | Existentă | Teritorial | 12 | DGFPJ |
| Server Asus 5800. | Existentă | Teritorial | 6 |  |
| Server IBM xSeries 235, ANV. | Existentă | Teritorial | 33 | CDS |
| Server IBM xSeries 226. | Existentă | Teritorial | 5 | DGFPJ |
| Server Bull NovaScale T860-N81001239E, ANV. | Existentă | Teritorial | 8 | CDS |
| Server IBM xSeries 3500, ANV. | Existentă | Teritorial | 10 | CDS |
| Server IBM xSeries 3650, ANV. | Nouă | Teritorial | 8 | CDS |
| Server IBM xSeries 3500 M2, UIR. | Nouă | Teritorial | 2 |  |
| Server IBM x3550, nivel judetean | Existentă | Teritorial | 36 |  |

Sediile

Agentiei  Nationale  de  Administrare  Fiscala  si  Ministerului Finanţelor Publice

Legenda:

AFP	=	Administraţia Finanţelor Publice

AFPM =	Administraţia Financiară Publică Municipală

AFPO =	Administraţia Financiară Publică Orăşenească

AFPC 	=	Administraţia Financiară Publică Comunală

ANAF	=	Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

ANV	=	Autoritatea Naţională a Vămilor

BVF	=	Birou Vamal de Interior

BVI	=	Birou Vamal de Frontieră

CG	=	Comisariatul General

DGFP =	Direcţia Generală a Finanţelor Publice

DGTI	=	Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei

DRV	=	Direcţie Regională Vamală

GF	=	Garda Financiară

MFP	=	Ministerul Finanţelor Publice

SJ	=	Secţia judeţului

| Locaţie | Tip | Localitate | Judeţ |
| --- | --- | --- | --- |
| DGFP ALBA | DGFP | ALBA IULIA | ALBA |
| AFPM ALBA IULIA | AFPM | ALBA IULIA | ALBA |
| AFPM AIUD | AFPM | AIUD | ALBA |
| AFPM BLAJ | AFPM | BLAJ | ALBA |
| AFPM SEBEŞ - 1 | AFPM | SEBEŞ | ALBA |
| AFPM SEBEŞ - 2 | AFPM | SEBEŞ | ALBA |
| AFPO ABRUD | AFPO | ABRUD | ALBA |
| AFPO BAIA DE ARIEŞ | AFPO | BAIA DE ARIEŞ | ALBA |
| AFPO CÎMPENI | AFPO | CÎMPENI | ALBA |
| AFPO CUGIR | AFPO | CUGIR | ALBA |
| AFPO OCNA MUREŞ | AFPO | OCNA MUREŞ | ALBA |
| AFPO ZLATNA | AFPO | ZLATNA | ALBA |
| AFPO TEIUŞ | AFPO | TEIUŞ | ALBA |
| DGFP ARAD | DGFP | ARAD | ARAD |
| AFPM ARAD | AFPM | ARAD | ARAD |
| AFPO CHIŞINEU CRIŞ | AFPO | CHIŞINEU CRIŞ | ARAD |
| AFPO CURTICI | AFPO | CURTICI | ARAD |
| AFPO INEU | AFPO | INEU | ARAD |
| AFPO LIPOVA | AFPO | LIPOVA | ARAD |
| AFPO NĂDLAC | AFPO | NĂDLAC | ARAD |
| AFPO PÂNCOTA | AFPO | PÂNCOTA | ARAD |
| AFPO SEBIŞ | AFPO | SEBIŞ | ARAD |
| AFPC PECICA | AFPC | PECICA | ARAD |
| AFPC SĂVÂRŞIN | AFPC | SĂVÂRŞIN | ARAD |
| AFPC GURAHONŢ | AFPC | GURAHONŢ | ARAD |
| AFPC SÂNTANA | AFPC | SÂNTANA | ARAD |
| DGFP ARGEŞ | DGFP | PITEŞTI | ARGEŞ |
| AFPM PITEŞTI | AFPM | PITEŞTI | ARGEŞ |
| AFPM CÂMPULUNG - 1 | AFPM | CÂMPULUNG | ARGEŞ |
| AFPM CÂMPULUNG - 2 | AFPM | CÂMPULUNG | ARGEŞ |
| AFPM CURTEA DE ARGEŞ | AFPM | CURTEA DE ARGEŞ | ARGEŞ |
| AFPO MIOVENI | AFPO | MIOVENI | ARGEŞ |
| AFPO COSTEŞTI | AFPO | COSTEŞTI | ARGEŞ |
| AFPO TOPOLOVENI | AFPO | TOPOLOVENI | ARGEŞ |
| AFPC DOMNEŞTI | AFPC | DOMNEŞTI | ARGEŞ |
| AFPC BASCOV | AFPC | BASCOV | ARGEŞ |
| AFPC LEORDENI | AFPC | LEORDENI | ARGEŞ |
| AFPC POIANA LACULUI | AFPC | POIANA LACULUI | ARGEŞ |
| AFPO ŞTEFĂNEŞTI | AFPO | ŞTEFĂNEŞTI | ARGEŞ |
| DGFP BACĂU | DGFP | BACĂU | BACĂU |
| AFPM BACĂU | AFPM | BACĂU | BACĂU |
| AFPM ONEŞTI | AFPM | ONEŞTI | BACĂU |
| AFPO BUHUŞI | AFPO | BUHUŞI | BACĂU |
| AFPO COMĂNEŞTI | AFPO | COMĂNEŞTI | BACĂU |
| AFPO COMĂNEŞTI | AFPO | COMĂNEŞTI | BACĂU |
| AFPO DĂRMĂNEŞTI | AFPO | DĂRMĂNEŞTI | BACĂU |
| AFPM MOINEŞTI | AFPM | MOINEŞTI | BACĂU |
| AFPO SLĂNIC MOLDOVA | AFPO | SLĂNIC MOLDOVA | BACĂU |
| AFPO TÂRGU OCNA | AFPO | TÂRGU OCNA | BACĂU |
| AFPC BACĂU EST | AFPC | BACĂU | BACĂU |
| AFPC SASCUT | AFPC | SASCUT | BACĂU |
| AFPC PODU TURCULUI | AFPC | PODU TURCULUI | BACĂU |
| DGFP BIHOR | DGFP | ORADEA | BIHOR |
| AFPM ORADEA | AFPM | ORADEA | BIHOR |
| AFPO ALEŞD | AFPO | ALEŞD | BIHOR |
| AFPO BEIUŞ | AFPO | BEIUŞ | BIHOR |
| AFPO ŞTEI | AFPO | ŞTEI | BIHOR |
| AFPO MARGHITA | AFPO | MARGHITA | BIHOR |
| AFPO SALONTA | AFPO | SALONTA | BIHOR |
| AFPO VAŞCĂU | AFPO | VAŞCĂU | BIHOR |
| AFPO VALEA LUI MIHAI | AFPO | VALEA LUI MIHAI | BIHOR |
| AFPC ORADEA | AFPC | ORADEA | BIHOR |
| AFPC TINCA | AFPC | MARGHITA | BIHOR |
| DGFP BISTRIŢA NĂSAUD - 1 | DGFP | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSAUD |
| DGFP BISTRIŢA NĂSAUD - 2 | DGFP | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPM BISTRIŢA 1 | AFPM | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPM BISTRIŢA 2 | AFPM | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPO BECLEAN | AFPO | BECLEAN | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPO NĂSAUD | AFPO | NĂSAUD | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPO SÎNGEORZ-BĂI | AFPO | SÎNGEORZ-BĂI | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPC URIU | AFPC | URIU | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPC ILVA MICĂ | AFPC | ILVA MICĂ | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPC PRUNDU BÂRGĂULUI | AFPC | PRUNDU BÂRGĂULUI | BISTRIŢA NĂSAUD |
| AFPC LECHINŢA | AFPC | LECHINŢA | BISTRIŢA NĂSAUD |
| DGFP BOTOŞANI | DGFP | BOTOŞANI | BOTOŞANI |
| AFPM BOTOŞANI | AFPM | BOTOŞANI | BOTOŞANI |
| AFPC Contribuabili Mijlocii BOTOŞANI | AFPC | BOTOŞANI | BOTOŞANI |
| AFPM DOROHOI | AFPM | DOROHOI | BOTOŞANI |
| AFPO DARABANI | AFPO | DARABANI | BOTOŞANI |
| AFPO SĂVENI | AFPO | SĂVENI | BOTOŞANI |
| AFPC SULIŢA | AFPC | SULIŢA | BOTOŞANI |
| AFPC FLĂMÂNZI | AFPC | FLĂMÂNZI | BOTOŞANI |
| AFPC TRUŞEŞTI | AFPC | TRUŞEŞTI | BOTOŞANI |
| DGFP BRĂILA | DGFP | BRĂILA | BRĂILA |
| AFPM BRĂILA - 1 | AFPM | BRĂILA | BRĂILA |
| AFPM BRĂILA - 2 | AFPM | BRĂILA | BRĂILA |
| AFPO IANCA | AFPO | IANCA | BRĂILA |
| AFPO ÎNSURĂŢEI | AFPO | ÎNSURĂŢEI | BRĂILA |
| AFPO FĂUREI | AFPO | FĂUREI | BRĂILA |
| AFPC MOVILA MIRESII | AFPC | MOVILA MIRESII | BRĂILA |
| AFPC DUDEŞTI | AFPC | DUDEŞTI | BRĂILA |
| AFPC VIZIRU | AFPC | VIZIRU | BRĂILA |
| DGFP BRAŞOV | DGFP | BRAŞOV | BRAŞOV |
| AFPM BRAŞOV | AFPM | BRAŞOV | BRAŞOV |
| AFPC Contribuabili Mijlocii BRAŞOV | AFPC | BRAŞOV | BRAŞOV |
| AFPM FĂGARAŞ | AFPM | FĂGARAŞ | BRAŞOV |
| AFPO SĂCELE | AFPM | SĂCELE | BRAŞOV |
| AFPO RUPEA | AFPO | RUPEA | BRAŞOV |
| AFPO PREDEAL | AFPO | PREDEAL | BRAŞOV |
| AFPO VICTORIA | AFPO | VICTORIA | BRAŞOV |
| AFPO RÂŞNOV | AFPO | RÂŞNOV | BRAŞOV |
| AFPO CODLEA | AFPO | CODLEA | BRAŞOV |
| AFPO ZĂRNEŞTI | AFPO | ZĂRNEŞTI | BRAŞOV |
| AFPC PREJMER | AFPC | PREJMER | BRAŞOV |
| AFPC FELDIOARA | AFPC | FELDIOARA | BRAŞOV |
| DGFP BUZĂU | DGFP | BUZĂU | BUZĂU |
| AFPM BUZĂU | AFPM | BUZĂU | BUZĂU |
| AFPM RÂMNICU SĂRAT | AFPM | RÂMNICU SĂRAT | BUZĂU |
| AFPO NEHOIU | AFPO | NEHOIU | BUZĂU |
| AFPO POGOANELE | AFPO | POGOANELE | BUZĂU |
| AFPO PĂTÂRLAGELE | AFPO | PĂTÂRLAGELE | BUZĂU |
| AFPC RÂMNICU SĂRAT | AFPC | RÂMNICU SĂRAT | BUZĂU |
| DGFP CĂLĂRAŞI | DGFP | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI |
| AFPM CĂLĂRAŞI | AFPM | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI |
| AFPC Contribuabili Mijlocii CĂLĂRAŞI | AFPC | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI |
| AFPC CĂLĂRAŞI | AFPC | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI |
| AFPM OLTENIŢA | AFPM | OLTENIŢA | CĂLĂRAŞI |
| AFPC OLTENIŢA | AFPC | OLTENIŢA | CĂLĂRAŞI |
| AFPO LEHLIU GARĂ | AFPO | LEHLIU GARĂ | CĂLĂRAŞI |
| AFPO BUDEŞTI | AFPO | BUDEŞTI | CĂLĂRAŞI |
| DGFP CARAŞ - SEVERIN | DGFP | REŞIŢA | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPM REŞIŢA | AFPM | REŞIŢA | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPM CARANSEBEŞ | AFPM | CARANSEBEŞ | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO MOLDOVA NOUĂ | AFPO | MOLDOVA NOUĂ | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO ANINA | AFPO | ANINA | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO BĂILE HERCULANE | AFPO | BĂILE HERCULANE | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO BOCŞA | AFPO | BOCŞA | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO ORAVIŢA | AFPO | ORAVIŢA | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPO OŢELU ROŞU | AFPO | OŢELU ROŞU | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPC BOZOVICI | AFPC | BOZOVICI | CARAŞ - SEVERIN |
| AFPC TEREGOVA | AFPC | TEREGOVA | CARAŞ - SEVERIN |
| DGFP CLUJ | DGFP | CLUJ-NAPOCA | CLUJ |
| AFPM CLUJ-NAPOCA | AFPM | CLUJ-NAPOCA | CLUJ |
| AFPM DEJ | AFPM | DEJ | CLUJ |
| AFPM TURDA | AFPM | TURDA | CLUJ |
| AFPM CÂMPIA TURZII | AFPM | CÂMPIA TURZII | CLUJ |
| AFPM GHERLA | AFPM | GHERLA | CLUJ |
| AFPO HUEDIN | AFPO | HUEDIN | CLUJ |
| AFPC APAHIDA | AFPC | APAHIDA | CLUJ |
| AFPC BACIU | AFPC | BACIU | CLUJ |
| AFPC GILĂU | AFPC | GILĂU | CLUJ |
| DGFP CONSTANŢA - 1 | DGFP | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| DGFP CONSTANŢA - 2 | DGFP | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| DGFP CONSTANŢA - 3 | DGFP | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| AFPM CONSTANŢA - 1 | AFPM | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| AFPM CONSTANŢA - 2 | AFPM | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| AFPM MANGALIA | AFPM | MANGALIA | CONSTANŢA |
| AFPM MEDGIDIA | AFPM | MEDGIDIA | CONSTANŢA |
| AFPO CERNAVODĂ | AFPO | CERNAVODĂ | CONSTANŢA |
| AFPO EFORIE | AFPO | EFORIE NORD | CONSTANŢA |
| AFPO HÂRŞOVA | AFPO | HÂRŞOVA | CONSTANŢA |
| AFPO NĂVODARI | AFPO | NĂVODARI | CONSTANŢA |
| AFPO OVIDIU | AFPO | OVIDIU | CONSTANŢA |
| AFPO TECHIRGHIOL | AFPO | TECHIRGHIOL | CONSTANŢA |
| AFPC BĂNEASA | AFPC | BĂNEASA | CONSTANŢA |
| AFPC COGEALAC | AFPC | COGEALAC | CONSTANŢA |
| AFPC BASARABI | AFPC | BASARABI | CONSTANŢA |
| AFPC NEGRU VODĂ | AFPC | NEGRU VODĂ | CONSTANŢA |
| DGFP COVASNA | DGFP | SFÂNTU GHEORGHE | COVASNA |
| AFPM SFÂNTU GHEORGHE | AFPM | SFÂNTU GHEORGHE | COVASNA |
| AFPM TÂRGU SECUIESC | AFPM |  | COVASNA |
| AFPO COVASNA | AFPO |  | COVASNA |
| AFPO BARAOLT | AFPO |  | COVASNA |
| AFPO ÎNTORSURA BUZĂULUI | AFPO |  | COVASNA |
| DGFP DÂMBOVIŢA | DGFP | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA |
| AFPM TÂRGOVIŞTE | AFPM | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA |
| AFPC Contribuabili Mijlocii TÂRGOVIŞTE | AFPC | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA |
| AFPC TÂRGOVIŞTE | AFPC | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA |
| AFPO FIENI | AFPO | FIENI | DÂMBOVIŢA |
| AFPO GĂEŞTI | AFPO | GĂEŞTI | DÂMBOVIŢA |
| AFPM MORENI | AFPM | MORENI | DÂMBOVIŢA |
| AFPO PUCIOASA | AFPO | PUCIOASA | DÂMBOVIŢA |
| AFPO TITU | AFPO | TITU | DÂMBOVIŢA |
| AFPC BĂLENI | AFPC | BĂLENI | DÂMBOVIŢA |
| AFPC VOINEŞTI | AFPC | VOINEŞTI | DÂMBOVIŢA |
| DGFP DOLJ | DGFP | CRAIOVA | DOLJ |
| AFPM CRAIOVA | AFPM | CRAIOVA | DOLJ |
| AFPC Contribuabili Mijlocii CRAIOVA | AFPC | CRAIOVA | DOLJ |
| AFPC nr. 1 CRAIOVA | AFPC | CRAIOVA | DOLJ |
| AFPM CALAFAT | AFPM | CALAFAT | DOLJ |
| AFPM BĂILEŞTI | AFPM | BĂILEŞTI | DOLJ |
| AFPO FILIAŞI | AFPO | FILIAŞI | DOLJ |
| AFPO SEGARCEA | AFPO | SEGARCEA | DOLJ |
| AFPO BECHET | AFPO | BECHET | DOLJ |
| AFPC PLENIŢA | AFPC | PLENIŢA | DOLJ |
| DGFP GALAŢI | DGFP | GALAŢI | GALAŢI |
| AFPM GALAŢI | AFPM | GALAŢI | GALAŢI |
| AFPC Contribuabili Mijlocii GALAŢI | AFPC | GALAŢI | GALAŢI |
| AFPM TECUCI | AFPM | TECUCI | GALAŢI |
| AFPO TÂRGU BUJOR | AFPO | TÂRGU BUJOR | GALAŢI |
| AFPO BEREŞTI | AFPO | BEREŞTI | GALAŢI |
| AFPC LIEŞTI | AFPC | LIEŞTI | GALAŢI |
| AFPC BARCEA | AFPC | BARCEA | GALAŢI |
| AFPC MUNTENI | AFPC | MUNTENI | GALAŢI |
| AFPC CUDALBI | AFPC | CUDALBI | GALAŢI |
| AFPC COROD | AFPC | COROD | GALAŢI |
| DGFP GIURGIU | DGFP | GIURGIU | GIURGIU |
| AFPM GIURGIU | AFPM | GIURGIU | GIURGIU |
| AFPO MIHĂILEŞTI | AFPO | MIHĂILEŞTI | GIURGIU |
| AFPO BOLINTIN VALE | AFPO | BOLINTIN VALE | GIURGIU |
| AFPC HOTARELE | AFPC | HOTARELE | GIURGIU |
| AFPC CĂLUGĂRENI | AFPC | CĂLUGĂRENI | GIURGIU |
| DGFP GORJ | DGFP | TÂRGU JIU | GORJ |
| AFPM TÂRGU JIU | AFPM | TÂRGU JIU | GORJ |
| AFPC Contribuabili Mijlocii TÂRGU JIU | AFPC | TÂRGU JIU | GORJ |
| AFPM MOTRU | AFPM | MOTRU | GORJ |
| AFPO NOVACI | AFPO | NOVACI | GORJ |
| AFPO TÂRGU CĂRBUNEŞTI | AFPO | TÂRGU CĂRBUNEŞTI | GORJ |
| AFPO ROVINARI | AFPO | ROVINARI | GORJ |
| AFPO BUMBEŞTI-JIU | AFPO | BUMBEŞTI-JIU | GORJ |
| AFPO ŢICLENI | AFPO | ŢICLENI | GORJ |
| AFPO TISMANA | AFPO | TISMANA | GORJ |
| AFPO TURCENI | AFPO | TURCENI | GORJ |
| AFPC HUREZANI | AFPC | HUREZANI | GORJ |
| DGFP HARGHITA | DGFP | MIERCUREA CIUC | HARGHITA |
| AFPM MIERCUREA CIUC | AFPM | MIERCUREA CIUC | HARGHITA |
| AFPC Contribuabili Mijlocii MIERCUREA CIUC | AFPC | MIERCUREA CIUC | HARGHITA |
| AFPM ODORHEIU SECUIESC | AFPM | ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA |
| AFPO GHEORGHENI | AFPO | GHEORGHENI | HARGHITA |
| AFPO TOPLIŢA | AFPO | TOPLIŢA | HARGHITA |
| AFPO CRISTURU-SECUIESC | AFPO | CRISTURU-SECUIESC | HARGHITA |
| AFPO BORSEC | AFPO | BORSEC | HARGHITA |
| AFPO BĂLAN | AFPO | BĂLAN | HARGHITA |
| AFPO BĂILE TUŞNAD | AFPO | BĂILE TUŞNAD | HARGHITA |
| AFPO VLĂHIŢA | AFPO | VLĂHIŢA | HARGHITA |
| AFPC CORUND | AFPC | CORUND | HARGHITA |
| DGFP HUNEDOARA | DGFP | DEVA | HUNEDOARA |
| AFPM DEVA | AFPM | DEVA | HUNEDOARA |
| AFPM BRAD | AFPM | BRAD | HUNEDOARA |
| AFPM HUNEDOARA | AFPM | HUNEDOARA | HUNEDOARA |
| AFPM ORĂŞTIE | AFPM | ORĂŞTIE | HUNEDOARA |
| AFPM PETROŞANI | AFPM | PETROŞANI | HUNEDOARA |
| AFPO ANINOASA | AFPO | ANINOASA | HUNEDOARA |
| AFPO CĂLAN | AFPO | CĂLAN | HUNEDOARA |
| AFPO HAŢEG | AFPO | HAŢEG | HUNEDOARA |
| AFPO LUPENI | AFPO | LUPENI | HUNEDOARA |
| AFPO PETRILA | AFPO | PETRILA | HUNEDOARA |
| AFPO SIMERIA | AFPO | SIMERIA | HUNEDOARA |
| AFPO URICANI | AFPO | URICANI | HUNEDOARA |
| AFPO VULCAN | AFPO | VULCAN | HUNEDOARA |
| AFPC ILIA | AFPC | ILIA | HUNEDOARA |
| DGFP IALOMIŢA | DGFP | SLOBOZIA | IALOMIŢA |
| AFPM SLOBOZIA | AFPM | SLOBOZIA | IALOMIŢA |
| AFPM FETEŞTI | AFPM | FETEŞTI | IALOMIŢA |
| AFPM URZICENI | AFPM | URZICENI | IALOMIŢA |
| AFPO ŢĂNDĂREI | AFPO | ŢĂNDĂREI | IALOMIŢA |
| AFPC CĂZĂNEŞTI | AFPC | CĂZĂNEŞTI | IALOMIŢA |
| AFPC DRIDU | AFPC | DRIDU | IALOMIŢA |
| DGFP IAŞI | DGFP | IAŞI | IAŞI |
| AFPM IAŞI - 1 | AFPM | IAŞI | IAŞI |
| AFPM IAŞI - 2 | AFPM | IAŞI | IAŞI |
| AFPC IAŞI | AFPC | IAŞI | IAŞI |
| AFPM PAŞCANI - 1 | AFPM | PAŞCANI | IAŞI |
| AFPM PAŞCANI - 2 | AFPM | PAŞCANI | IAŞI |
| AFPO HÂRLĂU | AFPO | HÂRLĂU | IAŞI |
| AFPO TÂRGU FRUMOS | AFPO | TÂRGU FRUMOS | IAŞI |
| AFPC RĂDUCĂNENI | AFPC | RĂDUCĂNENI | IAŞI |
| DGFP ILFOV | DGFP | BUCUREŞTI | ILFOV |
| AFPO BUFTEA | AFPO | BUFTEA | ILFOV |
| AFPC VOLUNTARI | AFPC | BUCUREŞTI | ILFOV |
| AFPC BRAGADIRU | AFPC |  | ILFOV |
| DGFP MARAMUREŞ | DGFP | BAIA MARE | MARAMUREŞ |
| AFPM BAIA MARE | AFPM | BAIA MARE | MARAMUREŞ |
| AFPM SIGHETU MARMAŢIEI | AFPM | SIGHETU MARMAŢIEI | MARAMUREŞ |
| AFPO BAIA SPRIE | AFPO | BAIA SPRIE | MARAMUREŞ |
| AFPO BORŞA | AFPO | BORŞA | MARAMUREŞ |
| AFPO CAVNIC | AFPO | CAVNIC | MARAMUREŞ |
| AFPO SEINI | AFPO | SEINI | MARAMUREŞ |
| AFPO TÂRGU LĂPUŞ | AFPO | TÂRGU LĂPUŞ | MARAMUREŞ |
| AFPO VIŞEU DE SUS | AFPO | VIŞEU DE SUS | MARAMUREŞ |
| AFPO DRAGOMIREŞTI | AFPO | DRAGOMIREŞTI | MARAMUREŞ |
| AFPO ŞOMCUTA MARE | AFPO | ŞOMCUTA MARE | MARAMUREŞ |
| AFPO ULMENI | AFPO | ULMENI | MARAMUREŞ |
| DGFP MEHEDINŢI | DGFP | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI |
| AFPM DROBETA TURNU SEVERIN | AFPM | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI |
| AFPO BAIA DE ARAMĂ | AFPO | BAIA DE ARAMĂ | MEHEDINŢI |
| AFPM ORŞOVA | AFPO | ORSOVA | MEHEDINŢI |
| AFPO STREHAIA | AFPO | STREHAIA | MEHEDINŢI |
| AFPO VÂNJU MARE | AFPO | VÂNJU MARE | MEHEDINŢI |
| AFPC CUJMIR | AFPO | CUJMIR | MEHEDINŢI |
| DGFP MUREŞ | DGFP | TÂRGU MUREŞ | MUREŞ |
| AFPM TÂRGU MUREŞ | AFPM | TÂRGU MUREŞ | MUREŞ |
| AFPM SIGHIŞOARA | AFPM | SIGHISOARA | MUREŞ |
| AFPM REGHIN | AFPM | REGHIN | MUREŞ |
| AFPM TÂRNĂVENI | AFPM | TÂRNĂVENI | MUREŞ |
| AFPO IERNUT | AFPO | IERNUT | MUREŞ |
| AFPO LUDUŞ | AFPO | LUDUŞ | MUREŞ |
| AFPO SOVATA | AFPO | SOVATA | MUREŞ |
| AFPO DEDA | AFPO | DEDA | MUREŞ |
| AFPC SARMASU | AFPC | SARMASU | MUREŞ |
| DGFP NEAMŢ | DGFP | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| DGFP NEAMŢ | DGFP | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| DGFP NEAMŢ | DGFP | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| AFPM PIATRA NEAMŢ | AFPM | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| AFPM PIATRA NEAMŢ | AFPM | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| AFPM ROMAN | AFPM | ROMAN | NEAMŢ |
| AFPO TÂRGU NEAMŢ | AFPO | TÂRGU NEAMŢ | NEAMŢ |
| AFPO TÂRGU NEAMŢ | AFPO | TÂRGU NEAMŢ | NEAMŢ |
| AFPO BICAZ | AFPO | BICAZ | NEAMŢ |
| AFPC ROZNOV | AFPO | ROZNOV | NEAMŢ |
| DGFP OLT | DGFP | SLATINA | OLT |
| AFPM SLATINA | AFPM | SLATINA | OLT |
| AFPO CARACAL | AFPO | CARACAL | OLT |
| AFPO BALŞ | AFPO | BALŞ | OLT |
| AFPO CORABIA | AFPO | CORABIA | OLT |
| AFPO DRĂGĂNEŞTI OLT | AFPO | DRĂGĂNEŞTI OLT | OLT |
| AFPO SCORNICEŞTI | AFPO | SCORNICEŞTI | OLT |
| DGFP PRAHOVA | DGFP | PLOIEŞTI | PRAHOVA |
| DGFP PRAHOVA | DGFP | PLOIEŞTI | PRAHOVA |
| AFPM PLOIEŞTI | AFPM | PLOIEŞTI | PRAHOVA |
| AFPM CÂMPINA | AFPM | CÂMPINA | PRAHOVA |
| AFPO AZUGA | AFPO | AZUGA | PRAHOVA |
| AFPO BREAZA | AFPO | BREAZA | PRAHOVA |
| AFPO BOLDEŞTI | AFPO | BOLDEŞTI | PRAHOVA |
| AFPO BĂICOI | AFPO | BĂICOI | PRAHOVA |
| AFPO BUŞTENI | AFPO | BUSTENI | PRAHOVA |
| AFPO COMARNIC | AFPO | COMARNIC | PRAHOVA |
| AFPO MIZIL | AFPO | MIZIL | PRAHOVA |
| AFPO PLOPENI | AFPO | PLOPENI | PRAHOVA |
| AFPO SINAIA | AFPO | SINAIA | PRAHOVA |
| AFPO SLĂNIC | AFPO | SLANIC | PRAHOVA |
| AFPO URLAŢI | AFPO | URLATI | PRAHOVA |
| AFPO VĂLENI | AFPO | VALENI | PRAHOVA |
| AFPC APOSTOLACHE | AFPC | APOSTOLACHE | PRAHOVA |
| AFPO FLOREŞTI | AFPO | FLORESTI | PRAHOVA |
| AFPC BRAZI | AFPC | BRAZI | PRAHOVA |
| AFPC PUCHENII MARI | AFPC | PUCHENII MARI | PRAHOVA |
| DGFP SATU MARE | DGFP | SATU MARE | SATU MARE |
| AFPM SATU MARE | AFPM | SATU MARE | SATU MARE |
| AFPM CAREI | AFPM | CAREI | SATU MARE |
| AFPO NEGREŞTI OAŞ | AFPO | NEGRESTI OAS | SATU MARE |
| AFPO TĂŞNAD | AFPO | TASNAD | SATU MARE |
| AFPC TURT | AFPC | TURT | SATU MARE |
| AFPC VALEA VINULUI | AFPC | VALEA VINULUI | SATU MARE |
| DGFP SĂLAJ SEDIUL STI | DGFP | ZALĂU | SĂLAJ |
| DGFP SĂLAJ ACF | DGFP | ZALAU | SALAJ |
| AFPM ZALĂU DGFP SEDIU CENTRAL | AFPM | ZALĂU | SĂLAJ |
| AFPO ŞIMLEU SILVANIEI | AFPO | SIMLEUL SILVANIEI | SĂLAJ |
| AFPO JIBOU | AFPO | JIBOU | SĂLAJ |
| AFPO CEHU SILVANIEI | AFPO | CEHU SILVANIEI | SĂLAJ |
| AFPC CRASNA | AFPC | CRASNA | SĂLAJ |
| AFPC HIDA | AFPC | HIDA | SĂLAJ |
| AFPC NUSFALAU | AFPC | NUSFALAU | SĂLAJ |
| AFPC ILEANDA | AFPC | ILEANDA | SĂLAJ |
| AFPC SARMASAG | AFPC | SARMASAG | SĂLAJ |
| DGFP SIBIU | DGFP | SIBIU | SIBIU |
| AFPM SIBIU | AFPM | SIBIU | SIBIU |
| AFPM MEDIAŞ | AFPM | MEDIAS | SIBIU |
| AFPO AGNITA | AFPO | AGNITA | SIBIU |
| AFPO AVRIG | AFPO | AVRIG | SIBIU |
| AFPO CISNĂDIE | AFPO | CISNADIE | SIBIU |
| AFPO COPŞA MICĂ | AFPO | COPSA MICA | SIBIU |
| AFPO DUMBRĂVENI | AFPO | DUMBRAVENI | SIBIU |
| AFPO OCNA SIBIULUI | AFPO | OCNA SIBIULUI | SIBIU |
| AFPO TĂLMACIU | AFPO | TALMACIU | SIBIU |
| AFPO SĂLIŞTE | AFPO | SALISTE | SIBIU |
| DGFP SUCEAVA | DGFP | SUCEAVA | SUCEAVA |
| AFPC SUCEAVA | AFPC | SUCEAVA | SUCEAVA |
| AFPM SUCEAVA | AFPM | SUCEAVA | SUCEAVA |
| AFPM CÂMPULUNG MOLDOVENESC | AFPM | CÂMPULUNG MOLDOVENESC | SUCEAVA |
| AFPM FĂLTICENI | AFPM | FALTICENI | SUCEAVA |
| AFPC FALTICENI | AFPC | FALTICENI | SUCEAVA |
| AFPM RĂDĂUŢI | AFPM | RADAUTI | SUCEAVA |
| AFPC RADAUTI | AFPC | RADAUTI | SUCEAVA |
| AFPO GURA HUMORULUI | AFPO | GURA HUMORULUI | SUCEAVA |
| AFPM VATRA DORNEI | AFPM | VATRA DORNEI | SUCEAVA |
| AFPO SIRET | AFPO | SIRET | SUCEAVA |
| DGFP TELEORMAN | DGFP | ALEXANDRIA | TELEORMAN |
| AFPM ALEXANDRIA | AFPM | ALEXANDRIA | TELEORMAN |
| AFPM TURNU MĂGURELE | AFPM | TURNU MAGURELE | TELEORMAN |
| AFPM ROŞIORI DE VEDE | AFPM | ROSIORI DE VEDE | TELEORMAN |
| AFPO ZIMNICEA | AFPO | ZIMNICEA | TELEORMAN |
| AFPO VIDELE | AFPO | VIDELE | TELEORMAN |
| DGFP TIMIŞ | DGFP | TIMIŞOARA | TIMIŞ |
| AFPM TIMIŞOARA | AFPM | TIMIŞOARA | TIMIŞ |
| AFPM LUGOJ | AFPM | LUGOJ | TIMIŞ |
| AFPO JIMBOLIA | AFPO | JIMBOLIA | TIMIŞ |
| AFPO BUZIAŞ | AFPO | BUZIAS | TIMIŞ |
| AFPO FĂGET | AFPO | FAGET | TIMIŞ |
| AFPO SÂNNICOLAU MARE | AFPO | SANNICOLAU MARE | TIMIŞ |
| AFPO DETA | AFPO | DETA | TIMIŞ |
| DGFP TULCEA | DGFP | TULCEA | TULCEA |
| AFPM TULCEA | AFPM | TULCEA | TULCEA |
| AFPO BABADAG | AFPO | BABADAG | TULCEA |
| AFPO ISACCEA | AFPO | ISACCEA | TULCEA |
| AFPO MĂCIN | AFPO | MACIN | TULCEA |
| AFPO SULINA | AFPO | SULINA | TULCEA |
| AFPC BAIA | AFPC | BAIA | TULCEA |
| AFPC TOPOLOG | AFPC | TOPOLOG | TULCEA |
| DGFP VASLUI | DGFP | VASLUI | VASLUI |
| AFPM VASLUI | AFPM | VASLUI | VASLUI |
| AFPM BÂRLAD | AFPM | BARLAD | VASLUI |
| AFPM HUŞI | AFPM | HUSI | VASLUI |
| AFPO NEGREŞTI | AFPO | NEGRESTI | VASLUI |
| AFPC MURGENI | AFPC | MURGENI | VASLUI |
| DGFP VÂLCEA | DGFP | RÂMNICU VĂLCEA | VÂLCEA |
| AFPM RÂMNICU VĂLCEA | AFPM | RÂMNICU VĂLCEA | VÂLCEA |
| AFPM DRĂGĂŞANI | AFPM | DRAGASANI | VÂLCEA |
| AFPO BĂILE GOVORA | AFPO | BAILE GOVORA | VÂLCEA |
| AFPO BAILE OLĂNEŞTI | AFPO | BAILE OLANESTI | VÂLCEA |
| AFPO BREZOI | AFPO | BREZOI | VÂLCEA |
| AFPO CĂLIMĂNEŞTI | AFPO | CALIMANESTI | VÂLCEA |
| AFPO HOREZU | AFPO | HOREZU | VÂLCEA |
| AFPO OCNELE MARI | AFPO | OCNELE MARI | VÂLCEA |
| AFPO BĂBENI | AFPO | BABENI | VÂLCEA |
| AFPO BĂLCEŞTI | AFPO | BALCESTI | VÂLCEA |
| AFPC BERBEŞTI | AFPC | BERBESTI | VÂLCEA |
| AFPC LĂDEŞTI | AFPC | LADESTI | VÂLCEA |
| DGFP VRANCEA | DGFP | FOCŞANI | VRANCEA |
| AFPM FOCŞANI | AFPM | FOCŞANI | VRANCEA |
| AFPM ADJUD | AFPM | ADJUD | VRANCEA |
| AFPO MĂRĂŞEŞTI | AFPO | MARASESTI | VRANCEA |
| AFPO ODOBEŞTI | AFPO | ODOBESTI | VRANCEA |
| AFPO PANCIU | AFPO | PANCIU | VRANCEA |
| AFPC FOCSANI | AFPC | FOCSANI | VRANCEA |
| DGFP BUCUREŞTI | DGFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 1 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 2 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 2 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 2 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 3 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 3 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP TREZ. BUCUREŞTI SECTOR 3 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 4 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 5 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| AFP BUCUREŞTI SECTOR 6 | AFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| CG BUCUREŞTI | CG | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| SJ ALBA | SJ | ALBA IULIA | ALBA |
| SJ ARAD | SJ | ARAD | ARAD |
| SJ ARGEŞ | SJ | PITEŞTI | ARGEŞ |
| SJ BACĂU | SJ | BACĂU | BACĂU |
| SJ BIHOR | SJ | ALBA IULIA | BIHOR |
| SJ BISTRIŢA NĂSĂUD | SJ | BISTRIŢA | BISTRIŢA NĂSĂUD |
| SJ BOTOŞANI | SJ | BOTOŞANI | BOTOŞANI |
| SJ BRAŞOV | SJ | BRAŞOV | BRAŞOV |
| SJ BRĂILA | SJ | BRĂILA | BRĂILA |
| SJ BUCUREŞTI | SJ | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| SJ BUZĂU | SJ | BUZĂU | BUZĂU |
| SJ CARAŞ SEVERIN | SJ | RESITA | CARAŞ SEVERIN |
| SJ CĂLĂRAŞI | SJ | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI |
| SJ CLUJ | SJ | CLUJ | CLUJ |
| SJ CONSTANŢA | SJ | CONSTANŢA | CONSTANŢA |
| SJ COVASNA | SJ | SFÂNTU GHEORGHE | COVASNA |
| SJ DÂMBOVIŢA | SJ | TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA |
| SJ DOLJ | SJ | CRAIOVA | DOLJ |
| SJ GALAŢI | SJ | GALAŢI | GALAŢI |
| SJ GIURGIU | SJ | GIURGIU | GIURGIU |
| SJ GORJ | SJ | TÂRGU JIU | GORJ |
| SJ HARGHITA | SJ | MIERCUREA CIUC | HARGHITA |
| SJ HUNEDOARA | SJ | DEVA | HUNEDOARA |
| SJ IALOMIŢA | SJ | SLOBOZIA | IALOMIŢA |
| SJ IAŞI | SJ | IAŞI | IAŞI |
| SJ ILFOV | SJ | BUCUREŞTI | ILFOV |
| SJ MARAMUREŞ | SJ | BAIA MARE | MARAMUREŞ |
| SJ MEHEDINŢI | SJ | DROBETA TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI |
| SJ MUREŞ | SJ | TÂRGU MUREŞ | MUREŞ |
| SJ NEAMŢ | SJ | PIATRA NEAMŢ | NEAMŢ |
| SJ OLT | SJ | SLATINA | OLT |
| SJ PRAHOVA | SJ | PLOIEŞTI | PRAHOVA |
| SJ SATU MARE | SJ | SATU MARE | SATU MARE |
| SJ SĂLAJ | SJ | ZALĂU | SĂLAJ |
| SJ SIBIU | SJ | SIBIU | SIBIU |
| SJ SUCEAVA | SJ | SUCEAVA | SUCEAVA |
| SJ TELEORMAN | SJ | ALEXANDRIA | TELEORMAN |
| SJ TIMIŞ | SJ | TIMIŞOARA | TIMIŞ |
| SJ TULCEA | SJ | TULCEA | TULCEA |
| SJ VÂLCEA | SJ | RÂMNICU VĂLCEA | VÂLCEA |
| SJ VASLUI | SJ | VASLUI | VASLUI |
| SJ VRANCEA | SJ | FOCŞANI | VRANCEA |
| ANV BUCUREŞTI | ANV | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| DRV ARAD | DRV | ARAD | ARAD |
| BVI ARAD | BVI | ARAD | ARAD |
| BVF ARAD AEROPORT | BVF | ARAD | ARAD |
| TURNU | BVF | TURNU |  |
| CURTICI | BVF | CURTICI |  |
| ZONA LIBERĂ CURTICI | BVF | CURTICI |  |
| NĂDLAC | BVF | NĂDLAC |  |
| DEVA | BVI | DEVA |  |
| VÂRŞAND | BVF | VÂRŞAND |  |
| DRV BRAŞOV | DRV | BRAŞOV | BRAŞOV |
| BRAŞOV | BVI | BRAŞOV | BRAŞOV |
| MEDIAŞ | BVI | MEDIAŞ |  |
| MIERCUREA CIUC | BVI | MIERCUREA CIUC |  |
| ODORHEIU SECUIESC | BVI | ODORHEIU SECUIESC |  |
| SFÂNTU GHEORGHE | BVI | SFÂNTU GHEORGHE |  |
| SIBIU | BVI | SIBIU |  |
| DRV BUCUREŞTI | DRV | BUCUREŞTI |  |
| OTOPENI CĂLĂTORI | BVF |  |  |
| BĂNEASA - AEROPORT | BVF | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| GARA DE NORD | BVI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| ANTREPOZITE | BVI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| POŞTA (Oficiu Poştal 6) | BVI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| TARGURI SI EXPOZITII | BVI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| CĂLĂRAŞI | BVI |  |  |
| OSTROV | BVF |  |  |
| GIURGIU | BVF |  |  |
| ZONA LIBERĂ GIURGIU | BVF |  |  |
| PLOIEŞTI | BVI |  |  |
| SLOBOZIA | BVI |  |  |
| TÂRGOVIŞTE | BVI |  |  |
| OLTENIŢA | BVI |  |  |
| DRV CLUJ | DRV |  |  |
| ALBA IULIA | BVI |  |  |
| BISTRIŢA | BVI |  |  |
| CLUJ NAPOCA | BVI |  |  |
| CLUJ NAPOCA - AEROPORT | BVF |  |  |
| TÂRGU MUREŞ | BVI |  |  |
| ZALĂU | BVI |  |  |
| DRV CRAIOVA | DRV | CRAIOVA | DOLJ |
| ALEXANDRIA | BVI |  |  |
| CALAFAT | BVF |  |  |
| BECHET | BVF |  |  |
| CORABIA | BVI |  |  |
| CRAIOVA | BVI |  |  |
| PITESTI | BVI |  |  |
| PORTILE DE FIER I | BVF |  |  |
| ORSOVA | BVF |  |  |
| RAMNICU VALCEA | BVI |  |  |
| SLATINA | BVI |  |  |
| TARGU JIU | BVI |  |  |
| DROBETA TURNU SEVERIN | BVF |  |  |
| TURNU MAGURELE | BVF |  |  |
| DRV CONSTANŢA | DRV |  |  |
| CONSTANTA SUD AGIGEA | BVF |  |  |
| CONSTANTA PORT | BVF |  |  |
| MANGALIA | BVF |  |  |
| NEGRU VODA | BVF |  |  |
| TULCEA | BVF |  |  |
| DRV GALAŢI | DRV |  |  |
| BRAILA | BVF |  |  |
| ZONA LIBERA BRAILA | BVF |  |  |
| BUZAU | BVI |  |  |
| FOCSANI | BVI |  |  |
| OANCEA | BVF |  |  |
| GALATI DOCURI | BVF |  |  |
| GIURGIULESTI | BVF |  |  |
| DRV IAŞI | DRV |  |  |
| ALBITA | BVF |  |  |
| BACAU | BVI |  |  |
| BOTOSANI | BVI |  |  |
| DORNESTI | BVF |  |  |
| IASI | BVF |  |  |
| PASCANI | BVI |  |  |
| SCULENI | BVF |  |  |
| PIATRA NEAMT | BVI |  |  |
| SIRET | BVF |  |  |
| SUCEAVA | BVI |  |  |
| BACAU AEROPORT | BVF |  |  |
| VASLUI | BVI |  |  |
| DRV ORADEA | DRV |  |  |
| BAIA MARE | BVI |  |  |
| BORS | BVF |  |  |
| EPISCOPIA BIHORULUI | BVF |  |  |
| HALMEU FEROVIAR | BVF |  |  |
| HALMEU RUTIER | BVF |  |  |
| ORADEA | BVI |  |  |
| PETEA | BVF |  |  |
| SALONTA RUTIER | BVF |  |  |
| SALONTA C.F.R. | BVI |  |  |
| SATU MARE | BVI |  |  |
| SIGHET | BVI |  |  |
| VALEA LUI MIHAI | BVF |  |  |
| URZICENI | BVF |  |  |
| DRV TIMIŞOARA | DRV |  |  |
| CENAD | BVF |  |  |
| JIMBOLIA | BVF |  |  |
| MORAVITA | BVF |  |  |
| RESITA | BVI |  |  |
| TIMISOARA BAZA | BVI |  |  |
| TIMISOARA AEROPORT | BVF |  |  |
| LUGOJ | BVI |  |  |
| NAIDAS | BVF |  |  |
| MFP-DGTI | DGTI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| MFP | MFP | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |
| ANAF-DGTI | DGTI | BUCUREŞTI | BUCUREŞTI |

ECHIPAMENTE  DE  NIVEL CENTRAL

Server productie securizat DGTI / RS6000 - nivel central: 1 cluster de 2 servere, 10 noduri

Caracteristici tehnice :

- model IBM RS/6000 9076-550 SP Tall Frame 1 cluster de 2 servere

- 7015-R00 System Rack : 1buc.

- 7133-020 SSA Disk subsystem: 4 buc.

- 7024-E30 Control Workstation: 2 buc.

- 7208-011 5GB 8mm Tape Drive: 2 buc.

- 7131-405 SSA Multi-Storage Tower : 1 buc.

- sistem in arhitectura MMP cu 4 noduri SMP, procesor de service

- 2 noduri fiecare cu cate:

- 4 procesoare RISC Power PC 604e - 332MHz

- memorie 1,5 GB extensibila la 3 GB pe nod

- 2 noduri fiecare cu cate:

- 4 procesoare RISC Power PC 604e - 332MHz

- memorie 2 GB extensibila la 3 GB pe nod

- 2 noduri fiecare cu cate:

- 2 procesoare RISC Power PC 604e - 332MHz

- memorie 512 MB extensibila la 3 GB pe nod

- 2 noduri fiecare cu cate:

- 2 procesoare RISC Power PC 604e - 332MHz

- memorie 1 GB extensibila la 3 GB pe nod

- sistem de discuri externe in organizare RAID 0, 1 sau 5

- discuri externe "hot swap"

- discuri interne 4 x 4.5 Gb

- 2 domenii IBM SSA 7133-020 in rack IBM 7015-R00, fiecare de 8 x 9.1 GB, in mirroring, deci in total 16 x 9.1 GB, cu doua cuploare

- pentru fiecare nod cate doua adaptoare de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps si un adaptor Ethernet UTP 10 Mbps

- 4 disp. de salvare IBM 7331-305 - 8 mm Tape Library , 20GB necomprimat

- 2 dispozitive IBM 2619 20x CD-ROM

- Sistem de operare AIX 4.3.3.0 (toate nodurile)

- IBM RS/6000 9076-550 Software:PSSP 3.1, HACMP 4.3.1.0 (toate nodurile),

Nr. Buc:1 (un) cluster

Locatie:  nivel central DGTI

Server Bull Escala PL 600T

0/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II, scraid0  P1-I9/Q1       PCI 4-Channel Ultra3 SCSI RAID Adapter,  hdisk1 P1-I9/Q1-L0,0  SCSI Disk Array RAID 5, rmt0 Machine Type and Model EXB-89008E00012E, cd0 P1/Z1-A1 16 Bit SCSI Multimedia CD-ROM, hdisk0 P1/Z2-A8 16 Bit LVD SCSI Disk Drive (18200 MB), ent0 P1-I3/E1       10/100 Mbps Ethernet PCI, 575W PWR SUPPLY , Processor Card:

Server de Productie IBM Power 595

Server productie IBM P5, model 9119- SN:  51A019E

Caracteristici tehnice :

- 16 procesoare Power6, 4.2GHz

- 128Gb memorie

- consola management tip HMC

Server productie IBM P5, model 9119-FHA sn: 83CD7C2

Caracteristici tehnice :

- 16 procesoare Power6, 4.2GHz

- 128Gb memorie

- consola management tip HMC

Server productie IBM P5, model 9119-FHB sn: 83D4992

Caracteristici tehnice :

- 64 procesoare Power7, 4.2GHz

- 768Gb memorie

- adaptoare fiber-chanel compatibile NPIV

Server productie IBM P5, model 9119-FHB sn: 84CFF26

Caracteristici tehnice :

- 80 procesoare Power7, 4.2GHz

- 896Gb memorie

- consola management tip HMC

- adaptoare fiber-chanel compatibile NPIV

Locatie: nivel central DGTI

Server IBM pSeries 630 model 7028-6C4

Caracteristici tehnice :

IBM pSeries eServer 630 Model 6C4 este  4-EIA Rack Mount Server.

IBM RACK 36U 7014 -T00 7028

Processor 1, 2, 4-way 1.0GHz, 1.2GHz, 1.45GHz

Architecture POWER 4, POWER 4+

Memorie 1GB to 32GB

Bus Slots 4x 64 Bit 133MHz

Media Bays 2

Floppy 1.44MB

IBM Storage subsystem 7133 - D40

Tape Subsystem IBM LTO Ultrium 2 Tape 3580 - L23

Integrated SCSI Intg Dual Ultra 3 LVD (VHDCI)

Integrated Ethernet 2x 10/100

CD-ROM/DVD 48x IDE

Locatie: 5 buc. nivel central DGTI

Server de test si dezvoltare IBM RS/6000  F50 SERIES

Caracteristici tehnice :

- model IBM RS/6000 7025-F50

- SSA Multi-Storage 7131-405 : 5 x 9.1 Gb HDD

- arhitectura SMP cu 4 procesoare RISC Power PC 604e 166MHz

- L2 cache 256KB pe procesor; procesor de service

- memorie 1 GB extensibila la 3 GB (4 x 256MB), ECC SDRAM

- adaptor grafic Power GXT120P (PCI)

- sistem de discuri externe in organizare RAID 5

- discuri 'hot swap'

- disc intern 4.5 Gb

- sistem de discuri extern IBM SSA 7131-405 de 5 x 9.1 GB (spatiu util 36.4 Gb)

- adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps

- adaptor de retea Ethernet 10 Mbps integrat

- doua porturi seriale de 115,2 KB full duplex pe port

- disp. de salvare IBM 6154 - 20/40GB - 8 mm Tape Drive, intern

- CD-ROM IBM 2619 - 20X

- FDD 3.5 "

- monitor color G52

- tastatura, mouse

- software : sistem de operare - AIX

Locatie: nivel central DGTI

Server Bull Express SC5300LX , achiz 2005, nivel central

Descriere echipament BULL Express5800/120Lh

2 procesoare Intel Xeon 32 biti / 3.6 GHZ, 2MB  L2 cache, FSB 800 MHz,

Memorie RAM 2 GB (2*1GB), DDR2, ECC

Controler SCSI, RAID (0, 1, 10, 5), (hardware) 2 canale

HDD 4 buc. x 73 GB, SCSI, 15000 rpm

Adaptor video 8 MB, inclus pe placa de baza

Unitate FDD 3.5”, 1.44 MB

Unitate combo CD-RW/DVD-ROM, 48x/32x/48x/16x

Adaptor retea Ethernet 10/100/1000, 2 canale (integrat pe placa de baza)

Sursa de alimentare redundanta hot-swap, 2 x 570W, sistem de racier 3x redundant hot-swap fans

Interfete libere: 2 x seriale, 4 x USB 2.0, 1 x parallel, 2 x PS/2

Tastatura si mouse optic

Monitor 17”, 1600x1200 la 65Hz, CRT, TCO 03

Numar bucati: 23, Locatie: DGTI

Server Bull Express  HE140 - N81001036E, ANV - nivel central

CPU XEON/P 3000GHz/667/8M STEP C0, 140RD-4 CPU BOARD DG7HUN Moherboard, 140HE SCSI BACKPLANE DG7HRK,  RD-4 SLIM CDR SR244W1 CD-ROM drive, 700W GIBSON POWER UNIT, HDD 73G 80P 15KII ATLAS JNZU (4 buc), MEM 1GB MT18HTF12872Y-40EB3, LTO 2 TAPE DRIVE HALF HEIGHT, DVDROM SR-8178-BNN, 140HE RD-4 DPS-700EB D power source

Server de productie P5, model 550, Tip 9133,

Caracteristici tehnice :

IBM 9133-55A Server

Locatie: nivel central DGTI

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 16GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 16GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 16GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 16GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 4

- capacitate memorie: 4GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 4

- capacitate memorie: 4GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 4

- capacitate memorie: 4GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

MTM: 9133-55A

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 16GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

Unitate de stocare DS4700, MTM 1814-70A

MTM: 1814-70A

- RAW capacity 14600GB FC 4GB 15k

- 2 GB cache memory (1 GB per controller),

- four Fibre Channel 4 Gbps host ports

- four 4 Gbps disk expansion ports

Support for storage configurations of up to 33 TB

Support for RAID levels 0, 1, 3, 5, and 10

MTM: 1814-70A

- RAW capacity 14600GB FC 4GB 15k

- 2 GB cache memory (1 GB per controller),

- four Fibre Channel 4 Gbps host ports

- four 4 Gbps disk expansion ports

Support for storage configurations of up to 33 TB

Support for RAID levels 0, 1, 3, 5, and 10

MTM: 1814-70A

- RAW capacity 14600GB FC 4GB 15k

- 2 GB cache memory (1 GB per controller),

- four Fibre Channel 4 Gbps host ports

- four 4 Gbps disk expansion ports

Support for storage configurations of up to 33 TB

Support for RAID levels 0, 1, 3, 5, and 10

Unitate de Banda IBM System Storage Tape Library 3200, Model 3573, Tip L4U

MTM: 3573-L4U

- maxim 48 sloturi

- maxim 4 unitati LTO5, LTO4 sau LTO3

- conexiune fiber channel 8 Gbps sau conexiune SAS 6Gbps

MTM: 3573-L4U

- maxim 48 sloturi

- maxim 4 unitati LTO5, LTO4 sau LTO3

- conexiune fiber channel 8 Gbps sau conexiune SAS 6Gbps

MTM: 3573-L4U

- maxim 48 sloturi

- maxim 4 unitati LTO5, LTO4 sau LTO3

- conexiune fiber channel 8 Gbps sau conexiune SAS 6Gbps

Biblioteca de Benzi IBM System Storage TS3500 (Type 3584), Model L52. 2 Bucati

Locatie  Centrala, DGTI

An achizitie, 2004

Biblioteca de Benzi IBM System Storage TS3500 ( Type 3584), Model L52. 2 Bucati

Locatie  Centrala, CDS

An Achizitie 2003, 2004

Tape Library IBM TS3500, 4 bucati

Frame def  L23 - base frame for TS1120 or 3592, D23 - expansion frame for TS1120 or 3592

L53 - base frame for LTO, D53 - expansion frame for LTO

HA1 - High Availability service bay frame for use with the dual accessor feature

Tape drive types   TS1120 or 3592 tape drives or IBM LTO Ultrium 4, 3, or 2 Tape Drives

Number of frames   One base frame, and up to 15 expansion frames

The TS3500 Model HA1 installation, provides two additional Dxx frames, required as service bays

Number of drives   Up to 12 per frame (up to 192 per library)

Number of tape cartridges   L23 “Entry” -58; L23 “Intermediate” - 117; L23 “Full” - 199 to 260; D23 - 360 to 400; Total: Up to 6,260

L53 “Entry” - 64; L53 “Intermediate” - 129; L53 “Full” - 219 to 287; D53 - 396 to 440; Total: Up to 6,887

Number of Input/Output slots   Up to 224 (16 I/O slots standard)

Number of logical libraries   Maximum of 192 (up to number of drives installed

Locatie: nivel central, CRCD

Unitate de bandă IBM System Storage TS3310

Tape Library LTO cu expansion unit (Type 3576)

- unitate banda tip IBM modulara si scalabila

- interfata 4 Gbps fiber channel

- capacitate stocare pana la 123GB

Nr Buc: 3

An achizitie 2006

Locatie: Central, DGTI

San Switch Fibre Channel IBM Tip 2005-B16 PLATFORMA SWIFT 2)

- switch fiber channel 1U 16 porturi

- 16 porturi cu rata transfer full-duplex de 4Gbps, fiecare port suporta conexiuni la 1GB, 2GB sau 4GB

- suporta 2GB si 4GB short-wave si long-wave SFP

Server de productie P5, model 520, Tip 9111

MTM 9111-520

- tip procesor: PowerPC_POWER5, 64bit

- viteza procesor: 1499 MHz

- numar procesoare: 2

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

Server IBM x445

Caracteristici tehnice: Form Factor  Rack-Mountable 4U

Processor  2 x Xeon 3 GHz , maxim 8 buc.,  Controller Type  SCSI Ultra320 x 1

Installed Memory  2 GB (DDR SDRAM (Chipkill)

Installed RAM  2 GB, RAM Technology  DDR SDRAM (Chipkill), Maximum RAM  64 GB

Number of Memory Slots  16 x 184 Pin DIMMs

Supported RAM speeds  266 MHz

Networking Type  10/100/1000 Network Adapters x 2 • 10/100 Network Adapter x 1

Hot Swap Components  Power Supply • Hard Disk Drives • Memory DIMMs

Integrated Input/Output Ports  USB 1.1 x 3 • RJ45 Lan Port x 3 • Serial Port x 1 • PS/2 Mouse x 1 • PS/2 Keyboard x 1 • Floppy Port x 1 • RJ11 Phone Jack x 1 (Input)

Video Output Interface  PCI , 8MB

CD / DVD Type  DVD-ROM

Locatie: nivel central ANAF - DGTI

Locatie: nivel central, DGTI

Server NAS (Network Attached Storage) IBM  5194 cluster

Caracteristici tehnice:

- model  25T

- procesoare 2 x Xeon 2.4 GHz

- memorie RAM 1536MB

- HDD 15 buc x 72 GB, suport RAID 4H, 4 canale

- UPS  4 buc 1000VA

- Switch AT 8024 GB Allied Telesyn

- Rack

Locatie: nivel central, DGTI

Nr bucati: 4

Sistem de Stocare SAN (Storage Area Networking) IBM ESS 800  Shark Storage

Caracteristici tehnice:

- adaptor fibra optica 2Gbps

- procesor 2 x P3/1,13 GHZ

- memorie RAM 1 GB, upgradabila la 2 GB

- arhitectura: bloc1: host adapters, bloc2: two controler clusters, bloc3: devide adapter, bloc4: discuri SSA 160

Locatie: nivel central ( 2 bucati CDS + 1 buc DGTI)

Buc: 3

Sistem de stocare IBM DS8100, Tip 2423-931 , Turbo Disk Storage

MTM 2423-931

- 9344GB capacitate stocare RAW, FC disk 146GB 15k

- 19200GB capacitate stocare RAW, FC disk 300GB 15k

- Metro Mirror

- Point In Time Copy

- An achizitie 2007

Sistem de stocare IBM DS8100,Disk Storage

MTM 2107-921, extension MTM 2107-92E

-28032GB capacitate stocare RAW, FC disk 146GB 15k

-Metro Mirror

- Point In Time Copy

Sistem de stocare DS8100, Tip 2107-921 & 2107-92E

MTM 2107-921,  extension MTM 2107-92E

- 28032GB capacitate stocare RAW, FC disk 146GB 15k

- 9600GB capacitate stocare RAW, FC disk 300GB 15k

- Metro Mirror

- Point In Time Copy

Sistem de stocare DS8300, Tip 2423, model 932, 92E & 94E

MTM 2423-932, extension MTM 2423-92E

- 52800GB capacitate stocare RAW, FC disk 300GB 15k

- Metro Mirror

- Point In Time Copy

MTM 2423-932

- 9600GB capacitate stocare RAW, FC disk 300GB 15k

MTM 2423-941

- 28800GB capacitate stocare RAW, FC disk 600GB 15k

- 86400GB capacitate stocare RAW, SATA disk 1800GB 15k

- Metro Mirror

- Point In Time Copy

MTM 2423-932

- 24000GB capacitate stocare RAW, FC disk 300GB 15k

- Metro Mirror

Servere IBM Power  570, Tip 9117

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 12

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 12

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 12

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 8

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 12

- capacitate memorie: 192GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

MTM 9117-MMA

- tip procesor: PowerPC_POWER6, 64bit

- viteza procesor: 4.2 MHz

- numar procesoare: 16

- capacitate memorie: 128GB

- adaptoare fiber channel

- adaptoare ethernet

-consola HMC

Server prod Bull Escala PL1650+

Caracteristici tehnice:

Rack 4U – 19”

Processor cores: 4, 8 sau 16, Powe 5+, frecventa 1.8 GHz

Memorie: 2 Gb upgradabila pana la 128 Gb (DDR2)

L3 cache: 72 / 144 / 288 Mb

Nr. sloturi adaptoare PCI-X : 6

Nr. Sloturi hot-swap disk drive bays: 6

I/O extension drawers: 8

Internal disk: capacitate 73 Gb/ 15000 rpm

Dual port Ethernet 10/100/1000.

Consola HMC

Locatie: DGTI

Server Bull Novascale 4040, ANV - nivel central

NovaScale 4040 Server Mono Itanium 2 1,5GHz/6MB, 3 x CPU Kit including one Itanium 2 1.5GHz/6MB L3, 4 x 4GB (4x1024MB) DIMMS,  2 x SDRAM DDR, 146GB Ultra 320 SCSI Hot Swap DK DRV (1"/10Krpm) PCI Ethernet 10/100/1000Mb/s Copper Adapter  , PCI fibre optical 2 Gb/s host connection kit, w/o cable,

Server Bull NovaScale R440 F2 /A, ANV - nivel central.

R440 F2 W/UP TO 6:2.5"HDDS&INTEL56XX PROCS,NOTPM,W, 16GB (4X4)1333MHZ DR RDIMM, XEONE5620 2.4GHZ,12M CACHE processor, IDRAC6 ENTERPRISE, DVD ROM, SATA, INTERNAL, ENERGY SMART POWER SUPPLY REDUNDANT 502W,  300GB 10K RPM SAS 6GBPS 2.5"" HOTPLUG HDD 2 buc.

Server Bull NovaScale R440 F2 /A, ANV - nivel central.

R440 F2 W/UP TO 6:2.5"HDDS&INTEL56XX PROCS,NOTPM,W, 16GB (4X4)1333MHZ DR RDIMM, XEONE5620 2.4GHZ,12M CACHE processor, IDRAC6 ENTERPRISE, DVD ROM, SATA, INTERNAL, ENERGY SMART POWER SUPPLY REDUNDANT 502W,  300GB 10K RPM SAS 6GBPS 2.5"" HOTPLUG HDD 2 buc.

Super Micro Truster X8DA3, ANV - nivel central.

Ultrium 4 Tape Drive TS1040 (Type 3588), 32 BUC

- unitate banda tip drive IBM LTO Ultrium 4

- rata transfer maxima 120MB/sec

- interfata 4 Gbps fiber channel

- capacitate stocare pana la 800GB per caseta, folosind casete LTO4

Disk data storage 1TB, Fiber Cat SX80, an achizitie 2007

Caracteristici tehnice: producator Fujitsu Siemens,

SX 80 Raid Controller

2 buc. Surse redundante

12 SATA/SAS HDD bays

1 bays pentru al doilea RAID Controler

Locatie: nivel central DGTI

IBM San Switch Fibre Channel Cisco Tip 2005-B32

Locatie: nivel central DGTI

- switch fiber channel 1U 32 porturi

- 32 porturi cu rata transfer full-duplex de 4Gbps, fiecare port suporta conexiuni la 1GB, 2GB sau 4GB

- suporta 2GB si 4GB short-wave si long-wave SFP

IO Drawer IBM pentru Serverele P570 (tip 7311-model D11, D20)

Locatie: nivel central DGTI

Console de management pentru Serverele P570 (tip 7310- model CR3 si C03)

An achizitie 2006, 2007 – 13 bucati

Locatie: nivel central DGTI

Console de management pentru Serverele P570, Tip 7042, model CR4

Console  de management pentru Serverele P570, Tip 7310, model CR4

Monitor pentru consola de management a Serverelor p570

Locatie: central. DGTI

Numar Bucati: 20

Switch KVM

IBM - NETBAY 4-PORT RJ-45 CAT5 LOCAL CONSOLE MANAGER (1735-L04).

KVM TYPE : KVM OVER IP SWITCH

CONSOLE AND COMPUTER CONNECTORS :

COMPUTERS CONTROLLED : UP TO 4

CONSOLES: CONSOLES : 1

VIDEO / MONITOR CONNECTOR : HDB 15-PIN

MOUSE CONNECTOR : PS/2

KEYBOARD CONNECTOR : PS/2

Unitate de Banda 7212

STORAGE DEVICE ENCLOSURE

1-4MM DAT72 DATA CART.(36GB)

Unitate de Banda IBM 3580

ULTRIUM 2 TAPE DRIVE

ATTACHED TO RS/6000 SYSTEM

2.5 M VHDCI/HD68 SCSI CABLE

2.7M POWER CORD 250V FRAN/GERM

Dell Power Edge R710 E5620, ANV - nivel central, 4 bucati

Fujitsu Siemens TX300 S3, ANV - nivel central

Caracteristici tehnice: procesor P4/3200, memorie RAM 1 Gb, HDD 80 Gb

Fujitsu Siemens TX600 S4, ANV - nivel central

Caracteristici tehnice: procesor P4/2200, memorie RAM 256 Mb, HDD 80 Gb, adaptor vide, retea onboard, DVD-RW 16X, monitor color AOC 7K

Server Lotus Domino- FLAMINGO Gemina

Caracteristici tehnice: IBM Thincenter 8189 RGU, Pentium 4/2660 Mhx, RAM 1GHz

Server Lotus Domino

Caracteristici tehnice: IBM Thincenter 8189 RGU, Pentium 4/2660 Mhx, RAM 1GHz

Server Lotus Domino – IBM ThinkCentre

Caracteristici tehnice: procesor P4/2660, memorie RAM 1Gb, HDD 2 x 80Gb, Color CRT 17”

Server Lotus Domino – IBM Intellistation

Caracteristici tehnice: procesor P4/2400 MHz, memorie RAM 512 MB, HDD 18,2Gb + 36,4GB SCSI Ultra 160, FDD 3.5, CD-ROM 48X, adaptor de retea Ethernet, controlor video AGP Nvidia 64Mb, monitor color SVGA 19", Windows XP Prof.

Server trezorerie – Truster  Intel Xeon

Caracteristici tehnice: procesor 2 x Xeon 2000MHz, memorie RAM 2 GB, HDD 2 x 74 Gb SCSI, RAID, CD-ROM

Server trezorerie – T-Systems Q9550

Caracteristici tehnice: procesor ATHLON/2200, memorie RAM 256 Mb, HDD 40 Gb, monitor color, adaptor video 32Mb, monitor color, CD-ROM

Server trezorerie Flamingo Gemina

Caracteristici tehnice: procesor P4/3200, memorie RAM 1 GB. HDD 80 Gb

Server trezorerie Flamingo Coral

Caracteristici tehnice: procesor P4/1700, memorie RAM 256 Mb.. HDD 40 Gb

Server trezorerie Fujitsu Siemens ESPRIMO E3500

Procesor P4/2200, memorie RAM 256 Mb, HDD 80 Gb, adaptor vide, retea onboard, DVD-RW 16X, monitor color AOC 7K

Server trezorerie HP Compaq DC 5700/E4400

procesor P3, HDD 16GB, memorie RAM 256Mb, CD-Rom, monitor 15

Locatii: nivel central

Server trezorerie HP 5700 SF

Server trezorerie HP Proliant DL360

1 buc, Nivel central

Server Asus TS500

Caracteristici tehnice: procesor P4/2500, memorie RAM 1GB, HDD 2 x 80 Gb, adaptor video si retea onboard

Server trezorerie – Maguay Office Power

Procesor

Model

Intel Pentium Dual Core G860- Configureaza

Proces de fabricatie

32 nm

Frecventa 
3.00GHz
L2 Cache

3 MB Smart Cache

Consum energie

65 W

Viteza QPI / DMI

5 GT/s

Tehnologii 
Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® 64, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Idle States,, Thermal Monitoring Technologies, Intel® Fast Memory Access, Intel® Flex Memory Access, Execute Disable Bit

Placa de baza

Socket 
LGA 1155

Tehnologii platforma

Intel vPRO Technology, Intel Advanced Management Technology, Intel Trusted Platform Module, Intel Virtualization Technology (Intel VT), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (Intel VT-d), Intel Fast Call for Help (Intel FCFH), Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)

Northbridge

Intel Q77 Express

FSB posibile

DMI
Memorie maxim instalabila

32 GB

Numar sloturi de memorie

4 sloturi DDR3 1333/1600 MHz

Sloturi PCIe

1 x PCIe 16x, 1 x PCIe 1x, 1 x PCIe x4

Sloturi PCI

2 x PCI

Interfete SATA

2 x SATA 2.0, 3 x SATA 3.0, 1 x eSATA

RAID 
0, 1, 5, 10

Porturi USB

8 x USB 2.0, 4 x USB 3.0

Observatii

Modul de securitate (tip TPM versiune 1.2) integrat pentru criptare USB 2.0, Intel AMT 7.0, blocare USB 2.0 Alte functii de securitate: parole BIOS user si supervisor, HDD

Video

IGP / GPU

Intel HD Graphics- Configureaza

Memorie

1.7 GB shared

Conectori video

DVI-I, DVI-D, Display Port

Decodare Hardware Bluray HD-DVD

Da
Hard Disk

Capacitate

250 GB- Configureaza

Interfata

SATA 3.0

Viteza 
7200 rpm

Hard Disk 2

Capacitate

-- Configureaza

Interfata

SATA 2.0

Viteza

7200 rpm

Memorie
Cantitate livrata

4 GB- Configureaza

Frecventa

1333 MHz

Tip

DDR3

Mod de lucru

Single Channel

Unitate optica

Tip 
DVD-Writer dual-layer- Configureaza

Multimedia

Sunet

Intel High Definition Audio 6 canale + 2 independente

Intrari / Iesiri audio

3 (Audio Line-In, Audio Line-Out, Mic-In) Back + 2 (Mic&Headphone) Front, S/PDIF Out

Comunicatii

Ethernet 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Controller

Server  trezorerie Magway Xpert Server

An achizitie 2006

Server trezorerie – IBM Netvista

An achizitie: 2003

System board/Form factor

MicroATX / Desktop (3X4)

Processor

Intel Celeron or Intel Pentium 4 with integrated L2 cache

400MHz - 533MHz system bus

Cache

128KB, 256KB cache or 512KB L2 advanced transfer cache

Chipsets

Intel 845GL chipset

Memory Controller Hub (MCH)

I/O Controller Hub (ICH4) for PCI 2.2 bus

Integrated 10/100 Mbit LAN controller

SMBUS device support

Memory

266 MHz DDR (Double Data Rate) RAM

2 DIMM sockets (1 open)

2 - 184-pin DIMMS

Supports a maximum memory up to 2.0GB

ECC not supported

Option part numbers for memory

Hard disk drive features

ATA-100

Enhanced Local Bus IDE controller

Read/write cache

7200RPM

Option part numbers for hard disk drives

IDE controller

Integrated in ICH4

Single controller

2 separate channels, 4 drive support

CD-ROM

Enhanced IDE/ATAPI interface

Less than 85 ms average access time and 128 KB buffer for look-ahead cache

12 cm and 8 cm disc compatibility (8 cm horizontal mount only)

Front load tray and front panel audio jack and volume control

Dust seal enclosure

Option part numbers for CD-ROM drives

Onboard audio

Integrated PCI AC'97

ADI 1981A CODEC

Microphone, Line-in, line-out / headphone out

Monospeaker out

Software Emulation (Sound Blaster compatible) via Microsoft operating system

External stereo speakers on selected models

Power management

APM 1.2 and ACPI 1.0 compliant

OnNow support

Power-on suspend supported (soft on)

S3 supported, wake from USB & keyboard

Power supply

185 watt supply with variable speed fan

110 volt or 220 volt operation controlled by a switch on the back of the unit

Networking

Integrated Intel 10/100 PRO/100 ethernet MX

Option part numbers for network adapter

Keyboard and mouse

IBM Standard PS/2 104 key keyboard

IBM Standard PS/2 2 button mouse

Option part numbers for keyboard and mouse

Operating systems

Microsoft Windows XP Professional

NOTE: Preloaded software utilizes the disk-to-disk recovery method.

Other Software

Lotus Notes Client 5.0 and Lotus SmartSuite Millenium Edition licenses (licenses shipped with system)
Microsoft Office XP Small Business Edition (SBE)

Microsoft Office Pro

NOTE: Only selected model have one of these software packages

Security

RFID EEPROM

U-Bolt anchoring feature (U-Bolt assembly is optional; supports optional padlock)

Security slot (for attachment of optional cable lock)

Power-on password

Configuration password (administrator password)

Boot sequence control

Diskette boot inhibit

Boot without keyboard or mouse

Diskette I/O control

Hardfile I/O control

Serial port I/O control

Parallel port I/O control

External ports

Six USB (two in front, four in back

Server trezorerie – IBM ThinkCentre

An achizitie: 2004

Server trezorerie – IBM xSeries 3500 M2

Technical detailsChassis type Tower

Memory
Internal memory 2048 MB

Internal memory type DDR3

Maximum internal memory 128 GB

Memory slots 16

ECC Y

Memory clock speed 1333 MHz

Disk drive

Hot-swap (HS) hard disk (-s) N

Hard disk interface Serial ATA

Total storage capacity 0 GB

Maximum storage capacity 2.4 TB

Processor
Processor model E5520

Processor clock speed 2260 MHz

Number of processors installed 1

Maximum number of SMP processors 2

L2 cache 8 MB

Processor family Intel Xeon

Processor number of cores 4

Optical drive

CD read speed 16 x

Optical drive type DVD-ROM

Connectivity
PS/2 ports quantity 0

VGA (D-Sub) ports quantity 0

Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity 2

Serial ports quantity 1

USB 2.0 ports quantity 6

Networking
Networking features Gigabit Ethernet

Weight & dimensions

Depth 767 mm

Height 440 mm

Width 218 mm

Weight 38000 g

Energy management

Power consumption 920 W

Redundant power supply (RPS) support N

Video
Maximum graphic adapter memory 16 MB

Graphic adapter G200eV

Graphics adapter memory type DDR2

Server trezorerie – IBM xSeries 3400 M3

• High-throughput processors — Up to two 2.13 to 2.66GHz four-core Xeon 5600 or 5500

series processors; up to two 2.00GHz two-core Xeon 5500 series processors; up to two sixcore

Xeon 5600 series processors available via CTO.

• Large cache — 12MB or 4MB of L3 processor cache

• 64-bit extensions (EM64T)

• Fast memory — Registered PC3-8500 DDR-3 ECC DIMMs standard, operating at 1066MHz

or 800Mhz (depending on processor model and memory configuration)

• Fast disk technology — Integrated SAS controller and slotless hardware-based RAID-0 data

(hot-swap models)

• Fast communications — Integrated dual-port Gigabit Ethernet controller standard,

supporting Jumbo Frames,.

• Fast I/O — Five PCIe x16 Gen 2 and x8 Gen 2 adapter slots (with optional 6th PCIe slot via

CTO)

• Large memory capacity — Up to 128GB of registered DDR3 DIMMs, using 16 DIMM slots

• Up to eight or sixteen 2.5-inch hot-swap SAS drives, four 3.5-inch hot-swap SAS or SATA

drives, or four 3.5-inch simple-swap SATA drives (eight 3.5-inch drives available via

upgrade kit or CTO)

• Choice of disk storage — Up to 16.0TB of 3.5-inch hot-swap or simple-swap SATA; up to

4.8TB of 3.5-inch hot-swap SAS; up to 8.0TB of 2.5-inch hot swap SATA

• High-performance external expansion — Eight 480Mbps USB 2.0 ports (two front, four

rear, two internal)

• Hardware-based RAID support standard on hot-swap models; optional support for RAID-6/60

with full disk encryption and external storage

Server de test si dezvoltare IBM RS 6000 F40 Series

Caracteristici tehnice :

- model IBM RS/6000 7025-F40

- SSA Disk Subsystem 7133-600

- arhitectura SMP cu 2 procesoare RISC Power PC 604e 233MHz

- L2 cache 256KB pe procesor; procesor de service

- memorie 512 MB extensibila la 1 GB (4 x 128MB, ECC DIMM 64 bit)

- discuri 'hot swap'

- disc intern 4.5 Gb

- sistem de discuri extern IBM SSA 7133-600 de 10 x 4.5 GB (spatiu util 22.5 Gb)

- adaptor grafic Power GXT120P (PCI)

- doua adaptoare de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps

- adaptor de retea Ethernet 10 Mbps integrat

- cuplor comunicatii 8 porturi asincrone 115,2 KB full duplex pe port

- disp. de salvare IBM 6154 - 20/40GB - 8 mm Tape Drive, intern

- CD-ROM IBM 2619 - 20X

- FDD 3.5 "

- monitor color G52

- tastatura, mouse

- sursa de alimentare UPS BEST 510 - 2000VA

- software : sistem de operare - AIX V4.3

- inalta disponibilitate prin HACMP

Locatii :

- nivel central: DGTI

Server de productie securizat  IBM RS/6000 240 Series,  nivel central : 1 cluster de 2 servere  a cate 3 noduri

Caracteristici tehnice:

- 332 MHz Wide node

- Procesor : 332 MHz 2- Way PRO; Power PC 604e.

- 332MHz SMP Node Enclosure

- L1 cache:32KB data / 32KB instruction per procesor

- L2 cache; 256KB

- RAM 1 GB ECC SDRAM DIMMs extensibila la 3 GB

- Memory Expansion Card: Qty 8

- SCSI-2 Differential FastWide P

- SSA Multi-Initiator / RAID EL Ada

- Spatiu disc extern ; 8 x 4,5 GB Ultra-SCSI Disk Drive

- RS/6000 Attachement

- SP Switch MX Adapter

- 1 x Ethernet 10 Mbpspentru reteaua de administrare 2 x Ethernet 10/100 Mbps

- Tape Subsistem (Rack-Mounted)

- 1 Bare Cod Reader

UPGRADE : Qty = 2 Node, Specificatie tehnica pentru 2 Noduri

- Tip  “ Wide “

- 2 procesoare 375 MHz POWER3 – II

- 2 GB (8x256 MB) DIMMs RAM

- 2x9,1 GB 10K RPM Ultra SCSI

- 1 adaptor SP Switch MX2

- 1 adaptor 10/100 Mbps Ethernet PCI

Locatii: nivel central ANV

San Switch Fibre Channel IBM Tip B16

SAN Fibre Channel Director IBM Total Storage SAN 256B (Type 2109, Model M48)

An achizitie 2008

Server prod. securizat Netfinity 3000

Caracteristici tehnice :

- arhitectura monoprocesor Intel Pentium II 266 MHz

- memorie RAM 192 MB (2 x 32 Mb + 128 Mb), extensibila la 384 MB, ECC DIMM

- disc fix 2 x 4.51 GB, cuplor Wide Ultra SCSI Adaptec AHA 2940 UWB, 132 Mb transfer la PCI, 40MB/sec viteza pe bus PCI

- 1 disc 9.1 GB Wide Ultra SCSI

- adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps , PCI, UTP

- dispozitiv de salvare DDS 3 12/24 GB

- CD-ROM 32x Max EIDE

- sursa de alimentare UPS 1000VA

- IBM G54 color monitor, SVGA, 15" FST, MPR-II

- FDD 3.5 "

- tastatura, mouse

-masina asigura servicii de: server de aplicatii prin Oracle Server Workgroup Edition, server de posta electronica si comunicatie prin Lotus Domino Server

Locatii :

nivel central , 15 bucati

Echipament de Stocare de tip SSA

Caracteristici tehnice:

- adaptor fibra optica 2Gbps

- procesor 2 x P3/1,13 GHZ

- memorie RAM 1 GB, upgradabila la 2 GB

- arhitectura: bloc1: host adapters, bloc2: two controler clusters, bloc3: devide adapter, bloc4: discuri SSA 160

Locatie: nivel central, CRCD

Server – Bull Expres 5800 TM 710

Descriere echipament BULL Express5800/TM710

Procesor Intel Pentium 4/3.2 GHZ, 1MB  L2 cache

Memorie RAM 1 GB, DDR2, ECC

RAID 0, 1 SATA hardware

HDD  : 2 x 80GB, SATA, 7200 rpm, data burst cache

Adaptor video 8 MB, inclus pe placa de baza

Unitate FDD 3.5”, 1.44MB

Unitate combo CD-RW/DVD-ROM, 48x/32x/48x/16x

Adaptor retea Ethernet 10/100/1000, 2 canale (integrat pe placa de baza)

Interfete libere: 1 x serial, 6 x USB 2.0, 1x parallel, 2 x PS/2

Tastatura si mouse optic PS2

Monitor 17”, 1600x1200 la 65Hz, CRT, TCO 03

Server IBM xServer 235

Caracteristici tehnice:

- model K11AXEU

- procesoare 2 x Intel Xeon 1800MHz

- memorie RAM 2GB, ECC, 266MHz

- HDD 3 x 36,4 GB

- Cuplor SCSI 320

- CD-ROM 48X

- Banda interna 20/40GB DDS4, 4 mm

- 120/240 GB, DDS4 internal SCSI tape autoloader

- adaptor ethernet:  4 buc.

- monitor 17”

- APC Smart UPS 5000VA

Locatie: nivel central

Server IBM x236, ANV

Procesor Intel XEON / 3.0 GHz; 2MB L2 Cache;RAM 4 GB; HDD 876 GB

Locatie: nivel central

Server Felix IT

Caracteristici tehnice:

- procesor Intel P4/1600

- memorie RAM 512MB DDRAM

- HDD 2 x 120Gb, IDE

- CD-ROM 52X

- Monitor 15” color Proview

- Adaptor video 16MB

- Adaptor ethernet 1 buc.

- UPS Mustek 600VA

Locatie: nivel central

2 bucati

Server IBM X3400/3500

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

Locatii: nivel central ANV, nivel teritorial

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

Server IBM xSeries 3850 M2, ANV

4 bucati

Processor: 4 x Quad Core Intel Xeon Processor E7320 2.13GHz 4MB L2 80w

Memory: 64GB PC2-5300 CL5 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (32 x 2GB)

Hard Drive: 4 x 146GB SAS 10K 3GBPS 2.5" Hot Plug

Raid: ServeRAID-MR10k SAS/SATA Controller

Network: 2 x 10/100/1000 Embedded

Remote Access: Remote Supervisor Adapter II

Power Supplies: 2 x 1440 Watt Redundant Power Supplies

Optical Drive: DVD ROM

Rails: Sliding Rails Included

Server IBM xSeries 3850 x5, ANV

4 bucati

Form factor/heightProcessor (max)Number of processors (std/max)Cache (max)Memory (std/max)Expansion slotsDisk bays (total/hot-swap)Maximum internal storageNetwork interfacePower supply (std/max)Hot-swap componentsRAID supportSystems managementOperating systems supported

Rack/4U per chassisIntel Xeon up to 2.4 GHz (10-core)/1066 MHz memory access2/4 per node (optional 2-node support)Up to 30 MB32 GB/2.0 TB max PC3-10600 DDR3L, up to 3.0 TB with MAX57 total PCIe half-length8/8 2.5" Serial Attached SCSI (SAS) or 16/16 SAS SSD4.8TB per chassis (supports 8 ×73.4GB, 146.8GB, 300GB, 500GB and 600GB SAS hard disk drives, 8 ×160GB and 500GB SATA hard disk drives, or 16 ×50GB and 200GB solid state drives)10 Gbps Fibre Channel over Ethernet Dual Channel Converged Network Adapter, integrated dual GigabitEthernet with TCP-IP off-load engine, 10 Gbps Ethernet1975 W 220 V 2/2Power supplies, fans, hard disk drives and solid-state-drivesIntegrated RAID-0, -1; optional RAID-5, -6Alert on LAN 2, Automatic Server Restart, IBM Systems Director, IBM ServerGuide, Integrated ManagementModule (IMM), light path diagnostics (independently powered), Predictive Failure Analysis on hard disk drives,processors, VRMs, fans and memory, Wake on LAN, Dynamic System Analysis, QPI FaildownMicrosoft Windows Server 2008 (Standard, Enterprise and Data Center Editions 64-bit), 64-bit Red HatEnterprise Linux, 64-bit SUSE Enterprise Linux, (Server and Advanced Server)

Server xseries 3650, X5

Server IBM x3650, an achizitie 2007,

nivel central DGTI

36 bucati

Server IBM x3500

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

Locatii: nivel central ANV, nivel teritorial

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

5 bucati

Server IBM Blade Center HS21

Caracteristici tehnice:

Procesor  Dual Core 5140 , 2.33GHz / 1333Mhz

Cache L2  4 Mb

Memorie 2 x 2 Gb

HDD 146Gb, 2.5in, 10K, SFF non HS, SAS

Adaptor Q logic 4Gb Fibre Channel pentru Blade Center

servere Blade center

Locatie: nivel central

Server IBM x3500 tip 1

Tower, procesor Intel Xeon/3GHz, FSB 800MHZ, 2MB cache

Memorie 1 GB, DDR2

Controler Dual Ultra 320 SCSI, Raid 0, 1, 10

HDD 3 x 73GB hot swap, 15000 rpm

FDD, CD-ROM 48X

Placa video AGP 32MB

Monitor 17” TFT, TCO 03

2 x adaptoare de retea 10/100/1000

Tastatura, mouse

UPS 1400 VA

Locatie: nivel central DGTI

Server IBM x3500 tip 2

Tower, 2 procesoare Intel Xeon/3GHz, FSB 800MHZ, 2MB cache

Memorie 4 GB, DDR2

Controler Dual Ultra 320 SCSI, Raid 0, 1, 10

HDD 3 x 73GB hot swap, 15000 rpm

FDD, CD-ROM 48X

Placa video AGP 32MB

Monitor 17” TFT, TCO 03

Tastatura, mouse

2 x adaptoare de retea 10/100/1000

1 adaptor retea PCI-X integrat UPS 2000 VA

Locatie: nivel central DGTI

Server IBM x3550

Caracteristici tehnice:

Procesor  Xeon 5140 , 2.33GHz / 1333Mhz

Cache L2 2 x 2 Mb

Memorie 2 x 512Mb

HDD 146Gb, 2.5in, 10K, HS SAS

Sursa 670W redundanta

Locatie: nivel central

ECHIPAMENTE  DE  NIVEL TERITORIAL

DSA Bull Optima 1500, UIR - nivel teritorial

OPTIMA1500 4GB CACHE 2U 12 SLOTS 4X4GBIT FC 2 SP, 6 X 600GB SAS 6G DISK 15 K FOR OPTIMA1500+ 10x  600GB SAS DSA Bull Optima 1500, UIR - nivel teritorial.

Server Blade Primergy BX 600 S2, an achizitie 2007

Caracteristici tehnice: producator Fujitsu Siemens,

Rack  19” marime 38U

Surse 2100w 2 buc.

Procesoare Dual=Core Intel Xeon pt. Primergy BX 600 S2

4 bays pentru memorie DDR2 533Mhz, PC2 4200 F ECC

2 x 1 Ethernet Lan, onboard

Cuplor SATA, SAS

Controler grafic ATI ES1000

Consola RC 23

Locatie: nivel central DGTI.

Nr. Bucati: 2

Server Bull Express Lh120, achiz 2005, niv judetean

2 procesoare Intel Xeon 32 biti / 3.6 GHZ, 2MB  L2 cache, FSB 800 MHz,

Memorie RAM 2 GB (2*1GB), DDR2, ECC

Controler SCSI, RAID (0, 1, 10, 5), (hardware) 2 canale

HDD 4 buc. x 73 GB, SCSI, 15000 rpm

Adaptor video 8 MB, inclus pe placa de baza

Unitate FDD 3.5”, 1.44 MB

Unitate combo CD-RW/DVD-ROM, 48x/32x/48x/16x

Adaptor retea Ethernet 10/100/1000, 2 canale (integrat pe placa de baza)

Sursa de alimentare redundanta hot-swap, 2 x 570W, sistem de racier 3x redundant hot-swap fans

Interfete libere: 2 x seriale, 4 x USB 2.0, 1 x parallel, 2 x PS/2

Tastatura si mouse optic

Monitor 17”, 1600x1200 la 65Hz, CRT, TCO 03

Server Bull Express 120LH - N8100942E, ANV - nivel teritorial:

Intel® 64-bit XeonTM at 3.2GHz up to 3.6GHz

Slot type FC-mPGA4 L2 cache 1MB or 2MB ECC , Intel E7520 + HR chipset Processor Front Side Bus speed 800 MHz, DVD-ROM drive 16x/48x EIDE, Network interface controller Embedded Gigabit Ethernet, 2x Channel, DDRII-400 ECC SDRAM DIMM,

Server productie securizat IBM RS/6000 240 Series

Caracteristici tehnice :

- model IBM RS/6000 7043-240 - model F240

- SSA Multi-Storage 7131-405

- arhitectura SMP cu 2 procesoare RISC Power PC 604e 233MHz

- memorie 256 MB extensibila la 1 GB (2 x 128MB ECC DIMM, 64bit)

- sistem de discuri externe in organizare RAID 5

- discuri 'hot swap'

- disc intern 4.5 Gb

- sistem de discuri extern IBM SSA 7131-405 de 4 x 4.5 GB (spatiu util 13.5 Gb)

- cuplor SCSI - 2 integrat

- adaptor grafic Power GTX 120P

- adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps

- adaptor de retea Ethernet 10 Mbps integrat

- adaptor comunicatii asincron IBM 2931 : 8-Port Async Adapter

- disp. de salvare IBM 7208-011 - 5GB - 8 mm Tape Drive, extern

- CD-ROM IBM 2619 - 20X

- FDD 3.5 "

- monitor color G52

- tastatura, mouse

- sursa de alimentare UPS BEST 510 - 2000VA

Locatii :

- nivel judetean : 9 buc

Server productie securizat Administratie Financiara mica / F140

Caracteristici tehnice :

- model IBM RS/6000 7043-140 - model F140

- SSA Multi-Storage 7131-405

- arhitectura monoprocesor RISC Power PC 604e 200MHz

- memorie 128 MB extensibila la 768 MB (ECC DIMM, 64bit)

- sistem de discuri externe in organizare RAID 1

- disc intern 4.5 Gb

- sistem de discuri extern IBM SSA 7131-405 de 2x 9.1 GB mirror (spatiu util 9.1 Gb)

- cuplor SCSI - 2 integrat

- adaptor grafic Power GTX 120P

- adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps

- adaptor de retea Ethernet 10 Mbps integrat

- adaptor comunicatii asincron IBM 2931 : 8-Port Async Adapter

- disp. de salvare IBM 7208-011 - 5GB - 8 mm Tape Drive, externa

- CD-ROM IBM 2619 - 20X

- FDD 3.5 "

- monitor color G52

- tastatura, mouse

- sursa de alimentare UPS BEST 510 - 2000VA

Locatii :

Server productie securizat IBM Netfinity 3000

Caracteristici tehnice :

- arhitectura monoprocesor Intel Pentium II 266 MHz

- memorie RAM 64 MB extensibila la 384 MB

- disc fix 2 x 4.51 GB Wide Ultra SCSI HDD , mirror

- adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 Mbps

- dispozitiv de salvare DDS 3 12/24 GB

- CD-ROM 32x Max EIDE

- sursa de alimentare UPS 1000VA

- IBM G54 color monitor, SVGA, 15" FST, MPR-II

- tastatura, mouse

Locatii: nivel judetean, 169 bucati

Server – Bull Expres 5800 TM 710

Nivel judetean:

Descriere echipament BULL Express5800/TM710

Procesor Intel Pentium 4/3.2 GHZ, 1MB  L2 cache

Memorie RAM 1 GB, DDR2, ECC

RAID 0, 1 SATA hardware

HDD  : 2 x 80GB, SATA, 7200 rpm, data burst cache

Adaptor video 8 MB, inclus pe placa de baza

Unitate FDD 3.5”, 1.44MB

Unitate combo CD-RW/DVD-ROM, 48x/32x/48x/16x

Adaptor retea Ethernet 10/100/1000, 2 canale (integrat pe placa de baza)

Interfete libere: 1 x serial, 6 x USB 2.0, 1x parallel, 2 x PS/2

Tastatura si mouse optic PS2

Monitor 17”, 1600x1200 la 65Hz, CRT, TCO 03

Server IBM x Series P3/800

Caracteristici tehnice: procesor P3/800,

memorie RAM 256MB,

HDD 2 x 30Gb SCSI,

tape

Locatie: nivel judetean

Server eSeries 220  8645-51X

Caracteristici tehnice: Form Factor  Mini Tower

Processor  Pentium III 933 MHz , RAM 128 MB (SDRAM)  , maxim 4 GB

Hard Drive Capacity  18.2 GB, Hard Drive Interface  SCSI Ultra160 (16-bit)

2nd Storage Controller  IDE / EIDE

Installed L2 Cache Memory  256 KB

Video Output Interface  PCI

CD / DVD Type  CD-ROM

Read Speed  48x (CD)

Locatie: nivel judetean

Server Intel

Caracteristici tehnice: procesor 2 x Xeon 2000MHz, memorie RAM 2 GB, HDD 2 x 74 Gb SCSI, RAID, CD-ROM

Locatii: nivel judetean

Server Intel P4/2000

Caracteristici tehnice: procesor P4/2000, memorie RAM 512MB, HDD 2 x 80GB RAID, Adaptor video integrat, CD-ROM, Adaptor retea 10/100/1000, Sistem operare Linux

Locatii: nivel judetean

Server P4/2400

Caracteristici tehnice: procesor P4/2400, memorie RAM 512MB, HDD 2 x 80GB RAID, Adaptor video integrat, CD-ROM, Adaptor retea 10/100/1000, Sistem operare Linux

Locatii: nivel judetean

Server Intel Winterpark

Caracteristici tehnice: procesor P4/2600, memorie RAM 1GB, HDD 2 x 80GB, CD RW

Locatii: nivel judetean

Server Comrace Elite

Caracteristici tehnice: procesor P4/1700 MHz, memorie RAM 768 MB, HDD 2 x 60GB, FDD 3.5

CD-ROM 52X, adaptor de retea Ethernet UTP 10/100 2 buc, controlor video AGP 16Mb, monitor color SVGA 15",

Locatii: nivel judetean

Server IBM x236, ANV

Procesor Intel XEON / 3.0 GHz; 2MB L2 Cache;RAM 4 GB; HDD 876 GB

Locatie:nivel teritorial, ANV, 22 buc

Server Felix IT

Caracteristici tehnice:

- procesor Intel P4/1600

- memorie RAM 512MB DDRAM

- HDD 2 x 120Gb, IDE

- CD-ROM 52X

- Monitor 15” color Proview

- Adaptor video 16MB

- Adaptor ethernet 1 buc.

- UPS Mustek 600VA

12 bucati

Server Asus 5800, an achiz 2007,

nivel judetean

Server IBM  x 235

Caracteristici tehnice:

- procesor 2 x Intel Xeon 1800MHz

- memorie RAM 2 Gb, ECC 266MHz

- HDD 3 x 36,4 Gb , SCSI 160

- Adaptor video 8Mb

- CD-ROM 48X

- Banda interna 20/40Gb DDS4, 4 mm

- Adaptor ethernet 3 buc.

- Monitor 19”

- UPS 3000VA Newave

Locatie: nivel judetean

Server IBM x 226

Caracteristici tehnice: procesor 2 Xeon P4/3000, memorie RAM 512MB, HDD 3 x 72 GB, RAID 5, Adaptor video 64MB, Adaptor retea 10/100, Audio, Monitor 17” Philips

Locatii: nivel judetean

Server Bull NovaScale T 860

XEON E5335 2,00GHz/1333/8M B3 CPU, 2 x 2GB HYS72T256420HFD-3S-B Memory, DVD+R9 8X/ND-3530A/2.01/MW SVR, MIMOSA3 motherboard, 120LI CPU HEATSINK, 120LI REDUNDANT FAN, 2 x 146G 15K SAS MAX3147RC HDD, 120LI DPS-730AB C HS PSU 730W power source, 120LI POWER BOARD riser board, 4DRV HS HDD SAS/SATA2 BP controller.

Server IBM X3400/3500

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

Locatii: nivel central ANV, nivel teritorial

Caracteristici tehnice:

2 X Procesor Intel DUO CORE / 3.2 GHz;RAM 8 GB; HDD 2400 GB

Server IBM x3650

Caracteristici tehnice: 2 Dual Core Intel Xeon 5130/2.00 GHz/1333MHz, 2 x 2M cache, RAM 8Gb PC2-5300 667MHz, HDD 4 x 146GB 15kRPM, Raid-8K SAS controler, Raid 0,1,10,5, 4Gb FC HBA PCI-E, 2 x 10/100/100 ethernet ports, FDD USB, CD-RW/DVD-ROM, 32 MB video, doua surse redundante de 835W hot swap, Windows 2003 Server, 2 buc. consola mang. cu TFT 17"suplimentar 20 x 4 Gb FC HBA PCI-E controler port, 2 buc IBM S2 42U standard rack cabinet

Locatie: nivel central DGTI

Server IBM x3650, nivel teritorial

Server IBM x3550

Caracteristici tehnice:

Procesor  Xeon 5140 , 2.33GHz / 1333Mhz

Cache L2 2 x 2 Mb

Memorie 2 x 512Mb

HDD 146Gb, 2.5in, 10K, HS SAS

Sursa 670W redundanta

Locatie: nivel central si nivel judetean

Server IBM x345

- 6 servere IBM Eserver Xseries 345 (2U)

- 2 x Intel Xeon 2.8 GHz,

- Ram 2 GB,

- HDD 2x146,8GB,

- 2 x gigabit ethernet ,

- 3 x UPS 3000 APC