Ordin nr. ... din ....

Privind instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare

Având în vedere prevederile art. 70 lit. a), ale art. 75 alin. (2) şi ale art. 96 alin. (4) din Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Titlul I, ale art. 14 alin. (7) şi alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1 - (1) Producătorii deţinători de Centrale Electrice Eoliene Dispecerizabile (CEED) participă la Piaţa de Echilibrare (PE) cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor aferente, conform prevederilor aplicabile în vigoare şi prevederilor din prezentul ordin. Centrala electrică eoliană dispecerizabilă este asimilată cu Unitatea Dispecerizabilă (UD) în toate reglementările aplicabile, cu luarea în considerare a prevederilor din prezentul ordin.

(2) Oferta zilnică pentru cantitatea de energie de echilibrare disponibilă a producătorilor deţinători de CEED poate avea un preţ minim admis de 0,1 lei/MWh. Acelaşi preţ minim admis se aplică şi ofertei zilnice pentru cantitatea de energie de echilibrare disponibilă realizate de:

- UD care produc energie electrică din energie solară (UD-ES);

- UD de producere a energiei electrice în cogenerare de înaltă eficienţă, corespunzător capacităţii calificate de ANRE pentru cogenerarea de înaltă eficienţă;

- UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată în baza procedurii specifice întocmite de CN Transelectrica SA, în calitate de operator al PE (OPE);

- UD de producere a energiei electrice din sursă nucleară aflate în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentului ordin;

- UD de producere a energiei electrice din cărbune care beneficiază de prevederile HG nr.138/03.04.2013, corespunzător capacităţilor prevăzute în respectiva HG.

(3) Preţul minim admis al ofertei zilnice pe piaţa de echilibrare corespunzătoare UD care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele menţionate la alin. (2), este de 5 lei/MWh.

(4) Toate celelalte UD pot oferta pe PE un preţ minim de cel puţin 10 lei/MWh.

Art. 2 - (1) În ordinea de merit de creştere de putere OPE nu ia în considerare ofertele aferente CEED şi UD-ES. Reducerea de putere se efectuează conform ordinei de merit de reducere din PE, cu respectarea prevederilor din cadrul acestui articol.

(2) După epuizarea tuturor posibilităţilor tehnice de reducere de putere (UD-urile termo se reduc, de regulă, la minim tehnic sau sunt oprite, dacă este posibil) a UD ofertate la un preţ mai mare sau egal cu preţul minim admis precizat la art. 1 alin. (4), cu menţinerea nivelului de adecvanţă şi a celui de securitate a Sistemului Energetic Naţional (SEN), OTS dispune reducerea producţiei CEED şi UD-ES a căror producţie realizată momentan depăşeşte producţia notificată fizic. Reducerea de putere se face proportional cu puterea notificată a fiecărei UD, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h, până la puterea notificată.

(3) Dacă, după luarea măsurilor precizate la alin. (2), producţia trebuie redusă în continuare pentru realizarea echilibrului producţie-consum, atunci OPE dispune reducerea de putere în ordinea de merit pentru UD cu oferte de până la 5 lei/MWh inclusiv. După epuizarea ofertelor de reducere de până la 5 lei/MWh, dacă este cazul, se trece la reducerea, în ordinea de merit, a celorlalte UD-uri cu oferte de reducere de până la 0,1 lei/MWh, reducerea UD termo şi nucleare făcându-se până la minim tehnic. În ultimă instanţă, OTS dispune reducerea de putere pentru UD care au oferte de reducere de putere de 0,1 lei/MWh. Metoda de selectare a UD în cadrul aceleiaşi categorii de preţ minim de ofertă este similară celei prezentate la alin. (2): OPE dispune fiecărei UD o reducere de putere proporţională cu puterea notificată  a fiecărei UD, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h, până la minim tehnic sau oprirea totală.

(4) OPE controlează modul în care UD respectă dispoziţia de dispecer; reducerea de putere pentru CEED şi pentru UD-ES trebuie realizată astfel încât puterea produsă momentan să nu fie mai mare decât cea până la care s-a dispus reducerea.

(5) Pentru energia electrică redusă prin dispoziţie de dispecer decontarea se face conform regulilor PE, producătorul neavând dreptul să ceară despăgubiri pentru eventualele certificate verzi pierdute.

(6) OPE publică pe pagina sa de web o informare referitoare la motivele reducerii puterii pe PE în urma dispoziţiei de dispecer, în cazul CEED sau UD-ES. Această informare va cuprinde pe lângă motivul reducerii, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective.

Art.3 – (1) Pentru fiecare UD/consum dispecerizabil (CD), preţurile din ofertele zilnice pe PE se limitează astfel:

- oferta de creştere de putere pentru UD/reducere de putere pentru CD, pentru o oră, trebuie să fie mai mare sau egală cu preţul de închidere al Pieţei pentru Ziua Următoare (PIP) pentru aceeaşi oră;

- oferta de reducere de putere pentru UD/creştere de putere pentru CD, pentru o oră, trebuie să fie mai mică sau egală cu PIP pentru aceeaşi oră;

- pentru un producător/consumator ce are în portofoliu mai multe UD-uri/CD-uri, diferenţa între cel mai mare preţ din ofertele UD-urilor din portofoliu/CD-urilor din portofoliu aferente  unei ore  şi cel mai mic preţ al ofertelor UD-urilor din portofoliu/CD-urilor din portofoliu aferente aceleiaşi ore, este de maxim 150 lei/MWh.

(2) În momentul primirii fiecărei oferte zilnice, OPE verifică respectarea cerinţelor prevăzute la alin.(1) şi informează Participantul la PE referitor la acceptarea sau respingerea ei.

(3) Oferta zilnică respinsă iniţial care nu este corectată în limita de timp reglementată este respinsă definitiv şi este tratată ca în situaţia în care nu ar fi fost trimisă.

Art. 4 - Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare înregistrate pe PE se face proporţional cu valoarea măsurată a consumului fiecărei PRE.

Art. 5 – (1) În situaţia în care OPE constată că pe parcursul ultimelor 3 luni de zile un producător a realizat mai mult de 40% din volumul tranzacţiilor pe un tip de reglaj şi sens, OPE publică în termen de 30 de zile de la finele intervalului analizat ofertele si tranzacţiile acestuia din PE, pe pagina de web a OPE, într-un format descărcabil şi uşor de analizat.

(2) OPE continuă să publice ofertele si tranzacţiile menţionate la alin. (1), timp de 3 luni consecutive, până când volumul tranzacţiilor realizate de producător scade sub 40% din volumul total al tranzacţiilor înregistrate pentru respectivul tip de reglaj şi sens.

Art. 6 – În termen de 2 luni de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, CN Transelectrica SA:

a) actualizează procedurile de verificare a ofertelor pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art.1 şi art. 3 şi le transmite ANRE pentru avizare;

b) întocmeşte procedura precizată la art. 1 alin. (2) lit. c) şi o transmite ANRE pentru avizare.

Art. 7 – (1) Participanţii la piaţa de energie electrică, CN Transelectrica SA şi SC Opcom SA aduc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Producătorii deţinători ai unor UD de producere a energiei electrice calificate de ANRE pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, transmit lunar la ANRE cantităţile de energie termică livrate în cogenerare, pentru verificarea corectitudinii ofertării acestora în baza prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b).

Art. 8 - Prevederile de la art. 4 se aplică pentru decontarea lunii în care este publicat ordinul în Monitorul Oficial al României

Art. 9 - Dispoziţia de dispecer de reducere de putere este obligatorie pentru toate tipurile de UD, inclusiv pentru CEED şi UD-ES; încălcarea ei constituie abatere de la disciplina de dispecer şi se sancţionează ca atare.

Art. 10 - Departamentele de specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 11 - (1) Prezentul ordin se publicǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui ANRE nr. 33 din 30  august 2012 privind instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare aplicabile producţiei de energie electrică ce beneficiază de sisteme de promovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/4.09.2012.

.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Niculae HAVRILEŢ