# Caietul de sarcini

Privind achiziționarea serviciilor de transmisii de date pentru
interconectarea centrelor de date

# Obiectul procedurii de achiziție publică

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția serviciilor de comunicații de date fixe tip ethernet VPN necesare interconectării centrelor de date ale Băncii Naționale a României.

Pentru interconectarea centrului de date de la sediului secundar distant, la centrele de date principal, respectiv de rezervă ale Achizitorului situate ȋn București, soluția de conectare va conține o conexiune primară și o conexiune secundară, conexiuni care nu vor fi achiziționate de la același ofertant pentru a beneficia de trasee și infrastructuri diferite.

Întrucât desfășurarea ȋn bune condiții a activității achizitorului este condiționată de buna funcționare a legăturilor dintre centrele de date, este necesară implementarea unui sistem de comunicații cu un înalt de disponibilitate, conform arhitecturii prezentate mai jos:

Figura 1

Adresele exacte ale locațiilor centrelor de date principal/ rezervă din București, respectiv cel secundar situat la o distanță de cca 300Km față de București, vor fi furnizate ofertanților interesați ȋn urma semnării unui acord de confidențialitate.

Contractele pentru livrarea infrastructurii de comunicații necesare Achizitorului vor fi încheiate cu o durată de 4 ani.

În vederea minimizării probabilității ca incidente neprevăzute, inclusiv încetarea activității unui furnizor, să afecteze simultan atât serviciile de comunicații dintre sediul principal, respectiv rezervă, cu sediul secundar, se dorește încheierea unor contracte cu doi furnizori de comunicații care operează infrastructuri de comunicații de date fixe complet independente, si ca atare se vor licita 2 loturi pentru livrarea unor linii de comunicații de date fixe, circuite tip ethernet VPN.

Câștigătorul lotului 2 va declara pe proprie răspundere că infrastructura de comunicații ofertată nu are niciun segment comun cu infrastructura ofertată de câștigătorul lotului 1.

# Cerințe tehnico-funcționale minime obligatorii LOT1

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție și conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condițiile în care criteriul de atribuire este "prețul cel mai scăzut".
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele, specificate ca atare în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

  1. Serviciul de conectivitate dintre centrele de date ale achizitorului va fi livrat utilizând o infrastructura privată, circuite tip ethernet (EoMPLS / EoSDH /VLAN Ethernet/ VPWS sau tehnologii similare), fără a utiliza Internetul ca suport de comunicații.
  2. La sediile achizitorului circuitele vor fi livrate utilizând fibra optică (legătură terestră).
  3. Ofertantul va furniza serviciul prin interfețe FastEthernet sau GigabitEthernet, port fizic dedicat compatibil cu echipamentele din locațiile beneficiarului. În toate locațiile beneficiarului, interfața Ethernet va fi considerată punctul de delimitare dintre rețeaua ofertantului și cea a achizitorului;
  4. Circuitul ethernet va fi de tipul punct-la-punct, cu debitul de 100Mbps, full-duplex, cu capacitate simetrică;
  5. Circuitul ethernet va permite transportul transparent al VLAN-urilor (încapsulare IEEE 802.1q), al protocoalelor STP, CDP, VTP și să se păstreze marcarea CoS utilizând IEEE 802.1p.
  6. Vor fi transportate minim 200 adrese MAC;
  7. Circuitul trebuie să suporte implementarea IP MPLS VPN peste VLAN-uri încapsulate dot1q (MTU minim 1600bytes);
  8. Se solicita următorul SLA:
    1. „Frame delay”: <10ms;
    2. „Frame delay variation”: <1ms
    3. „Frame loss”: <0.01%
  9. Soluția de comunicații propusă trebuie sa confere un grad de securitate ridicat, iar canalele de transport de date nu vor avea nici un segment comun cu infrastructura de distribuție a serviciilor de acces la Internet (principiile de asigurare a securității datelor vor fi prezentate în detaliu);
  10. Soluțiile de transport la sediile Achizitorului vor utiliza ca mediu de transmise doar fibra optică subterană (nu se admit soluții de acces aeriene);
  11. Serviciile de transmisii de date fixe vor fi furnizate prin rețeaua de comunicații a ofertantului. În cazul în care ofertantul decide sa subcontracteze parțial segmente ale infrastructurii de comunicații (circuite tip bucla locală), acesta trebuie sa declare în clar acest lucru și sa furnizeze informații detaliate despre subcontractanți, inclusiv sa aibă acordul expres al Achizitorului.
  12. Serviciile de transmisii de date fixe trebuie să fie disponibile 7 zile din 7, 24 ore din 24, cu o rată de disponibilitate de minim 99,50%;
  13. Infrastructura ofertantului trebuie să fie de capacitate mare, cu posibilități de rutare automată în caz de defecțiune pe un anumit tronson. Ofertanții vor trebui să detalieze modalitățile de asigurare a capacității, evitarea congestiilor care pot apărea ȋn „backbone” și asigurarea nivelului de calitate necesar prezentat în specificațiile tehnico-funcționale minimale;
  14. La cererea achizitorului, ofertantul trebuie să pună la dispoziție instrumente sau proceduri de verificare a ratei de transfer de date minim garantate și a disponibilității pentru fiecare conexiune (grafice de trafic disponibile on-line, permanent, actualizate la maxim 5 min, disponibile pe bază de nume și parolă sau alte credenţiale agreate de comun acord).
  15. Ofertantul va preciza ȋn oferta sa care sunt tipurile de echipamente care vor fi instalate ȋn locațiile achizitorului ȋn cazul ȋn care furnizează servicii cu echipament inclus. Sunt acceptate doar echipamente „rack-mountable” sau care vor fi livrate cu accesoriile necesare montării ȋn rack-uri 19”. Achizitorul pune la dispoziție surse neîntreruptibile de alimentare 220VAC (UPS).
  16. Traficul nu va fi limitat ca volum, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului;
  17. Ofertantul va asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea transmiterii datelor dintre centrele de date.
  18. Ofertantul se obliga să notifice imediat BNR referitor la incidentele de securitate informatică apărute în rețeaua proprie iar ȋn cazul unei astfel de situații va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sistemului informatic al BNR;
  19. Ofertantul va pune la dispoziție pe durata derulării contractului acces permanent (24/7/365) la servicii tip „Service Desk”:
    1. Interfața „Service Desk” este necesară pentru înregistrarea incidentelor declarate de Achizitor și urmărirea lor până la remediere;
    2. „Service Desk” trebuie sa poată fi contactat telefonic și e-mail;
    3. „Service Desk” trebuie sa aibă facilitați privind informarea asupra stării bonului de deranjament asociat incidentului, persoanele alocate/responsabile cu rezolvarea problemei cât și date privind istoricul incidentului, respectiv escaladări ale acestuia;
  20. Managementul Incidentelor: părțile agreează următoarea abordare în remedierea incidentelor/ deranjamentelor:
    1. Incidentele vor fi înregistrate de către centrul de suport al ofertantului în urma autosesizării acestuia sau în urma sesizării personalului tehnic al achizitorului prin telefon şi / sau e-mail;
    2. Momentul măsurării timpului de remediere se va considera momentul înregistrării incidentului/ deranjamentului;
    3. Ofertantul va iniția toate acțiunile de corecție a serviciului conform nivelelor asociate;
    4. Utilizatorul va încheia incidentul numai după confirmarea de către Utilizator ca serviciul este livrat conform SLA;
  21. Considerații privind măsurarea parametrilor indicatorului de disponibilitate SLA:

Disponibilitatea lunară se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcționare în timpul lunii (calculată ca diferența dintre perioada totala de timp din lună și perioada de indisponibilitate) și durata totală a lunii respective, exprimate ȋn ore. Perioada de indisponibilitate se calculează pe baza tichetelor de deranjament, deschise fie pentru depășiri ale parametrilor acceptați fie pentru indisponibilitatea totala a serviciului.
Disponibilitatea serviciului se calculează lunar după formula:

Perioadele de indisponibilitate ce trebuie evaluate se pot datora în general uneia din următoarele cauze :
- Incident/ Deranjamente (fault report) confirmate prin testele și investigațiile efectuate de ofertantul serviciului;
- întreruperi planificate ale serviciului, de exemplu în scopul efectuării unor reparații sau unor activități de verificare și întreținere.
Nu vor fi considerate perioade de indisponibilitate întreruperile planificate ale serviciului, anunțate de Ofertant cu minim 48 de ore înainte.
Serviciul se va considera indisponibil pentru orice întrerupere totală și continuă de cel puțin 5 minute pentru un port sau o succesiune de min 10 întreruperi într-o perioada de 30 minute.
  1. Se solicită următoarea disponibilitatea garantată a serviciului de 99,95% lunar; în cazul în care nu se respecta aceasta valoare, Ofertantul se obligă să acorde deduceri în factura lunii următoare conform tabelului de mai jos (acești termeni/valori se vor regăsi explicit în contract):

Tabel de compensații
Disponibilitate Lunara*			Reducere din tariful de abonament lunar al Serviciului
Mai mare sau egal	Mai Mic decât		%
99.50%	99.95%		10%
98.33%	99.50%		15%
96.66%	98.33%		20%
93.33%	96.66%		30%
66.66%	93.33%		50%
0.00%	66.66%		100%

  1. Ofertantul va dispune de echipamentele de testare ale circuitului ethernet pentru validarea parametrilor tehnici, măsurători care vor fi efectuate minim 24 de ore, iar la final se va genera un buletin de măsurători ȋn format electronic pentru fiecare circuit ȋn parte;
  2. Pe durata contractului, se vor efectua măsurători la fiecare 6 luni calendaristice pentru validarea parametrilor circuitelor ethernet sau în urma unui deranjament major (indisponibilitate totală a serviciului, depășirea parametrilor maximali acceptați) iar rezultatele vor fi comunicate în format electronic beneficiarului;
  3. Lucrările de mentenanță se vor anunța cu cel puțin 48 ore in avans si vor fi programate in afara intervalului orar 06:00 – 20:00;
  4. Procedurile Operaționale se vor modifica ori de cate ori părțile agreează acest lucru.
  5. Pe durata derulării contractului, ofertantul va nominaliza un „account manager” (AM) care va acționa ca punct unic de contact pentru escaladarea incidentelor și care va participa la întâlniri organizate regulat de către Achizitor cu scopul de a examina serviciile prestate de ofertant / îndeplinirea nivelului SLA. Ofertantul se obligă să anunțe beneficiarul în termen de maxim 3 zile daca este datele de contact AM se schimbă urmare a nominalizării unui nou AM / înlocuitor.

# Cerințe tehnico-funcționale minime obligatorii LOT2

  1. Serviciul de conectivitate dintre centrele de date ale achizitorului va fi livrat utilizând o infrastructura privată, circuite tip ethernet (EoMPLS / EoSDH /VLAN Ethernet/ VPWS sau tehnologii similare), fără a utiliza Internetul ca suport de comunicații.
  2. La sediile achizitorului circuitele vor fi livrate utilizând legătură radio ȋn bandǎ licențiată.
  3. Ofertantul va furniza serviciul prin interfețe FastEthernet sau GigabitEthernet, port fizic dedicat compatibil cu echipamentele din locațiile beneficiarului. În toate locațiile beneficiarului, interfața Ethernet va fi considerată punctul de delimitare dintre rețeaua ofertantului și cea a achizitorului.
  4. Circuitul ethernet va fi de tipul punct-la-punct, cu debitul de 100Mbps, full-duplex, cu capacitate simetrică;
  5. Circuitul ethernet va permite transportul transparent al VLAN-urilor (încapsulare IEEE 802.1q), al protocoalelor STP, CDP, VTP și să se păstreze marcarea CoS utilizând IEEE 802.1p.
  6. Vor fi transportate minim 200 adrese MAC;
  7. Circuitul trebuie să suporte implementarea IP MPLS VPN peste VLAN-uri încapsulate dot1q (MTU minim 1600bytes);
  8. Se solicita următorul SLA:
      1. „Frame delay”: <20ms;
      2. „Frame delay variation”: <2ms;
      3. „Frame loss”: <0.1%;
  1. Soluția de comunicații propusă trebuie sa confere un grad de securitate ridicat, iar canalele de transport de date nu vor avea nici un segment comun cu infrastructura de distribuție a serviciilor de acces la Internet (principiile de asigurare a securității datelor vor fi prezentate în detaliu);
  2. Soluțiile de transport la sediile Achizitorului vor utiliza ca mediu de transmise soluții radio de banda largă care utilizează benzi licențiate;
  3. Serviciile de transmisii de date fixe vor fi furnizate prin rețeaua de comunicații a ofertantului. În cazul în care ofertantul decide sa subcontracteze parțial segmente ale infrastructurii de comunicații (circuite tip bucla locală), acesta trebuie sa declare în clar acest lucru și sa furnizeze informații detaliate despre subcontractanți, inclusiv sa aibă acordul expres al Achizitorului.
  4. Serviciile de transmisii de date fixe trebuie să fie disponibile 7 zile din 7, 24 ore din 24, cu o rată de disponibilitate de minim 99,50%;
  5. Infrastructura ofertantului trebuie să fie de capacitate mare, cu posibilități de rutare automată în caz de defecțiune pe un anumit tronson. Ofertanții vor trebui să detalieze modalitățile de asigurare a capacității, evitarea congestiilor care pot apărea ȋn „backbone” și asigurarea nivelului de calitate necesar prezentat în specificațiile tehnico-funcționale minimale;
  6. La cererea achizitorului, ofertantul trebuie să pună la dispoziție instrumente sau proceduri de verificare a ratei de transfer de date minim garantate și a disponibilității pentru fiecare conexiune (grafice de trafic disponibile on-line, permanent, actualizate la maxim 5 min, disponibile pe bază de nume și parolă sau alte credenţiale agreate de comun acord).
  7. Ofertantul va preciza ȋn oferta sa care sunt tipurile de echipamente care vor fi instalate ȋn locațiile achizitorului ȋn cazul ȋn care furnizează servicii cu echipament inclus. Sunt acceptate doar echipamente „rack-mountable” sau care vor fi livrate cu accesoriile necesare montării ȋn rack-uri 19”. Achizitorul pune la dispoziție surse neîntreruptibile de alimentare 220VAC (UPS).
  8. Traficul nu va fi limitat ca volum, iar costurile lunare nu vor fi influențate de volumul traficului;
  9. Ofertantul va asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea transmiterii datelor dintre centrele de date.
  10. Ofertantul se obliga să notifice imediat BNR referitor la incidentele de securitate informatică apărute în rețeaua proprie iar ȋn cazul unei astfel de situații va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sistemului informatic al BNR;
  11. Ofertantul va pune la dispoziție pe durata derulării contractului acces permanent (24/7/365) la servicii tip „Service Desk”:
    1. Interfața „Service Desk” este necesară pentru înregistrarea incidentelor declarate de Achizitor și urmărirea lor până la remediere;
    2. „Service Desk” trebuie sa poată fi contactat telefonic și e-mail;
    3. „Service Desk” trebuie sa aibă facilitați privind informarea asupra stării bonului de deranjament asociat incidentului, persoanele alocate/responsabile cu rezolvarea problemei cât și date privind istoricul incidentului, respectiv escaladări ale acestuia;
  12. Managementul Incidentelor: părțile agreează următoarea abordare în remedierea incidentelor/ deranjamentelor:
    1. Incidentele vor fi înregistrate de către centrul de suport al ofertantului în urma autosesizării acestuia sau în urma sesizării personalului tehnic al achizitorului prin telefon şi / sau e-mail;
    2. Momentul măsurării timpului de remediere se va considera momentul înregistrării incidentului/ deranjamentului;
    3. Ofertantul va iniția toate acțiunile de corecție a serviciului conform nivelelor asociate;
    4. Utilizatorul va încheia incidentul numai după confirmarea de către Utilizator ca serviciul este livrat conform SLA;
  13. Considerații privind măsurarea parametrilor indicatorului de disponibilitate SLA:

Disponibilitatea lunară se calculează ca raport procentual dintre perioada de funcționare în timpul lunii (calculată ca diferența dintre perioada totala de timp din lună și perioada de indisponibilitate) și durata totală a lunii respective, exprimate ȋn ore. Perioada de indisponibilitate se calculează pe baza tichetelor de deranjament, deschise fie pentru depășiri ale parametrilor acceptați fie pentru indisponibilitatea totala a serviciului.
Disponibilitatea serviciului se calculează lunar după formula:

Perioadele de indisponibilitate ce trebuie evaluate se pot datora în general uneia din următoarele cauze :
- Incident/ Deranjamente (fault report) confirmate prin testele și investigațiile efectuate de ofertantul serviciului;
- întreruperi planificate ale serviciului, de exemplu în scopul efectuării unor reparații sau unor activități de verificare și întreținere.
Nu vor fi considerate perioade de indisponibilitate întreruperile planificate ale serviciului, anunțate de Ofertant cu minim 48 de ore înainte.
Serviciul se va considera indisponibil pentru orice întrerupere totală și continuă de cel puțin 5 minute pentru un port sau o succesiune de min 10 întreruperi într-o perioada de 30 minute.
  1. Se solicită următoarea disponibilitatea garantată a serviciului de 99,95% lunar; în cazul în care nu se respecta aceasta valoare, Ofertantul se obligă să acorde deduceri în factura lunii următoare conform tabelului de mai jos (acești termeni/valori se vor regăsi explicit în contract):

Tabel de compensații
Disponibilitate Lunara*			Reducere din tariful de abonament lunar al Serviciului
Mai mare sau egal	Mai Mic decât		%
99.50%	99.95%		10%
98.33%	99.50%		15%
96.66%	98.33%		20%
93.33%	96.66%		30%
66.66%	93.33%		50%
0.00%	66.66%		100%

  1. Ofertantul va dispune de echipamentele de testare ale circuitului ethernet pentru validarea parametrilor tehnici, măsurători care vor fi efectuate minim 24 de ore, iar la final se va genera un buletin de măsurători ȋn format electronic pentru fiecare circuit ȋn parte;
  2. Pe durata contractului, se vor efectua măsurători la fiecare 6 luni calendaristice pentru validarea parametrilor circuitelor ethernet sau în urma unui deranjament major (indisponibilitate totală a serviciului, depășirea parametrilor maximali acceptați) iar rezultatele vor fi comunicate în format electronic beneficiarului;
  3. Lucrările de mentenanță se vor anunța cu cel puțin 48 ore in avans si vor fi programate in afara intervalului orar 06:00 – 20:00;
  4. Procedurile Operaționale se vor modifica ori de cate ori părțile agreează acest lucru.
  5. Pe durata derulării contractului, ofertantul va nominaliza un „account manager” (AM) care va acționa ca punct unic de contact pentru escaladarea incidentelor și care va participa la întâlniri organizate regulat de către Achizitor cu scopul de a examina serviciile prestate de ofertant / îndeplinirea nivelului SLA. Ofertantul se obligă să anunțe beneficiarul în termen de maxim 3 zile daca este datele de contact AM se schimbă urmare a nominalizării unui nou AM / înlocuitor.

# Cerințe de prezentare a soluției tehnice si financiare
## Propunere tehnică:
Propunerea tehnică va conține obligatoriu:
    1. Descrierea tehnică generală a soluției ofertate;
    2. Prezentarea detaliată a modului de îndeplinire a cerințelor tehnico-funcționale minime obligatorii;
    3. Alte informații considerate relevante de către ofertant pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice;
## Propunere financiară:
Propunerea financiară va conține obligatoriu costul lunar pentru serviciile de conectivitate ethernet dintre centrul de date secundar și centrul de date principal, respectiv centrul de rezervă:

	Preț lunar RON fără TVA
Circuit ethernet Sediul Secundar – Sediul Principal
Circuit ethernet Sediul Secundar – Sediul de Rezervă
Total:

Costurile legate de conectare, asigurarea echipamentelor necesare prestării serviciilor revin în totalitate operatorului. Nu se vor accepta prețuri suplimentare pentru punerea în funcțiune/ funcționarea serviciului (taxe de instalare, chirii echipamente etc.).