SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Direcția Achiziții Publice

SECŢIUNEA II
CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE ȘI APLICAŢII INFORMATICE PENTRU “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ŞI SOFTWARE A SISTEMULUI NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENŢĂ”

Cuprins

ATENŢIE!
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului şi cuprinde ansamblul cerinţelor minimale şi obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condiţiile în care criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-preț".
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele minimale, specificate ca atare în caietul de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Evaluarea ofertelor se va realiza conform criteriilor tehnico-economice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
În cazul în care pentru instalarea şi operaţionalizarea sistemului informatic integrat sunt necesare şi alte echipamente/licenţe/ software şi accesorii/materiale de instalare decât cele prevăzute în caietul de sarcini, acestea vor fi descrise, iar ofertantul va justifica necesitatea acestora. Preţul total al ofertei va include şi preţul echipamentelor/licenţelor/software-ului şi accesoriilor/materialelor de instalare suplimentare.
Orice ofertă care se abate de la cerinţele minimale obligatorii va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.
În cazul termenilor tehnici preluaţi direct din limba engleză şi al acronimelor uzuale ale acestora, ca şi al celor care nu au un echivalent unanim sau oficial acceptat în limba română, valoarea semantică păstrează sensul tehnic original al acestora pe tot parcursul descrierii specificaţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.
Specificaţiile tehnice care eventual fac referire la/indică un anumit model de produs vor fi interpretate în mod obligatoriu ca fiind urmate de mențiunea ”sau echivalent” conform articolului 156 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare Scopul unor astfel de referințe este în mod exclusiv sprijinirea potențialilor ofertanți în identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Oferta tehnică aferentă acestei proceduri de atribuire va fi obligatoriu redactată integral în limba română, nerespectarea acestei cerinţe ducând la declararea acesteia ca fiind neconformă.
În cazul în care la ofertă sunt ataşate documente tehnice privind produsele ofertate (cataloage, certificate, acorduri tehnice, altele similare), într-o limbă străină alta decât limba engleză, acestea vor fi obligatoriu însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Ofertantul declarat câştigător se obligă să asigure accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene Oficiul European pentru Lupta Antifraudă OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.

# CONTEXTUL PROIECTULUI
## Prezentarea autorităţii contractante şi cadrul legal
Conform Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S.) este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează şi coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile publice din România şi alţi utilizatori prevăzuţi de lege. S.T.S. este administratorul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 (SNUAU), în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, cu modificările şi completările ulterioare. S.T.S. îndeplineşte atribuţiile legale de administrare, de operare la nivelul Centrelor 112 şi de dezvoltare a acestui sistem.
Acest cadru legal este completat de reglementările care prevăd atribuţiuni şi responsabilităţi directe în managementul comunicaţiilor şi situaţiilor de urgenţă, încheierea de protocoale de colaborare, elaborarea de metodologii, dispoziţii şi proceduri de lucru. S.T.S., prin direcţiile de specialitate, are ca atribuţii instalarea, operarea, întreţinerea şi menţinerea la nivelul ridicat al cerinţelor tehnice şi de operare ale SNUAU.

## Descrierea situaţiei actuale a SNUAU
SNUAU este constituit din 41 de Centre 112 (40 centre la nivel judeţean şi un centru care deserveşte zona metropolitană Bucureşti-Ilfov) şi dispeceratele agenţiilor de urgenţă (Ambulanţă-ISU/SMURD, Poliţie şi Jandarmerie) de la nivel local, care la rândul lor sunt interconectate cu substaţiile aferente acestora de la nivelul municipiilor şi oraşelor.
SNUAU este un sistem de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, implementat pentru a prelua, procesa şi dispeceriza apelurile de urgenţă 112 într-o manieră unitară, la nivel naţional.
SNUAU a fost implementat prin crearea centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă şi a dispeceratelor de urgenţă aferente şi dotarea acestora cu un sistem de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, destinat anunţării, recepţionării, prelucrării şi transmiterii către agenţiile specializate de intervenţie a apelurilor de urgenţă, într-un mod centralizat şi unitar, permiţând utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane în soluţionarea urgenţelor, asigurarea cooperării între agenţiile specializate de intervenţie prin utilizarea comunicaţiilor de voce şi de date, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional.
SNUAU deserveşte exclusiv cetăţeanul, asigurând totodată şi suportul decizional pentru autorităţile responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Din punct de vedere tehnic, SNUAU este un sistem integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, care reprezintă interfaţa unică de acces a cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie ce asigură răspunsul adecvat urgenţei semnalate.
Din punct de vedere operaţional, odată cu realizarea apelului la numărul de urgenţă 112, acesta este direcționat către un centru judeţean de preluare a apelurilor de urgenţă 112 în baza informaţiilor de jurisdicţie administrativă.
Achiziţia datelor relevante asupra cazului de urgenţă se face de către operatorul 112, care la finalizarea interviului, le transmite într-un format unitar către unul sau mai multe dispecerate, în funcţie de cazul de urgenţă prezentat de apelant.
Agenţiile specializate de intervenţie şi centrele operaţionale cu responsabilităţi la nivel naţional (Autoritatea Feroviară Română, ROMATSA, Centrul operaţional de comandă al Guvernului României, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, etc) sunt conectate la platforma unică, integrată a SNUAU, care asigură un mediu comun de operare şi cooperare pe baza unui index naţional de evenimente și o imagine unitară asupra resurselor de intervenție şi a planurilor de acţiune specifice fiecărei agenţii care are atribuită o zonă de responsabilitate.
Componentele structurale şi operaţionale ale Sistemului 112 şi mediile în care interacţionează sunt evidenţiate în schema de mai jos:

Figura 1 - Componentele structurale şi operaţionale ale Sistemului 112

Centrele 112 de preluare a apelurilor de urgenţă asigură, printr-o funcţionare permanentă, recepţionarea, sortarea, procesarea şi transferul urgenţelor către Dispeceratele de urgenţă şi Centrele operaționale naţionale responsabile cu gestionarea unor situaţii de urgenţă specifice. Dispeceratele de urgenţă ale Poliţiei, ISU-SMURD, Serviciului de Ambulanţă, Jandarmeriei, asigură, printr-o funcţionare permanentă, preluarea apelurilor de urgenţă transmise de Centrele 112, dispecerizarea cazurilor şi coordonarea/monitorizarea acţiunilor resurselor de intervenţie. Centrele de răspuns apel 112, Dispeceratele de urgenţă şi Centrele Naţionale funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
În arhitectura actuală a sistemului, fiecare din cele 41 de Centre 112 recepţionează şi gestionează în mod independent apelurile de urgenţă din aria sa de responsabilitate, fără ca aplicaţia 112 actuală să ofere nativ posibilitatea sprijinului reciproc, fiecare din Centrele 112 având un sistem informatic propriu. Acest model arhitectural, implementat în anul 2004, în concordanţă cu tehnologiile hardware-software şi limitările de bandă existente la vremea respectivă, nu este adecvat pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare, care presupun iniţierea simultană a unui număr mare de apeluri de urgenţă. Practic, în astfel de situaţii, cauzate în special de fenomenele meteo extreme, atât Centrele 112 cât şi dispeceratele agenţiilor de urgenţă sunt puse în dificultate, în a asigura un răspuns prompt la toate apelurile de urgenţă, din cauza numărului limitat de operatori şi dispeceri existenţi la nivel local.
Vechimea echipamentelor hardware şi a aplicaţiilor ce asigură funcţionarea SNUAU amplifică riscurile tehnologice de nefuncţionare a sistemului informatic actual.
# SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ACHIZIŢIEI
## Scopul achiziţiei
Scopul prezentei achiziţii este modernizarea infrastructurii hardware şi software a SNUAU la nivel naţional, prin:
- realizarea unui sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,
- modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă,
- realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN/MAN.
Sistemul informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă va fi constituit din 3 centre naţionale (Bucureşti, Braşov şi Cluj), denumite în continuare Centre Naţionale, ce vor susţine infrastructura software şi hardware necesară asigurării rutării, preluării, procesării şi dispecerizării tuturor apelurilor de urgenţă la nivel naţional şi care vor pune la dispoziţia utilizatorilor acestuia atât funcţiile de bază de preluare dispecerizare apeluri de urgenţă cât şi funcţii suport necesare diverselor roluri din sistem, implicate în gestionarea şi coordonarea activităţilor de intervenţie în cazul unor situaţii de urgenţă de amploare.
Noul sistem informatic va fi compus din echipamente, funcţii, servicii, module software şi aplicaţii, în configuraţii redundante (geografic și on-site), care să asigure îndeplinirea cât mai eficientă, a atribuţiilor de procesare şi dispecerizare a urgenţelor ale Centrelor 112 şi dispeceratelor agenţiilor de intervenţie, din cadrul SNUAU.
Pe lângă funcţiile de bază, noul sistem informatic va implementa o serie de funcţii noi, cu scopul de a creşte interoperabilitatea între componentele SNUAU, de a asigura servicii moderne de comunicaţie în caz de urgenţă atât pentru cetăţeni cât şi pentru agenţiile de urgenţă, care să se plieze pe nevoile de dispecerizare ale acestora şi nu în ultimul rând, de a perfecţiona sistemul în ansamblul său cu respectarea principiilor unei dezvoltări durabile, pentru integrarea facilă a noilor standarde din domeniul comunicaţiilor de urgenţă.
## Obiectul achiziţiei

Realizarea achiziției presupune furnizarea de echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a SNUAU, la nivel naţional, prin:
1. realizarea unui sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă;
2. modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă;
3. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN/MAN.
Obiectul achiziției este reprezentat de echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea infrastructurii hardware şi software a SNUAU, grupate în următoarele componente/ sisteme/ subsisteme:
Sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă:
    1. Subsistem procesare apeluri de urgență și administrare aplicații și date specifice SNUAU;
    2. Subsistem backup comunicații voce ;
    3. Subsistem GIS;
    4. Subsistem ARLS ;
    5. Subsistem localizare apeluri din rețelele publice mobile;
    6. Componentă interconectare operatori pentru preluarea apelurilor;
    7. Componentă reţea;
    8. Componentă electroalimentare;
    9. Componentă interfaţare cu infrastructura radio TETRA;
1. Componenta de modernizare a punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă.
2. Componenta de rezervare comunicaţii date WAN/MAN;
NOTĂ: Livrarea echipamentelor și a aplicațiilor informatice va include și serviciile de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare și operaționalizare a acestora.

Obiectul achiziţiei constă efectiv în realizarea următoarelor activităţi, în ordinea lor de succesiune:
1. Furnizarea, instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor și a software-ului de infrastructură asociat, aferente sistemului informatic centralizat.
2. Furnizarea, instalarea, configurarea şi testarea funcţionalităţilor aplicațiilor și modulelor software aferente sistemului informatic centralizat;
3. Furnizarea, instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor de electroalimentare și de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, necesare pentru modernizarea punctelor operaţionale, constând în 40 Centre 112 judeţene, 40 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulaţă, 40 Dispecerate Poliţie, 40 Dispecerate Jandarmi, precum şi 219 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD), constituite la nivelul municipiilor.
4. Furnizarea, instalarea, configurarea şi operaţionalizarea infrastructurii de comunicaţii ce asigură redundanţa în funcţionare a legăturilor de date WAN între cele trei centre naţionale, între centrele 112 judeţene şi centrele naţionale, precum şi legăturile de date MAN de rezervă constituite la nivel local (judeţean) între nodurile 112 judeţene de concentrare a traficului voce date din aria unui judeţ şi dispeceratele de urgenţă organizate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.
5. Integrarea tuturor componentelor hardware-software ale sistemului informatic al SNUAU conform cerinţelor caietului de sarcini şi operaţionalizarea acestuia la nivel naţional.
Activităţile de mai sus vor concura la atingerea obiectivelor proiectului de modernizare a SNUAU, prin operaţionalizarea la nivel naţional a unui nou sistem informatic integrat, la cheie, pentru procesarea urgenţelor, perfect interoperabil atât cu componentele actuale ale SNUAU care nu fac obiectul modernizării sau sunt menţinute ca soluţii de rezervă, cât şi cu sistemele externe SNUAU cu care s-a solicitat interconectarea prin interfeţe/protocoale descrise în cadrul documentaţiei de atribuire.
Furnizorul noului sistemului informatic al SNUAU, va asigura livrarea tuturor produselor hardware, aplicaţiilor informatice, licenţelor asociate, accesoriilor și materialelor de instalare, respectiv va presta toate serviciile de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare, operaționalizare și instruire solicitate prin prezentul caiet de sarcini în termenele stabilite în cerinţele de livrare, astfel încât, la finalizarea etapelor proiectului de modernizare a SNUAU descrise mai sus, sistemul să fie complet funcţional şi operaţional la nivel național.

## Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este modernizarea sistemului informatic al SNUAU la nivel naţional, pentru asigurarea unui răspuns prompt şi eficient al agenţiilor de urgenţă şi al altor autorităţi responsabile în cazul raportărilor unor urgenţe individuale sau colective, respectându-se principiile unei modernizări sustenabile şi durabile.
Obiectivul general al proiectului urmează a fi atins prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
- modernizarea la nivel naţional a infrastructurii hardware şi software a SNUAU, prin adoptarea unei arhitecturi eficiente aliniată bunelor practici în domeniu, pentru o gestionare mai eficientă a situaţiilor de urgenţă şi asimilarea cu adaptări minore a noilor standarde din domeniul comunicaţiilor de urgenţă;
- creşterea capacităţii de primire a mesajelor, informaţiilor şi apelurilor de urgenţă generate din medii eterogene precum şi a capacităţii de răspuns a sistemului la solicitările cetăţenilor aflaţi în situaţii de urgenţă, prin distribuirea inteligentă a apelurilor la nivel naţional, în funcţie de gradul de disponibilitate a operatorilor 112/dispecerilor;
- reducerea timpului de gestionare a urgenţelor atât la nivelul operatorilor 112 cât şi la nivelul dispeceratelor agenţiilor de urgenţă, prin implementarea unor funcţii de suport specifice fiecărei zone de responsabilitate;
- alertarea imediată a entităţilor înrolate în SNUAU care au responsabilităţi în gestionarea intervenţiei într-o situaţie de amploare şi crearea premiselor alertării la nivel local/central şi a entităţilor responsabile neînrolate în SNUAU;
- îmbunătăţirea posibilităţilor de preluare şi gestionare a informaţiilor de localizare asociate apelurilor de urgenţă în vederea creşterii gradului de acurateţe şi de precizie a localizării apelanţilor aflaţi într-o situaţie de urgenţă;
- recepţionarea şi ataşarea la caz a unor informaţii suplimentare de la apelanţi, de tip transmisii video, imagini, date, text în timp real, SMS;
- implementarea unor funcţionalităţi extinse de cooperare care să asigure un management eficient în cazul situaţiilor de amploare, prin oferirea de comunicaţii voce-date directe între oricare două entităţi din sistem şi integrarea comunicaţiilor radio în aplicaţia de gestionare a apelurilor de urgenţă;
- furnizarea unor instrumente de management de comandă şi control de tip dashboard, cu date esenţiale şi relevante reprezentate GIS, necesare diverselor roluri din sistem de la nivel local / central pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă colective;
- implementarea unor mecanisme eficiente de gestionare a resurselor şi echipajelor de intervenţie care să propună dispecerilor cele mai potrivite resurse, în funcţie de diverse criterii (competenţă, distanţă faţă de incident etc.);
- implementarea de mecanisme de acces la date interne/externe care să asigure interoperabilitatea SNUAU cu diverse aplicaţii şi surse de date, prin crearea de interfeţe de intrare-ieşire centralizate, standardizate şi programabile.
Sistemul informatic centralizat va trebui să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiţii atât a obiectivului general al proiectului cât şi a obiectivelor specifice derivate.
# DESCRIERE GENERALĂ A PROIECTULUI

Proiectul de modernizare a infrastructurii hardware și software a SNUAU constă în aducerea acestui sistem la standardele tehnologice şi operaţionale moderne la nivelul componentelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă din Centrele naționale, Centrele 112 judeţene, dispeceratele agenţiilor de urgenţă şi substaţiile acestora, fiind centrat pe:
- asigurarea unui răspuns cât mai prompt la urgenţele cetăţenilor, prin rutarea inteligentă a apelurilor către Centre 112 disponibile, în situaţii de depăşire a capacităţii operaţionale sau a unor disfuncţionalităţi la nivelul centrului pe raza căruia au fost generate apelurile de urgenţă;
- extinderea accesibilităţii serviciului de urgenţă pentru persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, în acord cu cele mai noi cerinţe la nivel european;
- punerea la dispoziţia dispecerilor/autorităţilor a unui set mai larg şi mai precis de informaţii pentru creşterea eficienţei gestionării resurselor şi a intervenţiei în sine;
- optimizarea gestionării atât a urgenţelor individuale cât şi a celor colective, în scopul unui răspuns cât mai eficient al autorităţilor la situaţii de urgenţă.
Din punct de vedere arhitectural, sistemul va fi organizat pe două componente, una centralizată în care se vor concentra toate serviciile aferente gestionării apelurilor de urgenţă şi una distribuită, de acces la nivel local (Centre 112, dispecerate ale agenţiilor de intervenţie şi substaţii ale acestora). Componenta centrală va fi compusă din 3 Centre Naţionale (Bucureşti, Braşov şi Cluj), care vor asigura balansat preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional. În cazul unui deranjament la unul dintre CN-uri sau în cazul unei operaţiuni de mentenanţă la nivelul unui CN, celelalte două CN-uri disponibile vor asigura balansat preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional. În cazul unui deranjament/dezastru care determină nefuncţionarea a două dintre cele trei CN-uri, oricare ar fi centrul rămas funcţional, acesta va asigura de sine stătător preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional, la capacitatea maximă de procesare, pentru care a fost dimensionat conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini.
Astfel, principiile care stau la baza modernizării sistemului 112 se bazează pe concepte arhitecturale moderne, care vor asigura:
- crearea de Centre 112 şi dispecerate logice, interconectate nativ între ele, care pot activa la nivel local, regional sau naţional, în funcţie de necesitate;
- asigurarea interoperabilităţii depline, la nivel naţional, între toate entităţile participante la gestionarea în comun a unor situaţii de urgenţă de amploare, prin accesarea în timp real a situaţiei tactice din zona afectată (liste de cazuri, apeluri de urgență în curs/în așteptare/netratate, resurse mobile de intervenție etc.), datorită stocării şi accesării centralizate a datelor (nu local, în fiecare centru, ca în sistemul actual);
- creşterea eficienţei gestionării urgenţei prin furnizarea unor informaţii de localizare mult mai precise, integrarea comunicaţiilor radio în aplicaţia de dispecerizare a apelurilor de urgenţă şi a unor mecanisme inteligente de propunere a celor mai potrivite resurse pentru intervenţie, pentru reducerea timpului de gestionare a urgenţei şi implicit al timpului de răspuns la situaţii de urgenţă.

Implementarea proiectului de modernizare a SNUAU implică furnizarea, instalarea, testarea, punerea în funcțiune, integrarea și operaționalizarea de echipamente și aplicații informatice în 2 etape, astfel:

Etapa I, constă în livrarea produselor și prestarea serviciilor asociate pentru:

1. realizarea sistemului informatic centralizat;
2. modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la nivelul a trei judeţe pilot (Cluj, Braşov şi Iaşi) ;
3. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru patru amplasamente (Cluj, Braşov, Iaşi şi Bucureşti).
4. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN la nivelul celor trei judeţe pilot;
5. instalarea și configurarea tuturor componentelor software necesare demonstrării funcţionalităţilor solicitate prin caietul de sarcini și evaluarea conformității acestora, în cadrul amplasamentelor operaţionale ale SNUAU din cele trei judeţe pilot, în condiții de trafic real.

Astfel, în etapa I va fi implementat şi operaţionalizat sistemul informatic aferent celor 3 centre naţionale (la care urmează să fie conectate toate punctele operaţionale din cadrul SNUAU), funcţionalităţile implementate fiind demonstrate la nivelul celor 3 centre judeţene pilot de preluare şi dispecerizare a apelurilor 112 (inclusiv dispeceratele şi substaţiile aferente).
Calendarul de implementare al etapei I a proiectului începe de la intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publică şi se finalizează prin proceduri de recepţie parţială la operaţionalizarea noului sistem informatic la nivelul a 3 centre 112 judeţene (maxim 16 luni de la intrarea în vigoare a contractului, din care minim 4 luni de testare propriu-zisă a funcționalităților în condiții de trafic real).
La nivelul celor 3 centre 112 judeţene pilot (Cluj, Braşov şi Iaşi) va fi realizată instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor de electroalimentare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei necesare pentru modernizarea punctelor operaţionale, constând în 3 Centre 112 judeţene, 3 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulanţă, 3 Dispecerate Poliţie, 3 Dispecerate Jandarmi precum şi în 23 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD), constituite la nivelul municipiilor arondate.
Astfel, furnizorul va livra şi instala toate echipamentele şi aplicațiile software asociate sistemului informatic în termen de maxim 12 luni, urmând ca pe durata a minim 4 luni să se realizeze procedura efectivă de testare și recepţie parţială. Semnarea recepției cantitative și calitative – etapa I se va realiza după implementarea sistemului informatic central în toate cele trei centre naţionale şi demonstrarea funcţionalităţilor implementate la nivelul a 3 centre judeţene de preluare şi dispecerizare a apelurilor 112 (inclusiv dispeceratele şi substaţiile aferente). Activităţile de testare şi validare a funcţionalităţilor se vor realiza în condiţii de trafic real.
De asemenea, tot în această etapă vor fi livrate şi instalate echipamentele de comunicaţii necesare rezervării WAN şi MAN pentru cele 3 Centre Naţionale şi cele 3 centre 112 judeţene pilot care fac obiectul procedurii de recepţie parţială.

Etapa II, constă în livrarea și prestarea serviciilor asociate pentru:

1. modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la nivelul a 37 judeţe;
2. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru 37 judeţe.
3. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN pentru 37 judeţe.
4. instalarea şi configurarea tuturor componentelor software necesare funcţionării amplasamentelor operaţionale ale SNUAU şi predarea la cheie a întregului sistem informatic furnizat și configurat în cadrul proiectului, conform cerinţelor din cadrul caietului de sarcini.

Astfel, în etapa II se va realiza:
- Instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor de electroalimentare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, necesare pentru modernizarea punctelor operaţionale, constând în 37 Centre 112 judeţene, 37 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulanţă, 37 Dispecerate Poliţie, 37 Dispecerate Jandarmi precum şi 196 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD), constituite la nivelul municipiilor.
- Instalarea, configurarea şi operaţionalizarea infrastructurii de comunicaţii ce asigură redundanţa în funcţionare a legăturilor de date WAN pentru 37 de judeţe şi livrarea de echipamente de comunicaţii MAN pentru 37 centre judeţene constând în legăturile de date de rezervă constituite la nivel local (judeţean) între nodurile 112 judeţene de concentrare a traficului voce date din aria unui judeţ şi dispeceratele de urgenţă organizate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ.
- Instalarea şi configurarea componentelor software necesare funcţionării tuturor amplasamentelor operaţionale ale SNUAU, inclusiv cele pentru care nu a fost modernizată componenta hardware (Centre 112, dispecerate şi substaţii aferente), efectuarea de teste de bună funcţionare, evaluarea performanțelor și validarea tuturor funcționalităților solicitate în cadrul documentației de atribuire şi predarea la cheie a întregului sistem informatic furnizat și configurat în cadrul proiectului.
Calendarul de implementare al etapei II a proiectului începe după semnarea recepției parţiale şi se finalizează prin procedură de recepţie finală (max. 23 luni de la intrarea în vigoare a contractului), după recepţionarea sistemului la nivel naţional şi operaţionalizarea acestuia, în toate Centrele 112, dispeceratele şi substaţiile aferente acestora, din cadrul SNUAU.

NOTĂ: În cadrul etapelor de recepție furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului lista tuturor parolelor pentru rolul de administrator pentru toate componentele (hardware și software) ale sistemului ofertat, sub forma unor documente anexate la procesele verbale de recepție.

După implementare, SNUAU va asigura instrumentele operaţionale necesare unui management eficient al resurselor disponibile la nivelul agenţiilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, o gestionare integrată şi optimizată a tuturor informaţiilor necesare derulării eficiente a intervenţiei în situaţiile de urgenţă individuale sau colective (care afectează un număr mare de cetăţeni) şi va oferi un tablou operaţional integrat al intervenţiei la caz, actualizat în timp real, care furnizează informaţiile necesare unor decizii rapide, în cunoştinţă de cauză, a diverselor roluri din sistem responsabile cu gestionarea eficientă şi coordonarea intervenţiilor.
Arhitectura generală a sistemului actual, cu evidenţierea elementelor de infrastructură hardware ce vor fi modernizate, a celor care vor fi menţinute ca backup şi a celor care vor fi menţinute în utilizare, este prezentată în figura de mai jos:

Figura 2 - Arhitectura actuală a SNUAU

# ARHITECTURA SISTEMULUI PROPUS

Pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului, modernizarea SNUAU va fi realizată prin implementarea unei arhitecturi de tip centralizat, organizat în 3 Centre Naţionale (Bucureşti, Braşov şi Cluj), ce vor susţine infrastructura hardware şi software de bază necesară asigurării preluării, procesării şi dispecerizării tuturor apelurilor de urgenţă la nivel naţional, precum şi modernizarea amplasamentelor operaţionale (40 Centre 112 judeţene, 40 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulanţă, 40 Dispecerate Poliţie, 40 Dispecerate Jandarmi precum şi 219 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD) – lista cu acestea va fi pusă la dispoziţia furnizorului după intrarea în vigoare a contractului.
Pentru asigurarea optimizării activităţilor tehnice de instalare, configurare şi administrare a terminalelor client, software-ul utilizat la nivelul acestora pentru procesarea și dispecerizarea apelurilor de urgență va fi furnizat în 2 variante pentru toate aplicațiile utilizate în procesele de preluare și dispecerizare (voce-date 112 și GIS):
- Aplicații de tip WEB capabile să asigure accesul la toate funcțiile sistemului informatic prin intermediul browsere-lor WEB. Nu se acceptă soluții de tip client solid ce comunică prin Web-services pentru acest tip de clienți de aplicație;
- Aplicații de tip client solid care utilizează tehnologii Web-services pentru comunicația cu sistemul informatic central de preluare dispecerizare. Aplicațiile client solid vor funcționa pe instanțe virtuale folosind tehnologii VDI care nu necesită nici instalare, nici stocare locală. Vor fi ofertate toate licențele necesare care să asigure funcționarea în mod concurențial a minim 1.500 de clienți VDI la nivel național.
Prin implementarea unei arhitecturi naţionale de tip High Availability, cele 3 Centre Naţionale (Bucureşti, Braşov şi Cluj), vor asigura balansat preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional. În cazul unui deranjament la unul dintre centre sau în cazul unei operaţiuni de mentenanţă la nivelul unui centru naţional, celelalte două centre disponibile vor asigura balansat preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional. În cazul unui deranjament/dezastru care determină nefuncţionarea a două dintre cele trei centre, oricare ar fi centrul rămas funcţional, acesta va asigura de sine stătător preluarea şi gestionarea urgenţelor la nivel naţional, la capacitatea maximă de procesare, pentru care a fost dimensionat conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini. Pentru dimensionarea corespunzătoare a sistemului informatic ofertantul va ţine cont și de informaţiile statistice prezentate pe site-ul www.112.ro la secţiunea Informare Publică Statistici 112.
Cele 3 amplasamente care vor avea rol de Centru Naţional au fost alese ţinând cont de capacităţile de trafic ale reţelei WAN S.T.S. care asigură interconectarea acestora cu celelalte Centre 112 judeţene. Astfel, fiecare amplasament dispune de minim 3 conexiuni de mare viteză 10GE sau 100GE cu infrastructura WAN S.T.S. şi de spaţii tehnice corespunzătoare pentru instalarea echipamentelor. Practic, S.T.S. va pune la dispoziţia furnizorului sistemului informatic spaţiile tehnice şi spațiile operaţionale (dispecerate) pentru instalarea echipamentelor şi link-urile de date interjudeţene şi intrajudeţene principale pentru interconectarea amplasamentelor proiectului, iar furnizorul soluţiei informatice va asigura implementarea soluţiilor de infrastructură hardware şi software a centrelor naţionale şi a amplasamentelor operaţionale, echipamentele pentru asigurarea legăturilor de backup WAN/MAN şi operaţionalizarea sistemului la nivel naţional, în scopul atingerii obiectivelor proiectului.
Modul de dispunere a elementelor componente care fac parte din infrastructura centralizată şi care au impact direct în fluxurile operaţionale de gestionare a apelurilor de urgenţă (recepţionare, procesare, dispecerizare) şi modul de interacţiune dintre acestea sunt prezentate în schema bloc de mai jos.

Figura 3 Schema bloc de dispunere a componentelor sistemului informatic

În figura de mai jos este prezentată arhitectura de detaliu a sistemului informatic solicitat prin prezentul caiet de sarcini, precum şi interconectarea acestuia cu componentele SNUAU actuale menţinute în utilizare. Toate aceste componente vor fi integrate de către furnizorul sistemului informatic, care are responsabilitatea livrării unei soluţii informatice la cheie, pentru furnizarea serviciului de urgenţă pentru cetăţeni.

Figura 4 - Arhitectura de detaliu a sistemului informatic

Din punct de vedere al amplasamentelor fizice de implementare a modulelor software care fac obiectul proiectului, au fost luate în calcul 40 de centre 112 judeţene (PSAP), 120 dispecerate ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, ISU-SMURD-Ambulanţă şi Jandarmi) organizate la nivelul reşedinţelor de judeţ, 219 de substaţii, ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, ISU, Ambulanţă) organizate la nivelul municipiilor, prevăzute a fi modernizate în cadrul prezentului proiect, precum şi 462 amplasamente operaționale ale substaţiilor agenţiilor de urgenţă (Poliţie, ISU, Ambulanţă) organizate la nivelul oraşelor şi cele corespunzătoare Centrului 112 Bucureşti-Ilfov şi agenţiilor de urgenţă arondate, care dispun de echipamente achiziţionate în cadrul altor proiecte. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor terminale existente în aceste amplasamente sunt prezentate în cadrul Anexei 1. Aplicațiile ofertate care vor fi accesate de pe echipamentele terminale existente, menținute în utilizare, trebuie sa fie compatibile cu acestea.
Sistemele informatice ofertate vor fi astfel dimensionate și licențiate încât să asigure utilizarea la nivel naţional a aplicaţiilor voce-date 112 precum şi a aplicaţiilor suport furnizate și configurate în cadrul proiectului, inclusiv în amplasamentele operaţionale ale SNUAU, unde nu sunt prevăzute a fi înlocuite echipamentele terminale.
Sistemul informatic implementat în cadrul acestui proiect va asigura interoperabilitate deplină cu sistemul informatic actual din Centrele 112 judeţene, cu sistemul informatic implementat la nivelul Centrului 112 Bucureşti-Ilfov, cu sistemul de radiocomunicaţii TETRA administrat de S.T.S., cu sistemul informatic ce asigură comunicaţia bidirecţională de date cu resursele medicale de intervenţie la nivel naţional, sistemul eCall existent şi alte sisteme externe (SMISU, SIMIEOP, ROMATSA etc.), conform specificaţiilor generale prezentate în cadrul Anexei 1, la prezentul caiet de sarcini.
# CERINŢE PRIVIND SOLUŢIA TEHNICĂ PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI 112 LA NIVEL NAŢIONAL
## Cerinţe Sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă
### Aspecte critice în proiectarea, configurarea şi implementarea sistemului informatic centralizat
Întrucât SNUAU, în arhitectura actuală, este un sistem descentralizat din punct de vedere al componentelor de preluare şi gestionare a apelurilor de urgenţă, cu elemente adiacente care asigură atât interoperabilitatea între centrele 112 cât şi centralizarea la nivel naţional a datelor necesare asigurării unei imagini de ansamblu a cazuisticii cu impact major asupra populaţiei şi mediului, implementarea acestui proiect la nivel naţional nu trebuie să afecteze funcţionalităţile actuale ale serviciului 112 sau disponibilitatea acestuia. În acest sens, se vor avea în vedere următoarele aspecte critice:
- complexitatea proiectului din punct de vedere al sistemului informatic, arhitectura SNUAU se va schimba radical, de la o arhitectură descentralizată la o arhitectură centralizată cu trei centre naţionale, fiecare dintre acestea având capabilităţi de preluare și procesare a întregului trafic de voce-date la nivel naţional.
- impactul asupra activităţilor operaţionale ale tuturor entităţilor operaţionale implicate în modernizarea SNUAU pe durata etapelor de migrare trebuie să fie minim;
- necesitatea interoperabilităţii cu Centrele 112 actuale, pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a serviciului 112 (cooperarea interjudeţeană) pe durata etapelor de migrare şi operaţionalizare;
- necesitatea integrării şi interoperabilităţii la nivel IP cu serviciile de voce și date aferente infrastructurii rețelei de radiocomunicații TETRA a STS;
- modernizarea componentelor, serviciilor şi funcţiilor pe durata etapelor de migrare fără afectarea disponibilităţii serviciului de urgenţă furnizat către cetăţeni;
- la finalizarea proiectului, sistemul informatic realizat şi infrastructura de comunicaţii a acestuia trebuie să fie perfect funcţionale şi operaţionale;
- având în vedere importanţa sistemului, este obligatorie asigurarea unei intervenţii rapide în gestionarea şi rezolvarea eventualelor disfuncţionalităţi, pe toată durata de implementare, garanţie şi suport tehnic a proiectului;
- necesitatea respectării standardelor europene existente cu privire la comunicaţiile de urgenţă, inclusiv cele de generaţie nouă, dar şi a asimilării cu adaptări/configurări minimale a noilor standarde din domeniu, care au la bază protocoale de comunicaţie implementate în cadrul acestui proiect;
- Toate echipamentele hardware ofertate vor fi produse originale şi vor fi realizate în tehnologie de ultimă generaţie;

### Cerinţe pentru sistemul informatic de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă
### Asigurarea disponibilităţii soluţiei ofertate (HA)
În vederea asigurării funcţionării optime a SNUAU soluţia propusă trebuie să permită scalarea componentelor pe orizontală/verticală și să asigure soluţii de redundanță și de balansare/distribuire a proceselor atât la nivelul fiecărui centru național cât şi între acestea (on-site și geo-redundante).
Arhitectura sistemului informatic central va fi proiectată astfel încât să nu existe puncte unice vulnerabile de tip single point of failure la nivelul echipamentelor și componentelor software furnizate.
Arhitectura sistemului va fi specifică unui sistem centralizat cu elemente de nucleu în 3 CN-uri (Bucureşti, Braşov, Cluj), fiind dimensionat astfel încât un singur CN să poată susţine preluarea şi procesarea apelurilor de urgenţă precum şi stocarea, colectarea, publicarea, arhivarea, editarea, raportarea şi administrarea datelor asociate apelurilor de urgenţă şi aplicaţiilor conexe la nivel naţional. Acest model va asigura redundanţă din punct de vedere al funcţionalităţilor implementate la nivelul sistemului livrat în fiecare dintre cele 3 centre (reprezentări generice în figurile de mai jos).
Pentru asigurarea continuităţii procesului de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă, în special pentru situaţiile de indisponibilitate temporară a oricărui CN, soluţia va asigura un mecanism securizat de replicare şi de sincronizare în timp real a datelor la nivelul celor 3 CN-uri, astfel încât acestea să gestioneze aceleaşi informaţii operaţionale.

Figura 5 - Arhitectură generică a soluţiei la nivel de HA activ-activ

Figura 6 - Arhitectură generică de implementare a soluţiei la nivel de subsisteme

### Cerinţele sistemului informatic de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe generale de proiectare a sistemului informatic centralizat	N/A
	Sistemul informatic va permite o organizare flexibilă la nivel de Centre 112 şi dispecerate logice, care să se plieze atât pe scenariul păstrării organizării actuale cu centre 112 şi dispecerate judeţene, dar şi pe cel al organizării unor centre logice zonale, cu responsabilităţi pe zone geografice extinse.
	Modul de organizare „logică” a entităţilor operaţionale din cadrul sistemului va permite de asemenea implementarea unor mecanisme de rutare inteligentă a apelurilor de urgenţă, la nivel naţional, din centrele naţionale către oricare din Centrele 112 sau dispeceratele agenţiilor de urgenţă. În situaţia apariţiei unui deranjament sau a unei supraîncărcări la nivelul unui Centru 112, sistemul va redirecţiona apelurile de urgenţă către alte Centre 112, către alţi operatori sau către alte roluri definite în sistem, pe baza unor reguli avansate de rutare a acestora, cu parametrii configurabili de către administratorii sistemului. / Regulile de rutare a apelurilor vor include minim următoarele 3 criterii: / rutarea de bază va fi către Centrul 112 judeţean unde este localizat apelul de urgenţă, urmând ca în momentele de depăşire a capacităţii de procesare în acest centru, apelurile să fie rutate conform unuia din următoarele 2 criterii; / rutarea către inbox-uri de suport configurabile în zona de administrare la nivel regional sau naţional, (de unde orice operator disponibil poate prelua apeluri), ţinând cont de criterii avansate configurabile, privind limba predominantă în judeţul de unde s-a iniţiat apelul, sau de tipul de dispecerizare integrat sau cu Centrul 112 separat de dispecerate; / rutarea către primul operator disponibil combinat cu criterii de încărcare per operator, cu aplicarea criteriilor avansate configurabile, precizate la punctul b).
	Pentru un management avansat al urgenţelor / situaţiilor de urgenţă care implică o cooperare interjudeţeană a structurilor cu atribuţii în zonele geografice afectate, sistemul va asigura funcţiile/interfeţele de administrare necesare pentru definirea de structuri de dispecerizare logice, cu resurse de dispecerizare şi de intervenţie provenite de la mai multe judeţe/agenţii de urgenţă precum şi pentru gestionarea optimă a activităţilor de intervenţie de către rolurile din cadrul SNUAU responsabile cu coordonarea unor astfel de intervenţii. Apelurile cu referire la acest tip de urgenţă vor putea fi distribuite de către operatorii 112 spre această structură temporară, pentru realizarea unei coordonări unitare a forţelor de intervenţie, indiferent de agenţia de urgenţă de la care provin.
	Organizarea sistemului informatic la nivel central implică o sincronizare în timp real a bazelor de date operaţionale, asigurându-se o consolidare a acestora la nivel naţional, în fiecare din cele 3 centre. Practic, cele trei centre vor reprezenta un singur sistem cu replici identice şi redundante, atât din punct de vedere al componentelor de infrastructură hardware şi software aferente sistemului informatic principal, cât şi din punct de vedere al datelor gestionate. Astfel, vor fi asigurate redundanţa şi interoperabilitatea deplină între toate entităţile care operează sistemul informatic şi de comunicaţii.
	Sistemul va fi proiectat sub forma unui ansamblu centralizat de sisteme de calcul şi aplicaţii, cu clienţi distribuiţi la nivel naţional în centrele 112 judeţene şi în dispeceratele şi substaţiile agenţiilor specializate de intervenţie, care să ofere acces la interfeţe utilizator şi la date specifice fiecărui rol din cadrul SNUAU. Modelul operaţional va fi bazat pe centre de preluare şi dispecerizare logice, fapt ce va permite o independenţă totală a utilizatorilor faţă de locaţia fizică, utilizatorii putând accesa sistemul din orice amplasament al SNUAU, conform drepturilor/rolurilor stabilite prin credenţialele de logare în sistem;
	Sistemul informatic va asigura în cadrul fluxului de procesare al unui apel de urgenţă, crearea unei legături voce-date unice, cu menţinerea acestei asocieri într-un mod sincron pe toată durata gestionării urgenţei
	Soluţia tehnică trebuie să respecte o arhitectură de sistem de tip High Availability, care să asigure transparent pentru utilizatori (operatori/ dispeceri) continuitatea procesării datelor aferente apelurilor de urgență și posibilitatea restabilirii facile a conferințelor de voce în situaţia unor defecţiuni hardware sau a unor blocaje software, atât la nivel de componentă (echipament, modul de aplicaţie, serviciu etc.) cât şi la nivel de centru național (redundanţă geografică). În acest sens este obligatorie asigurarea redundanţei atât la nivel hardware (servere, echipamente de stocare, echipamente de reţea), precum şi la nivel software prin soluţii de tip failover cluster, balansare uniformă a încărcării sistemului, grupuri de clustere multiplicate, asigurate pentru locaţii geografice redundante. De asemenea, pentru asigurarea celui mai mare grad de disponibilitate a serviciului 112 furnizat către cetăţeni, fiecare componentă software trebuie să funcţioneze prin instanţe multiple geo-redundante.
	Funcţionarea corespunzătoare a soluţiei software ofertate nu trebuie să fie dependentă de soluţiile/componentele hardware ofertate, permiţând migrarea în viitor pe platforme hardware de generaţie mai nouă, fără a limita alegerea producătorului acestora.
	Furnizorul va asigura actualizarea gratuită a componentelor software din cadrul sistemului informatic, pentru a funcţiona pe ultimele versiuni de software de infrastructură (sisteme de operare, firmware), existente în utilizare (la alți beneficiari similari) înainte de expirarea perioadei de garanţie şi suport tehnic, pentru a prelungi durata de viaţa a proiectului.
	Pe timpul perioadei de garanţie și suport tehnic furnizorul va asigura la cererea achizitorului implementarea gratuită în cadrul sistemului informatic furnizat a standardelor NG112 utilizând facilitățile oferite de interfețele programabile de comunicație cu sistemele externe furnizate în cadrul proiectului curent.
	În proiectarea arhitecturii sistemului informatic ofertanţii vor respecta obligatoriu următoarele cerinţe: / echipamentele ofertate vor respecta standarde europene sau internaţionale pentru următoarele categorii: electric, compatibilitate electromagnetică şi securitate în exploatare (CE Mark, EN55022 Class A, EN60950-1, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3); / echipamentele ofertate vor fi noi, nefiind acceptate echipamente refolosite / refurbished / second hand sau de generaţii depăşite; / Pentru a demonstra calitatea şi faptul că nu sunt de generaţii depăşite, ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că produsele hardware și software ofertate nu sunt EOL (End Of Life) sau EOS (End of Sales/Support);
	Arhitectura propusă va asigura minim următoarele interfeţe: / interfeţe IP utilizând protocolul SIP şi SIP-I pentru interconectarea cu infrastructura de comunicaţii a Telekom în Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov şi Cluj; / interfeţe SIP pentru interconectarea cu infrastructura de comunicaţii a S.T.S.; / interfeţe pentru interconectarea cu infrastructura reţelei de radiocomunicaţii TETRA a S.T.S.; / interfeţe E1-ISDN, în cadrul subsistemului de backup, tranzit şi conversie, pentru conectarea cu echipamentele care asigură procesarea apelurilor de tip eCall; / interfeţe seriale şi Ethernet pentru managementul local şi distant al echipamentelor; / interfeţe Ethernet şi fibră optică pentru transportul comunicaţiilor voce date; / interfeţe bidirecţionale standardizate de intrare/ieşire pentru comunicaţii de date şi voce cu sisteme externe prin intermediul unei platforme de tip ESB (Enterprise Service Bus): / cu sistemele informatice existente respectând modul existent de transmitere şi formatare a mesajelor (detaliat în faza de implementare a proiectului); / cu alte sisteme informatice pe interfeţe IN/OUT, utilizând protocolul CAP; / cu alte aplicaţii şi sisteme informatice utilizând protocoale şi servicii de comunicaţii standardizate (SOAP, CORBA, Web Services, REST, Web Secure Services); / cu alte sisteme informatice pe interfeţe programabile de transmitere date, care să permită exploatarea datelor stocate în sistem (cu referire la activităţile operaţionale); / cu alte sisteme informatice pe interfeţe programabile de recepţionare date, care să permită exploatarea datelor recepţionate (stocare datelor, integrarea datelor în blocuri existente de date din fişa de caz, integrarea datelor în blocuri definite de administrator şi vizibile în interfeţele utilizatorilor sistemului, cu asociere unică, după un identificator configurabil (ex: număr de telefon) la incidentul aflat în procesare).
	Din punct de vedere al modurilor în care utilizatorii sistemului pot recepţiona urgenţele şi informaţiile asociate acestora, sistemul va trebui să asigure minim următoarele funcţionalităţi: / Apeluri voce; / Apeluri voce cu date recepţionate pe interfeţele externe şi asociate apelului; / Apeluri voce cu date recepţionate în cadrele de semnalizare SIP şi asociate apelului; / Apeluri de date (ex. alerte automate) recepţionate pe interfeţele de date externe; / Apeluri de tip SMS; / Apeluri de tip eCall; / Apeluri de tip video, cel puţin din aplicaţia furnizată în cadrul acestui proiect, pentru a permite un acces facil la serviciile de urgenţă al persoanelor care se exprima prin limbajul semnelor; / Apeluri de tip text în timp real.
	Prin intermediul Modulului de monitorizare şi alertare ofertat va fi asigurată monitorizarea parametrilor de funcţionare ai tuturor componentelor hardware și software furnizate în cadrul proiectului. Interfaţa Modului de monitorizare va fi accesată atât la nivel central cât şi la nivel local de către personalul tehnic al STS, pe baza unor drepturi de acces configurabile.
	În vederea asigurării procesului de instruire operaţională a operatorilor/dispecerilor 112 se va implementa în mod redundant o instanţă dedicată acestui scop, separată de mediul de producţie şi găzduită în Centrele Naţionale. De asemenea, această instanţă de instruire trebuie să fie actualizată permanent prin mecanisme automatizate la nivelul celei din producţie, să folosească aceleaşi seturi de date (ex. nomenclatoare, CTA-uri etc.) şi servicii (ex. localizare mobili, ARLS etc.). Se va avea în vedere ca datele de caz procesate pe instanţa de instruire să fie clar şi facil de diferenţiat în raport cu cele gestionate de mediul de producţie.
	Cerinţe generale privind infrastructura hardware care asigură funcţionarea sistemelor informatice ofertate	N/A
	Toate echipamentele hardware ofertate vor fi produse originale şi vor fi realizate în tehnologie de ultimă generaţie
	SERVER
	Procesor – arhitectură CISCx86 64 biţi, de ultimă generație
	Echipamentele destinate aplicațiile/subsistemelor (date/voce, GIS, ARLS, localizare etc.) vor fi în configurație: / - minim 2 procesoare instalate, fiecare procesor având minim 28 de core-uri; / - minim 1024 GB RAM DDR4;
	Echipamentele destinate sistemului de baze de date aferente sistemului informatic de preluare și dispecerizare apeluri de urgență vor fi de tipul mission critical în configurație: / - minim 8 procesoare instalate pentru fiecare server; / - minim 2048 GB RAM DDR4 pentru fiecare server;
	Echipamentele destinate sistemului de baze de date aferente proceselor de analiză și BI vor fi de tipul mission critical în configurație: / - minim 8 procesoare instalate pentru fiecare server; / - minim 2048 GB RAM DDR4 pentru fiecare server;
	Fiecare CN va avea un număr de: / - minim 12 echipamente de tip server cu 2 procesare instalate; / - minim 4 echipamente de tip server cu 8 procesoare instalate;
	Discurile de stocare care vor susține sistemul de operare trebuie să fie de tip SSD într-o configurație redundantă de tip RAID
	În subsistemele în care este utilizată tehnologie VDI și/sau GIS, echipamentul va conține componente hardware cu accelerare grafică pentru a susține procesele funcționarii optime a aplicațiilor VDI și/sau GIS
	Va asigura management şi administrare distantă, independent de sistemul de operare, care va include următoarele facilităţi avansate: / sistem încorporat de monitorizare a HDD-urilor, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii; / panou cu LED-uri indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapidă a stării de funcţionare a componentelor critice şi software pentru management, realizat de acelaşi producător cu cel al serverului; / componentă de analiză predictivă de eroare pentru HDD-uri, memorii, procesoare, VRM procesoare, surse alimentare, ventilatoare cu posibilitatea anunţării administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componentele enumerate anterior; / posibilitatea de repornire automată a serverului; / suport pentru management la distanţă: redirectare interfaţă grafică, tastatură şi mouse; posibilitatea de pornire/oprire de la distanţă; suport pentru remote media (virtual CD/ imagine ISO şi floppy) ; suport pentru SSL (Secure Socket Layer), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); SNMP.
	Va respecta principiul “Hot pluggable”, vor permite scoaterea şi introducerea componentelor în sistem fără oprirea alimentării echipamentelor sau a anumitor funcţionalităţi ale acestuia
	Va asigura alimentare și ventilație redundantă cu posibilitatea înlocuirii subcomponentelor defecte fără oprirea echipamentelor
	Va asigura puterea de procesare şi memoria necesară funcţionării aplicaţiilor informatice în parametrii de performanţă solicitaţi în prezenta documentaţie de atribuire
	Sursele de alimentare vor fi dimensionate pentru a susține funcționarea în regim de încărcare maximă
	Va asigura unităţi de stocare dimensionate corespunzător pentru a susţine componentele software livrate (sisteme de operare, aplicaţii informatice, loguri)
	Echipamentul trebuie să dețină carcasa și placa de bază marcate ca fabricate de același producător
	Se vor furniza toate pachetele software care să permită reinstalarea sistemului de operare de către achizitor
	Conectarea la echipamentele de tip switch se va realiza redundant prin legături distincte de minim 10 Gbps atât pentru conexiunile de procesare, cât si pentru conexiunile SAN. / Vor exista minim 4 interfețe distribuite la nivelul a două plăci de rețea distincte, pentru fiecare echipament, prin intermediul cablurilor de tip DAC asigurate de ofertant.
	Echipamentul trebuie să dețină kit de rackare de 19” și să poată fi instalat în echipamentul de la punctul 3.6 RACK / NOTA: Nu se acceptă configurații de tip șasiu de servere lamelare (tip blade)
	STORAGE de înaltă performanță / Câte un echipament de acest tip se va instala în fiecare CN și va îndeplini următoarele cerințe tehnice:	N/A
	Să aibă unităţi de stocare dedicate pentru datele stocate;
	Implementează o arhitectură de tip all-flash
	Suportă tehnologie block și file
	Va asigura un spaţiu util de stocare de minim 300 TB în configurație redundantă
	Să dispună de alimentare redundantă
	Să dispună de unităţi de procesare redundante
	Să dispună de redundanţă la nivel de interfaţare cu echipamentele de tip server, pentru expunerea volumelor de date
	Să permită înlocuirea unităţilor de stocare fără oprirea echipamentului;
	Să permită update și upgrade al elementelor software al platformei fără întreruperea serviciului, pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operațională, precum și creșterea capacității maxime de stocare prin adăugarea și reconfigurarea de componente hardware, fără a fi necesară ștergerea sau migrarea datelor stocate existente
	Să se integreze cu platforma de management a infrastructurii de virtualizare prin intermediul API furnizate de aceasta
	Să dețină funcții integrate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate
	Să dețină funcții integrate de compresie și deduplicare automată de date care să opereze inline, în timp real și la nivel global pentru întreaga capacitate de stocare asigurată, inclusiv pentru datele reținute ca parte a copiilor de siguranță de tip snapshot, precum și capacitate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate
	Vor asigura management şi administrare distantă
	Va asigura alimentare și ventilație redundantă cu posibilitatea înlocuirii subcomponentelor defecte fără oprirea echipamentelor
	Echipamentul trebuie să dețină kit de rackare de 19” și să poată fi instalat în echipamentul de la punctul 3.6 RACK
	Se vor furniza toate pachetele software care să permită reconfigurarea echipamentului de către achizitor;
	STORAGE de mare capacitate / Câte un echipament de acest tip se va instala în fiecare CN și va îndeplini următoarele cerințe tehnice:
	Să aibă unităţi de stocare dedicate pentru datele stocate;
	Utilizează discuri rotative 7.2k de mare capacitate oferind un spaţiu util de 500TB în configurație redundantă
	Utilizează discuri rotative 10k oferind un spaţiu util de 200TB în configurație redundantă
	Utilizează discuri de tip SSD oferind un spaţiu util de 100TB în configurație redundantă
	Suportă tehnologie block și file
	Să dispună de alimentare redundantă;
	Să dispună de unităţi de procesare redundante
	Să dispună de redundanţă la nivel de interfaţare cu echipamentele de tip server, pentru expunerea volumelor de date;
	Să permită extinderea capacităţilor de stocare cu minim 10% din capacitatea ofertată pentru fiecare nivel (SSD, 10k, 7.2k);
	Să permită înlocuirea unităţilor de stocare fără oprirea echipamentului;
	Să permită update și upgrade al elementelor software al platformei fără întreruperea serviciului, pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operațională,precum și creșterea capacității maxime de stocare prin adăugarea și reconfigurarea de componente hardware, fără a fi necesară ștergerea sau migrarea datelor stocate existente
	Să se integreze cu platforma de management a infrastructurii de virtualizare prin intermediul API furnizate de aceasta
	Să dețină funcții integrate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate
	Vor asigura management şi administrare distantă;
	Va asigura alimentare și ventilație redundantă cu posibilitatea înlocuirii subcomponentelor defecte fără oprirea echipamentelor
	Echipamentul trebuie să dețină kit de rackare de 19” și să poată fi instalat în echipamentul de la punctul 3.6 RACK
	Se vor furniza toate pachetele software care să permită reconfigurarea echipamentului de către achizitor;
	Librărie de benzi	N/A
	Sistemul de backup automatizat pe benzi magnetice va stoca toate tipurile de informații utile pentru restaurarea componentelor software și a datelor. / Datele istorice se vor stoca în tehnologie WORM. / Datele de backup corespunzătoare bazelor de date, informații de jurnalizare si imaginile mașinilor virtuale se vor stoca în tehnologie non-WORM.
	Tehnologie unități de citire și medii de stocare de tip LTO Ultrium 8
	Număr minim unități citire/scriere 6 buc
	Rata de transfer soluție: minim 7 TB/hr
	Securitate: criptare minim AES 256-bit
	Surse de alimentare redundante
3	MTBF minim 90000 ore
3	MSBF 1 900 000
3	Module de IO redundante
3	Capacitate de stocare livrată / - Ultrium 8 DATA: 700 TB / - Ultrium 8 WORM: 500 TB / - Casete de curățare: minim 4 per unitate
3	Timp de viață pentru mediul de stocare: 30 ani în condiții normale
3	Echipamentul trebuie să dețină kit de rackare de 19” și să poată fi instalat în echipamentul de la punctul 2.6 RACK
3	În fiecare CN se va instala un sistem de stocare pe benzi care va fi complet echipat din punct de vedere hardware și software pentru integrare cu întreg sistemul informatic: HBA, cabluri de date pentru interconectare LAN/SAN
3	Soluție software de backup, care integrează cu echipamentele de stocare și cu librăria de benzi, va avea următoarele caracteristici tehnice: / - va asigura licențele software necesare realizării copiilor de siguranță a sistemelor/instanțelor virtuale, a bazelor de date, a aplicațiilor din mediul de producție și din cel de testare pe mediul de stocare; / - va asigura licențele software complete și fără limitări privind numărul sau calendarul operațiilor de generare și de transfer de imagini de date pe mediul de stocare; / - va asigura licențele software complete și fără limitări privind dimensiunea imaginilor și a cantității de date ce vor fi stocate pe mediul de stocare, respectiv restaurate de pe mediul de stocare; / - va fi certificată de producătorul soluțiilor de virtualizare, baze de date, aplicații GIS ca fiind compatibilă cu acestea; / - va asigura integrare licențiată cu soluțiile software de virtualizare, de baze de date prin intermediul API-urilor producătorilor respectivelor produse software pentru realizarea de operațiuni de back-up; / - va asigura integrare licențiată cu echipamentele de stocare pentru realizarea de operațiuni de back-up în mod direct fără a implica trafic prin rețelele LAN;
	RACK	N/A
	Caracteristici: / Dimensiuni rack - standard 19”, 42U (max. 2000 mm), lăţime max. 600mm, adâncime max. 1100mm; / Compatibil cu standardul EIA 310D; / Vor suporta o sarcina statică de minim 1300 kg şi o sarcină dinamică de minim 1000kg; / Vor dispune de şine de ghidaj ajustabile pentru a permite instalarea echipamentelor IT de la diverşi producători / Să poată fi reglate la nivel în plan orizontal şi fixat antiseismic; / Să permită ventilaţia şi circulaţia eficientă a aerului instalaţiei de climatizare prin uşile faţă şi spate (uşi grilaj perforat); / Vor dispune de uşi spate duble; / Uşi faţă, spate şi panouri laterale uşor demontabile; / Vor fi prevăzute cu distribuitoare de electroalimentare (PDU) de tip Zero Unit, care vor asigura alimentarea redundantă a echipamentelor, de capacitate minimă 32A; / Distribuitoare de electroalimentare vor respecta minim următoarele cerinţe: monofazate cu cordon de lungime minim 2m echipat cu o cupla IEC-309 2P+N 32A, IP44, vor dispune de conectică de ieşire de tip IEC-320 C13 (minim 24 prize), IEC-320 C19 (minim 4 prize); / Distribuitoare de electroalimentare vor asigura monitorizarea consumului de energie individual pe fiecare unitate de distribuţie, cu un ecran LCD inclus, capacitatea de a seta praguri şi nivele de alarmare cât şi posibilitate de conectare de la distanţă pe un port de management tip Ethernet RJ45; / Vor fi prevăzute cu kit-uri de împământare; / Vor dispune de sistem de prindere PDU de tip 0U; / Vor fi echipate cu: kit de optimizare a circulației aerului, kit de stabilizare şi kit de împământare; / Vor include toate accesoriile şi panourile (uşă faţă, panou/uşă spate, panouri laterale); / Vor asigura securizarea cu cheie; / Pentru optimizarea fluxului de răcire şi pentru a evita mixarea ﬂuxurilor de aer cald-rece, poziţiile din rack neutilizate vor fi obturate prin instalarea de panouri false; / Cabinetele/rack-urile trebuie să asigure spaţiu suplimentar, atât pe lățime cât şi în adâncime astfel încât să se poată realiza un management adecvat al cablării.
	Switch de nivel 3 OSI pentru management
	Interfețe / minim 24 interfețe 10/100/1000 RJ45 / minim 2 interfețe SFP+ (interfețele SFP+ suportă atât module optice 10 Gigabit Ethernet, cât şi module optice 1 Gigabit Ethernet) / 1 port 10/100/1000 RJ45 pentru management şi consolă / 1 port USB tip A pentru stocare şi boot
	Standarde / IEEE 802.1Q VLAN Tagging / IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / IEEE 802.3x Flow Control / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
	Management / Configurare CLI, telnet, consola
	Licențe / Toate porturile active la viteza maximă / Suport pentru servicii IP
	Alimentare / - sursă de alimentare în curent alternativ 220 V / 50 Hz, conexiune de alimentare C13
	Accesorii / 1 X cablu consolă / 1 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor româneşti pentru conectare la PDU în rack / 1 X kit de instalare 19'' cu toate cablurile de protecţie (împământare), şuruburile, cât şi alte accesorii necesare instalării şi punerii în funcţiune incluse / 2 module optice 10G-SR compatibile
	Echipamentul trebuie să dețină kit de rackare de 19” și să poată fi instalat în echipamentul de la punctul 3.6 RACK
	Va exista cel puțin un switch de management in fiecare rack
	Infrastructură de monitorizare
	Va implementa monitorizarea permanentă a stării de funcţionare a componentelor hardware şi software distincte ale acestuia, iar eventualele probleme de funcţionare ale acestora vor fi raportate centralizat administratorului de sistem prin intermediul unei aplicaţii dedicate de monitorizare.
	Va implementa jurnalizarea centralizată şi clasificarea în funcţie de gravitate a evenimentelor generate de componentele hardware, sistemele de operare şi aplicaţiile software specifice;
	Se va integra cu soluții de comunicații de tip email, SMS pentru trimiterea informațiilor de stare, a alertelor și notificărilor
	Fiecare CN va avea propria instanță a infrastructurii de monitorizare care va gestiona informații din toate cele 3 centre, fiecare instanță va colecta și raporta starea celorlalte
	Are implementate interfețe API documentate și bazate pe standarde deschise pentru integrare cu alte soluții de monitorizare
	Server de timp / În arhitectura propusă, la nivelul fiecărui CN, va fi asigurată o componentă hardware tip server de timp (NTP) în configurație redundantă, cu sincronizarea ceasului din sursă externă (satelit).
	Cerinţe generale privind funcţionalităţile sistemului	N/A
	Toate funcţionalităţile sistemului informatic solicitat care presupun configurări sau parametrizări vor avea zone de administrare corespondente, integrate centralizat în modulul de administrare. Modulele de administrare vor asigura configurarea tuturor parametrilor, nomenclatoarelor, listelor de cazuri și resurse, a resurselor și competențelor acestora, interfețelor client, entităților operaționale și a fluxurilor de lucru aferente, a interfețelor de comunicație cu sisteme interne/externe, a surselor de date interne/externe, a comunicațiilor voce și/sau date pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor cerințelor operaționale și a funcționalităților sistemului informatic solicitat. / Astfel, sistemul informatic ofertat trebuie să asigure minim următoarele cerinţe generale:
	Distribuirea inteligentă a apelurilor în funcţie de gradul de ocupare al utilizatorilor, cumulată cu alte criterii avansate configurabile în zona de administrare, pentru a se realiza un sprijin reciproc între oricare două entităţi similare din sistem, fie ca este vorba despre centre de preluare a apelurilor sau dispecerate ale agenţiilor de urgenţă, independent de localizarea geografică a acestora, pentru creşterea capacităţii de răspuns a sistemului la solicitările cetăţenilor aflaţi în situaţii de urgenţă;
	Mecanisme eficiente de management al resurselor şi echipajelor care asigură intervenţia, care să propună factorilor decizionali cele mai potrivite resurse în funcţie de diverse criterii (competenţă, distanţă faţă de incident etc.), care să permită, la nevoie, alertarea simultană a unui număr mare de resurse etc.;
	Procesarea facilă, la nevoie, a urgenţelor din aria de responsabilitate a altui judeţ, prin vizualizarea în timp real a listei de resurse de intervenţie disponibile şi dotările acestora, a propunerilor de alocare a resurselor optime care pot interveni precum şi a informaţiilor de contact pentru alertarea rapidă a acestora direct din interfaţa sistemului, la recepţionarea spre dispecerizare într-un judeţ de sprijin configurabil în zona de administrare, a apelurilor aferente altui judeţ;
	Partajarea resurselor între diverse entităţi operaţionale,cu confirmarea ambelor părţi implicate, cu înrolarea automată a acestora în lista de resurse active în dispeceratul care a solicitat sprijin, cu toate funcţiile de alocare, alertare, comunicaţie, raportare status misiuni active, ca o resursă nativă a dispeceratului curent;
	Consolidarea în timp real a datelor în bazele de date naţionale din cele 3 centre, care să faciliteze operaţiunile de cooperare între entităţi cu atribuţii similare din cadrul SNUAU (reveniri la cazuri din altă regiune geografică cu apelare directă a agenţiilor responsabile, partajare şi management facil al resurselor între agenţii în situaţii de amploare pentru o cooperare extinsă);
	Stocarea/prelucrarea/consolidarea centralizată şi redundantă a datelor operaţionale şi istorice asociate apelurilor de urgenţă gestionate în cadrul SNUAU Astfel, toate datele (date colectate în cadrul fişelor de eveniment, fişiere de sunet asociate convorbirilor telefonice/radio, fişiere text, imagine, informaţiile de localizare aferente cazului, jurnalul acţiunilor pe caz) asociate apelurilor de urgenţă vor fi stocate centralizat și replicate în timp real între cele 3 CN. Acestea vor fi identificabile şi accesibile pe nivele de autorizare. Stocarea centralizată a datelor va permite entităţilor abilitate din cadrul SNUAU să obţină cu uşurinţă informaţii cu privire la situaţii de urgenţă ce afectează o regiune geografică întinsă, să efectueze analize statistice în timp real, pentru aplicarea de măsuri pro-active şi reactive;
	interoperabilitatea cu sistemele informatice ale altor entităţi responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă precizate în Anexa 1, prin asigurarea implementării interfeţelor de comunicaţie cu acestea;
	partajarea datelor de interes între instituţii cu atribuţii în soluţionarea urgenţelor, independent de locaţia geografică (ex: cooperare la limită de judeţ);
	interfeţe dedicate şi programabile de publicare a datelor către autorităţi şi cetăţeni de tip rapoarte, statistici, XML, Web-service, date brute, portal Web de tip dash board cu date reprezentate GIS, atât pentru accesarea datelor necesare, conform atribuţiilor şi reglementărilor specifice, de către instituţiile abilitate (agenţii de urgenţă asimilate în SNUAU, structuri operaţionale responsabile cu gestionarea / monitorizarea / analiza intervenţiilor în situaţii de amploare sau cu prevenţia unor situaţii de urgenţă), cât şi pentru informarea cetăţenilor cu un set de date de interes privind activitatea desfăşurată în cadrul fiecărui centru judeţean în parte (grafice relevante cu date reprezentate GIS ce vor fi stabilite în etapa de analiză împreună cu Achizitorul), cu respectarea normelor şi reglementărilor actuale privind gestionarea datelor cu caracter personal;
	măsuri de securitate adecvate pentru sistemele informatice şi aplicaţiile aferente, reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice din cadrul SNUAU, prin implementarea de soluţii tehnice de protejare a acestora, atât faţă de utilizatorii interni ai sistemului, prin controlul strict asupra accesului la date sensibile (cu caracter personal), cât şi faţă de entităţile externe interconectate cu SNUAU sau care accesează interfeţe publice expuse de către sistem;
	alertarea instantanee a entităţilor centrale înrolate în SNUAU, responsabile cu gestionarea intervenţiei într-o situaţie de amploare, în conformitate cu informaţiile existente în cadrul sfaturilor/planurilor de acţiune aferente Indexului de evenimente implementat în SNUAU, în momente bine definite, configurabile în zona de administrare (ex: momentul apelării primei agenţii din lista de agenţii responsabile de intervenţie, etc.), pentru a se transmite un set minim de date cu privire la urgenţa semnalată;
	mecanismele alertării unor entităţi responsabile tehnice/ operaţionale cu privire la diverse evenimente de interes (prin interfeţele către sisteme/medii externe de comunicaţie - ex: alertare prin transmitere SMS către SMSC S.T.S.);
	monitorizarea prin intermediul unui sistem integrat a fiecărui apel de urgenţă de la punctul de intrare în sistem până la soluţionarea acestuia, atât pentru evitarea pierderii vreunui apel de urgenţă cât şi a monitorizării calităţii acestora (ex. tabel integrator în sistemul informatic care să conţină toate informaţiile utile legate de apelul respectiv);
	servicii moderne de comunicaţii în caz de urgenţă pentru operatori şi dispeceri în vederea furnizării unor servicii de urgenţă de calitate pentru cetăţeni (posibilitatea de transmitere de imagini, video, text în timp real);
	integrarea în sistemul informatizat a comunicaţiilor radio TETRA între dispeceri şi resursele mobile de intervenţie, utilizând conexiuni la nivelul componentei SwMI a reţelei TETRA, în vederea asigurării tuturor tipurilor de servicii de comunicaţii disponibile;
	scalabilitate şi posibilitate de a asimila facil, prin configurări minimale, a noilor tehnologii de comunicaţii specifice Next Generation 112, cum ar fi: SIP-based eCall, WebRTC, real-time text messaging, funcţionalităţi video, comunicaţii multimedia cu cetăţenii, localizare apelanţi, pe măsura standardizării acestora, prin implementarea acestor tipuri de procesări în cadrul sistemului informatic şi a interfeţelor programabile aferente infrastructurii hardware-software furnizate, prevăzute la intrarea/ieşirea în/din sistem.
	funcţionalităţi care să simplifice managementul cazului, disponibile la nivelul operatorilor şi dispecerilor (localizări precise, avertizări privind conţinut nou/modificat la cazurile aflate în procesare, propuneri de resurse optime, avertizări privind pericole/facilităţi disponibile în zona incidentului etc );
	posibilitatea apelării vocale şi a schimbului de date într-un mod facil (direct - prin apelarea unui buton sau a unui contact dintr-o listă filtrabilă după diverse criterii-minim judeţ, agenţie, rol) între oricare două entităţi din sistem;
	recepţionarea apelurilor de urgenţă indiferent de modul în care acestea sunt generate (vocal, SMS, RTT, apeluri VoIP, apeluri video, apeluri eCall, alerte de date);
	recepţionarea şi ataşarea automată la caz a unor informaţii suplimentare (text, imagini, video) la iniţierea unor transmisii din aplicaţia furnizată în cadrul acestui proiect, pentru facilitarea comunicaţiei persoanelor cu dizabilităţi de vorbire/auz; asigurarea posibilităţii transmiterii de fişiere text şi multimedia către aplicaţia destinată persoanelor cu dizabilităţi (ex: instrucţiuni de prim ajutor)
	asimilarea facilă a unor formate noi de date, în special în punctele de intrare/ieşire a datelor în/din sistem şi în punctele de prezentare a acestor date în interfeţele aplicaţiilor 112, prin amplasarea în punctele cheie a unor interfeţe programabile capabile să proceseze noile fluxuri de date;
	funcţionarea aplicaţiilor în concordanţă cu capacitatea legăturilor de date WAN/MAN care asigură interconectarea amplasamentelor din cadrul SNUAU, conform specificaţiilor privind banda disponibilă pentru fiecare tip de amplasament operaţional în parte (5 Mbps pentru fiecare client de la nivelul Centrelor 112 şi dispeceratelor şi 2 Mbps/site la nivelul substaţiilor);
	redundanţa în funcţionare a componentelor de infrastructură hardware/software a SNUAU 112;
	posibilitatea creării şi afişării de dashboard-uri cu date esenţiale şi relevante reprezentate GIS, la nivel judeţean/regional/naţional, pentru prezentarea în cazul situaţiilor de amploare a unei imagini operaţionale actualizate, pentru rolurile responsabile în cadrul SNUAU de la nivel judeţean, regional, naţional;
	Va asigura un mecanism automatizat de sincronizare al resurselor de intervenţie la nivel de agenţii (vehicule, oameni) între subsistemele GIS, ARLS şi preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă. Acesta va fi configurabil şi se va face în baza unor criterii de tipul: categorii resurse, agenţii, expresii regulate care să refere denumirea resurselor.
	Cerinţe tehnice privind asigurarea disponibilităţii soluţiei ofertate (HA)	N/A
	Sistemul livrat trebuie să dispună de facilităţi la nivel de HA activ-activ prin care să se evite indisponibilitatea serviciilor 112 cauzată de apariţia deranjamentelor de natură hardware/software.
	Sistemul informatic ofertat va trebui să asigure capabilităţi de înaltă performanţă şi disponibilitate care să garanteze accesul la date, disponibilitatea şi funcţionarea în parametri optimi, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Arhitectura HA activ-activ va asigura un indicator de disponibilitate a soluţiei (servicii şi date) de minim 99,9999%;
	Între cele trei Centre Naţionale, definite sub formă de clustere high-availability, vor fi implementate mecanisme de comunicare de tip hearbeat private network.
	Pentru asigurarea scalabilităţii, sustenabilităţii şi gradului de disponibilitate cerut de un sistem de urgenţă (24 de ore pe zi), sistemul furnizat trebuie să folosească tehnologii de ultimă generaţie;
	Să asigure procesarea simultană în fiecare din cele 3 CN, în cele mai bune condiţii tehnico-operaţionale, pentru minim 1500 clienţi 112 (date-voce şi GIS), abonaţi interni ai sistemului informatic de preluare/dispecerizare apeluri de urgenţă;
	Arhitectura sistemului va organizată în 3centre de date cu redundanţă geografică, similar configurate la nivel de servicii de date şi voce;
	Pentru fiecare dintre cele 3 centre de date, redundanţa (voce, date şi servicii adiacente) va fi asigurată atât HW la nivel de echipamente IT&C (servere, reţea, storage) cât şi SW (HA tip cluster activ-activ cu 3 noduri). Sistemele de operare care asigură funcţionarea sistemelor şi subsistemelor ofertate trebuie licenţiate cu aceste capabilităţi incluse
	La nivelul fiecărui CN, din punct de vedere hardware, echipamentele livrate vor respecta următoarele cerinţe: vor asigura redundanţă atât la nivel de echipament (echipamente duplicate în configuraţie HA/cluster) cât şi la nivel de componente (min. 2 interfeţe de reţea/server cu posibilitate de configurare în teaming/bonding , min. 2 surse de alimentare/server, min. RAID 1 pentru hdd-uri/server) astfel încât în eventualitatea unei defecţiuni a unei componente, funcţiile acesteia să fie preluate de componenta secundară;
	La nivelul fiecărui CN stocarea datelor se va face pe echipamente de tip storage area network (SAN), iar backup-ul acestora se va realiza pe sisteme automatizate de tip librării de benzi magnetice de mare capacitate. Soluţia stabilită pentru stocarea pe medii externe trebuie să permită efectuarea unui proces de tip backup/restore în cel mai scurt timp oferit de produsele disponibile la momentul implementării proiectului;
	Arhitectura va fi proiectată astfel să fie asigurată funcţionarea a minim unui centru de date în situaţii de atac cibernetic sau de virusare a sistemului;
	În vederea analizei eficiente a fluxului de apel urgenţă, se va implementa un mecanism de asigurare a unicităţii sesiunii de apel urgenţă la nivel de nod;
	Se va asigura un mecanism automat de rezervare la nivel de servicii, aplicaţii şi baze de date care să garanteze disponibilitatea integrală, în timp real, a funcţionalităţilor la nivelul utilizatorilor sistemului;
	La nivel de CN, soluţia trebuie să ruleze pe mediu virtualizat care să asigure setul de funcţionalităţi pentru disponibilitatea, securitatea, optimizarea resurselor şi mecanisme de tip business continuity.
	Software-ul de virtualizare care va gestiona nod-urile centrelor de date, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
	să permită managementul salvărilor contextuale (snap-shot) ale maşinilor virtuale, astfel încât o maşină virtuală se va putea restaura din orice salvare anterioară;
	să permită crearea de copii de siguranţă (backup) pentru maşinile virtuale şi hard disk-urile asociate acestora, total sau incremental, precum şi restaurarea datelor la nivel de fişier sau maşina virtuală
	să ofere suport pentru aplicarea centralizată a actualizărilor (patch-urilor) pentru host-uri;
	să ofere suport pentru USB 3.0;
	să dispună de capacităţi de failover astfel încât, în cazul blocării sistemului de operare instalat într-o maşină virtuală, respectiva maşina virtuală să fie restartată automat pe acelaşi host pentru deblocarea sistemului de operare, a serviciilor şi aplicaţiilor;
	să ofere switch de reţea virtual distribuit care să asigure configurarea centralizată a reţelei în cadrul sistemului de virtualizare şi să ofere interfeţe de programare pentru aplicaţii (API) pentru switch-uri virtuale distribuite 3rd party;
	software-ul instalat pe host trebuie să poată crea echipamente de reţea virtuale (switch-uri) Ia care să se conecteze maşinile virtuale şi interfeţele de reţea fizice de pe host;
	să ofere interfeţe de programare pentru aplicaţii (API) care să asigure integrarea de aplicaţii de securitate 3rd party cu mediul virtual (exemplu aplicaţii scanare anti-virus sau anti-malware);
	să asigure mecanisme de criptare a tuturor fişierelor asociate unei maşini virtuale, indiferent de sistemul de operare din maşina virtuală sau de tipul de stocare folosită
	să asigure vizibilitatea asupra tuturor zonelor infrastructurii virtuale pentru identificarea resurselor limitate sau suprasolicitate, cu posibilitatea de definire a pragurilor de alertare şi de notificare a administratorilor;
	instalarea hypervisor-uIui de maşini virtuale să se poate face foarte rapid (direct pe server), din reţea, cu capabilităţi de boot-are de pe medii de stocare USB;
	să includă o aplicaţie software de management a host-urilor şi a maşinilor virtuale create pe acestea;
	să asigure funcţii de modificare a configuraţiilor maşinilor virtuale pentru adăugarea de procesoare virtuale, memorie RAM, interfeţe de reţea şi hard disk-uri, fără a necesită oprirea acestora (dependenţa de guest OS);
	să asigure utilizarea de echipamente de stocare externe de tip SAN (Storage Area Network) partajate pentru mai multe host-uri. Storage-ul extern trebuie să poată stoca atât maşinile virtuale cât şi hard disk-urile virtuale asociate;
	În fiecare CN va fi implementată o reţea LAN dedicată pentru comunicaţia între hosturi şi echipamentele de stocare;
	Reţeaua de tip SAN va fi construită din echipamente separate de procesare si va implementa tehnologii de înaltă performanţă, scalabilitate și redundanță, la viteze de minim 10 Gbps, cu cel puţin patru căi de acces la echipamentele de stocare (multipath);
	Reţeaua de date trebuie sa folosească tehnologii de înaltă performanţă, scalabilitate și redundanță prin echipamente de tipul plăci dedicate de reţea cu viteze 10Gbps, cu procesare în interior pentru degrevarea procesoarelor si suport de tipul network teaming sau similar.
	accesul către sistemul de stocare extern (storage) să poată fi făcut pe mai multe căi (multipathing), asigurându-se suport pentru fail-over şi load balancing şi având posibilitatea de alegere a politicii de stabilire a căii (fixă, Most Recently Used, Round Robin);
	să ofere balansarea automată a încărcării pe host-uriIe din cluster prin mutarea maşinilor virtuale în vedere asigurării resurselor optime pentru funcţionare;
	să permită gruparea mai multor volume de stocare cu performanţe similar în clustere pentru simplificarea managementului şi plasarea inteligentă, respectiv balansarea încărcării (spaţiu sau timp de acces) maşinilor virtuale în mod automat la nivel de cluster;
	Cerinţe privind administrarea aplicaţiilor informatice	N/A
	Cerinţe generale	N/A
	Interfeţele de administrare asociate aplicaţiilor informatice vor fi furnizate în tehnologie web-based;
	Pentru administrarea echipamentelor și a sistemelor de operare se vor putea utiliza și interfețe de administrare de tip CLI (Command Line Interface)
	Interfeţele de administrare vor fi intuitive şi vor asigura administrarea centralizată a tuturor componentelor şi funcţiilor ce aparţin subsistemelor de date-voce, GIS, Localizare, ARLS şi a celor de gestionare a interfeţelor externe;
	La nivelul acestor interfeţe se va administra şi configura întrega structura organizaţională şi fluxurile operaţionale ale sistemului conform cerinţelor caietului de sarcini (CN-uri, organizaţii, agenţii, roluri de acces la funcţii, resurse; fluxuri de lucru, parametri, nomenclatoare; interfeţe client, blocuri de date predefinite din fişele de caz şi blocuri de date noi definibile de către administrator pe măsură ce apare necesitatea introducerii unor seturi de date noi în fişa de caz; liste de cazuri şi resurse; planuri de acţiune cu instrucţiunile specifice şi sfaturile şi întrebările aferente; configurări specifice interviului dinamic care să propună pe bază de cuvinte cheie sfaturi şi întrebări dinamice, iar în funcţie de răspunsuri alte întrebări contextuale care să conducă la propunerea nodurilor de index ; “ţinte de date” către care să fie direcţionate diverse tipuri de apeluri sau de alerte de date – minim de tipul Inbox-uri judeţene, regionale, naţionale, de limbă străină, eCall, SMS, RTT, video; fişiere de tip text, imagine şi multimedia (instrucţiuni de prim ajutor, de orientare etc) care să fie disponibile pentru a fi transmise din interfaţa utilizator către aplicaţia destinată persoanelor cu dizabilităţi; link-uri de transmis prin SMS prin accesarea cărora, orice apelant care are disponibilă o conexiune de date pe un telefon inteligent, să poată descărca şi vizualiza fişiere de tip text, imagine şi multimedia (instrucţiuni de prim ajutor, de orientare etc) şi orice alte elemente necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiţii a tuturor funcţionalităţilor sistemului şi a fluxurilor operaţionale ale sistemului informatic solicitat), precum şi funcţiile server şi sursele de date necesare schimbului bidirecţional de date între componentele sistemului livrat şi între sistemul livrat şi alte sisteme externe; Nu se acceptă limitări cu privire la numărul de elemente din cele precizate mai sus, care vor putea fi configurate în sistemul informatic, cu excepţia celor pentru care s-au precizat valori exacte, în cadrul caietului de sarcini (ex: 3 CN, 5 blocuri de date noi definibile de către administrator).
	Sistemul informatic va dispune de o aplicaţie de administrare care va avea o interfaţă grafică “user friendly”, va conţine funcţii avansate de căutare după criterii multiple şi va permite gestionarea tuturor funcţiilor şi componentelor subsistemelor, grupate în structuri logice şi funcţionale, organizate ierarhic. Această interfață va expune link-uri către interfețele de administrare specifice modulelor software care gestionează respectivele funcționalități;
	Sistemul informatic va permite gestionarea în mod unitar şi uniform a funcţiilor şi caracteristicilor atât la nivel local (judeţ) cât şi central (naţional) și va asigura sincronizarea configurărilor la nivel de componente server şi aplicaţii distribuite. Va asigura un mecanism de validare a modificărilor, pentru a gestiona operaţiunile simultane efectuate în aceeaşi zonă de administrare;
	Va asigura un mecanism de auditare detaliată a acţiunilor administratorilor care să permită identificarea momentului de timp al efectuării acţiunii, a obiectului creat/editat, a conţinutului creat/editat şi a utilizatorului care a efectuat acţiunea.
	Va asigura crearea unor noi entităţi folosind facilitaţi de copiere şi editare a unora existente, de aceeaşi categorie (ex.: creare utilizator nou pentru agenţia poliţie prin copierea unui utilizator de poliţie existent).
	Administrare sistem preluare, dispecerizare (voce-date)	N/A
	Va asigura toate funcţiile de configurare necesare pentru funcţionarea centrelor de primire apel (principal, de sprijin sau centre de apel pentru situaţii speciale) şi a dispeceratelor şi substaţiilor aferente. / Vor exista meniuri/ferestre/blocuri de configurare, parametrizare a tuturor funcțiilor implementate la nivelul interfeței client.
	Va permite configurarea modului în care sunt efectuate apelurile voce-date între oricare două entităţi din Centre de apel diferite (similar cu apelarea în cadrul centrului)
	Va permite o configurare flexibilă a modului de distribuţie a unui apel în sistem, pe baza informaţiei privind destinaţia apelului (ex.: B-Number/parametrii din header SIP), pe baza informației privind sursa apelului (A-number, adresa IP apelant, SIP trunk): / către diverse inboxuri de intrare ale Centrelor de apel/agenţiilor de urgenţă configurate; / pe un anumit inbox de intrare al unui Centru de apel/agenţie (ex.: apeluri de tip eCall, SMS) sau al unei agenţii din sistem (ex.: alarme bancă-poliţie);
	Va permite configurarea unui identificator de apel de ieşire unic, pentru fiecare client din sistem (combinaţie unică ce va identifica centrul de apel şi clientul), astfel că la apelarea unei entităţi operaţionale dintr-un alt judeţ înrolată în sistemul actual (pe perioada operaţionalizării centru cu centru a noului sistem), aplicaţia distantă să poată identifica în mod unic după numărul de apel intrat în inbox, linia de date asociată apelului de ieşire, care va conţine şi ea identificatorul unic respectiv (mecanismul de transfer interjudeţean actual conform cu specificaţiile din Anexa 1);
	Va permite configurarea de linii de intrare apel, asignabile unui anumit centru de apel sau unei anumite organizaţii (minim cu setările: B-number, descriere apel, categorie apel, prioritate apel);
	Va permite configurarea recepţionării şi distribuţiei de alarme configurabile, cu setările: B-number, descriere apel, categorie apel, prioritate apel etc.;
	Va permite configurarea unei parole de apelare a unui număr extern pentru fiecare agenţie/rol/utilizator în parte. În baza parolei introduse apelurile vor fi direcționate către căi predefinite de ieșire (către trunk-uri SIP, interfețe ale echipamentelor GSM – IP ofertate)
	Va permite definirea de sunete de apel distincte, separat, pentru fiecare inbox;
	Va permite definirea de mesaje de întâmpinare (IVR) cu temporizări corespunzătoare, pentru fiecare inbox. De asemenea, va permite configurarea unor mecanisme/mesaje de răspuns interactive, preînregistrate, care în funcţie de răspunsuri de tipul DA/NU succesive din partea apelantului, să transmită fie un SMS cu un link către acesta fie o comandă de prioritizare a apelului către sistemul voce-date, conform cerinţei 2.53 specifice subsistemului date/voce;
	Interfeţele client (GUI) vor putea fi particularizate, prin adăugarea, eliminarea şi configurarea de blocuri de date (posibilitate de adăugare şi eliminare câmpuri în cadrul acestora), funcţii predefinite sau nou create, generare de layout-uri noi, care să poată fi asociate ulterior de către administrator, la nivel de agenţie sau rol al operatorilor/dispecerilor,, punând totodată la dispoziţie şi un format implicit de interfaţă (default template). De asemenea, va permite pentru fiecare agenţie sau rol, organizarea interfeţei client, printr-o metodă facilă (ex.: tehnica drag and drop) prin amplasarea de blocuri de date şi câmpuri individuale (cu corespondenţă în baza de date) în layout-ul foii de caz respective;
	Gestionarea centralizată a organizaţiilor va permite accesul la diferitele funcţii, roluri, profile, layout-uri, blocuri sau date pe baza apartenenţei la acestea.
	Va asigura posibilitatea de configurare a interfeţelor, funcţiilor, organizaţiilor, rolurilor, resurselor, contactelor, planurilor de acţiune, sfaturi şi întrebări specifice pentru fiecare agenţie de urgenţă în parte, cu multiplicarea facilă a unor configuraţii identice (planuri de acţiune, sfaturi şi întrebări), după configurarea lor pentru o organizaţie din aceeaşi categorie cu una deja configurată .
	Va permite configurarea agenţiilor astfel încât să poată fi asigurat un flux de operare facil şi particularizat în cadrul sistemului.
	Va asigura posibilitatea de definire de sub-agenţii (substaţii ale agenţiilor de urgenţă) în cadrul agenţiilor de urgenţă, care să poată recepţiona urgenţele transmise din dispecerat şi să facă schimb bidirecţional de informaţii cu acesta.
	Va asigura posibilitatea definirii şi organizării de către administrator a unor blocuri noi de date, ce pot fi afişate în interfaţa client (GUI) aferente fişei de caz, specifice unei agenţii de urgenţă sau roluri în cadrul acesteia, cu asigurarea unei legături pe baza unor identificatori specifici cu cazul curent (ID dosar caz şi ID agenţie SNUAU) şi cu posibilitatea amplasării şi dimensionării facile în foaia de caz. Blocurile noi vor fi corelate la nivel de bază de date cu tabele noi, şi vor fi asigurate minim pentru următoarele tipuri de controale: textbox, rich textbox, date-time, checkbox, radio button, drop-down list, list-box. De asemenea, va asigura posibilitatea salvării layout-ului nou creat ca şablon, pentru utilizare în configurări ulterioare; / De asemenea metadatele asociate noilor câmpuri vor putea fi integrate în profilurile de date utilizate în comunicația bidirecționala cu alte sisteme externe.
	Va asigura definirea de profiluri simple de utilizator, aparţinând unei singure agenţii de urgenţă, cu posibilitatea asocierii rolurilor admise pentru fiecare utilizator în cadrul agenţiei respective şi de profiluri complexe de utilizator (necesare pentru roluri de monitorizare multiagenţii la nivel naţional), care să poată vizualiza complet o foaie de caz recepţionată (inclusiv resursele alocate la caz), axată automat pe layout-ul agenţiei care a transmis-o.
	Să permită configurarea accesului la nivel de rol/agenţie la datele din foaia de caz, în baza profilelor asociate utilizatorului.
	Va permite configurarea de roluri, selectabile la logarea în sistem de către operatorii din cadrul fiecărei agenţii de urgenţă. Rolurile vor fi create, editate şi eliminate prin operaţii specifice realizate din interfaţa grafică de administrare, aceleaşi operaţiuni fiind disponibile şi pentru asocierea utilizatorilor din sistem la roluri.
	Va permite definirea de liste de cazuri (minim de tip personale, în curs, terminate, rejectate) organizate pe centre 112, agenţii de urgenţă şi sub-agenţii, cu vizualizare diferenţiată în funcţie de rolul de logare. De asemenea, va permite configurarea numărului şi a intervalului de timp asociat cazurilor din liste, cu multiple posibilităţi de sortare şi filtrare şi marcare prin culori. De asemenea sistemul va permite definirea sursei de date (tabelă, bază de date, instanță SGBD) din care se realizează afișarea datelor.
	Se va asigura o zonă dedicată recepţionării şi afişării de mesaje, informaţii, notificări utile la nivel de rol/agenţie, cu impact în zona de operare. Acestea vor fi marcate vizual în funcţie de importanţa lor şi de utilizatorul care le-a creat/postat. Confirmarea vizualizării acestor notificări va fi auditată. Modificarea/adăugarea documentelor în secţiunea ajutor va fi notificată tuturor entităţilor operaţionale vizate, în timpul sesiunii curente de lucru (dacă utilizatorul este logat) sau la următoarea logare în sistem (dacă utilizatorul nu este logat) detalii în modulul de logare şi auditare.
	Se va asigura o funcţie de terminare automată sau semi-automată a fişei de caz, cu afişarea de notificări vizibile de terminare ce vor fi semnalizate (vizual/auditiv) fără a întrerupe sau incomoda activitatea curentă a operatorului/dispecerului, cu posibilitatea activării/dezactivării acestei funcţii pe centru, agenţie, sub-agenţie şi rol. / Terminarea automată sau semi-automată se va realiza conform unor triggeri configurabili în zona de administrare (ex. terminare misiune resurse alocate)
	Se va asigura posibilitatea de activare/dezactivare a ferestrei de vizualizare a sumarului datelor introduse în fişa de caz. Configurarea va putea fi efectuată la nivel de centru, agenţie, sub-agenţie, rol şi client.
	Va asigura pentru aplicaţiile de date specifice sistemului informatic posibilitatea editării de structuri tip index de evenimente, sfaturi, întrebări şi planuri de acţiune. De asemenea, va asigura importul facil din surse externe (ex: tabele xls) a unor structuri complexe de tip index cu sfaturi, întrebări, planuri de acţiune asociate.
	Va asigura configurarea de noduri de index organizate arborescent minim pe 3 niveluri, pentru fiecare tip de agenţie şi urgenţă în parte. Acestora li se va putea asocia un nivel de prioritate (numeric şi cu un cod de culoare specific). De asemenea, va asigura configurarea corelărilor la nivel de nod a indecşilor între organizaţii, agenţii;
	Va permite configurarea de planuri de acţiune asociate regiunilor de intervenţie ale fiecărei agenţii de urgenţă, pentru fiecare tip de agenţie de urgenţă în parte, cu instrucţiuni de tip text, contacte (minim pentru voce, date IP, SMS, email, ftp, radio, tipărire, flux video). Asupra instrucţiunilor din planurile de acţiune trebuie să poată fi efectuate operaţiuni de adăugare, ştergere, editare, schimbare ordine fără a afecta funcţionalitatea planurilor de acţiune. În cadrul planurilor de acţiune trebuie să poată fi adăugate subdiviziuni de plan, care să grupeze un set repetitiv şi general valabil de acţiuni şi care să poată fi şterse, editate, ordonate în cadrul planului în orice moment, fără a afecta funcţionalitatea acestuia. De asemenea, se vor putea configura acţiuni obligatorii în cadrul planului de acţiune.
	Va permite posibilitatea organizării datelor sub formă de nomenclatoare. Toate nomenclatoarele vor fi corelate cu funcţii specifice la nivelul aplicaţiei de administrare, funcţii care vor permite managementul informaţiilor pentru fiecare dintre nomenclatoare sub toate aspectele (ex.: introducerea de date, ştergere, modificare). În faza de analiză a proiectului, se vor furniza toate informaţiile referitoare la datele operaţionale din structura bazelor de date existente pentru stabilirea nomenclatoarelor.
	Va exista posibilitatea de configurare a zonelor de date din layout-ul fişei de caz afişate în prim plan. Configurarea va putea fi efectuată la nivel de centru, agenţie, sub-agenţie şi rol.
	Va permite configurarea la nivel de rol din cadrul unei agenţii de urgenţă a unei funcţii de activare automată a unui anumit caz (caz programat/supravegheat în timp).
	Va permite configurarea criteriilor după care un apel este considerat a fi apel similar sau revenire, cu informarea operatorului în acest sens într-o fereastră în care să fie afişate informaţiile minimale pentru a se lua o decizie în cunoştinţă de cauză (minim: număr telefon, adresă/localizare GPS a incidentului, index nivel 1 şi 2). De asemenea, se va asigura posibilitatea activării unei funcţii configurabile ce va ţine cont de intervalul de timp şi distanţa pentru asocierea după index şi adresă.
	Va permite configurarea diferitelor stări pe care o foaie de caz le poate avea (ex.: personală, publică, în curs de transmitere, terminat). De asemenea, va permite definirea unor motive de rejectare a cazurilor pentru apelurile care nu constituie o urgenţă.
	Va asigura posibilitatea de a configura modul de afişare, ordinea (prioritate, cronologic), culoarea şi tipul informaţiilor afişate în lista (coada) de aşteptare (ex.: număr curent al apelului în listă, durata de aşteptare, numărul de telefon, identificator de limbă străină dacă informaţia respectivă însoţeşte apelul, judeţul, date despre istoricul numărului de telefon) în funcţie de rol şi agenţie. De asemenea, va exista posibilitatea ca modificarea să poată fi făcută global (pentru toate agenţiile) sau individual (pe agenţie sau pe utilizator).
	Va permite definirea, configurarea de resurse (minim pe tipurile de personal, autovehicule, voluntari, mijloace tehnice ce înzestrează autovehiculul, competenţe) în cadrul fiecărei agenţii de urgenţă şi stabilirea de permisiuni de vizualizare şi de management (alocare, dealocare la misiuni speciale) pe roluri, de la un nivel superior agenţiilor de urgenţă (resurse ale oricărei agenţii de urgenţă pot fi “împrumutate” temporar, cu informarea şi acordul agenţiei de care aparţin, de o structură decizională superioară agenţiilor de urgenţă), pentru rezolvarea unei situaţii de criză. / De asemenea, se va asigura un mecanism de import facil al unei liste (tabel) de resurse primite în sprijin de una sau mai multe entităţi operaţionale, stabilite anterior prin planuri de gestionare a unor situaţii de amploare, cu atribute privind dotarea, competenţa, organizaţia de provenienţă, organizaţia către care sunt arondate etc, care vor putea fi utilizate după import, similar resurselor uzuale definite în sistem (alocări, dealocări misiuni, actualizare stări, localizare automată, apelare radio), prin facilităţi de mapare a ID-urilor radio şi a ID-urilor echipamentelor IT terminale din dotare pe care sunt recepţionate misiunile şi se transmit feedback-uri către dispecerat privind evoluţia misiunii. Aceste facilităţi de import resurse primite în sprijin vor fi disponibile unor roluri operaţionale bine definite, responsabile cu gestionarea eficientă a situaţiilor de amploare.
	Va permite ca resursele de intervenţie să poată fi gestionate centralizat, la nivelul fiecărui judeţ/regiuni şi vor putea fi corelate cu informaţii geografice (ex.: regiuni de responsabilitate), organizaţii şi roluri, în funcţie de care vor acorda permisiuni de sortare şi dispecerizare. Se va asigura posibilitatea de sincronizare între diferite subsisteme (ex.: aplicaţia de date-voce, GIS, ARLS). De asemenea, va exista posibilitatea ca resursele să poată fi organizate pe categorii, iar categoriile de resurse şi stările acestora (ex.: disponibil/ indisponibil, alocat la caz, ajuns la caz, la spital) să poată fi gestionate de către utilizatori cu rol de administrare.
	Se vor putea configura criteriile de propunere a resurselor şi prioritatea acestora: în funcţie de CTA, competenţă, distanţă, echipare, număr de misiuni efectuate pe tură, inclusiv resursele din dispecerate adiacente.
	Se va putea configura intervalul de timp la care se va face semnalizarea nealocării de resurse la caz. De asemenea, criteriile de semnalizare se vor putea configura la nivel de administrare, în funcţie de incident, număr victime, locaţie geografică.
	Va asigura posibilitatea definirii, importului şi sincronizării datelor geografice (ex.: adrese, arii geografice, regiuni de responsabilitate, puncte de interes) corespunzătoare fiecărei agenţii de urgenţă, corelate între subsisteme. Ariile geografice vor corespunde Unităţilor Administrativ Teritoriale (ex.: comune de pe teritoriul judeţului), mai multe arii geografice constituindu-se în arii de responsabilitate. Va asigura posibilitatea de căutare şi selectare de către utilizatori prin autofiltrare şi autocompletare şi va furniza informaţii corelate.
	Va asigura posibilitatea definirii de nomenclatoare cu localităţile şi străzile aferente din fiecare judeţ pentru a putea fi regăsite în câmpurile specifice din foaia de caz (organizate în liste derulante) corelate între ele, prin căutare cu autofiltrare şi autocompletare (după prima literă, apoi a doua etc.) şi pentru asocierea cu ariile geografice şi de responsabilitate. De asemenea, va asigura posibilitatea importului de date (nomenclatoare cu localităţi şi străzi cu numerele aferente) şi sincronizarea înregistrărilor din baza de date cu privire la localităţi şi adrese cu baza de date a subsistemului GIS.
	Va permite configurarea pe roluri, a permisiunii introducerii de obiective de către fiecare agenţie în parte, pe categorii şi regiuni de responsabilitate. Obiectivele trebuie să poată fi definite minim prin descriere, adresă poștală, coordonate geografice, arie impact, atașarea unor planuri de amplasament (min. jpg, pdf, doc) şi planuri de acţiune specifice, numere de contact şi să poată fi vizualizate pe hartă.
	Va asigura posibilitatea configurării de contacte statice ce pot fi grupate în liste de contacte şi de contacte dinamice (multiple) care să poată fi definite corespunzător fiecărei agenţii de urgenţă şi regiuni. Va fi posibilă includerea acestora în planurile de acţiune cu denumirea generică a contactului, asocierea cu regiunile făcându-se automat în funcţie de regiunea asociată cazului respectiv. Contactele trebuie să fie de organizate şi filtrabile pe diferite categorii (ex.: telefon mobil, fix, telefon în reţeaua de cooperare a S.T.S., telefon în reţeaua 112, radio (grup radio, patch-uri de grupuri radio, id individual), SMS, e-mail, IP, fax) şi se pot sincroniza între aplicaţiile specifice subsistemelor. De asemenea, acestea vor putea fi accesate folosind butoane (acceleratoare) customizabile, accesibile contextual din aplicaţia 112 (din liste de caz şi de resurse, din sfaturi active şi planuri de acţiune) respectiv din sistemul GIS cu posibilitatea asocierii acestora la resurse mobile, POI-uri, obiective.
	Va asigura posibilitatea configurării butoanelor de apelare rapidă a agenţiilor de urgenţă (respectiv a sub-agenţiilor) şi a scurtăturilor (shortcut) pentru fiecare agenţie împreună cu o descriere şi pictogramă, pentru anumite contacte mai des utilizate, cu posibilitatea de a fi accesate prin multiple metode ce vor fi detaliate împreună cu beneficiarul (ex.: bifarea unui sfat, a unei instrucţiuni de plan, a unui buton, a unui meniu contextual). De asemenea, se va asigura posibilitatea configurării unor combinaţii de taste rapide care să execute aceleaşi operaţiuni precum cele executate cu mouse-ul, în meniuri specifice şi de asemenea, se va asigura posibilitatea configurării acţiunii realizate de anumite combinaţii de taste (se vor stabili de comun acord cu beneficiarul pentru conservarea acţiunilor şi combinaţiilor de taste actuale - ex. combinaţia CTRL+1 pentru acţiunea de răspuns la apel).
	Va exista posibilitatea de a crea meniuri configurabile ce vor fi disponibile operatorilor în funcţie de rol, agenţie, organizaţie în aplicaţiile de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă. De asemenea, va exista posibilitatea de a se configura o zonă de butoane administrative în layout-ul foii de caz (ex.: tipărire fişă de caz, planificare caz în timp, salvare ecran aplicaţie).
	Va asigura posibilitatea configurării de numere de telefon predefinite (A-number) pentru care se vor putea asocia date particulare deja cunoscute (ex.: un text asociat numărului respectiv, istoric medical) care vor fi afișate în interfaţa aplicaţiei 112 la primirea unui apel de la aceste numere. A-number-ul va putea fi extras din baza de date cu abonaţi telefonici şi din alte baze de date configurabile, când acestea sunt validate, în acest sens, de către administratorul de sistem;
	Va permite configurarea unor permisiuni asociate unui rol sau unui utilizator, în funcţie de care se va face interogarea unor baze de date specifice unor entităţi operaţionale (ex. baze de date evidența populației, EUCARIS, etc.).
	Va exista un mecanism de configurare şi transmitere a unor profile de date către diferite module ale sistemului informatic intern cât şi către sisteme externe, la declanșarea unor trigeri (minim pentru indexarea cazului, apelarea unei agenții, depășirea unui prag privind numărul de victime, activarea unei linii din planurile de acțiune, acționarea unui buton din aplicațiile client 112, etc.).
	Va asigura posibilitatea configurării comunicaţiilor de date între aplicaţia de date şi sisteme externe prin crearea de profile de expediere a datelor pentru fiecare destinaţie în parte, în diverse formate (ex.: adresă IP, fax, e-mail, SMS, .XML). Va asigura posibilitatea de definire a unor profile de expediere cu date specifice aferente unei fişe de caz, prin selectarea/configurarea facilă a câmpurilor/fişierelor ce se doresc a fi transmise (ex.: fişierele de sunet şi localizare asociate cazului curent). De asemenea, va permite posibilitatea configurării comunicaţiilor de date în mod sincronizat cu declanşarea de acţiuni în alte subsisteme;
	Va permite configurarea de clienţi externi, pentru alertarea serviciului 112 în baza unui angajament, cu posibilitatea asocierii automate a unui anumit plan de acţiune client, în funcţie de tipul sau locaţia alertei. De asemenea, se va permite configurarea transmiterii/recepţionării de date către/dinspre alte Centre 112 europene;
	Va permite configurarea transmiterii de informaţii (ex.: text, audio) de tip broadcast către utilizatori, în mod individual sau grupaţi pe organizaţii, roluri sau grupuri. Mesajele să poată fi de tipul obligatoriu, cu semnare prin bifă, de luare la cunoştinţă;
	Va permite definirea comunicațiilor radio realizate prin intermediul subsistemului radio precum şi configurarea tuturor parametrilor necesari; / Sistemul informatic va asigura interfețe de administrare și integrare la nivelul aplicațiilor client voce-date 112 a minim următoarelor funcționalități radio: / Apel de grup / Apel Individual / Apel de urgenţă / Apel telefonic full-duplex / Short Data Service (SDS) / Talking Party Identification / Preemptive Priority Call
	Va permite configurarea parametrilor unei liste de apeluri pierdute care nu au putut fi preluate din motive tehnice sau de depășire a capacității operaționale, actualizată în timp real (ex.: informaţii apeluri, autorizare, layout). Lista de apeluri pierdute va fi pusă la dispoziţia tuturor operatorilor 112, în interfețele aplicațiilor voce-date 112 și care va conţine numerele de telefon aferente apelurilor (ex. la ore cu vârf de trafic, în situații de criză), ora apelului, durata revers apel, B-number apelat, informați ANI-ALI asociate, localizare, motiv de terminare apel (a închis apelantul sau există o eroare de sistem). De asemenea, vor fi disponibile şi alte date precum informaţii asociate (dacă există) şi ora apelului / La identificarea de către sistem a unui/unor apeluri pierdute lista se va popula cu informațiile asociate, descrise mai sus și se va genera o avertizare vizuală/acustică. Operatorii 112 vor putea apela numerele direct din această listă. Dacă apelantul revine (într-un interval de timp configurabil) sau dacă este apelat de către un operator (într-un interval de timp configurabil) linia specifica numărului de telefon se va șterge din această listă;
	Se va asigura posibilitatea configurării intervalului de timp utilizat în aplicaţie pentru a verifica dacă apelantul a reapelat din proprie iniţiativă, după ce un apel al său anterior nu a fost preluat.
	Va asigura posibilitatea configurării accesului la înregistrări pentru operatori/dispeceri, în funcţie de rolul de logare (minim pentru: înregistrările proprii, înregistrările aferente agenției proprii, toate înregistrările din sistem pentru o anumită organizație/dispecerat/agenție, înregistrările aferente cazului curent afişat în interfaţă);
	Va permite configurarea permisiunii de blocare temporară (timp configurabil de către administrator) a unui anumit număr de telefon A-number, de către operatorul 112 cu drepturi asociate în acest sens (ex.: număr telefon deranjat sau abuziv). / Blocarea poate fi şi automată iar criteriile vor fi stabilite împreună cu beneficiarul.
	Va asigura posibilitatea configurării nivelului de importanţă asociat inbox-urilor şi a duratei de timp pentru care se va putea selecta nivelul „ocupat” pe un inbox secundar, către un alt inbox definit în sistem, către un contact extern. De asemenea, vor fi configurabile condiţiile de deblocare automată a unui inbox secundar.
	Va asigura posibilitatea configurării numărul operatorilor logaţi şi numărul apelurilor aflate în coada de aşteptare pentru care se va efectua notificarea şefului de tură/coordonatorului, respectiv blocarea/deblocarea inbox-urilor.
	Va permite configurarea parametrilor de compresie a fişierelor de sunet corespunzătoare apelurilor şi convorbirilor din sistem (ex.: din format .wav în format .mp3);
	Va asigura posibilitatea configurării unor protocoale standard de operare, pentru afişarea dinamică a unor sfaturi/întrebări standardizate la introducerea unor cuvinte cheie de către operatori, iar în funcţie de răspunsurile succesive la întrebările preconfigurate propuse de sistem pe parcursul interviului de urgenţă, se va propune o listă de indecşi sau se va efectua o filtrare automată a indexului de urgenţă, păstrând vizibil în lista de filtrare doar pe cei adecvaţi pentru cazul respectiv.
	Va permite definirea unor informaţii care vor fi afişate utilizatorilor, în funcţie de apartenenţa la un anumit tip de organizaţie din SNUAU sau la o organizaţie singulară, la proxima dată când acesta va accesa sistemul. Luarea la cunoştinţă se va face printr-o bifă, iar destinaţia informaţiilor va fi decelată pe organizaţii/sub-organizaţii;
	Toate acţiunile de configurare din zona de administrare vor fi salvate pentru auditare în mod explicit;
	Se vor asigura niveluri de administrare multiple pentru utilizatorii aplicaţiei de administrare în vederea accesului diferenţiat la zonele de configurare, în funcţie de apartenenţa la o organizaţie/tip de organizaţie din SNUAU;
	Va permite configurarea auditării tuturor acţiunilor / modificărilor / comenzilor pentru fiecare apel / fişă de caz, cu înregistrarea în baza de date. Baza de date trebuie să stocheze inclusiv acţiunile corelate cu celelalte module (ex.: GIS, radio, localizare, SMS, eCall).
	Să asigure accesarea datelor într-un mod securizat prin intermediul profilelor de autorizare cu niveluri particularizabile, raportate la funcţionalităţile oferite de către aplicaţia informatică. Va fi posibilă definirea de utilizatori şi grupuri de utilizatori, cărora să li se poată asocia diferite drepturi de acces la date. De asemenea, va exista o modalitatea de auditare a acţiunilor efectuate de un operator în urma interacţiunii cu aplicaţia specifică modulului de administrare.
	Activităţile de configurare efectuate prin intermediul modulului de administrare se vor realiza astfel încât să nu fie afectat procesul de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă 112.
	Administrare sistem GIS	N/A
	Se va asigura o interfaţă grafică de administrare în tehnologie web-base, care va permite managementul centralizat al tuturor componentelor configurabile GIS (resurse, cazuri, POI-uri, straturi, import/export, interfeţe, surse date, utilizatori, client GIS etc.). Modulul de administrare va fi astfel proiectat astfel încât în funcţie de rolul deţinut un utilizator are acces la un set bine stabilit de funcţionalităţi. De asemenea, va dispune de funcţionalităţi de import/export bulk ale datelor de interes, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
	Va permite configurarea unui nivel de zoom prestabilit care va fi afişat în momentul deschiderii clientului de GIS.
	Se va asigura sincronizarea automată la nivel de date GIS (CTA uri, adrese, drumuri, POI uri, resurse, etc.) între baza de date a GIS ului şi baza de date a aplicaţiei voce-date 112.
	Va permite configurarea şi asocierea de pictograme pentru resurse pe tip de resursă, starea acesteia şi agenţia de care aparţine.
	Va permite configurarea şi asocierea de pictograme a incidentelor poziţionate, conform cu prioritatea din foaia de caz, pentru fiecare agenţie în parte.
	Va permite configurarea informaţiilor care vor fi afişate la mouse over peste pictograma incidentului de caz pentru fiecare agenţie în parte.
	Va permite configurarea a două CTA uri pentru o resursă (CTA temporar şi CTA de bază).
	Va permite configurarea posibilităţii de asignare a mai multor cazuri la o resursa.
	Va permite configurarea intervalului de actualizare automată a resurselor pe hartă.
	Administrare sistem ARL	N/A
	Se va asigura o interfaţă grafică de administrare în tehnologie web-base, care va permite managementul centralizat al tuturor componentelor configurabile ARLS (resurse, import/export, interfeţe, surse date, utilizatori, client ARLS etc.). Modulul de administrare va fi astfel proiectat astfel încât în funcţie de rolul deţinut un utilizator are acces la un set bine stabilit de funcţionalităţi. De asemenea, va dispune de funcţionalităţi de import/export bulk ale datelor de interes, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
	Administrare Subsistem localizare apeluri din rețelele publice mobile	N/A
	Cerinţe interfaţa grafică de administrare a parametrilor subsistemului de localizare	N/A
	gestionarea (definire/actualizare) bazelor de date RF furnizate de operatorii de telefonie;
	definirea parametrilor de import a bazelor de date RF furnizate periodic de operatorii reţelelor de comunicaţii mobile;
	configurarea metodei de obţinere a informaţiei de localizare (PUSH/PULL), funcţie de sursa din care sunt extrase;
	configurarea metodei de balansare a cererilor de localizare (pe baza numărului de cereri/ pe baza volumului de trafic (KB));
	definirea parametrilor de parsare la importul hărţii RF, pe bază de pattern sau expresii regulate, pentru determinarea modului de prelucrare a informaţiei de localizare, corespunzător cu formatul agreat cu operatorii de telefonie. Modul existent de parsare se va prezenta în faza de analiză a proiectului;
	definirea parametrilor de parsare pe bază de pattern sau expresii regulate a informaţiei de localizare din contextul apelului, funcţie de operator/ formatul mesajului de localizare SMS/SIP/HTTPS/HTML5/AML;
	adăugarea/ştergerea/editarea surselor de informaţii de localizare (interfeţe externe de date, operatori de comunicaţii electronice, centre de mesagerie scurtă SMS);
	Filtrarea, căutarea, identificarea informaţiilor de localizare (operaţionale şi istorice) care îndeplinesc anumite criterii introduse de către administrator. Criteriile vor consta în interval de timp, identificator apel (număr de telefon, IP, adresă SIP etc), alte informaţii relaţionate. Va permite selectarea şi afişarea datelor filtrate în sistemul GIS;
	configurarea perioadei de retenţie a istoricului localizărilor pentru un număr de telefon (perioada de playback);
	definire de roluri pentru utilizatori (administratori/useri cu acces limitat);
	definirea de rapoarte referitoare la informaţiile de localizare per operator mobil/sursă de date/generale, cu posibilitate de export (min. xls, pdf);
	afişarea de rapoarte grafice (tip pie chart, vertical bar graph) cu privire la încărcarea resurselor sistemului (procesor, memorie, spaţiu pe disc), evoluţia cererilor de localizare.
	configurarea pragurilor de alertare a administratorului (se vor configura pentru valori extrase din rapoarte referitoare de ex. la depăşirea unui număr specificat de coduri de localizare fără informaţie sau cu informaţie eronată, per operator, pe ora);
	configurarea metodei de transmitere a rapoartelor către destinaţii e-mail, ftp, cale de reţea;
	Administrare Interconectare IP cu Telekom	N/A
	Se va asigura posibilitatea de configurare şi administrare locală şi distantă prin reţeaua IP de la o consolă, a tuturor parametrilor interfeţelor şi a parametrilor de rutare a apelurilor;
	Se va asigura posibilitatea vizualizării locale şi distante prin reţeaua IP a stării fiecărei interfeţe, vizualizarea alarmelor pentru fiecare interfaţă;
	Administrare Sistem backup, tranzit, conversie	N/A
	Se va asigura posibilitatea administrării şi configurării locală şi distantă a parametrilor interfeţelor şi a terminalelor VoIP;
	Se va asigura posibilitatea vizualizării distante prin reţeaua IP a stării fiecărei interfeţe, vizualizarea alarmelor pentru fiecare interfaţă, a stării tuturor terminalelor VoIP;
	Se va asigura posibilitatea administrării şi configurării locală şi distantă prin reţeaua IP a parametrilor interfeţelor pentru echipament şi a parametrilor pentru înregistrarea terminalelor VoIP;
	Administrare echipamente terminale și servere
	Ofertantul va asigura o soluţie de management centralizat de acces distant a tuturor terminalelor client (stații de lucru, tablete) și a serverelor din cadrul sistemului ofertat care va asigura următoarele funcţii: / partajarea spaţiului de lucru, / capabilităţi de suport integrate, care să permită interacţiunea cu acesta (acces la mouse, tastatură, unităţi de stocare), / managementul terminalelor se va realiza fără a necesita deconectarea utilizatorului logat sau fără a necesita ca un utilizator să fie logat, în condiţiile în care sistemul de operare este pornit (unattended systems).
	Ofertantul va asigura o soluţie de management centralizat de acces distant a tuturor serverelor din cadrul sistemului ofertat care va asigura următoarele funcţii: / partajarea spaţiului de lucru, / capabilităţi de suport integrate, care să permită interacţiunea cu acesta (acces la mouse, tastatură, unităţi de stocare), / managementul terminalelor/serverelor va suporta acces concurenţial pentru minim 3 utilizatori.
	Procesul de licenţiere şi utilizare a soluţiei oferite nu va fi condiţionat de acces la reţeaua internet. Pentru licenţierea soluţiei se va avea în vedere suma dintre cele 2000 de terminale client şi numărul de servere (fizice şi virtuale) ofertate la care se adaugă un procent de 20%, din acest total;
	Cerinţe de securitate	N/A
	Cerinţe generale de securitate	N/A
	Pe întreg ciclul de viaţa al SNUAU trebuie avute în vedere cerinţele de securitate privind confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea datelor gestionate în procesele de gestionare a apelurilor de urgenţă. În acest sens încă din faza de proiectare trebuie integrate mecanismele de securitate necesare asigurării obiectivelor SNUAU.
	Toate mecanismele de securitate ce se vor implementa în sistem trebuie sa fie conform standardelor internaţionale şi a bunelor practici în domeniul securităţii sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei. Prin folosirea mecanismelor standardizate echipamentele din infrastructura SNUAU, serviciile şi aplicaţiile dedicate trebuie să permită interconectarea cu alte echipamente, servicii şi aplicaţii comerciale sau cu sursă deschisă.
	Din punct de vedere al confidenţialităţii, în cadrul SNUAU trebuie avut în vedere din faza de proiectare faptul că soluţia propusă trebuie să asigure protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană.
	Pentru satisfacerea cerinţelor de confidenţialitate accesul la date se face controlat, bazat pe roluri configurabile de către administratorii de sistem, în funcţie de necesităţile fiecărui consumator Datele sunt accesate doar după autentificare atât pentru utilizatori cât si pentru servicii si aplicaţii. În cadrul sistemului trebuie implementate mecanisme de blocare/alarmare când se încearcă accesarea datelor în afara drepturilor stabilite de către administratorii de sistem.
	Securitatea în tranzit a datelor nepublice, independent de mediul de comunicaţii, se va efectua folosind protocoale de criptare la nivel legătura de date, IP sau aplicaţie.
	La nivelul aplicaţiilor se vor implementa mecanisme specifice care asigură faptul că datele folosite de către acestea sunt doar date nealterate din surse valide.
	Securitatea perimetrală a soluţiei se va asigura utilizând echipamente de filtrare a traficului şi prevenire a intruziunilor.
	În cadrul întregului sistem SNUAU se implementează mecanisme de verificare a integrităţii datelor şi proceselor.
	Pentru transportul datelor prin mediul de comunicaţie se vor folosi protocoale care asigură verificarea integrităţii la destinaţie.
	În cadrul aplicaţiilor integritatea datelor se verifică înainte de procesare. La salvarea datelor în bazele de date sau pe sistemele de stocare acestea se marchează, folosind funcţii hash, în vederea executării unor procese periodice de verificare a integrităţii.
	În plus, faţa de cele menţionate anterior soluţia propusă trebuie sa asigure autentificare, autorizarea şi auditarea accesului centralizat, folosind protocoale de tip SSO atât pentru utilizatori cât şi pentru sisteme informatice, servicii, aplicaţii.
	Monitorizarea funcţională a aplicaţiilor, serviciilor şi echipamentelor destinate SNUAU se va efectua centralizat, aceasta însemnând că fiecare element din categoriile anterioare trebuie să poată raporta sau să permită interogări privind starea curentă.
	Monitorizarea de securitate a aplicaţiilor, serviciilor şi echipamentelor destinate SNUAU se va efectua centralizat, independent de sistemul de monitorizare, aceasta însemnând că fiecare element din categoriile anterioare trebuie să poată raporta evenimentele de securitate către un sistemul de monitorizare de securitate în format syslog.
7	Conform legislației naționale sursele dezvoltate de implementator pentru SNUAU se vor preda STS.
7	În vederea dezvoltării ulterioare a SNUAU sau a testării anumitor funcționalități trebuie avut în vedere realizarea unui mediu de laborator similar mediului de producție, care să folosească seturi de date asemenea celor reale, structurate identic, eventual date anonimizate din sistemul de producție.
7	În vederea asigurării funcțiilor SNUAU pe termen lung soluția propusă trebuie să permită scalare componentelor pe orizontală/verticală si soluții de balansare a proceselor în și între centrele de date.
	Cerinţe privind autentificarea utilizatorilor	N/A
	Mecanismul de autentificare trebuie să permită managementul centralizat al tuturor utilizatorilor, terminalelor (staţiilor de lucru 112, console radio etc.), serverelor din sistemul informatic, toate acestea grupate pe entităţi organizaţionale cu drepturi specifice fiecărei entităţi.
	La nivelul sistemului de operare, un utilizator va accesa sistemul pe baza de username şi parolă. După validarea credenţialelor, utilizatorul va avea anumite drepturi de acces în baza politicilor de securitate care se vor aplica pe profilul asociat acestuia. În urma autentificării cu succes, utilizatorul va avea acces la aplicaţia informatică.
	La nivelul aplicaţiilor, pe baza contului de mai sus şi a rolurilor asociate acestuia în zona de administrare a aplicaţiei, i se va permite accesul utilizatorului în aplicaţie.
	Sistemul informatic livrat va dispune de un modul de autentificare unitar la nivel naţional care va respecta cerinţe privind asigurarea disponibilităţii soluţiei ofertate (HA) din prezentul caiet de sarcini;
	în cadrul interfeţelor de administrare a aplicaţiilor livrate vor fi asigurate mecanisme tip wizard pentru definirea rapidă a conturilor de utilizatori de aplicaţie, asocierea de drepturi de acces la funcţii şi roluri organizaţionale, cu posibilitatea preluării utilizatorilor din modulul de autentificare;
	sistemul va asigura mecanisme de creare a conturilor de utilizatori prin copierea unor conturi existente, prin care se vor copia drepturile şi permisiunile existente precum editarea acestora;
	interfeţele de administrare a aplicaţiilor livrate vor asigura posibilitatea de import liste de conturi de utilizatori (bulk) cu alocarea de drepturi şi roluri în aplicaţia informatică, din formatele standardizate: csv, txt, xls;
	va asigura funcţii de creare roluri pe bază de funcţii predefinite;
	Stocarea credenţialelor sistemului informatic livrat, în bazele de date sau fişiere de configuraţie se va face criptat, fiind asigurat şi furnizat mecanismul de criptare/decriptare credenţiale.
	Se vor asigura mecanisme automatizate de inhibare/securizare a accesului la porturile de tip IN/OUT (USB, unitate optică, card-reader etc.) aferente unui terminal 112. În cazul porturilor nesecurizate din motive obiective (ex. utilizare port USB pentru conectare mouse) se va asigura detecţia şi alertarea automatizată a administratorilor de sistem pentru situaţii de acces neautorizat l acestea.
	Se vor asigura mecanisme de protecţie fizică a echipamentelor terminale astfel încât impactul generat de accesul neautorizat să fie minimizat.
	Cerinţe specifice Modulului de autentificare	N/A
	Să asigure managementul centralizat al tuturor utilizatorilor, terminalelor, serverelor din cadrul sistemului informatic ofertat
	Obiectele gestionate în cadrul modulului de autentificare să fie grupate pe entităţi organizaţionale cu drepturi specifice fiecărei entităţi
	Autentificarea în sistem (sisteme de operare şi aplicaţii) a utilizatorilor/administratorilor se va realiza distinct, cu respectarea principiilor SSO - Single Sign-On
	La nivelul sistemelor de operare, autentificarea se va realiza pe baza de credenţiale (username şi parolă)
	Din interfaţa centralizată de administrare a modulului de autentificare, la nivel global sau punctual asupra obiectelor de tip utilizatori, echipamente terminale, grupuri de utilizatori, grupuri de terminale se vor putea aplica automat politici de securitate, de instalare pachete software şi de configurare a sistemelor de operare şi aplicaţiilor
	Sistemul va asigura funcţii de import/export bulk a obiectelor gestionate de modulul de autentificare (terminalele, utilizatori, politici) grupate pe entităţi organizaţionale, în formate standardizate: csv, txt, xls
	Ofertantul va implementa politici de securitate în vederea blocării accesului la resursele şi setările de sistem conform cerinţelor beneficiarului
	Se va asigura un mecanism care nu va permite logarea multiplă a aceluiaşi utilizator în aplicaţiile de gestionare şi dispecerizare (date-voce, GIS)

### Cerinţe pentru subsistemul date/voce
Arhitectura va fi specifică unui sistem centralizat cu elemente de nucleu în 3 CN-uri (Bucureşti, Braşov, Cluj), fiind dimensionat astfel încât un singur CN să poată susţine întreg subsistemul date-voce, pentru minim 1500 de clienţi simultan, conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini.

Figura 7 - Arhitectură generică de implementare a subsistemului date-voce 112 (distribuţie la nivel de roluri/module)
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
0.	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe generale	N/A
	Va asigura deployment automat, distant (management centralizat) al terminalelor 112 pentru OS-uri şi aplicaţii adiacente	N/A
	Va asigura actualizarea automată a aplicaţiilor client, centralizat. Actualizarea se va face cu notificare prin închiderea şi redeschiderea aplicaţiei şi va permite funcţionarea acesteia cu cele două versiuni simultan (cea veche şi cea nouă) până vor fi actualizaţi toţi clienţii fără a genera probleme de performanţă în aplicaţie;
	Mecanismul de instalare/actualizare pentru componentele server şi client se va asigura automatizat folosind instanţe specifice de actualizare separate de instanţele de producţie, fără afectarea datelor/serviciilor din producţie, urmând ca după verificare şi validare să se implementeze şi pe instanţele de producţie. De asemenea, acest proces se va face transparent pentru clienţii date/voce şi GIS, fără afectarea procesului de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă
	Furnizorul va livra platformele oferite prin soluţie, actualizate la ultima versiune stabilă şi se obligă să asigure în perioada de garanţie ori de câte ori situaţia o impune (lipsă suport, probleme de securitate, optimizări, rezolvare bug-uri etc.), fără costuri suplimentare, soluţia de actualizare a acestora, fără a afecta buna funcţionare a SNUAU pe soluţiile principale.
	Se va asigura un mecanism automat şi configurabil de arhivare a informaţiilor istorice (date urgenţă 112, loguri) la nivel de an/lună care să poată asigura integritatea şi accesarea facilă a acestor date
	Va asigura mecanisme de logare şi auditare a activităţilor la nivel de depanare şi utilizare a aplicaţiilor livrate astfel încât să permită analizarea completă, conform fluxului tehnologic oferit prin soluţie, a tuturor componentelor implicate
	Va asigura un mecanism de monitorizare şi alertare automată, configurabil pentru diverse canale de transmisie (email, SMS, scripturi etc.) a componentelor critice (servicii, interfeţe, rezervare etc.) prin integrarea în modulul dedicat
	Va asigura un mecanism de backup automat şi configurabil al componentelor critice (date, servicii, aplicaţii etc.)
	Va asigura o soluţie automatizată de mentenanţă care să poată fi utilizată facil de către personalul tehnic care administrează SNUAU 112.
	Va asigura în cadrul fluxului de procesare al unui apel de urgenţă, crearea unei legături voce-date unică, cu menţinerea acestei asocieri într-un mod sincron pe toată durata gestionării urgenţei;
	Comunicaţiile audio se vor realiza prin intermediul tehnologiilor VoIP/SIP, la limitele superioare ale parametrilor de calitate. Dată fiind importanţa deosebită a comunicării prin voce (în mod special) în procesarea apelurilor de urgenţă, principalul considerent în alegerea tehnologiilor VoIP utilizate va fi asigurarea unei calităţi superioare a sunetului (clar, fără distorsiuni, fără ecou şi fără zgomot de fond);
	Va asigura o interconectare directă voce/date între Centrele 112 judeţene şi între dispeceratele din diverse judeţe, în vederea procesării apelurilor de urgenţă de cooperare interjudeţeană (transmitere voce, date, info adiţionale într-o manieră similară cu apelurile de urgenţă locale între entităţile din cadrul unui judeţ); Se va asigura astfel apelarea directă voce/date între oricare două entităţi din Centre de apel diferite (similar cu apelarea în interiorul unui centru judeţean), cu vizualizarea în liste de contact filtrabile automat după judeţ, a tuturor utilizatorilor/rolurilor centrelor de apel, la nivel de organizaţii/agenţii;
	Va asigura recepţionarea şi procesarea într-un mod integrat a apelurilor de intrare/ieşire de tip VoIP/SIP, radio TETRA, SMS, eCall, date, alarme etc., inclusiv a apelurilor (date şi voce) generate din aplicaţii de urgenţă instalate pe telefoane inteligente, asigurând compatibilitatea cu standardul PEMEA, conform TS 103478;
	Va permite minim 2 ieşiri audio distincte pe posturile de lucru şi conectarea simultană cască audio boxe (cască audio pentru comunicaţii voce, boxe pentru redarea sunetelor de apel, monitorizare, parcare);
	Va permite configurarea centralizată a parametrilor de funcţionare (nivel sunet, tonuri de apel etc.) dar şi configurări individuale aferente fiecărui post de lucru;
	Va asigura mecanisme automate şi manuale de distribuire a apelurilor pe terminalele asociate modului de comunicaţie de backup, în cazul unei disfuncţionalităţi majore a sistemului principal;
	Pentru apelurile de voce externe, se va asigura alegerea unor rute dedicate în funcţie de profilul configurat din zona de administrare;
	Va permite generarea de tonuri DTMF;
	Va asigura interoperabilitatea cu subsistemul eCall, comunicaţie bidirecţională de date cu resursele medicale mobile de intervenţie, cu alte sisteme externe din domeniul mamanementului situaţiilor de urgenţă (SMISU, SIMIEOP, etc) şi cu centrele 112 actuale, conform interfeţelor specifice descrise generic în Anexa 1;
	Va realiza conferinţe între participanţi de tip: telefon fix/mobil, VoIP, radio;
	Va realiza şi gestiona conferinţe cu minim 6 membri (cu funcţii de menţinere, adăugare/eliminare de membri, închidere): între apelant, operatori din PSAP (unul sau mai mulţi) şi/sau operatori/dispeceri de la agenţiile de urgenţă (unul sau mai mulţi), operatori din PSAP şi/sau operatori/dispeceri de la agenţiile de urgenţă, între operatori din PSAP şi operatori (unul sau mai mulţi) de la Centrele Operaţionale cu responsabilităţi la nivel naţional, între operatorii/dispeceri de la agenţiile de urgenţă şi resursele de intervenţie sau alte entităţi locale responsabile de intervenţii specifice (ex: Salvamont), conferinţele putând fi iniţiate de oricare dintre aceştia, din aplicaţia 112, de pe telefon fix/mobil,VoIP sau radio;
	Va permite configurarea parametrilor de compresie a fişierelor de sunet corespunzătoare apelurilor şi convorbirilor din sistem (ex: din format raw/wav în format mp3)
	Va asigura mecanisme de organizare a conferinţelor prin separare logică a participanţilor astfel încât să se asigure disciplina în conferinţă şi confidenţialitatea convorbirilor;
	Va afişa în timp real în cozile de apeluri în afara numărului de telefon, în format text, şi alte informaţii relevante pentru operator privind apelurile care sunt în aşteptare (revenire, recent abuziv, linişte-telefon deranjat, apelant cronic, judeţul de unde a fost iniţiat apelul etc.),
	Va pune automat la dispoziţia tuturor operatorilor, apelurile care nu au putut fi preluate (la ore cu vârf de trafic), într-o listă care să conţină numărul de telefon, informaţia asociată dacă există şi ora apelului, din care să poată fi apelat direct apelantul, cu avertizarea vizuală că există înregistrări în lista respectivă;
	Să asigure configurarea şi realizarea asocierii automate a unui apel de intrare cu o înregistrare de date stocată într-un tabel dedicat, în vederea populării automate a foii de caz în momentul răspunsului la apelul de urgenţă/alerta de date, cu informaţia din tabel (mapat pe structura maximală a unei fişe de caz, inclusiv un bloc specific de informaţii adiţionale apelant), prin corespondenţa după numărul de telefon (ex: informaţii medicale sau de alt tip despre o persoană preînregistrată în sistem), cu semnalizare vizuală când un bloc din fişa de caz care nu este în prim plan este populat cu date;
	Să asigure configurarea şi realizarea asocierii manuale şi automate a unui apel de urgenţă cu informaţia de localizare GPS (recepţionată prin SMS/transmisie de date), în funcţie de numărul de telefon, pentru o localizare cu acurateţe ridicată a apelurilor efectuate de pe telefoanele inteligente care au instalate softuri specifice ce transmit locaţia GPS la apelarea serviciului 112. Asocierea automată se va face în momentul răspunsului la apel, dacă este disponibilă informaţia GPS, cu poziţionarea apelantului pe hartă pentru simplificarea interviului privind locaţia, iar dacă această informaţie vine ulterior procesării cazului, la Centrul 112 şi agenţiile de urgenţă, trebuie semnalizat (vizibil) în listele de cazuri în curs (cu un refresh automat în momentul apariţiei unor astfel de informaţii), faptul că există o informaţie privind locaţia GPS a apelantului, iar la deschiderea cazului din listă, poziţia apelantului va putea fi afişată printr-o acţiune manuală pe hartă, dacă operatorul o consideră utilă în rezolvarea cazului respectiv;
	Să asigure posibilitatea ca la un apel de tip revenire/de tip SMS (cât timp există un caz în curs de la acel număr de telefon), să fie afişat în Inbox şi coada de apel o informaţie de tipul “Număr Telefon-Revenire-Operator iniţial”, cu afişarea vizibil într-o fereastră a informaţiei din foaia de caz iniţială pentru asociere facilă, cu posibilitatea contorizării automate în foaia de caz a numărului de reveniri (pentru un interval de timp prestabilit ex: o oră), a momentelor de timp aferente, şi a informaţiilor suplimentare /modificărilor survenite la caz, vizibile diferit (culoare similară cu cea a orei revenirii).
	Cerinţe specifice	N/A
	Clientul date-voce 112 va putea funcţiona independent de celelalte aplicaţii/module client și va fi furnizat în 2 variante: / Aplicație de tip WEB capabilă să asigure accesul la toate funcțiile sistemului informatic prin intermediul browsere-lor WEB. Nu se acceptă soluții de tip client solid ce comunică prin Web-services pentru acest tip de clienți de aplicație; / Aplicație de tip client solid care utilizează tehnologii Web-services pentru comunicația cu sistemul informatic central de preluare dispecerizare. Aplicațiile client solid vor funcționa pe instanțe virtuale folosind tehnologii VDI care nu necesită nici instalare, nici stocare locală
	Se va asigura pentru componenta de date o funcţionare independentă de funcţionarea componentei de voce şi de a celorlalte module (ex. un eventual blocaj al componentei/serviciilor client voce să nu impacteze negativ funcţionarea componentei/serviciilor client date).
	Deservire locală / regională / naţională - în funcţie de situaţie, modulul de date poate gestiona / asigura date operaţionale independent sau în acelaşi timp, clienţilor la nivel local, regional sau naţional. Va exista un mecanism de rutare a traficului voce-date, sincronizat cu celelalte module din sistem după criterii configurabile în zona de administrare.
	Acces pe baza autorizării şi autentificării folosind credenţiale de logare, independent de locaţie - utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea logării pe roluri diferite, fiecare rol corespunzând sarcinilor specifice de îndeplinit în fluxul dispecerizării unui apel de urgenţă. Sistemul va gestiona similar poziţiile de operator locale şi distante, pentru roluri similare.
	Auditarea operaţiilor - sistemul trebuie să realizeze auditarea tuturor acţiunilor/ modificărilor/ comenzilor efectuate de operatori/dispeceri din modulul de date, cu înregistrarea acestora în baza de date, corelat cu identificatorul unic al fiecarui caz. Baza de date trebuie să stocheze inclusiv acţiunile corelate cu celelalte module (voce, radio, GIS, localizare, ARLS, SMS, eCall etc.) pentru fiecare caz de urgenţă în parte, pentru o analiză ulterioară facilă a acestora.
	Conţinutul fişei de caz actualizat automat în timp real şi avertizări de modificare - câmpurile unei foi de caz deschise vor fi actualizate automat (cu menţinerea informaţiei iniţiale sub forma unui text tăiat sau gri italic) şi evidenţiate vizual la orice modificare externă (de la alt post de operare, ori sisteme externe, ex: modificare locaţie GPS). Fiecare câmp va conţine istoricul editărilor şi sursa acestora (operatorul sau sistemul extern). / De asemenea, modificarea ulterioară a datelor (de cooperare) vor fi semnalizate printr-o avertizare vizibilă în lista de cazuri în curs, în dreptul cazului/cazurilor respective cu posibilitatea de vizualizare a operatorului care a modificat, ce modificări a efectuat acesta şi un mecanism de validare/acceptare a modificărilor.
	Localizarea apelurilor de pe telefoane mobile - la preluarea apelurilor iniţiate de pe terminale mobile, acestea vor fi localizate pe hartă automat sau prin interogare manuală din diverse surse de date configurabile în zona de administrare, în funcţie de momentul primirii informaţiei de la operatorul de telefonie mobilă care a preluat apelul şi/sau coordonatele GPS/WiFi Location recepţionate din diferite surse de date (aplicaţii mobile, AML, header SIP etc).
	Poziţionarea pe hartă a locaţiei incidentului - odată disponibile (din baza de date ANI-ALI, ori introduse manual, sau primite de la un sistem extern, de exemplu transfer interjudeţean) datele relevante de adresă vor fi transmise automat modulului GIS, pe o interfaţă specifică, pentru poziţionarea incidentului pe hartă.
	Indexarea evenimentelor, sfaturi pentru operator, planuri de acţiune, obiective - aplicaţia va permite clasificarea cazurilor, prin selectarea de către operator a unui index de evenimente specific fiecărei agenţii de urgenţă, organizat pe mai multe niveluri. La selecţia unui index pe orice nivel, se vor afişa în fişa de caz sfaturi şi întrebări specifice fiecărei agenţii de urgenţă, pentru ghidarea operatorului în interviul cu apelantul. Se vor afişa de asemenea în foaia de caz planuri de acţiune specifice fiecărei entităţi operaţionale şi se va asigura corelarea acestora în momentul transmiterii fişei de caz indexate către agenţiile de urgenţă. Planurile de acţiune vor fi de tip general, la care afişarea informaţiilor se face obligatoriu prin corelarea după index, sau specifice unei regiuni sau obiective, când afişarea necesită şi selecţia zonei sau obiectivului. Planurile de acţiune vor conţine instrucţiuni de tip text şi instrucţiuni de tip acţiune. Instrucţiunile de tip acţiune vor putea realiza transmisii de date, apelări telefonice/radio, transmisii de tip SMS, fax etc. De asemenea se poate deschide o listă de contacte, cu posibilitatea apelării prin selecţie manuală sau expediere SMS către întreaga listă. Va exista de asemenea, un bloc de date cu obiective, configurabil, care să folosească o bază de date comună/sincronizată cu modulul GIS. Modulul GIS va declanşa inserarea în acest bloc a unei liste de obiective găsite într-o anumită arie în jurul incidentului, în funcţie de diverse criterii de distanţă faţă de incident, importanţă, grad de pericol în funcţie de tipul de incident (ex. benzinărie-incendiu). Pentru fiecare din obiective, sistemul va putea stoca şi afişa diverse informaţii utile dispecerilor (planuri de acţiune specifice, planuri de clădiri etc).
	Operare - roluri se va asigura pentru operatorii/dispecerii din sistem, posibilitatea logării în sesiuni de lucru, pe roluri, fiecare rol asigurând accesul la drepturi/ sarcini/ activităţi/ funcţii/ filtre/ butoane/ meniuri/ module/ tipuri de apeluri/ regiuni/ arii de responsabilitate specifice judeţului şi agenţiei din care aceştia fac parte etc. În cadrul fişei de caz blocurile de date/câmpurile vor fi afişate adecvat sarcinilor specifice fiecărui rol în parte.
	Roluri regionale/naţionale - fiecare operator/dispecer va putea selecta pe lângă rolul local şi un rol regional/naţional, prin care va putea prelua apeluri din alte judeţe, conform configurărilor realizate în zona de administrare. Astfel, un dispecer logat pe un rol regional va putea dispeceriza cazuri aferente oricăruia dintre judeţele arondate de administrator regiunii respective, iar un operator 112 logat pe un rol naţional, va putea prelua surplusul (valoare numerică configurabilă care indică pragul numărului de apeluri nepreluate, pentru care are loc o acţiune de rutare către altă destinaţie a acestora) de apeluri aferente oricărui judeţ la nivel naţional.
	Stările fişelor de caz - pe parcursul tratării unui caz, fişa de caz poate trece prin mai multe stări, în funcţie de evoluţia cazului (personală de la crearea manuala, respectiv preluarea unui apel până la apelarea unei agenţii, publică - după apelarea/răspunsul unei agenţii, sau manual, terminată manual, individual de către operatorul fiecărei agenţii). O fişă de caz terminată poate fi reactivată (readusă în starea publică). O fisă de caz personală poate fi trecută în starea rejectat (cu un criteriu de rejectare, de ex. apel abuziv, număr greşit), dacă apelul nu reprezintă o urgenţă. De asemenea, se va asigura posibilitatea definirii şi a altor criterii şi subcriterii în zona de administrare.
	Identificarea automată a titularului abonamentului de telefonie - pe baza numărului de telefon al apelantului, prin căutarea automată, odată cu răspunsul la apel, în bazele de date puse la dispoziţie de operatorii de telefonie, se poate identifica titularul abonamentului, iar datele vor fi preluate automat în foaia de caz. În situaţia în care incidentul se produce la adresa identificată din abonament, prin apăsarea unui buton datele vor fi copiate în secţiunea de adresa a incidentului, altfel se introduce manual adresa incidentului. / Va exista posibilitatea căutării unui număr de telefon în baza de date ANI-ALI şi a preluării informaţiilor respective în foaia de caz, la comanda operatorului, direct din câmpul de introducere a numărului de telefon în timpul interviului şi dintr-un câmp separat în alte situaţii. / Bazele de date cu informaţii ANI-ALI (Automatic Number Identification - Automatic Location Identification, informaţii cu privire la titularul abonamentului de telefonie) vor permite actualizarea periodică automată fără afectarea funcţionării sistemului. / Totodată sistemul va permite, la preluarea unui apel, afişarea istoricului ultimelor apeluri de la acel număr de telefon (număr configurabil în zona de administrare), cu posibilitatea afişării dosarelor de caz.
	Dosar de caz / Fişa de caz - toate datele referitoare la un caz vor fi grupate logic sub forma unui dosar de caz, care se creează fie manual, fie la preluarea unui apel de către operatorul 112. Fiecărei agenţii participante la tratarea cazului, i se creează, la transmiterea cazului, o fişă de caz. La transferul cazului către agenţiile de urgenţă, fişa de caz specifică agenţiei va fi generată prin copierea datelor din fişa de caz a agenţiei apelante, în câmpurile corespondente. / Organizarea datelor de caz va fi implementată pe cel puţin 2 niveluri: / date de cooperare - vizibile şi actualizabile în timp real la toate dispeceratele implicate în gestionarea cazului respectiv; / date specifice vizibile doar în cadrul organizaţiei.
	Blocuri / câmpuri standard din fişele de caz / Blocurile şi câmpurile din fişele de caz specifice derularii interviului de urgenţă vor putea fi grupate si personalizate în funcţie de cerinţele beneficiarilor. / Vor exista suplimentar un bloc pentru afişarea listei fişierelor ataşate la caz, manual sau automat, un bloc ce va fi automat populat cu date înregistrate în sistem relaţionate cu numărul de telefon al apelantului, altele decât ANI-ALI (ex date medicale preînregistrate) cu atenţionarea vizuală a prezenţei de conţinut, un bloc de tip mesaj text care va permite comunicarea între agenţiile de urgenţă implicate în caz, cu actualizare în timp real în foaia deschisă pe ecran, cu avertizarea vizuală a prezenţei unui mesaj. / Va fi posibilă introducerea datelor urgenţei, atât în mod manual de către un operator uman, cât şi automat din diverse surse (ex: baze de date, input-uri de date, modul GIS).
	Blocuri/câmpuri particularizate în fişele de caz - în structura fişei vor exista atât blocurile şi câmpurile standard pentru tratarea urgenţei cât şi blocuri de date particularizate pentru managementul datelor eCall, conversaţia operator 112 - apelant prin SMS, localizarea automată a apelurilor de urgenţă prin recepţionarea coordonatelor GPS transmise prin SMS de o aplicaţie instalată pe telefoane inteligente şi asocierea automată a acestora cu apelul vocal. / De asemenea, în structura fişei de caz pot fi incluse blocuri noi, particularizate pe un anumit set de date, configurabile în zona de administrare.
	Liste de cazuri - operatorii vor putea accesa cazurile (personale pe operator, în curs, terminate şi rejectate) prin intermediul unor liste definite de către administrator, cu permisiuni de vizualizare configurabile per judeţ şi per agenţie din cadrul acesteia (toate listele/listele agenţiei proprii)
	Funcţii de căutare - aplicaţia va permite operatorilor căutarea cazurilor în curs şi istorice, după criterii multiple, selectabile de către operator, cu posibilitatea exportului rezultatului interogării în formate uzuale şi transmiterii fişierului rezultat către un contact extern.
	Gestionarea înregistrărilor - aplicaţia va permite ascultarea înregistrărilor de sunet corespondente cazurilor, accesarea fişierelor se va realiza pe niveluri de acces configurabile. Fişierele de sunet pot fi extrase şi trimise împreună cu foaia de caz către diverse contacte externe, manual sau automat în funcţie de criteriile configurate de administrator (tip de caz, index nivel 1/2, regiune, resurse alocate).
	Funcţii de logare (erori, acţiuni, evenimente) - va exista în fişa de caz un bloc conţinând istoricul acţiunilor fiecărui operator în parte, în care să fie vizualizate cronologic toate acţiunile/ modificările/ comenzile legate de cazul respectiv. Toate alarmele, mesajele de eroare, evenimentele din sistem, precum şi acţiunile operatorilor din aplicaţiile implicate în gestionarea unui caz de urgenţă (aplicaţia date-voce 112 şi GIS) vor fi stocate în baza de date corelat cu fiecare caz în parte şi vor putea fi vizualizate de către operatori/administratori într-o fereastră accesibilă din meniul aplicaţiei.
	Avertizări şi mesaje - aplicaţia va permite transmiterea de atenţionări/informări în timp real, operatorilor logaţi cu posibilitatea confirmării recepţiei. Interfaţa grafică va avertiza operatorul în următoarele situaţii: / existenţa a două sau mai multe elemente de adresă similare (ex. două localităţi cu acelaşi nume) pentru evitarea confuziilor / în cazul agenţiilor, nealocarea de resurse la caz, după trecerea unui interval de timp configurabil în zona de administrare, în funcţie de tipul de urgenţă (ex urgenţă medicală cod roşu), cu posibilitatea partajării informaţiilor între agenţiile Ambulanţă şi SMURD din cadrul aceluiaşi dispecerat. / agenţia către care se doreşte transmiterea cazului nu este disponibilă (probleme de conexiune, niciun operator logat cu rol de receptor, echipamente defecte, etc.)
	Gestionarea resurselor şi a turelor de lucru - va exista posibilitatea organizării pe categorii/staţii a resurselor agenţiei/organizaţiei proprii. Pentru alocarea facilă a unei resurse la un caz, listele de resurse vor avea instrumente complexe de filtrare a resurselor disponibile. Pentru fiecare caz, operatorul agenţiei poate aloca doar resurse proprii organizaţiei. Excepţie fac rolurile speciale, care pot aloca în situaţii de criză, resurse ale oricărei agenţii de urgenţă, cu confirmarea “împrumutului” resursei de către operatorul agenţiei proprietare a resursei. Va fi posibilă organizarea personalului pe categorii de competenţă, precum şi planificarea personalului de serviciu pe maşini de intervenţie şi pe ture. Se va pune la dispoziţia beneficiarului un planificator de concedii, ture lunare, ture zilnice, asignare personal la echipaje, care să alimenteze cu informaţii aplicaţia de dispecerizare.
	Apelare facilă resurse - prin intermediul unei interfeţe cu componenta de voce, din listele de cazuri, de resurse şi din aplicaţia GIS (meniu contextual aferent resursei afişate pe hartă) operatorii/dispecerii cu rol dedicat vor putea iniţia apeluri radio sau telefonice către o resursă de intervenţie.
	Comunicaţii de date interjudeţene în sistemul de urgenţă - aplicaţia va asigura transferul comunicaţiilor de voce şi date, între oricare două entităţi operaţionale din S.N.U.A.U., din interfaţa client, prin selecţia dintr-o listă a judeţului destinaţie şi utilizarea butoanelor de apelare generice de agenţie. Utilizatorii de sistem vor beneficia de o flexibilitate ridicată în recepţionarea apelurilor intrate în S.N.U.A.U.. Astfel, aceştia trebuie să poată primi apeluri atât din judeţul propriu, când vor alege doar rolul de "operator judeţean" (de exemplu pentru operatorii noi), iar în cazul selectării rolului de "operator regional" vor primi apeluri din judeţul propriu dar şi surplusul/toate apelurile din judeţele definite anterior în zona de administrare ca aparţinând acestei regiuni. Administratorul de sistem va putea oricând modifica regiunea definită introducând sau eliminând judeţe din componenţa acesteia, sau regula de rutare (surplus/toate apelurile). Se vor putea configura în zona de administrare reguli complexe (praguri de rutare, considerente de limbă predominantă a apelanţilor, încărcare uniformă etc) după care apelul generat într-un judeţ să poată intra la un judeţ sau altul, definite în grupul aferent unei regiuni. Astfel, pe serverul regional se vor putea configura două praguri de încărcare minim şi maxim al operatorilor unui judeţ, în baza cărora să se ia decizia automat dacă următorul apel intră tot la judeţul de unde s-a generat sau intră la un alt judeţ din regiunea definită, judeţ care are cel mai mic nivel al încărcării în acel moment. În cadrul unui judeţ/regiuni trebuie să fie posibilă, printr-o setare în zona de administrare, distribuirea uniformă a apelurilor la operatorii logaţi, astfel încât apeluri consecutive să fie trimise pe rând la operatori diferiţi. Vor putea fi deasemenea configurate criterii de rutare care să ţină cont de limba predominantă utilizată de apelanţii din anumite zone geografice, pentru o procesare eficientă a apelurilor.
	Pentru schimbul de date IN/OUT, subsistemul date-voce va utiliza un modul de interfaţare dedicat oferit prin soluţie pentru toate subsistemele cu care comunică, independent de core-ul aplicaţiei, astfel încât o eventuală indisponibilitate a acestuia să nu afecteze funcţionalităţile de bază date-voce. Specificaţiile necesare pentru integrarea cu interfeţele impuse în cadrul SNUAU (ex.: Transfer interjudeţean ISDN, transmitere misiuni către resursele medicale mobile, eCall, Centrul 112 Bucureşti, sisteme externe, etc.) sunt descrise generic în cadrul ANEXEI 1.
	Din punct de vedere arhitectural, subsistemul date-voce va asigura minim următoarele interfeţe: / sistem date-voce - sistem localizare; / sistem date-voce - sistem GIS; / sistem date-voce - sistem ARLS; / sistem date-voce - integrare soluţii existente în SNUAU conform ANEXEI 1 / sistem date-voce - sistem comunicaţii radio TETRA; / sistem date-voce - sisteme externe.
	Noul sistem date-voce va trebui să asigure importul şi operaţionalizarea datelor de interes 112 (indecşi, resurse, contacte, planuri de acţiune, roluri, cazuri în curs şi istorice din ultimele 3 luni etc.) din vechiul subsistem date-voce, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
	Sistemul date-voce şi subsistemul GIS vor fi sincronizate din punct de vedere al gestionării resurselor pentru afişarea automată, în timp real în toate listele de cazuri în curs şi de resurse din ambele aplicaţii (cu filtrare pe agenţii) a acestor parametri esenţiali pentru managementul facil al resurselor şi cazurilor, de către utilizatori cu roluri diferite, indiferent de locaţia fizică a acestora.
	Se vor asigura mecanismele pentru implementarea facilă a tehnologiilor NG112 (apel voce/video, RTT, Next Generation eCall etc) la nivel de client date-voce;
	Să asigure implementarea mecanismelor de actualizare (online şi offline) a datelor (ex. ANI/ALI) din surse externe prin formate de date standardizate. Acest aspect va fi realizat folosind procese de autentificare, validare, procesare, versionare şi actualizare a informaţiilor astfel încât să nu impacteze negativ serviciile SNUAU.
	Să asigure implementarea de date din surse externe (ex: adrese poştale), furnizate de autorităţile naţionale cu competenţe în domeniu, conform interfeţelor expuse de acestea.
	Să integreze mecanismele de autentificare implementate în subsistemul de date/voce (ex: LDAP, OpenLDAP etc.) astfel încât să permită folosirea utilizatorilor şi a drepturilor de acces din acest container de securitate.
	Accesul la funcţionalităţi trebuie să se realizeze în baza rolurilor utilizatorilor folosind mecanisme cât mai flexibile de genul profilelor, grupurilor de utilizatori integrate direct cu sistemul de autentificare implementat în subsistemul de date/voce (ex: LDAP, OpenLDAP etc.).
	Să dispună de mecanisme de securitate la nivel de interfeţe şi utilizatori care să respecte şi să se integreze cu politicile/regulile de securitate folosite de către SNUAU 112 şi să asigure în acelaşi timp protecţia datelor stocate.
	Să asigure utilizarea instrumentelor de raportare utilizate de către SNUAU 112 (Crystal Reports, MS Reporting Services), în sensul de a permite accesul acestora la date pentru generarea de statistici, rapoarte în vederea analizei postprocesare.
	Din punct de vedere software, sistemul date-voce trebuie să dispună de următoarele elemente: / Componenta server formată din modulele: / aplicaţii / servicii / SGBD (stocare/raportare) / voce / Componenta client date-voce (componentele de voce şi date pot fi asigurate şi de clienţi separaţi, dar care să funcţioneze sincron).
	Va asigura gestionarea apelurile radio (individual, de grup, monitorizare) recepţionate prin intermediul infrastructurii specifice, într-un bloc specific din componenta de voce.
	Sistemul furnizat în cadrul acestui proiect va asigura interoperabilitate deplină date-voce cu sistemul actual (interfeţe prezentate generic în Anexa 1), pentru a permite colaborarea interjudeţeană pe perioada implementării centru cu centru a noului sistem, atât la nivelul operatorilor 112 cât şi al dispecerilor;
	Sistemul informatic va permite înregistrarea automată a tuturor apelurilor recepţionate din exterior, precum şi a tuturor apelurilor iniţiate din sistem spre exterior sau în interiorul acestuia, indiferent de tipul participanţilor la conferinţe: telefon fix/mobil, audio/audio-video, VoIP, radio. Stocarea acestora se va realiza centralizat în centrele naţionale;
	Fiecare centru naţional va asigura comunicaţia VoIP simultan pentru minim 1500 de posturi de lucru;
	La nivel naţional, sistemul informatic va putea prelua și gestiona simultan apeluri de intrare, la capacitățile maxime ale celor 3 CN;
	La nivel naţional sistemul va putea realiza şi gestiona simultan minim 1500 de conferinţe, fiecare conferinţă cu cel puţin 6 membri;
	Sistemul în ansamblul său va asigura scalabilitate prin posibilitatea extinderii capacităţii de procesare VoIP (număr clienţi şi conferinţe simultan tratate);
	Sistemul va asigura rutarea automată a unui apel către alt server de voce situat în oricare dintre cele trei centre naţionale, în cazul unor disfuncţionalităţi, pe baza unor setări predefinite;
	Sistemul va asigura posibilitatea configurării unei rutări automate direct la nivelul unei agenţii de urgenţă dintr-un anumit judeţ în funcţie de informaţii extrase din header-ul apelului SIP, privind tipul de incident şi localizarea acestuia;
	Sistemul va permite definirea/particularizarea unor scenarii de rerutare a apelului de urgenţă în funcţie de condiţiile sistemului la recepţie, configurabil, fie către un rol naţional asignat tuturor operatorilor, fie către un operator disponibil, selectat după diverse criterii (geografice, de limbă străină cunoscută, de încărcare în sesiunea de lucru curentă). De asemenea, sistemul va asigura distribuirea apelurilor către anumite posturi de lucru înregistrate în sistem cu roluri specifice, în funcţie de A-Number, B-Number, alte informaţii extrase de header-ul SIP precum şi disponibilitatea şi încărcarea utilizatorilor (apel în curs, timp de lucru fără apel, etc)
	Sistemul va asigura automat în situaţia indisponibilităţii sistemul informatic, distribuirea apelurilor pe terminalele telefonice VoIP asociate clienţilor voce-date de la nivelul dispeceratelor, şi la o comandă manuală, pe terminalele VoIP asociate clienţilor voce-date de la nivelul Centrelor 112, unde prin rutarea inteligentă, apelurile pot fi tratate în cadrul altor Centre 112 disponibile (conectate la CN);
	Sistemul informatic va asigura cel puţin 2 manageri de sesiune care vor constitui un layer superior pentru conferinţele din sistem, astfel încât în cazul în care intervine o problemă tehnică pe unul din serverele de voce sau pe oricare din conferinţe, managerul de sesiune va asigura: / notificarea operatorilor/administratorului cu privire la faptul că s-a detectat o problemă în sistem / preluarea în continuare a apelurilor de urgenţă, fără ca aplicaţia informatică să se blocheze sau să necesite restartul acesteia sau al staţiei de lucru / afişarea apelurilor pierdute sau a conferinţelor întrerupte, pentru a fi reapelate
	În cazul în care se va bloca unul dintre managerii de sesiune, aplicaţia informatică va comuta automat pe celălalt manager de sesiune disponibil;
	Apelurile vor fi balansate şi procesate în mod echilibrat în cadrul celor 3 CN, pe serverele de voce-date ale aplicaţiei informatice, astfel încât să nu existe un singur CN/server care să proceseze majoritatea apelurilor, pentru a minimiza numărul de conferinţe întrerupte în cazul unui deranjament;
	În cazul reapelării unui apelant, aplicaţia informatică va notifica operatorul printr-un mesaj specific dacă acesta este ocupat (busy) sau nu poate fi contactat.
	Sistemul informatic va permite configurarea unui mesaj de răspuns automat preînregistrat (tip IVR) în cazul în care toate liniile sunt ocupate;
	Mecanismul IVR va putea asigura pe durata unei situaţii de urgenţă de amploare, în urma unei operaţiuni manuale de activare, din partea unui rol autorizat, preluarea automată a apelurilor la care nu se poate răspunde teoretic în 2 minute (ţinând cont de numărul de utilizatori logaţi la nivel naţional, de timpul mediu de procesare al unui apel urgent de aproximativ 60 secunde, respectiv de 10 secunde pentru un apel non-urgent şi de o distribuţie procentuală între acestea configurabilă în zona de administrare ex 50%-50%) şi punerea unor întrebări preînregistrate standard care nu admit decât răspunsuri simple de tipul DA/NU (ex: sunaţi în legătură cu furtuna/inundaţia din... Răspuns-DA; Sunt victime sau persoane aflate în pericol... Răspuns-NU; Sunaţi pentru un copac/acoperiş căzut /subsol (curte) inundată şi nu este nimeni în pericol imediat - Răspuns-DA; În acest punct apelantul va fi informat că va primi un SMS cu un link în care va putea introduce într-un formular adaptat la situaţia curentă datele privind situaţia pe care doreşte să o semnaleze, similar funcţionalităţii de geolocalizare oferită de standardul HTML5, apoi datele completate de apelant vor fi înaintate ca apel de date într-un Inbox non-urgent; În situaţia în care răspunsul la întrebarea “Sunt victime sau persoane aflate în pericol” este DA, apelul va putea fi prioritizat în coada de aşteptare după criterii configurabile în zona de administrare privind gravitatea incidentului);
	Sistemul va pune la dispoziţia operatorilor/dispecerilor posibilitatea transmiterii de fişiere de tip text, imagine şi multimedia (instrucţiuni de prim ajutor, de orientare etc) către aplicaţia furnizată în cadrul proiectului pentru apelarea serviciului de urgenţă de către persoane cu dizabilităţi; De asemenea, aplicaţia va pune la dispoziţia operatorilor/dispecerilor posibilitatea transmiterii unor SMS personalizate, în funcţie de tipul urgenţei, conţinând link-uri configurabile în zona de administrare, prin accesarea cărora, orice apelant care are disponibilă o conexiune de date pe un telefon intelligent, să poată descărca şi vizualiza fişiere de tip text, imagine şi multimedia (instrucţiuni de prim ajutor, de orientare etc).
	Soluţia propusă va asigura monitorizarea în boxe a grupurilor radio, simultan cu procesarea altor apeluri, fără a exista nicio perturbare între cele 2 activităţi;
	Sistemul va asigufra înregistrarea permanentă a comunicaţiilor radio de grup sau individuale, atât în fişiere globale cu durata de o oră în care să se înregistreze tot traficul de pe un anumit canal radio, cu comprimarea momentelor de linişte, cât şi în fişiere individuale la detectarea unei emisii;
	Aplicaţia informatică va permite efectuarea de apeluri private/de grup prin intermediul reţelelor TETRA
	Sistemul va asigura înregistrarea traficului radio monitorizat pentru toate grupurile radio definite la nivelul aplicaţiei din zona de administrare, independent de clientul date-voce 112. / Înregistrările de acest tip vor conţine informaţie rezultată exclusiv la momentul de trafic radio (activitate la PTT ON/OFF) pe un grup radio. Pentru fiecare emisie a unui abonat radio de grup se va face o înregistrare dedicată. / Denumirile înregistrărilor rezultate în urma acestui proces va conţine minim următoarele metadate: identificator apelant, identificator grup radio utilizat, timestamp apelare, agenţie/agenţii. / Aceste înregistrări vor putea fi accesate din interfaţa client date-voce în baza unor profiluri de autorizare la nivel de agenţie/rol/utilizator.

### Cerinţe pentru sistemul GIS
Introducere
Arhitectura va fi specifică unui sistem centralizat cu elemente de nucleu în 3 CN-uri (Bucureşti, Braşov, Cluj), fiind dimensionat astfel încât un singur CN să poată susţine întreg subsistemul GIS, însemnând componenta server GIS cu minim 1500 clienţi GIS, simultani, în timp real. Acest aspect va asigura redundanţă din punct de vedere al funcţionalităţilor GIS în fiecare dintre cele 3 centre (reprezentare generică în Figura de mai jos).

Figura 8 - Arhitectură generică de implementare a subsistemului GIS 112
(distribuţie la nivel de roluri/module)
Cerințe pentru sistemul GIS
Nr. crt.
Descriere cerinţe tehnice
Conformitate
Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei
Referinţă la documentaţia tehnică
1. Cerinţe generale
2. N/A
5. Clientul GIS 112 va putea funcţiona independent de celelalte aplicaţii/module client și va fi furnizat în 2 variante:
- Aplicație de tip WEB capabilă să asigure accesul la toate funcțiile sistemului informatic prin intermediul browsere-lor WEB. Nu se acceptă soluții de tip client solid ce comunică prin Web-services pentru acest tip de clienți de aplicație;
- Aplicație de tip client solid care utilizează tehnologii Web-services pentru comunicația cu sistemul informatic central de preluare dispecerizare. Aplicațiile client solid vor funcționa pe instanțe virtuale folosind tehnologii VDI care nu necesită nici instalare, nici stocare locală
4. Pentru schimbul de date IN/OUT, subsistemul GIS va utiliza modulul de interfaţare dedicat oferit prin soluţie pentru toate subsistemele, independent de core-ul aplicaţiei, astfel încât o eventuală indisponibilitate a acestuia să nu afecteze funcţionalităţile de bază GIS. Specificaţiile necesare pentru integrarea cu sistemele informatice existente în SNUAU se regăsesc în cadrul Anexei 1.
8. Din punct de vedere arhitectural, subsistemul GIS va asigura interfeţe de comunicație atât cu sistemele informatice ofertate cât și cu sistemele informatice existente în SNUAU, astfel:
- subsistem GIS - subsistem localizare;
- subsistem GIS - subsistem ARLS;
- subsistem GIS - subsistem date-voce;
- subsistem GIS - integrare soluţii existente în SNUAU
- subsistem GIS - sisteme externe.
4. Va asigura actualizarea resurselor în clientul GIS, folosind ca surse atât subsistemul ARLS ofertat cât şi subsistemul ARLS existent.
8. Va asigura localizarea apelurilor de urgență în clientul GIS, folosind ca surse atât subsistemul de localizare ofertat cât şi subsistemul de localizare existent.
12. Subsistemul GIS va trebui să asigure importul şi operaţionalizarea datelor de interes 112 (CTA-uri, POI-uri etc.) din subsistem GIS existent, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul și respectând rolul funcțional al acestora.
16. Subsistemul date-voce şi subsistemul GIS vor asigura sincronizarea în timp real a datelor operaționale pentru afişarea automată a resurselor, a stărilor acestora și a fluxurilor operaționale care implică interacțiunea cu acestea (alocare, de-alocare, etc).
20. Să asigure suportul pentru tehnologii de tip video-streaming în vederea integrării de fluxuri video provenite din diferite surse (camere fixe de monitorizare sau camere mobile disponibile la nivelul resurselor mobile de intervenţie);
24. Să asigure implementarea mecanismelor de actualizare (online şi offline) a datelor GIS (grafuri rezultate din sisteme de monitorizare a traficului, raster, nomenclatoare etc.) din surse externe prin formate de date standardizate (minim pentru formatul shapefile și servicii web de tip WMS, WFS). Acest aspect va fi realizat folosind procese de autentificare, validare, procesare, versionare şi actualizare a informaţiilor astfel încât să nu impacteze negativ serviciile SNUAU.
28. Să asigure implementarea de date geospaţiale (raster, vectori cu/fără referinţă la nomenclatoare). Pentru datele vectoriale se va asigura o scară de reprezentare de minim 1:5000, pentru seturile de date raster se va asigura o dimensiune a pixelului de maxim 0,5 metri. Sistemul de proiecţie utilizat pentru seturile de date (raster şi vector) să fie sistemul naţional Stereografic 1970, actualizat în conformitate cu cele mai recente specificaţii.
32. Să integreze mecanismele de autentificare implementate în subsistemul de date/voce (LDAP, OpenLDAP etc.) astfel încât să permită folosirea utilizatorilor şi a drepturilor de acces definite la nivelul acestuia.
36. Accesul la funcţionalităţi trebuie să se realizeze în baza rolurilor utilizatorilor folosind mecanisme cât mai flexibile de genul profilelor, grupurilor de utilizatori integrate direct cu sistemul de autentificare implementat în subsistemul de date/voce (LDAP).
40. Să asigure importul datelor geospațiale în baza de date folosind minim următoarele surse de date standardizate: SHP, DXF/DWG, GML, KML, KMZ.
44. Să asigure integrarea datelor achiziţionate din surse diverse: echipamente GPS, vectori obţinuţi în urma activităţilor de digitizare a hărţilor, fişe şi carnete de teren, date raster obţinute ca urmare a proceselor de fotogrammetrie şi teledetecţie.
48. Modulul de administrare va fi conform cu specificaţiile generale ale soluţiei referitoare la administrare.
52. Interfaţa grafică de administrare în tehnologie web-base, care va permite managementul centralizat al tuturor componentelor configurabile GIS (resurse, cazuri, POI-uri, straturi, import/export, interfeţe, surse date, utilizatori, client GIS etc.). Modulul de administrare va fi astfel proiectat încât, în funcţie de rolul deţinut, un utilizator are acces la un set bine stabilit de funcţionalităţi. De asemenea, va dispune de funcţionalităţi de import/export bulk a datelor de interes, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
56. Să asigure suport pentru interoperabilitate şi standarde deschise conform ISO TC/211 şi Open Geospațial Consortium (OGC).
60. Să dispună de mecanisme de securitate la nivel de interfeţe şi utilizatori care să respecte şi să se integreze cu politicile/regulile de securitate folosite de către SNUAU 112 şi să asigure în acelaşi timp protecţia datelor GIS.
64. Să asigure utilizarea instrumentelor de raportare utilizate de către SNUAU 112, în sensul de a permite accesul acestora la date pentru generarea de statistici, rapoarte în vederea analizei postprocesare.
68. Sistemul GIS va asigura funcții dedicate de raportare geospațială bazate pe datele operaționale gestionate (ex. harta privind numărul de apeluri gestionat la nivel de județ/oraș/localitate/național, harta privind tipologia incidentelor, etc), aceste rapoarte vor putea fi afișate sub forma unui strat prezentat în clientul GIS și sub forma de fișier (pdf, xls, etc) generat ad-hoc sau cu o anumită periodicitate de către utilizatorii sistemului
72. Să asigure capabilități de afișare a datelor geospațiale în format 3D.
76. Să asigure funcții pentru integrarea serviciilor audio-video.
80. Din punct de vedere software, subsistemul GIS trebuie să dispună de următoarele elemente:
- Componenta server formată din modulele:
  - aplicaţii
  - servicii (inclusiv cache)
  - SGBD (stocare/raportare)
  - editare
- Componenta client GIS.
4. Timpul maxim acceptat de răspuns al subsistemului GIS pentru o cerere operaţională a clientului este de maxim 2 secunde pentru funcţionalităţile de bază (ex. căutare/afişare elemente hartă, poziţionări cazuri, alocări/dealocări resurse, interogare atribute, afişare straturi/obiecte, acţiuni legate de navigare în hartă etc.) gestionate direct de acesta în raport cu fluxul tratării unui apel de urgenţă. Se exceptează de la acest timp răspunsurile pentru obţinerea datelor gestionate de sisteme externe (ex. informaţia de localizare mobili, ARLS) sau răspunsurile pentru comenzi de tip postprocesare (analize geospaţiale, rapoarte, căutări istorice etc.) care necesită lucrul intens la nivel de componentă server GIS.
9. Cerinţe Sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD (stocare/raportare)
10. N/A
13. Platformele de baze de date ofertate vor îndeplini cerințele prezentate în capitolul Cerinţe pentru sistemul de gestiune a bazelor de date
17. Toate bazele de date asociate subsistemului GIS vor fi exclusiv gestionate de sistemul de baze de date unic în zona operaționala, ofertat în cadrul proiectului de modernizare SNUAU.
22. Cerinţe Bază De Date Geospaţiale
23. N/A
26. Pentru realizarea bazei de date spaţiale, prestatorul va avea ca punct de referinţă minim hărţile topografice ale României, scara 1:5000, în format digital GEOTIFF, georeferenţiat în sistemul de proiecţie naţional Stereografic 1970. Fişierele de tip GeoTIFF vor trebui să conţină informaţia privind sistemul de proiecţie şi coordonatele colţurilor.
27. Setul de date spaţial şi alfanumeric furnizat beneficiarului va fi realizat în sistemul naţional de coordonate, în conformitate cu specificaţiile instituţiilor abilitate.
28. În cadrul activităţii de realizare a setului de date vectorial pentru baza de date spaţială, prestatorul va utiliza date geospaţiale puse la dispoziţie de către beneficiar, în acest scop,acesta din urmă va asigura accesul prestatorului la infrastructura GIS existentă. În situaţia în care operaţiunile de actualizare şi export a datelor spaţiale şi alfanumerice impun utilizarea de software adiţional, acesta va fi asigurat de către prestator fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.
32. Baza de date vectorială va acoperi întreaga suprafaţă a ţării şi se va realiza pe baza ortofotoplanurilor, hărţilor topografice şi prin preluarea celor mai recente date existente şi actualizarea informaţiei perimate de pe hărţile topografice şi din alte surse:
  - se vor efectua verificări topologice în vederea eliminării erorilor pe întreaga suprafaţă a hărţii judeţului;
  - date la nivel de judeţ vor fi corectate astfel încât să nu conțină erori de tipul:
- suprapunerea elementelor la racordarea planurilor;
- discontinuitatea elementelor la racordarea planurilor;
- neconcordanţa elementelor din punct de vedere al tipului de geometrie (linie, poligon);
  - vectorizarea elementelor liniare se va face astfel încât între 2 intersecţii elementul liniar să fie continuu, nu format din mai multe segmente;
  - vectorizarea elementelor şi planşelor să se facă astfel încât topologia să se realizeze fără greşeli şi pe întreaga suprafaţă a hărţii (unice) a judeţului;
  - sistemul livrat va asigura mecanisme şi interfeţe de încărcarea datelor vectoriale de către beneficiar;
  - pentru elementele de tip hidrografie şi reţea de căi de transport se vor vectoriza elementele urmărind sensul natural de curs (izvor-vărsare), respectiv poziţia kilometrică ascendentă;
  - integrarea datelor geo procesate se va realiza în urma trecerii fără erori prin testele de validare de topologie, la nivelul bazei de date geospaţiale (unice) naţionale;
  - toate atributele vor trebui să conţină în mod obligatoriu diacritice;
  - după importul datelor geospațiale existente, baza de date vectorială rezultată va trebui să conţină, următoarele straturi şi atribute, fără ca să se limiteze neapărat la acestea:
- drumuri (tip: autostradă, european, naţional, judeţean, comunal, alei şi neclasificat.; indicativ; tronson: punct pornire - punct sosire; lungime tronson). Pentru tronsoanele de drum din interiorul localităţilor se va completa şi tipul arterei (Bulevardul, Calea, Strada, Aleea etc.;
- adrese poştale (pentru fiecare obiect din strat, se va completa numărul poştal, strada de care aparţine şi localitatea)
- căi ferate (codul magistralei; lungime)
- staţii pentru transportul în comun (Aeroporturi, Gări, Porturi, Metrou, Tramvai, Autobuz, Troleibuz). Acestea vor avea completata atributele - denumire, tip, număr şi localitate
- localităţi (poligon cuprinzând limita perimetrului construit al localităţii; denumirea localităţii; cod SIRUTA; denumirea unităţii administrativ teritoriale de care aparţine)
- limitele unităţilor administrativ teritoriale (denumire, cod SIRUTA; suprafaţa)
- râuri ca linie (denumire; denumirea afluentului corespunzător tronsonului; lungime tronson; lungimea de la izvor până la începutul tronsonului;);
- râuri mari ca poligon (denumire);
- lacuri (denumire; tip: natural, acumulare, etc.; suprafaţă; perimetrul; denumire bazin hidrografic aferent);
- baraje (denumire, tip);
- canale;
- diguri;
- poduri;
- vârfuri (denumire, cota);
- toponime (denumire);
- zone de vegetaţie (Păduri, parcuri zone de vegetaţie spontană, etc.);
- mari facilităţi industriale (adresă, descriere);
- arii naturale protejate, inclusiv Natura 2000 (denumirea, codul, suprafaţă, anul desemnării);
- regiuni biogeografice;
- PDI sau POI (obiectele din strat vor conţine atributele: TIP, Denumire, Adresă, Contact) şi vor avea minim următoarele categorii:
  - obiective de interes turistic;
  - benzinării;
  - spitale;
  - biserici;
  - magazine şi centre comerciale;
  - restaurante, cluburi;
  - pieţe alimentare, non-alimentare şi mixte;
  - sedii ale administraţiilor locale;
  - staţii de pompieri;
  - secţii de poliţie;
  - staţii de ambulanţă;
  - hidranţi
  - linii de înaltă tensiune;
  - turbine eoliene;
1. alte categorii definite de administratorii sistemului;
5. Subsistemul GIS va conține harta digitală a ţării, pentru gestiunea cazurilor din SNUAU, prin utilizarea de simboluri, legende şi etichete pentru diferite scări de vizualizare. Harta digitală va trebui să permită vizualizarea şi interogarea prin web, precum şi adăugarea şi editarea datelor pe web de către personalul autorizat din cadrul beneficiarului, pe bază de autentificare. Recepţia subsistemului GIS se va realiza după o procedură de recepţie pregătită de ofertant şi agreată de Beneficiar, şi va include următoarele activități:
- Verificarea volumului de date şi a corectitudinii metodelor de achiziţie a datelor;
- Verificarea completitudinii şi corectitudinii datelor livrate în format digital şi atributelor asociate;
- Verificarea corectitudinii datelor livrate pe structura agreată se va realiza din următoarele puncte de vedere:
  - completitudinea informaţiei - număr de elemente pe fiecare strat;
  - respectarea regulilor privind tipul de geometrie pentru fiecare clasă de elemente,
  - verificarea topologiei elementelor în vederea identificării eventualelor erori de tip dublarea elementelor, capete de segmente, suprapuneri de elemente, erori de conectivitate.
4. Datele importate in subsistemul GIS vor fi stocate, prelucrate și afișate respectând următoarele cerințe tehnice:
  - Elementele grafice care vor constitui planul topografic digital vor fi minimal structurate pe categorii de elemente (straturi de informaţii grafice), generate conform cerinţelor specifice de topologie şi de structură a datelor descrise mai sus. Lista finală cu atributele, nomenclatoarele şi simbologiile asociate fiecărui strat vor fi agreate împreună cu Beneficiarul. Alte cerinţe referitoare la modul de organizare al datelor, la utilizarea nomenclatoarelor de valori, vor fi stabilite şi agreate între Beneficiar şi Furnizor înainte de începerea proiectului.
  - Fiecare categorie de elemente trebuie să fie stocată distinct, pe strat propriu;
  - Toate datele vectoriale vor trebui să fie corecte din punct de vedere geometric şi topologic şi să deţină topologie GIS: geometrie (punct, linie, arie) şi conectivitate (reguli de suprapunere, intersecţie, dubluri, etc.);
  - Datele descriptive asociate elementelor grafice se vor preda ca tabele într-o bază de date relaţională la datele geografice;
  - Atributele asociate elementelor grafice vor îndeplini următoarele condiţii minimale:
- vor fi livrate în format electronic, în baze de date relaţionale asociate elementelor grafice;
- vor permite asocierea între elementele grafice şi atributele descriptive pe baza cheilor unice de legătură;
- vor fi completate pe baza nomenclatoarelor de valori agreate împreuna cu beneficiarul, cele pentru care exista reglementări legale în vigoare
- Sistemul de coordonate pentru date va trebui să fie Sistemul de proiecţie Stereografic 1970.
- datele vor fi însoţite de un document centralizator în care se descriu următoarele:
- Unităţile de măsură utilizate (mm, cm, m etc.)
- lista straturilor componente şi descrierea fiecăruia (tip de geometrie, structura de atribute asociate )
- formatul de date utilizat
- pentru utilizarea rapidă a datelor geospaţiale în cadrul sistemului GIS, se va realiza şi un pachet de date sub formă de cache/tile-uri, care se va pune la dispoziţia beneficiarului;
- structurile de date asociate straturilor grafice cu descrierea conţinutului tabela, câmp, câmp de legătură cu cel tabela, ce câmp grafic, format date);
- va pune la dispoziţia beneficiarului lista conţinutului nomenclatoarelor utilizate.
5. Cerinţe Modul servicii GIS
6. N/A
9. Sistemul Informatic Geografic gestionat centralizat va permite integrarea modelului logic de business GIS într-un mediu IT standard bazat pe o arhitectură client-server. Arhitectura Sistemului Informatic Geografic trebuie să ofere diferite soluţii arhitecturale funcţie de tipul platformelor infrastructurii IT a SNUAU, toate acestea asigurând suportul decizional specific proceselor de lucru şi a diagramelor de flux al operaţiilor desfăşurate de toate serviciile şi instituţiile beneficiare.
13. Arhitectura Sistemului GIS - orientată pe servicii specifice domeniului telecomunicaţiilor de urgenţă va asigura integrarea tuturor proceselor de lucru şi a activităţilor prin intermediul serviciilor Web GIS. Ea trebuie să reprezinte o familie de servere şi aplicaţii GIS redundante, scalabile, distribuite şi construite cu aceeaşi tehnologie şi componente de obiecte software ce vor putea fi găzduite de platforme multiple. Fiecare componentă a arhitecturii sistemului GIS va trebui să îndeplinească un rol specific în gestionarea, activarea, dezactivarea şi compensarea resurselor alocate anumitor obiecte spaţiale sau seturi de obiecte de tip server.
17. Soluţia GIS trebuie să fie bazată pe o arhitectură familiară client-server 3-tier. Aplicaţiile client (upper tier) trebuie să poată accesa serviciile de date geospaţiale şi de geoprocesare furnizate de serverul de aplicaţii (middle tier) şi de unul sau mai multe servere centrale de date geospaţiale (lower tier). Implementarea de tip client-server se va realiza folosind standardele TCP/IP şi HTTP caracteristice reţelelor locale, distribuite şi Internet/Intranet.
21. Strategia de implementare a sistemului GIS pentru gestionarea informaţiilor geospaţiale trebuie să asigure următoarele beneficii:
  - Un cadru standard de Server GIS ce va permite dezvoltarea de aplicaţii particularizate. Serverul GIS trebuie să acceseze acelaşi set de obiecte componente software care sunt incluse în aplicaţiile de tip desktop GIS.
  - Randarea rapidă a datelor geospaţiale prin servicii de date cache care sunt realizate în cadrul infrastructurii desktop GIS ofertate.
  - Crearea unui Sistem Informatic Geografic gestionat centralizat ce va oferi distribuirea de aplicaţii specifice şi servicii Web în mod eficient diferiţilor utilizatori (din cadrul SNUAU)
  - Un depozit central uniform al bazelor de date geospaţiale exploatat de către SNUAU. Toate datele geospaţiale trebuie stocate centralizat şi gestionate într-o singură bază de date.
  - Introducerea şi editarea datelor cu eficienţă ridicată, prin utilizarea de liste de valori prestabilite de beneficiar sau nomenclatoare şi reguli de validare a datelor, asigurând integritatea datelor şi reducerea costurilor de întreţinere a bazelor de date.
  - Seturile de obiecte spaţiale (puncte, linii, poligoane) să fie continue. Bazele de date geospaţiale trebuie să permită integrarea de seturi de date geospaţiale
  - Posibilitatea editării multiutilizator. Mediul de gestionare a bazelor de date geospaţiale trebuie să permită accesul şi editarea simultană a obiectelor spaţiale de către minim 100 (o sută) de utilizatori simultani (administratori de sistem).
  - Etichetele obiectelor din baza de date geospaţială trebuie să poată fi legate de obiectele spaţiale.
  - Utilizatorii să poată lucra cu mai multe tipuri de obiecte de date intuitive. Bazele de date geospaţiale trebuie să permită construirea de obiecte de date ce corespund unui model de date specific utilizatorului. Utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a lucra cu obiecte de interes, cum ar fi: parcele, străzi, lacuri, categorii de folosinţă ale terenului etc.
  - Utilizarea bazelor de date geospaţiale trebuie să se realizeze foarte uşor şi direct prin intermediul unor meniuri şi instrumente standard. Modelul bazelor de date geospaţiale trebuie să suporte obiecte spaţiale, reguli şi relaţii stabilite între acestea, pe care utilizatorii sistemului informatice le pot utiliza în aplicaţii GIS complexe.
  - Gestionarea efectivă şi eficientă a resurselor datelor GIS cu ajutorul unei aplicaţii care va asigura funcţii de editare şi interogare a cataloagelor de date geospaţiale pe baza unui model de căutare a metadatelor, asigurându-se stocarea acestor cataloage în bazele de date geospaţiale.
  - Posibilitatea extinderii, adaptării şi integrării arhitecturii întregului sistem informatic şi în cadrul SNUAU.
  - Asigurarea de instrumente dedicate dezvoltării de aplicaţii GIS, pentru diferite tipuri de platforme şi folosind o varietate de limbaje de programare.
  - Aplicaţiile GIS ofertate (Clientul Desktop, Aplicaţie Server şi Sistemul de bază de date) trebuie să aibă în componenţă funcţionalităţi 3D pentru analiză de date spaţiale, procesare datelor 3D şi publicarea acestora în cadrul platformei GIS Server;
  - Soluţia GIS ofertată trebuie să dispună de un mediu online, Web în care funcţionalităţi, documentaţii şi „Help” al produselor/versiunilor de aplicaţii sunt disponibile gratuit pentru a fi consultate de către Beneficiar.
1. De asemenea, este foarte important ca producătorul de aibă disponibilă cel puţin o platformă web în care utilizatori ai produselor de la nivel global să exemplifice probleme întâmpinate dar şi soluţii pentru diferite tipologii de erori întâlnite.
5. Arhitectura Sistemului Informatic Geografic trebuie să includă următoarele componente cheie:
- Server de aplicaţii GIS ce găzduieşte aplicaţiile şi serviciile Web ce folosesc obiectele ce rulează pe serverul de aplicaţii GIS.
- Server central de date geospaţiale.
- Aplicaţiile software desktop GIS cu posibilități de conectare la serverul de aplicații GIS și la serverul central de date geospațiale.
- Extensii de aplicaţii client GIS specifice SNUAU
5. Cerinţe server de aplicaţii GIS
6. N/A
9. Să asigure geocodare, cartografiere, interogare spaţială, editare, analiză, geoprocesare centralizată, import/export al datelor geospaţiale, vizualizare şi analiză spaţială profesională în asistarea procesului decizional din cadrul SNUAU.
13. Să asigure scalabilitatea întregului sistem informatic geografic fie prin creşterea capacităţilor de procesare şi stocare a maşinilor fizice fie prin adăugare de instanţieri Server GIS. Încărcarea se va distribui şi balansa între aceste instanţieri cu instrumente special proiectate pentru administratorii de sistem.
17. Să lucreze în mod redundant faţă de o instanţă similară pereche, situată în alt site, peste WAN.
21. Să permită dezvoltarea de aplicaţii server cu funcţionalităţi GIS, distribuite în mediile client/server şi de servicii Web, folosind cel puţin următoarele tehnologii: Java, .NET, JSON/GEOJSON şi XML/Simple Object Access Protocol (SOAP) pentru transferul de date şi mesagerie pe Internet (HTTP) şi arhitectura REST (Representational state transfer);
25. Să dispună de o platformă deschisă, asigurând interoperabilitate şi compatibilitate maximă cu servere de aplicaţii şi sisteme DBMS, utilizând limbaje de programare şi medii de dezvoltare actuale cu suport activ în comunităţile specifice;
29. Să folosească aceleaşi componente obiecte software ale aplicaţiilor software desktop GIS.
33. Să asigure acces la funcţionalităţile GIS folosind o aplicaţie tip browser şi posibilitatea publicării de servicii Web. Dezvoltarea rapidă de servicii şi aplicaţii cu ajutorul exemplelor şi a template-urilor reducând costurile dedicate dezvoltării şi administrării aplicaţiilor.
37. Posibilitatea de a dezvolta aplicaţii şi servicii folosind aceeaşi tehnologie orientată-obiect pentru clienţi de tip web, „thin”, „thick”.
41. Funcţionalităţi pentru afişarea datelor geospațiale și operaționale rezultate din procesarea urgențelor
45. Capabilităţi server cu funcţii pentru crearea, interogarea, analiza şi geoprocesarea datelor raster.
49. Va permite accesul direct bazele de date geospațiale distribuite pentru editarea acestora, versionarea, dar și replicarea şi sincronizarea bazelor de date geospaţiale.
53. Serverul GIS să asigure utilizarea datelor de tip vector (Shapefile, KML, DWG/DXF) și raster stocate sub formă de fișiere.
57. Serverul GIS va avea posibilități de agregare pe harți a datelor spaţiale provenite din baze de date geospaţiale existente în cadrul unei reţele LAN, WAN.
61. Să dispună de servicii Web de publicare a datelor geospaţiale sub formă de servicii web geospaţiale. În plus, aceste servicii trebuie să asigure posibilitatea realizării de conectări multiple la nivelul aceleiaşi baze de date geospaţiale ale diferiţilor utilizatori cu diferite versiuni ale acesteia. Aplicaţiile client conectate la aceeaşi bază de date geospaţială să poată efectua operaţii de extragere de date, creare de replici, importul și exportul versiunilor existente la nivelul replicilor.
65. Să asigure instrumentele specifice gestionării securizării serviciilor şi aplicaţiilor Web şi să asigure definirea utilizatorilor, a rolurilor şi drepturilor de utilizare a serviciilor şi aplicaţiilor web GIS dezvoltate
69. Să asigure implementarea de rapoarte și analize geospațiale bazate pe datele geospațiale și operaționale și publicarea acestora sub formă de servicii către aplicațiile client GIS
73. Integrare cu aplicaţiile software desktop GIS, fără a fi nevoie de conversia datelor GIS şi publicarea oricărei hărţi realizate cu aplicaţiile software desktop GIS.
77. Funcţii de integrare a datelor geospațiale provenite din diferite surse (internet sau alte sisteme externe).
81. Să permită utilizarea serviciilor de date care apelează informaţii dintr-o structură de cache/tile-uri.
85. Aplicaţia server trebuie să aibă funcţionalităţi pentru a utiliza date 3D;
89. Să ofere suport pentru distribuirea capabilităţilor de cartografiere diferitelor tipuri de aplicaţii client, lightweight, de tip browser şi aplicaţii desktop GIS.
93. Să ofere posibilitatea de particularizare, integrare şi comunicare ţinând seama de standardele internaţionale specifice informaţiei geospaţiale şi asigurarea interoperabilităţii Web.
97. Să permită publicarea, preluarea şi editarea datelor geospaţiale prin protocoale standard de intrare-ieșire ale Open Geospaţial Consortium, precum:
- Web Map Service (WMS)
- Web Feature Service (WFS)
- Web Feature Service – Transactional (WFS-T)
- Web Coverage Service (WCS)
- Web Processing Service (WPS)
- Catalog Services for the Web (CSW)
5. Cerinţe specifice ale serverului de date geospaţiale
6. N/A
9. Server central de date geospaţiale
10. N/A
13. Aplicaţia server de date geospaţiale va permite accesul la bazele de date stocate în sistemul actual prin intermediul unor conectori dedicați.
17. Să asigure portabilitatea schemei şi o flexibilitate a configurării diferitelor tipuri de sisteme de gestionare a bazelor de date.
21. Să lucreze în mod redundant atât on-site cât și geografic.
25. Să asigure gestionarea datelor geospaţiale utilizate în cadrul sistemului informatic ofertat
29. Acces multiutilizator de citire/scriere în bazele de date geospaţiale.
33. Suport pentru baze de date de dimensiuni mari (minim de ordinul TB) şi un număr de utilizatori concurenți care să asigure cerințele operaționale pentru minim 1500 clienți GIS simultan.
37. Suport ale diagramelor de flux ale proceselor de gestionare a datelor geospaţiale din GIS, cum ar fi: editare multiutilizator, istoricul datelor, chekc-in/check-out, replicarea datelor, bazate pe tranzacţionări de dimensiuni mari şi de versionare.
41. Autentificarea la nivel sistem de operare să permită autorizarea conectării printr-o metodă de autentificare folosind numele utilizatorului şi parola de acces stabilită la nivelul sistemului de operare.
45. Asigurarea integrităţii stocării geometriei obiectelor spaţiale şi a rasterelor într-un sistem de gestionare a bazelor de date, suport pentru coordonate x,y,z şi x,y,z,m, curbe de nivel, topologii, reţele, etichete, metadate, modele de geoprocesare, hărţi, straturi tematice, şi altele.
49. Suport pentru configuraţii multiple multi-tier pentru servere de aplicaţii în cadrul reţelelor de sisteme şi de aplicaţii client, pentru diferite platforme de operare Windows, UNIX şi Linux.
53. Suport ale specificaţiilor Open GIS Consortium (OGC) Simple Feature Specification pentru orice sistem de gestionare a bazelor de date.
57. Caracteristicile fundamentale ale bazelor de date gestionate de serverul central de date geospaţiale
58. N/A
61. Date de mare precizie - Bazele de date geospaţiale trebuie să poată fi stocate în dublă precizie, eliminând astfel inconsistenţele în ceea ce priveşte precizia datelor, unificând prelucrarea geometriei şi simplificând geoprelucrarea de volume mari de date geospaţiale.
65. Distribuirea datelor - Replicarea bazelor de date geospaţiale trebuie să permită crearea şi gestionarea de replici ale acesteia. Acest proces trebuie să permită accesul distribuit la baza de date geospaţiale centralizată. O parte sau toate seturile de date geospaţiale ale unei versiuni ale bazei de date geospaţiale trebuie să poată fi replicate, şi să se asigure restricţionarea la datele ce trebuiesc replicate prin intermediul interogărilor spaţiale şi a celor bazate pe atribute. Două sau mai multe baze de date geospaţiale să poată fi sincronizate cu generarea multiplă ale editărilor efectuate asupra fiecărei baze de date geospaţiale. Totodată, va trebui să se permită actualizarea periodică a bazei de date geospaţiale master imediat ce s-au operat schimbări asupra unei versiuni a acesteia (aşa numitul procedeu “check-in/check-out”).
69. Arhivarea bazelor de date geospaţiale - Trebuie să asigure stocarea, interogarea şi gestionarea istoricităţii bazelor de date geospaţiale, prin intermediul unui mecanism de transfer automat ale schimbărilor efectuate către tabelele arhivă şi să ofere o interfaţă de interogare a acestor schimbări.
73. Editarea şi versionarea bazelor de date geospaţiale - Editarea bazelor de date geospaţiale de tip multiutilizator trebuie să se poată efectua şi fără versionarea acesteia prin intermediul unui mod de editare cu tranzacţionare redusă pentru bazele de date cu obiecte spaţiale. Acest mod de editare va trebuie să simplifice gestionarea datelor în cazul utilizării aceleiaşi baze de date atât de aplicaţii GIS cât şi non-GIS. Trebuie să permită rezolvarea conflictelor de versiuni atât la nivelul versiunii ”parent” a bazei de date cât şi în cadrul sesiunii de editare. Să asigure şi posibilitatea salvării schimbărilor efectuate de un utilizator, fără a-l notifica pe acesta de schimbările efectuate de ceilalţi utilizatori.
77. Securitatea arhitecturii - Asigurarea securizării soluţiei enterprise va necesita o abordare holistică a întregii arhitecturi a sistemului, precum şi o concepere a politicilor standard de securitate în vederea asigurării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii întregului sistem. Măsurile de securitate trebuiesc asigurate la toate nivelele arhitecturii: client, aplicaţii Web, server (aplicaţii, reţelei de comunicaţie, sistem de operare şi RDBMS).
82. Cerinţe Aplicaţii Software tip Desktop GIS
83. N/A
86. Cerinţe arhitectură Aplicaţii software desktop GIS
87. N/A
90. Să dispună de librării logice ce vor permite utilizatorului să folosească şi să distribuie doar acele librării de care are nevoie.
94. Să permită conectarea unui număr minim de 10 (zece) utilizatori care să se pot conecta în paralel pentru a utiliza toate funcţionalităţile desktop GIS.
98. Să fie extensibile posibilitatea adăugării funcţionalităţii geospaţiale specifice serviciilor şi proceselor de lucru
102. Să asigure scalabilitate de a lucra cu orice mediu de operare, de la aplicaţii desktop cu un singur utilizator până la aplicaţiile server multiutilizator.
106. Să respecte standardele internaţionale ale informaţiei geospaţiale şi să asigure interoperabilitatea cu sistemul IT, cu diferite sisteme DBMS, medii de dezvoltare, diferite formate standard de date vector şi raster.
110. Să permită customizarea aplicaţiilor desktop GIS prin intermediul unui kit de dezvoltare specific cu suport pentru mediul de programare Java şi cel puţin unul din următoarele medii de programare: Microsoft Visual Basic for Applications (VBA), C/C++, C# sau COM API, PHP, Perl, Python.
114. Suplimentar, aplicaţia software Desktop GIS trebuie să permită:
  - Realizarea de hărţi tematice şi posibilitatea de tipărire, export în formate GIS, CAD, şi alte formate inclusiv XML, salvarea şi incorporarea acestora în alte aplicaţii sau documente.
  - Gestionarea, crearea, utilizarea şi organizarea datelor spaţiale, datelor tabelare şi metadatelor în vederea vizualizării, cartografierii, interogării şi analizei spaţiale ale acestora.
  - Să dispună de instrumente de editare, culegere, întreţinere, integrare, analiză, cartografiere, export/import şi vizualizare a datelor geospaţiale în formate diferite de tip raster şi vector. Formatele specificate ale datelor geospaţiale vor fi compatibile cu driverele GDAL/OGR (Geospaţial Data Abstraction Library/ OpenGIs Simple Feature Reference Implementaton).
  - Să dispună de o aplicaţie cu funcţionalităţi minim de tip viewer, gratuită pentru vizualizarea hărţilor. Această aplicaţie trebuie să includă de asemenea instrumente de explorare şi interogare a hărţilor.
  - Să includă instrumente şi proceduri de analiză şi geoprocesare oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea şi înţelegerea cât mai corectă a procesului decizional folosind hărţile şi informaţia geospaţială.
  - Să permită automatizarea proceselor şi diagramelor complexe şi a modelelor de analiză a datelor geospaţiale.
  - Personalizarea interfeţei utilizator prin adăugarea/eliminarea barelor de instrumente, butoane, meniuri şi aplicaţii cu funcţionalităţi noi, folosind limbaje standard de programare, precum: Java, VBA, C++, .NET, C# sau Visual Basic.
  - Editarea de precizie ridicată cu ajutorul mouse-ului asemănătoare-CAD.
  - Să dispună de instrumente de editare avansată COGO (cum ar fi traverse, fillet, proportion, etc.), de copiere, remodelare (smooth) şi generalizare a obiectelor geospaţiale.
  - Crearea, validarea şi gestionarea topologiei pentru simplificarea operaţiilor de editare, de localizare şi eliminare imediată a erorilor de editare, stabilirea de reguli şi comportamente ale obiectelor spaţiale.
  - Asigurarea integrităţii spaţiale prin intermediul:
1. topologiei bazei de date geospaţiale, în special construirea şi întreţinerea relaţiilor spaţiale între obiectele geospaţiale folosind regulile topologice şi a procesului de validare
2. reţelelor geometrice, asigurând modelarea conectivităţii specifice acestora.
  - Stabilirea de reguli de integritate ale atributelor.
  - Suport pentru versionare (versioning) pentru sistemele multiutilizator în cazul editării continue a bazelor de date geospaţiale în acelaşi timp, fără a fi nevoie de blocarea vreunui utilizator la editare.
  - Să asigure posibilitatea soluționării conflictelor care pot apărea în timpul editării datelor spaţiale. De exemplu, editarea aceluiaşi obiect spaţiale şi/sau alfanumeric.
  - Managementul prelucrării proceselor de lucru, a editărilor efectuate în teren prin intermediul editării deconectate.
  - Implementarea procedurilor de asigurare a calităţii în vederea validării editărilor efectuate de către utilizator.
  - Editarea deconectată (disconnected) a unei baze de date direct la teren. Toate regulile de integritate să fie disponibile în cazul editării deconectate.
  - Să dispună de instrumente ce permit adăugarea foarte uşoară de etichete stand-alone sau cele legate de obiecte.
  - Să asigure instrumente de etichetare necesare plasării verticale a textului, etichetare pe contur
  - Să ofere suport pentru gestionarea golurilor din interiorul poligoanelor în cazul etichetărilor, hărţi cu specific geologic
1. Referenţierea liniară şi segmentarea dinamică pentru gestionarea reţelelor de utilităţi, conducte, de transport, a dezastrelor, a aplicaţiilor de protecţie a mediului şi multe altele.
5. Cerinţe Aplicaţii software desktop GIS
6. N/A
9. Realizarea de hărţi tematice profesionale şi posibilitatea de tipărire, export în formate GIS, CAD, şi alte formate inclusiv XML, salvarea şi incorporarea acestora în alte aplicaţii sau documente.
13. Gestionarea, crearea, utilizarea şi organizarea datelor spaţiale, datelor tabelare şi metadatelor în vederea vizualizării, cartografierii, interogării şi analizei spaţiale ale acestora.
17. Să dispună de instrumente de editare, culegere, întreţinere, integrare, analiză, cartografiere şi vizualizare a datelor geospaţiale în diferite formate de tip raster şi vector. Formatele specificate ale datelor geospaţiale vor fi compatibile cu driverele GDAL/OGR (Geospaţial Data Abstraction Library/ OpenGIs Simple Feature Reference Implementaton).
21. Să dispună de o aplicaţie tip viewer, gratuită pentru vizualizarea hărţilor autorizate cu aplicaţiile software GIS desktop. Această aplicaţie viewer trebuie să includă de asemenea de instrumente de explorare şi interogare a hărţilor.
25. Să includă instrumente şi proceduri de analiză şi geoprocesare oferind astfel evaluarea, interpretarea, compararea şi înţelegerea cât mai corectă a procesului decizional folosind hărţile şi informaţia geospaţială.
29. Să permită automatizarea proceselor şi diagramelor complexe şi a modelelor de analiză a datelor geospaţiale.
33. Personalizarea interfeţei utilizator prin adăugarea/eliminarea barelor de instrumente, butoane, meniuri şi aplicaţii cu funcţionalităţi noi, folosind limbaje standard de programare, precum: JAVA, VBA, C++, .NET, C# sau Visual Basic.
37. Editarea de precizie ridicată cu ajutorul mouse-ului asemănătoare-CAD.
41. Să dispună de instrumente de editare avansată COGO (cum ar fi traverse, fillet, proportion, etc.), de copiere, remodelare (smooth) şi generalizare a obiectelor geospaţiale.
45. Crearea, validarea şi gestionarea topologiei pentru simplificarea operaţiilor de editare, de localizare şi eliminare imediată a erorilor de editare, stabilirea de reguli şi comportamente ale obiectelor spaţiale.
49. Asigurarea integrităţii spaţiale prin intermediul:
1. topologiei bazei de date geospaţiale, în special construirea şi întreţinerea relaţiilor spaţiale între obiectele geospaţiale folosind regulile topologice şi a procesului de validare
2. reţelelor geometrice, asigurând modelarea conectivităţii specifice acestora.
4. Stabilirea de reguli de integritate ale atributelor.
8. Suport pentru versionare (versioning) pentru sistemele multiutilizator în cazul editării continue a bazelor de date geospaţiale în acelaşi timp, fără a fi nevoie de blocarea vreunui utilizator la editare.
12. Managementul prelucrării proceselor de lucru, a editărilor efectuate în teren prin intermediul editării deconectate.
16. Implementarea procedurilor de asigurare a calităţii în vederea validării editărilor efectuate de către utilizator.
20. Editarea deconectată (disconnected) a unei baze de date de tip enterprise direct la teren. Toate regulile de integritate să fie disponibile în cazul editării deconectate.
24. Să dispună de instrumente ce permit adăugarea foarte uşoară de adnotări stand-alone sau cele legate de obiecte.
28. Să asigure instrumente de etichetare necesare plasării verticale a textului, etichetare pe contur
32. Să ofere suport pentru gestionarea golurilor din interiorul poligoanelor în cazul etichetărilor, hărţi cu specific geologic
36. Referenţierea liniară şi segmentarea dinamică pentru gestionarea reţelelor de utilităţi, conducte, de transport, a dezastrelor, a aplicaţiilor de protecţie a mediului şi multe altele.
40. Funcţionalităţi pentru procesarea şi vizualizarea datelor 3D
41. N/A
44. Să asigure suprapunerea de date vector (union, intersect, erase), analize spaţiale complexe: de tip proximitate (buffer, near, point distance, etc.), vecinătate, cuprindere precum şi analize statistice.
48. Să dispună de instrumente profesionale de management a datelor geospaţiale (creare clase de obiectele geospaţiale, adăugare de liste de valori prestabilite spaţiale, ştergere/adăugare câmpuri, etc.).
52. Să asigure funcţii complexe de management a datelor în mediul de geoprelucrare prin:
- conversia diferitelor tipuri de date raster, CAD, dBASE, formate vector;
- gestionarea tabelelor bazei de date geospaţiale prin analiza acestora, setarea privilegiilor, crearea indecşilor şi a tabelelor pivot, etc.;
- crearea de seturi de date geospaţiale de tip multiutilizator şi asigurarea performanţei bazei de date geospaţiale prin instrumente profesionale de compactare şi comprimare a acesteia
- gestionarea geometriei obiectelor geospaţiale funcţie de anumite caracteristici, ce permit “explodarea“ multiplă, delimitarea liniilor prin vertecsi, extinderea liniilor, conversia obiectelor geospaţiale de tip poligon în cele de tip linii, instrumente de generalizare a obiectelor geospaţiale, cum sunt cele de simplificare şi modelare, etc.
4. Automatizarea realizării hărţilor prin intermediul script-urilor
8. Crearea de layere, definirea atributelor sau selecţii spaţiale bazate pe aceste layere în cadrul unui mediu profesional de geoprelucrare şi ţinând seama de analize geospaţiale foarte complexe şi sofisticate.
12. Crearea de elemente cartografice specifice unei hărţi (roza vânturilor, reţeaua de paralele şi meridiane, diferite stiluri de layout, categorii tematice ale hărţii, simboluri proprii şi multe altele
16. Analiză statistică raster şi vector
17. N/A
20. Să ofere suport pentru realizarea analizelor pentru toate formatele raster şi vector suportate de aplicaţiile software desktop GIS.
24. Să permită utilizarea de sisteme de proiecţii diferite (“on-the-fly“) pe durata analizelor.
28. Să dispună de un mediu de modelare grafică pentru a selecta cea mai bună locaţie a unei amplasări.
32. Să includă numeroase interfeţe grafice utilizator şi sa permită particularizarea instrumentelor de analiza existente.
36. Să permită crearea bufferelor raster pe baza unei distante sau pe seama vecinătăţilor obiectelor spaţiale.
40. Să permită generarea hărţilor de densitate folosind obiectele spaţiale de tip punct.
44. Să permită crearea de suprafeţe continue pornind de la puncte sau linii de contur
48. Să permită realizarea simultană de interogări booleene şi calcule algebrice pe intrări multiple
52. Să permită realizarea analizelor zonale sau de vecinătate.
56. Să permită realizarea generalizării şi prelucrarea datelor pentru validare
60. Să ofere o diversitate de instrumente dezvoltator
64. Să permită realizarea clasificărilor, vizualizărilor şi generalizărilor datelor grid.
68. Analiză şi vizualizare date geospaţiale şi 3D
69. N/A
72. Să asigure crearea directă de hărţi de tip glob tridimensionale folosind datele geospaţiale.
76. Să asigure analiza datelor tridimensionale folosind funcţiile cut/fill, LOC (line-of-sight) şi de modelare a terenului.
80. Să asigure vizualizarea datelor din perspectiva globală sau locală
84. Să asigure navigarea interactivă a datelor de teren continue cu rezoluţii multiple folosind simultan atât date vector cât şi raster.
88. Să dispună de instrumente avansate de creare, vizualizare, analiză şi generare a suprafeţelor tridimensionale TIN din date 2D şi 3D.
92. Să asigure analiza spaţială bi sau tridimensională a datelor vector şi raster
96. Să asigure suport pentru format KML 2.0/2.1, Collada-KML, auto-refresh pe server KML
100. Să asigure crearea şi analiza suprafeţelor destinate modelării, vizualizării şi analizelor complexe.
104. Să ofere instrumentele de analiză 3D trebuie să asigure un mediu de geoprelucrare direct cu suportul aplicaţiilor desktop GIS prin intermediul diferitelor limbaje de programare, scriere de script-uri şi aplicaţii speciale de analiză a geoprelucrărilor.
108. Să asigure vizualizarea tridimensionala a rezultatelor modelărilor sau analizelor.
112. Să dispună de o bibliotecă de simboluri 3D pentru realizarea imaginilor apropiate de realitate
116. Să asigure suport pentru modele tridimensionale inclusiv formate MultiGen OpenFlight, 3D Studio MAX, SketchUp
120. Să ofere suport pentru date de tip vector (ex: puncte, linii, poligoane şi obiecte 3D)
124. Să ofere suport pentru identificare, selectare, căutare şi etichetare
128. Să dispună de funcţionalităţi pentru animaţie, cu o facilitate rapidă şi uşoara de creare a vizualizărilor tridimensionale.
132. Să asigure exportul vizualizărilor în format video, cum ar fi MPEG, AVI sau QuickTime
136. Să dispună de o varietate de efecte destinate straturilor tematice (layere), cum ar fi: opacitate, iluminare, umbrire şi prioritate
140. Suport pentru Interoperabilitate şi Standarde deschise
141. N/A
144. Aplicaţiile software desktop, server şi desktop GIS, trebuie să dispună de interfeţe deschise de programare a aplicaţiei (API) şi să ofere suport pentru schimbul de date în diferite formate şi standarde de servicii Web în vederea asigurării interoperabilităţii Sistemelor Informatice Geografice cu cele ale tehnologiei informaţionale atât între reţele cablate cât şi wireless.
148. Arhitectura software GIS să ofere de asemenea suport pentru standardele IT generale internaţionale cum ar fi ISO, W3C, ANSI, CEN şi multe alte organisme de standardizare. Acestea includ protocoale, profile şi limbaje de servicii Web (cum ar fi: XML, SOAP, WSDL, SQL, etc.).
152. Standardele recomandate a fi respectate sunt standardele informaţiei geospaţiale ISO TC/211, precum şi recomandările şi specificaţiile standardelor Open Geospatial Consortium (OGC):
153. ISO 19101 Geographic information - Reference model
154. ISO 19102 Geographic information - Overview
155. ISO 19103 Geographic information - Conceptual schema language
156. ISO 19105 Geographic information - Conformance and testing
157. ISO 19106:2004 Geographic information -Profiles
158. ISO 19107:2003 Geographic information - Spatial schema
159. ISO 19108:2003 Geographic information - Temporal schema
160. ISO 19109:2005 Geographic information Rules for Application Schema
161. ISO 19110:2005 Geographic information Methodology for Feature cataloging
162. ISO 19111:2003 Geographic information Quality Principles
163. ISO 19112 Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers
164. ISO 19113:2002 Geographic information - Quality principles
165. ISO 19114:2003 Geographic information - Quality evaluation procedures
166. ISO 19115:2003 Geographic information Metadata
167. ISO 19118:2005 Geographic information Encoding
168. ISO 19119:2005 Geographic information Services
169. ISO 19123:2005 Geographic information Schema for coverage geometry
170. ISO 19125:2004 Geographic information Simple feature access Part 1-2
171. ISO 19128 Geographic information Web Map Service Interface
172. ISO 19135 Geographic information Procedures for registration of items of geographic information
173. ISO 19137:2005 Geographic information Core profile of the spatial schema
174. ISO 19139 Geographic information - Metadata - Implementation specification
178. În vederea interoperabilităţii cu alte aplicaţii precum şi în vederea comunicării asincrone între nodurile funcţionale, sistemul trebuie să pună la dispoziţie o componentă pentru interconectarea cu o platformă de tip ESB (Enterprise Service Bus) care să ofere cel puţin următoarele funcţionalităţi:
- Sistemul de comunicaţie service bus trebuie să se bazeze pe pattern-uri SOA (Service Oriented Architecture) şi practici dovedite în industrie
- Sistemul trebuie să permită comunicaţia între subsisteme bazate pe mesaje
- Sistemul trebuie să permită comunicaţia între subsisteme chiar dacă unul din nodurile sistemului nu funcţionează prin persistarea mesajelor pe un mediu durabil până la pornirea serviciilor oprite
- Sistemul trebuie să se bazeze pe comunicarea folosind cozi de mesaje de tip enterprise
- Sistemul trebuie să permită configurarea destinaţiilor mesajelor din fişiere de configurare fără a fi necesară modificarea sistemului
- Sistemul trebuie să permită procesarea mesajelor primite prin canalul de comunicare într-o anumită ordine specificată
- Sistemul trebuie să permită scheme de mesaje versionate
- Sistemul trebuie să permită integrarea cu servicii web externe
- Sistemul trebuie să permită mecanisme de publicare şi subscriere de mesaje prin intermediul service bus
- Sistemul trebuie să permită expunerea endpoint-urilor de comunicare ca servicii web
- Sistemul de comunicare pe service bus trebuie să fie tranzacţional
- Sistemul de comunicare trebuie să permită construirea unei arhitecturi distribuite, necentralizată
4. Interoperabilitatea la nivelul Aplicaţiei software desktop GIS
5. N/A
8. Să ofere suport pentru stocarea şi managementul datelor geospaţiale în DBMS-uri diferite şi eterogene.
12. Să permită operarea în medii de operare eterogene (Windows şi Linux) şi a diferitelor tipuri de echipamente mobile şi browsere Web; acestea trebuie să poată conecta şi lucra cu informaţiile stocate în servere DBMS-uri centrale pe platforme diferite.
16. Utilizatorii să poată distribui funcţionalitatea GIS (cartografiere, vizualizare şi editare) în orice mediu tradiţional desktop, să le poată încorpora în aplicaţii particularizate, să le poată rula pe echipamente mobile (Tablet, telefoane mobile cu sistem de operare Android, iOS) sau să le poată gestiona într-un mediu de tip server.
20. Funcţionalităţile GIS trebuie să poată fi distribuite sub forma de servicii Web ce folosesc standarde deschise şi interoperabile.
24. Să ofere suport pentru interfeţe API deschise şi documentate pentru C++, .NET, Java şi COM. Dezvoltatorii de aplicaţii să poată accesa, actualiza şi folosi întreaga funcţionalitate GIS.
28. Să asigure suportul de scheme documentate XML pentru construirea bazelor de date geospaţiale. Modelul informaţional complet al bazelor de date geospaţiale să fie publicat în format deschis pentru programatori ca specificaţie XML.
33. Interoperabilitatea întregului Sistem GIS
34. N/A
37. Interoperabilitatea întregului Sistem GIS la nivelul bazelor de date geospaţiale
38. N/A
41. Întregul sistem GIS trebuie să poată fi gândit ca o infrastructură IT ce suportă atât funcţionalităţile GIS, cele ale sistemelor centralizate şi a infrastructurilor de date geospaţiale la nivel local, naţional şi global, şi să ofere funcţionalitatea GIS în cadrul arhitecturilor orientate pe servicii (SOA-Service Oriented Architectures) toate acestea interconectate prin intermediul unei reţelei Intranet sau Web.
45. Bazele de date geospaţiale trebuie să asigure accesul comun la date şi cadrul de lucru al managementului acestora în mediul desktop GIS. Acestea vor defini tipurile de date ce pot fi utilizate în mediul desktop GIS, sub formă de: obiecte spaţiale, date raster, adrese, atribute, topologii, măsurători topografice, şi relaţiile de legătură - şi controlează modul lor de reprezentare, de acces, stocare, gestionare şi de prelucrare.
49. Bazele de date geospaţiale trebuie să ofere suport pentru:
- Topologii pentru gestionarea geometriei dintre obiectele spaţiale
- Reţele pentru modelarea conectivităţii şi a proceselor de lucru
- Relaţii de legătură pentru conectarea obiectelor geografice bazate pe informaţia descriptivă
- Nomenclatoare pentru gestionarea integrităţii valorilor atributelor
- Modelarea comportamentelor subclaselor de obiecte spatiale (ex. drumuri europene, naţionale, judeţene, etc.)
- Mozaicuri raster pentru gestionarea datelor raster
- Scripturi de geoprocesare şi modele ce permit automatizarea proceselor de lucru şi de analiză spaţială
- Metadate pentru documentarea şi cunoaşterea seturilor de date geospaţiale
- Modele comune de date GIS şi conţinut de standarde dezvoltate şi utilizate de organisme şi organizaţii internaţionale (ISO, OGC).
4. Interoperabilitatea la nivelul bazelor de date geospaţiale în cadrul arhitecturii sistemului trebuie să poată fi realizată sub diferite moduri:
- Bazele de date geospaţiale să folosească modul de stocare deschis DBMS ce are la baza specificaţiile OGC şi ISO Simple Feature.
- Toate fişierele de date externe şi fişierele DBMS să poată fi accesate folosind logica comună a bazei de date geospaţiale. Să ofere suport pentru citirea directă a peste 20 de formate de date incluzând formate raster, format vector, fişiere CAD, şi seturi de date GML (Geography Markup Language).
- Suport format XML al bazelor de date geospaţiale - format de schimb deschis dedicat schimbului de informaţii dintre bazele de date geospaţiale şi alte sisteme externe.
- Prin intermediul capabilităţilor de interschimb, utilizatorii arhitecturii sistemului să poată distribui actualizările datelor numai ca seturi de înregistrări de schimb între mediul desktop GIS şi celelalte sisteme.
- Modelele de date geospaţiale să poată fi publicate deschis şi să permită utilizarea acestora în cadrul serviciilor întregului sistem GIS. Acestea să fie bazate pe standarde şi să permită utilizatorilor să colaboreze în formate standard.
4. Interoperabilitatea informaţiilor geospaţiale la nivel local, naţional şi global
5. N/A
8. Implementarea arhitecturii sistemului GIS trebuie să permită conectarea utilizatorilor serviciilor sistemului SNUAU şi distribuirea informaţiei geografice prin intermediul reţelei Web şi să ofere suport pentru interoperabilitate cu alte sisteme GIS.
12. Să asigure respectarea protocoalelor serviciilor Web dezvoltate de către OGC, W3C (World Wide Web Consortium) şi alte organizaţii, servicii Web ce sunt bazate pe XML şi să permită definirea protocoalelor specifice XML. Arhitectura sistemului GIS să ofere suport pentru specificaţiile de interoperabilitate pentru publicarea funcţionalităţilor GIS pe Web. Printre aceste specificaţii XML enumerându-se:
- Web Map Service (WMS), pentru generarea imaginilor hartă
- Web Feature Service (WFS), pentru utilizarea seturilor de date spaţiale
- Interfeţele catalog ce vor permite cunoaşterea, accesarea şi interogarea serverelor catalog.
5. Cerinţe operaţionale de funcţionare ale subsistemului GIS
6. N/A
9. Interfaţă
10. N/A
13. Pe client, straturile hărţii afişate la nivel naţional vor fi compuse din minim următoarele elemente:
- Imagini aeriene/satelitare - aceasta va fi un strat raster ce conţine imaginea fotografiată a zonei administrate
- Reţeaua de transport - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial, pentru minim următoarele elemente: căi ferate, metrou, tramvai, troleibuz, staţii pentru reţeaua de transport în comun (gări, porturi, aeroporturi, staţii de metrou/tramvai/autobuz/troleibuz), autostrăzi, drumuri (europene, naţionale, judeţene, comunale), bulevarde, străzi, alei
- Clădirile - se vor figura vectorial contururile (privit de sus) clădirilor din aria administrată
- Lacuri - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial, al lacurilor
- Zona marină - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial al zonei marine
- Râuri - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial, al râurilor. Râurile de ordin 1 (conform Cadastrului Apelor) se vor figura sub forma de poligoane
- Zone de vegetaţie - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial al zonelor de vegetaţie (parcuri, păduri, arii naturale şi zone protejate etc.)
- Adrese poştale - obiecte vectoriale de tip punct
- Limitele judeţelor - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial al judeţelor
- Limitele unităţilor administrative (UAT-uri) - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial al UAT-urilor
- Localităţi - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial, al localităţilor
- POI - obiecte vectoriale de tip punct cu pictograme grupate pe categorie
- Toponime - obiecte vectoriale de tip punct generate dintr-un strat vectorial al toponimelor
- Stratul de incidente active - strat grafic cu pictogramele incidentelor active (în desfăşurare)
- Stratul de resurse - strat grafic cu pictogramele resurselor
- CTA - obiecte vectoriale sau elemente generate dintr-un strat vectorial al CTA-urilor
- Localizări telefoane mobile - obiecte vectoriale sau elemente generate prin algoritmul de calcul la zonei cele mai probabile a locaţiei apelantului.
4. Sistemul informatic va trebui să asigure o manipulare flexibilă a hărţii. Acesta va permite operaţiuni de focalizare/defocalizare (zoom +/-) hartă, deplasare hartă (pan), comutare afişare straturi de hartă, afişarea nivelelor de zoom şi a nivelului de zoom curent.
8. Să asigure identificarea zonei administrativ-teritoriale la nivel naţional (minim pentru judeţ şi U.A.T.).
12. Să asigure salvarea layout-ului la nivel de profil utilizator, inclusiv nivelul de zoom.
16. Să asigure instrumente de măsură geospaţială (minim pt. distanţă, arie - cerc şi poligon).
20. Să asigure acces rapid la nivelul de zoom implicit, salvat pe profilul utilizatorului.
24. Să asigure afişarea POI-urilor şi informaţiilor asociate.
28. Să asigure căutarea şi afişarea în hartă a elementelor nomenclatoare de tipul judeţ, localitate (municipiu, oraş, sector, comună, sat), stradă, drum, bulevard, autostradă, arteră, alee, intersecţie, POI, CTA, adresă poştală.
32. Să asigure tipărirea ecranului de lucru al clientului GIS.
36. Să asigure notificarea în timp real a utilizatorilor GIS de către administratori.
40. Să afişeze informaţii referitoare la: versiune hartă, utilizator, roluri utilizator, Nume/IP terminal, agenţie, centru de apel.
44. Să informeze utilizatorului cu privire la rezultatul acţiunilor lui de interes, în timp real într-o zonă dedicată (fereastră de mesaje).
48. Să dispună de acces rapid la manuale de utilizare.
52. Să dispună de funcţionalităţi de tipul taste rapide (shortcuts) configurabile din zona de administrare, conform cerinţelor beneficiarului.
56. Să asigure mecanisme de logare/auditare a activităţilor la nivel de depanare şi utilizare a aplicaţiilor astfel încât să permită investigarea facilă în diverse situaţii (ex. analiză tehnică a unui deranjament).
60. Să asigure mecanisme de logare/auditare a tuturor acţiunilor la nivel de utilizator cu impact operaţional în gestionarea unui apel de urgenţă.
64. Să asigure utilizarea în mod touch-screen similar cu modul clasic (tastatură şi mouse) din punct de vedere al fluxului operaţional şi funcţionalităţilor.
68. Să afişeze în timp real următoarele informaţii: scară curentă raportată la nivelul de zoom, denumirea CTA-ului din zona cursorului/incidentului, judeţul din zona cursorului/incidentului, coordonatelor geografice din zona cursorului (în format Stereografic 1970 sau WGS’84).
72. Să asigure suport pentru afişarea hărţilor 3D.
76. Să asigure suport pentru afişarea stream-urile video asociate unor elemente grupate la nivel de strat GIS (ex. camere video ale unor instituţii publice).
80. Să asigure copierea în clipboard, folosind meniu contextual, a coordonatelor geospaţiale (longitudine, latitudine şi dacă există altitudinea) a elementelor de tipul: cazuri, resurse, POI-uri şi adrese poştale.
84. Pentru asigurarea unei interfeţe grafice unitare şi ergonomice, sistemul trebuie să ofere următoarele facilităţi:
- să fie implicit în limba română cu posibilitatea configurării şi utilizării de către administratori a oricărei alte limbi pe baza unui template
- să funcţioneze minim pe rezoluţia de 1280x1024 pixeli;
- va avea help contextual, dar şi un manual de utilizare în format electronic în limba română;
- să furnizeze mesaje de eroare cât mai precise pentru: erori introducere de date (inconsistenţă), erori de logică de utilizare, alte erori convenite de comun acord cu beneficiarul.
- să asigure mecanisme de validare a introducerii datelor pentru validarea inconsistenţelor de tip
- să permită particularizarea interfeţei conform cerinţelor beneficiarului
- să permită exportul datelor tabelare în formate de uz general: pdf, xls, doc, txt, html etc.
4. Cazuri, resurse, POI-uri
5. N/A
8. Pictogramele asociate incidentelor active şi resurselor trebuie să fie personalizabile din zona de administrare în funcţie de parametrii stabiliţi de comun acord cu beneficiarul (ex. starea resurselor, categoria resurselor, agenţii etc.).
12. Să asigure simularea propagării incidentelor în timp real în funcţie de scenariile utilizate în SNUAU (ex. impactul pe care îl poate avea un posibil incendiu aflat în vecinătatea unui spital).
16. Să asigure propunerea celor mai potrivite resurse, în funcţie de diverse criterii (competenţă, distanţă faţă de incident etc.). Acest algoritm nu va include resurse indisponibile sau care sunt asociate altor incidente (excepţie resursele care se pot asocia la mai multe incidente simultan şi nu şi-au atins pragul maxim de asocieri).
20. Să asigure editarea (creare, actualizare, ştergere) de POI-uri particularizate la nivel de agenţie conform configurărilor din zona de administrare.
24. Să asigure calculul traseului optim dintre 2 puncte din hartă în baza unui graf asociat. Astfel, specificând un punct de pornire şi un punct de sosire se va calcula şi afişa ruta optimă, ce va avea durata de deplasare minimă şi va ţine cont de sensuri unice, blocaje etc.
28. Să asigure calculul traseului optim dintre o resursă şi incidentul curent, în baza unui graf asociat. Astfel, se va calcula şi afişa ruta optimă, ce va avea durata de deplasare minimă şi va ţine cont de sensuri unice, blocaje etc.
32. Să asigure afişarea/ascunderea simultană a poziţiilor incidentelor active (incidentul activ este un incident confirmat ce nu a fost soluţionat încă) conform cerinţelor agreate cu beneficiarului (ex. filtrare pe agenţie, informaţii anexate incidentului la eveniment de tipul mouse-over etc.).
36. Să asigure afişarea/ascunderea poziţiei incidentului curent (cel deschis în clientul de date/voce) conform cerinţelor agreate cu beneficiarul (ex. pictograme particularizabile diferite faţă de celelalte cazuri active etc.).
40. Să asigure definirea unei zone geografice particularizate, prin desenarea conturului pe hartă şi afişarea elementelor identificate în acea zonă ca fiind obiecte de risc (ex. benzinării pentru cazuri 112 de tip incendii) din punct de vedere al urgenţei.
44. Să asigure deschiderea fişei de caz din aplicaţia de date/voce, direct din hartă, prin accesarea rapidă a incidentului activ asociat acesteia.
48. Să asigure, în timp real, afişarea permanentă a nr. de resurse şi incidente active din hartă.
52. Să asigure definirea unei zone geografice particularizate şi a unor resurse asociate acesteia, astfel încât la intrarea/ieşirea în/din aria zonei respective să se alerteze automat unul sau mai mulţi operatori 112 (pe bază de cont sau rol la nivel de aplicaţie).
56. Să asigure definirea unei zone geografice particularizate, prin desenarea conturului pe hartă şi afişarea elementelor identificate în acea zonă ca fiind obiecte de interes pentru acţiuni de tip „mass-alert” (ex. voluntari pentru zona de urgenţă). Aceste elemente vor putea fi apelate prin intermediul contactelor asociate (minim pt. contact de tip telefonic, radio, SMS, email, fax, date de caz 112 formatate şi transmise prin modulul dedicat de interfaţare cu un sistem extern) direct din hartă.
60. Să asigure afişarea unor informaţii istorice de caz, tip „knowledge-base” raportate la poziţia incidentul curent ţinând cont de distanţă, categorie incident etc.
64. Să asigure ascunderea de pe hartă a unui incident activ în situaţia terminării sau închiderii acestuia din aplicaţia de date/voce.
68. Să asigure repoziţionarea manuală a incidentului curent prin acţiune de mutare directă în hartă tip „click and point”, introducerea unei adrese poştale sau introducere unor coordonate geografice.
72. Să asigure, prin intermediul interfeţei externe GIS, posibilitatea partajării în timp real a unor resurse între SNUAU şi un sistem extern.
76. Să asigure afişarea/ascunderea resurselor (monitorizate prin subsistemul ARLS sau poziţionate manual) conform cerinţelor agreate cu beneficiarul (ex. pictograme particularizabile pe categorii/stări, grupuri la nivel de categorii/agenţii, programare în ture, CTA etc.).
80. Să asigure implementarea funcţionalităţilor eCall de tipul:
- „Resend MSD” - interogare/afişare informaţii de tip eCall MSD
- interogare “EUCARIS” - interogare/afişare informaţii extinse eCall din baza de date EUCARIS, în funcţie VIN sau nr. de înmatriculare
- „Clear down” - apelează funcţia „Resen MSD” urmată de închiderea conexiunii eCall.
4. Să asigure repoziţionarea manuală a unei resurse prin acţiune de mutare directă în hartă tip „click and point”, introducerea unei adrese poştale sau introducere unor coordonate geografice.
8. Să asigure funcţionalitate de urmărire resursă în fereastră dedicată.
12. Să asigure automat localizarea/poziţionarea punctuală a incidentelor (curent/active) pe hartă având ca sursă de date elemente GIS georeferenţiate (adresă poştală, coordonate geografice) din clientul de date/voce sau manual repoziţionarea de către utilizator din clientul de GIS. Pentru evenimente de tipul eCall să permită afişarea simultană şi clară a coordonatelor geografice pentru ultimele N poziţii (implicit N=3, configurabil ). Configurabil, sistemul trebuie să permită, transmiterea automată a poziţionării punctuală a incidentului curent între PSAP şi agenţii (implicit se transmite automat). Comanda de localizare/poziţionare se va face atât din hartă cât şi din aplicaţia de date/voce.
16. Să asigure automat localizarea zonei cele mai probabile a apelantului curent pe hartă având ca sursă de date informaţia de localizare a telefoanelor mobile provenită de la subsistemul de localizare (surse de localizare multiple: MLP, AML, WiFi etc.). Implementare se va face atât pentru afişarea exclusivă a ultimei localizări precum şi pentru afişarea simultană a acesteia cu localizările istorice, particularizabil la nivel de sesiune utilizator. Configurabil, sistemul trebuie să permită, transmiterea automată a localizării zonei cele mai probabile a incidentului curent între agenţii. Comanda de localizare se va face atât din hartă cât şi din aplicaţia de date/voce.
20. Să asigure afişarea informaţiilor de interes SNUAU la nivel de incident curent sau incidente active pentru un set minim de date: nr. de tel. apelant, index L1+L2, ID caz, prioritate, adresă, CTA, agenţie, timp creare, creator, resurse asociate.
24. Să asigure centrarea pe hartă a incidentului curent.
28. Să asigure afişarea punctuală a unei locaţii având ca sursă de date elemente GIS georeferenţiate (adresă poştală, coordonate geografice).
32. Să asigure programarea turelor pentru resurse.
36. Să asigure asocierea documentelor la nivel de resursă şi/sau incident folosind un instrument sau funcţionalităţi de tip DMS.
40. Să asigure afişarea/ascunderea resurselor care nu şi-au actualizat poziţia într-un interval configurabil de timp.
44. Să asigure facilitatea de tip play-back a unui telefon mobile, folosind ca sursă de date istoricul aferent al localizărilor din subsistemul de localizare (criteriu de timp între 2 perioade şi criteriu de tipul ultimele N localizări).
48. Să asigure facilitatea de tip play-back a unui incident după nr. de telefon al apelantului, folosind ca sursă de date istoricul aferent al poziţionărilor din subsistemul de date/voce (criteriu de timp între 2 perioade şi criteriu de tipul ultimele N poziţionări).
52. Să asigure gruparea/degruparea elementelor de tipul incident, resursă şi POI.
56. Să asigure asocierea unei resurse de intervenţie sau a mai multor resurse la un incident. Asocierea va fi vizibilă pe hartă printr-o indicaţie grafică stabilită de comun acord cu beneficiarul (ex. linie trasată permanent între resursa şi incident, culoare contur resursă, cod stare resursă etc.). În cazuri speciale, o resursă va putea fi asociată la mai mult de un incident la un moment dat, conform configurărilor din administrare. Vor putea fi asignate doar resursele ce sunt disponibile (nu au atins numărul maxim definit de asocieri simultane şi care sunt apte de intervenţie - nu au defecţiuni tehnice etc.).
60. Să asigure dezasocierea unei resurse de intervenţie sau a mai multor resurse de la un incident, ca acţiune complementară celei de asociere.
64. Să dispună de funcţionalitatea de căutare/identificare rapidă a unui caz activ poziţionat după nr. de telefon al apelantului sau adresă.
68. Să dispună de funcţionalitatea de căutare/identificare rapidă a unei resurse după alias-ul sau contactul (ID radio, nr. de telefon etc.) alocate acesteia.
72. Să asigure afişarea informaţiilor de interes SNUAU la nivel de resursă pentru un set minim de date: alias, categorie, ID caz/ID-uri cazuri, contacte, stare, agenţie, competenţe, tură, echipamente asociate, echipaj asociat, nr. de înmatriculare, poziţie (adresă şi coordonate geografice), amprentă de dată/timp a ultimei actualizări a poziţiei, CTA.
76. Să asigure interogarea manuală şi actualizarea la orice moment de timp a poziţiei unei resurse către subsistemul ARLS.
80. Să asigure asocierea şi apelarea contactelor unei resurse (minim pt. contact de tip telefonic, radio, SMS, email, fax, date de caz 112 formatate şi transmise prin modulul dedicat de interfaţare cu un sistem extern) direct din hartă.
84. Să asigure partajarea resurselor între agenţii, configurabil din zona de administrare conform cerinţelor beneficiarului (partajare doar vizuală, partajare pe categorii, partajare nominală , partajare cu gestiune de resurse etc.).
88. Să permită afişarea/ascunderea filtrantă a resurselor (minim pt. stare, categorie resursă, agenţie, timp de inactivitate raportat de la ultima actualizare a poziţiei).
92. Să asigure identificarea resurselor în fereastră dedicată aflate în aria unei zone geografice particularizate, definită în timp real de către utilizator.
96. Să asigure posibilitatea de a definii în timp real a unei zone geografice particularizate de către un utilizator şi distribuirea acesteia către alţi utilizatori.
100. Să asigure facilitatea de tip play-back a unei resurse sau grup de resurse după agenţie, alias folosind ca sursă de date istoricul aferent al poziţionărilor din subsistemul ARLS (criteriu de timp între 2 perioade). Rezultatul se va putea exporta în formate standard (minim CSV, XLS, PDF, DOC, HTML) şi va conţine informaţiile: alias, amprenta de timp a poziţiei, judeţul, localitatea, adresa, coordonatele geografice, nr. de km estimaţi. De asemenea, va permite play-back la viteze configurabile a traseului parcurs şi salvarea rezultatului sub forma de stream video în format comprimat.
104. Analiză/rapoarte postprocesare
105. N/A
108. Să asigure funcţionalitate de tip „geo-fence” pentru elementele fixe (POI-uri), mobile (resurse de intervenţie) şi analiză de tip postprocesare din hartă conform cerinţelor agreate de comun acord cu beneficiarul.
112. Să dispună de facilitatea afişării unor analize geospaţiale dinamice, în timp real, minim pentru următoarele categorii:
- analiza tip „heatmap” - acest tip de analiză va expune incidentele ce corespund criteriilor de filtrare, ca zone colorate mai intens în roşu în zone cu densitate de incidenţa mai mare şi mai slab colorate unde densitatea e mai mică;
- analiza tip „cluster” - acest tip de analiză aplicaţia va trebui să prezinte discuri de dimensiuni diferite ce au poziţionat central numărul de incidente pe subregiune. Dimensiunea discului va fi proporţională cu numărul de incidente din subregiune.
1. Implementarea se va face pe un set de date definit la nivel de centru apel, agenţie, tip caz, index L1+L2, perioadă. De asemenea se va putea opta dacă analiza geospaţială să se facă pe toată harta sau pe o zonă particularizată.
5. Să asigure afişarea/rularea rapoartelor geospaţiale specifice la nivel de agenţie. Rapoartele vor fi parametrizabile, se vor putea exporta în formate standard (minim XLS, PDF, DOC, HTML) şi se vor putea imprima. Se va livra un raport care să permită analiza gradului de precizie al localizării telefoanelor mobile folosind un algoritm de comparaţie între poziţia reală a unui apelant şi zona de localizare probabilă survenită de la subsistemul de localizare.
### Cerinţe pentru sistemul ARL
10. Introducere
11. Arhitectura va fi specifică unui sistem centralizat cu elemente de nucleu în 3 CN-uri (Bucureşti, Braşov, Cluj), fiind dimensionat astfel încât un singur CN să poată susţine întreg subsistemul ARLS, însemnând componenta server ARLS cu minim 75000 de resurse înregistrate, în timp real. Acest aspect va asigura redundanţă din punct de vedere al funcţionalităţilor ARLS în fiecare dintre cele 3 centre.
12. Figura 9 - Arhitectură generică de implementare a subsistemului ARLS 112
13. (distribuţie la nivel de roluri/module)
14. Cerințe pentru sistemul ARL
15. Nr. crt.
16. Descriere cerinţe tehnice
17. Conformitate
18. Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei
19. Referinţă la documentaţia tehnică
1. Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
2. N/A
6. Cerinţe tehnice de funcţionare ale subsistemului ARLS
7. N/A
10. Pentru schimbul de date IN/OUT, subsistemul ARLS va utiliza modulul de interfaţare dedicat oferit prin soluţie pentru toate subsistemele, independent de core-ul aplicaţiei, astfel încât o eventuală indisponibilitate a acestuia să nu afecteze funcţionalităţile de bază ARLS.
14. Din punct de vedere arhitectural, subsistemul ARLS va asigura minim următoarele interfeţe:
- subsistem ARLS - subsistem GIS;
- subsistem ARLS - integrare soluţii existente în S.N.U.A.U.;
- subsistem ARLS interfaţă componentă pentru resursele mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone.;
- subsistem ARLS – infrastructura SwMi TETRA
- subsistem ARLS – infrastructura TETRA STS
- subsistem ARLS - alte surse externe de date.
4. Noul subsistem ARLS va trebui să asigure importul şi operaţionalizarea datelor de interes 112 (resurse, metadate asociate resurselor, etc.) din vechiul subsistem ARLS, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
8. Să integreze mecanismele de autentificare implementate în subsistemul de date/voce (LDAP) astfel încât să permită folosirea utilizatorilor şi a drepturilor de acces din acest container de securitate.
12. Accesul la funcţionalităţi și date trebuie să se realizeze în baza rolurilor utilizatorilor folosind mecanisme cât mai flexibile de genul profilelor, grupurilor de utilizatori integrate direct cu sistemul de autentificare implementat în subsistemul de date/voce (LDAP).
16. Să dispună de mecanisme de securitate la nivel de interfeţe şi utilizatori care să respecte şi să se integreze cu politicile/regulile de securitate folosite de către S.N.U.A.U. 112 şi să asigure în acelaşi timp protecţia datelor ARLS.
20. Să asigure utilizarea instrumentelor de raportare utilizate de către S.N.U.A.U. 112, în sensul de a permite accesul acestora la date pentru generarea de statistici, rapoarte în vederea analizelor de postprocesare.
24. Din punct de vedere software, subsistemul ARLS trebuie să dispună de următoarele elemente:
Componenta server formată din modulele:
- Interfață cu sursele de date ARL
- aplicaţii
- servicii
- SGBD (stocare/raportare)
Componenta pentru resursele mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone.
4. Setul minim de date ARLS va fi detaliat în faza de implementare a proiectului
9. Modulul De Aplicaţii
10. N/A
13. Va fi compus din interfeţele în tehnologie web-based pentru administrare, raportare ARLS şi integrare (accesare/utilizare) date ARLS istorice din subsistemul ARLS existent al S.N.U.A.U.
17. Modulul de administrare va fi conform cu specificaţiile generale ale soluţiei referitoare la administrare.
21. Interfaţa grafică de administrare în tehnologie web-based va permite managementul centralizat al tuturor componentelor configurabile ARLS (resurse, import/export, interfeţe, surse date, utilizatori, client ARLS etc.). Modulul de administrare va fi astfel proiectat astfel încât în funcţie de rolul deţinut, un utilizator are acces la un set bine stabilit de funcţionalităţi și date. De asemenea, va dispune de funcţionalităţi de import/export bulk ale datelor de interes, conform cerinţelor agreate cu beneficiarul.
25. Interfaţa grafică de raportare, va permite configurarea şi expunerea către sistemul GIS a unor statistici predefinite, de tipul:
26. a.Resurse (grupate pe judeţe/agenţii/categorii) care nu au transmis date ARLS într-un interval predefinit de timp;
27. b.Ultimele informaţii ARLS transmise de o resursă sau grup de resurse (grupate pe judeţe/agenţii/categorii);
28. c.Informaţiile ARLS transmise de o resursă într-un interval predefinit de timp;
29. d.Resursele şi datele asociate, definite în ARLS (cu posibilitate de export în XLS, CSV);
30. e. Expunerea de servicii WMS și WFS pentru publicarea datelor asociate resurselor.
35. Modulul De Servicii
36. N/A
39. Va asigura procesarea (validarea, filtrarea şi înregistrarea în SGBD) în timp real a datelor ARLS.
43. Va asigura publicarea datelor, în timp real, pe multiple interfeţe dedicate în acest scop către clienţi; obligatoriu printre clienţi se va număra subsistemul GIS în vederea monitorizării resurselor pe harta 112; această interfeţe bidirecţionale, vor permite atât consumarea datelor publicate (set minim de date) de către clienţi cât şi interogarea poziţiei curente a unei resurse dinspre clienţi; pentru o interfaţă de publicare se vor putea configura clienţii acceptaţi la nivel de IP/nume/expresie regulată precum şi crea filtre asupra setului de date expus către aceştia sub formă de: poligon georefererenţiat, identificator resursă inclusiv cu expresii regulate şi valori ale elementelor din cadrul setului de date inclusiv pe intervale.
47. Ţinând cont de cantitatea mare de resurse monitorizată prin S.N.U.A.U. 112 şi de necesitatea actualizării în timp cât mai scurt a locaţiilor geografice asociate acestora, pentru interfaţa de publicare se vor asigura conexiuni persistente între clienţii şi serverul ARLS.
51. Va asigura un serviciu proxy care se va conecta ca şi client la interfaţa de publicare ARLS şi va expune mai departe datele recepţionate folosind interfaţa externă bidirecţională, dedicată; acest serviciu de tip “forwarder” se va implementa pe platforma ESB dedicată operațiilor de tip IN/OUT, va fi găzduit în DMZ şi va asigura schimbul securizat de date cu sistemele externe
56. Cerințe Sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD (stocare/raportare)
57. N/A
60. Platformele de baze de date ofertate vor îndeplini cerințele prezentate în capitolul Cerinţe pentru sistemul de gestiune a bazelor de date
64. Toate bazele de date asociate subsistemului ARLS vor fi exclusiv gestionate de sistemul de baze de date unic al zonei operaționale, ofertat în cadrul proiectului de modernizare SNUAU.
69. Componenta pentru resursele mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone
70. N/A
73. Aplicația pentru componenta aferentă resurselor mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone va rula pe dispozitive smartphone cu platforme ANDROID şi IOS.
77. Subsistemul ARLS va asigura funcţionarea în bune condiţii operaţionale pentru minim 10.000 de resurse de tip tabletă sau smartphone simultan, în timp real.
81. Pentru înregistrarea setărilor iniţiale a clientului (adresă ARLS 112, interval actualizare date etc.), se va accesa un link recepţionat prin SMS trimis de către administratorii ARLS 112. Această etapă este necesară cel puţin odată şi ori de câte ori este nevoie să fie actualizate setările iniţiale.
85. Aplicaţia pentru componenta aferentă resurselor mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone va putea fi închisă/deschisă de către utilizator. Cât timp este deschisă va putea rula minimizat fără a impacta negativ utilizarea smartphone-ului.
89. La pornire, aplicația pentru componenta aferentă resurselor mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone, activează automat GPS-ul de pe smartphone şi transmite informaţiile ARLS, criptate, pe canalul de date disponibil (WiFi, 3G, 4G etc.). La închiderea aplicaţiei, GPS-ul va revenii în starea anterioară deschiderii acesteia.
93. Aplicaţia pentru componenta aferentă resurselor mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone va semnaliza vizual, în timp real, dacă există sau nu acoperire cu semnal GPS.
97. Aplicația pentru componenta aferentă resurselor mobile dotate cu terminale mobile de tip tabletă sau smartphone va asigura auditarea la nivel local.
102. Modulul De Interfaţare Cu Sursele De Date ARLS
103. N/A
106. Acest modul va asigura colectarea mesajelor de localizare din următoarele surse:
- infrastructura de transport TETRA
- infrastructura de transport a rețelelor de telefonie mobilă
- sisteme externe folosind o interfaţa dedicată în acest scop
- multiple intrări TCP/IP care furnizează fluxuri de date într-un format ARLS utilizat în prezent de sistemul SNUAU
4. Subsistemul ARLS va prelua informațiile de localizare transmise prin serviciul TETRA SDS și TETRA PDS
8. Subsistemul ARLS va prelucra informații de localizare din reţeaua platformei comune TETRA în format ETSI LIP (Location Information Protocol) cu mesaje de localizare scurte (short location report) și mesaje de localizare lungi (long location report).
12. Subsistemul ARLS va prelua și va prelucra informații de localizare din reţeaua platformei comune TETRA în format LRRP (Location Request Response Protocol)
16. Subsistemul ARLS va prelua și va prelucra informații de localizare din reţeaua platformei comune TETRA în format NMEA (National Marine Electronics Association)
20. Subsistemul ARLS va prelua informații de localizare prin serviciul de date de la un operator de telefonie mobilă care va permite transportul informaţiilor de localizare prin intermediul unui punct de acces privat (APN) și SMS.
### Cerinţe pentru subsistemul de localizare apeluri din rețelele publice mobile
25. Introducere
26. Subsistemul de localizare ofertat trebuie să asigure reducerea timpilor de intervenţie prin sporirea preciziei localizării apelurilor de urgenţă generate de pe telefoanele mobile. Scopul noului sistem este de a îmbunătăţi precizia soluţiei existente, care în prezent se bazează pe informaţiile Cell ID/Sector ID furnizate de rețelele de telefonie mobilă.
27. Localizarea actuală a apelurilor de urgenţă de pe telefoanele mobile va fi îmbunătăţită folosind pe de o parte parametri suplimentari disponibili la operatorul de telefonie mobilă ( predicții de acoperire radio a celulelor şi parametrul Timing Advance) dar şi informațiile de localizare transmise pe timpul apelului de urgență de terminalul mobil al apelantului către sistemul de urgenţă prin diverse metode:
- AML (SMS, HTTPS);
- Aplicaţii mobile compatibile cu standardul PEMEA
- Aplicaţii mobile care transmit coordonatele apelantului prin SMS.
2. De asemenea, localizarea apelurilor de urgenţă va fi posibilă prin extragerea de date din mesaje SIP sau prin utilizarea capabilităţilor standardului HTML5 de a transmite locația.
3. Obţinerea unei informaţii de localizare mai precisă este utilă în cazurile în care apelanţii nu pot furniza sau nu cunosc detalii despre zona în care se află şi pentru filtrarea mai eficientă a apelurilor false, prin compararea locaţiei declarate de apelant cu cea furnizată de sistemul de localizare.
5. Sistemul de localizare va asigura prin funcţii de interoperabilitate cu sistemul informatic de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă, posibilitatea identificării, asocierii şi marcării apelurilor iniţiate dintr-o arie geografică restrânsă, înaintea preluării acestora de către operatorii 112, pentru evaluări rapide cu privire la amploarea unui incident și de asemenea, va contribui la implementarea/funcționarea optimă a mecanismului de rutare inteligentă a apelurilor .
7. Figura 10 - Arhitectura de principiu a sistemului de localizare
8. la nivelul unui centru naţional
9. Cerințe pentru subsistemul de localizare apeluri din rețelele publice mobile
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe specifice sistemului de localizare a telefoanelor mobile	N/A
	În cadrul sistemului ofertat, la nivelul fiecărui centru naţional, subsistemul de localizare trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor cerinţe ;
	să folosească o arhitectură modulară redundantă, orientată pe servicii software;
	să asigure procesarea cererilor de localizare în mecanism load balancing la nivelul celor 3 Centre Naţionale;
	să asigure în caz de deranjament la nivelul oricăruia dintre cele trei centre, soluţie de failover automat pe componentele de localizare de la nivelul centrelor naţionale rămase disponibile, păstrând mecanismul de load balancing;
	să asigure configurabil balansarea cererilor de localizare pe baza numărului de cereri;
	să asigure configurabil balansarea cererilor de localizare pe baza volumului de trafic (KB);
	să asigure, în condiţii de trafic estimat de minim 1500 apeluri simultane/centru naţional, furnizarea răspunsului la o cerere de localizare într-un timp maxim de 5ms, calculat de la momentul recepţionării informaţiei de localizare ce însoţeşte apelul de urgenţă până la compunerea mesajului de răspuns către clientul din SNUAU.
	să asigure procesarea pe fiecare centru naţional a minim 1500 de cereri de localizare pe secunda;
	să asigure interfaţare cu sub-sistemele de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă, GIS şi sistemele informatice existente în centrele de preluare/dispecerizare;
	Va avea posibilități de a extrage din sub-sistemul GIS sau din alte sisteme externe, informații necesare procesului de localizare a apelului de urgență, utilizând servicii Web de tipul WMS și WFS
	să asigure interfaţarea cu centrul SMS al S.T.S., pentru recepţionare informaţii localizare prin interfaţa specifică standardului AML descrisă generic în Anexa 1;
	să permită recepţionarea informaţiilor de localizare furnizate prin protocolul AML (sau alte metode, aplicaţii), extrase şi transmise prin SMS de aplicaţii de la nivelul echipamentului terminal al apelantului; va asigura expunerea în zona DMZ a unor interfeţe bidirecţionale de date către sisteme externe (utilizând tehnologii HTML5, HTTPS, socket TCP IP), configurabile în zona de administrare, pentru inserarea / actualizarea setului de date cu informaţii de localizare;
	să implementeze o interfaţă de interconectare cu echipamentele EONES existente de interfaţare SS7 cu operatorul Telekom, care asigură extragerea informaţiei de localizare din câmpul IAM la nivelul SS7, conform interfeţei prezentate generic în Anexa 1;
	să implementeze o interfaţă de interconectare cu noile echipamentele de interfaţare cu operatorul Telekom, ofertate în cadrul prezentului proiect pentru a recepționa informațiile de localizare a apelului de urgență;
	să asigure stocarea, gestionarea, administrarea şi actualizarea bazelor de date ce conțin date despre celulele rețelelor de comunicații mobile. Aceste date vor fi utilizate în procesul de localizare a apelului de urgență;
	să asigure funcţionalitate de playback (redarea unui număr configurabil de rezultate ale cererilor de localizare a apelului de urgență pentru un număr de telefon, pentru o perioadă configurabilă de timp);
	să asigure stocarea informaţiei de localizare ce însoţeşte apelul în sistemul de baze de date;
	să asigure stocarea tuturor răspunsurilor la cererile de localizare, minim cu informaţia de număr de telefon şi timestamp, pentru analiză ulterioară şi pentru asigurare funcţionalitate de playback;
	să asigure, printr-un mecanism de segmentare, pentru o perioadă configurabilă de maxim 1 an, stocarea în baza de date operaţională a informaţiilor de localizare, a parametrilor de parsare a informaţiilor despre operator şi a informaţiilor de localizare, a răspunsurilor la cererile de localizare în perioada configurată. După această perioadă, informaţia va fi arhivată;
	să asigure într-o baza de date istorică informaţiile de localizare a apelurilor de urgență ce însoţesc apelurile mai vechi de o perioadă configurabilă, precum şi a răspunsurilor la cererile de localizare în perioada configurată;
	să asigure un mecanism de mutare automată a informaţiilor din baza de date operaţională cu informaţii de localizare în baza de date istorică;
	să asigure un mecanism configurabil automat şi manual de împărţire a datelor istorice pe ani;
	să asigure posibilitatea configurării metodei de obţinere a informaţiei de localizare a apelului de urgență de tip eCall, atât prin metoda PULL, cât şi prin metoda PUSH, funcţie de sursa din care se obţin informaţiile de localizare. Se va folosi sistemul eCall existent;
	să asigure corelarea automată a apelului de urgenţă cu toate informaţiile de localizare care însoţesc apelul, indiferent de sursa de provenienţă (extrase din câmpul IAM la nivelul SS7, furnizate prin AML, transmise prin canal de date între furnizorul apelului şi SNUAU, etc), în funcţie de un identificator unic de apel (ex: număr de telefon);
	să asigure stocarea informaţiilor de localizare care însoţesc apelul de urgenţă corelate cu apelul, în mod unitar, astfel încât să poată fi afişate într-o fişă de caz în curs sau istorică, toate informaţiile de localizare aferente apelului;
	să asigure interfaţă grafică de administrare centralizată a parametrilor de subsistem
	să asigure recepţionarea în interfaţă MLP a cererilor de localizare şi să furnizeze răspunsuri clienţilor din SNUAU; această interfaţă va avea ca bază specificaţiile TS 101 Mobile Location Protocol (versiune curentă);
	să asigure autentificarea şi logarea cererilor şi răspunsurilor la cererile de localizare;
	să asigure determinarea ariei geografice de acoperire a unei celule GSM pe baza unor algoritmi bazaţi pe elemente de geometrie computaţională;
	să asigure retenţia ariilor geografice determinate pentru a oferi răspunsuri mai rapide la noi cereri de localizare pentru aceeaşi arie geografică;
	să permită în viitor implementarea altor algoritmi, în scopul creşterii preciziei localizării.
	să asigure auditarea sistemului prin păstrarea istoricului operaţiunilor pe o perioada configurabilă;
	să asigure exportul istoricului operaţiunilor în format text comun (ex. doc, xls, txt, xml, html, pdf etc);
	să asigure mecanisme de alertare a administratorului la depăşirea unui prag configurabil de erori de localizare (apeluri fără informaţie de localizare sau cu informaţie de localizare eronată);
	să asigure mecanisme de conversie între diferite formate de coordonate geografice;
	să asigure procesarea informaţiei de localizare pentru traficul de apeluri de urgenţă la nivel naţional, atât pentru apeluri de voce recepţionate pe interfeţe SS7 cât şi pentru cele recepţionate peste serviciile IMS, prin consumarea informaţiei extrase la nivelul echipamentelor de interfaţare cu Telekom sau a informaţiei asociate apelului expusă de operator pe alte canale de date;
	să asigure procesarea informaţiei de localizare de la sosirea în SNUAU a apelului de urgenţă, indiferent dacă a fost sau nu răspuns de către operator, pe baza ei realizându-se rutarea apelurilor către centrul 112 de bază sau către cele configurate a fi de sprijin, în algoritmii de rutare inteligentă a apelurilor;
	să asigure replicarea în timp real şi sincronizarea datelor gestionate la nivelul celor 3 CN-uri, astfel încât acestea să gestioneze aceleaşi informaţii 112, inclusiv în cazul situaţiilor de indisponibilitate temporară a oricărui CN;
	să asigure furnizarea informaţiei de localizare a apelului de urgenţă către clienţi şi servere din SNUAU, către utilizatorii aplicaţiei 112 şi al clienţilor GIS;
	să asigure disponibilitatea informaţiei de localizare pentru a fi prezentată utilizatorului aplicaţiilor 112, de la momentul sosirii apelului în SNUAU;
	să asigure furnizarea răspunsului la interogarea automată sau manuală a localizării unui apel de urgenţă;
	să asigure furnizarea răspunsului la interogarea localizării oricărui apel de urgenţă sosit în sistem, activ sau încheiat, prin menţinerea unei legături între informaţia de localizare şi un identificator unic al cazului/memorarea în cadrul unei fişe de caz terminate/folder de caz terminat a tuturor informaţiilor de localizare aferente apelului respectiv; Implementarea aleasă trebuie să asigure ca la deschiderea unei fişe terminate de caz, să se returneze şi afişa automat pe hartă, informaţiile de localizare aferente, cu prezentarea amprentei de timp specifice, în cazul prezenţei unor informaţii multiple;
	să asigure procesarea informaţiei de localizare generată prin tehnologii multiple: Cell Id/Sector Id şi alte informaţii aflate în posesia operatorului de telefonie mobilă (Timing Advance), coordonate GPS, localizare WiFi şi alte informaţii de localizare posibil a fi furnizate de terminalul mobil care iniţiază urgenţa (ex: localizare pe verticala);
	să furnizeze clientului 112 sau GIS răspunsul la interogarea informaţiei de localizare în maxim 2 secunde de la efectuarea interogării, pentru a fi utilă în procesul de gestionare a urgenţei;
	să asigure, prin răspunsul la cererea de localizare, informarea clientului SNUAU referitor la amprenta de timp a apelului, cu marcarea vizibilă a răspunsurilor care furnizează poziţii istorice (care nu aparţin apelului de urgenţă în desfăşurare);
	să asigure prin răspunsul la cererea de localizare informarea clientului SNUAU referitor la metoda prin care s-a furnizat informaţia de localizare, probabilitatea ca informaţia de localizare să fie una corectă şi amprenta de timp specifică, aceste informaţii fiind afişate în clientul GIS împreună cu localizarea propriu zisă;
	să permită furnizarea către clienţii din SNUAU a informaţiei de localizare conform parametrilor incluşi în cererea de localizare: / număr de telefon; / interval anterior pe care să se furnizeze informaţia istorică; / număr de poziţii anterioare; / metoda de determinare a localizării (cell Id/ sector Id, localizare WiFi, coordonate GPS); / probabilitatea specifică metodei de localizare; / amprente de timp specifice;
	să asigure actualizarea eficientă a bazelor de date RF aferente (conform formatului ce va fi pus la dispoziție în faza de implementare a proiectului) pentru a minimiza folosirea unor informaţii care nu mai sunt de actualitate, atât prin importul integral (de ex. set complet de celule GSM) al unei baze de date RF dar şi prin importul unui set restrâns de modificări (import cod cu cod) în baza de date;
	să asigure o interfaţă externă configurabilă cu operatorii mobili dedicată unui mecanism de actualizare automată (cu respectarea unor reguli configurabile de validare) pentru date RF şi alte nomenclatoare
	să asigure identificarea informaţiei de localizare care a fost valabilă la momentul recepţionării apelului, prin mecanisme de versionare a hărţii RF şi a codului de localizare, pentru interogări referitoare la apeluri istorice;
	să furnizeze automat rapoarte, per operator de telefonie, cu posibilitate de export (min. xls, pdf) referitoare la: / apelurile de pe telefoane mobile pentru care nu s-a furnizat informaţia de localizare; / apelurile de pe telefoanele mobile pentru care informaţia de localizare nu respectă formatul agreat cu operatorii de telefonie mobilă, definit prin regulile de parsare; / apelurile pentru care informaţia de localizare furnizată nu are corespondent în bazele de date RF furnizate de operatorii mobili; / Sistemul va permite configurarea unor praguri de alertare pentru care administratorul va fi informat, în vederea trimiterii unor notificări către operatorii mobili pentru furnizarea de noi actualizări. Pragurile vor fi configurate de comun acord cu beneficiarul, din interfaţa de administrare a sistemului de localizare.
	să asigure transmiterea automată sau manuală (configurabil) a rapoartelor către operatorii mobili, pe canalele de date existente;
	să asigure interfaţă grafică de monitorizare în timp real a stării subsistemului de localizare, pe fiecare centru, la nivel de componentă;
	să asigure în interfaţă grafică furnizare de statistici în timp real care să prezinte (per operator mobil/per centru/per subsistem) situaţia cererilor de localizare (număr de cereri de localizare, număr de răspunsuri de localizare cu succes/fără succes)
	să permită actualizarea unitară a fiecărei baze de date RF din cele 3 centre, printr-o singură acţiune, din orice punct al sistemului;
	să asigure consistenţa datelor din baza de date referitoare la informaţiile de localizare ce însoţesc apelurile de urgenţă la nivelul fiecărui centru, pentru a permite rezolvarea unei cereri de localizare de la orice client al SNUAU, indiferent de centrul unde a fost procesat apelul;
	să asigure, în prima etapă a procesului de actualizare a hărţilor RF, mecanisme interne, automate, de validare a datelor de importat, care să prevină importul pentru: / coordonate în afara teritoriului ţării, / informaţii de localizare de importat care nu identifică în mod unic poziţia celula/sectorul/AccessPoint-ul din care s-a iniţiat apelul de urgenţă (să nu permită introducerea de informaţie duplicat a localizării, fără a bloca însă întregul proces de update a bazelor de date - se va face “skip” la informaţiile duplicat, care vor fi prezentate administratorului într-un raport specific ), / informaţii de localizare care nu respectă formatarea agreată cu operatorul mobil . / În urma etapei de validare, sistemul va avertiza administratorul asupra neconcordanţelor identificate şi se va efectua actualizarea doar cu datele validate. Informaţiile eronate vor fi exportate într-un fişier în format tabelar (csv, xls) pentru trimitere către operatorul mobil. Administratorul va avea posibilitatea să anuleze update-ul sau să realizeze update parţial.
	sistemul va furniza ca răspuns la interogările clienţilor GIS/aplicaţie 112 toate datele de localizare aferente apelului, corelat, indiferent de sursele în care se află acestea (baze de date RF, informaţii AML, coordonate GPS, localizare WiFi şi alte informaţii de localizare aflate pe terminalul mobil care iniţiază urgenţa, trimise pe canale de date securizate către SNUAU);
	subsistemul va permite transmiterea spre afişare către subsistemul GIS, a probabilităţii ca apelantul să se afle în zona afişată utilizatorului aplicaţiei 112;
	va asigura furnizarea răspunsului la cererea de localizare în format MLP;
	va asigura, prin interfeţele specifice, preluarea informaţiei de localizare extrasă din headerele SIP la nivelul echipamentelor de interfaţare cu Telekom sau al interfeţei programabile de la intrarea în sistem, în situaţia implementării prin utilizarea API puse la dispoziţie de furnizorul soluţiei, a unor noi standarde NG112, bazate pe protocolul SIP.
	furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului materiale cu privire la documentarea modului de funcţionare prin scheme grafice cu: / arhitectura sistemului la nivel de echipamente; / arhitectura sistemului la nivel de componente software; / fluxul mesajelor între componentele software; / mecanismele de failover; / modul de organizare al datelor;
	să asigure mecanisme de backup/restore şi arhivare pentru fişierele bazelor de date, pentru fişierele de configurare şi pentru logurile componentelor subsistemului;
	să asigure mecanisme de mutare a backup-urilor şi arhivelor într-o locaţie dedicată din cadrul Componentei de stocare/arhivare date 112
	să asigure compatibilitate cu standardul PEMEA, conform TS 103478;
	să asigure furnizarea către sistemul informatic a informaţiei de judeţ din care s-a iniţiat apelul, în vederea rutării primare a apelului;

### Cerinţe generale arhitectură reţea date LAN Centre naţionale
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului. / Numărul de echipamente utilizate în proiectarea arhitecturii de reţea este stabilit de ofertanţi, aceştia având libertatea să stabilească schema de reţea cu condiţia îndeplinirii cerinţelor documentaţiei de atribuire
	Cerinţe arhitectură reţea date LAN Centre naţionale	N/A
	Realizarea reţelelor locale din cadrul centrelor naţionale Bucureşti, Braşov şi Cluj, într-o arhitectură complex, care va susţine infrastructura naţională de preluare, procesare şi dispecerizare apeluri de urgenţă cât şi managementul altor activităţi conexe din cadrul SNUAU
	Se va asigura monitorizarea şi operarea centralizată a echipamentelor ce compun infrastructura reţelei de comunicaţii, prin intermediul unei platforme de management bazată pe aplicaţii avansate de tip SDN (Software Defined Networking).
	Pentru asigurarea unei creşteri a gradului de protecţie a reţelelor locale din cadrul centrelor naţionale, care reprezintă nucleul de funcţionare al serviciului 112, vor fi implementate mecanisme complexe de separare a subreţelelor din cadrul sistemului, definirea de reguli de acces, filtrarea complexă a traficului în şi dinspre aceste reţele.
	Se va asigura continuitatea serviciului de urgenţă, prin proiectarea unei arhitecturi de reţea tip „high availability”, pentru evitarea indisponibilităţii acestuia din cauza unor defecte hardware.
	În proiectarea arhitecturii reţelelor Centrelor Naţionale se va lua în calcul furnizarea unei arhitecturi de tip DMZ cu capabilităţi de interfaţare IPv4 şi IPv6, pentru asigurarea posibilităţilor de interconectare cu alte sisteme informatice sau baze de date externe SNUAU necesare în preluarea şi gestionarea cât mai eficientă a apelurilor de urgenţă.
	Pentru interconectarea cu infrastructura de transport vor fi folosite perechi de routere în configuraţie HA, în vederea asigurării redundanţei la nivelul legăturilor de date, în cazul defectării oricăruia din ele. Acestea vor asigura criptarea şi securizarea datelor transmise şi vor avea capabilităţi de firewall pentru filtrarea pachetelor recepţionate, pentru creşterea securităţii reţelei.
	Specificaţii echipamente	N/A
	Echipamente de tip SWITCH Rețea CN	N/A
	În fiecare centru național vor fi livrate minim 4 bucăți
	Echipament de acces (leaf) de tip DC, 48 porturi dual rate SFP/SFP+ 1/10GE, 6 porturi 40Gbps QSFP
	Echipamentele se vor integra din punct de vedere funcțional cu routerele din centrele naționale (o arhitectura de tip spine-leaf) pentru a oferi servicii de interconectare a centrelor de date, tip VXLAN/EVPN.
	Echipamentele vor fi integrate din punct de vedere funcțional într-o arhitectură de tip datacenter fabric.
	Interfețe: / Interfețe 1/10GE SFP/SFP+: minimum 48 echipate conform dimensionării DC (număr/tipuri de interfețe servere livrate) / Interfețe 40Gbps QSFP+: minim 6, dintre care 4 echipate cu module QSFP+ SR; / 1 x USB / 1 port management 1Gbps; / 1 x consolă serială
	Performanţa sistemului: / Număr VLAN-uri: 3.950 / Număr adrese MAC: 256.000 / Număr intrări ARP: 40.000 / Număr rute IPv4 multicast: 32.000 / Capacitate de comutare: 1Tbps / Capacitate de comutare la nivel 2: 1Bpps
	Protocoale şi standarde: / Capabilități Layer 2: / Jumbo frames (9200 bytes) / PVST/PVST+ sau compatibil, RSTP, MSTP / QinQ / VXLAN EVPN / Capabilități Layer 3 / MP-BGP, BGP, RIPng, OSPF, IS-IS / VRRP / tunele GRE / Securitate: / Limitare adrese MAC / Adrese MAC permise configurabile per port / Proxy ARP local / Suport ARP static / DHCP snooping / Liste de control acces: per port, per VLAN / Autentificare MAC / Liste de control access layer 2 – layer 4 / Agregare de linkuri / MC LAG sau echivalent / Suport algoritm LAG load-sharing / Calitatea Serviciilor (QoS) / Suport Layer 2 / Cozi hardware per port: 8 cozi / Capabilități de evitare congestie: Tail Drop / MPLS / RSVP / 6PE / L3VPN / Servicii si Management / CLI / Web: http, https / SNMP: v1, v2, v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP / DHCP server / Client DHCP si proxy DHCP / RADIUS / TACACS+ / SSHv2, Secure Copy / Syslog / plugin OpenStack Neutron sau echivalent / NETCONF
	Parametrii echipament: / Alimentare curent alternativ, standard românesc, 2 surse de alimentare / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini
	Licențe: / Licența pentru funcționarea intr-o configurație de tip DCI (L2 si L3 Data Center Interconnect) / Licența pentru funcționarea intr-o configurație de tip Spine/Leaf
	Echipament de tip ROUTER Rețea CN	N/A
	In fiecare centru național vor fi livrate minim 2 bucăți
	Echipament de agregare (spine) de tip Switch DC, 10 porturi SFP+ 10GE, 20 porturi 40Gbps QSFP+ (se accepta si soluție de tip breakout cable sau echivalent)
	Echipamentele se vor integra din punct de vedere funcțional cu switch-urile din centrele naționale (o arhitectura de tip spine-leaf) pentru a oferi servicii de interconectare a centrelor de date, tip VXLAN/EVPN.
	Echipamentele vor fi integrate din punct de vedere funcțional într-o arhitectură de tip datacenter fabric.
	Interfeţe: / Interfețe 10GE SFP+: minimum 10, 5 echipate cu module SFP+ 10GE SR (se acceptă si soluție de tip breakout cable sau echivalent); / 20 interfețe 40Gbps QSFP dintre care 4 echipate cu module QSFP SR; / 1 x USB / 1 x port management 1Gbps; / 1 x consolă serială.
	Performanţa sistemului: / Număr VLAN-uri: 3950 / Număr adrese MAC: 90.000 / Număr intrări ARP: 64.000 / Număr rute IPv4 multicast: 32.000 / Capacitate de comutare: 2,88Tbps / Capacitate de comutare la nivel 2: 1Bpps
	Protocoale şi standarde: / Capabilități Layer 2: / Jumbo frames (9200 bytes) / PVST/PVST+ sau compatibil, RSTP, MSTP / QinQ / VXLAN EVPN / Capabilități Layer 3 / MP-BGP, BGP, RIPng, OSPF, IS-IS / VRRP / tunele GRE / Securitate: / Limitare adrese MAC / Adrese MAC permise configurabile per port / Proxy ARP local / Suport ARP static / DHCP snooping / Liste de control acces: per port, per VLAN / Autentificare MAC / Liste de control access layer 2 – layer 4 / Agregare de linkuri: / MC LAG sau echivalent / Suport algoritm LAG load-sharing / Calitatea Serviciilor (QoS): / Suport Layer 2 / Cozi hardware per port: 8 cozi / Capabilități de evitare congestie: Tail Drop / MPLS: / RSVP / 6PE / L3VPN / Servicii si Management: / CLI / Web: http, https / SNMP: v1, v2, v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP / DHCP server / Client DHCP si proxy DHCP / RADIUS / TACACS+ / SSHv2, Secure Copy / Syslog / plugin OpenStack Neutron sau echivalent
	Parametrii echipament: / Alimentare curent alternativ, standard românesc, 2 surse de alimentare / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 2 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Licențe: / Licența pentru funcționarea intr-o configurație de tip DCI (L2 si L3 Data Center Interconnect) / Licența pentru funcționarea intr-o configurație de tip Spine/Leaf
	Firewall (DMZ) Rețea CN	N/A
	In fiecare centru național vor fi livrate minim 2 bucăți
	Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de scanare antivirus, scanare antispam , prevenirea intruziunilor destinat folosirii ca o soluție de securitate unificată pentru DMZ. / Echipament de rețea rackabil 19” (kit de montare în rack de la același producător), înălțime maxim 2U
	Interfeţe: / Interfețe: 6 x GE SFP echipate cu module 1000Base-SX de la același producător / Interfețe: 2 x 10GE SFP cu module 10GE-SR de la același producător / Interfața de management dedicata: 1 x GE RJ45 / 1 x USB / 1 x consola seriala
	Performanţa sistemului: / Firewall Throughput: 36Gbps / Sesiuni TCP concurente: 8 Milioane / Sesiuni TCP noi/secunda: 300.000 / Politici Firewall: 10.000 / IPSec VPN Throughput :20Gbps / Tunele IPSec VPN (site to site, cu interfața tunel): 2000 / Routere virtuale: 10 / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv
	Protocoale şi standarde: / Servicii de Rețea / Rutare/Rețea: / Suport WAN multiplu / Client/Server DHCP / Policy-based routing / Rutare dinamica IPv4/IPv6-RIP, OSPF, BGP, Multicast (IPv4) / Suport multi-zone / Rutare intre zone / VLAN Tagging (802.1q) / Rutare intre VLAN-uri / Multi-link aggregation (802.3ad) / Suport IPv6 (Management, Firewall, DNS, Transparent, SIP, Rutare dinamica) / Rute statice IPv4 / Rutare multicast: PIM-SM, PIM-DM / Traffic Shaping: / Policy-based / Suport DiffServ / Banda Garantata/Maxima/Prioritara / High Availability: / Activ/Activ, Activ/Pasiv / Statefull Failover / Link status monitor / Link failover / Server Load Balancing / WAN Load Balancing / Servicii de Securitate / Firewall: / NAT, Transparent / Rutare dinamica - RIP, OSPF, BGP, Multicast / Policy-based NAT / Domenii Virtuale (NAT/Transparent) / VLAN Tagging (802.1q) / SIP/H.323/SCCP NAT Traversal / Profile granulare de protecție per-policy / VPN: / PPTP,IPSec,SSL / Suport criptare DES,3DES,AES / Autentificare SHA-1 / MD5 / PPTP, L2TP, VPN Client pass through / Suport VPN "Hub and Spoke" / Autentificare IKE cu Certificate (v1 si v2) / IPSec NAT Traversal / Prevenirea Intruziunilor: / Suport Anomalii de protocoale / Suport Semnături definite de utilizator / Suport IPv6 / IDS snifer mode / Antivirus: / HTTP/HTTPS;POP/POP3S; / SMTP/SMTPS;IMAP/IMAPS / Protecție boți / Suport IPv6 / Antispam: / SMTP/SMTPS / IMAP/IMAPS / POP/POPS
	Parametrii echipament: / Alimentare curent alternativ, standard românesc / 2 Surse de alimentare redundante / Fără software adiacent de management
	Licenţe: / Licența pentru număr nelimitat de adrese IP / Licența pentru număr nelimitat de stații de administrare / Licența pentru update-uri ale semnăturilor UTM pentru 5 ani (Application Control, IPS, Antivirus, AntiSpam, WebFiltering)

### Cerinţe pentru componenta de interfaţare cu infrastructura radio TETRA
2. Introducere
3. Scopul acestui sistem este de integrare în SNUAU (Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă) a serviciilor de comunicaţii ale reţelei radio TETRA administrată de S.T.S., în vederea asigurării dispecerizării eficiente a resurselor mobile de intervenţie.
4. Pentru utilizarea tuturor tipurilor de servicii de comunicaţii radio disponibile în cadrul reţelei TETRA STS, interconectarea cu SNUAU va fi realizată la nivelul componentei SwMI, conform standardului TETRA.
5. Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi furnizate echipamentele de comutare, management şi interconectare, software-ul şi licenţele asociate precum şi interfeţele programabile de interconectare, necesare pentru integrarea şi interoperabilitatea la nivel IP a sistemului informatic de preluare şi dispecerizare a SNUAU cu serviciile de voce și date aferente rețelei TETRA STS.
6. Soluţia ofertată pentru conectarea în infrastructura radio TETRA va avea la bază echipamente de tip gateway IP/SIP, dispuse într-o arhitectură cluster geo-redundantă, distribuită în centrele naţionale Bucureşti şi Braşov.
7. Soluția ofertată va asigura compatibilitate completă cu rețeaua TETRA administrată de S.T.S., în tehnologie Motorola Dimetra IP R6.1.
11. Figura 11 - Arhitectura de principiu de integrare cu infrastructura TETRA şi descrierea fluxului unui apel radio
13. Cerințe pentru componenta de interfaţare cu infrastructura radio TETRA
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Specificaţii Tehnice Generale ale Centrului de comutare şi management (SwMI)	N/A
	Standarde aplicabile / ETSI EN 300 392
	Capacitate reţea de distribuţie / SwMI va fi distribuit pe două componente dimensionate astfel încât să permită conectarea şi funcţionarea simultană a unui număr de minim 400 clienţi dispecer activi simultan.
	Cele două componente vor fi instalate în amplasamentele CN București și CN Brașov
	Redundanţa / Se va asigura prin instalarea în amplasamentul celeilalte componente a echipamentelor secundare de management, comutare, criptare. / Toate echipamentele hardware vor dispune de module de alimentare și ventilare redundante.
	Servicii de Comunicaţii	N/A
	Apel de grup / Serviciu de comunicaţii de voce de tip semi-duplex ce permite unui terminal radio sau unei console de dispecer o convorbire de tip „unul la mai mulţi” cu un grup de utilizatori.
	Apel Individual / Serviciu de comunicaţii de voce de tip semi-duplex sau full-duplex ce permite unui terminal radio sau unei console de dispecer o convorbire de tip „unu la unu” cu un alt terminal radio sau consolă de dispecer.
	Apel de urgenţă / Serviciu ce permite efectuarea unui apel de grup sau a unui apel de anunţare cu prioritate foarte mare. La iniţierea apelului de urgenţă toate celelalte apeluri de prioritate scăzută sunt întrerupte pentru a facilita realizarea acestuia.
	Apel telefonic full-duplex/ PSTN/ PABX / Serviciu de comunicaţii de voce de tip full-duplex ce permite unui terminal radio să iniţieze o conexiune telefonică prin apelarea unui număr compus dintr-o extensie necesară alegerii reţelei destinaţie şi numărul receptorului.
	Short Data Service (SDS) / Serviciu comunicaţii de date ce permite transmiterea de mesaje scurte între două terminale radio, între un terminal radio şi o aplicaţie conectată la SwMI sau între un terminal radio/aplicaţie conectată la SwMI şi un grup de comunicaţii. / Serverul de mesaje scurte (SDS) ofertat va asigura trafic de mesaje de tip ARLS pentru minim 75000 de resurse mobile.
	Status Transfer Service / Serviciu de date ce permite transmiterea unui cod prestabilit către o consolă dispecer.
	Alarmă de urgenţă / Serviciu care permite transmiterea unui mesaj de tip status către toate consolele dispecer care au afiliat grupul de lucru al terminalului care a emis alarma.
	Single Slot Packet Data / Serviciu de date prin care terminalele radio şi terminalele conectate la infrastructură pot schimba pachete IP. / Server pentru serviciul Packet Data (PDS) ofertat va asigura conexiuni tip Packet Data pentru minim 75000 de resurse mobile.
	Multi Slot Packet Data / Serviciu de tip packet data care permite viteze mai mari de transfer al datelor utilizând simultan mai multe canale de date (Time Slots).
	Servicii suplimentare de comunicaţii	N/A
	Busy Queuing and Call Back / Permite anunţarea unui terminal despre disponibilitatea reiniţializării unui apel de grup/privat sau telefonic ce a fost respins anterior din lipsa de resurse disponibile.
	Call Out / Alertă de tip SDS către unul sau mai multe terminale.
	Recent User Priority / Asigură continuitatea apelurilor într-un grup, atunci când nu există alte canale de trafic disponibile, atâta timp cât pauzele dintre apeluri sunt mai mici de 10 sec.
	Dynamic Site Assignment / Permite asignarea pentru apelurile de grup doar a canalelor de trafic ale staţiilor de bază sub care este înregistrat cel puţin un terminal afiliat grupului respectiv.
	Talking Party Identification / Permite identificarea ID-ului terminalului care iniţiază un apel de grup sau un apel privat.
	Calling Line Identification Presentation / Permite transmiterea identităţii apelantului pentru apelurile telefonice.
	Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) Overdial / Permite utilizarea tonurilor DTMF pentru stabilirea apelurilor telefonice.
	Late Entry / Permite unui utilizator participarea în orice moment într-o comunicație de grup aflată în desfășurare.
	Priority Monitor / Permite terminalelor care monitorizează grupurile sau multi-grupurile prioritare să întrerupă un apel în desfăşurare pentru a recepţiona apelul prioritar.
	Preemptive Priority Call / Asigură realizarea unui apel de grup, privat, multi-grup, prin întreruperea altor apeluri cu prioritate mai mică, în cazul în care nu există resurse disponibile.
	Preemptive Priority Call — Busy User Preemption / Permite unui terminal sau consolă dispecer să întrerupă un apel individual sau telefonic cu prioritate mai mică sau să întrerupă o sesiune de date.
	Barring of Incoming Calls/Barring of Outgoing Calls / Permite configurarea permisiunilor terminalelor care pot iniţia sau recepţiona un apel de la un anumit grup.
	Ambiance Listening / Permite unui dispecer să monitorizeze, la cerere, în timp real semnalul audio recepţionat de microfonul unui terminal radio.
	Subscriber Class / Se restricţionează accesul unor terminale aparţinând anumitor clase pe anumite celule radio.
	Servicii de securitate	N/A
	Air Interface Encryption (AIE) / SwMI va permite utilizarea următorului algoritm de criptare a interfeţei radio: / TETRA Encryption Algorithm 2 (TEA2)
	Tipuri de chei de criptare şi funcţionalităţi de criptare utilizate în SwMI furnizat: / Dynamic Keys (DCK, GCK, CCK); / Static Keys (TM-SCK, DM-SCK); / Over The Air Re-keying (OTAR).
	Autentificarea terminalelor şi infrastructurii / SwMI va utiliza protocolul challenge-response-result pentru a autentifica, atât terminalele radio cât şi infrastructura.
	Clase de securitate / Clasa Tipuri de securitate / 1 Comunicaţii necriptate / 2 Comunicaţii criptate cu chei statice / 3 Comunicaţii criptate cu chei dinamice
	Temporary Disable/Enable / Permite operatorului să dezactiveze/activeze terminale radio temporar, de la distanţă.
	Permanent Disable / Permite operatorului reţelei TETRA să dezactiveze permanent, de la distanţă, terminale radio.
	Servicii de management	N/A
	Aplicaţiile de management disponibile în SwMI TETRA furnizat vor asigura următoarele servicii stabilite de modelul FCAPS ISO: / Fault Management / Configuration Management / Accounting Management / Performance Management / Security Management
	Vor fi furnizate aplicaţii care să asigure monitorizarea stării de funcționare a componentelor de infrastructură prin afişarea şi jurnalizarea informaţiilor despre defecte, alerte şi proceduri de diagnostic a defectelor. Aceste aplicaţii vor permite menţinerea unei baze de date cu aceste informaţii pentru o perioadă de cel puţin 365 de zile din care să poată fi extrase rapoarte şi statistici. / Aplicația de monitorizare va permite comunicarea cu sisteme integratoare de management și supervizare, de nivel superior prin intermediul unor interfețe deschise și documentate. (ex. NBI – northbound interface).
	Vor fi furnizate aplicaţii şi echipamentele de infrastructură necesare funcţionării acestora, care să asigure configurarea componentelor infrastructurii şi managementul terminalelor radio de abonat. Aceste aplicaţii vor permite configurarea următoarelor elemente şi a relaţiilor dintre ele: / Elemente la nivel de reţea TETRA;, switch-uri, terminale radio, utilizatori, grupuri, resurse de comunicaţii telefonice, console virtuale de comunicaţii, etc. / Elemente la nivel de utilizatori: informații de identificare pentru terminale şi utilizatori, capabilităţi ale terminalelor radio, capabilităţi ale grupurilor şi multigrupurilor de comunicaţii, operatori, accesul utilizatorilor la resursele de comunicaţii ale reţelei TETRA.
	Vor fi furnizate aplicaţii şi echipamentele de infrastructură necesare funcţionării acestora, care să asigure jurnalizarea utilizării serviciilor de comunicaţii. / Aceste aplicaţii vor furniza următoarele informaţii şi facilităţi: / Gradul de ocupare a resurselor de comunicaţii; / Va fi furnizată o interfaţă API (Application Programing Interface) care va furniza informaţii despre: activitatea utilizatorilor şi a grupurilor, numărul şi durata apelurilor, timpul cât resursele au fost ocupate (busy).
	Vor fi furnizate aplicaţii şi echipamentele de infrastructură necesare funcţionării acestora, care să asigure monitorizarea, raportarea, controlul şi optimizarea reţelei TETRA. / Aceste aplicaţii vor furniza următoarele informaţii şi facilităţi: / Statistici şi rapoarte despre terminalele radio, grupuri de comunicaţii (talkgroupuri). / Statisticile şi rapoartele vor fi păstrate în SwMI furnizat cel puţin 2 ani. / Rapoartele şi statisticile vor putea fi exportate în următoarele formate: PDF, XML, CSV, HTML, CSV. / Afişarea de informaţii instantanee despre gradul de ocupare al resurselor de comunicații, activitatea din grupurile de comunicaţii.
	Vor fi furnizate aplicaţii şi echipamentele de infrastructură necesare funcţionării acestora, care să asigure implementarea unor măsuri de securitate privind privilegiile şi drepturile de acces ale utilizatorilor aplicaţiilor de management flote terminale, abonaţi şi grupuri. / Aceste aplicaţii vor avea următoarele facilităţi: / Dezactivarea temporară şi permanentă a terminalelor radio; / Controlul permisiunilor de acces la aplicaţiile de management; / Partiţionarea accesului operatorilor la aplicaţiile de management;
	Se vor asigura licenţele necesare pentru operarea tuturor aplicaţiilor disponibile la nivelul SwMI ofertate, din 5 puncte de lucru simultan.
	Interconectarea cu SwMI ale reţelei TETRA Dimetra IP 6.1 existentă la S.T.S. / Compatibilitate completă cu aplicaţiile de administrare şi monitorizare a elementelor de infrastructură ale SwMI TETRA Motorola Dimetra IP R6.1
	Compatibilitate completă cu infrastructura TETRA Motorola Dimetra IP R6.1 funcţională la S.T.S..
	Modul de conectare al SwMI ofertat la SwMI Dimetra IP R6.1: porturi E1 şi/sau porturi Ethernet.
	Prin conexiunea dintre SwMI TETRA Motorola Dimetra IP R6.1 a S.T.S. şi SwMI furnizat asigurată de interfeţele de comunicaţie E1/Ethernet vor fi vehiculate informaţii de tip voice, data, control şi network management în formatul specific SwMI TETRA Motorola Dimetra IP R6.1 existent la S.T.S..
	Prin conexiunea dintre cele două SwMI vor fi transferabile următoarele servicii de voce, date şi suplimentare: / Apel de grup / Apel Individual / Apel de urgenţă / Apel telefonic full-duplex/ PSTN/ PABX / Short Data Service (SDS) / Queuing Priority / Calling Line Identification Presentation / Talking Party Identification / Preemptive Priority Call / Apeluri de voce criptate End to End. Se va respecta standardul EN 302 109 Mecanismul de sincronizare pentru criptarea E2EE
	Servicii de management şi securitate disponibile şi transferabile între cele 2 SwMI prin conexiunea multiE1/Ethernet: / Sincronizarea automată a cheilor de criptare de tip CCK, KEK între cele două SwMI: cel ofertat și cel existent. / Actualizări ale cheilor de criptare E2EE (End to End Encryption); / Autentificarea şi managementul cheilor de criptare a terminalelor definite într-un SwMI şi înscrise în celălalt SwMI, se va realiza de către SwMI în care au fost definite, prin conexiunea multiE1/Ethernet dintre cele 2 SwMI; / Prin conexiunea multiE1/Ethernet dintre cele 2 SwMI vor fi transferate semnalizările call control şi mobility management pentru terminalele aflate în roaming în celălalt SwMI; / Nu se permite dubla provizionare a terminalelor radio în sistemele de management a utilizatorilor din cele două SwMI / Autentificarea terminalelor şi infrastructurii / SwMI va utiliza protocolul challenge-response-result pentru a autentifica, atât terminalele cât și infrastructura.
	Conexiunea dintre SwMI TETRA Motorola Dimetra IP R6.1 a S.T.S. şi SwMI furnizat va asigura transferul mesajelor SDS de tip ARLS pentru minim 75000 de resurse mobile.
	Conexiunea dintre SwMI TETRA Motorola Dimetra IP R6.1 a S.T.S. şi SwMI furnizat va asigura conexiuni de tip Packet Data pentru minim 75000 de resurse mobile.
	Server de Interconectare SwMI-SNUAU112 / Integrarea, utilizând protocolul IP, a serviciilor de voce din reţeaua TETRA administrată de S.T.S., cu dispeceratele 112 în vederea asigurării comunicaţiilor cu resursele de intervenţie, se va realiza prin conectarea IP directă la componentele SwMI ofertată şi nu va utiliza ca interfeţe de ieşire staţii radio.
	Serverul va asigura interconectarea cu API-ul specializat, de tip CAD, disponibil în SwMI ofertat. Vor fi furnizate licențele necesare pentru implementarea unui număr de minim 400 de conexiuni dispecer simultane. API-urile vor implementa următoarele funcționalități:
	Monitorizarea grupurilor radio: / va furniza informaţii despre starea unui grup radio aflat în monitorizare (emisie/recepţie); / va permite monitorizarea grupurilor radio în paralel cu un alt apel de grup sau privat. / va furniza în format audio toate convorbirile care se desfăşoară pe grupul/grupurile monitorizate; / va permite comutarea între funcţia de monitorizare şi cea de apel grup.
	Realizarea comunicaţiilor radio de grup sau individuale: / va permite transmiterea semnalizării Push-To-Talk (PTT) pentru iniţierea apelurilor de grup sau private; / Va furniza minim următoarele informaţii pentru fiecare apel/monitorizare: / nume grup, / id radio, / stare (monitorizat, apel grup, apel individual), / tipul comunicaţiei.
	Va permite iniţierea şi recepţionarea de apeluri telefonice către reţelele PSTN/PABX şi VoIP respectând protocolul SIP, furnizând informaţii legate de identitatea apelantului. / Va permite un număr de minim 240 de apeluri simultane.
	Va permite realizarea de apeluri de anunţare un dispecer poate comunica simultan cu mai multe grupuri afiliate unui multi-grup.
	Va permite managementul apelurilor de urgenţă.
	Va permite interconectarea a două sau mai multe grupuri pentru cooperare.
	Va face posibil schimbul de mesaje text (SDS) cu resursele mobile de intervenţie pentru transmiterea unor date de interes pentru gestionarea/soluţionarea urgenţelor.
	Va permite transmiterea unor informații de interes pentru gestionarea / soluţionarea urgenţelor (documente, poze, date de geolocaţie) prin intermediul serviciului de Packet Data către resursele mobile de intervenţie.
	Serverul se va conecta la SwMI printr-o infrastructură complet redundantă din punct de vedere hardware, cu comutare automată, conexiunea fiind protejată de reţeaua externă prin utilizarea unui firewall.
	Serverul de interconectare va fi implementat într-o arhitectură virtualizată ce conţine două funcţii distincte: procesare apeluri şi respectiv procesare audio.
	Serverul de interconectare va fi dimensionat pentru conectarea unui număr de minim 800 clienţi de dispecer, din care minim 400 activi simultan.
	Serverul de interconectare va include interfețe de conversie între codarea PCM şi ACELP dimensionate corespunzător.
	În cadrul serverului de interconectare se va pune la dispoziţie un serviciu Windows (CRAM - Console Remote API Manager Service) care oferă acces dezvoltatorilor de aplicaţii 3rd party la resursele sistemului de comutaţie.
	Se va pune la dispoziţie întreaga documentaţie API, SDK asociat, precum şi un server pentru simulări necesare dezvoltării, configurării şi utilizării API.

### Cerinţe pentru interconectare IP şi preluare apeluri din reţeaua Telekom
2. Introducere
3. Infrastructura de interconectare cu TELEKOM va fi asigurată în toate cele trei centre naţionale Bucureşti, Braşov şi Cluj.
5. Figura 12 - Arhitectura infrastructurii de interconectare
7. Interconectarea cu Telekom va fi realizată cu echipamente de interconectare SIP-I şi SIP. Echipamentele din cele 3 Centre Naţionale vor lucra în regim activ-activ, fiecare preluând traficul judeţelor aferente. Oricare din cele 3 centre va fi capabil să preia tot traficul la nivel naţional în situaţii de deranjamente la celelalte două centre sau în reţeaua VoIP (semnalizare SIP/SIP-I) a Telekom, iar izolarea echipamentelor dintr-un amplasament nu va afecta preluarea apelurilor de urgenţă.
8. În situaţia de indisponibilitate a unui sistem informatic de preluare-dispecerizare din cadrul oricărui Centru Naţional, echipamentele din infrastructura IP vor ruta apelurile de urgenţă către sistemele informatice disponibile. În situaţia de indisponibilitate totală a sistemelor informatice de preluare-dispecerizare din cele 3 centre, echipamentele din infrastructura IP de interconectare vor ruta apelurile de urgenţă către sistemele de backup, tranzit şi conversie de unde vor fi direcţionate către terminalele VoIP (semnalizare SIP).
9. Unul din rolurile importante ale echipamentelor de interconectare este de a extrage informaţiile adiţionale (ex. informaţii legate de localizarea apelurilor de urgenţă, alte date recepţionate în cadrul semnalizării SIP) primite în header-ul SIP-I şi SIP, asociate numărului de telefon al apelantului şi injectarea acestora către subsistemul de localizare sau către alte sisteme informatice din cadrul SNUAU în funcţie de reguli de manipulare a datelor configurabile, pentru minim 1500 apeluri simultane pentru fiecare CN.
12. Figura 13 - Integrarea infrastructurii de interconectare IP cu Telekom
14. Cerințe pentru interconectare IP şi preluare apeluri din reţeaua Telekom
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe pentru interconectare IP şi preluare apeluri din reţeaua Telekom	N/A
	Echipamentele din fiecare amplasament vor asigura porturi ethernet redundante la viteze 10GE pentru conexiuni către operatorii de telefonie, tranzitând zona de firewall a centrelor naţionale;
	Echipamentele din fiecare amplasament vor asigura minim 2 porturi ethernet la viteze 10GE pentru conexiuni către reţeaua WAN a S.T.S.;
	Fiecare echipament va asigura rutarea automată şi distribuirea balansată a apelurilor de urgenţă direct către sistemele informatice din centrele naţionale, configurabil, în cazul indisponibilităţii sistemelor informatice ale oricăruia dintre centrele naţionale;
	Pentru perioada de tranziţie între sistemul informatic vechi şi cel nou, cele două sisteme de interconectare cu Telekom, cel actual ISDN şi cel nou de tip IP, vor funcţiona în paralel, tratând apelurile aferente judeţelor nemodernizate, respectiv modernizate. De asemenea, în situaţia nefuncţionării actualelor sisteme de interconectare cu Telekom, apelurile de urgenţă vor fi rutate din echipamentele noi de interfaţare către sistemul de backup, tranzit şi conversie, pentru realizarea conversiei în format ISDN în vederea preluării în sistemul informatic actual;
	Fiecare echipament va asigura în funcţie de A-number-ul recepţionat rutarea apelurilor către un B-number configurabil;
	Fiecare echipament va asigura mecanisme de rerutare la depăşirea unui prag configurabil de apeluri simultane în curs la nivelul unui Centru 112 judeţean;
	Fiecare echipament va asigura rerutarea secvenţială şi automată a apelurilor către minim 50 destinaţii B-number diferite, atunci când încărcarea cu apeluri simultane către un B-number atinge un prag configurabil;
	Fiecare echipament va asigura rutarea automată a apelurilor către centrele naţionale disponibile în situaţia indisponibilităţii destinaţiilor deservite de un centru;
	Fiecare echipament va asigura rutarea automată a apelurilor de urgenţă pe conexiunea IP disponibilă, în cazul întreruperii uneia din cele 2 conexiunii IP, către reţeaua WAN S.T.S. dintr-un amplasament;
	Fiecare echipament va asigura rutarea apelurilor de urgenţă către centrele naţionale, balansată pe cele 2 conexiuni IP cu reţeaua WAN S.T.S. dintr-un amplasament;
	Fiecare echipament va permite configurarea a minim 100 de rute VoIP (semnalizare SIP);
	Fiecare echipament va permite configurarea a minim 100 de rute VoIP (semnalizare SIP-I);
	Echipamentele din fiecare amplasament vor fi dimensionate astfel încât să asigure resurse hardware şi software pentru o capacitate de procesare (call-setup) de minim 200 apeluri simultane în aceeaşi secundă/CN;
	Echipamentele din fiecare centru naţional vor fi dimensionate astfel încât să asigure resurse hardware şi software pentru o capacitate de trafic (apeluri în derulare) de minim 1500 apeluri simultane/CN;
	Fiecare echipament va realiza extragerea informaţiilor adiţionale la recepţia apelurilor de urgenţă (informaţii despre identitatea apelantului, număr apelat, data şi ora apelării, localizarea apelantului) primite în header-ul SIP şi SIP-I de la operatorii de telefonie pentru minim 200 apeluri procesate (call-setup) în aceeaşi secundă;
	Echipamentele din fiecare locaţie vor asigura transmiterea în timp real a informaţiilor extrase din header-ul SIP-I şi SIP către sistemele informatice, din cadrul centrelor naţionale, după caz, pentru minim 200 apeluri procesate (call-setup) în aceeaşi secundă;
	Echipamentele din fiecare locaţie vor asigura minim 1500 canale de convorbire VoIP (semnalizare SIP) către sistemul informatic din fiecare centru principal şi cel de backup, pentru preluarea apelurilor de urgenţă;
	Echipamentele din fiecare amplasament vor asigura minim 1500 de canale de convorbire VoIP (semnalizare SIP-I) către fiecare sistem de backup, tranzit şi conversie, pentru situaţia când apelurile sunt preluate pe soluţia de backup;
	Echipamentele din Bucureşti vor asigura minim 1500 de canale de convorbire VoIP (semnalizare SIP/SIP-I) către reţeaua Telekom locală, pentru preluarea apelurilor de urgenţă;
	Echipamentele din Braşov vor asigura minim 1500 de canale de convorbire VoIP (semnalizare SIP/SIP-I) către reţeaua Telekom locală, pentru preluarea apelurilor de urgenţă;
	Echipamentele din Cluj vor asigura minim 1500 de canale de convorbire SIP-I şi SIP către echipamentele din reţeaua Telekom din Bucureşti şi Braşov sau local în Cluj (în funcţie de variantele de interconectare disponibile la Telekom la momentul operaţionalizări acestor echipamente);
	La nivelul fiecărui CN, defectarea oricărui modul/echipament nu trebuie să afecteze funcţionarea celorlalte module/echipamente şi nici preluarea apelurilor de urgenţă;
	Echipamentele din fiecare CN vor asigura preluarea apelurilor de urgenţă din reţeaua Telekom, utilizând protocolul SIP-I (semnalizarea SS7 încapsulată în protocolul SIP conform RFC 3398 şi recomandărilor ITU Q1912.5) pentru perioada de tranziţie a interconectării operatorilor de telefonie de la semnalizare SS7 la SIP şi translatarea lor către infrastructura internă a SNUAU pe protocol VoIP (semnalizare SIP), fără alterarea informaţiilor;
	Echipamentele din fiecare CN vor asigura posibilitatea configurării pentru preluarea apelurilor de urgenţă din reţeaua Telekom, utilizând protocolul standard VoIP (semnalizare SIP) după migrarea operatorilor la interconectări de tip IP;
	Fiecare echipament va asigura vizualizarea apelurilor în desfăşurare la un moment dat după numărul apelant, numărul apelat, port intrare, port ieşire;
	Fiecare echipament va asigura logarea informaţiilor legate de traficul apelurilor de voce conţinând minim următorii parametri: dată, oră, port intrare, port ieşire, număr apelant, număr apelat, durata convorbirii, timpul de aşteptare în apelare până la răspunsul operatoarei 112, cod SIP finalizare apel;
	Echipamentele din fiecare CN vor asigura posibilitatea configurării unui plan de numerotaţie B-number de forma 21ABC, 2XYABC (XY=cod judeţ 30...69, ABC=100…199) pentru preluarea apelurilor de urgenţă;
	Fiecare echipament din arhitectura de preluare va asigura surse redundante de alimentare la reţeaua de electroalimentare în fiecare locaţie;
	Echipamentele vor asigura posibilitatea configurării lungimii numărului apelat (B-number) şi a numărului apelant A-number, având o lungime maximă de minim 20 digiţi;
	Echipamentele vor asigura posibilitatea ştergerii şi inserării de digiţi în cadrul cifraţiei primite ca B-number şi A-number;
	Fiecare sistem va asigura afişarea identităţii apelantului chiar dacă acesta activează opţiunea identitate ascunsă (CLIR) la apelarea serviciului de urgenţă;
	Fiecare echipament va asigura rutarea, în funcţie de A-Number, B-Number şi a informaţiilor (ex. poziţie GPS) din header-ul SIP şi SIP-I a apelurilor, către destinaţiile IP existente în sistemul informatic de preluare/dispecerizare şi în sistemul de backup astfel încât apelul să fie distribuit la cel mai apropiat centru 112 de locul generării apelului;
	Dacă, după mai multe rutări secvenţiale între centre conexiunea cu apelantul se întrerupe datorită expirării timpului de deconectare aferent reţelei respective, se va genera în timp real o notificare de apel pierdut către sistemul informatic de preluare/dispecerizare unde va fi prezentat operatorilor în lista de apeluri pierdute specifică;
	În situaţia indisponibilităţii totale a sistemelor informatice din centrele naţionale, fiecare echipament va asigura mecanisme automate/manuale de rutare, comandate distant din Centrele 112, din centrul NOC STS pentru toate Centrele 112, simultan şi/sau individual, a apelurilor de urgenţă pe conexiuni SIP către soluţii de backup;
	In situația imposibilității de a ruta apelurile către infrastructura WAN a STS dintr-un centru național, echipamentele de interconectare IP din acel centru vor transmite notificări in semnalizarea SIP către echipamentele IP ale Telekom pentru rerutare către echipamentele de interconectare din celelalte centre naționale;
	Fiecare echipament va asigura funcţii de blocare facilă a canalelor VoIP către Telekom, disponibile în interfaţa de administrare/monitorizare din centrul NOC STS, fără afectarea apelurilor în desfăşurare, pentru rutarea automată de către Telekom pe alte echipamente/conexiuni disponibile;
	În situaţia nefuncţionării unui sistem informatic sau de backup, fiecare echipament va asigura funcţii de blocare manuale/automate a canalelor VoIP către acestea, fără afectarea apelurilor în desfăşurare şi va asigura rutarea către conexiunile/sistemele disponibile;
	Sistemele vor asigura mecanisme automate de transfer în timp real a logurilor de trafic şi de sistem către o bază de date în vederea căutării unor informaţii despre apeluri recepţionate în sistem;
	Sistemele vor asigura mecanisme automate de transfer în timp real a logurilor de trafic şi de sistem către un sistem de arhivare;
	Sistemele vor asigura posibilitatea de analiză a traficului de voce SIP şi SIP-I prin capturi de mesaje în timp real;
	Fiecare echipament va asigura sincronizarea datei şi orei prin reţea de la minim un server de timp (NTP) aflat în fiecare din centrele naţionale;
	Fiecare echipament va asigura minim 100 canale de comunicaţie VoIP (semnalizare SIP/SIP-I) către reţeaua Telekom, pentru efectuarea de apeluri de ieşire în vederea reapelării apelanţilor şi a altor entităţi;
	Funcţionalitatea echipamentelor de interconectare va fi monitorizată în cadrul Modulului de monitorizare şi alertare ofertat.

### Cerinţe pentru sistemul de back-up, tranzit şi conversie pentru comunicaţii de voce
3. Descriere
4. Sistemul de backup, tranzit şi conversie comunicaţii voce este componenta cu rol de backup a sistemului informatic de preluare/dispecerizare, localizată ca nucleu central câte una în fiecare din cele două centre naţionale Bucureşti şi Braşov şi vor fi independente ca module hardware şi software faţă de hardware-ul sistemului informatic. Acesta asigură soluţii redundante de preluare a apelurilor de urgenţă la nivel naţional şi tratarea urgenţelor pe nivelul de gestionare: Centru 112 şi dispecerate de urgenţă din municipiu reşedinţa de judeţ.
5. Sistemul de backup, tranzit şi conversie comunicaţii voce, va fi interconectat cu:
- infrastructura de interconectare IP cu Telekom,utilizând conexiuni IP pentru preluare apeluri pe terminale proprii;
- infrastructura de interconectare SS7 actuală cu Telekom, utilizând conexiuni E1 ISDN pentru facilitarea preluării de apeluri eCall şi asigurarea soluţiei de rezervă în preluarea apelurilor de urgenţă;
- sistemul informatic de preluare/dispecerizare, utilizând conexiuni IP, pentru asigurarea tranzitului şi conversiei apelurilor eCall;
- componenta de asigurare a comunicaţiilor GSM (instalată la nivelul fiecărui Centru 112), utilizând conexiuni IP, pentru reapelare apelanţi şi a altor entităţi implicate în gestionarea urgenţei;
- reţeaua telefonică de cooperare administrată de S.T.S., utilizând conexiuni IP, pentru apelarea dispeceratelor;
- reţeaua de radiocomunicaţii TETRA a S.T.S. utilizând conexiuni IP, pentru apelarea telefonică pe staţii mobile TETRA;
- reţeaua Telekom, utilizând conexiuni IP, pentru reapelarea apelanţilor.
2. Având în vedere interconectările descrise mai sus, sistemul de backup, tranzit şi conversie comunicaţii voce va asigura următoarele funcţii din punct de vedere al gestionării apelurilor de urgenţă:
preluarea apelurilor de urgenţă în situaţia de indisponibilitate a sistemului informatic de preluare/dispecerizare (deranjamente, virusare sistem informatic) pe terminale telefonice VoIP. Comutarea apelurilor de urgenţă între sistemul informatic de preluare/dispecerizare şi sistemul de backup va fi realizată automat şi manual din infrastructura de interconectare IP cu Telekom, în situaţia indisponibilităţii sistemului informatic de preluare/dispecerizare din toate centrele naţionale;
preluarea apelurilor de urgenţă pe interfeţe E1 ISDN de la operatorii de telefonie prin actuala infrastructură de interconectare SS7, care va deveni backup pentru noua infrastructură IP implementată în cadrul acestui proiect. Astfel în situaţia unui deranjament total în infrastructura de interconectare IP a SNUAU sau Telekom apelurile de urgenţă vor fi comutate de către Telekom pe infrastructura SS7, care le va direcţiona pe interfeţe E1 ISDN către cele două sisteme de backup din centrele naţionale Bucureşti şi Braşov, unde vor fi convertite de la protocolul ISDN la protocolul VoIP (semnalizare SIP) şi rutate automat către sistemul informatic de preluare/dispecerizare din cele 3 CN-uri.
preluare apeluri de urgenţă de tip eCall pe interfeţele E1 ISDN din infrastructura de interconectare SS7 din Bucureşti şi Braşov, conversia de la protocolul ISDN la protocolul VoIP (semnalizare SIP) şi rutarea automată către sistemul informatic de preluare/dispecerizare într-un inbox specific eCall;
3. Figura 14 - Flux preluare apel
- tranzitează apelurile efectuate de la terminalele VoIP către componenta GSM şi către reţeaua Telekom, pentru reapelarea apelanţilor în cazul întreruperii apelului sau pentru detalii suplimentare despre urgenţă şi a entităţilor responsabile cu intervenţia (Figura 15);
- tranzitează apelurile efectuate din sistemul informatic către reţeaua GSM şi către reţeaua Telekom, pentru reapelarea apelanţilor în cazul întreruperii apelului sau pentru detalii suplimentare despre urgenţă şi a entităţilor responsabile cu intervenţia (Figura 15), în cazul întreruperii conexiunii directe sistem informatic componenta GSM;
- tranzitează apelurile radio telefonice efectuate din sistemul informatic (conexiune backup la conexiunea directă din sistemul informatic către TETRA) şi de la terminalele VoIP către staţiile mobile TETRA ale resurselor din teren (Figura 15).
4. Figura 15 – Flux asigurare comunicații voce prin echipamentele GSM - VoIP
7. Figura 16 - Schema generică de interconectare
10. Figura 17 - Interfaţarea cu sistemele de voce existente în SNUAU
12. Cerinţe pentru sistemul de back-up, tranzit şi conversie pentru comunicaţii de voce
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Caracteristici generale	N/A
	oferi posibilitatea realizării redundanţei locale prin duplicarea părţilor vitale ale sistemului şi prin redundanţă geografică, în ceea ce priveşte componenta de procesare
	Sistemele vor asigura continuitatea serviciului de urgenţă, prin proiectarea unei arhitecturi de tip „High Availability”, pentru evitarea indisponibilităţii acestora din cauza unor defecte hardware sau software şi vor respecta conceptul “Hot Unplug” pentru asigurarea continuităţii serviciului
	Fiecare sistem va fi astfel configurat şi dimensionat hardware şi software astfel încât să poată suporta o capacitate de procesare de minim de 100 apeluri recepţionate/iniţiate simultan
	Fiecare sistem va asigura capacităţi hardware şi software pentru tranzitarea a minim 1200 apeluri vocale VoIP simultane în derulare către terminalele VoIP utilizând conexiuni IP
	Fiecare sistem va asigura capacităţi hardware şi software pentru conectarea şi gestionarea a minim 1200 terminale VoIP utilizând protocolul SIP (600 abonați proprii, 600 abonați din componenta cealaltă a sistemului)
	În situaţia nefuncţionării sistemului de backup dintr-un centru naţional, toate terminalele VoIP la nivel naţional vor fi gestionate de către sistemul de backup rămas funcţional
	Fiecare sistem va asigura configurarea a minim 200 rute VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectări cu alte reţele de comunicaţii voce interne şi externe S.T.S
	Fiecare sistem va asigura configurarea şi utilizarea simultana a minim(920 canale de comunicaţie): / 100 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectarea cu reţeaua locală Telekom în vederea reapelării apelanţilor (100 apeluri simultane în derulare), / 100 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectarea cu reţeaua telefonică de cooperare a S.T.S, utilizate la apelarea dispeceratelor pe terminale din această reţea (100 apeluri simultane în derulare), / 100 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectarea cu reţeaua TETRA a S.T.S. în vederea apelării telefonice a staţiilor mobile TETRA (100 apeluri simultane în derulare), / 200 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectări ulterioare cu alte sisteme externe SNUAU, / minim 100 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectări ulterioare cu alte sisteme externe SNUAU, utilizând conexiuni securizate peste Internet (eventualele licenţe necesare vor fi incluse) / 8 canale de comunicaţie VoIP, utilizând protocolul SIP, pentru interconectarea în fiecare centru judeţean la componenta care asigură comunicaţiile în reţele GSM (320 canale VoIP/sistem backup)
	În cazul în care conexiunea IP către o componentă GSM judeţeană este indisponibilă, apelurile de ieşire către terminale GSM vor fi rutate automat către conexiunea IP cu Telekom
	Fiecare sistem va avea configurat un plan de numerotaţie B-number de forma 21ABC, 2XYABC (XY=cod judeţ 30...69, ABC=100…199) pentru preluarea apelurilor de urgenţă şi a altor apeluri utilizând infrastructura IP, E1 SS7 şi va asigura rutarea acestuia către sistemul informatic de preluare/dispecerizare pe interconectare SIP
	Fiecare sistem va asigura configurarea unui plan de numerotaţie A-number de forma XY200...XY207 pentru terminalele din centrele judeţene, XY208 şi XY209 pentru dispeceratul de Poliţie, XY210…XY216 pentru dispeceratul integrat ISU-SMURD-Ambulanţă, XY217 şi XY218 pentru dispeceratul de Jandarmi, unde XY=cod judeţ (21
	Fiecare sistem va asigura posibilitatea accesării trunchiurilor de ieşire prin configurare de coduri de acces şi parole individuale
	Fiecare sistem va asigura posibilitatea apelării în alte reţele publice de telefonie prin definirea de parole individuale de acces pentru operatorii 112
	În cazul nefuncţionării sistemul informatic de preluare/dispecerizare din Centrele 112, fiecare sistem de backup va asigura recepţia apelurilor de urgenţă de la infrastructura de interconectare şi transmiterea acestora numai către terminalele VoIP logate în grupul ACD din Centrele 112
	Fiecare sistem va asigura afişarea identităţii apelantului chiar dacă acesta activează opţiunea identitate ascunsă (CLIR) la apelarea serviciului de urgenţă
	Fiecare sistem va asigura semnalizare în timp real distant pe o conexiune IP pentru orice alarmă de porturi şi de sistem către un panou/aplicaţie de monitorizare
	Fiecare sistem va avea asigurată alimentare redundantă de la reţeaua de electroalimentare
	Fiecare sistem va asigura posibilitatea înlocuirii unui modul de alimentare defect fără ai fi afectată funcţionarea
	Unul dintre sistemele de backup, tranzit şi conversie ofertate va asigura funcţionarea serviciului din surse de electroalimentare, independente de alimentarea sistemului informatic, pentru o perioadă de minim 4 ore
	Fiecare sistem va asigura minim 2 conexiuni IP redundante la viteze de 10GE configurate în “bonding” pentru conectare la reţeaua de date
	Ambele sisteme vor avea plan de numerotaţie identic pentru toate terminalele la nivel naţional astfel încât dacă un sistem devine indisponibil, terminalele vor fi gestionate de sistemul disponibil cu acelaşi plan de numerotaţie
	Ambele sisteme vor permite sincronizarea orei şi a datei de la minim un server NTP din sistemul informatic
	Ambele sisteme vor permite transferul pe conexiune IP al logurilor de trafic către Modulul de logare şi auditare ofertat
	Vor permite o lungime de minim 20 digiţi la numărul format B-number, pentru apelurile de intrare/ieşire
	Ambele sisteme vor permite rutarea apelurilor funcţie de A-number către un B-number configurabil
	Ambele sisteme vor asigura posibilitatea ştergerii şi inserării de digiţi în cadrul cifraţiei primite ca B-number şi A-number
	Ambele sisteme vor permite vizualizarea în timp real într-o interfaţă a stării tuturor terminalelor din grupul ACD, care sunt logate/delogate, în convorbire, indisponibile
	Ambele sisteme de backup vor fi compuse din hardware independent de hardware-ul sistemului informatic, astfel încât orice problemă din sistemul informatic nu va afecta sistemele de backup şi preluarea apelurilor de urgenţă pe soluţia de backup
	Ambele sisteme vor asigura pentru alarmele şi logurile de sistem, utile pentru diagnoze, un spaţiu de stocare de 3 luni
	Vor asigura posibilitatea de analiză a traficului de voce E1 şi SIP prin capturi de mesaje din semnalizările protocoalelor ISDN şi SIP în timp real
	Porturile de E1 vor fi construite din punct de vedere tehnic conform standardelor ITU-T G.703, G704, G711 cu legea A de codare
	Vor asigura pentru porturile de E1 o rată de transfer de 2Mb/s
	Cerinţe funcţionale	N/A
	Fiecare sistem va asigura funcţia de parcare apel cu redarea de mesaj audio pentru fiecare centru judeţean;
	Ambele sisteme vor asigura redarea de mesaje vocale de întâmpinare pentru apelurile de urgenţă, dacă toţi operatorii din grupul ACD principal si cel de backup sunt ocupaţi, în cazul în care apelurile de urgenţă sunt preluate pe soluţia de backup;
	Ambele sisteme vor asigura rerutarea apelurilor de ieşire către o altă rută dacă ruta principală prezintă ocupat, congestie sau destinaţie inexistentă;
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura configurarea a minim 1 grup ACD principal in fiecare centru judeţean pentru preluarea apelurilor de urgenţă;
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura configurarea unui grup ACD la nivel naţional cu rol de backup pentru grupul ACD principal;
	In cazul preluării apelurilor pe soluţia de backup, dacă toate terminalele din grupul ACD principal dintr-un centru județean sunt ocupate cu apeluri, următoarele apeluri vor fi revărsate către grupul ACD backup la nivel național astfel încât apelurile sa fie preluate fără alte întârzieri de operatorii din centrele județene după criteriul cu încărcarea cea mai mica de apeluri;
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura minim 20 grupuri ACD principale aferente judeţelor deservite;
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura minim 20 grupuri ACD principale aferente judeţelor deservite de celălalt sistem de backup pentru situaţia când acesta este indisponibil (minim 40 grupuri ACD principale/sistem);
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura minim 1 grup de hunting/dispecerat (4 grupuri/judeţ, 80 grupuri/sistem) pentru recepţionarea apelurilor la dispeceratele aferente judeţelor deservite;
	Pentru preluarea apelurilor pe soluţia de backup, fiecare sistem de backup va asigura minim 1 grup hunting/dispecerat (4 grupuri/judeţ, 80 grupuri/sistem) pentru dispeceratele judeţelor deservite de celălalt sistem de backup pentru situaţia când acesta este indisponibil (total 160 grupuri hunting/sistem);			-
	Fiecare sistem de backup va asigura configurarea a minim 10 terminale VoIP/grup ACD de preluare a apelurilor de urgenţă pentru fiecare centru judeţean (400 terminale ACD/sistem);
	Fiecare sistem de backup va asigura configurarea terminalelor aferente dispeceratelor la nivel naţional în grupuri de hunting, pentru recepţionarea apelurilor transferate de la centrul judeţean;
	Pentru toate grupurile de terminale dispuse la centrele judeţene şi dispecerate sistemul va asigura posibilitatea de configurare a grupurilor astfel încât terminalele aferente să fie apelate secvenţial sau simultan;
	Fiecare sistem va asigura pentru terminalele aferente din fiecare centru judeţean posibilitatea de realizare a minim 5 conferinţe simultane/judeţ (minim 100 conferinţe simultane/sistem), cu minim 6 membrii într-o conferinţă (minim 120 membri/sistem);
	Logurile de trafic vor oferii informaţii despre toate apelurile interne şi cele care tranzitează sistemul cu: dată şi ora efectuării, portul de intrare şi portul de ieşire, A-number, B-number, tipul apelului intrare/ieşire;
	Sistemele vor asigura mecanisme automate de transfer în timp real a alarmelor porturi şi de sistem către Modulul de monitorizare şi alertare ofertat;
	Sistemele vor asigura mecanisme automate de transfer în timp real a logurilor de trafic către Modulul de auditare şi logare ofertat;
	ambele sisteme vor asigura mecanisme automate de ştergere/suprascriere a alarmelor şi logurilor de sistem după o perioadă de timp configurabilă în zona de administrare (implicit 3 luni);
	În situaţia pierderii înregistrării la sistem a terminalelor telefonice, fiecare sistem va asigura semnalizare în timp real distant pe o conexiune IP către Modulul de monitorizare şi alertare ofertat;
	Funcţionalitatea sistemelor de backup, tranzit şi conversie va fi monitorizată în cadrul Modulului de monitorizare şi alertare ofertat.
	Cerinţe specifice pentru sistemul de backup, conversie din centrul naţional Bucureşti	N/A
	Va asigura minim 10 porturi E1, utilizând protocolul EuroISDN-User pentru interconectarea cu echipamentele din infrastructura de interconectare actuală E1 SS7, utilizate la preluarea apelurilor de urgenţă şi a apelurilor eCall prin infrastructura E1 SS7
	Se vor asigura resurse hardware şi software interne sau externe sistemului de backup, pentru conectarea distantă a celor 10 porturi E1 de mai sus pe suport IP şi fibră optică, cu echipamentele din infrastructura de interconectare actuală E1 SS7 existente în altă locaţie
	Va asigura minim 10 porturi E1, utilizând protocolul EuroISDN-Network pentru interconectarea cu echipamentele din infrastructura MSS ISDN a S.T.S
	Se vor asigura resurse hardware şi software interne sau externe sistemului de backup, pentru conectarea distantă a 10 porturi E1 de mai sus pe suport IP şi fibră optică, cu echipamentele din infrastructura MSS ISDN a S.T.S existente în alt amplasament
	Se vor asigura resurse hardware şi software interne sau externe sistemului de backup, pentru conectarea distantă a 10 porturi E1 pe suport IP şi fibră optică, cu echipamentele din infrastructura MSS ISDN a S.T.S existente în altă locaţie
	Va asigura tranzitul şi conversia ISDN-SIP pentru 300 apeluri în derulare simultan
	Va asigura pentru preluarea apelurilor de urgenţă pe soluţia de backup: minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Bucureşti, minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Braşov şi minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Cluj
	Va asigura minim 200 canale de comunicaţie VoIP SIP către sistemul de backup, tranzit şi conversie din Braşov
	Cerinţe specifice pentru sistemul de backup, conversie din centrul naţional Braşov	N/A
	va asigura 4 porturi E1, utilizând protocolul Euro ISDN-User pentru interconectarea cu echipamentele din infrastructura de interconectare actuală E1 SS7, utilizate la preluarea apelurilor de urgenţă şi a apelurilor eCall prin infrastructura E1 SS7
	Se vor asigura resurse hardware şi software interne sau externe sistemului de backup, pentru conectarea distantă a celor 4 porturi E1 de mai sus pe suport IP şi fibră optică, cu echipamentele din infrastructura de interconectare actuală E1 SS7, existente în altă locaţie
	Va asigura 4 porturi E1, utilizând protocolul Euro ISDN-Network pentru interconectarea cu echipamentele din infrastructura MSS ISDN a S.T.S
	Se vor asigura resurse hardware şi software interne sau externe sistemului de backup, pentru conectarea distantă a celor 4 porturi E1 de mai sus pe suport IP şi fibră optică, cu echipamentele din infrastructura MSS ISDN a S.T.S, existente în altă locaţie
	va asigura 4 porturi E1, utilizând protocolul Euro ISDN-Network pentru interconectarea cu echipamentele din infrastructura ISDN a S.T.S
	va asigura tranzitul şi conversia ISDN-SIP pentru minim 300 apeluri simultane
	va asigura pentru preluarea pe sistemul de backup prin E1: minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către sistemul informatic local, minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către sistemul informatic din Bucureşti şi minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către sistemul informatic din Cluj
	va asigura pentru preluarea apelurilor de urgenţă pe soluţia de backup:minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Bucureşti, minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Braşov şi minim 500 canale de comunicaţie VoIP SIP către infrastructura de interconectare IP cu Telekom din Cluj
	va asigura minim 200 canale de comunicaţie VoIP SIP către sistemul de backup, tranzit şi conversie din Bucureşti
	Cerinţe privind interfaţarea sistemului cu sistemele de comunicaţii voce existente în SNUAU	N/A
	Pentru perioada de tranziţie între sistemul informatic de preluare vechi şi cel nou, când cele două sisteme vor funcţiona în paralel, apelurile aferente judeţelor vor tranzita sistemul de tranzit şi conversie, astfel se vor asigura mecanisme de comutare/rutare a apelurilor între cele două sisteme informatice de preluare (nou IP şi vechi ISDN) utilizând interconectările ISDN existente cu reţeaua MSS;
	Pentru perioada de tranziţie între sistemul informatic de preluare vechi şi cel nou, când cele două sisteme vor funcţiona în paralel, se va asigura rutarea planului de numerotaţie B-number de forma 21ABC, 2XYABC (XY=cod judeţ 30...69, ABC=100…199) pentru interfaţarea cu sistemul actual de backup (CTD MD110), transferul în ambele sensuri şi tranzitul şi conversia apelurilor între două centre judeţene care au sisteme informatice de preluare diferite;
	Pentru perioada de tranziţie între sistemul informatic de preluare vechi şi cel nou, când cele două sisteme vor funcţiona în paralel, va asigura transferul apelurilor de cooperare sau al erorilor de rutare către judeţe ce au implementat sistemul informatic nou, din toate centrele judeţene care funcţionează pe sistemul informatic vechi;
	Pentru perioada de tranziţie între sistemul informatic de preluare vechi din Centrul 112 Bucureşti şi cel nou implementat, când cele două sisteme vor funcţiona în paralel, se va asigura transferul apelurilor către sistemul informatic din Centrul 112 Bucureşti, din toate centrele judeţene care funcţionează pe sistemul informatic nou;
	Cerinţe privind interfaţarea cu sistemul informatic de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă	N/A
	Fiecare sistem de backup va asigura 300 de canale de comunicaţie VoIP SIP către fiecare dintre sistemele informatice din cele trei CN-uri, pentru preluarea apelurilor prin sistemul de interconectare SS7, ca varianta de backup şi în perioada de tranziţie la noile sisteme informatice
	Fiecare sistem de backup va asigura tranzitul apelurilor de ieşire către reţeaua de radiocomunicaţii TETRA a S.T.S., reţeaua telefonică de cooperare şi terminalele din reţelele GSM, efectuate din sistemele informatice în cazul în care conexiunile directe din cadrul sistemului de preluare dispecerizare cu aceste reţele, nu sunt disponibile
	Fiecare sistem de backup va asigura tranzitul şi conversia apelurilor de intrare/ieşire din sistemul informatic nou către sistemul informatic actual prin intermediul infrastructurii MSS ISDN actuale a STS
	Cerinţe privind stocarea şi arhivarea înregistrărilor convorbirilor	N/A
	Vor asigura înregistrarea vocală a 1200 de terminale VoIP în fişiere format comprimat (ex. mp3)
	Se va asigura facilitatea de înregistrare vocală pentru toți abonații sistemului ofertat
	Se va asigura înregistrarea a 600 convorbiri simultane de la terminalele telefonice.
	Vor asigura după finalizarea înregistrării transferul automat al fişierelor de înregistrare în sistemul de arhivare, într-o structură de forma: judeţ, agenţie, an, lună, zi, oră
	Vor permite sincronizarea orei de la minim un server NTP din sistemul informatic ofertat
	Vor asigura ştergerea automată a înregistrărilor audio necomprimate după validarea integrităţii datelor transferate în arhivă în format comprimat
	Sistemul va avea asigurată alimentare redundantă de la reţeaua de electroalimentare
	Sistemul va asigura posibilitatea înlocuirii unui modul de alimentare defect fără ai fi afectată funcţionarea

### Cerințe componenta comunicaţii GSM de la centrele judeţene
3. Componenta care asigură comunicaţiile voce în reţeaua GSM va fi realizată în arhitectură distribuită la nivelul fiecărui centru judeţean de răspuns apel şi va permite conectarea de cartele tip abonament GSM cu minute incluse. Vor asigura posibilitatea de apelare din infrastructura de preluare principal şi cea de backup în reţeaua GSM la costuri reduse, pentru reapelarea apelanţilor, apelarea resurselor şi a entităţilor responsabile cu intervenţiile la urgenţă (resurse intervenţie, Salvamont), de către dispecerate.
6. Figura 18 - Componenta comunicaţii GSM de la centrele judeţene
7. Cerințe componenta comunicaţii GSM de la centrele judeţene
8. Nr. crt.
9. Descriere cerinţe tehnice
10. Conformitate
11. Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei
12. Referinţă la documentaţia tehnică
1. Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
6. Cerințe generale
7. N/A
10. Vor asigura în fiecare centru judeţean canale de comunicaţie VoIP SIP către fiecare din sistemele informatice existente în cele 3 centre naţionale şi către sistemele de backup, tranzit şi conversie din cele 2 centre naţionale, pentru efectuarea a minim 8 apeluri simultane către reţelele GSM;
14. Vor asigura conversia semnalizării SIP la semnalizarea GSM;
18. Vor asigura conectarea simultana a minim 8 cartele SIM (2 cartele/dispecerat) ale operatorilor de telefonie mobilă, folosite pentru apelarea resurselor, entităților responsabile cu intervenţiile şi reapelarea apelanţilor;
22. Vor asigura configurarea de numerotaţii de tipul A-number şi B-number prin ştergerea/inserarea de digiţi;
26. Nu se va limita sub nici o formă lungimea numărului apelat;
30. Vor asigura rutarea apelurilor de intrare către cartelele SIM şi destinaţii GSM în funcţie de prefixul numerotaţiei GSM;
34. Vor asigura alimentare redundantă cu energie electric la 220Vca, 50 Hz;
38. Vor asigura 2 porturi IP configurate redundant la viteze de 100/1000 Mb/s, către reţeaua locală de date;
42. Vor asigura mecanisme automate de transfer a logurilor de trafic şi sistem către un sistem de arhivare;
46. Vor asigura mecanisme automate de ştergere a logurilor de trafic şi sistem după ce acestea au fost transferate în arhivă;
50. Vor asigura mecanisme automate de transfer a alarmelor şi erorilor de comunicaţie către o aplicaţie centrală de monitorizare, în timp real;
54. Vor asigura minim 8 conexiuni simultane de voce către reţeaua GSM;
58. În cazul unui deranjament care face imposibilă comunicaţia prin componenta GSM, se vor asigura la nivel de sistem informatic şi sistem de backup mecanisme automate de rutare către conexiunea IP de ieşire cu Telekom pentru rutarea apelurilor GSM către reţelele GSM;
62. Fiecare componentă GSM va asigura modulul radio pentru comunicaţii în reţeaua GSM cu antene/antenă GSM, care să fie compatibile/compatibilă cu infrastructura radio GSM a principalilor operatori de telefonie mobilă din România (Telekom, Orange, Vodafone, RCS-RDS) şi să poată fi instalată la o distanţă de minim 30 metri de echipament, fără alterarea semnalului GSM, în afara încăperii cu echipamente;
66. Se va asigura monitorizarea vizuală a stării modulelor şi al cartelelor GSM înregistrate/neînregistrate în reţea,
70. Vor asigura sincronizarea automată a date şi orei de la un server NTP din sistemele informatice.
### Cerinţe pentru sistemul de gestiune a bazelor de date
75. Platformele de baze de date ofertate, trebuie să întrunească în mod obligatoriu,minim următoarele cerinţe:
77. Cerințe pentru sistemul de gestiune a bazelor de date
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe generale	N/A
	Informaţiile stocate la nivelul bazelor de date, trebuie să fie reprezentate la nivel logic sub formă de valori;
	Sistemul de baze de date va gestiona in mod unitar toate bazele de date aferente aplicațiilor corespunzătoare fiecărui subsistem în parte (date/voce, GIS, ARLS, localizare etc),prin tehnologii furnizate de același producător;
	Se vor implementa in fiecare CN clustere de baze de date activ-activ,cu minim două noduri informatice distincte,pentru sistemul informatic de preluare și dispecerizare apeluri de urgență
	Baze de date aferente proceselor de analiză și BI vor fi instalate și funcționa clusterizat în fiecare CN și vor rula pe echipamente hardware de tip servere diferite de echipamentele folosite pentru bazele de date utilizate de sistemul informatic de preluare și dispecerizare apeluri de urgență
	Va exista o componenta software care va replica și/sau prelucra datele in timp real intre clusterele de baze de date utilizate de sistemul de preluare și dispecerizare apeluri de urgență și respectiv clusterele de baze de date aferente proceselor de analiză și BI
	Toate datele corespunzătoare unei entităţi operaţionale din cadrul SNUAU, vor conţine în tabelele aferente procesării şi gestionării urgenţelor din baza de date, identificator unic al entităţii, pentru exportul facil al tuturor informaţiilor legate de procesarea urgenţelor aparţinând entităţii respective, către un sistem extern;
	Să garanteze accesul la date;
	Să garanteze integritatea şi consistenţa datelor;
	Valorile NULL vor fi utilizate pentru a reprezenta lipsa informaţiei din cadrul bazei de date, indiferent de tipul de date;
	Sistemul de baze de date care urmează să fie implementat, trebuie sa fie complet descris din punct de vedere logic la nivel detaliat, pentru toate obiectele conţinute. Eventualele update-uri la nivelul bazelor de date, vor implica şi actualizarea documentaţiei specifice. Documentarea nu se va realiza la modul generic, ci va descrie la nivel de detaliu scopul fiecărui obiect în parte;
	Trebuie să utilizeze un limbaj interactiv de manipulare a datelor printr-o sintaxă care să permită operaţii de gestiune a tranzacţiilor;
	Bazele de date care urmează să fie proiectate, trebuie să respecte principiile fundamentale care stau la baza funcţionării corecte şi optime, a sistemelor de gestiune a bazelor de date;
	Bazele de date cu caracter istoric, trebuie să poată fi accesate permanent, fără încărcări suplimentare din punct de vedere al sistemului operaţional, astfel încât interogările istorice să nu afecteze buna funcţionare a procesului operaţional. De asemenea, accesul la bazele de date cu caracter istoric, trebuie să fie transparent din punct de vedere al utilizatorului la nivelul aplicaţiei;
	În situaţia în care sistemul va lucra cu bazele de date de rezervă, acest proces nu trebuie să impacteze în niciun fel fluxul de operare, utilizatorul final al aplicaţiei putând fi în acelaşi timp notificat (spre informare) asupra faptului că s-a realizat o comutare pe baza de date de rezervă;
	Să dispună de un grad ridicat de securitate, care să garanteze integritatea şi securitatea datelor;
	Să dispună de o fiabilitate ridicată, să fie redundant şi scalabil;
	Să conţină module de administrare, monitorizare şi auditare la nivel avansat de detalii.
	Să includă mecanisme native de consolidare, raportare şi analiză statistică a datelor (BI).
	Să deţină suport pentru respectarea proprietăţilor A.C.I.D. (Atomicitate, Consistenţă, Izolare şi Durabilitate);
	Să fie de tip tranzacţional;
	Să deţină suport pentru Unicode UTF-8 sau echivalent;
	Să permită execuţia de instrucţiuni de tipul: / DDL(Data Definition Language), / DML (Data Manipulation Language), / DCL (Data Control Language), / TCL (Transaction Control Language)
	Să permită accesul concurenţial la bazele de date pentru un număr foarte mare de clienţi, care vor putea accesa simultan în condiţii optime platforma de baze de date fără a genera blocaje de tip “deadlock”;
	Să permită instalarea şi funcţionarea mai multor instanţe de baze de date pe acelaşi server;
	Să se poată interconecta uşor cu alte sisteme SGBD;
	Să permită managementul obiectelor la nivelul instanţei de baze de date într-un mod facil;
	Să ofere suport pentru: scheme, indecşi, triggeri, partiţii de date, mecanisme de replicare, multi-threading, multi-user, politici de securitate, failover cluster nodes, views, indecși Full-text, join-uri, funcţii, proceduri stocate, să permită lucrul cu date spaţiale cât şi alte obiecte specifice tehnologiilor de baze de date la momentul actual;
	Să ofere mecanisme fiabile pentru rularea de job-uri programate în timp;
	Să ofere suport pentru compresia datelor;
	Să permită baze de date de mare capacitate (minim de ordinul TB);
	Să ofere mecanisme native de interogare a bazelor de date distribuite;
	Personalul tehnic trebuie să poată realiza interogări ad-hoc foarte rapide în orice moment atât pentru datele operaţionale cât şi pentru datele cu caracter istoric. Rezultatele interogărilor trebuie să fie necriptate.
	Să ofere suport pentru managementul tranzacţiilor la nivelul bazelor de date;
	Să permită minimizarea conflictelor de acces la date;
	Să permită stocarea şi managementul diferitelor tipuri de date în concordanţă cu tehnologiile actuale (ex.: tipurile de date uzuale, XML, JSON, text, imagine, geometry, etc.);
	Să ofere suport pentru rollback-ul tranzacţiilor;
	Să ofere suport pentru utilizarea de expresii regulate;
	Să permită realizarea de analize complexe în timp real a datelor operaţionale cât şi pentru datele cu caracter istoric;
	Să permită versionări la nivel de nomenclatoare de date;
	Bazele de date trebuie să fie proiectate integral fie în limba engleză fie în limba română;
	Sistemul de baze de date trebuie sa includă mecanisme automate preconfigurabile de către administratorii de sistem, pentru importul şi exportul datelor statice sau dinamice în diverse formate;
	Să permită importul datelor în bazele de date din sistem (ANI-ALI, RF, GIS etc.) automat, din diferite tipuri de fişiere (ex.: txt, csv, xlsx etc.) primite din partea autorităţilor statului respectiv din partea operatorilor de telecom dar nu numai. Modulul de import, trebuie să includă mecanisme automate de procesare, validare şi parsare a datelor pe baza unui set de reguli pus la dispoziţie de către administratorul sistemului, în procesul de implementare software.
	Sistemul de baze de date ofertat, va trebui să dispună de dashbord-uri care să afişeze dimensiunea bazelor de date, nivele de fragmentare pentru indecşi, top tranzacţii neperformante, evenimente de tip log cu grade de alertă ridicate etc. Scopul acestui dash-board este de a sprijini activitatea de administrare a segmentului baze de date.
	Sistemul de baze de date, va trebui să asigure capabilităţi de înaltă performanţă şi disponibilitate conform cerinţelor din capitolul dedicat HA, care să garanteze accesul la date, disponibilitatea şi funcţionarea în parametri optimi, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7.
	Să ofere mecanisme fiabile de replicare între mai multe instanţe de baze de date;
	Să permită instalarea bazelor de date pe mai multe noduri (arhitecturi de tip cluster) în scopul scalabilităţii şi disponibilităţii ridicate a sistemului;
	Să permită balansarea cererilor între noduri pentru cererile şi execuţiile la nivelul bazelor de date din cadrul sistemului de preluare și dispecerizare apeluri într-un mod eficient;
	Să includă o soluţie de back-up şi restore eficientă (restore în timp util) care să permită recuperarea totală a bazei de date la nivel de tranzacţie până la un moment de timp specificat de administratorul de sistem;
	Să ofere suport pentru partiţionarea tabelelor şi respectiv a indecşilor conform unor criterii prestabilite de către administratorii de sistem;
	Să permită backup-ul “online”, salvarea şi restaurarea a datelor;
	Să permită realizarea de copii a datelor de tip “back-up” în concordanţă cu tehnologiile actuale: backup full, diferenţial cât şi de log;
	Toate procesele de mentenanţă şi auditare la nivelul instanţelor de baze de date, nu trebuie să impacteze sub nicio formă aplicaţiile de tip client;
	Sistemul de baze de date trebuie să poată fi sincronizat din punct de vedere al datelor operaţionale cu alte sisteme de baze de date externe (ex. sistemul de baze de date actual din SNUAU). În scopul procesului de sincronizare, se va realiza o mapare între câmpurile sursă şi destinaţie prin intermediul unei interfeţe special create în acest scop. Interfaţa asociată procesului de sincronizare a datelor, va permite validarea câmpurilor, sub aspectul tipurilor de date, al lungimilor maxime acceptate pentru fiecare dintre coloanele implicate în sincronizare, validarea datelor sincronizate (faptul că au fost importate din sistemul extern şi sunt consistente), monitorizarea procesului de sincronizare prin indicarea stării curente („în curs de sincronizare”, “sincronizat cu succes”, „sincronizare eşuată”). De asemenea, interfaţa asociată procesului de sincronizare cu bazele de date externe, va permite şi definirea sensului de sincronizare. Procesul de sincronizare va fi însoţit de loguri complete. O mostră anonimizată a bazei de date operaționale actuale asociate aplicației de urgență va fi pusă la dispoziția furnizorului în faza de implementare software;
	Sistemul va oferi un înalt grad de securitate şi confidenţialitate a datelor şi va garanta protecţia şi integritatea completă a datelor stocate din cadrul sistemului;
	Să ofere un înalt grad de protecţie pentru sistemul de baze de date prin metode eficiente de control al accesului, auditare şi autentificare;
	Să ofere suport pentru un nivel avansat de auditare la nivelul instanţelor de baze de date;
	Să ofere suport pentru criptare transparentă a datelor, urmând ca pe parcursul implementării software, beneficiarul să stabilească dacă se vor cripta anumite obiecte la nivelul bazelor de date, iar furnizorul va expune soluţia tehnică completă de criptare / decriptare a datelor, respectiv încărcarea suplimentară adusă de aceasta, astfel încât să nu impacteze negativ celelalte cerinţe ale beneficiarului şi în funcţie de decizia beneficiarului, furnizorul va implementa procesul de criptare/decriptare a datelor; În situaţia în care beneficiarul va decide să cripteze datele, furnizorul va asigura procesul complet de criptare / decriptare a acestora, pe baza unui set de algoritmi ce vor fi prezentaţi în prealabil;
	Să permită utilizarea de certificate de securitate în conformitate cu tehnologiile actuale;
	Să includă planuri complete de back-up şi verificare a integrităţii datelor în scopul garantării integrităţii şi securităţii complete a datelor;
	Soluţia de control al accesului la bazele de date, trebuie să respecte un înalt grad de securitate şi să fie în concordanţă cu tehnologiile actuale;
	Să garanteze că niciun utilizator nu are acces să execute operaţii in cadrul bazelor de date decât dacă este autorizat, conform nivelului de securitate cât şi a drepturilor pe care le are;
	Să permită crearea şi managementul proactiv al politicilor de securitate la nivelul instanţei bazelor de date;
	Să ofere suport pentru securitatea tranzacţiilor în situaţia apariţiei de erori de tip hardware sau software;
	Să ofere un mediu de testare al update-urilor din punct de vedere al bazelor de date identic cu mediul de producţie în scopul realizării testelor.
	Să asigure funcţionarea la parametrii optimi ai sistemului ofertat independent de cantitatea de informaţii stocată în bazele de date (operaţionale şi istorice);
	Să asigure un mecanism de import al datelor operaţionale din sistemele existente. Specificaţiile detaliate ale acestui mecanism vor fi detaliate de către furnizor în cadrul ofertei tehnice;
	Tabelele specifice bazelor de date actuale care vor constitui obiectul acestui import de date şi metodele de transfer al datelor vor fi puse la dispoziţia furnizorului soluţiei de către specialiştii STS, sub formă de mostre ale bazelor de date operaţionale ce vor conţine date anonimizate care fac obiectul migrării (se pune la dispoziția contractatului în faza de implementare a proiectului).
	Datele stocate la nivelul bazelor de date, trebuie să poată fi migrate fără o conversie semantică a datelor care fac obiectul migrării, asigurându-se totodată integritatea datelor.
	Să asigure mecanisme de reconectare automată a aplicațiilor la nodul / nodurile rămase disponibile după apariţia unei defecţiuni la nodul / nodurile cluster active;
	Datele de tipul date-time se vor salva la nivelul bazelor de date conform orei locale (ora României) în formatul An-Luna-Zi Oră:Minut:Secundă.Milisecundă;
	Bazele de date vor stoca informaţii complete, aferente întregului proces de dispecerizare a apelurilor de urgenţă.
	Cerinţe configurări, monitorizare şi performanţă	N/A
	Se va asigura soluţie de monitorizare unitară şi administrare centralizată, flexibilă şi intuitivă a tuturor obiectelor asociate instanţelor de baze de date din sistemul ofertat;
	Soluţia trebuie să permită accesul, administrarea şi monitorizarea simultană a mai multor instanţe de baze de date;
	Să conţină loguri configurabile pentru toate acţiunile desfăşurate în bazele de date operaţionale, fără a îngreuna buna funcţionare a sistemului;
	Să asigure mecanisme de segmentare a datelor pentru toate bazele de date, pe intervale de timp definibile de către administratorii de sistem;
	Să asigure compatibilitate cu tehnologiile actuale (Java, .Net etc.);
	Să asigure mecanisme unitare de analiză detaliată şi monitorizare a tranzacţiilor, logurilor şi a stării bazelor de date din sistemul ofertat prin instrumente specifice de diagnosticare şi optimizare, cât şi mecanisme de mentenanţă, logare şi debug, în scopul identificării posibilelor probleme cât şi pentru creşterea performanţelor la nivelul bazelor de date;
	Să asigure mecanisme native şi unitare de monitorizare a replicărilor din sistem;
	Să asigure suport pentru configurarea de către administratorii de sistem a porturilor pe care vor comunica instanţele aferente bazelor de date;
	Să asigure suport pentru definirea limitelor şi priorităţilor de acces la resursele hardware disponibile la nivel de instanţă a bazei de date;
	Să asigure suport pentru stocarea datelor binare de mari dimensiuni;
	Să asigure căutări foarte rapide şi eficiente la nivel de text pe baza tehnologiilor specifice (pe bază de indecşi dedicaţi, servicii de căutare etc.);
	Să asigure generarea de rapoarte predefinite referitoare la parametrii de performanţă ai servelor de baze de date;
	Cerinţe consolidare date, depozite de date, raportare şi analize statistice	N/A
	Sistemul de consolidare a datelor, va asigura centralizarea tuturor datelor din sistem într-un singur depozit de date sincronizat între cele 3 CN, pe baza căruia prin intermediul unei platforme dedicate de analiză a datelor (tip BI), se vor realiza analize în timp real, la nivel naţional, atât pentru datele cu caracter istoric cât şi pentru datele procesate în timp real.
	Platforma de analiză a datelor va permite implementarea unui set de indicatori de performanţă (KPI-uri) aplicabili fluxurilor operaţionale de preluare şi dispecerizare apeluri de urgenţă. Seturile de KPI vor pune la dispoziția contractatului în faza de implementare a soluției.
	În etapa de analiză Furnizorul sistemului informatic împreună cu beneficiarul va furniza şi implementa atât rapoartele existente în acest moment în sistem, la nivel naţional prin adaptarea la noua platformă de urgenţă, cât şi alte rapoarte, în scopul realizării de analize complete şi corecte pentru a deservi în timp real procesele operaționale și de management. Tipurile de rapoarte existente în sistem, care urmează a fi implementate, vor fi puse la dispoziţia furnizorului soluţiei informatice în faza de implementare. Categoriile principale de rapoarte vor fi detaliate în faza de implementare
	Să genereze automat, pornind de la bazele de date operaţionale, baze de date istorice, grupate pe ani, care să poată fi interogate din aplicațiile client 112, ori de câte ori este necesar, fără a afecta performanța operațiilor;
	Să asigure suport pentru componente de tip ETL, OLAP, Business Intelligence, Data Mining etc., în vederea implementării unui sistem de indicatori de performanţă ai sistemului cât şi a rapoartelor cu caracter statistic, suport pentru calcule numerice avansate şi grafice interactive cu caracter dinamic, funcţionalităţi pentru construirea de modele analitice complexe precum şi integrarea acestor modele cu operaţiile specifice SNUAU;
	Să asigure implementarea de cuburi OLAP care vor deservi rapid şi eficient diferite analize statistice la nivel naţional, analize de tipul “what-if”, calcule şi transformări ale datelor, analiză comparativă, determinări predictive etc.;
	Să includă instrumente specializate de analiză şi raportare statistică multi-dimensională prin intermediul unei platforme dedicate care să permită analiza, agregarea, interpretarea datelor cât şi analize predictive pe baza datelor istorice, pentru generarea automată a rapoartelor statistice predefinite şi la cerere, cât şi a indicatorilor statistici de performanţă care să deservească în timp real întregul proces decizional;
	Să asigure capabilităţi avansate de formatare a rapoartelor;
	Să asigure capabilităţi de drill-down pe diferite nivele de agregare;
	Să asigure rapoarte dinamice interactive atât pentru analize în timp real cât şi pentru analize cu caracter istoric, reprezentate grafic pe hărţi naţionale georeferenţiate, care să permită vizualizarea evenimentelor de interes pentru postprocesare;
	Sistemul va asigura dashboard-uri de analiză şi raportare pentru întreg fluxul de procesare a apelurilor de urgenţă la nivel naţional, astfel încât, factorii decizionali din cadrul Centrelor 112 şi agenţiilor de urgenţă, să poată beneficia de informaţiile statistice necesare procesului de monitorizare şi optimizare a activităţii în timp real;
	Utilizatorii sistemului informatic de preluare dispecerizare, vor dispune de o interfaţă în care va fi reprezentat în timp real, un set de parametri KPI (minim pentru: numărul de operatori logaţi, numărul de cazuri urgente şi non-urgente per operator, durată totală a conferinţelor active per operator/tură, timp mediu răspuns, timp mediu de procesare, număr de apeluri simultane - grafic Gantt şi numeric) configurabile de către administratorii sistemului. Analizele statistice menţionate mai sus, se vor realiza pe intervale de timp preconfigurabile de către personalul cu drepturi în acest sens.
	Să asigure realizarea de interogări ad-hoc în timp real pe seturi de date la nivel naţional;
	Să asigure conectarea la multiple surse de date, analiza dinamică a datelor, acces rapid la date, analiza istorică a datelor cât şi identificarea posibilelor modele de tip pattern (ex.: apelarea abuzivă la anumite ore pentru anumite categorii de vârstă, accidente repetate într-o anumită zonă etc.);
	Să asigure generarea automatizată de rapoarte în diferite formate (minim pentru: xlsx, csv, xml, pdf, html) și publicarea către sisteme externe (minim locații de rețea configurabile, e-mail, publicare pe servere web);
	Generarea automată a rapoartelor, se va asigura în structuri de directoare configurabile (ex.: “Tipologie rapoarte”agenţie\an\lună\zi\oră, “Tipologie rapoarte”agenţie\an\lună\zi\tură etc.);
	Se va asigura documentarea completă a sistemului de analiză, reporting şi consolidare a datelor.

### Cerinţe pentru subsistemul aplicaţii conexe activităţilor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă
3. Descriere
4. Subsistemul aplicaţii/funcţionalităţi conexe activităţilor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă este compus din următoarele module:
Modul de monitorizare pentru apelurile pierdute
Va asigura afişarea informaţiilor aferente apelurilor pierdute sau/şi a conferinţelor întrerupte, pentru a fi reapelate şi tratate conform fluxului de gestionare a apelurilor de urgenţă 112 atât pe soluţia principală (aplicaţii date-voce) cât şi de backup (telefoane).
Modul de stocare si arhivare
Având în vedere caracterul personal şi volumul mare al datelor vehiculate în cadrul SNUAU asociate cazurilor de urgenţă cât şi a logurilor la nivel de aplicaţii specifice componentelor de tip server, stocarea şi arhivarea datelor de tip operaţional-istoric şi neoperaţional trebuie asigurată în cadrul platformei SNUAU în vederea unei viitoare exploatări rapide şi eficiente.
Modul de colectare şi publicare date
În cadrul SNUAU este gestionat un volum foarte mare de date, aferente subsistemelor de date-voce (foile de caz, fişierele asociate), GIS, ARLS şi Localizare, cât şi cele generate de procesele de interconectare cu alte sisteme, ce trebuie stocate pentru o perioadă de minim 10 ani. Este necesară implementarea unei soluţii informatice pentru accesarea rapidă şi eficientă a acestora în scopul desfăşurării optime a unor activităţi aferente administrării datelor specifice SNUAU (de ex.: soluţionarea solicitărilor din partea cetăţenilor sau a instituţiilor statului cu privire la datele aferente apelurile de urgenţă, analiza modului de procesare a cazurilor cu scopul creşterii calităţii operării)
Modul de backup automatizat pe sistem de tip librării de benzi magnetice de mare capacitate
Modulul aferent sistemului de backup automatizat pe benzi magnetice va stoca toate tipurile de informaţii aferente componentelor software şi a datelor sistemului informatic și va permite restaurarea facilă a acestora de către administratorii de sistem.
Module asociate aplicaţiei mobile pentru persoane cu dizabilităţi
1. Sistemul ofertat va permite recepţionarea apelurilor generate din aplicaţii de urgenţă mobile dezvoltate pe telefoane inteligente, care respectă standardul PEMEA;
2. Sistemul ofertat va cuprinde o componentă mobilă de anunţare a urgenţei de către persoanele cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, sub forma unei aplicaţii ce se poate instala pe smartphone;
3. Sistemul ofertat va asigura compatibilitatea cu standardul PEMEA şi aplicaţiile mobile de urgenţă PEMEA, conform TS 103478;
4. Sistemul va autoriza folosirea aplicaţiei doar de către utilizatorii care au fost validaţi ca persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, în procesul de înregistrare pentru acces la serviciul SMS 113, implementat în SNUAU.
Modulul de logare şi auditare
1. În scopul administrării eficiente a sistemului operaţional şi pentru urmărirea fluxurilor de date ale aplicaţiilor, în cadrul proiectului este necesară implementarea unor mecanisme de monitorizare şi auditare tehnică a modulelor software ce alcătuiesc sistemul informatic, ce vor cuprinde, pe lângă procesul de colectare a datelor, descrierea modului de interpretare şi analizare a logurilor, atât pentru sistemele de operare instalate pe echipamentele din proiect, cât si pentru serviciile/aplicaţiile derulate pe acestea. Informaţiile logate vor urmări toate tranzacţiile în scopul monitorizării şi a corectării erorilor sistemului şi trebuie să permită generarea de statistici cu privire la respectivele tranzacţii.
2. Toate operaţiile realizate în cadrul sistemului vor trebui jurnalizate astfel încât, ulterior rezolvării incidentului, să se poată reface parcursul desfăşurării acţiunilor. Astfel, se va asigura includerea unor piste de audit complete pentru toate operaţiile efectuate, inclusiv cele administrative.
Modul de monitorizare şi alertare
1. În vederea asigurării unui proces de management optim al infrastructurii hardware şi pentru organizarea şi exploatarea eficientă la nivel software a echipamentelor IT&C care vor asigura furnizarea serviciilor şi aplicaţiilor specifice 112, se va asigura o soluţie de monitorizare centralizată a întregului sistem informatic ofertat (toate componentele hardware şi software ce asigura funcţionarea serviciului 112). Această soluţie va asigura monitorizarea globală a bunei funcţionări a sistemului informatic şi va oferi posibilitatea de alertare a responsabililor tehnici implicaţi în procesul de administrare a sistemului implementat.
2. Informaţia rezultată din monitorizarea sistemului va asigura un suport solid pentru identificarea şi depanarea rapidă a defectelor, oferind informaţii utile despre eventualele disfuncţionalităţi, în scopul menţinerii în stare de funcţionare a componentelor acestuia. Se poate astfel urmări evoluţia în timp, permiţând diagnosticarea şi preîntâmpinarea apariţiei unor defecte majore.
4. Cerinţe pentru subsistemul aplicaţii conexe activităţilor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Modul de monitorizare pentru apelurile pierdute	N/A
	Va asigura afişarea minim a următoarelor informaţii: / Judeţ / Nr. telefon apelant / Data/Ora primului apel / Timp de aşteptare maxim / Nr. de apeluri pierdute / Observaţii (înainte de reapelare va conţine un control prin care un utilizator să marcheze momentul reapelării; după reapelare va conţine data/ora şi operatorul care a reapelat).
	Interfaţa de prezentare va fi realizată în tehnologie web-based
	Interfaţa de administrare va fi realizată în tehnologie web-based
	Din zona de administrare se va asigura configurarea timpului de refresh a interfeţei
	Din zona de administrare se va asigura configurarea corelării dintre credenţialele utilizatorului şi judeţele pentru care este autorizat să le monitorizeze din punct de vedere al apelurilor pierdute.
	La nivel de autentificare se va integra cu credenţialele sistemului de operare
	Va asigura 3 zone de prezentare a informaţiilor aferente apelurilor pierdute:
	Zona operaţională curentă - conţine apeluri pierdute neapelate
	Zona operaţională istorică - conţine apeluri pierdute apelate
	Zona de căutare (filtre: judeţ/e, nr. telefon, interval de timp; valabil pentru ambele zone operaţionale).
	Monitorizarea apelurile pierdute se va face pe toate componentele 112 responsabile de gestionarea vocii 112 începând de la punctul de intrare în SNUAU (nivel CN).
	Modul de stocare si arhivare	N/A
	Cele 3 centre naţionale, vor beneficia de stocarea si arhivarea tuturor datelor de tip operaţional-istorice şi neoperaţionale necesare proceselor de auditare din cadrul SNUAU. Categoriile specifice acestor date sunt următoarele: / bazele de date istorice aferente subsistemelor date/voce, GIS, ARLS şi Localizare; / bazele de date aferente proceselor de interconectare cu alte sisteme externe relevante în procesul de tratare a cazurilor de urgenţă; / înregistrările audio gestionate în cadrul subsistemului date/voce; / înregistrările audio gestionate în cadrul modulului radio din aplicaţia informatică; / înregistrările audio gestionate în cadrul subsistemului de backup voce (centrala telefonică); / fişierele asociate cazurilor de urgenţă de tip video, audio, imagini, documente etc. (ex.: fişierele de localizare mobil, poziţionare caz); / logurile la nivel de aplicaţii specifice componentelor de tip server aferente subsistemelor date/voce, GIS, ARLS şi Localizare, echipamentelor de reţea şi electroalimentare.
	Conform statutului de funcţionare al SNUAU se va asigura spaţiul util necesar stocării tuturor datelor istorice pentru o perioadă de 10 ani, reprezentând o capacitate de stocare estimată de minim 350 TB pentru fiecare dintre cele 3 centre naţionale.
	Procesul de arhivare a datelor de tip operaţional-istorice şi neoperaţionale importante se va face cu o periodicitate de o lună (customizabilă de către beneficiar), având în vedere volumul mare de date create la nivelul fiecărui centru naţional.
	Hardware-ul dedicat arhivării trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: / să asigure resursele fizice (ex.: procesor, memorie RAM) accesării datelor real-time pentru minim 200de sesiuni concurente; / să asigure redundanţa pentru componente critice: unităţi pentru stocare, porturi reţea date, surse de alimentare ce pot fi înlocuite fără oprirea echipamentului (tip hot-swap); / unităţile de stocare să fie dedicate utilizării online şi să prevină indisponibilitatea şi pierderea datelor cauzată de uzură în timp prin procesul continuu de scriere şi citire; / să asigure reconstituirea datelor în cazul coruperii aplicaţiilor dedicate stocării/arhivării pentru o perioadă de minim 10 ani de la data înregistrării în SNUAU; / să asigure administrarea folosind o platformă web-based; / să asigure accesul la informaţiile stocate prin intermediul reţelei de date indiferent de sistemele de operare utilizate.
	Sistemul de arhivare trebuie să fie configurat/dimensionat astfel încât să permită extinderea facilă a spaţiului alocat stocării atât prin adăugarea unor noi unităţi de stocare cât şi prin interconectarea de noi echipamente, cu un impact minim asupra disponibilităţii aplicaţiilor ce le folosesc.
	Procesul de arhivare se va desfăşura cu garanţia integrităţii datelor, asigurându-se că stocarea se va face fără să se modifice conţinutul original şi fără a se corupe datele, astfel încât la accesare acestea vor fi disponibile în forma lor iniţială.
	Toate datele arhivate se vor stoca într-o formă arborescentă bazată pe structurile logice specifice 112 şi uşor identificabilă pe baza unor parametrii unici 112, vor avea un format uzual şi vor fi uşor accesibile, astfel încât acestea să poată fi disponibile atât prin intermediul modulului de accesare a informaţiilor consolidate pentru cazurile de urgenţă 112 cât şi printr-un proces executat manual de către personalul tehnic în vederea căutării şi extragerii facile a unor categorii de date.
	Procesul de arhivare se va asigura, astfel încât să nu afecteze buna funcţionare a serviciilor de urgenţă (ex. consum de resurse scăzut, etc.).
	Activitatea de arhivare a datelor va fi făcută periodic şi controlat, la intervale de timp ajustabile, prin operaţiuni automatizate si configurabile astfel încât să se minimizeze încărcarea reţelei de date în orele de trafic maxim şi în intervenţiile manuale. De asemenea, vor fi raportate modulului de monitorizare si alertare, în timp real, toate problemele ce pot apărea în procesul de arhivare.
	Procesul de arhivare se va asigura, folosind o interfaţă grafică de administrare ce va permite configurarea parametrilor de funcţionare, cât şi auditarea tuturor acţiunilor specifice de comun acord cu beneficiarul.
	Să asigure accesarea datelor într-un mod securizat, prin intermediul de roluri, cu niveluri particularizabile, raportate la funcţionalităţile oferite.
	Datele arhivate vor putea fi accesate şi din sisteme externe, prin intermediul DMZ, folosind servicii securizate si dedicate conform modului de interfaţare.
	Modul de backup automatizat pe sistem de tip librării de benzi magnetice de mare capacitate	N/A
	Modulul aferent sistemului de backup automatizat pe benzi magnetice va stoca toate tipurile de informaţii aferente componentelor software şi a datelor sistemului informatic și va permite restaurarea facilă a acestora de către administratorii de sistem, pentru toate componentele sistemului informatic (servere, baze de date, fișiere, loguri etc) pe diverse organizații respectiv intervale de timp de interes.
	Modul de colectare şi publicare date	N/A
	Căutările datelor aferente aplicaţiei informatice principale de date/voce se vor realiza ţinând cont de elemente specifice cazurilor de urgenţă. Acestea sunt reprezentate de diverse date completate în foaia de caz specifică fiecărei agenţii de urgenţă şi de acţiunile efectuate de către operatorii implicaţi în gestionarea cazului, iar aceşti parametrii specifici relevanţi vor fi detaliaţi împreună cu beneficiarul. Va exista opţiunea ca datele returnate de căutări să fie de forma unor fişe de caz, identificate prin linii unice, ce vor fi grupate sub forma unei liste ce va avea coloanele specifice customizabile. Selectarea oricărei linii va deschide foaia de caz, cu posibilitatea de a fi direct imprimată şi/sau salvată local. De asemenea, aferent fiecărei fişe de caz vor fi disponibile şi fişierele complementare asociate (ex.: documente, liste cu logurile acţiunilor efectuate cronologic de useri în gestionarea cazurilor, fişiere multimedia sau rezultate în cadrul interacţiunii cu alte aplicaţii).
	Căutările în bazele de date aferente subsistemelor GIS, ARLS şi Localizare, cât şi a celor aferente proceselor de interconectare cu alte sisteme relevante în procesul de tratare a cazurilor de urgenţă, se vor realiza ţinând cont de elemente specifice acelor sisteme. Parametrii relevanţi cât şi forma în care sunt returnate rezultatele căutărilor vor fi detaliate împreună cu beneficiarul.
	Înregistrările audio, create în cadrul modulului de voce al aplicaţiei informatice principale de date/voce şi în cadrul modulului de monitorizare a traficului radio vor fi disponibile în urma căutărilor ce se vor face ţinând cont de parametrii unici specifici cazurilor de urgenţă 112. Rezultatul căutării va fi afişat sub forma unei liste, din care înregistrările vor fi disponibile, într-un format uzual (ex.: .mp3), cu posibilitatea de a fi salvate local individual şi/sau în urma unei selecţii multiple.
	Acest modul va permite o căutare centralizată şi diferenţiată a logurilor generate de componentele de server şi client (acolo unde există), pentru aplicaţiile informatice principale de date/voce, aplicaţiile specifice subsistemelor GIS, ARLS şi Localizare şi pentru cele aferente proceselor de interconectare cu alte sisteme.
	Interfaţa unică prin intermediul căreia se vor realiza căutările va îndeplini simultan următoarele condiţii: / accesul în aplicaţie se va realiza, în mod securizat, pe baza unor roluri specifice, din cadrul unor categorii customizabile (de către beneficiar); / parametrii de căutare se vor introduce cu ajutorul câmpurilor editabile (de tip text), se vor selecta prin liste expandabile şi prin alte câmpuri utile; / va permite definirea de noi filtre particularizabile, conform seturilor de date gestionate, după oricare dintre câmpurile din bazele de date operaţionale respectiv din bazele de date cu caracter istoric, pentru a deservi interogări după filtre multiple pentru diferite cuvinte cheie, pe diferite intervale de timp; toate elementele care permit filtrarea datelor după diferite cuvinte cheie sau după intervale de timp, vor putea fi interconectate prin intermediul operatorilor de tipul “OR”, “AND”, “Between”, “>”, “>=”, “=”, “<”, “<=”, “LIKE”, “NOT LIKE” , caractere speciale care să înlocuiască unul sau mai multe caractere, etc. / căutările se for face pentru toate categoriile de date de interes operaţionale, cât şi pentru cele istorice; / va permite transferul automat a unor categorii de date (ex.: foi de caz, înregistrări audio, fişiere conexe) către adrese de email şi folosind diverse tehnologii utilizate în transferul de fişiere (FTP etc.); / ca urmare a interogărilor mai sus descrise, vor fi afişate datele din fişa de caz, înregistrările audio asociate, cazurile asociate, istoricul apelărilor de la numărul de telefon respectiv, istoricul localizărilor efectuate pentru acel număr de telefon, loguri de caz, comentarii de caz, resurse alocate cât şi indicatori statistici de tip KPI, cum ar fi: timp de răspuns , timp de procesare, timp de transfer către agenţii, durata până a răspuns prima agenţie, durata cât a stat agenţia în conferinţă, durata până s-a închis conferinţa; / va fi disponibil un mecanism de amprentare a informaţiilor extrase, prin care se vor asocia chei de verificare care certifică originea şi integritatea datelor, cu scopul de a valida faptul că acestea ajung nemodificate la beneficiar.
	Activităţile de căutare se vor realiza astfel încât să nu fie afectat procesul de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă 112.
	Să asigure accesarea datelor într-un mod securizat, atât din mediul intern cât şi din extern, prin intermediul profilelor de autorizare cu niveluri particularizabile, raportate la funcţionalităţile oferite de către aplicaţia informatică. De asemenea, se va oferi posibilitatea de a defini utilizatori şi grupuri de utilizatori, cărora să li se poată asocia diferite drepturi de acces la date.
	Va exista o modalitatea de auditare a acţiunilor efectuate de un operator în urma interacţiunii cu aplicaţia specifică modulului de accesare a informaţiilor consolidate pentru cazurile de urgenţă 112.
	Prin intermediul componentei DMZ datele arhivate vor putea fi accesate din sisteme externe folosind servicii dedicate şi securizate conform modului de interfaţare cu fiecare dintre beneficiari. Accesarea datelor va consta în acţiuni de vizualizare şi copiere a acestora, utilizând diverse tehnologii (ex.: xml, socket, web-services, web-sockets, ftp, sftp).
	Se va asigura de asemenea, un mecanism de publicare a unor seturi de date, prin intermediul unor interfeţe standardizate (CAP) şi în cadrul platformei ESB ofertate, către autorităţi şi cetăţeni, de tip rapoarte, statistici, XML – cu profile de expediere configurabile în zona de administrare, Web-service, date brute, portal Web de tip dash board cu date reprezentate GIS, atât pentru accesarea datelor necesare, conform atribuţiilor şi reglementărilor specifice, de către instituţiile abilitate (agenţii de urgenţă asimilate în SNUAU, structuri operaţionale responsabile cu gestionarea / monitorizarea / analiza intervenţiilor în situaţii de amploare sau cu prevenţia unor situaţii de urgenţă), cât şi pentru informarea cetăţenilor cu un set de date de interes, privind activitatea desfăşurată în cadrul fiecărui centru judeţean în parte (grafice relevante cu date reprezentate GIS ce vor fi stabilite în etapa de analiză împreună cu beneficiarul), cu respectarea normelor şi reglementărilor actuale privind gestionarea datelor cu caracter personal;
	Cerinţe asociate aplicaţiei mobile pentru persoane cu dizabilităţi	N/A
	Cerinţe generale	N/A
	va oferi suport pentru rularea pe sistemele de operare iOS şi Android, fiind asigurată compatibilitatea de către ofertant cu ultima variantă lansată a sistemelor de operare menţionate, la momentul finalizării perioadei de implementare
	să detecteze când este folosită pentru generarea unui apel de urgenţă
	să se autentifice cu rolul de Application Provider, ca fiind aplicaţie de urgenţă PEMEA, la trimiterea informaţiilor despre apelant
	va asigura un mecanism de trimitere date de localizare
	la iniţierea apelului de urgenţă, aplicaţia va colecta datele de localizare ale dispozitivului pe care este instalată, folosind un API de localizare disponibil pe dispozitiv şi va trimite cele mai precise date disponibile precum şi amprenta de timp cu momentul colectării
	la iniţierea apelului de urgenţă, dacă sunt disponibile, aplicaţia va colecta şi va trimite către SNUAU identificatorul punctului de conectare la reţeaua operatorului de telefonie, cel puţin la nivel Cell ID/Sector ID. Dacă sunt disponibile date de localizare WiFi, se va transmite BSSID (Base Service Set Identifier) adresa MAC (48bits) a access point-ului
	va trimite, dacă este disponibilă pentru a fi colectată, informaţia de MSISDN, la momentul apelării
	va asigura mecanism de autentificare cu componenta server din SNUAU pe baza de user şi parolă
	va permite exploatarea tuturor mecanismelor de securitate, inclusiv cele biometrice, integrate în terminalul utilizatorului, dacă acesta are aceste capacităţi, în scopul autentificării utilizatorului în aplicaţie şi protejării datelor personale şi medicale declarate, prin recunoaşterea amprentei, a feţei sau prin scanarea irisului, prin cod PIN, sau model de deblocare (pattern)
	va permite transmiterea detaliilor urgenţei declarate de persoana cu dizabilităţi, prin SMS către persoanele de ajutor declarate, dacă s-a optat pentru aceasta
	va permite recepţionarea de mesaje din partea Serviciului 112 referitoare la statusul cererii de înregistrare (cerere recepţionată, acces la serviciu autorizat, acces la serviciu expirat)
	Cerinţe operaţionale	N/A
	va permite lansarea unei cereri de înregistrare a utilizatorului către SNUAU, pe baza completării unui profil de utilizator
	va permite consultarea şi acceptarea „Termenilor şi Condiţiilor de utilizare” a aplicaţiei/serviciului. Fără acceptarea „Termenilor şi Condiţiilor de utilizare” aplicaţia nu va permite efectuarea de apeluri de urgenţă
	va trimite o cerere de validare a numărului de telefon înregistrat către SNUAU care va avea ca răspuns un cod de securitate ce trebuie preluat automat de aplicaţie
	va permite recepţionarea unui SMS conţinând un cod de securitate generat de serverele SNUAU pentru validarea numărului de telefon declarat. Codul de securitate primit prin SMS va fi preluat automat în aplicaţie, dacă aplicaţia este instalată pe telefonul declarat, sau va fi introdus manual de către utilizator dacă s-a utilizat alt telefon
	va permite definirea şi editarea unui profil de utilizator, astfel: / date de autentificare (user şi parolă); / nume; / prenume; / date de identitate; / domiciliu (stradă, număr, bloc, apartament, etaj, cod interfon, localitate, judeţ, cod poştal); / număr de telefon (se va precompleta, dacă este disponibilă colectarea MSISDN); / date medicale (format text); / adrese predefinite unde poate declara urgenţe (ex. la serviciu, acasă, şi altele). Adresa de domiciliu va fi automat adăugată în lista de adrese predefinite cu numele Acasă, cu opţiune de editare; / mesaje de urgenţă predefinite/rapide; / date de contact şi de identificare pentru una sau mai multe persoane de ajutor;
	va permite editarea datelor de profil;
	va afişa durata de valabilitate a accesului la serviciu (permanent/până la data), prin corelarea cu datele definite şi validate în baza de date de abonaţi cu dizabilităţi ai serviciului SMS 113;
	va permite notificarea utilizatorului înainte de expirarea perioadei de acces la serviciu printr-un parametru configurabil în interfaţa de administrare;
	va permite notificarea utilizatorului despre expirarea accesului la serviciu şi va permite restricţionarea accesul la serviciu în cazul expirării valabilităţii;
	va asigura declararea într-un mod foarte uşor a tuturor detaliilor urgenţei (categorie urgenţă, descriere, adresa), dintr-o interfaţă grafică simplă, folosind pictograme sugestive, minimizând pe cât posibil efectuarea de operaţiuni multiple, în ferestre/meniuri multiple.
	va asigura anunţarea unei urgenţe către Serviciul 112 prin următoarele metode: / schimb bidirecţional de mesaje text prin SMS şi protocol Real Time Text; / comunicare prin simboluri care să fie transpuse în mod text apoi transmise către PSAP şi invers. Exemple de sisteme de simboluri ce pot fi folosite: WidgitSymbols™, PCS™, Blissymbols™, Makaton™; / apel audio-video bidirecţional, pentru a permite operatorului 112 să audă şi să vadă ce se întâmplă la locul urgenţei
	va propune utilizatorului activarea serviciilor GPS cu cea mai mare precizie
	va solicita utilizatorului activarea serviciilor GPS şi a datelor mobile de pe terminal pentru transmiterea localizării şi a datelor către serviciul 112, in cazul în care aceste servicii sunt inactive la momentul apelării
	va permite selectarea opţiunii de trimitere către numărul de telefon al unei persoane de ajutor declarate, a unui SMS conţinând detaliile urgenţei, în format text, simultan cu anunţarea PSAP-ului
	va permite preselectarea tipului de urgenţă prin selectarea unuia sau mai multor simboluri/iconiţe elocvente pentru urgenţe medicale, incendii sau de competenţa poliţiei
	va permite vizualizarea în interfaţa aplicaţiei a mesajului de răspuns trimis de operatorul PSAP
	va permite selectarea de către utilizator a metodei de afişare a mesajului răspuns de la PSAP (text, Real Time Text sau sub formă de pictograme/simboluri)
	va permite afişarea fluxului video trimis de PSAP, concomitent cu fluxul video trimis către PSAP (picture-in-picture)
	va permite selectarea camerei folosite în trimiterea fluxului video către PSAP
	va permite ascunderea/aducerea în prim plan a fluxului video trimis către PSAP
	va permite activarea/dezactivarea microfonului
	va permite activarea/dezactivarea difuzorului, pentru a permite operatorului PSAP să transmită informaţii/instrucţiuni către alte persoane aflate lângă apelant
	va permite selectarea unui mesaj predefinit (text sau simboluri) dintr-o listă de mesaje, pentru a fi trimis către PSAP, cu posibilitatea editării acestuia, înainte de trimitere
	va propune restaurarea profilului utilizatorului la reinstalarea aplicaţiei
	va permite afişarea poziţiei apelantului în timpul apelului pe un layer de hartă, folosind datele de localizare disponibile la nivelul terminalului
	aplicaţia de preluare şi gestionare apeluri de urgenţă va permite adăugarea în conferinţa video cu operatorul PSAP a unui operator cu rol de interpret mimico-gestual, prin selectarea dintr-o listă, pentru a asigura astfel medierea, interpretarea apelantului
	aplicaţia va permite primirea de fişiere text şi multimedia transmise din aplicaţia 112 din cadrul PSAP (ex. informaţii de prim ajutor)
	Cerinţe de administrare	N/A
	va asigura autentificarea aplicaţiilor client
	va permite furnizarea informaţiilor către serviciile aplicaţiei de procesare a apelurilor de urgenţă pe baza unor mecanisme de autentificare
	va permite administrarea cererilor de înregistrare făcute prin aplicaţiile mobile de urgenţă
	va gestiona înregistrările utilizatorilor într-o bază de date dedicată la nivelul serverului
	va stoca profilul utilizatorului
	va asigura mecanism de restaurare a profilului de utilizator la reinstalarea aplicaţiei
	va permite configurarea la nivelul interfeţei de administrare de mesaje predefinite, fişiere text şi multimedia pentru a fi trimise de la PSAP către persoanele cu dizabilităţi
	va furniza rapoarte extrase din baza de date de utilizatori, configurate de comun acord cu beneficiarul
	va asigura mecanism de confirmare a numărului de telefon prin trimiterea unui cod prin SMS
	va permite actualizarea centralizată a aplicaţiei client
	Modulul de logare şi auditare	N/A
	toate mesajele de eroare, acţiunile şi evenimentele din sistem vor fi stocate sub formă de loguri, iar arhivarea acestora se va realiza periodic;
	sistemul trebuie să pună la dispoziţie un mecanism complex de filtrare a datelor istorice, în vederea centralizării unor informaţii utile din evoluţia sistemului;
	mesajele logate vor fi prezentate sub formă de layout-uri descriptive, uşor de interpretat;
	se va asigura gruparea mesajelor logate în funcţie de priorităţi predefinite (ex. info, warning, error, critical error, fatal error, etc.);
	prin prisma informaţiilor colectate, analiza şi interpretarea logurilor va permite identificarea evenimentelor, astfel încât să se poată determina precis când, ce şi cum s-a executat în sistem, cine este autorul şi ce impact au avut operaţiile efectuate asupra sistemului;
	modulul de logare va oferi suport pentru auditarea instanţelor, fără a îngreuna buna funcţionare a aplicaţiilor;
	va asigura colectarea de date din timpul rulării programelor, oferind informaţii despre starea sistemului la un anumit moment de timp;
	va asigura localizarea facilă a erorilor şi determinarea zonei în care acestea se produc;
	va asigura mecanisme de reproducere a erorilor;
	se va asigura logarea tuturor acţiunilor care determină schimbări la nivel de date în sistem, într-un interval de timp, având formatul:date existente înainte de tranzacţie - date modificate după tranzacţie;
	va asigura existenţa în fişa de caz a unui bloc ce va conţine istoricul acţiunilor fiecărui operator în parte, în care să fie vizualizate cronologic toate acţiunile/ modificările/comenzile legate de cazul respectiv, indiferent de aplicaţia în care au fost efectuate (112/GIS);
	toate alarmele, mesajele de eroare, evenimentele din sistem, precum şi acţiunile operatorilor vor fi stocate în baza de date şi vor putea fi vizualizate de către operatori/administratori într-o fereastră accesibilă din meniul aplicaţiei;
	sistemul trebuie să realizeze auditarea tuturor acţiunilor/modificărilor/ comenzilor pentru fiecare apel/fişă de caz, cu înregistrarea acestora în baza de date. Se vor stoca inclusiv acţiunile corelate cu celelalte module (voce, radio, GIS, SMS, eCall, etc) şi aplicaţii utilizate pe parcursul sesiunii de lucru;
	va asigura o zonă dedicată recepţionării, creării şi transmiterii către operator/dispecer a unor notificări din partea administratorului sau din partea altor roluri ale aplicaţiei, cu impact în zona de operare, cu posibilitatea decelării destinaţiei pe centru, agenţie, sub-agenţie, cu obligativitatea de a confirma vizualizarea lor. Acţiunea de luare la cunoştinţă va fi auditată;
	va asigura afişarea de mesaje, informaţii, notificări utile pentru rolul respectiv, create de administrator sau de alţi utilizatori ai aplicaţiei, marcate vizual în funcţie de importanţa lor şi de utilizatorul care le-a creat/postat. În cazul notificărilor recepţionate în timp real, acestea vor fi semnalizate (vizual/auditiv) fără a întrerupe sau incomoda activitatea curentă a operatorului/dispecerului.
	Modul de monitorizare şi alertare	N/A
	consola de monitorizare şi alertare trebuie să dispună de o interfaţă web personalizabilă, intuitivă şi uşor de folosit;
	să permită autentificarea pe bază de utilizator şi parolă;
	să ofere nivele de acces particularizat, în funcţie de drepturile oferite de contul sau de rolul alocat utilizatorului;
	să permită monitorizarea centralizată a sistemului informatic (echipamente hardware şi aplicaţii software) la nivel naţional, conform distribuţiei geografice (MAN, WAN, DMZ, LAN);
	să asigure monitorizarea în timp real a următoarelor categorii de agenţi: / servere asociate subsistemelor de procesare apeluri 112, GIS, ARLS, localizare, back-up voce, storage, etc.; / echipamente de reţea router-e, switch-uri, firewall-uri; / - echipamente de electroalimentare UPS-uri;
	să permită monitorizarea traficului pe servere şi pe echipamentele de reţea;
	să asigure monitorizarea în timp real a resurselor ocupate - obligatoriu pentru categoriile: utilizare procesor, memorie RAM, spaţiu HDD ocupat/liber, handles, threads, procese, ocupare reţea, număr de interfeţe folosite;
	să permită vizualizarea log-urilor de evenimente de la nivelul sistemelor de operare;
	să asigure configurarea de notificări personalizabile, conform cerinţelor beneficiarului (ex. notificări la depăşirea limitelor predefinite de trafic, alerte la deconectarea echipamentelor de la reţea, etc.);
	să asigure transmiterea distantă a alarmelor şi notificărilor în momentul producerii unui eveniment. Alertarea se va asigura minim prin următoarele elemente: transmitere mesaje text de tip SMS, transmitere e-mail, rulare script-uri (ex. powershell, vbscript , bat-uri, etc.);
	să asigure prezentarea datelor colectate sub formă de rapoarte grafice, pentru o interpretare facilă;
	să asigure posibilitatea de filtrare per categorii a informaţiilor colectate;
	să asigure structurarea ergonomică a entităţilor monitorizate (ex. grupări configurabile, hărţi logice,etc.);
	va asigura instrumente de post-analiză sub formă de statistici şi rapoarte detaliate, asociate performanţelor sistemului (ex. trafic pe interfeţe, erori identificate pe fiecare interfaţă, erori la nivel logic sau fizic);
	să permită exportul datelor colectate în urma procesului de monitorizare în diferite formate standardizate (ex. pdf, csv, etc.);
	să asigure execuţia automatizată, conform unui programator în timp, a unor rapoarte având ca sursă datele colectate. Rezultatul acestora va fi prezentat cel puţin în format pdf;
	să asigure monitorizarea stării serviciilor pentru platformele de operare oferite în soluţie (ex. servicii Windows, daemon Linux, etc.);
	să asigure posibilitatea de monitorizare a clusterelor, conform soluţiei oferite;
	să asigure monitorizarea bazelor de date, conform soluţiei oferite;
	să asigure deployment automat şi manual agenţi, pentru toate platformele de operare oferite în soluţie (Windows, Linux, etc.);
	să asigure arhivarea datelor colectate în urma procesului de monitorizare;
	să nu afecteze buna funcţionare a serviciilor de urgenţă (consum de resurse scăzut, etc.);
	furnizorul va asigura configurările necesare pentru monitorizarea tuturor componentelor de tip server, comunicaţii, electroalimentare, conform cerinţelor beneficiarului, înainte de darea în producţie a sistemului.
	Activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse software conexe în Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca în vederea recepției finale	N/A
	Activităţile de instalare a componentelor software conexe aferente celor 3 centre naţionale, vor fi realizate exclusiv de personalul S.T.S. instruit în prealabil de furnizor, sub supravegherea reprezentanţilor acestuia, care vor valida acţiunile efectuate şi vor răspunde de derularea în cele mai bune condiţii a procesului de instalare. Instalarea produselor software conexe la nivelul celor 3 centre naţionale va fi realizată în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile detaliate puse la dispoziţie de către furnizor, care vor fi validate astfel, la finalizarea cu succes a instalării complete a acestora în cele 3 centre naţionale. La finalizarea lucrărilor se vor întocmi de către furnizor rapoarte complete de instalare, care vor avea ataşate procedurile şi instrucţiunile de instalare.
	Activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse software pentru clienţii din restul de 37 judeţe în vederea recepției finale	N/A
	Configurarea aplicaţiilor client;
	Întocmirea rapoartelor finale de instalare la finalizarea lucrărilor care să includă toate configuraţiile realizate din punct de vedere software.

### Cerinţe pentru subsistemul de electroalimentare
2. Subsistemul de electroalimentare este compus din:
    1. Aparate de protecţie / distribuţie de C.A.;
    2. Surse neîntreruptibile (UPS-uri);
    3. ATS (aparat electric de comutare automată);
    4. Grupuri electrogene;
    5. Echipamente de climatizare.
1. Pentru asigurarea funcţionării redundante a echipamentelor instalate în cele 3 centre naționale, alimentate din ATS-uri, se va avea în vedere alimentarea acestora, astfel: jumătate se vor alimenta din ATS1, cealaltă jumătate din ATS2. Echipamentele care dispun de două surse de alimentare se vor alimenta din cele două UPS-uri, conform schemei de mai jos:
3. Pentru asigurarea funcţionării redundante a echipamentelor instalate în centrele 112 județene și dispeceratele din municipiile reședință de județ, alimentate din ATS, se va avea în vedere alimentarea acestora. Echipamentele care dispun de două surse de alimentare se vor alimenta din cele două UPS-uri, conform schemei de mai jos:
4. Cerințe pentru subsistemul de electroalimentare
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe pentru sistemul de electroalimentare	N/A
	Aparate de protecţie / distribuţie de C.A.	N/A
	Instalația electrică trebuie să asigure: / interfaţa cu furnizorul de energie electrică; / distribuţia energiei la consumatori (la proiectarea tabloului electric de distribuţie curent alternativ se va avea în vedere încărcarea echilibrată a reţelei trifazate); / protecţia circuitelor la scurtcircuit şi suprasarcină; / protecţia contra supratensiunilor (atmosferice sau de comutaţie); / alimentarea sistemului de climatizare a incintei în care se vor instala echipamentele; / protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi/sau indirectă se va realiza prin intermediul unor întrerupătoare diferenţiale, dimensionate corespunzător.
	Pentru contorizarea energiei electrice va fi prevăzut un BMPT (bloc de măsură şi protecţie trifazat) complet echipat (inclusiv contor de energie electrică activă trifazat). / Vor fi livrate 12 buc. BMPT-uri complet echipate şi 12 tablouri electrice de distribuţie consumatori vitali pentru 12 centre 112 judeţene; / Caracteristici tehnice generale BMPT / tensiune nominală de utilizare : 2x230/400V; / frecvenţă nominal : 50 Hz; / domeniul temperaturii de funcţionare: / (-30…+45)C; / grad normal de protecţie: IP 54; / dispozitiv de protecţie la supratensiune. / Caracteristici întreruptor diferenţial tetrapolar / curent nominal: In=40A; / curent diferenţial nominal: 300 mA. / Caracteristici contor de energie electrică activă / Curentul maxim : Imax=40A; / Constanta contorului: k=1; / Cu citire directă: DA. / Tablou electric de distribuţie consumatori vitali (12 buc.) / Tabloul electric de distribuţie consumatori vitali (TECV) se va proiecta şi dimensiona astfel încât să asigure alimentarea celor două surse neîntreruptibile şi a unităţii de răcile care se vor instala. Se va avea în vedere o încărcare echilibrată a fazelor, astfel: UPS 1 din L1, UPS 2 din L2 şi unitatea AC din L3. / În paralel cu siguranţa generală a tabloului electric se va instala o siguranţă automată tetrapolară, In=32A, la care se va conecta dispozitivul de protecţie la supratensiuni de origine atmosferică sau de comutaţie tip PRD (echipat cu cartuşe debroşabile care uşurează înlocuirea acestora). / Caracteristici PRD: / nr. poli : 3P+N; / frecvenţa de funcţionare: 50 Hz; / tensiunea de utilizare: 230/400Vca; / semnalizare la sfârşit de exploatare cu indicator mecanic: alb/verde – în funcţionare, roşu – defect; / posibilitate de semnalizare la distanţă; / montare pe şină DIN;
	SURSE NEÎNTRERUPTIBILE (UPS-uri) / Alimentarea securizată a echipamentelor IT&C care se vor instala în cadrul proiectului, prevăzute cu două surse de alimentare, se va realiza redundant din două UPS-uri., dimensionate corespunzător, funcţie de puterea totală a echipamentelor.
	UPS 3 kVA / Caracteristici tehnice generale / Caracteristici tehnice intrare UPS: / tensiune de intrare nominală: 230V; / plaja tensiunii de intrare: 165 - 285V; / frecvenţa de intrare: 50Hz +/-3% (detectare automată); / factor de putere pe intrare:0,99; / conexiune de intrare: IEC -320 C20. / Caracteristici tehnice ieşire UPS: / capacitate putere de ieşire: minim 2700W/3000VA; / tensiune nominală de ieşire:230V; / THDv la putere nominală: <3% (pentru sarcină liniară); / frecvenţa de ieşire: 50Hz; / conexiuni de ieşire: minim 6xIEC 320 C13 şi 1xIEC 320 C19; / bypass automat intern. / Autonomie: minim 8 min la încărcare 80% sarcină. / Caracteristici privind acumulatorii: / acumulatori Pb-Acid, etanşi, care nu necesită întreţinere, tehnologie VRLA; / funcţia de înlocuire a acumulatorilor fără a opri UPS-ul; / durată de viaţă: long life, 8-10 ani la o funcţionare la aproximativ 20-25 C. / Alte caracteristici: / topologie: On-line dublă conversie; / tip formă de undă: pur sinusoidală; / disponibilitate (D): 99,99% / Notă: D=MTBF/ (MTBF+MTTR) / compatibil cu sursă de intrare de tip grup electrogen; / răcire: ventilaţie forţată; / forma turn/rack, inclusiv accesoriile pentru montaj pe verticală/orizontală; / panou digital frontal pentru informaţii alimentare/acumulatori/ieşire/parametri funcţionare / funcţia automată de testare periodică a acumulatorilor; / funcţia automată de testare periodică a acumulatorilor; / port pentru cabinet extern de baterii; / porturi de management disponibile: / Port de management USB; / Port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / conector de baterie extern, pentru conectarea/deconectarea bateriei din motive de siguranţă, pe timpul transportului sau manipulării UPS-ului; / cablu de alimentare, cablu Ethernet, cablu USB, manual de utilizare.
	UPS 6 kVA / Caracteristici tehnice generale / Caracteristici tehnice intrare UPS: / tensiune de intrare nominală: 230V; / plaja tensiunii de intrare: 165 - 285V; / frecvenţa de intrare: 50Hz +/-3% (detectare automată); / factor de putere pe intrare:0,99; / conexiune de intrare: cablu de putere pe reglete electrice cu şurub. / Caracteristici tehnice ieşire UPS: / capacitate putere de ieşire: 5400W/6000VA; / tensiune nominală de ieşire:230V; / THDv la putere nominală: <3% (pentru sarcină liniară); / frecvenţa de ieşire: 50Hz; / conexiuni de ieşire: minim 8xIEC 320 C13, 2xIEC 320 C19; / bypass automat intern. / Autonomie: minim 4 min la încărcare 80% sarcină. / Caracteristici privind acumulatorii: / acumulatori Pb-Acid, etanşi, care nu necesită întreţinere, tehnologie VRLA; / funcţia de înlocuire a acumulatorilor fără a opri UPS-ul; / durată de viaţă: long life, 8-10 ani la o funcţionare la aproximativ 20-25 C. / Alte caracteristici: / topologie: On-line dublă conversie; / tip formă de undă: pur sinusoidală; / disponibilitate (D): 99,99% / Notă: D=MTBF/ (MTBF+MTTR) / compatibil cu sursă de intrare de tip grup electrogen; / răcire: ventilaţie forţată; / forma turn/rack, inclusiv accesoriile pentru montaj pe verticală/orizontală; / panou digital frontal pentru informaţii alimentare/acumulatori/ieşire/parametri funcţionare; / funcţia automată de testare periodică a acumulatorilor; / port pentru cabinet extern de baterii; / porturi de management disponibile: / Port de management USB; / Port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / conector de baterie extern, pentru conectarea/deconectarea bateriei din motive de siguranţă, pe timpul transportului sau manipulării UPS-ului; / cablu de alimentare, cablu Ethernet, cablu USB, manual de utilizare.
	UPS minim 30 kVA / Vor fi livrate 4 unităţi UPS 30 kVA (2 buc. pentru CN Braşov, 2 buc. pentru CN din Cluj) / Caracteristici generale / Arhitectură modulară, cu asigurarea redundanţei de tip n+x; / Putere nominală 30 kVA; / Echipat cu un număr de module care să asigure puterea nominală solicitată; / disponibilitate (D): 99,9999% / Notă: D=MTBF/ (MTBF+MTTR) / Caracteristici tehnice intrare UPS: / tensiune de intrare nominală: 400V; / plaja tensiunii de intrare: ±20% din tensiunea nominală; / frecvenţa pe intrare: 50Hz ±10%; / factor de putere pe intrare :0,99; / THDI: <3%. / Caracteristici tehnice ieşire UPS: / capacitate putere de ieşire: 27000W/30000VA; / tensiune nominală de ieşire:400V ±1%; / THDv la putere nominală: <3% / frecvenţa de ieşire: 50Hz; / bypass automat la tensiune nominală pe ieşire ±15% / suprasarcină admisibilă : 5 minute la 125%, şi 30 sec. la 150%. / Factor de vârf: 3:1 conform EN 62040-3; / Eficienţă în modul online: minim 95% . / Autonomie: minim 30 de minute la 75% din sarcina nominală cu baterii interne. / Caracteristici privind acumulatorii: / funcţia Hot Swap pentru sertarele de acumulatori (sertarele pot fi înlocuite fără a opri UPS-ul); / acumulatorii vor fi integrați în carcasa UPS-ului; / durată de viaţă: long life, 8-10 ani la o funcţionare la aproximativ 20-25 C. / Porturi de management: / Port de management USB; / Port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / Caracteristici mecanice: / Greutatea cu baterii standard: maxim 500 kg; / Dimensiuni: lăţime 350÷600 mm / înălţime 1300÷2000 mm / adâncime 600÷850 mm / Condiţii de mediu: / Temperatură de operare: 0÷40C; / Umiditate relativă: 0÷95%; / Nivel de zgomot la 1m: < 58 dBA; / Capacitate de răcire: >500 m3/h. / Standarde / De securitate: EN 62040-1, EN 60950-1; / Performanţă: IEC 62040-3; / EMC: IEC 62040-2; / Declaraţie de conformitate a produsului: CE; / Nivel de protecţie: IP 21. / Notă: UPS-urile vor funcţiona în regim redundant. Pentru conectarea în paralel a celor două UPS-uri se va furniza un tablou de paralelare dimensionat corespunzător. / Se va realiza un tablou electric de distribuţie (TDE), alimentat din ieşirea comună a celor două UPS-uri. Acesta se va proiecta şi dimensiona corespunzător, astfel încât să asigure necesarul de putere al echipamentelor care se vor instala. Configurația TDE se va stabili împreună cu beneficiarul în perioada de implementare a proiectului. / Se va avea în vedere încărcarea echilibrată pe cele trei faze în TDE ieşire UPS-uri.
	ATS (aparat electric de comutare automată)	N/A
	Pentru echipamentele IT&C care se vor instala în cadrul proiectului, prevăzute cu o singură sursă de alimentare, alimentarea cu energie electrică se va realiza din ATS-uri, dimensionate corespunzător. / Echipamentele ATS se vor alimenta din ieşirea celor două UPS-uri, Sursa1-UPS1, respectiv Sursa2-UPS2, asigurându-se astfel alimentarea fără întrerupere a echipamentelor conectate în acestea, în cazul apariţiei unui defect la unul dintre cele două UPS-uri. / Pentru asigurarea funcţionării redundante a echipamentelor alimentate din ATS-uri, se va avea în vedere alimentarea acestora, astfel: jumătate se vor alimenta din ATS1, cealaltă jumătate din ATS2.
	ATS 32A / Caracteristici ATS: / Tensiune de alimentare nominală: 230V; / Frecvenţa nominală: 50Hz; / Curent nominal: 32A; / Timp de comutare între cele două surse: max. 10ms; / Conectori intrare: 2 x IEC C20 sau 2 cabluri IEC 309/2 astfel încât să permită conectarea cu ieşirea celor două UPS-uri; / Conectori ieşire: să permită conectarea echipamentelor cu o singură sursă care se vor instala; / Dimensiune compactă: 2U; / Greutate: max. 7,5 kg; / Porturi de management: / Port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / Afişaj: LCD display, indicatori cu led-uri; / Standarde de securitate: IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1; / Standarde de compatibilitate electromagnetică: IEC/EN 62310-2.
	ATS 16A / Caracteristici ATS: / Tensiune de alimentare nominală: 230V; / Frecvenţa nominală: 50Hz; / Curent nominal: 16A; / Timp de comutare între cele două surse: max. 10ms; / Conectori intrare: 2 x IEC C20/2 cabluri sau 2 x IEC 309/2 cabluri astfel încât să permită conectarea cu ieşirea celor două UPS-uri; / Conectori ieşire: minim 6x IEC C13 + 1xIEC C19; / Dimensiune compactă: 1U; / Greutate: max. 4 kg; / Porturi de management: / Port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / Afişaj: LCD display, indicatori cu led-uri; / Standarde de securitate: IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1; / Standarde de compatibilitate electromagnetică: IEC/EN 62310-2.
	ECHIPAMENTE de CLIMATIZARE / Vor fi livrate 48 unităţi de climatizare conform următoarei distribuții: câte 4 buc. în centrele naționale Brașov și Cluj și câte unul în centrele județene 112. / Aparat de aer condiţionat cu capacitatea de răcire de 24.000 BTU/h, cu tehnologie inverter, tip split, kit şi accesorii de montaj, inclusiv traseu frigorific. / Specificaţii tehnice / Clasa energetică: minim A++; / Capacitatea de răcire nominală: 24.000 BTU/h; / Debit de aer unitatea interioară: minim 760 m3/h; / Agent de răcire: ecologic R410A; / Alimentare electrică: 230V; / Nivel de zgomot unitatea interioară: maxim 65 dB; / Nivel de zgomot unitatea exterioară : maxim 75 dB; / Temperatura exterioară minimă de funcţionare pe modul rece: -15 ºC; / Temperatura exterioară maximă de funcţionare pe modul rece: 48 ºC; / Protecţie electrică : conform standardelor în vigoare ; / Prevăzut cu : / Autorestart după întreruperea accidentală a tensiunii de alimentare cu păstrarea parametrilor setaţi anterior, repornirea echipamentelor se va face în regim de siguranţă, fără a produce şoc suplimentar în reţeaua electrică; / Telecomandă de acţionare şi control.
	GRUPURI ELECTROGENE	N/A
	GRUP ELECTROGEN minim 15 kVA / Vor fi livrate 12 complete Grup electrogen 15kVA (pentru 12 centre judeţene aflate în Bihor, Buzău, Covasna, Iași, Maramureș, Mureș, Sălaj, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea), / Caracteristici generale / Putere aparentă în regim prime: minim 15 kVA; / Putere aparentă în regim stand-by: minim 17 kVA; / Număr cilindri/motor: minim 4 cilindri în linie pentru vibraţii reduse; / Combustibil: motorină; / Sistem de răcire: răcire cu lichid; / Regulator de turaţie: electronic; / Consum motorină la 100% PRM: maxim 6 litri/oră; / Capacitate rezervor (pe şasiu): minim 100litri – pentru a asigura o autonomie de minim 24 ore la 75% încărcare din PRM; / Autonomie la încărcare 75%: minim 24 ore; / Tabloul de comandă: inclus in carcasa grupului electrogen; / Tensiune ieşire: 400/230 Vca; / Turaţie: 1500 rot/min; / Factor de putere: 0,8. / Caracteristici de mediu / Nivel maxim de zgomot la 7m (insonorizare): max. 60 dB la distanţa de 7 m măsurat pe orice direcţie; / Condiţii climatice: / gama de temperaturi: -30° C/+45° C; / umiditatea relativă: 10-90%. / Caracteristici motor diesel / Motor în 4 timpi: da; / Turaţie nominală: 1500 rot/min; / Pornire electrică: 12 Vcc. / Motorul va fi dotat cu: / baterie de acumulatori cu capacitate suficientă pentru a permite 10 porniri succesive fără reîncărcare; / alternator 12V; / sistem de răcire cu lichid dimensionat sa poată asigura funcționarea echipamentului, la sarcina maximă, la temperaturi in intervalul -30° C/+45°C / Sistem de preîncălzire electric a lichidului de răcire care să asigure pornire uşoară şi capacitatea echipamentului de a furniza 90% din PRP in primele 15 sec. de la pornire; / Rezistenţa de încălzire aer din coloana de admisie, pentru pornire uşoară la rece; / Pompă manuală pentru evacuare ulei din baia de ulei – pentru service uşor; / Autoprotecţie – sistem de oprire de urgenţă în caz de presiune joasă ulei, temperatură excesivă a lichidului de răcire, nivel minim al lichidului de răcire, rupere curea, suprasaturaţie sau subturatie; / Racord flexibil pentru conectarea motorului la ţeava de eşapament; / Senzori presiune ulei, temperatură motor, temperatură lichid de răcire; / Filtru combustibil cu separator de apă şi cu senzor pentru oprirea motorului în cazul acumulării de apă în filtru; / Filtrele şi consumabilele necesare reviziilor periodice vor fi instalate astfel încât, dacă generatorul va fi amplasat foarte aproape de un perete, accesul să se facă pe o singură laterală a generatorului de unde se acţionează şi automatizarea (service pe o singura latură); / Etichetarea va conţine următoarele date: producător, anul fabricaţiei, seria, tipul, turaţia, puterea de ieşire; / Protecţii metalice pentru zonele în care este temperatură ridicată sau piese în mişcare. / Caracteristici generator electric / Frecvenţa nominală; 50Hz; / Tip generator electric: Trifazic, sincron, fără inele şi perii, cu autoexcitaţie şi autoreglare prin regulator electronic automat de tensiune; / Clasa de izolaţie a înfăşurărilor: H; / Factor de putere: 0,8 inductiv; / Grad de protecţie: IP23; / Reglaj automat de tensiune: Prin regulator electronic automat; / Forma de undă: Sinusoidală; / Etichetarea va conţine următoarele date: Producător, anul fabricaţiei, seria, tipul conexiunii, numărul de poli, curentul nominal, turaţia, frecvenţa, tensiunea, puterea nominală; / Caracteristici carcasă şi ansamblu motor- generator / Motorul şi generatorul se vor monta pe acelaşi şasiu metalic prin intermediul unor dispozitive antivibraţie: DA ; / Cuplajul între generator şi motor: Cuplaj de tip elastic; / Carcasa de insonorizare si intemperii: / Dimensiuni maxime admise: lungime – 2200 mm, lăţime – 1000 mm, înălțime – 1400 mm. / Realizată din oțel cu grosime de cel puțin 2 mm, iar partea inferioară, unde este situat rezervorul grosime de cel puțin 3 mm; / Vopsită în câmp electrostatic; / Capitonată cu vată minerală de înaltă densitate pentru atenuare eficienţă a zgomotului şi protecţie la foc; / Densitate vată minerală mai mare de 140kg/mc iar grosimea mai mare sau egală cu 40 mm; / Toba de eşapament de tip rezidenţial instalată în interiorul carcasei; / Cuva de retenţie cu capacitate mai mare decât a rezervorului amplasată în interiorul carcasei şi prevăzută cu buşon de drenaj; / Un singur inel de ancorare central pentru manipulare facilă cu macaraua; / Evacuare aer cald şi gaze de eşapament în plan vertical pentru a nu influenţa alte echipamente din jur. / Rezervorul de combustibil: / Capacitate necesară pentru a asigura o autonomie minimă de 24 ore la 75% din PRP; / Obligatoriu montat in interiorul carcasei de insonorizare şi intemperii, sub ansamblul motor alternator, fără a avea pereţi la exteriorul carcasei; / Construcţie din plastic pentru a evita coroziunea; / Prevăzut cu buşon de golire. / Caracteristici tablou de automatizare / Tabloul de automatizare instalat pe grupul electrogen va îndeplini cel puţin următoarele funcţii: / Pornire-oprire automată a grupului electrogen; / Monitorizarea şi controlul funcţionării grupului electrogen; / Include redresor automat pentru încărcarea bateriei; / Monitorizează parametrii motorului şi comandă oprirea acestuia atunci când există risc de defectare. / Porturi de management: USB local, port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / Testare si acceptare echipamente / Furnizorul are obligația de a asigura pe cheltuiala sa, la sediul său, teste de funcționare cu un banc de probe, care trebuie să includă cuplarea generatorului la diferite sarcini electrice rezistive după cum urmează: cuplare bruscă de la zero la 90% PRP cu menţinere cel puţin 15 min, cuplare progresivă de la 90% PRP până la 100% ST-BY pe parcursul a 15 min.; / Pe parcursul acestor teste abaterea de tensiune trebuie să fie de maxim 1,5% iar abaterea frecvenţei de maxim 0,5% indiferent de fluctuaţiile de sarcină; / Pe sarcina constantă abaterea tensiunii furnizate de generator trebuie sa fie mai mică de 1% din nominal iar abaterea frecvenţei mai mică de 0,25% din 50Hz; / Este necesar ca oscilațiile tensiunii si a frecventei sa fie cât mai mici pentru a proteja echipamentele alimentate de generator; / Pe perioada testării echipamentelor, beneficiarul poate utiliza aparate de măsură şi control, proprii, cu verificare metrologică, care să memoreze şi să afişeze valorile minime şi maxime ale parametrului măsurat (tensiune, curent, frecvenţă…); / Rezultatul pozitiv al testelor, probează capacitatea tehnică a echipamentului de a îndeplini caracteristicile solicitate prin caietul de sarcini şi va include un document emis de către producător. Acest document va avea valoare de acceptare de livrare a generatorului; / Testele finale se vor realiza în amplasamentele unde vor fi instalate grupurile electrogene, după ce sunt realizate şi acceptate restul de lucrări de instalare şi punere în funcțiune; / În testele finale poate fi inclusă funcţionarea în sarcină a generatorului, timp de 12 ore. Combustibilul pentru testul de 12 ore va fi asigurat de furnizor. / Mentenanţă / Reviziile periodice cu înlocuire de consumabile se fac cel puţin anual sau la maxim 500 ore funcţionare; / Furnizorul are obligaţia de a asigura toate serviciile şi materialele necesare pentru întreţinere pe toată perioada de garanţie, în amplasamentele unde acestea sunt instalate; / Materialele şi consumabilele utilizate pentru service trebuie să fie acceptate de producătorul motorului şi de producătorul ansamblului generator.
	GRUPURI ELECTROGENE minim 2X75 kVA / Vor fi livrate 2 complete GRUP ELECTROGEN 75kVA (pentru centrul naţional Cluj) / Caracteristici generale / Putere aparentă în regim prime: minim 75 kVA; / Număr cilindri/motor: minim 4 cilindri în linie pentru vibraţii reduse; / Combustibil: motorină; / Sistem de răcire: răcire cu lichid; / Regulator de turaţie: electronic; / Consum motorină la 100% PRM: maxim 19 litri/oră; / Capacitate rezervor (pe şasiu): minim 200 litri – pentru a asigura o autonomie de minim 12 ore la 75% încărcare din PRM; / Autonomie la încărcare 75%: minim 12 ore; / Tabloul de comandă: inclus în carcasa grupului electrogen; / Tensiune ieşire: 400/230 Vca; / Turaţie: 1500 rot/min; / Factor de putere: 0,8; / Caracteristici de mediu / Nivel maxim de zgomot la 7m (insonorizare): max. 75 dB la distanţa de 7 m măsurat pe orice direcţie; / Norma de poluare: Motorul trebuie să întrunească cel puţin norma de poluare Stage IIIA detaliată în Directiva Europeana 97/68/EC cu amendamentele ulterioare 2002/88/EC, 2004/26/EC. Norma de poluare trebuie să fie certificată cel puţin prin documente emise de furnizorul motorului. / Condiţii climatice: / gama de temperaturi: -30° C/+45° C; / umiditatea relativă: 10-90%. / Caracteristici motor diesel / Consum redus de combustibil si nivel de noxe redus conform legislației Europene (Stage IIIA 97/68/EC cu amendamentele ulterioare). / Motor în 4 timpi: da; / Turaţie nominală: 1500 rot/min; / Pornire electrică: 12/24 Vcc; / Motorul va fi dotat cu: / baterie de acumulatori cu capacitate suficientă pentru a permite 10 porniri succesive, fără reîncărcare; / alternator 12/24V cu protecţie electronică; / sistem de răcire cu lichid dimensionat sa poată asigura funcționarea echipamentului, la sarcina maximă, la temperaturi in intervalul -30° C/+45°C / Sistem de preîncălzire electric a lichidului de răcire care să asigure pornire uşoară şi capacitatea echipamentului de a furniza 90% din PRP in primele 15 sec. de la pornire; / Rezistenţa de încălzire aer din coloana de admisie, pentru pornire uşoară la rece; / Pompă manuală pentru evacuare ulei din baia de ulei – pentru service uşor; / Autoprotecţie – sistem de oprire de urgenţă în caz de presiune joasă ulei, temperatură excesivă a lichidului de răcire, nivel minim al lichidului de răcire, rupere curea, suprasaturaţie sau subturatie; / Racord flexibil pentru conectarea motorului la ţeava de eşapament; / Senzori presiune ulei, temperatură motor, temperatură lichid de răcire; / Filtru combustibil cu separator de apă şi cu senzor pentru oprirea motorului în cazul acumulării de apă în filtru; / Filtrele si consumabilele necesare reviziilor periodice vor fi instalate astfel încât, dacă generatorul va fi amplasat foarte aproape de un perete, accesul să se facă pe o singură laterală a generatorului de unde se acţionează ţi automatizarea (service pe o singura latură); / Etichetarea va conţine următoarele date: producător, anul fabricaţiei, seria, tipul, turaţia, puterea de ieşire; / Protecţii metalice pentru zonele în care este temperatură ridicată sau piese în mişcare. / Caracteristici generator electric / Frecvenţa nominală; 50Hz; / Randament: minim 90%; / Tip generator electric: Trifazic, sincron, fără inele şi perii, cu autoexcitaţie şi autoreglare prin regulator electronic automat de tensiune; / Clasa de izolaţie a înfăşurărilor: H; / Factor de putere: 0,8 inductiv; / Protecţie mecanică: IP23; / Reglaj automat de tensiune: Prin regulator electronic automat; / Forma de undă: Sinusoidală; / Etichetarea va conţine următoarele date: Producător, anul fabricaţiei, seria, tipul conexiunii, numărul de poli, curentul nominal, turaţia, frecvenţa, tensiunea, puterea nominală; / Caracteristici carcasă şi ansamblu motor- generator / Motorul şi generatorul se vor monta pe acelaşi şasiu metalic prin intermediul unor dispozitive antivibraţie: DA ; / Cuplajul între generator şi motor: Cuplaj de tip elastic; / Carcasa de insonorizare si intemperii: / Dimensiuni maxime admise: lungime – 2800 mm, lăţime – 1200 mm, înălțime – 1800 mm. / Realizată din otel cu grosime de cel puțin 2 mm, iar partea inferioară, unde este situat rezervorul grosime de cel puțin 3 mm; / Vopsită în câmp electrostatic; / Capitonată cu vată minerală de înaltă densitate pentru atenuare eficienţă a zgomotului şi protecţie la foc; / Densitate vată minerală mai mare de 140kg/mc iar grosimea mai mare sau egală cu 40 mm; / Toba de eşapament de tip rezidenţial instalată în interiorul carcasei; / Cuva de retenție cu capacitate mai mare decât a rezervorului amplasată în interiorul carcasei şi prevăzută cu buşon de drenaj; / Un singur inel de ancorare central pentru manipulare facilă cu macaraua; / Evacuare aer cald şi gaze de eşapament în plan vertical pentru a nu influenţa alte echipamente din jur. / Rezervorul de combustibil: / Capacitate necesară pentru a asigura o autonomie minimă de 12 ore la 75% din PRP; / Obligatoriu montat in interiorul carcasei de insonorizare şi intemperii, sub ansamblul motor alternator, fără a avea pereţi la exteriorul carcasei; / Construcţie din plastic pentru a evita coroziunea; / Prevăzut cu buşon de golire. / Caracteristici tablou de automatizare / Tabloul de automatizare instalat pe grupul electrogen va îndeplini cel puţin următoarele funcţii: / Funcţii: pornire-oprire automată, monitorizarea şi controlul funcţionării grupului electrogen; / Funcţia pornire-oprire trebuie să asigure: / pornirea şi oprirea automată a grupului electrogen în cazul comenzilor date de tabloul general de distribuţie deservit; / oprirea automată de urgenţă în caz de funcţionare defectuoasă a grupului electrogen, suprasaturaţie, presiune scăzută ulei, temperatură excesivă a lichidului de răcire, supratensiune la ieşire, alte avarii; / Funcţia de monitorizare şi control a funcţionării grupului electrogen: / Măsurare tensiune ieşire (3ph); / Măsurare frecvenţă ieşire (3ph); / Măsurare curent ieşire (sarcina) (3ph); / Afişare presiune ulei; / Afişare temperatură motor; / Afişare ore funcţionare; / Afişare turaţie motor; / Afişare număr total de porniri; / Afişare număr de porniri eşuate; / Comanda mod:OFF, AUTO,MANUAL; / Comanda pentru oprire alarmă acustică; / Consolă programare parametrii; / Avertizare alarme, acustic şi grafic: presiune minima ulei, temperatură maximă lichid răcire, supratensiune, pornire eşuată, tensiune scăzută pe baterie, avarie alternator, alte avarii; / Cablare: între tabloul general de distribuţie şi tabloul de automatizare al grupului se vor conecta două cabluri: / intrare ( servicii auxiliare grup electrogen). În tabloul de automatizare al grupului se va realiza o distribuţie pentru alimentarea circuitului de preîncălzire, redresorul de încărcare al bateriilor şi circuitul de monitorizare al reţelei, alte circuite necesare; / Ieșire – pentru alimentarea consumatorilor; / Tabloul de automatizare va fi prevăzut cu următoarele porturi de management: / port USB; / port de management distant Ethernet 10/100 Base-T, conector RJ-45, care va permite următoarele aplicaţii de management peste suita de protocoale TCP/IP: configurare și monitorizare WEB și prin protocol SNMP, posibilități de transmitere a alertelor și alarmelor prin e-mail și Trap-uri SNMP. / Vor fi furnizate fișierele MIB pentru agentul SNMP. / Tablou AAR cu trei surse (Reţea, GE1, GE2) / Tabloul AAR va fi prevăzut cu întreruptoare motorizate cu 4 poli, pentru a putea fi acţionate şi manual, cu interblocaj electric, montate în cutie cu grad de protecţie IP65. / Automatizarea trebuie să permit cel puţin următoarele: / Reglarea limitelor de tensiune admise pentru reţea şi generatoare; / Comandarea pornirii generatoarelor astfel încât numărul de ore de funcţionare să fie echilibrat; / La neîncadrarea tensiunii de reţea în limitele setate, să fie comandată pornirea doar a unuia dintre generatoare, iar în cazul unei avarii la respectivul generator să comande pornirea celuilalt. / Notă: Înaintea realizării instalaţiei electrice de conectare a celor două grupuri electrogene la tabloul AAR, furnizorul/producătorul acestora va prezenta schema electrică monofilară a tabloului AAR. / Instalaţia electrică de conectare a grupurilor electrogene şi a racordului electric de la postul de transformare va fi realizată cu personal autorizat ANRE, gradul de autorizare minim II B. / Testare si acceptare echipamente / Furnizorul are obligația de a asigura pe cheltuiala sa, la sediul său, teste de funcționare cu un banc de probe, care trebuie să includă cuplarea generatorului la diferite sarcini electrice rezistive după cum urmează: cuplare bruscă de la zero la 90% PRP cu menţinere cel puţin 15 min, cuplare progresivă de la 90% PRP până la 100% ST-BY pe parcursul a 15 min.; / Pe parcursul acestor teste abaterea de tensiune trebuie să fie de maxim 1,5% iar abaterea frecvenţei de maxim 0,5% indiferent de fluctuaţiile de sarcină; / Pe sarcina constantă abaterea tensiunii furnizate de generator trebuie sa fie mai mică de 1% din nominal iar abaterea frecvenţei mai mica de 0,25% din 50Hz; / Este necesar ca oscilațiile tensiunii si a frecventei sa fie cât mai mici pentru a proteja echipamentele alimentate de generator; / Pe perioada testării echipamentelor, beneficiarul poate utiliza aparate de măsură şi control, proprii, cu verificare metrologică, care să memoreze şi să afişeze valorile minime şi maxime ale parametrului măsurat (tensiune, curent, frecvenţă…); / Rezultatul pozitiv al testelor, probează capacitatea tehnică a echipamentului de a îndeplini caracteristicile solicitate prin caietul de sarcini şi va include un document emis de către producător. Acest document va avea valoare de acceptare de livrare a generatorului; / Testele finale se vor realiza în amplasamentele unde vor fi instalate grupurile electrogene, după ce sunt realizate şi acceptate restul de lucrări de instalare şi punere în funcțiune; / În testele finale poate fi inclusă funcţionarea în sarcină a generatorului, timp de 12 ore. Combustibilul pentru testul de 12 ore va fi asigurat de furnizor. În cazul în care testul eşuează sau echipamentele nu se încadrează în cerinţele din caietul de sarcini, beneficiarul poate rezilia unilateral contractual şi poate executa garanţia de participare şi solicita daune interese conform legislaţiei in vigoare. / Mentenanţă / Reviziile periodice cu înlocuire de consumabile se fac cel puţin anual sau la maxim 500 ore funcţionare; / Furnizorul are obligaţia de a asigura toate serviciile şi materialele necesare pentru întreţinere pe toată perioada de garanţie, în amplasamentele unde acestea sunt instalate; / Materialele şi consumabilele utilizate pentru service trebuie să fie acceptate de producătorul motorului şi de producătorul ansamblului generator.

### Metodologia de furnizare a aplicaţiilor software pentru facilitarea dezvoltării ulterioare a sistemului de către STS
3. Pentru extinderea SNUAU şi dezvoltarea de STS de aplicaţii interconectate cu SNUAU va fi asigurată o platformă de dezvoltare în mod colaborativ
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe generale	N/A
	Întreg procesul de analiză, proiectare şi dezvoltare se va face într-un mediu de lucru integrat, format din tool-uri şi funcţionalităţi care permit desfăşurarea întregului ciclu de dezvoltare software: scrierea codului sursă, compilarea şi construirea executabilului, executarea testelor, depanarea, distribuţie, generarea documentaţiei. / Ofertantul va furniza și integra, în platforma de dezvoltare, codul sursă (doar pentru componentele dezvoltate de furnizor) aferent interfețelor interne de comunicație dintre subsistemele livrate și va documenta API-urile aferente acestora.
	Instrumentele utilizate trebuie vor fi adaptate tehnologiilor folosite în proiect şi vor asigura portabilitatea între mediile de dezvoltare, testare şi producţie.
	Va exista un instrument pentru managementul configuraţiilor tuturor componentelor sistemului.
	Livrabilele etapei de analiză vor consta în: / Specificaţiile cerinţelor de business; / Planul de management al cerinţelor; / Planul de comunicare şi instruire; / Planul de dezvoltare a proiectului; / Specificaţiile funcţionale care vor conţine: / scenariile de operare - diagrame Use Case; / diagrame de activităţi; / descrierea proceselor care definesc activităţile ce urmează a fi informatizate - diagrame de proces; / diagrame Entitate-Relaţie (ERD); / proiectarea interfeţelor grafice şi descrierea semnificaţiei elementelor componente; / identificarea criteriilor de validare şi de control; / analiza sistemului existent; / identificarea necesităţilor şi posibilităţilor de integrare cu alte sisteme; / strategia de testare. / Specificaţiile cerinţelor non-funcţionale şi de implementare; / Standarde privind calitatea şi testarea; / Graficul de implementare a proiectului.
	Arhitectura sistemului trebuie să fie modulară, scalabilă şi stabilă astfel încât să permită ca fiecare modul să poată fi dezvoltat în mod separat, dar în acelaşi timp în interdependenţă, astfel încât sistemul, în totalitatea sa, să atingă scopurile de utilizare propuse.
	Sistemul va fi astfel configurat încât să implementeze metodologia de dezvoltare Agile SCRUM. În timpul unei iterații nu se aduc modificări care ar putea afecta obiectivul stabilit;
	La sfârşitul fiecărei iteraţii se va livra, într-un mediu de test, un produs software cu un set parţial de funcţionalităţi.
	Din echipa de proiect va face parte în mod obligatoriu un SCRUM-Master certificat.
	Beneficiarul va desemna un responsabil de produs care va participa la şedinţele de planificare (în care vor fi definite sarcinile ce vor fi incluse în următorul sprint), de revizuire a activităţii şi la şedinţele retrospective (la finalul fiecărui sprint, pentru concluzii).
	Descrierea platformei de dezvoltare	N/A
	Platforma de dezvoltare trebuie să cuprindă instrumentele adecvate necesare pentru o monitorizare eficientă a procesului de planificare a iteraţiilor şi a dezvoltării acestora.
	Dezvoltarea software se va face conform metodologiei Agile, prin iteraţii succesive şi rapoarte de progres. Cerinţele de business sunt transpuse în user story/task-uri şi sunt prioritizate, alocate, monitorizare şi intră (automat) în procesul de testare după ce au fost rezolvate. Pe toată durata dezvoltării proiectului se vor transmite rapoarte de progres generate prin intermediul acestei platforme de dezvoltare.
	Platforma de dezvoltare trebuie sa cuprindă instrumentele necesare pentru generarea documentaţiei.
	Toată documentaţia proiectului: descrierea cerinţelor, arhitectura şi design, descrierea platformei tehnice şi a componentelor interne, elaborarea de use-case-uri şi diagrame de proces, design-ul interfeţelor grafice, manualele utilizare pentru utilizatorii finali, documentaţia tehnică generată din comentariile inserate în codul sursă, documentaţia bazelor de date se vor elabora cu ajutorul instrumentelor integrate in platforma de dezvoltare.
	Platforma de dezvoltare trebuie să cuprindă tool-urile care să permită versionarea codului şi gestionarea unui Repository în care se vor regăsi toate componentele software pentru care s-a solicitat furnizarea codului sursă.
	Membrii echipei de dezvoltare vor lucra pe branch-uri de dezvoltare create în Source Control Repository, codul va trece printr-un proces de code review în urma unui Merge Request făcut de programator, urmând ca responsabilul de componentă să facă PUSH pe master Source Control Repository.
	Toate componentele software utilizate în sistem sau realizate în cadrul proiectului se vor regăsi într-un Repository de deployment (de tip Repository Package Manager), care va permite instalarea și actualizarea facilă a aplicațiilor software livrate
	Platforma de dezvoltare trebuie sa cuprindă instrumentele/framework-urile necesare pentru executarea testelor automate şi de performanţă.
	Toate funcţionalităţile dezvoltate în cadrul proiectului vor avea asociate teste automate. În urma modificărilor ce apar pe branch-ul principal (master) din Repository, se va porni automat procesul de testare automată. La fiecare build se va efectua testare de regresie pentru a se asigura că modificările nu afectează funcționalitățile implementate anterior.
	Colectarea informaţiilor despre performanţa sistemului dezvoltat precum timpul de răspuns (minim, maxim, mediu), câte acţiuni concurente poate să susţină sistemul, rata de eroare care va arăta câte acţiuni şi din ce cauza nu s-au încheiat cu succes, consumul resurselor hardware (CPU, memorie, disk, reţea) se va face prin capabilităţile instrumentelor pentru testarea de performanţă
	Platforma de dezvoltare trebuie sa cuprindă instrumentele necesare managementului pentru calitatea codului.
	Scrierea codului în cadrul proiectului se va face în conformitate cu un standard de codare care va fi livrat.
	Metricele care trebuie analizate se referă la detectarea automată a codului duplicat, respectarea standardelor de cod existente la nivel de proiect, nivelul de cod care este acoperit de teste automate, detectarea automată a codului care poate să genereze probleme, respectarea standardelor din punct de vederea al comentariilor în cod. Prin intermediul acestui instrument va fi automatizată o parte din procesul de code review.
	Platforma de dezvoltare va fi proiectată din perspectiva integrării și distribuției continue
	Vor exista script-uri pentru build si distribuţie necesare tuturor componentelor proiectului, inclusiv tool-uri specializate pentru integrare continuă şi pentru distribuţia continuă care vor fi documentate în vederea actualizării ulterioare a scripturilor.
	Platforma de dezvoltare trebuie sa cuprindă instrumente necesare comunicării între programatori
	Va exista un instrument securizat pentru comunicarea în echipă, integrat cu celelalte tool-uri disponibile în mediul de dezvoltare, prin care va fi posibilă crearea de camere private şi publice de conversaţii, partajarea ecranului.

### Cerinţe pentru modulul programabil de interfațare cu sisteme externe (Enterprise Service Bus – ESB)
3. Această componentă va fi realizată pe o platformă tip ESB şi asigură în timp real, transferul IN-OUT de date-voce între noua platformă 112 şi sisteme externe.
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Caracteristici generale	N/A
	odată cu modulul de interfaţare va fi furnizat şi codul sursă al acestuia;
	va fi asigurat suportul tehnic pentru implementarea de noi interfeţe;
	va fi asigurat suport tehnic de la de la producătorul modulului de interfaţare, suplimentar faţă de suportul tehnic asigurat de furnizorul sistemului;
	modulul de interfaţare va rula pe un sistem de operare care are asigurat suport tehnic;
	produsul va permite implementarea unei arhitecturi modulare, iar funcționalitățile și interfețele acestuia vor fi oferite în tehnologii și standarde deschise și vor permite configurații și dezvoltări proprii
	arhitectura produsului va permite integrarea cu toate componentele sistemului informatic propus în cadrul proiectului, cu cele ale sistemelor informatice aflate în uz în cadrul sistemului unic de urgență, precum și cu alte sisteme bazate pe standarde precum JBI, Java EE, SOAP, WS *
	pentru configurarea arhitecturii modulului de interfaţare, componentele acestuia vor utiliza tehnologii standardizate de dezvoltare;
	pentru eliminarea riscurilor de tip single point of failure, precum și pentru creșterea disponibilității (HA) și a performanțelor, soluția propusă va permite granular configurarea componentelor/serviciilor în mod clustering, cu instanțe multiple, precum și cu posibilități de configurare de tip activ/activ
	soluția propusă va permite definirea de conectori prin tehnologii utilizate la scară largă precum web services (SOAP REST, CAP1.2), web sockets, WSS, Java API, TCP/IP sockets;
	soluția propusă va dispune de cel puțin următoarele funcționalități de bază: / Service Registry cu rol de evidență, gestionare și documentarea serviciilor asociate ESB; / Service Location Transparency asigură furnizarea serviciului independent de locația acestuia; / Transport Protocol conversion permite integrarea aplicațiilor prin mecanisme de conversie asociate protocoalelor de transport (Exemplu: HTTP(S) to JMS, JDBC to HTTP(S), FTP to a file batch etc.); / Message transformation realizează transformările de structură și format necesare pentru interpretarea corectă a mesajelor transmise între servicii, prin utilizarea de standarde deschise precum JSON, XSLT, JAXB și Xpath (Exemplu: CSV to SOAP/XML, SOAP/XML to JSON etc.); / Message routing realizează redirectarea unei cereri în mod deterministic (în funcție de conținut header/body content) sau pe baza unor criterii dinamice; / Message enhancement asigură analiza și completarea/corectarea după caz a mesajelor furnizate de un serviciu în funcție de tipul acestuia (synchronous / asynchronous request / reply, one-way call, publish / subscribe); / Message processing permite procesarea sigură a mesajelor și tratarea erorilor; / Security controlează drepturile de acces la servicii (autentificarea, autorizarea) atât la nivelul de transport cât și la nivelul mesajelor, precum și confidențialitatea (criptarea datelor / mesajelor) prin protocoale precum HTTPS, SSL; / Transaction management asigură managementul resurselor multiple și de tip distribuit; / Monitoring and Management asigură monitorizarea operării și managementul configurațiilor; / Service orchestration permite configurarea și administrarea de noi servicii prin reutilizarea serviciilor existente;
	componenta Message routing va dispune de mecanisme eficiente și flexibile de redirectare;
	componenta Message transformation va suporta cel puțin următoarele categorii și tipuri de transformări predefinite: / Java object: / JSON to object; / XML to object; / String to object / JMS Message to object; / Object to JSON; / Object to string; / Object to XML; / Object to JMS Message. / Content: / Append string; / Expression; / Parse Template; / XSLT; / Custom script: / JavaScript; / Python; / Groovy; / Ruby; / Java;
	produsul va dispune de mecanisme automate și manuale de recuperare (recovery) la detectarea erorilor
	pentru tratarea mesajelor, în cadrul facilităților de tip QoS, aplicația va dispune de mecanisme de tip “at-least-once-delivery”
	soluția propusă va dispune de facilități de management (configurare, administrare) și monitorizare prin interfețe specifice de tip REST, JMX, JMS, AMQP, MQTT etc.
	produsul va dispune de instrumente de editare grafică pentru definirea resurselor și modelelor și reutilizarea acestora
	furnizorul va asigura instruirea resurselor umane specializate ale beneficiarului, responsabile cu dezvoltarea software utilizând modulul de interfaţare ESB.
	furnizorul va implementa mecanisme de securizare al interfeţelor atât la nivel de protocol transport date cât la nivel de autentificare secvenţă cerere-răspuns (ex.: credenţiale, certificate digitale). / Se va asigura implementarea unei interfeţe pentru comunicarea cu multiple sisteme externe, simultan, în mod autonom unele faţă de celelalte, eventual configurate cu seturi de date diferite.
	Administrarea acestui modul se va face unitar pentru toate subsistemele, folosind tehnologia web-based.
	Cerințe specifice	N/A
	Toate subsistemele din cadrul soluţiei oferite (date-voce, GIS, ARLS, Localizare) vor folosi exclusiv acest modul de interfaţare pentru operaţiile de tip IN-OUT cu sisteme externe.
	Nefuncţionarea modul de interfaţare ESB nu va afecta funcţionalităţile de bază ale celorlalte module software componente ale sistemului, (ex. preluarea şi dispecerizarea apelurilor de urgenţă);
	Modulul de interfaţare va dispune de un API programabil, complet documentat de către furnizor prin intermediul căruia beneficiarul să poată extinde cu resurse proprii funcţionalităţile specifice schimbului de date cu sisteme externe.
	Să asigure publicarea folosind tehnologie web a unor seturi de date care să prezinte în timp real cazuistica 112 în curs, grupată la nivel de judeţ si agenţii de urgenţă
	Să asigure expunerea de date statistice, securizate, minim prin protocol FTP securizat utilizând structuri de directoare şi fişiere predefinite (ex. instituţii/persoane, an/lună/zi);
	Modulul va asigura interfeţe externe ARLS care să includă următoarele funcţionalităţi: / schimbul de date (set complet de câmpuri aferente entităţilor tip resurse) bidirecţional cu un sistem extern (inclusiv componenta client ARLS mobil) / actualizarea entităţilor tip resurse conform informaţiilor provenite din sistemul extern / partajarea de resurse cu un sistem extern / expunere date statistice, securizate, prin FTP securizat pe structuri predefinite (instituţii, persoane+an/lună/zi) / actualizarea datelor ARLS (nomenclatoare) din surse externe prin formate de date standardizate (minim pentru XLS/CSV) / schimbul de date cu infrastructura de transport TETRA / schimbul de date cu infrastructura de transport a rețelelor de telefonie mobilă / schimbul de date folosind formatul ARLS utilizat în prezent de sistemul SNUAU .
	Modulul va asigura interfeţe externe pentru interconectarea cu subsistemul GIS care să includă următoarele funcţionalităţi: / schimbul de date (set complet de câmpuri aferente entităţilor tip cazuri, resurse, POI-uri) bidirecţional cu un sistem extern; / actualizarea entităţilor tip cazuri, resurse, POI-uri conform informaţiilor provenite din sistemul extern; / actualizarea stării entităţilor tip cazuri, resurse conform informaţiilor provenite din sistemul extern; / partajarea bidirecţională cu sisteme externe a straturilor tematice; / integrarea cu un API programabil care să permită accesarea/controlul camerelor video din clientul GIS; / preluarea/publicarea datelor geospaţiale prin formate de date standardizate minim pentru ESRI Shape, Web Map Service - WMS, Web Feature Service - WFS, WFS-T. Exemple de date geospaţiale: grafuri rezultate din sisteme de monitorizare a traficului, imagini ortofoto, nomenclatoare, modelul digital al terenului, clustere de acoperire a terenului, vectori cu/fără referinţă la nomenclatoare;
	Modulul va asigura interfeţe externe pentru interconectarea cu subsistemul ARLS care să includă următoarele funcţionalităţi: / schimbul de date (set complet de câmpuri aferente entităţilor tip resurse) bidirecţional cu un sistem extern (inclusiv componenta client ARLS mobil) / actualizarea entităţilor tip resurse conform informaţiilor provenite din sistemul extern; / partajarea bidirecţională cu sisteme externe a mesajelor de localizare a resurse de intervenţie; / actualizarea datelor ARLS (nomenclatoare, liste de resurse) din surse externe prin formate de date standardizate (minim pentru XLS/CSV).
	Modulul va asigura interfeţe externe pentru interconectarea cu subsistemul de localizare, care să includă următoarele funcţionalităţi: / Actualizarea bazelor de date cu informații de localizare din surse externe, minim în formatele reglementat de deciziile ANCOM şi în formatele din standardele adoptate la nivel european în domeniul situaţiilor de urgenţă. / pe timpul perioadei de garanţie şi suport tehnic, furnizorul va asigura integrarea informaţiei de localizare transmise în formatele prevăzute de standardele NG112, şi NG eCall bazate pe protocolul SIP. Specificaţiile tehnice necesare acestei integrări vor fi asigurate de STS;
	Modulul va asigura interfeţe externe pentru integrarea standardelor ETSI referitoare la tehnologiile PEMEA, AML, MLP.
	Interfeţele asigurate de acest modul, trebuie să fie configurabile (unidirecţionale/bidirecţionale, seturi de date, date transport, permisiuni de acces - în raport cu entităţi de tipul organizaţie, centru apel, agenţie, rol şi utilizator) atât pentru operaţiunile de intrare cât şi cele ieşire (IN/OUT). În funcţie de situaţie, pentru anumite interfeţe, setul de date va fi stabilit de comun acord împreună cu beneficiarul.
	Modulul de interfaţare va integra interfeţele documentate generic în Anexa 1 pentru a asigura continuitatea fluxurilor care gestionează apelurile de urgenţă.

## Cerinţe componentă destinată modernizării punctelor de preluare și dispecerizare
### Caracteristici tehnice staţii de lucru cu 3 monitoare, tablete, imprimante
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
.	Cerinţe componenta destinată modernizării punctelor de preluare și dispecerizare / Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului, serviciile de instalare, instruire.
	Caracteristici tehnice cabinete RACK	N/A
	Caracteristici: / Dimensiuni rack - standard 19”, 24U, lăţime max. 600mm, adâncime max. 1100mm; / Compatibil cu standardul EIA 310D; / Vor dispune de şine de ghidaj ajustabile pentru a permite instalarea echipamentelor IT de la diverşi producători / Să poată fi reglate la nivel în plan orizontal şi fixat antiseismic; / Să permită ventilaţia şi circulaţia eficientă a aerului instalaţiei de climatizare prin uşile faţă şi spate (uşi grilaj perforat); / Vor dispune de uşi spate duble; / Uşi faţă, spate şi panouri laterale uşor demontabile; / Vor fi prevăzute cu 2 distribuitoare de electroalimentare (PDU) de tip Zero Unit, care vor asigura alimentarea redundantă a echipamentelor, de capacitate minimă 32A; / Distribuitoare de electroalimentare vor respecta minim următoarele cerinţe: monofazate cu cordon de lungime minim 2m echipat cu o cupla IEC-309 2P+N 32A, IP44, vor dispune de conectică de ieşire de tip IEC-320 C13 (minim 12 prize), IEC-320 C19 (minim 4 prize); / Distribuitoare de electroalimentare vor asigura monitorizarea consumului de energie individual pe fiecare unitate de distribuţie, cu un ecran LCD inclus, capacitatea de a seta praguri şi nivele de alarmare cât şi posibilitate de conectare de la distanţă pe un port de management tip Ethernet RJ45; / Vor fi prevăzute cu kit-uri de împământare; / Vor dispune de sistem de prindere PDU de tip 0U; / Vor fi echipate cu: kit de optimizare a circulației aerului, kit de stabilizare şi kit de împământare; / Vor include toate accesoriile şi panourile (uşă faţă, panou/uşă spate, panouri laterale); / Vor asigura securizarea cu cheie; / Pentru optimizarea fluxului de răcire şi pentru a evita mixarea ﬂuxurilor de aer cald-rece, poziţiile din rack neutilizate vor fi obturate prin instalarea de panouri false; / Cabinetele/rack-urile trebuie să asigure spaţiu suplimentar, atât pe lățime cât şi în adâncime astfel încât să se poată realiza un management adecvat al cablării.
	Caracteristici tehnice staţii de lucru cu 3 monitoare	N/A
	Stațiile de lucru / Factor de formă “Thin client” / “SFF”
	Sursă de alimentare dimensionată la consumul maxim al componentelor echipamentului (conform specificațiilor producătorului) ofertat cu mecanisme active de corectare a factorului de putere
	Procesor: / Să asigure puterea de procesare necesară funcționării optime a sistemului de operare, sistemului VDI ofertat și a aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect. / Va fi unul de ultimă generație cu minim 2 nuclee. Să asigure puterea de procesare necesară funcționării aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect. / Să lucreze la frecvențe de cel puțin 3 GHz
	Memoria RAM disponibilă: / Va fi dimensionată corespunzător pentru a permite lucrul multitasking, utilizarea optimă a sistemului de operare, sistemului VDI ofertat și a aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect. / Să dispună de memorie instalată de min. 8GB, tip DDR4.
	Pentru asigurarea implementării în condiții optime a aplicațiilor solicitate în cadrul acestui proiect, ofertanții vor avea în vedere următoarele cerințe critice: / Terminalele client vor funcționa 24 din 24 de ore, 7 zile din 7; / Lățimea minimă de bandă disponibilă în infrastructura MAN a STS este de minimum 5Mbs/client la nivelul dispeceratelor de la nivelul reședințelor de județ și al Centrelor 112 și de minim 2Mbs/site la nivelul substațiilor agențiilor de la nivelul municipiilor și orașelor; / Sistemul informatic implementat este unul de tip CallCenter care presupune utilizarea tehnologiei VoIP cu periferice audio (căști, difuzoare, microfoane), utilizarea de imprimante USB și de rețea, echipamente USB de tip pedală PTT și dispozitive de semnalizare optică și acustică la nivelul terminalelor client; / Aplicațiile client utilizate de operatorii 112 și dispeceri necesita utilizarea a 3 monitoare de rezoluție minim FullHD pentru afișarea de formulare, imagini, grafice, flux video și hărți digitale; / Sistemul de operare va permite aplicarea automată de politici de securitate definite la nivelul platformei centralizate de management
	Spaţiul de stocare: / Va fi de min. 240 GB SSD cu rata de transfer la citire min. 540 MB/s și transfer la scriere min. 500 MB/s.
	Placă video: Să permită utilizarea simultană a cel puţin 3 monitoare cu posibilitate de extindere a spaţiului de lucru pe toate monitoarele. / Va permite utilizarea simultană a 3 monitoare folosind porturi digitale, va permite afișarea în modul extended a imaginii pe toate cele 3 monitoare, iar rezoluția de ieșire către un monitor va fi minim rezoluția nativă a acestuia.
	Placă audio: Să aibă un procesor de sunet dedicat şi să asigure şi viteze de eşantionare de 192KHz/24 biţi. Va dispune de porturi dedicate pentru audiţie (cască/boxă audio) şi înregistrare (microfon).
	Interfeţe de reţea: / 2 porturi 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE configurate în teaming/bonding.
	Intrări/ieșiri: / min. 6 x USB integrate (Tastatură, Mouse, Cască audio, Pedală PTT, Imprimantă, Semnalizator); / min. 1 x port video digital; / Se vor livra toate cablurile și sistemele de adaptare pentru a permite conectarea celor 3 monitoare la ieșirile digitale ale sistemului de lucru, precum şi toate cablurile şi componentele pentru alimentarea întregului sistem.
	Securitate: / Posibilitatea de a bloca / debloca individual porturile USB; / Power-on password; / Administrator password; / Boot sequence control; / Boot fără keyboard, mouse; / Beneficiază obligatoriu de TPM;
	Software inclus: / Se va asigura licențierea pentru sistemul de operare conectat la sistemul VDI. / Se vor furniza toate pachetele software care să permită reinstalarea sistemului de operare de către beneficiar precum şi drivere pentru toate componentele sistemului.
	Alte cerinţe: / La alegerea hardware-ului se va avea în vedere o rezistență sporită la uzură (fiabilitate sporită).
	Certificări: / ENERGY STAR; / Marcaj CE.
	Periferice: / 1. Mouse laser ergonomic USB. / 2. Tastatură ergonomică USB US-EURO QUERTY compatibilă cu sistemele de operare Windows și Linux, rezistentă la scurgeri de lichide, cu accesoriu inclus pentru susținerea palmelor și hub USB cu 2 porturi în corp comun cu tastatura. / Producătorul tastaturii să fie și cel al mouse-ului. / 3. Cască operator specializată de tip call center, cu o claritate a sunetului și confort sporite după ore prelungite de utilizare: / - cu fir, cu sistem deconectare rapidă a căştii; / - model monoaural (cu diametrul căştii care să acopere urechea şi pernuţă de protecţie); / - cu fixare pe cap, semideschisă, să poate fi folosită, alternativ, pe urechea stângă şi dreaptă; / - microfon mobil noise canceling sau tip stil (voice tube) cu posibilitate de rotire 350 de grade; / - va asigura conectare USB sau vor fi conectate prin placa de sunet USB cu raport semnal/zgomot minim 90dB si rezoluție minim 24biți. / 4. Boxe stereo amplificate, cu conector jack 3,5mm. / 5.Webcam – USB/integrat într-unul din monitoarele completului Stație de lucru - rezoluție minim Full HD. / 6. Comutator de picior/buton tip Pedală PTT (doar pentru terminalele instalate în dispeceratele agentiilor de urgență, substații și săli de intruire) - Cu fir de maxim 2,5m, conector USB 2.0 tip A, 5V DC 2,5A, tip Pulg and Play
	Monitor: / Diagonală: min. 21,5 inch; / Tehnologie display: IPS; / Tip suprafaţă display: anti-glare; / Aspect: wide 16:9 / 16:10; / Rezoluţie: min. 1920 x 1200 la 50 Hz, neîntrețesută; / Luminozitate: min. 300 cd/m2; / Contrast tipic: min. 1000:1; / Timp de răspuns max.: 8ms; / Număr culori: min. 16,7 milioane; / Conectori video compatibili cu stația de lucru / Să asigure reglaje mecanice display pe înălțime, înclinație, rotire: răsucire stânga-dreapta min. 45°- 45°; ajustare pe verticală min. 10 cm; înclinare faţă-spate min. 5°- 15° ; rotire din poziţie peisaj în poziţie portret; / Putere consumată: max. 80W. / Certificări: / ENERGY STAR; / Marcaj CE.
5.2.b.2	Suport stativ monitoare (pentru minim 3 monitoare): / - Unul sau cel mult 2 picioare, cu prindere prin clemă sau cu stativ; / - Cel puţin 3 brațe ce vor permite instalarea monitoarelor furnizate oferind un grad independent de înclinare variabil atât pe verticală cât și pe orizontală; / - Monitoarele trebuie să poată fi montate pe suport atât pe verticală cât și pe orizontală.
	Caracteristici tehnice generale terminal mobil (de tip Tablet PC) cu husă rigidizată	N/A
	Procesor: / Să asigure puterea de procesare necesară funcționării optime a sistemului de operare, sistemului VDI ofertat și a aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect. / Va fi unul de ultimă generație cu minim 2 nuclee. Să asigure puterea de procesare necesară funcționării aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect.
	Memoria RAM disponibilă: / Va fi dimensionată corespunzător pentru a permite lucrul multitasking, utilizarea optimă a sistemului de operare, sistemului VDI ofertat și a aplicațiilor client furnizate în cadrul acestui proiect. / Să dispună de memorie instalată de min. 8GB, tip DDR4.
	Stocare Minim SSD 120 GB
	Display / Minim 10”, Rezoluţie minim (1920 x 1080) LED Backlit Anti-Glare,multi touch, IPS, rezistenţă sporită la zgârieturi şi loviri
	Comunicaţii / Wireless a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, Comunicaţie mobilă 4G LTE de banda largă, GPS, Minim 5-megapixel camera foto/video spate
	Pointing device / Digitizer Pen Stylus
	Porturi și sloturi de expansiune / 1 x min. USB 3.0 / 1 x monitor extern –port HDMI sau cu adaptor HDMI / 1 x audio jack / 1 x DC-in
	Greutate / Maxim 1,5 kg cu bateria standard instalata
	Securitate / Slot Kensington lock, / Chip de securitate de tip TPM integrat
	Baterie / Durata de funcţionare 5 ore minim în regim screen on, timp de reîncărcare maxim 3 ore
	Software inclus / Sistem de operare identic cu cel ofertat pentru stațiile de lucru
	Accesorii / Carcasă/husă rigidizata rezistentă la căderi accidentale cu protecţie suplimentară la colţuri / Cască bluetooth / Staţie de andocare care să asigure alimentarea echipamentului, port de comunicație Ethernet, minim 3 porturi de comunicație USB și minim 1 port ieșire video HDMI, prin porturi integrate în corp comun cu aceasta. / Accesoriu de transport de tip curea de susţinere / Alimentator 220Vca compatibil prize europene
	Imprimantă monocrom A4:
	Caracteristici imprimantă: / Viteza de Imprimare: o faţă (A4) - minim 55 ppm / Tip Imprimantă: Laser monocrom / Calitatea imprimării: 1200 x 1200 / Rezoluţia de imprimare: 600 x 600 / Timp de încălzire: Maxim 30 de secunde de la pornire. Timp de ieşire a primei pagini: maxim 7 s / Volum lunar de imprimare recomandat: 7500 pagini pe lună / Interfaţă: Gigabit Ethernet 10/100/1000T, USB 2.0 / Memorie: Minim 1GB / Imprimare Duplex Automată
	Gestionarea mediilor de imprimare: / Capacitate tavă coli: minim 500 coli cu posibilitatea de extindere cu tăvi suplimentare / Imprimare automată faţă-verso
	Accesorii: / Cablu Alimentare / Două seturi tonere de minim 20000 pagini 5% încărcare. / Cablu USB

### Cerințe echipamente LAN
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Router tip 1	N/A
	Descriere generală	N/A
	Se vor livra cel puțin două echipamente pentru fiecare amplasament al centrelor județene de 112, centre 112 necolocate
	Echipament de rețea cu capabilități de routare și VPN, prevăzut cu interfață 3G/4G, destinat asigurării serviciilor de comunicații la nivelul centrelor județene de 112 și centrelor 112 necolocate. Echipamentele trebuie să fie rackabile 19” (kit de montare în rack de la același producător) și cu înălțime 1U.
	Specificații hardware	N/A
	Interfețe și module: / 8 x 10/100/1000 RJ45 / 4 x SFP 1Gbps, toate echipate cu module 1000Base-LX de la același producător / 1 x 1Gbps Port de management / 1 x port USB / 1 x port consolă serială / - Minim un modul 3G/4G care să funcționeze cel puțin în tehnologie 3G/4G cu minim 1 slot SIM cu capabilitate de configurare de APN-uri private. / Echipat cu antene de exterior pentru modulul 3G/4G. / Dacă echipamentul este prevăzut cu un modul 3G/4G care nu este integrat în echipament, modulul 3G/4G trebuie sa fie inserat și fixat în carcasa echipamentului cu șuruburi astfel încât să nu poată fi detașat accidental. Sistemul de fixare trebuie să fie cel standard prevăzut de producătorul echipamentului pentru modelul ofertat. / Modulul 3G/4G din componenţa routerului va funcţiona în orice reţea publică de telefonie mobilă din România, iar funcţionalităţile acestuia nu vor fi restricţionate în niciun fel. / Notă: Nu se acceptă module 3G/4G externe echipamentului fără sisteme de fixare, sau cu sisteme de fixare altele decât cele prevăzute standard de producătorul echipamentului pentru modelul ofertat sau de tipul modem stick USB conectat la portul USB al echipamentului.
	Performanța sistemului
	Performanță firewall: 750Mbps IMIX / Sesiuni TCP concurente: 60.000 / Sesiuni TCP noi/secundă: 5.000 / IPSec VPN Throughput: 600Mbps (AES256+SHA1) / Tunele IPSec VPN (site to site, cu interfață de tunel): 500 / Fără limitare a numărului de utilizatori suportați / Suportă configurație de tip HA
	Protocoale și standarde suportate
	Standarde / IEEE 802.1Q Virtual Bridged LANs / IEEE 802.1D MAC Bridges / IEEE 802.1x Port-based Network Access Control / Suport pentru ISO Connectionless Network Service (CLNS); / Protocoale: / Routing IPv4: Rute statice, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP, MP-BGP / Routing IPv6: RIPng, OSPFv3, IS-IS, BGP / Multicast: IGMPv3, PIM, SDP, DVMRP / IP Address Management: Static, DHCP (client şi server), DHCP relay / MPLS: RSVP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN / BFD / NTP / Securitate: / Firewall, zone de securitate, politici de securitate / Firewall statefull si stateless / Protecţie Denial of Service (DoS) şi Distributed Denial of Service (DDos) / Protecție Anti-Replay / Protecţie împotriva pachetelor modificat / Suportă facilitatea IPS, activabilă în urma aplicării unei licențe / VPN: / Tunele GRE, IPSec (AES 256-bit) / Autentificare IPSec MD5, SHA-1, SHA-256 / Managementul traficului (QoS) / Marking, policing, shaping / Class-based queuing cu prioritizare / Weighted random early detection (WRED) / NAT / Source NAT cu PAT / Destination NAT cu PAT / Static NAT / SLA, Logging şi Monitorizare / Syslog / SNMP cu furnizare MIB / Ethernet OAM
	Management
	Configurare CLI (consola, telnet, ssh) / Configurare Web
	Parametrii echipament
	Alimentare curent alternativ, standard românesc / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Antene de exterior / Antenă directivă de exterior, 10m cablu coaxial echivalent LMR 240, conectat într-un capăt la antenă, iar în celălalt capăt cu conector compatibil cu portul RX/TX al modului 4G / Benzi de frecvenţă / 900/2100 MHz HSPA/UMTS/WCDMA / 900/2600 MHz LTE / Câştig antenă / 6 dBi@698 ÷ 791 MHz / 6 dBi @ 791 ÷ 960 MHz / 8 dBi @ 1710 ÷ 2170 MHz / 6 dBi @ 2500 ÷ 2690 MHz / VSWR ≤ 2 în toate benzile de mai sus, măsurat pentru / întreg ansamblul: antenă 10m cablu RF coaxial conectorul compatibil cu portul RX/TX al echipamentului ; / Impedanţa nominală 50Ω; / Polarizare verticală; / Raportul faţă-spate ≥ 15 dB; / Puterea maximă admisă la intrare : 10W; / Va include kit-ul de montare pe ţeava verticală a suportului de antenă; / Suport de antena zincat la cald adecvat
	Router tip 2
	Descriere generală
	Se vor livra cel puțin două echipamente pentru fiecare amplasament al dispeceratelor integrate ISU-SMURD-Ambulanță, dispecerate Poliție, dispecerate Jandarmi
	Echipament cu capabilități de routare și VPN ,prevăzut cu interfață 3G/4G, destinat asigurării serviciilor de comunicații la nivelul dispeceratelor integrate ISU-SMURD-Ambulanță, dispeceratelor Poliție, dispeceratelor Jandarmi. / Echipamentele trebuie să fie rackabile 19” (kit de montare în rack de la același producător) și cu înălțime 1U.
	Specificații hardware
	Interfețe și module: / 6 x 10/100/1000 RJ45 / 2 x SFP 1Gbps, ambele echipate cu module 1000Base-LX de la același producător / 1 x port USB / 1 x port consola serială / - Minim un modul 3G/4G care să funcționeze cel puțin în tehnologie 3G/4G cu minim 1 slot SIM cu capabilitate de configurare de APN-uri private. / Echipat cu antene de exterior pentru modulul 3G/4G. / Dacă echipamentul este prevăzut cu un modul 3G/4G care nu este integrat în echipament, modulul 3G/4G trebuie sa fie inserat și fixat în carcasa echipamentului cu șuruburi astfel încât să nu poată fi detașat accidental. Sistemul de fixare trebuie să fie cel standard prevăzut de producătorul echipamentului pentru modelul ofertat. / Modulul 3G/4G din componenţa routerului va funcţiona în orice reţea publică de telefonie mobilă din România, iar funcţionalităţile acestuia nu vor fi restricţionate în niciun fel. / Notă: Nu se acceptă module 3G/4G externe echipamentului fără sisteme de fixare, sau cu sisteme de fixare altele decât cele prevăzute standard de producătorul echipamentului pentru modelul ofertat sau de tipul modem stick USB conectat la portul USB al echipamentului.
	Performanța sistemului
	Performanță firewall: 500Mbps IMIX / Sesiuni TCP concurente: 60.000 / Sesiuni TCP noi/secunda: 5.000 / IPSec VPN Throughput : 300Mbps (AES256+SHA1) / Tunele IPSec VPN (site to site, cu interfața tunel): 200 / Zone de securitate: 10 / Fără limitare a numărului de utilizatori suportați / Suportă configurație de tip HA
	Protocoale și standarde suportate
	Standarde / IEEE 802.1Q Virtual Bridged LANs / IEEE 802.1D MAC Bridges / IEEE 802.1x Port-based Network Access Control / Suport pentru ISO Connectionless Network Service (CLNS); / Protocoale: / Routing IPv4: Rute statice, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP, MP-BGP / Routing IPv6: RIPng, OSPFv3, IS-IS, BGP / Multicast: IGMPv3, PIM, SDP, DVMRP / IP Address Management: Static, DHCP (client şi server), DHCP relay / MPLS: RSVP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN / BFD / NTP / Securitate: / Firewall, zone de securitate, politici de securitate / Firewall statefull si stateless / Protecţie Denial of Service (DoS) şi Distributed Denial of Service (DDos) / Protecție Anti-Replay / Protecţie împotriva pachetelor modificate / Suportă facilitatea IPS, activabilă în urma aplicării unei licențe / VPN: / Tunele GRE, IPSec (AES 256-bit) / Autentificare IPSec MD5, SHA-1, SHA-256 / Managementul traficului (QoS) / Marking, policing, shaping / Class-based queuing cu prioritizare / Weighted random early detection (WRED) / NAT / Source NAT cu PAT / Destination NAT cu PAT / Static NAT / SLA, Logging şi Monitorizare / Syslog / SNMP cu furnizare de MIB / Ethernet OAM
	Management
	Configurare CLI (consola, telnet, ssh) / Configurare Web
	Parametrii echipament
	Alimentare curent alternativ, standard românesc / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Antene de exterior / Antenă directivă de exterior, 10m cablu coaxial echivalent LMR 240, conectat într-un capăt la antenă, iar în celălalt capăt cu conector compatibil cu portul RX/TX al modului 3G/4G / Benzi de frecvenţă / 700/800/850/900/2100 MHz HSPA/UMTS/WCDMA / 700/800/850/900/2600 MHz LTE / Notă: Antenele trebuie să fie de bandă largă și să permită utilizarea tuturor frecvențelor licențiate în România pentru servicii de comunicații publice mobile (2G, 3G, 4G) / Câştig antenă / 6bBi@698 ÷ 791 MHz / 6 dBi @ 791 ÷ 960 MHz / 8 dBi @ 1710 ÷ 2170 MHz / 6 dBi @ 2500 ÷ 2690 MHz / VSWR ≤ 2 în toate benzile de mai sus, măsurat pentru întreg ansamblul: antenă 10m cablu RF coaxial conectorul compatibil cu portul RX/TX al echipamentului ; / Impedanţa nominală 50Ω; / Polarizare verticală; / Raportul faţă-spate ≥ 15 dB; / Puterea maximă admisă la intrare : 10W; / Va include kit-ul de montare pe ţeava verticală a suportului de antenă; / Suport de antena zincat la cald adecvat
	Router tip 3
	Descriere generală
	Echipament cu capabilități de routare și VPN, destinat asigurării serviciilor de comunicații la nivelul substațiilor. / Echipamentele trebuie să fie rackabile 19” (kit de montare în rack de la același producător) și cu înălțime 1U.
	Specificații hardware
	Interfețe și module: / 6 x 10/100/1000 RJ45 / 2 x SFP 1Gbps, ambele echipate cu module 1000Base-LX de la același producător / 1 x port USB / 1 x port consolă serială
	Performanța sistemului / Performanță firewall: 500Mbps IMIX / Sesiuni TCP concurente: 60.000 / Sesiuni TCP noi/secunda: 5.000 / IPSec VPN Throughput : 300Mbps (AES256+SHA1) / Tunele IPSec VPN (site to site, cu interfața tunel): 200 / Zone de securitate: 10 / Fără limitare a numărului de utilizatori suportați
	Standarde / IEEE 802.1Q Virtual Bridged LANs / IEEE 802.1D MAC Bridges / IEEE 802.1x Port-based Network Access Control / Suport pentru ISO Connectionless Network Service (CLNS); / Suport pentru servicii IP: / Routing IPv4: Rute statice, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP, MP-BGP / Routing IPv6: RIPng, OSPFv3, IS-IS, BGP / Multicast: IGMPv3, PIM, SDP, DVMRP / IP Address Management: Static, DHCP (client şi server), DHCP relay / MPLS: RSVP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN / BFD / NTP / Securitate: / Firewall, zone de securitate, politici de securitate / Firewall statefull și stateless / Protecţie Denial of Service (DoS) şi Distributed Denial of Service (DDos) / Protecție Anti-Replay / Protecţie împotriva pachetelor modificate / Suportă facilitatea IPS, activabilă în urma aplicării unei licențe / VPN: / Tunele GRE, IPSec (AES 256-bit) / Autentificare IPSec MD5, SHA-1, SHA-256 / Managementul traficului (QoS) / Marking, policing, shaping / Class-based queuing cu prioritizare / Weighted random early detection (WRED) / NAT / Source NAT cu PAT / Destination NAT cu PAT / Static NAT / SLA, Logging şi Monitorizare / Syslog / SNMP cu furnizare MIB / Ethernet OAM
	Management / Configurare CLI (consola, telnet, ssh) / Configurare Web
	Parametrii echipament / Alimentare curent alternativ, standard românesc / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini..
	Switch tip 1	N/A
	Descriere generală	N/A
	Echipament de acces de tip Switch Layer 2 OSI, 24 porturi 10/100/1000BaseT, 4 porturi SFP+ 10GE, cu posibilitate de stack-are/șasiu virtual/echivalent, destinat asigurării capacității de comutare la nivelul dispeceratelor integrate ISU-SMURD-Ambulanță. Echipamentele trebuie să fie rackabile 19” (kit de montare în rack de la același producător) și cu înălțime 1U.
	Se vor livra cel puțin două echipamente pentru fiecare amplasament
	Specificații hardware / Interfețe 10GE SFP/SFP+: minimum 4, / 1 pereche module 1000Base-SX de la același producător; / Interfețe 10/100/1000Mbps: 24 RJ45 – dintre care minim 12 cu PoE / 1 x port USB / 1 x port consolă serială / 1 x cablu de stacking cu o bandă de cel puțin 10Gbps
	Performanța sistemului / Număr VLAN-uri: 4000 / Număr adrese MAC: 16.000 / Număr rute IPv4 unicast: 8000 / Număr intrări ARP: 4000 / Capacitate de comutare: 120 Gbps / Capacitate de comutare la nivel 2: 90 Mpps
	Protocoale și standarde / Capabilități Layer 2: / PVST/PVST+ sau compatibil / Jumbo frames (9000 bytes) / Voice VLAN / RVI (Routed VLAN Interface) / IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad / Securitate: / Limitare adrese MAC / Adrese MAC permise configurabile per port / Proxy ARP local / Suport ARP static / DHCP snooping / Liste de control acces: per port, per VLAN / Suport liste de control acces in hardware: 5000 intrări / Autentificare MAC / Liste de control access layer 2 – layer 4 / Agregare de linkuri / Suport algoritm LAG load-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG load-sharing pentru trafic bridged si routed / Suport algoritm LAG-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG-sharing pentru trafic bridged si routed / Calitatea Serviciilor (QoS) / Suport Layer 2 / Cozi hardware per port: 8 cozi / Capabilități de evitare congestie: Tail Drop / Servicii si Management / CLI / Web: http, https / SNMP: v1, v2, v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP / DHCP server / Client DHCP si proxy DHCP / RADIUS / TACACS+ / SSHv2, Secure Copy / Syslog
	Parametrii echipament / Alimentare curent alternativ, standard românesc / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Licențe / Licență pentru număr nelimitat de adrese IP, permanentă (daca este cazul)
	Switch tip 2	N/A
	Descriere generală	N/A
	Echipament de acces de tip Switch Layer 2 OSI, 24 porturi 10/100/1000BaseT, 4 porturi dual rate SFP/SFP+ 1/10GE, cu posibilitate de stack-are/șasiu virtual/echivalent, destinat asigurării capacității de comutare la nivelul centrelor județene de 112. (se vor oferta cablurile si interfețele pentru o configurație de tip HA 1:1)
	Se vor livra cel puțin doua echipamente pentru fiecare amplasament
	Specificații hardware / Interfețe 1/10GE SFP/SFP+: minimum 4, / 1 pereche module 1000Base-SX de la același producător; / Interfețe 10/100/1000Mbps: 24 RJ45 – dintre care minim 20 cu PoE / 1 x port USB / 1 x port consolă serială / se va include un cablu de stacking cu o banda de cel puțin 10Gbps
	Performanța sistemului / Număr VLAN-uri: 4.000 / Număr adrese MAC: 32.000 / Număr rute IPv4 unicast: 12.000 / Număr intrări ARP: 16.000 / Număr rute IPv4 multicast hardware: 16.000 / Capacitate de comutare: 288 Gbps / Capacitate de comutare la nivel 2: 200 Mpps
	Protocoale și standarde / Capabilități Layer 2: / Jumbo frames (9000 bytes) / PVST/PVST+ sau compatibil / Voice VLAN / RVI (Routed VLAN Interface) / IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad / Securitate: / Limitare adrese MAC / Adrese MAC permise configurabile per port / Proxy ARP local / Suport ARP static / DHCP snooping / Liste de control acces: per port, per VLAN / Suport liste de control acces in hardware: 1500 intrări / Autentificare MAC / Liste de control access layer 2 – layer 4 / Agregare de linkuri / Suport algoritm LAG load-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG load-sharing pentru trafic bridged si routed / Suport algoritm LAG-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG-sharing pentru trafic bridged si routed / Calitatea Serviciilor (QoS) / Suport Layer 2 / Cozi hardware per port: 8 cozi / Capabilități de evitare congestie: Tail Drop / Servicii si Management / CLI / Web: http, https / SNMP: v1, v2, v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP / DHCP server / Client DHCP si proxy DHCP / RADIUS / TACACS+ / SSHv2, Secure Copy / Syslog
	Parametrii echipament / Alimentare curent alternativ, standard românesc, 2 surse de alimentare / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Licențe / Licența pentru funcționarea într-o configurație de tip stack / Licențele ofertate trebuie să asigure îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate
	Switch tip 3	N/A
	Descriere generală
	Echipament de acces de tip Switch Layer 2 OSI, 12 porturi 10/100/1000BaseT, 2 porturi dual rate SFP/SFP+ 1/10GE, cu posibilitate de stack-are/șasiu virtual/echivalent, fără ventilatoare, destinat asigurării capacității de comutare la nivelul dispeceratelor poliției.
	Se vor livra cel puțin două echipamente pentru fiecare amplasament
	Specificații hardware / Interfețe 1/10GE SFP/SFP+: minimum 2, / 1 x pereche module 1000Base-SX de la același producător / Interfețe 10/100/1000Mbps: 12 RJ45 – dintre care minim 4 cu PoE / 1 x USB / 1 x consolă serială / 1 x cablu de stacking cu o banda de cel puțin 10Gbps
	Performanța sistemului / Număr VLAN-uri: 4000 / Număr adrese MAC: 16.000 / Număr rute IPv4 unicast: 500 prefixe / Număr intrări ARP: 1500 / Număr rute IPv4 multicast hardware: 2000 / Capacitate de comutare: 64 Gbps / Capacitate de comutare la nivel 2: 47 Mpps
	Protocoale și standarde / Capabilități Layer 2: / PVST/PVST+ sau compatibil / Jumbo frames (9000 bytes) / Voice VLAN / RVI (Routed VLAN Interface) / IEEE 802.1AB, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad / Securitate: / Limitare adrese MAC / Adrese MAC permise configurabile per port / Proxy ARP local / Suport ARP static / DHCP snooping / Liste de control acces: per port, per VLAN / Suport liste de control acces in hardware: 1500 intrări / Autentificare MAC / Liste de control access layer 2 – layer 4 / Agregare de linkuri / Suport algoritm LAG load-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG load-sharing pentru trafic bridged si routed / Suport algoritm LAG-sharing: IP, TCP/UDP, Non-IP / Suport algoritm LAG-sharing pentru trafic bridged si routed / Calitatea Serviciilor (QoS) / Suport Layer 2 / Cozi hardware per port: 8 cozi / Capabilități de evitare congestie: Tail Drop / Servicii si Management / CLI / Web: http, https / SNMP: v1, v2, v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP / DHCP server / Client DHCP si proxy DHCP / RADIUS / TACACS+ / SSHv2, Secure Copy / Syslog
	Parametri echipament / Alimentare curent alternativ, standard românesc / Fără software adiacent de management / Montabil în rack, 1 RU înălțime, accesoriile de montare incluse / Gama de temperaturi de funcționare: 0-40°C / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
	Licențe / Licența pentru funcționarea intr-o configurație de tip stack / Licențele ofertate trebuie să asigure îndeplinirea tuturor funcționalităților solicitate
	Acces Point Wi-Fi	N/A
	Descriere generală / Echipament de tip acces point WiFi, Montabil pe perete sau tavan, destinat asigurării de conexiuni wireless pentru toate terminalele de la nivelul dispeceratelor, substațiilor și sălilor de instruire.
	Benzi de frecvențe 5GHz și 2,4 GHz (dual band)
	Să permită cel puțin o conexiune ethernet la viteze de transport gigabit cu capabilitate PoE
	Securitate: Filtrare MAC, IP, URL, izolarea clienților, WPA,WPA2, algoritm de criptare AES256
	Rata de transfer wireless / Dimensionat la nivelul traficului de date al aplicației furnizată prin proiect dar nu mai puțin de 100 Mbps
	Antene Min. 4; Omni-direcționale, MIMO (Multiple-input and multiple-output)
	Distanța de propagare Să asigure propagarea semnalului la min. 15m în spații interioare de clădire
	Management și administrare – Va fi furnizat un sistem de management centralizat al acces point-urilor împreună cu licențele asociate pentru managementul tuturor echipamentelor AP ofertate / Fiecare echipament va permite administrarea din interfață Web, SNMP și administrare centralizată
	Alimentare / Alimentator de rețea 220V / Alimentare prin intermediul conexiuni ethernet. / Va fi furnizat și un injector PoE activ.
	Accesorii / 1 X kit montare pe perete sau tavan

### Cerințe echipamente comunicaţii GSM-VoIP
2. Descriere
3. Componenta care asigură comunicaţiile voce în reţeaua GSM va fi realizată în arhitectură distribuită la nivelul fiecărui centru judeţean de răspuns apel şi va permite conectarea de cartele tip abonament GSM cu minute incluse. Vor asigura posibilitatea de apelare din infrastructura de preluare principal şi cea de backup în reţeaua GSM la costuri reduse, pentru reapelarea apelanţilor, apelarea resurselor şi a entităţilor responsabile cu intervenţiile la urgenţă (resurse intervenţie, Salvamont), de către dispecerate.
7. Cerințe echipamente comunicaţii GSM-VoIP
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerințe generale	N/A
	Vor asigura în fiecare centru judeţean canale de comunicaţie VoIP SIP către fiecare din sistemele informatice existente în cele 3 centre naţionale şi către sistemele de backup, tranzit şi conversie din cele 2 centre naţionale, pentru efectuarea a minim 8 apeluri simultane către reţelele GSM;
	Vor asigura conversia semnalizării SIP la semnalizarea GSM;
	Vor asigura conectarea simultana a minim 8 cartele SIM (2 cartele/dispecerat) ale operatorilor de telefonie mobilă, folosite pentru apelarea resurselor, entităților responsabile cu intervenţiile şi reapelarea apelanţilor;
	Vor asigura configurarea de numerotaţii de tipul A-number şi B-number prin ştergerea/inserarea de digiţi;
	Nu se va limita sub nici o formă lungimea numărului apelat;
	Vor asigura rutarea apelurilor de intrare către cartelele SIM şi destinaţii GSM în funcţie de prefixul numerotaţiei GSM;
	Vor asigura alimentare redundantă cu energie electric la 220Vca, 50 Hz;
	Vor asigura 2 porturi IP configurate redundant la viteze de 100/1000 Mb/s, către reţeaua locală de date;
	Vor asigura mecanisme automate de transfer a logurilor de trafic şi sistem către un sistem de arhivare;
	Vor asigura mecanisme automate de ştergere a logurilor de trafic şi sistem după ce acestea au fost transferate în arhivă;
	Vor asigura mecanisme automate de transfer a alarmelor şi erorilor de comunicaţie către o aplicaţie centrală de monitorizare, în timp real;
	Vor asigura minim 8 conexiuni simultane de voce către reţeaua GSM;
	În cazul unui deranjament care face imposibilă comunicaţia prin componenta GSM, se vor asigura la nivel de sistem informatic şi sistem de backup mecanisme automate de rutare către conexiunea IP de ieşire cu Telekom pentru rutarea apelurilor GSM către reţelele GSM;
	Fiecare componentă GSM va asigura modulul radio pentru comunicaţii în reţeaua GSM cu antene/antenă GSM, care să fie compatibile/compatibilă cu infrastructura radio GSM a principalilor operatori de telefonie mobilă din România (Telekom, Orange, Vodafone, RCS-RDS) şi să poată fi instalată la o distanţă de minim 30 metri de echipament, fără alterarea semnalului GSM, în afara încăperii cu echipamente;
	Se va asigura monitorizarea vizuală a stării modulelor şi al cartelelor GSM înregistrate/neînregistrate în reţea,
	Vor asigura sincronizarea automată a date şi orei de la un server NTP din sistemele informatice.

### Cerinţe terminale telefonice de backup
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Telefon backup	N/A
	Terminalele vor asigura comunicaţii VoIP utilizând standardul SIP;
	Fiecare terminal va avea asigurată conectarea de microreceptor si posibilitatea de conectare casca telefonică utilizată în sistemul informatic, astfel încât casca să fie utilizată şi la preluarea pe soluţia de backup;
	Fiecare terminal va asigura afişarea pe un display iluminat de minim 3,4”, vizibil de la 60 cm, a datei, orei, numărului şi numelui operatorului, în starea de aşteptare, iar în convorbire se va afişa numărul apelantului;
	Fiecare terminal va asigura funcţia de speaker full-duplex prin activare/dezactivare de la o tastă;
	Fiecare terminal va asigura cu ajutorul unei taste funcția de dezactivare/activare a microfonului pe durata unei convorbiri;
	Vor asigura funcția de transfer al apelurilor către terminalele proprii şi către interfeţe externe;
	Fiecare terminal va asigura posibilitatea de afișare si vizualizare a apelurilor de intrare/ieşire, preluate/nepreluate după: dată,oră, minute şi durata convorbirii;
	Fiecare terminal va asigura alerte vizuale şi posibilitatea de vizualizare pentru apelurile pierdute;
	Fiecare terminal va asigura minim 2 linii SIP pentru apeluri intrare/ieșire;
	Fiecare terminal va asigura funcția de conferință internă si externă prin utilizarea unei taste dedicată;
	Fiecare terminal va asigura funcția de transfer al apelului prin utilizarea unei taste dedicată;
	Fiecare terminal va asigura posibilitatea de configurare statică şi prin DHCP a adreselor IP
	Terminalele din centru112 judeţean vor asigura posibilitatea de apelare rapidă pe terminale telefonice a dispeceratelor proprii(minim 5 dispecerate) din reşedinţa de judeţ şi a centrelor 112 judeţe limitrofe (8 centre judeţene) prin configurarea numerelor de contact pe taste programabile (minim 13 taste);
	Terminalele de la dispecerate vor asigura posibilitatea de apelare rapidă pe terminale telefonice a substaţiilor proprii de la taste programabile (minim 5 taste)
	Vor avea asigurată alimentare redundantă;
	Vor permite conexiuni IP cu port RJ 45 la viteze de 100/1000 Mb/s
	Vor asigura alerte vizuale si acustice la intrarea unui apel;
	Vor asigura conexiuni SIP redundant către ambele sisteme de backup, tranzit şi conversie fără afectarea serviciului de preluare apeluri în cazul în care unul din sistemele de backup, tranzit şi conversie nu este funcţional;
	Vor asigura facilitatea de switch intern prin minim 1 port de WAN şi minim 1 port de LAN la viteze de 100/1000 Mb/s;
	Fiecare terminal va asigura funcţia “call Pick-up” pentru preluarea apelului de la un alt terminal;
	Fiecare terminal va asigura funcţia de “Follow me” intern către alte terminale;
	Fiecare terminal va asigura funcţia de “Follow me” extern către numere externe sistemului;
	Fiecare terminal va asigura posibilitatea iniţierii de conferinţe interne şi externe sistemului de backup;
	Dacă un terminal din grupul ACD este în convorbire cu apelantul, acesta nu va mai primi alt apel pe durata convorbirii;
	Terminalele din grupul ACD vor asigura taste pentru logarea/delogarea din grup;
	Vor asigura afişarea în logurile de trafic ale sistemului de backup a numărului terminalului din grupul ACD care a preluat apelul;
	Terminalele care vor fi instalate în centrele judeţene, dispeceratele colocate ISU+Ambulanţă+SMURD şi dispeceratele de poliţie vor fi conectate distribuit la cele două switch-uri astfel încât în situaţia indisponibilităţii unui switch nu vor fi afectate toate terminalele instalate în locaţii.
	Se vor asigura loguri pentru identificarea disfuncţionalităţilor terminalelor aflate în funcţionare.
	Fiecare terminal va permite înregistrarea audio a convorbirilor primite/efectuate pe suport extern terminalului
	Caracteristici de electroalimentare	N/A
	Vor avea asigurata alimentarea PoE compatibil cu IEEE 802.3af si 802.3at
	Terminalul Voip trebuie să fie prevăzut cu kit pentru alimentare redundanta non PoE (alimentator 100-240 Vca si cablu de alimentare)
	Se va asigura alimentare redundanta de la o reţea de 230Vc.a +/-10% / 50Hz
	Codecuri audio
	G.711 a-law şi u-law / G.722 / G.729ab / G.726
	Protocol semnalizare: / Semnalizare SIP / Suportă SIP Server register / Suporta SIP Server registration port number / SIP Server redundency
	Caracteristici rețea date: / IPv4 / protocolul UDP, TCP / configurare IP - DHCP si statica
	Caracteristici de securitate: / Suporta SIP peste TLS în relația cu sistemul la care se înregistrează

### Cerinţe echipamente comunicaţii radio TETRA backup
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Caracteristici tehnice generale	N/A
	Norme şi standarde aplicabile: / ETSI 300 392 TETRA V+D air interface; / ETSI 300 394 TETRA V+D conformance testing; / ETSI 300 395 TETRA speech codec; / ETSI 300 396 TETRA DMO.
	Ofertantul va anexa, în mod obligatoriu certificatele de conformitate emise de S.T.S. conform procedurii de testare de pe site-ul www.sts.ro (secţiunea Avize şi Certificări).
	Componența obligatorie	N/A
	unitate radio cu panou de comandă încorporat
	antenă radio omnidirecțională outdoor cu accesorii de fixare și instalare
	cablu RF echivalent LMR400 cu conectori pentru antenă radio outdoor şi terminal radio-minim 20m
	microfon standard cu buton de acţionare în emisie
	difuzor extern cu cablu de conectare şi suport de fixare
	cablu de alimentare cu siguranţă (lungime minim 5 m)
	suporturi de fixare terminal în configuraţie desktop
	sursă de alimentare 12Vcc / 10A
	manual de utilizare în limba română
	Cerințe funcționale generale	N/A
	Servicii de voce	N/A
	Apel de grup (Serviciul de apel de grup permite unui terminal să stabilească o comunicare de tip unul la mai mulţi cu un grup de utilizatori denumiţi grup de lucru.)
	Apel individual semiduplex şi full duplex (Permite comunicarea privată între două terminale. Apelul individual poate fi de tip semi-duplex (un abonat vorbeşte, celălalt ascultă) sau full- duplex, ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan).
	Apel telefonic full duplex (Este un apel full-duplex (ambii abonaţi pot vorbi/asculta simultan) între un terminal radio şi un abonat telefonic din reţelele publice sau private. Apelul poate fi iniţiat atât dinspre abonatul radio, cât şi dinspre abonatul telefonic.)
	Apel de urgenţă (Fiecare terminal radio este prevăzut cu un buton de urgenţă, uşor de identificat şi de accesat. La apăsarea acestui buton se iniţiază un apel de voce cu cea mai mare prioritate în reţea.)
	Apel în regim DMO (Apelul în mod direct permite abonaţilor să comunice direct, indiferent dacă se află sau nu în aria de acoperire a sistemului.)
	Identificare abonat (Identificarea abonatului apelant la primirea unui apel individual sau telefonic)
	Selectarea manuală a unei reţele radio TETRA când terminalul migrează între sisteme radio cu coduri de reţea diferite
	Funcţie de scanare (Permite monitorizarea comunicaţiilor în grupurile de lucru definite în listele de scanare asociate terminalului.)
	Servicii de securitate	N/A
	Criptare interfaţă radio (criptare a datelor utilizatorului şi a semnalizărilor dintre terminalul radio şi infrastructură.)
	Algoritm de criptare TEA2 (algoritm de criptare radio implementat în terminale)
	Clase de securitate 1, 2, 3 (Moduri de criptare pentru terminale: clasa 1 regimul de funcţionare în clar, clasa a 2-a - regim de funcţionare cu cheie statică, clasa a 3-a - regim de funcţionare cu cheie dinamică)
	Autentificare în sistem (Accesul unui abonat în reţea este validat de infrastructură şi confirmat de terminal)
	Dezactivarea de la distanţă a unui terminal (Serviciu care permite dezactivarea temporară sau definitivă a serviciilor pentru un terminal radio pierdut sau furat)
	Inhibare emisie în medii speciale (Funcţie de interzicere a emisiei în zone sensibile la frecvenţe radio)
	Servicii de date	N/A
	Serviciu tip SDS (Short Data Services) (Serviciu de date scurte)
	Serviciu tip PDS (Packet Data Services) (Serviciu de pachete de date- echivalent cu accesul în reţele de tip Internet )
	Mesaje text tip SMS (Serviciu de mesaje echivalent SMS în standard GSM)
	Mesaje tip status (Serviciu care permite transmiterea unui cod cu semnificaţie prestabilită, între terminale şi dispecer radio)
	Interfața utilizator	N/A
	Indicatori pe ecran pentru starea operaţională
	Taste de navigare meniu
	Tastatură alfanumerică completă cu tonuri DTMF
	Buton/tastă pentru iniţiere apel de urgenţă
	Buton/tastă pentru volum
	Afişaj color
	Interfaţă multifuncţională programare/transmisii de date
	Cerințe tehnice minimale	N/A
	Generale	N/A
	Condiţii nominale de alimentare: 12 Vcc
	Grupuri de lucru: min. 200
	Canale DMO: min. 50
	Agenda abonaţi(nr. tel+nr.privat): min. 100
	Specificații de mediu	N/A
	Temperatura de funcţionare: -200 la +500 C
	Temperatura de depozitare: -300 la +600 C
	Umiditate: ETSI ETS 300 019
	Şocuri şi vibraţii: ETSI ETS 300 019
	Protecţie la praf şi apă: IP 54
	Specificații de radiofrecvență	N/A
	Banda de frecvenţe TMO: 380-400 MHz
	Banda de frecvenţe DMO: 380-400 MHz
	Bandă canal RF: 25 KHz
	Separare Duplex: 10 MHz
	Mod de acces: TDMA
	Modulaţie: π/4 DQPSK
	Putere minimă RF: 3W
	Receptor: clasa A
	Specificații antenă radio outdoor	N/A
	Banda de frecvenţă RF 380-400 MHz
	Impedanţă 50 ohmi
	Tip omnidirecțională
	VSWR <1.5
	Putere permisă: minim 20W
	Alte cerințe:	N/A
	Terminalele ofertate vor fi integrate în componentele SwMI ofertate
	Terminalele vor fi ofertate cu servicii de instalare incluse în prețul acestora.
	Ofertantul va asigura integral toate materialele și accesoriile necesare instalării echipamentelor: / Montare antenă RF cu suport de fixare pe perete sau pilonet existent în funcție de arhitectura clădirii; / Montarea terminalului fix și a sursei de alimentare în locul indicat de beneficiar; / Instalarea și pozarea cablurilor RF și de alimentare.

## Cerințe componenta de rezervare comunicaţii date WAN/MAN
### Componenta de rezervare comunicații date WAN
3. Pentru obținerea redundanței rețelei WAN STS în tehnologie IP la nivel de echipament instalat în unitățile teritoriale ale STS, se vor achiziționa 40 de echipamente router WAN în cadrul proiectului de modernizare 112, cu următoarele beneficii:
  1. Asigurarea disponibilității cerută prin proiectul 112;
  2. Asigurarea de resurse de comunicații redundante pentru toate serviciile din cadrul unităților teritoriale ale STS;
  3. Asigurarea ferestrelor de mentenanță la echipamentele WAN din unitățile teritoriale ale STS fără întreruperea serviciilor.
2. Astfel cele două routere din fiecare Centru 112 Județean (PSAP) și Centru Național (București, Brașov și Cluj) vor avea conexiuni IP cu routerul WAN STS existent și cu routerul WAN achiziționat prin prezentul proiect, conform schemei de mai jos.
9. Cerințe componenta de rezervare comunicații date WAN
Nr.crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Descriere generală a echipamentelor Router WAN / Echipamentele Router WAN trebuie să asigure toate funcționalitățile unei rețele WAN de tip Carrier Ethernet. / Echipamentele de comutare în tehnologie Ethernet trebuie să fie conforme Metro Ethernet Forum – Carrier Ethernet 2.0 (MEF CE 2.0) pentru E-Line, E-LAN, E-Tree.
	Specificaţii hardware / Shelf rackabil în cabinet de 19” cu sistem de răcire cu ventilatoare front to back; / Minim 2 (două) surse de alimentare, care pot fi înlocuite fără întreruperea funcţionării echipamentului (hot swappable); / Minim 2 surse de ventilație redundante / Minim 16 de porturi active 1 Gigabit Ethernet, compatibile cu module optice 1 Gigabit Ethernet tip SFP (Small Form Factor Pluggable); / 4 module transceiver compatibile SFP 1000BASE-LX/LH cu posibilitate de monitorizare a parametrilor de semnal optic; / Minim 24 de porturi active dual rate 1/10 Gigabit Ethernet, compatibile cu module optice 1 Gigabit Ethernet tip SFP (Small Form Factor Pluggable) și cu module optice 10 Gigabit Ethernet tip SFP+ (Small Form Factor Pluggable Plus); / 5 module transceiver compatibile SFP-10G-SR; / Minim 2 porturi 100 Gigabit Ethernet, compatibile cu module optice 100 Gigabit Ethernet tip QSFP28 (Quad Small Form Factor Pluggable); / Oscilator intern Stratum3; / 1 port RJ45 pentru management; / 1 port RJ45 pentru consolă; / 1 interfață dedicată recepționării semnalului de sincronizare de tip PRC (Primary Reference Clock) în rețea; / Înălţime maximă 3 Rack units; / Fiecare echipament va conţine un lot de materiale (kit de instalare), inclus în preţul acestuia, necesar instalării în rack, electroalimentării şi punerii în funcţiune. Kit-ul de instalare va conţine toate materialele (şuruburi, accesorii, cabluri de alimentare/împământare, siguranţe etc.), necesare instalării şi punerii în funcţiune a echipamentului;
	Performanţe minimale / Capabilitate de procesare trafic de pachete la viteza liniei, full-duplex, pentru toate porturile existente pe echipament; / Capacitate minimă de procesare per echipament în modul full duplex de 256Gbps, licențiabilă la minim 456 Gbps; / Suport pentru cadre jumbo minim 9000 Bytes; / Versiunea de software existentă pe echipamentele ofertate trebuie să suporte simultan toate caracteristicile tehnice şi de performanță solicitate prin prezentul caiet de sarcini. / Versiunea de software să permită ca acțiunile unei sesiuni de configurare să devină active în urma unei comenzi distincte, cu opțiunile de activare pentru o perioadă de probă și de revenire la configurația precedentă (commit și rollback).
	Memorie şi procesor / Memorie instalată minim 32GB RAM; / Procesorul și memoria instalată trebuie să asigure simultan toate funcţionalităţile solicitate.
	Caracteristici tehnice / Funcționalități de tip OAM care să asigure restaurarea rapidă(100 ms) a serviciilor în caz de deranjament; / Ethernet OAM, MPLS OAM; / Mecanisme de control al lărgimii de bandă la nivel de port sau conexiune virtuală; / Furnizarea simultană de servicii Layer 2 şi Layer 3: Layer 2 VPN (L2VPN) şi Layer 3 VPN (L3VPN); / Servicii Carrier Ethernet: E-Line (EPL, EVPL), E-LAN (EP-LAN, EVP-LAN), E-Tree (EP-Tree, EVP-Tree); / Policy Based Routing ; / VRF IPv4 (Virtual Routing and Forwarding); / VRF IPv6; / MPLS, MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE), MPLS Traffic Engineering Fast Reroute(MPLS-TE FRR); / BFD; / BGP route-reflector server; / PBB EVPN sau compatibilitate documentată și testată PBB EVPN; / SyncE; / PTP; / E-VPN; / Link Aggregation Control Protocol (LACP); / Multichassis Link Aggregation (MC-LAG); / Layer 2 și Layer 3 multicast; / Suport QoS-aware end to end; / Posibilitate de marcare Class of Service (CoS); / HQoS; / Mecanisme QoS configurabile: CoS mapat pe ingress, profile metrice pe ingress, mapare a frame-urilor în cozi pe egress, mecanisme de evitare a congestiilor de frame-uri pe egress; / Layer 2 ACL; / Layer 3 ACL pentru IPv4; / Nonstop Routing(NSR), Graceful restart; / Segment Routing (SPRING). / Netconf//Yang / Suportă programabilitate și automatizare.
	Management / Authentication, authorization și accounting (AAA), SSHv2, Syslog, TFTP, Telnet; / Suportă SNMP v1/v2/v3 (se vor furniza MIB-urile) / NTP client; / Număr minim de conturi de useri pe echipament = 10; / Număr minim servere SNMP suportate pe echipament = 3; / Asigură protecţia şi managementul resurselor la nivel de user. Permite organizarea userilor în grupuri cu nivele diferite de acces şi impact predefinit, conform cu task-urile specifice acestora, pe cel puţin 3 nivele: / acces vizualizare; / acces vizualizare şi configurare sistem; / superuser vizualizare, configurare sistem şi creare de useri; / Stochează informaţiile de logare a userilor; / Fără necesitatea unui software adiacent de management; / Fără necesitatea conexiunii la Internet pentru administrare şi funcţionare.
	Standarde / IEEE 802.3z Gigabit Ethernet; / IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet; / IEEE 802.3ba, 40/100 GbE; / IEEE 802.3ad LACP; / IEEE 802.1D MAC Bridges; / IEEE 802.1Q VLANs aware; / IEEE 802.1ad Q-in-Q; / IEEE 802.1ae; / IEEE 802.1p clasificare Class of Service (CoS); / ITU-T G8032 v2 Ethernet Ring Protection Switching; / IEEE802.1ag - CFM / IEEE 802.3ah Ethernet OAM; / ITU-T Y.1731 OAM; / IEEE 1588 v2 PTP; / G.8262 - SynchE - Synchronous Ethernet; / RFC 7432 – EVPN.
	Protocoale / Rute statice; / RIP versiunea 1 și 2; / OSPF v2,v3; / BGPv4; / BGPv6 / MP-BGP: address family pentru IPv4 ,IPv6, L2VPN EVPN, VPNV4, VPN V6, MVPN; / IS-IS; / LDP; / LFA, R-LFA, TI-LFA; / OSPF-TE; / RSVP-TE; / BFD, BFD over GRE; / GRE; / LLDP; / NetFlow sau echivalent; / IPV4, IPv6.
	Licenţe / Fiecare echipament va avea licenţele software necesare îndeplinirii tuturor cerinţelor funcţionale solicitate în prezentul caiet de sarcini; / Licențe pentru activarea tuturor porturilor de 1/10 Gigabit Ethernet.
	Alimentare / Minim 2 surse de alimentare interne în curent continuu, care pot fi înlocuite fără întreruperea funcţionării echipamentului (hot swappable); / Tensiune de alimentare -40 V DC la -72 V DC; / Putere maximă consumată: 1600W

### Componenta de rezervare comunicații date MAN
4. Asigurarea unei conexiuni redundante între nodurile 112 judeţene de concentrare a traficului voce/date din aria unui judeţ şi dispeceratele de urgenţă organizate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, se va implementa prin intermediul unor legături radioreleu ptp cu interfețe de trafic Ethernet. Acestea vor fi dispuse astfel încât, pe cât posibil să realizeze un inel care să includă nodul județean 112, agențiile 112 precum și punctul de conectare în rețeaua WAN STS.
6. Astfel este necesară furnizarea de legături radioreleu modulare, în configuraţie 1+0 cu o singură polarizare, cu antene de diametru 0,3 sau 0,6m cu interfeţe de trafic Ethernet, în banda de frecvenţă 28 GHz, precum şi un sistem de tip NMS (Network Management System) pentru realizarea managementului acestora.
8. Cerințe componenta de rezervare comunicații date MAN
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Caracteristici tehnice generale	N/A
	Caracteristicile principale ale legăturilor radioreleu: / Banda de frecvenţe: 28GHz (ITU-R F.748), canalizaţii permise 14MHz, 28MHz şi 56MHz; canalele utilizate de Achizitor şi caracteristicile acestora sunt specificate în continuarea prezentului document; / Soluţie constructivă split-type: / 1 unitate de interior – IDU, 1 unitate de exterior – ODU, 1 antenă; / ODU-rile se vor conecta la antenă fără ghiduri de undă flexibile; conectarea între IDU şi ODU se va realiza prin cablu RF; / Configuraţie de lucru: 1+0 SP (Single Polarization); / Capacitate link radioreleu punct la punct: / canalizaţie 28 MHz @ modulaţie 1024 QAM: min. 200 Mbps; / canalizaţie 56 MHz @ modulaţie 1024 QAM: min. 400 Mbps; / Modulaţie adaptivă, care să permită transmiterea fără erori a traficului, în cazul înrăutăţirii condiţiilor de propagare; / Interfeţe de trafic: GbE; / Legăturile radioreleu se vor livra cu toate materialele de instalare necesare (conform documentaţiei de instalare a producătorului), luând în considerare o lungime a traseului IDU-ODU de 100m.
	Cerinţe funcţionale privind modularitatea: / Arhitectură modulară - interfeţele de trafic Ethernet (inclusiv numărul şi tipul acestora) vor fi independente de modulele de tip modem.
	În cazul în care funcţionalităţile terminalelor radioreleu sunt implementate prin aplicarea unor politici de licenţiere, ofertantul este obligat să asigure şi să introducă în ofertă licenţe pentru: / capacitate pe legătura radio: capacitatea maximă suportată de echipamentele radioreleu ofertate, pentru cea mai bună modulaţie şi canalizaţie de 56 MHz; / utilizarea simultană a capabilităţilor de modulaţie adaptivă, putere de emisie adaptivă (ATPC); / maximul de conexiuni şi VLAN-uri suportate de legătura radioreleu pentru traficul Ethernet Layer2; / licenţe pentru integrarea în sistemul de management; / Notă: Nu va fi considerată opţională nicio licenţă software sau firmware care duce la îndeplinirea unei cerinţe din prezentul caiet de sarcini. Toate licenţele software sau firmware care sunt necesare pentru îndeplinirea unei cerinţe vor fi incluse şi în oferta financiară, atât ca preţ unitar, cât şi în valoarea totală a ofertei, raportată la întreaga cantitate de echipamente care fac obiectul achiziţiei.
	Compunerea (generică) a legăturilor RR modulare punct la punct: / 2 terminale RR compuse fiecare din: / 1 unitate de interior modulară (IDU), care conţine modul procesor, modul cu interfeţe de trafic Ethernet, module modem IF; / 1 unitate radio de exterior (ODU); / 1 antenă parabolică cu radom cu o singură polarizare (V sau H); antena va putea fi utilizată pentru oricare din cele 2 polarizări; schimbarea polarizării din V în H va fi mecanică . / Notă: / Modulele de orice tip, aşa cum sunt enumerate mai sus se referă la asigurarea funcţionalităţilor sau interfeţelor respective nu neapărat la module fizice, separate, implementarea putând diferi în funcţie de soluţia fiecărui producător; / ODU se conectează mecanic direct la antenă, fără utilizarea de ghiduri de undă flexibile;
	Tip echipament: SPLIT (unităţi de interior – IDU, unităţi de exterior - ODU, antenă). Legătura dintre IDU şi ODU se va realiza prin cablu coaxial IF. / Materialele ofertate pentru conexiunea IDU-ODU vor fi cele recomandate de producătorul echipamentelor radioreleu, conform documentaţiei de instalare.
	Conformitate cu versiunile curente ale standardelor aplicabile (ITU-T, ITU-R, ETSI, IEEE etc.). Se vor avea în vedere mai ales, dar nu exclusiv, versiunile curente ale următoarele standarde: / ETSI EN 302 217 - Fixed Radio Systems;Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas / ETSI EN 302 217-1 v2.1.1 Part 1: Overview and system-independent common characteristics / ETSI EN 302 217-2-1 v2.1.1 Part 2-1: System-dependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied / ETSI EN 302 217-2-2 v2.1.1 Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering essential requirements of Article 3.2 of R&TTE Directive. / ETSI EN 302 217-4-1 v1.4.1 System-dependent requirements for antennas. / Conform cu standardele menţionate mai sus, tipurile de sistem şi clasa de echipamente aplicabilă pentru echipamentele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt: / reference modulation index: min. 10 (echipamentele vor permite modulaţie maximă de minim 1024QAM sau echivalent) ; / spectral efficiency class: min. 7B, pentru operare ACCP (Adjacent Channel Co-Polarized) la modulaţie 1024QAM ; / Conformitatea cu standardele indicate mai sus implică şi conformitatea cu alte standarde la care acestea fac trimitere.
	Condiţii de instalare: rack 19’’ (IDU), / dimensiune IDU - maxim 1U; / alimentare -48 Vcc şi 220 Vac, / ODU se alimentează prin intermediul cablului RF din modem-ul IDU. / Pentru alimentarea la 220 Vac nu este necesar un modul de alimentare separat, poate fi folosit şi un alimentator extern dimensionat corespunzător din punct de vedere al puterii.
	Caracteristici funcţionale generale	N/A
	Posibilitatea de a executa bucle software, în ambele capete ale unei legături radioreleu, suficiente pentru diagnosticarea completă a acesteia, la nivelul intrărilor şi/sau ieşirilor următoarelor blocuri funcţionale: modulul/cartela modem (IF) şi/sau în unitatea radio. / Se vor specifica punctele din cadrul legăturii radio unde se pot executa bucle software de diagnosticare şi se va prezenta detaliat modalitatea (procedurile) prin care se pot determina modulele defecte din cadrul legăturii radio, cu ajutorul buclelor software permise de echipament. Toate buclele software permise de echipament se vor putea comanda atât din aplicaţia de management distant, cât şi din cea de management local.
	Capabilităţi de rutare IP pentru implementarea managementului într-o reţea IP. / Echipamentele vor permite cel puţin rutarea statică a traficului de management şi protocolul de rutare OSPF (Open Shortest Path First) conform RFC 2328 OSPF v2. Se vor specifica şi alte protocoale de rutare a traficului de management, implementate de echipamentele ofertate.
	Asigurarea gratuită a update-ului de firmware al tuturor unităţilor şi modulelor indoor/outdoor, pe întreaga perioadă de garanţie a echipamentelor. Update-ul de firmware se va putea executa de către personalul tehnic al Achizitorului, prin încărcarea firmware-ului pe unităţi, utilizând exclusiv aplicaţiile de management distant şi local furnizate. Furnizorul va anunţa Achizitorul asupra apariţiei tuturor release-urilor majore de firmware aplicabile echipamentelor furnizate şi va pune la dispoziţia acestuia fişierele necesare, precum şi release notes-urile elaborate de producător. / Prin update de firmware se înţelege o variantă de firmware care elimină bug-uri şi disfuncţionalităţi constatate în funcţionarea echipamentelor, fără a adăuga noi funcţionalităţi, care nu au fost solicitate prin prezentele specificaţii tehnice.
	Management local: / obligatoriu, radioreleele ofertate vor putea fi administrate local, cu ajutorul unei aplicaţii de management local, accesul la interfaţa acestei aplicaţii fiind restricţionat cu username şi parola; / aplicaţia de management local (LCT- Local Craft Terminal) poate fi un software dedicat (dacă acesta este cazul, această aplicaţie se va furniza fără niciun fel de restricţii de licenţiere) sau o aplicaţie de uz general, disponibilă în cadrul sistemului de operare Windows (telnet, interfaţă web, etc.); / aplicaţia LCT va putea fi instalată pe calculatoare cu sistemul de operare Windows 10 sau superior; / conectarea aplicaţiei LCT la terminalele radioreleu se va putea face fie local (în site-ul de instalare, pe portul Ethernet/VLAN-ul de management), fie distant, prin reţeaua de management configurată de Achizitor.
	Unitate de interior (IDU – Indoor unit)	N/A
	Fiecare legătură radioreleu va avea în compunere 2xIDU
	Caracteristici tehnice generale	N/A
	IDU va avea o arhitectură modulară / Se va specifica tipul de IDU ofertat (denumirea/ codul produsului cf. documentaţiei de producător), avându-se în vedere îndeplinirea tuturor cerinţelor tehnice obligatorii şi a celor pentru care ofertantul îşi asumă depăşirea valorilor minime solicitate.
	Va dispune de modul/interfeţe de alimentare -48Vcc cu 2 porturi de alimentare (pentru asigurarea alimentării redundante din 2 staţii de energie). De asemenea va dispune de modul/interfaţă de alimentare 220Vac cu 1 port de alimentare sau de un alimentator 220Vac/-48Vcc dimensionat corespunzător din punct de vedere al puterii care poate fi conectat la unul din porturile de alimentare de -48Vcc.
	Va dispune de modul/interfeţe pentru preluarea a minim 3 alarme externe de tip IN/OUT (housekeeping alarms).
	Va permite afişarea pe panoul frontal a principalilor parametri de funcţionare (alimentare, alarme minore/majore/critice).
	Condiţii de mediu conform climatogramei specificate în standardul ETSI EN 300 019-1-3 class 3.2, din care exemplificăm: / gama temperaturilor de lucru, cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale: -5 ÷ +45oC / Umiditate relativă: maxim 95%
	Modul/interfaţă modem	N/A
	Obligatoriu modemul va putea asigura canalizaţii de 28MHz şi 56MHz. / Pentru modulaţia 1024QAM sau echivalentă, echipamentul va permite un throughput nominal de minim 200 Mbps pentru canalizaţie de 28 MHz în configuraţie 1+0 cu o singură polarizare şi respectiv minim 400 Mbps pentru canalizaţie de 56 MHz în configuraţie 1+0 cu o singură polarizare, măsurat în condiţii de trafic Ethernet Layer2 pentru configuraţia de lucru. / Obligatoriu, echipamentul va implementa un mecanism de modulaţie adaptivă, care va permite transmiterea fără erori a traficului, în cazul înrăutăţirii condiţiilor de propagare. / Se va specifica capacitatea legăturii pentru toate tipurile de modulaţie permise de echipamentul furnizat, în configuraţie 1+0, pentru canalizaţia de 28 MHz şi respectiv pentru canalizaţia de 56 MHz. / Modulaţia permisă de echipament (modem şi ODU): min. 1024 QAM.
	Forward Error Correction (FEC) pentru îmbunătăţirea performanţelor BER.
	Interfeţe de trafic	N/A
	Modul/Interfeţe de trafic Ethernet / Minim 2 porturi Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T (electrice), cu conector RJ45 şi 2 porturi Gigabit Ethernet de tip SFP echipate cu module SFP tip 1000 BaseLX. / Caracteristici modul SFP: / conector duplex LC / Laser Clasa A / single mode / lungime de undă 1310nm / distanţa de transmisie min. 10km / suport DOM (digital optic monitoring) / Fiecare terminal radioreleu se va furniza cu 2 perechi de patch-uri optice single mode LC-LC (lungime=10m), care să permită realizarea conexiunii cu modulele menţionate mai sus. / Se vor specifica toate tipurile de module SFP disponibile pentru echiparea porturilor SFP. / Se vor specifica toate tipurile de interfeţe disponibile pe IDU pentru asigurarea traficului Ethernet. / Banda de trecere totală alocabilă pentru traficul de tip Ethernet va fi egală cu maximul capacităţii de trafic a legăturii radioreleu, funcţie de canalizaţia aleasă 28MHz sau 56 MHz), pentru modulaţia maximă care poate fi atinsă de echipament. / Toate porturile destinate traficului Ethernet disponibile pe IDU trebuie să poată îndeplini împreună funcţionalităţile unui switch Layer2 conform IEEE 802.1D cu următoarele caracteristici: / VLAN management conform IEEE 802.1Q, capabilităţi extended VLAN; / Echipamentul va suporta transmisia simultană a min. 512 VLAN ID; / Posibilitatea configurării interfeţelor în mod trunk sau acces; / Stacked VLAN (Q in Q) IEEE 802.1ad; / Capabilităţi de flow control; / Suport pentru Jumbo frames – se va specifica lungimea maximă permisă a frame-urilor Ethernet; / Broadcast/multicast storm control; / RSTP, MSTP sau alt protocol de reţea care să poată asigura redundanţa pachetelor Ethernet într-o reţea de tip inel; / Posibilitatea prioritizării traficului ethernet: se va putea configura transmiterea cu prioritate a traficului marcat ca atare, la L2 (IEEE 802.1p) şi la L3 (DSCP/ToS);
	Interfeţe de management şi supervizare	N/A
	Managementul local se va putea face pe un port dedicat (serial RS-232/USB sau Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 45) sau inband pe unul din porturile de trafic Ethernet.
	Managementul distant se va putea face pe un port dedicat (Ethernet 10/100 BaseT conector RJ 45) sau inband pe canalul de trafic Ethernet. În acest din urmă caz, traficul de management va fi marcat cu VLAN ID 802.1q şi se va putea prioritiza VLAN-ul de management. / Se vor detalia modurile de configurare a managementului distant. / În cadrul funcţionalităţilor de configurare ale managementului distant, echipamentele ofertate trebuie să includă o interfaţă/agent de tip SNMP pentru a putea fi integrate în orice sistem de management bazat pe acest protocol. În scopul integrării terminalelor/ legăturilor RR pe o platforma de management SNMP, ofertantul va pune la dispoziţia Achizitorului, în termen de 30 de zile după intrarea în vigoare a contractului, fişierele MIB complete şi documentate pentru echipamentele radioreleu ofertate. Achizitorul îşi exprimă disponibilitatea pentru semnarea unui acord de confidenţialitate, în cazul în care furnizorul va solicita în mod expres acest lucru.
	Unitate de exterior (ODU – Outdoor Unit)	N/A
	Fiecare legătură radioreleu va avea în complet unităţi outdoor după cum urmează: / 2xODU.
	Benzile de frecvenţă de operare: / Frecvenţele centrale utilizate de Achizitor sunt [MHz]: / banda 28GHz / 28262,5 / 29270.5 / 28290,5 / 29298.5 / 28318,5 / 29326.5 / 28346,5 / 29354.5 / 28374,5 / 29382.5 / 28402,5 / 29410.5 / 28430,5 / 29438.5 / Ecart duplex: Tx/Rx: 1008MHz / Ecart canal Tx/Tx: 28MHz / Oricare din canalele adiacente de 28 MHz specificate mai sus se vor putea folosi împreună pentru a forma canale de 56 MHz.
	ODU ofertate şi livrate trebuie să acopere toate frecvenţele de lucru utilizate de Achizitor, frecvenţa de lucru putând fi setată exclusiv cu ajutorul aplicaţiei software de management local şi a celei de management distant. / ODU livrate vor acoperi toate canale disponibile ale Achizitorului.
	Porturi/conectori disponibili pe ODU: / Port conectare cu IDU: soluţie constructivă cu cablu IF coaxial cu conector tip N sau TNC; / Flanşă conectare cu antena; / Conector pentru RSL (Received Signal Level), necesar pentru alinierea legăturii RR. / Se vor descrie porturile disponibile pe ODU (tipurile de conectori/ flanşe), conform soluţiei constructive ofertate.
	Condiţii de mediu conform climatogramei specificate în standardul ETSI EN 300 019-1-4 class 4.1, din care exemplificăm: / gama temperaturilor de lucru, cu garantarea păstrării caracteristicilor funcţionale: -33÷+40oC / Umiditate relativă: maxim 100%
	Clasificare protecţie pătrundere praf/apă: min. IP54
	Putere de emisie la ieşirea ODU: / 28GHz@128QAM / CS 28MHz: min. 17dBm / Se vor specifica valorile puterii de emisie pentru toate modulaţiile şi canalizaţiile permise de echipamentul ofertat. / ODU va permite transmiterea/ recepţia tuturor modulaţiilor permise de modem.
	Reglarea puterii de emisie: mod ATPC (Automatic Transmit Power Control) şi MTPC (Manual Transmit Power Control). / În modul de lucru ATPC, nivelul semnalului recepţionat pe canalul de lucru, funcţie de care se face reglajul automat al puterii de emisie, va fi măsurat exclusiv în banda configurată a canalului de lucru 28 MHz sau 56 MHz.
	Semnalul minim (pragul) de recepţie @BER=10-6: / 28GHz/QPSK@CS28MHz: -79 dBm / 28GHz/QPSK@CS56MHz: -76 dBm / 28GHz/128QAM@CS28MHz: -63 dBm / 28GHz/128QAM@CS56MHz: -60 dBm / Se vor specifica valorile sensibilităţii pentru toate modulaţiile şi canalizaţiile permise de echipamentul ofertat.
	Sensibilitate la interferenţe co-channel (degradare prag de recepţie @ BER=10-6 cu 1dB/3dB cf. ETSI EN 302 217-2-2 v2.2.1 Annex B.4.3-7GHz / D.4.3-15/18GHz / E.4.3-28GHz) , specifică operării în regim ACCP/CCDP: / 28GHz/QPSK: 23 dB @1 dB/ 19 dB @ 3 dB / 28GHz/128QAM: 37 dB @1 dB/ 33 dB @ 3 dB / Se vor specifica valorile sensibilităţii la interferenţe co-channel pentru toate modulaţiile şi canalizaţiile permise de echipamentul ofertat.
	Sensibilitate la interferenţe pe canalul adiacent (degradare prag de recepţie @ BER=10-6 cu 1dB/3dB cf. ETSI EN 302 217-2-2 v2.2.1), specifică operării în regim ACCP/CCDP: / 28GHz/QPSK: 0 dB @1 dB/ -4 dB @ 3 dB / 28GHz/128QAM: -3 dB @1 dB/ -7 dB @ 3 dB / Se vor specifica valorile sensibilităţii la interferenţe pe canalul adiacent pentru toate modulaţiile şi canalizaţiile permise de echipamentul ofertat.
	Antene	N/A
	Fiecare legătură radioreleu va avea în compunere 2 antene
	Caracteristici de mediu
	Gama de temperatură: min. -45 ÷ +45oC
	Umiditate relativă: : maxim 100%.
	Condiţii de supravieţuire a antenei: / viteza vântului: max. 200 km/h / depuneri de gheaţă (densitatea de 7 kN/m3): 25 mm radiale
	Condiţii de funcţionare stabilă a antenei: / viteza vântului: max. 110 km/h / depuneri de gheaţă (densitatea de 7 kN/m3): 25 mm radiale
	Caracteristici electrice:
	Tip antenă: / cu o singură polarizare (single polarization). / Se vor include în oferta tehnică pattern-urile de radiaţie pentru antenele ofertate: V-V, H-H, V-H, H-V, în format grafic şi în format electronic (text, Excel). / Schimbarea polarizării din V în H va fi mecanică. Polarizarea la livrare va fi V.
	Câştigul antenei (midband): / 0,3m@28GHz: min 38 dBi / 0,6m@28GHz: min 42 dBi
	Atenuarea cross-polarizare: min 30dB
	Raport faţă/spate: min. 64 dB
	VSWR: max. 1.5
	Caracteristici mecanice:
	Tip antenă: cu radom solid, diametre: / 0.3m/0,6m@28GHz
	Sistem de reglaj fin (azimut/elevaţie): / 0,3m@28GHz: min ±10/15o / 0,6m@28GHz: min ±10/15o
	Specificaţii ambalare antene: / Fiecare antenă se va ambala în cutii individuale (inclusiv radomul, sistemul de fixare al antenei pe pilonet – mounting kit, accesorii instalare) / Cutiile de ambalare vor asigura fixarea mecanică necesară protejării pieselor şi subansamblelor componente / Fiecare antenă parabolică va fi însoţită de instrucţiuni tehnice de asamblare şi instalare
	Sistemul integrat de management şi supervizare pentru echipamentele radioreleu modulare punct la punct (NMS)	N/A
	Arhitectura NMS ofertat va fi conformă cu modelul TMN (Telecommunications Management Network) şi cu modelul funcţional FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security) aşa cum sunt definite de ITU; / NMS va asigura următoarele funcţionalităţi: / Equipment management / Fault management / Performance management / Arhitectura sistemului integrat de management va fi de tip client-server; / Componenta software de tip server a sistemului de management va permite virtualizarea și va funcționa redundant în cadrul platformei de virtualizare ofertate; / În cadrul componentei server a NMS, ofertantul va asigura toate pachetele software şi licenţele aferente acestora, care vor fi instalate pe maşina virtuală: sistemul de operare, software NMS de tip server, software adiţionale third-party pentru funcţionarea acestuia (ex. DBMS), lista nefiind exhaustivă.
	Dimensionare: / sistemul de management va funcţiona într-o singură locaţie în cadrul NOC Achizitor; / sistemul va fi dimensionat pentru managementul a minim 300 de elemente de reţea (terminale radioreleu). / Sistemul de management integrat pentru echipamentele radioreleu va cuprinde: / pachetele software de management şi supervizare tip server; / software-ul de management şi supervizare tip client instalat pe 5 staţii de lucru asigurate de Achizitor. Sistemul de operare pentru staţiile de lucru de tip client este de tip Windows 10 sau superior. / Accesul în sistemul de management trebuie să fie securizat (pe bază de username şi parolă) şi să permită mai multe niveluri de acces în sistem (de ex. view only, user, administrator). / Licenţele pentru numărul de clienţi conectaţi la server şi licenţele pentru numărul de elemente de reţea vor putea fi upgradate software.
	Aplicaţia de management şi supervizare client-server trebuie să permită configurarea tuturor parametrilor de lucru si diagnosticarea completă a oricărei legături radioreleu supervizate (ambele terminale). / Se vor putea comanda din aplicaţie toate buclele software permise de echipamente, pentru toate elementele de reţea preluate în management.
	Oferta pentru NMS va include instalarea şi punerea în funcţiune a acestuia, precum şi preluarea în management a elementelor de reţea. Toate costurile aferente vor fi incluse în preţul NMS. / NMS va permite comunicarea cu sisteme integratoare de management și supervizare, de nivel superior prin intermediul unor interfețe deschise și documentate. (ex. NBI – northbound interface). / Oferta va include licențe pentru activarea și utilizarea interfețelor menționate mai sus. / Odată cu furnizarea NMS se vor furniza obligatoriu pe suport electronic toate pachetele/kiturile software din compunerea NMS, fişierele şi codurile de licenţă, fişierele de configurare, împreună cu toate procedurile scrise aferente, astfel încât personalul achizitorului să fie capabil să efectueze un „fresh install” pentru întregul sistem. De asemenea, se vor pune la dispoziţie imagini software de tip backup, care vor permite restaurarea tuturor componentelor software aşa cum au fost configurate la momentul punerii în funcţiune a sistemului. / Notă: reiterăm că licenţele pentru elementele de reţea supervizate sunt incluse în preţul fiecărei legături radioreleu, ca urmare nu se vor include şi în preţul NMS.
	Materiale de instalare – 1 set complet/ legătură radioreleu punct la punct.	N/A
	Legăturile radioreleu se vor livra cu materiale de instalare pentru: / Realizarea a 100 m traseu IDU-ODU per terminal: cablu IF / Kit-uri de împământare (pentru împământarea cablului IF în 3 puncte: la ODU, la intrarea pe traseul orizontal de cabluri şi la intrarea în shelter/ cameră de echipamente) / Conectori pentru cablurile IF ODU / Cabluri conectorizate pentru toate porturile de trafic; / Cabluri conectorizate pentru portul/porturile de housekeeping alarms, un capăt liber pentru sertizare în regletă; lungimea cablurilor să fie de cel puțin 3m; / Cabluri conectorizate alimentare IDU pentru fiecare port de alimentare, lungimea cablurilor să fie de cel puțin 3m; / Alte materiale necesare instalării şi punerii în funcţiune, conform specificaţiilor din manualele de instalare asigurate de producător (ex. arestori cablu IF, patch-panel cablu IF, jumperi IF, cablu împământare IDU etc.) / Se vor specifica şi detalia toate materialele de instalare care se vor furniza pentru fiecare legătură radioreleu şi se va evidenţia corespondenţa dintre materialele ofertate şi cele recomandate de producătorul echipamentelor radioreleu.
	Documentaţie tehnică de suport / Furnizorul va livra documentaţia tehnică de suport pentru radioreleele ofertate în format electronic şi opţional hard-copy. / Documentaţia tehnică de suport va conţine specificaţiile tehnice complete ale echipamentelor, manualele de instalare (pentru instalarea indoor/outdoor/antenă), documentaţia pentru aplicaţia LCT, fişierele MIB complete şi documentate pentru echipamentele radioreleu ofertate, precum şi manualele de comisionare şi punere în funcţiune pentru configuraţiile de lucru specificate. / De asemenea, furnizorul va livra documentaţia completă de instalare şi utilizare a sistemului integrat de management şi supervizare (NMS), adaptată cerinţei de instalare a NMS pe o maşină virtuală pusă la dispoziţie de achizitor. / Documentaţia tehnică de suport va fi livrată achizitorului în termen de 30 de zile de la încheierea acordului-cadru, cu excepţia documentaţiei pentru NMS, care se livra în maxim 30 de zile de la încheierea contractului subsecvent care va include NMS.
	Prezentarea compunerii legăturilor radioreleu ofertate / Având în vedere faptul că echipamentele radioreleu sunt echipamente modulare cu multiple opţiuni de echipare (module/ cartele/ subansamble) şi licenţiere software/ firmware, se va prezenta detaliat compunerea exactă a echipamentelor radioreleu ofertate şi care urmează să fie efectiv livrate, astfel încât comisia de evaluare a ofertelor să poată identifica exact fiecare subansamblu/ modul/ cartelă/ accesoriu/ licenţă software/firmware, care asigură îndeplinirea fiecărei cerinţe din prezentele specificaţii tehnice. / Compunerea echipamentelor radioreleu ofertate şi preţurile unitare ale fiecărui echipament/ modul/ cartelă/ subansamblu/ licenţă firmware/ software care se includ în compunerea legăturilor se vor detalia în anexa la formularul de ofertă financiară, conform cerinţelor din documentația achiziţiei.

# CERINŢE OPERAŢIONALE
## Introducere
4. Componenta centrală a sistemului informatic reprezintă nucleul sistemului 112. Aceasta asigură preluarea şi gestionarea tuturor urgenţelor la nivel naţional, punând la dispoziţia operatorilor / dispecerilor, prin module software dedicate, totalitatea funcţiilor şi serviciilor necesare gestionării unei urgenţe de la intrarea în sistem şi până la finalizarea cazului. Această componentă asigură tratarea urgenţelor pe toate nivelurile de gestionare: Centru 112, dispecerat de urgenţă, substaţie dispecerat de urgenţă. Din punct de vedere funcţional, pentru gestionarea unei urgenţe sunt necesare atât funcţii primare, cât şi funcţii conexe apelului de urgenţă. Funcţiile primare sunt acele funcţii cu impact direct în tratarea unei urgenţe. Acestea sunt asimilate pe toate nivelurile de procesare şi au rolul de a asigura procesarea minimală a unui apel. Funcţiile conexe sunt funcţii cu rol de suport în tratarea unui apel. Acestea sunt asimilate pe toate nivelurile de procesare şi au rolul de a oferi o imagine cât mai bună a urgenţei recepţionate şi totodată de a îmbunătăţi calitatea serviciului. Din punct de vedere al managementului activităţii operaţionale, sunt necesare şi funcţii complementare, cu rol de postprocesare şi suport decizional în activitatea operaţională.
5. Subsistemele informatice care pun la dispoziţia operatorilor / dispecerilor, prin module software dedicate, totalitatea funcţiilor şi serviciilor necesare gestionării unei urgenţe de la intrarea în sistem şi până la finalizarea acesteia sunt următoarele:
- subsistemul de procesare apeluri 112, care reprezintă aplicaţia primară cu rol în preluarea şi dispecerizarea apelurilor de urgenţă şi conţine funcţii primare şi funcţii conexe;
- subsistemul GIS care oferă suportul pentru vizualizarea georeferenţiată a datelor şi resurselor de caz prin funcţii disponibile la operator (localizare şi poziţionare caz, afişare informaţie de localizare, management resurse de intervenţie etc.) şi conţine funcţii conexe şi funcţii complementare;
- subsistemul ARLS care oferă suportul pentru monitorizarea poziţiilor resurselor disponibile / în intervenţie şi conţine funcţii conexe şi funcţii complementare;
- subsistemul de localizare care oferă suport pentru localizarea apelurilor de urgenţă prin extragerea informaţiei de localizare primite de la operatorii de telefonie / alte surse de date şi conţine funcţii conexe şi funcţii complementare.
1. Funcţiile asociate sistemelor informatice descrise mai sus pot fi atât funcţii „front end”, declanşate direct de operatori, cât şi funcţii „back end”, cu care operatorii nu interacţionează direct şi care pun la dispoziţie automat informaţii ajutătoare în procesarea apelurilor sau pentru suportul decizional din activitatea operaţională. Funcţiile „front end” conţin în descrierea lor atât cerinţa funcţională cât şi caracteristicile ergonomice şi de GUI.
2. La nivel macro, fluxul de procesare al unui apel de urgenţă este gestionat la nivelul următoarelor entităţi operaţionale:
- centrele de preluare a apelurilor de urgenţă 112;
- dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie;
- substaţiile dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie;
1. La nivelul fiecărei entităţi operaţionale se desfăşoară următoarele activităţi de bază asociate fluxului de gestionare a unui apel de urgenţă:
2. Centrul 112:
- recepţionarea permanentă, continuă, a tuturor apelurilor de urgenţă;
- identificarea tipului de apel (urgent/non-urgent) şi colectarea informaţiilor generale necesare localizării şi clasificării urgenţelor;
- transferul apelurilor de urgenţă către dispeceratele de urgenţă precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor şi de consecinţele acestora;
- finalizarea cazului.
Dispecerat de urgenţă:
- recepţionarea permanentă, continuă, a tuturor apelurilor de urgenţă transmise de Centrele 112;
- colectarea informaţiilor specifice necesare evaluării tipului de resursă de intervenţie necesară;
- alertarea resurselor mobile de intervenţie;
- monitorizarea evoluţiei intervenţiei;
- finalizarea cazului.
Substaţie dispecerat de urgenţă:
- recepţionarea permanentă, continuă, a tuturor apelurilor / misiunilor transmise de dispeceratele de urgenţă;
- schimb bidirecţional de mesaje/fişiere cu dispeceratul;
- monitorizarea evoluţiei intervenţiei, actualizarea stărilor resurselor;
- finalizarea cazului.
La nivel macro, cerinţele operaţionale asociate funcţiilor implementate pot fi împărţite în 2 mari categorii:
  - cerinţe generale sunt acele cerinţe care sunt valabile la nivelul tuturor entităţilor operaţionale;
  - cerinţe specifice sunt acele cerinţe care definesc caracteristicile fiecărei funcţii în parte.
Din punct de vedere funcţional, cerinţele specifice sunt organizate în trei subcategorii:
- cerinţe primare, asociate fluxului de lucru, cu impact direct în tratarea unei urgenţe;
- cerinţe conexe, asociate funcţiilor cu rol de suport în tratarea unui apel;
- cerinţe complementare, asociate funcţiilor cu rol de postprocesare şi suport decizional în activitatea operaţională.
## Cerinţe operaţionale
Nr. crt.	Descriere cerinţe tehnice	Conformitate	Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei	Referinţă la documentaţia tehnică
	Ofertantul înţelege şi îşi asumă îndeplinirea cerinţelor caietului de sarcini inclusiv obiectul achiziţiei, instrucţiunile de întocmire a ofertei tehnice şi arhitectura sistemului.
	Cerinţe generale asociate funcţiilor de accesibilitate şi autorizare la sistem	N/A
	Accesibilitatea şi autorizarea reprezintă acele seturi de caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească aplicaţiile informatice pentru a putea stabili în mod eficient şi fără echivoc modalităţile şi nivelurile de acces ale utilizatorilor la resursele securizate, care sunt controlate de către sistem.	N/A
	Deschiderea aplicaţiilor 112 şi GIS	N/A
	deschiderea aplicaţiilor informatice se va realiza în mod facil, prin accesarea unor iconiţe dedicate pe desktop; aplicaţia informatică date-voce asociată sistemului de procesare apeluri 112 se va deschide în maxim 15 secunde la nivelul Centrelor 112 şi dispeceratelor şi 20 secunde la nivelul substaţiilor;
	un utilizator va avea acces la activităţile de lucru configurate de la orice terminal de lucru conectat la sistem;
	deschiderea aplicaţiei informatice asociată sistemului GIS se va realiza în maxim 15 secunde la nivelul Centrelor 112 şi dispeceratelor şi 20 secunde la nivelul substaţiilor, atât în mod independent, prin iconiţă dedicată pe desktop, cât şi din meniul aplicaţiei informatice asociată sistemului de procesare apeluri 112;
	în situaţia în care se impune o anumită ordine de deschidere a aplicaţiilor asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS, deschiderea în ordinea greşită va fi semnalizată vizual la operator printr-un mesaj clar de informare care să specifice modul corect de accesare;
	deschiderea aplicaţiilor asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS se va realiza obligatoriu pe bază de credenţiale unice pentru fiecare operator, introduse o singură dată la intrarea în sistem; nu se acceptă introducerea de credenţiale pentru fiecare aplicaţie în parte;
	aplicaţiile asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS nu vor permite accesul multiplu în sistem pentru acelaşi utilizator (logare simultană pe mai multe terminale de lucru);
	încercarea de logare multiplă a aceluiaşi utilizator va fi obligatoriu marcată vizual la operator printr-un mesaj clar de informare care să specifice terminalul de lucru unde este logat şi să ofere opţiunea de delogare automată;
	Selectare roluri / activitate de lucru	N/A
	la deschiderea aplicaţiilor asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS (înainte de a avea acces la funcţiile aplicaţiilor), operatorul trebuie să selecteze opţiunile de logare (activităţile de lucru specifice); opţiunile de logare vor asigura posibilitatea de selectare a mai multor roluri (activităţi de lucru);
	utilizatorii vor avea posibilitatea logării în sesiuni de lucru, pe roluri, fiecare rol asigurând accesul la drepturi, sarcini, activităţi, funcţii, filtre, butoane, meniuri, module, tipuri de apeluri, regiuni, arii de responsabilitate etc.; layout-ul fişei de caz va fi afişat adecvat sarcinilor specifice fiecărui rol şi a apartenenţei la organizaţii;
	opţiunile de logare (activităţile de lucru) vor fi afişate într-o fereastră denumită „fereastră de selectare a rolurilor”; fereastra de selectare a rolurilor va afişa doar rolul/rolurile definite la nivel de administrare pentru utilizatorul autentificat în sistem;
	orice rol trebuie să asigure selectarea manuală a cel puţin 2 opţiuni: primar şi secundar, default fiind preselectată opţiunea primar;
	fereastra de selectare a rolurilor trebuie să asigure configurarea ordinii de afişare a rolurilor în aplicaţie; ordinea implicită de afişare este cea de selectare a rolurilor;
	pentru fiecare rol selectat, fereastra trebuie să afişeze într-o zonă dedicată o descriere a activităţii de lucru;
	selectarea activităţii de lucru trebuie să fie confirmată prin apăsarea manuală de către utilizator a unui buton de intrare în sistem/aplicaţie;
	utilizatorul trebuie să aibă şi opţiunea de renunţare la fereastră prin buton specific;
	dacă utilizatorul are deschisă aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 şi deschide aplicaţia informatică asociată sistemului GIS, aceasta trebuie să se deschidă automat (fără să mai apară fereastra de selectare a rolurilor din GIS) şi activităţile de lucru din GIS trebuie să fie corespondente rolurilor din aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112;
	ferestrele de selectare a rolurilor din aplicaţiile asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS trebuie să poată fi accesate şi după deschiderea aplicaţiilor şi să asigure reconfigurarea activităţilor de lucru fără ieşirea din aplicaţii;
	Închidere aplicaţii	N/A
	închiderea aplicaţiilor asociate sistemelor de procesare apeluri 112 şi GIS trebuie să se realizeze independent una de alta, atât din buton dedicat cât şi ca funcţie în meniu;
	închiderea aplicaţiei asociată sistemului de procesare apeluri 112 nu trebuie să fie permisă atâta timp cât există activităţi nefinalizate (foi de caz asupra cărora nu s-a luat nicio decizie, apeluri/conferinţe în desfăşurare etc); în situaţia în care există activităţi nefinalizate, aplicaţia va afişa operatorului un mesaj clar de informare care să specifice activitatea în desfăşurare;
	închiderea aplicaţiei asociată sistemului de procesare apeluri 112 nu trebuie să fie permisă atâta timp cât există mai puţini utilizatori logaţi pe rolul respectiv decât un prag minim configurabil în zona de administrare a sistemului; aplicaţia va afişa operatorului un mesaj clar de informare care să specifice motivul pentru care nu este posibilă ieşirea din aplicaţie şi pragul configurat în zona de administrare a sistemului;
	închiderea aplicaţiei asociată sistemului de procesare apeluri 112 nu trebuie să fie permisă atâta timp cât există mai multe apeluri în aşteptare (a fi preluate) pe rolul respectiv decât un prag minim configurabil în zona de administrare a sistemului; aplicaţia va afişa operatorului un mesaj clar de informare în care să specifice motivul pentru care nu este posibilă ieşirea din aplicaţie şi pragul configurat în zona de administrare a sistemului;
	atâta timp cât sunt activităţi nefinalizate, sau nu sunt îndeplinite criteriile de ieşire din aplicaţie privitoare la număr apeluri în aşteptare şi număr operatori logaţi pe rolul respectiv, utilizatorul nu trebuie să aibă nicio posibilitate de închidere forţată a aplicaţiilor; oprirea/restartul accidental/ă a terminalului de lucru (ex. probleme alimentare) va fi sesizată la nivel de aplicaţie şi vor fi executate proceduri automate de delogare astfel încât operatorul să nu rămână “agăţat în sistem”;
	închiderea aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS trebuie să se realizeze obligatoriu cu marcarea vizuală la operator a unui mesaj de confirmare;
	Cerinţe generale asociate funcţiilor de ergonomie, uzabilitate şi interfaţă grafică GUI	N/A
	Ergonomia şi uzabilitatea reprezintă acele seturi de caracteristici pe care trebuie să le îndeplinească aplicaţiile informatice pentru a putea obţine uşurinţă şi eficienţă în utilizare, rapiditate în învăţare şi evitarea predispoziţiei sistemului la apariţia erorilor în utilizare. Totodată, caracteristicile de ergonomie şi uzabilitate vizează relaţia utilizator echipamente (post de lucru) şi utilizator aplicaţie informatică, urmărind atât modul de interacţiune cu echipamentele utilizate în procesul de tratare a apelurilor de urgenţă (cască telefonică, telefon backup, mouse, tastatură, ecrane de afişare) cât şi modul de interacţiune cu aplicaţiile informatice.	N/A
	Monitoare	N/A
	ecranele de afişare trebuie să poată fi organizate astfel încât să prezinte spaţiul de lucru cât mai compact;
	ecranele de afişare trebuie să asigure organizarea spaţiului de lucru al aplicaţiilor astfel încât ferestrele principale (fişa de caz, zona de gestionare apeluri, harta, lista de resurse, lista de cazuri) să poată fi aranjate şi vizualizate simultan în prim plan;
	Cască	N/A
	casca telefonică trebuie să respecte caracteristicile fiziologice şi fizionomice ale aparatului auditiv;
	casca telefonică trebuie să asigure conectarea/deconectarea rapidă de la terminalul de lucru;
	fiecare terminal de lucru trebuie să asigure audiţie simultană în 2 căşti telefonice separate;
	fiecare terminal de lucru trebuie să asigure audiţie simultană atât în cască cât şi în boxe;
	fiecare utilizator trebuie să aibă posibilitatea de modificare rapidă a parametrilor de volumetrie (microfon, volum);
	Mouse si tastatură	N/A
	componenta terminală de tip mouse trebuie să asigure acurateţe mare la suprafaţa de contact;
	componenta terminală de tip tastatură trebuie să asigure utilizarea ei din poziţia firească a încheieturilor mâinilor;
	componenta terminală de tip tastatură trebuie să asigure unghi de înclinare reglabil şi să fie realizată din materiale care împiedică alunecarea;
	Telefon backup	N/A
	telefonul de backup trebuie să asigure conectarea/deconectarea rapidă a dispozitivului de tip cască telefonică;
	telefonul de backup trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului butoane de apelare rapidă şi posibilitatea de marcare vizuală a acestora minim pentru agenţiile de urgenţă conectate în sistem;
	Interfeţe, blocuri, câmpuri, shortcut-uri	N/A
	toate informaţiile din cadrul interfeţelor grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS vor fi în limba română;
	interfeţele grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS vor fi intuitive şi vor asigura accesul facil la toate funcţiile şi componentele sistemului care presupun gestionarea zonelor de date utilizate în procesarea apelurilor de urgenţă şi gestionarea comunicării uni/bidirecţionale: apeluri de urgenţă, comunicări între grupuri organizaţionale, comunicări individuale între operatori/dispeceri din cadrul aceleiaşi organizaţii sau din organizaţii diferite, comunicări între operatori/dispeceri şi resursele/echipajele de intervenţie realizate prin telefonie, radio (monitorizare, apeluri private, mesaje SDS, apeluri de grup) sau de orice altă natură;
	interfeţele grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS vor fi proiectate după principii ergonomice astfel încât acestea să nu devină obositoare pentru utilizatori pe măsura utilizării îndelungate (fundal spațiu de lucru, chenare ferestre, culoare şi dimensiune litere);
	toate câmpurile din interfeţele grafice client vor fi marcate obligatoriu cu etichetă tip tooltip, vizibilă la mouse over şi vor avea scrisă ca valoare implicită eticheta în cadrul câmpului, cu o culoare estompată (ex. gri deschis) şi italic, valoare ce va dispărea la selectarea şi completarea câmpului;
	în cadrul fişei de caz informaţiile similare vor fi grupate în blocuri de date, fiecare bloc de date fiind marcat obligatoriu cu etichetă cu denumire (ex. date apelant, date victimă, adresă incident etc);
	zonele de date conţinând informaţii despre: descriere incident, date identificare apelant şi victime, adresa incidentului, tip incident, suport interviu trebuiesc organizate în cadrul fişei de caz astfel încât să poată fi vizualizate în prim-plan; interfeţele vor fi astfel organizate (atât în blocuri fixe în cadrul fişei de caz, cât şi ca ferestre separate de tip popup care se măresc sau se restrâng în funcţie de zona activă) astfel încât să ofere utilizatorului vizibilitate maximă asupra zonei de lucru curente, fără a pierde vizibilitatea asupra informaţiilor necesar a fi vizibile la fiecare pas al fluxului de lucru (ex selecţia tipului de incident trebuie să afişeze întreaga denumire a nodurilor de index de clasificare a incidentelor, o listă de noduri de index propuse/returnate de sistem, fără a pierde din vizibilitate informaţiile utile pentru efectuarea selecţiei respective);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de a accesa seturi predefinite de întrebări/informaţii pentru anumite tipuri de evenimente, afişate în aplicaţie sub formă de butoane; butoanele vor fi marcate sugestiv în funcţie de tipul de informaţie conţinută şi la mouse over se va afişa o descriere sumară;
	toate tipurile de câmpuri unde se pot defini nomenclatoare sau informaţiile pot fi afişate sub forma de liste vor fi de tip combo box sau list box pentru evitarea apariţiei erorilor de scriere;
	interfeţele grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS vor asigura organizarea, dimensionarea şi poziţionarea ferestrelor de date în spaţiul de lucru şi salvarea permanentă a acestor setări, pentru fiecare utilizator în parte;
	toate câmpurile de nomenclatoare vor avea funcţia de autocompletare şi vor afişa lista restrânsă de informaţii pe măsură ce se introduc informaţii în câmp;
	toate funcţiile, blocurile şi meniurile interfeţelor grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS vor asigura navigarea rapidă folosind shortcuts particularizabile;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura navigarea în câmpuri/blocuri folosind tastele de tip TAB şi TAB+SHIFT, conform unui flux de navigare configurabil în zona de administrare a sistemului;
	datorită necesităţii stringente de accesare facilă, în orice fază a procesării apelului de urgenţă, funcţiile ce asigură gestionarea comunicării uni/bidirecţionale vor putea fi accesate atât din meniuri/ferestre dedicate cât şi din shortcut-uri, taste rapide, combinaţii de taste rapide şi meniuri contextuale;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea personalizării modului de lucru la nivel de operator (dimensiune / poziţie / font ale ferestrelor, fişei de caz, listelor de cazuri, listelor de resurse etc.) şi salvarea acestuia; de asemenea, aplicaţia va asigura posibilitatea de revenire la valorile standard;
	Configurarea interfeţelor grafice client ale aplicaţiilor asociate sistemului de procesare apeluri 112 şi GIS va cuprinde obligatoriu 2 etape: / etapa de design grafic, care implică realizarea unor machete grafice ce vor fi validate împreună cu Achizitorul; în situaţia în care există opinii diferite între furnizorul soluţiei şi beneficiarul sistemului informatic cu privire la designul interfeţelor aplicaţiilor, vor prima considerentele operaţionale expuse de beneficiarul sistemului informatic; / etapa de optimizare, care implică validare operaţională prin testarea interfeţelor de către utilizatorii finali.
	Cerinţe primare, asociate fluxului de lucru, cu impact direct în tratarea unei urgenţe	N/A
	Cerinţele primare sunt cerinţe cu impact direct în procesarea apelurilor de urgenţă. Acestea asigură preluarea şi prelucrarea unui apel de urgenţă la un nivel de bază şi oferă totodată un nivel de calitate optim în asigurarea serviciului de urgenţă.	N/A
	Preluarea apelurilor de urgenţă la nivelul centrului 112	N/A
	interfaţa grafică client a aplicaţiei asociate sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor un bloc dedicat de vizualizare şi preluare a apelurilor recepţionate în sistem;
	blocul dedicat de vizualizare şi preluare a apelurilor va fi compus din minim 3 zone: zona de preluare a apelurilor, denumită generic inbox, zona de vizualizare a informaţiilor de apel denumită generic detalii apel şi zona de vizualizare a tuturor apelurilor aflate în aşteptare pe inbox-ul respectiv denumită generic coadă de apeluri;
	Inbox	N/A
	zona de preluare a apelurilor trebuie să asigure afişarea în prim-plan a unui număr de până la 9 inbox-uri (fără bară de derulare), cu auto-dimensionare în funcţie de numărul de activităţi de lucru/roluri ale fiecărui utilizator în parte;
	ordinea de afişare a inbox-urilor trebuie să poată fi stabilită individual de fiecare utilizator în parte cu posibilitatea de salvare a ordinii de afişare;
	zona de preluare apeluri va asigura un inbox default denumit „apel intern”, afişat întotdeauna ultimul şi va asigura recepţionarea apelurilor de la alţi operatori logaţi în aplicaţie, locali sau distanţi;
	fiecare inbox va avea următoarele caracteristici: numărul curent al inbox-ului, contor pentru afişarea numărului de apeluri aflate în aşteptare, etichetă cu denumirea activităţii de lucru;
	inbox-ul va afişa doar primul apel din lista de apeluri în aşteptare, după regula “primul venit primul servit”;
	un apel primit într-un inbox care nu este vizibil în prim plan (în cele 9 inbox-uri) va fi semnalizat la operator printr-o fereastră de mesaj afişată în zona de inbox-uri, cu posibilitate de a lua la cunoştinţă (ex.”Văzut”), de a închide fereastra şi de a prelua apelul; fereastra este de notificare şi nu trebuie să afecteze desfăşurarea activităţii;
	apelul va fi marcat vizual în inbox printr-o culoare diferită de cea specifică inbox-ului în stare neocupată (de aşteptare) şi totodată va fi semnalizat sonor;
	la preluarea apelului, semnalizarea sonoră se întrerupe automat şi apelul nu mai este vizibil în coada de aşteptare a inbox-ului;
	dacă semnalizarea sonoră se termină până la preluarea apelului, aceasta se va repeta până la preluarea apelului, la fiecare repetare volumul crescând;
	semnalizarea sonoră a unui apel nou intrat în lista de apeluri nu se va mai face dacă există deja un apel în listă;
	semnalizarea sonoră a unui apel nou intrat în lista de apeluri nu se va mai face la un utilizator dacă acesta are apel în desfăşurare;
	în inbox, apelul va fi prezentat cu numărul de telefon cu care intră în sistem şi judeţul de origine al apelului; totodată în inbox se va afişa şi potenţiala limbă vorbită de apelant dacă această informaţie însoţeşte apelul;
	în inbox-ul de apel intern, apelul recepţionat va fi prezentat cu numele operatorului, agenţia din care face parte şi judeţul din care sună;
	dacă la iniţierea unui apel intern există deschis pe ecranul operatorului o fişă de caz, aceasta se va transmite cu starea pe care o are;
	în situaţia în care nu se poate afişa numărul de telefon, apelul va fi marcat generic cu denumirea activităţii de lucru (apel 112, apel SMS, apel eCall etc);
	un apel/alertă recepţionat/ă în inbox-ul SMS cu referire la un caz de tip SMS aflat în desfăşurare în sistem (revenire SMS după A-number, schimb de mesaje cu/de la agenţii) va fi recepţionat în aplicaţie în inbox-ul specific şi va fi marcat cu detaliul „Actualizare caz”;
	preluarea unui apel/alertă „Actualizare caz” va determina deschiderea pe monitor a fişei de caz iniţiale, cu focusul pe informaţia/informaţiile actualizate; dacă sunt mai multe blocuri/câmpuri actualizate, aplicaţia va marca distinct toate zonele actualizate;
	preluarea fiecărui apel se va putea realiza atât prin click stânga mouse pe inbox cât şi prin shortcut tastatură, tastă rapidă;
	durata unui apel în inbox trebuie să fie marcată diferit, în cel puţin 3 stări, în funcţie de durata de aşteptare (ex. verde, galben, roşu), parametri configurabili din zona de administrare a sistemului atât din punct de vedere al culorilor cât şi al duratei;
	prima stare de aşteptare corespunde stării iniţiale de intrare a apelului în sistem;
	întreruperea unui apel până la preluarea lui determină în mod automat dispariţia marcajului de apel din inbox sau afişarea următorului apel aflat în aşteptare;
	Detalii apel	N/A
	zona de vizualizare a informaţiilor va asigura afişarea în prim-plan a detaliilor pentru apelul recepţionat în inbox;
	dacă un utilizator are mai multe inbox-uri, cu apeluri în aşteptare, zona de detalii apel se va auto-dimensiona în funcţie de numărul de apeluri simultane în inbox-uri diferite şi va afişa diferenţiat detaliile pentru toate apelurile (diferenţierea trebuie realizată cu un marcaj separator ex. chenare, linie punctată etc dar obligatoriu marcate cu eticheta inbox-ului);
	pentru fiecare apel din inbox, zona de detalii apel va conţine minim următoarele informaţii: număr de telefon, potenţiala limbă vorbită de apelant dacă informaţia respectivă însoţeşte apelul, judeţul de origine al apelului, informaţii de abonament, informaţii privitoare la istoric număr de telefon: apel abuziv, caz in curs şi tip incident (index), dacă a mai sunat într-un timp definit de administrator (minute, ore);
	Coada de apeluri	N/A
	zona de vizualizare a tuturor apelurilor aflate în aşteptare pe inbox-ul respectiv (denumită generic coadă de apeluri) trebuie să asigure afişarea în prim-plan a apelurilor intrate în inbox şi aflate în aşteptare pentru preluare;
	coada de apeluri va asigura vizualizarea în prim-plan a unui număr de până la 15 apeluri (fără bară de derulare) şi cu funcţie automată de redimensionare cu posibilitate de activare/dezactivare din configurări; o listă mai mare de 15 apeluri în aşteptare pe un singur inbox va asigura vizualizarea listei cu ajutorul unei bare de derulare;
	fiecare inbox va avea coadă de apeluri proprie cu minim următoarele caracteristici: numărul curent al inbox-ului corespondent şi etichetă cu denumirea activităţii de lucru (a inbox-ului);
	ordinea de afişare a cozilor de apeluri va corespunde ordinii de afişare a inbox-urilor;
	fiecare coadă de apeluri va putea fi închisă sau deschisă manual de către utilizator, din minim 2 variante: buton asociat inbox-ului şi meniu;
	la deschiderea mai multor cozi de apeluri, acestea vor fi afişare una sub alta, în cadrul unei singure ferestre;
	apelurile din coada de apeluri vor fi afişate cronologic, în ordinea intrării lor în inbox-ul respectiv;
	pentru fiecare apel afişat într-o coadă de apeluri vor fi afişate următoarele informaţii: număr curent al apelului în listă, durata de aşteptare, numărul de telefon, judeţul de origine al apelului, potenţiala limbă vorbită de apelant dacă informaţia respectivă însoţeşte apelul, alte informaţii aferente numărului de telefon puse la dispoziţie de administratorul sistemului (ex. caz de tip SMS), istoricul numărului de telefon (apel de tip revenire, ultimul motiv de respingere al apelului, index de caz etc.;
	marcarea (un click stânga) unui apel afişat în coada de apeluri va determina afişarea informaţiilor corespunzătoare numărului de telefon selectat în zona de vizualizare a informaţiilor de apel denumită generic detalii apel;
	aplicaţia asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura utilizatorului minim 3 modalităţi de preluare a apelurilor: click pe apel în inbox, dublu click pe apel în coada de apeluri, shortcut;
	Apel activ	N/A
	la preluarea unui apel, aplicaţia asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura în maxim o secundă deschiderea şi popularea automată a unei fişe de caz (minim cu informaţiile ANI/ALI), concomitent cu afişarea apelului preluat într-o zonă dedicată de apeluri active, denumită apel activ;
	zona de apel activ va asigura afişarea în prim-plan a unei conferinţe cu minim 6 membri (fără bară de derulare) şi cu funcţie de autosize la adăugarea mai multor membri;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura o singură conferinţă activă la un moment dat la un operator;
	conferinţa activă va avea un contor de timp care va afişa durata de timp de la intrarea apelului în sistem/preluarea apelului de către operator;
	conferinţa va avea o structură arborescentă, ordonată cronologic în ordinea intrării membrilor în conferinţă (primul membru al unei conferinţe este operatorul care preia apelul);
	în structura unei conferinţe, fiecare participant va fi marcat distinct;
	apelul preluat va fi marcat în structura conferinţei prin afişarea numărului de telefon şi de descrierea „urgenţă”;
	un utilizator al aplicaţiei informatice asociată sistemului de procesare apeluri 112 va fi marcat în structura conferinţei prin afişarea numelui operatorului şi a agenţiei din care face parte (ex. Ion Ionescu - 112);
	în cadrul unei conferinţe, aplicaţia va pune la dispoziţia operatorului următoarele funcţii: închidere apel, activare/dezactivare microfon, izolare/reactivare apelant, parcare, parcare în boxe, reactivare parcare, reîntoarcere apel în coada de aşteptare;
	funcţia de închidere apel se va putea realiza în minim 3 modalităţi: shortcut, meniu contextual pe conferinţă, buton şi va determina întreruperea conferinţei şi dispariţia acesteia din zona de apel activ;
	funcţia de activare/dezactivare microfon se va putea realiza în minim 3 modalităţi: shortcut, meniu contextual pe conferinţă, buton şi va asigura oprirea/pornirea microfonului operatorului (dezactivarea microfonului va permite operatorului să audă dar să nu poată fi auzit de celălalt membru);
	starea „microfon dezactivat” va fi marcată grafic în structura conferinţei simple în dreptul operatorului;
	funcţia de izolare/reactivare apelant se va putea realiza în minim 3 modalităţi: shortcut, meniu contextual pe conferinţă, buton şi va asigura oprirea/pornirea audiţiei apelantului (izolarea apelantului va permite operatorului să audă, dar să nu poată fi auzit de celălalt membru);
	starea „apelant izolat” va fi marcată grafic în structura conferinţei simple în dreptul apelantului;
	funcţia de parcare se va putea realiza manual de operator în minim 3 modalităţi: shortcut, meniu contextual pe conferinţă, buton şi va asigura punerea unei conferinţe active pe linie de aşteptare (membrii conferinţei nu mai sunt auziţi de operator);
	aplicaţia va asigura activarea/dezactivarea unei opţiuni de închidere automată a fişei de caz de pe ecran la parcarea unui apel; la opţiunea de dezactivare, fişa de caz va rămâne pe ecran până la închiderea ei manuală de către operator sau deschiderea altei fişe;
	conferinţa parcată va fi afişată într-o zonă distinctă, separată de zona de vizualizarea a conferinţei active şi va avea un contor de timp care va afişa durata de timp de la parcarea apelului;
	parcarea unei conferinţe se va putea realiza automat prin preluarea unui alt apel;
	starea „conferinţă parcată” va fi marcată grafic în dreptul conferinţei parcate;
	funcţia de parcare în boxe se va putea realiza prin meniu contextual pe conferinţă activă sau prin meniu contextual pe o conferinţă parcată; şi va asigura punerea conferinţei active pe linie de aşteptare în boxele terminalului (operatorul poate auzi membrii în boxe dar nu este auzit);
	conferinţa parcată în boxe va fi afişată într-o zonă distinctă, separată de zona de vizualizarea a conferinţei active şi va avea un contor de timp care va afişa durata de timp de la parcarea apelului;
	starea „conferinţă parcată în boxe” va fi marcată grafic în dreptul conferinţei parcate, diferit de altă conferinţă parcată;
	aplicaţia informatică va permite parcarea în boxe a unei singure conferinţe la un moment dat la un operator;
	funcţia de reactivare parcare va determina scoaterea de pe linie de aşteptare/din boxe a conferinţei şi vizualizarea acesteia în zona de apel activ concomitent cu vizualizarea fişei de caz asociate;
	reactivarea unei conferinţe se va putea realiza prin meniu contextual pe conferinţa parcată/parcată în boxe (contorul de timp al unei conferinţe reactivate din parcare va afişa timpul scurs de la preluarea iniţială a apelului de operator);
	întreruperea conferinţei parcată/parcată în boxe nu se va putea realiza decât după reactivarea acesteia;
	funcţia de reîntoarcere apel în coada de aşteptare va permite reafişarea apelului în coada de aşteptare a inbox-ului din care a fost preluat;
	reîntoarcerea unui apel în coada de aşteptare se va putea realiza prin meniu contextual pe o conferinţă activă simplă, pe o conferinţă simplă parcată sau pe o conferinţă simplă parcată în boxe;
	funcţia de reîntoarcere apel în coada de aşteptare va fi disponibilă doar pe o conferinţă formată din apelant şi operator 112;
	funcţia de reîntoarcere apel în coada de aşteptare va fi disponibilă doar dacă mai este cel puţin un operator activ pe inbox-ul în a cărui coadă de aşteptare va fi reîntors;
	un apel reîntors în coada de aşteptare va fi afişat primul în lista de apeluri în aşteptare a inbox-ului;
	un apel reîntors în coada de aşteptare va fi afişat în blocul dedicat preluării apelurilor însoţit de detaliile specifice unui apel recepţionat în sistem şi totodată, de informaţii referitoare la evoluţia acestuia (preluat de operator XX, reîntors în coada de aşteptare);
	apelurile nepreluate din inbox-ul de apel intern vor fi afişate distinct, într-o listă separată, cu posibilitatea de reapelare directă;
	pentru orice apel de ieşire (extern sistemului) iniţiat, operatorul/dispecerul trebuie să audă în cască un ton apel care să prezinte distinct starea apelului (sună, ocupat etc);
	la preluarea unui apel din inbox-uri regionale / naţionale de suport între judeţe, operatorul va avea la dispoziţie toate informaţiile specifice judeţului sprijinit (planuri de acţiune, liste de resurse, liste de cazuri, liste de contacte etc), similar unui operator aparţinând judeţului respectiv;
	Fişa de caz	N/A
	la preluarea unui apel, aplicaţia asociată sistemului de procesare apeluri 112 va deschide automat o fişă de caz care va fi disponibilă pentru completare, în maxim 1 secundă de la preluarea apelului;
	o fişă de caz poate fi creată şi manual de operator prin minim două modalităţi: meniu aplicaţie şi shortcut;
	fişa de caz creată manual sau automat va avea o dimensiune standard;
	fişa de caz creată manual sau automat va putea fi poziţionată şi/sau redimensionată de operator (în limitele plajei stabilite de administratorul sistemului) în interfaţa client a aplicaţiei; redimensionarea fişei caz nu trebuie să ducă la suprapunerea informaţiilor, etichetelor, sau să afecteze inteligibilitatea informaţiei;
	operatorul va avea opţiune în meniul aplicaţiei de a salva noua configurare a fişei de caz, aceasta păstrându-se până la o altă salvare sau până la restaurarea configurărilor iniţiale;
	operatorul va avea opţiune în meniul aplicaţiei de a reveni la configurarea iniţială (a administratorului) a poziţiei şi dimensiunii fişei de caz;
	fişa de caz creată automat la preluarea unui apel va fi vizibilă în prim-plan în interfaţa grafică client a aplicaţiei asociate sistemului de procesare apeluri 112;
	o fişă de caz se va putea afla la un moment dat în una dintre stările: personală, publică, terminată, în curs de transfer;
	deschiderea unei alte fişe de caz (prin preluare de apel, creare manuală sau deschidere din listă) în timp ce pe monitorul operatorului este deschisă a altă fişă, va determina închiderea fişei de pe monitor, indiferent de starea în care se află aceasta; dacă fişa iniţială de pe ecranul operatorului este în stare personală, înainte de a se deschide noua fişă, va fi afişat pe ecran un meniu interactiv, prin care operatorul va decide următoarea stare a fişei (publică, salvată etc.);
	închiderea unei fişe de caz din cauza deschiderii alteia nu va modifica automat niciodată starea fişei închise. Închiderea înseamnă doar dispariţia fişei de pe ecranul operatorului;
	o fişă de caz creată manual de operator va fi întotdeauna în stare personală (vizibilă doar la operatorul care a creat-o);
	o fişă de caz creată automat prin preluarea unui apel nou va fi în stare personală (vizibilă doar la operatorul care a preluat apelul);
	preluarea unui apel de revenire (după A-number) va determina deschiderea unei ferestre („Fereastră asociere caz”) de confirmare a asocierii apelului cu cazul iniţial;
	fereastra asociere caz după A-number va conţine minim următoarele informaţii ale cazului la care se face asocierea: dată şi oră creare, index de caz nivel 1 şi 2, adresă eveniment;
	la un apel de revenire după A-number, confirmarea asocierii apelului cu cazul iniţial va determina deschiderea cazului iniţial astfel: / se va deschide cazul cu fişa de caz 112 iniţială în prim plan, dacă aceasta este în stare publică; / se va deschide o fişă de caz 112 în stare publică, în cadrul aceluiaşi folder de caz, copie a fişei de caz iniţială, dacă aceasta este în stare terminată; / fişa asociată apelului preluat va fi terminată pe motiv de asociere;
	în cazul asocierii după A-number, informaţiile suplimentare completate în fişa de caz iniţială vor fi marcate diferit faţă de cele completate anterior (la modificarea unui câmp, textul nou introdus va fi automat marcat/colorat altfel);
	la un apel de revenire după A-number, refuzarea asocierii apelului cu cazul iniţial va determina deschiderea unei fişe de caz noi, în stare personală; refuzarea asocierii apelului nu modifică în nici un fel starea fişei iniţiale;
	Asocierea cu un apel anterior (fişă de caz în curs) va fi propusă de sistem în următoarele situaţii: / la introducerea manuală a unui număr de telefon comunicat de apelant, chiar dacă câmpul de număr telefon a fost completat automat de sistem sau a fost nul; / la introducerea informaţiilor de adresă a incidentului, până la detaliul stradă, număr, intersecţie, sau a coordonatelor GPS - prin calcularea unei raze configurabile în zona de administrare (funcţia de calculare a razei trebuie să poată fi activată/dezactivată), calculată în sistemul GIS; / la selectarea nodului de index;
	o fişă de caz va conţine zone de date generale privitoare la apelant, victimă, descriere eveniment, adresă eveniment, clasificare caz, suport operare, detalii caz, comentarii caz, fişiere ataşate, loguri caz precum şi zone dedicate pentru datele specifice apelurilor eCall, SMS, RTT, de la PSAP-uri europene, alarme/alerte de date etc.
	fişa de caz creată automat la preluarea unui apel va avea un format specific inbox-ului din care a fost preluat (zone generale + zone dedicate pentru datele specifice apelurilor eCall, SMS, RTT, de la PSAP-uri europene, alarme/alerte de date etc.)
	fişa de caz va afişa în prim-plan zonele de date generale precum şi cele specifice tipului de apel preluat (inbox-ului din care a fost preluat)
	fişa de caz creată automat la preluarea unui apel va fi precompletată în câmpurile corespunzătoare cu datele aferente apelului (ex. informaţii ANI/ALI, date eCall, coordonate GPS, conţinut mesaj SMS/RTT etc.)
	fişa de caz creată automat la preluarea unui apel va fi precompletată în câmpurile corespunzătoare cu alte date aferente apelului dacă acestea există
	fişa de caz va asigura vizualizarea / completarea / selectarea unor zone dedicate pentru minim informaţii / seturi de informaţii cu privire la apelant, victimă, descriere eveniment, adresă eveniment, clasificare caz, suport operare, detalii caz, comentarii caz, fişiere ataşate, loguri caz
	fişa de caz va asigura vizualizarea / completarea / selectarea unei zone de date configurabile în zona de administrare, care va putea afişa în prim-plan minim 4 câmpuri de date de tip text şi drop-list (ex. limbă străină, câmp read only incrementabil automat pe număr reveniri sau pe alte criterii configurabile la nivelul administrării aplicaţiei)
	fişa de caz va pune la dispoziţia operatorului o zonă de butoane de stare pentru respingerea, publicarea şi terminarea manuală a fişei de caz
	fişa de caz va pune la dispoziţia operatorului o zonă de butoane de apelare agenţii pentru minim 6 butoane, cu resize automat al zonei în funcţie de numărul de butoane
	fişa de caz va pune la dispoziţia operatorului o zonă de butoane administrative pentru: salvare ecran aplicaţie, printare fişă de caz, planificare caz în timp
	printarea fişei de caz se va face prin apăsarea butonului de printare şi selectarea unor template-uri predefinite
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura posibilitatea de marcare vizuală a câmpurilor din fişa de caz în cazul necompletării acestora
	orice modificare efectuată de către un operator pe datele altui operator va fi marcată vizual în toate zonele actualizate şi pe toate fişele de caz modificate
	Realizarea interviului şi completarea fişei la nivelul Centrului 112	N/A
	Bloc Apelant	N/A
	zona dedicată informaţiilor referitoare la apelant se va numi generic „Bloc Apelant”;
	blocul apelant va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz şi va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: informaţii apelant (nume, prenume, număr de telefon), informaţii ANI/ALI - abonament, informaţii A-number;
	în blocul apelant va exista un câmp de tip bifă (checkbox) cu opţiunea „anonim”, default deselectată la preluarea unui apel, cu posibilitatea de selectare/deselectare de către operator;
	bifarea opţiunii „anonim” va determina marcarea acesteia cu culoarea roşie, bold şi se va transmite automat către toate fişele de caz asociate folderului pe criteriul număr de telefon, atât pentru cele create ulterior cât şi pentru cele deja create la marcarea opţiunii;
	în blocul apelant operatorul va avea posibilitatea de adăugare a unui număr de telefon alternativ, fără modificarea câmpului iniţial de număr de telefon; în situaţia în care în sistem există cazuri în curs de la numărul de telefon alternativ introdus, aplicaţia va propune asocierea fişei de caz curente la cazul în curs; (fereastra de asociere şi asocierea propriu-zisă vor funcţiona identic cu asocierea după A-number);
	în „blocul apelant” va exista posibilitatea de reapelare a apelantului prin buton reapelare / meniu contextual pe numărul de telefon;
	în „blocul apelant” va exista posibilitatea de copiere a datelor de identificare ale apelantului (nume, prenume) în câmpurile corespondente din „blocul victimă”;
	zona dedicată informaţiilor ANI/ALI va asigura vizualizarea informaţiilor de abonament ale numărului de telefon de la care s-a preluat apelul;
	zona dedicată informaţiilor ANI/ALI va pune la dispoziţia operatorului check-box-uri pentru copierea informaţiilor de abonament în alte zone din fişa de caz (la victimă, la adresă urgenţă, la apelant);
	zona dedicată informaţiilor A-number va fi vizualizată în prim-plan la preluarea unui apel de la un număr de telefon cu acest tip de informaţii;
	Bloc Victimă	N/A
	zona dedicată informaţiilor referitoare la victimă se va numi generic „Bloc Victimă”;
	blocul victimă va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz şi va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: date de identificare victimă, vârstă, unităţi vârstă, sex;
	blocul victimă va asigura posibilitatea de adăugare a minim 3 seturi suplimentare de câmpuri pentru completarea informaţiilor enumerate la cerinţa (4.7.2.2.) anterioară(introducerea datelor pentru încă 3 victime);
	în blocul victimă, vizualizarea seturilor suplimentare de date se va face fără mărirea blocului (organizare pe tab-uri);
	în blocul victimă va exista posibilitatea de ştergere a seturilor suplimentare de câmpuri adăugate pentru victime până la valoarea 1; fişa de caz trebuie să aibă obligatoriu cel puţin 1 set de informaţii pentru o victimă;
	seturile suplimentare pentru victime vor fi etichetate sugestiv victimă 1, victimă 2, victimă 3, victimă 4;
	în blocul victimă va exista posibilitatea de completare manuală a unui câmp dedicat, de tip numeric, denumit „Victime multiple”, fără a afecta posibilitatea de completare a blocului victimă;
	completarea câmpului „Victime multiple” peste un anumit prag, configurabil din zona de administrare a sistemului, va determina vizualizarea în zona de sfaturi şi planuri de acţiune (suport operaţional) a unor activităţi/acţiuni specifice;
	completarea câmpului „Victime multiple” cu un număr mai mare sau egal cu pragul configurat va determina (după transferul cazului către minim o agenţie de intervenţie) declanşarea unor alerte automate către structuri centralizate cu rol în gestionarea situaţiilor de criză, conform unor configurări din zona de administrare care să permită definirea pentru fiecare nod principal / secundar de index, a structurilor centralizate care trebuie alertate şi a pragurilor specifice pentru numărul victimelor, in funcţie de nodul de index;
	în blocul victimă va exista posibilitatea de copiere a datelor de identificare ale uneia dintre victime (nume, prenume) în câmpurile corespondente din „blocul apelant”;
	Bloc Descriere Urgenţă	N/A
	zona dedicată informaţiilor referitoare la descrierea evenimentului se va numi generic „Bloc Descriere Urgenţă”;
	blocul descriere urgenţă va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz şi va asigura utilizatorului dreptul să completeze/editeze un text cu privire la descrierea pe scurt a evenimentului;
	blocul descriere urgenţă va include un check box cu denumirea „Important”;
	blocul descriere urgenţă va permite utilizatorului selectarea/deselectarea (check box) opţiunii „Important” pentru marcarea evenimentului în lista de evenimente în curs;
	marcarea evenimentului în lista de evenimente în curs se va face prin simbolul “!”, în culoare distinctă de fundal, şi totodată va fi afişat primul în listă pentru o perioadă de timp; simbolul, culoarea acestuia şi perioada de timp pentru care este poziţionat primul în listă sunt parametri configurabili din zona de administrare a sistemului;
	blocul descriere urgenţă va pune la dispoziţia utilizatorului o zonă dinamică de sfaturi pentru apelant şi întrebări denumită suport interviu;
	zona de suport interviu va afişa dinamic în câmpul descriere urgenţă, întrebări şi sfaturi pentru apelant, pe baza unor cuvinte cheie, nomenclatoare de terneni introduse pe parcursul interviului de urgenţă;
	aplicaţia informatică va permite ca zona de suport interviu să fie vizualizată de către toţii operatorii participanţi la caz (operator 112, dispeceri agenţii, operatori substaţii de intervenţie);
	răspunsurile la întrebările afişate în zona de suport interviu conform cerinţei 4,7,3,7, vor putea genera afişarea altor întrebări, în funcţie de răspunsul completat;
	răspunsurile la întrebările din zona de suport interviu pot fi de tip checkbox (ex. da/nu) sau de tip text cu valoare de prag;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura mecanisme de propunere a nodului/nodurilor de index optime în funcţie de răspunsurile, informaţiile completate, bifate în zona de suport interviu, fără a perturba operaţiunea de colectare a datelor;
	aplicaţia va asigura posibilitatea de copiere a întrebărilor afişate în zona de suport interviu în alte zone din fişa de caz (zona de SMS, RTT, zona de comentarii etc.);
	aplicaţia informatică va permite ca zona de suport interviu să fie împărţită pe mai multe zone (grupe de întrebări şi răspunsuri) cu posibilitatea de etichetare a fiecărei zone; gruparea întrebărilor şi eticheta va putea fi configurată la nivel de administrare;
	cuvintele cheie, nomenclatoarele de terneni şi întregul ghid de interviu dinamic (sfaturi şi întrebări dinamice) va putea fi definit în zona de administrare, în concordanţă cu nodurile de index, ce vor fi propuse în timpul interviului, de către sistem;
	Bloc Adresă Urgenţă	N/A
	zona dedicată informaţiilor referitoare la adresa evenimentului se va numi generic „Bloc Adresă Urgenţă”;
	blocul adresă urgenţă va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz şi va asigura introducerea elementelor de adresă în câmpuri distincte pentru fiecare tip de elemente de adresă (ex. judeţ, zonă, localitate, sat, sector, stradă, puncte de reper, puncte de interes, arie de responsabilitate);
	blocul adresă urgenţă va asigura un mecanism de evidenţiere a străzilor şi unităţilor teritorial -administrative cu aceeaşi denumire, aflate în localităţi / judeţe diferite, pentru notificarea operatorului în vederea solicitării unor detalii suplimentare;
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va pune la dispoziţie câmpuri pentru introducerea manuală a minim următoarelor informaţii: stradă, număr stradă, bloc, scară, etaj, apartament, interfon;
	în blocul adresă urgenţă, câmpurile distincte pentru fiecare tip de elemente de adresă vor conţine informaţiile de adresă organizate în liste derulante, autofiltrante şi corelate între ele (corelarea va completa automat elemente de locaţie în câmpurile rămase necompletate, până la o valoare nulă);
	în blocul adresă urgenţă, câmpurile distincte pentru fiecare tip de elemente de adresă vor permite completarea manuală a acestora cu o informaţie inexistentă în lista de sugestii; (o valoare completată manual nu va fi modificată automat de funcţia de corelare; în cazul unei nepotriviri, valoarea propusă va fi evidenţiată în timp real, cu o culoare diferită cu posibilitate de selectare/completare);
	pe măsura introducerii elementelor de adresă în câmpurile dedicate, aplicaţia va asigura transmiterea lor automată către modulul GIS, pentru focalizarea şi poziţionarea pe hartă;
	în „blocul adresă urgenţă, câmpurile distincte pentru fiecare tip de elemente de adresă vor permite ştergerea informaţiei completate/autocompletate (valoare nulă);
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de a copia adresa aferentă punctului de interes selectat în câmpul/câmpurile dedicate de adresă (ex. punct de interes: „Cinema Scala” se copiază astfel: Localitate: Bucureşti, Sat/Sector: Sectorul 1, Stradă: Bulevardul Gheorghe Magheru, Nr: 2-4);
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de a marca adresa evenimentului ca „loc public” pentru evidenţierea informaţiei în listele de cazuri; pentru aceste cazuri, dispecerii trebuie să poată declanşa facil o transmitere de date de caz către aplicaţii externe de voluntari, atât prin buton în fişă cât şi prin meniu contextual în lista de cazuri în curs; Setul de date ce va fi transmis către aplicaţia externă de voluntari va putea fi configurat în zona de administrare şi va conţine datele standard din fişa de caz (toate elementele care descriu urgenţa, victima, adresa completă a incidentului şi localizarea de tip GPS a incidentului, obţinută după poziţionarea incidentului în sistemul GIS)
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va pune la dispoziţie o zonă de date cu obiective, configurabilă, care să folosească o bază de date comună/sincronizată cu modulul GIS. Modulul GIS trebuie să poată declanşa inserarea în acest câmp a unei liste de obiective găsite într-o anumită arie în jurul incidentului (rază configurabilă în zona de administrare), în ordine crescătoare după distanţa faţă de incident;
	aplicaţia va asigura o modalitate de alertare vizuală a operatorului la prezenţa de obiective în acest câmp şi va pune automat la dispoziţia operatorilor/dispecerilor eventualele planuri de acţiune stocate în baza de date pentru aceste obiective;
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de a completa manual într-un câmp de „Detalii rută” informaţii suplimentare referitoare la adresa evenimentului, alte puncte de reper, direcţii de deplasare;
	în blocul adresă urgenţă, aplicaţia va asigura semnalizarea vizuală în eticheta blocului a oricărei modificări de adresă care survine pe parcursul procesării cazului, indiferent de rolul, agenţia celui care face modificarea; accesarea marcajului vizual va determina deschiderea unei ferestre cu minim următoarele informaţii: valoarea iniţială a informaţiei, valoarea modificată a informaţiei, data şi ora modificării, numele de utilizator care a făcut modificarea (username-ul);
	fereastra de modificare adresă va asigura posibilitatea de a selecta una, mai multe sau toate informaţiile si de a prelua modificările în fişa de caz, cu logarea acţiunii în zona dedicată;
	Bloc Index	N/A
	zona dedicată clasificării cazului şi informaţiilor de suport operare se va numi generic „Bloc Index”;
	blocul index va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz şi va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: index de caz, sfaturi operaţionale, întrebări suport;
	zona dedicată index-ului de caz va conţine nomenclatorul de incidente organizat pe mai multe niveluri (minim 3);
	nomenclatorul de incidente va fi organizat după tipul de cooperare cu agenţiile de intervenţie (incident de cooperare sau specific);
	zona dedicată index-ului de caz va asigura un câmp de căutare, autofiltrare şi selectare pe toate nivelurile de incidente afişate;
	filtrarea în zona de index de caz se va face şi automat (prin restrângere automată a opţiunilor) pe baza răspunsurilor la întrebările din zona de suport interviu sau a cuvintelor cheie introduse în câmpul de descriere urgenţă;
	selectarea nodurilor de index va fi executată la dublu click pe nodul de index; indexarea unui caz determină automat gradul de urgenţă şi afişarea index-ului şi a priorităţii cazului în eticheta fişei de caz;
	prioritatea cazului poate fi modificată şi manual de către operator; gradul de urgenţă se stabileşte la nivel de administrare şi nu poate fi modificat de operator;
	la transmiterea unei fişe de caz neindexată, aplicaţia va genera un mesaj de atenţionare către operator în acelaşi timp cu acţiunea de apelare (neindexarea fişei de caz nu condiţionează apelarea agenţiilor);
	zona dedicată index-ului de caz va afişa gradul de urgenţă al cazului (prioritatea cazului) numeric şi colorat, în funcţie de incidentul selectat;
	zona dedicată sfaturilor operaţionale va permite vizualizarea instrucţiunilor de lucru aferente incidentului marcat/selectat în nomenclatorul de incidente (acţiunile pe care operatorul le are de efectuat în situaţia dată);
	zona dedicată sfaturilor operaţionale va conţine sfaturi statice şi sfaturi active;
	sfaturile operaţionale active vor permite acţiuni de tip apelare, transmisii de date, cu marcarea/demarcarea momentului în care s-a efectuat acţiunea şi a rezultatului acţiunii; toate acţiunile vor fi logate cursiv într-o zonă de istoric incident;
	zona de istoric incident va permite vizualizarea cronologică (timestamp minim la nivel de secunde) a tuturor acţiunilor întreprinse de operator minim asupra următoarelor zone de date din fişa de caz: descriere urgenţă, adresă incident, tip incident (index), sfaturi / întrebări / planuri de acţiune bifate/selectate, resurse alocate la caz;
	zona dedicată întrebărilor suport va permite afişarea întrebărilor aferente incidentului marcat/selectat în nomenclatorul de incidente;
	blocul index va include un check box cu denumirea „Urgent”;
	blocul index va permite operatorului selectarea / deselectarea opţiunii „Urgent” (check box) în scopul evidenţierii acestui caz în coada de apeluri a agenţiilor alertate;
	evidenţierea unui caz urgent în coada de apeluri a agenţiilor alertate se realizează prin marcaj vizual;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie un mecanism de identificare a cazurilor similare recepţionate în sistem anterior preluării apelului, în funcţie de interval de timp şi distanţă faţă de incident, configurabile în zona de administrare, denumită generic asociere după index şi adresă;
	asocierea după index şi adresă va identifica cazurile similare pe măsura completării în fişa de caz a următoarelor informaţii: adresă urgenţă (toate câmpurile până la inclusiv numărul străzii) / locaţie GPS , index nivel 1 şi 2;
	la identificarea unui posibil caz similar, aplicaţia va afişa operatorului o fereastră de asociere care va conţine minim următoarele informaţii referitoare la cazul / cazurile similare: data şi ora creării, numele apelantului, indexul de caz nivel 1 şi 2, adresa urgenţei;
	fereastra de asociere după index şi adresă va asigura operatorului posibilitatea de a accepta asocierea cu unul dintre rezultatele afişate sau de a respinge asocierea;
	acceptarea asocierii după index şi adresă va fi marcată printr-un link vizibil operatorului, atât pe fişa care se asociază (link-ul va fi reprezentat de ID-ul fişei la care se face asocierea), cât şi pe fişa de caz la care se face asocierea (link-ul va fi reprezentat de ID-ul fişei care a fost asociată), asigurând posibilitatea comutării facile între fişele asociate;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea grupării folderelor de cazuri similare într-un singur macro folder, denumit generic folder de incident, pentru facilitarea identificării tuturor apelurilor relaţionate cu acelaşi incident;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea alertării automate a unui contact / liste de contacte predefinit/e pe baza selectării unui anumit index de caz şi a anumitor cuvinte cheie / câmpuri /praguri completate la nivelul fişei de caz, atât la nivelul operatorilor 112 cât şi la nivelul dispeceratelor şi substaţiilor aferente; / de asemenea, se va asigura posibilitatea alertării automate în momentul primirii unui set de date relevant în sistemul informatic, a celei mai apropiate resurse mobile competente de locul unui incident, raportat printr-o aplicaţie mobilă dedicată, care poate transmite informaţii privind incidentul şi gravitatea acestuia precum şi adresa sau locaţia GPS aferentă; alertarea automată nu va exclude din circuit operatorul / dispecerul, care va răspunde la apel/alerta de date, va fi informat cu privire la prealertarea resursei respective şi poate decide alocarea cazului către o altă resursă sau poate transmite în urma interviului de specialitate informaţii suplimentare resursei prealertate; / criteriile de alertare vor putea fi definite la nivelul zonei de administrare (minim noduri de index, contacte, praguri, cuvinte cheie, competenţe resurse în funcţie de incident);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de afişare a indecșilor într-o anumită ordine configurabilă (alfabetic, pe baza unui cod unic, incrementabil şi definibil de administrator la nivelul fiecărui index, grupare pe prioritate (incidente de nivel 0, 1, 2, 3, etc), grupare pe tipuri de evenimente (de cooperare sau specifice), probabilitatea de apariţie a evenimentului sau criterii mixte din categoria celor definite mai sus);
	Bloc SMS	N/A
	zona specifică procesării apelurilor de tip SMS se va numi generic „Bloc SMS”;
	blocul SMS va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz doar la preluarea unui apel din inbox-ul dedicat acestui tip de apeluri; inbox-ul dedicat acestor tipuri de apeluri poate fi configurat la nivelul zonei de administrare;
	blocul SMS va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de date: schimb de mesaje între apelant şi operatori 112, schimb de mesaje între operatori 112 şi agenţii, trimitere mesaje;
	zona de trimitere mesaj va fi împărţită în 2 subzone: trimitere/recepţionare mesaj apelant şi trimitere/recepţionare mesaj agenţii;
	fiecare subzonă de trimitere mesaj va conţine 1 câmp pentru introducerea textului şi 1 buton de trimitere; totodată pentru transmiterea unui mesaj va fi disponibilă şi opţiunea de selectare a unor fraze predefinite, configurabile la nivelul zonei de administrare;
	acţionarea butonului de trimitere mesaj apelant va trimite automat mesajul către numărul de telefon de la care s-a primit mesajul iniţial, prin intermediul SMSC pus la dispoziţie de S.T.S.;
	acţionarea butonului de trimitere mesaj agenţii va deschide o listă cu agenţiile de urgenţă responsabile de intervenţie, ținând cont de indexul de caz şi de adresa evenimentului selectate/completate în fişa de caz
	lista de agenţii care se deschide la apăsarea butonului trimitere mesaj agenţii va facilita selectarea uneia sau mai multor agenţii şi totodată, va asigura posibilitatea de adăugare manuală a altei agenţii;
	După trimiterea mesajului prin utilizarea unui buton specific, agenţiile vor vizualiza mesajul in fişa de caz specifică agenţiei;
	blocul SMS va asigura marcarea momentului de timp a fiecărui mesaj trimis/recepţionat;
	toate mesajele vor fi marcate grafic cu tipul de mesaj (intrare/ieşire) şi cu etichetă privitoare la cine a generat mesajul (apelant, operator 112, dispecer etc);
	blocul SMS va asigura copierea oricărui mesaj primit sau transmis în zona de trimitere mesaje;
	în blocul SMS va exista posibilitatea de interogare a bazei de date Abonaţi cu dizabilităţi preînregistraţi în S.N.U.A.U.; rezultatele interogării vor putea fi şi selectate prin bife şi preluate în fişa de caz de tip SMS în câmpurile corespondente (adresă, nume, prenume abonat); totodată, aplicaţia va facilita preluarea numărului de telefon al persoanei de contact în câmpul de telefon alternativ din fişa de caz; aplicaţia va permite, configurabil la nivelul administrării opţiunea de ataşare automată la fişa de caz a datelor din baza de date Abonaţi cu dizabilităţi preînregistraţi în S.N.U.A.U.;
	Bloc RTT	N/A
	zona specifică procesării apelurilor de tip RTT se va numi generic „Bloc RTT”;
	blocul RTT va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz doar la preluarea unui apel din inbox-ul dedicat acestui tip de apeluri; inbox-ul dedicat acestor tipuri de apeluri poate fi configurat la nivelul administrării;
	blocul RTT va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de date: schimb de date între apelant şi 112, schimb de date între 112 şi agenţii;
	zona de schimb de date cu apelantul va asigura o zonă de introducere a datelor şi de transmitere/recepţionare a acestora către/de la apelant; Totodată se va asigura posibilitatea de selectare a unui mod de lucru corespunzător unui interviu specific cu persoane care se exprimă prin intermediul simbolurilor, prin selecţia şi transmiterea /recepţionarea facilă de fraze predefinite, pentru o conversie facilă bidirecţională în/din simboluri, efectuată la nivelul aplicaţiei destinate apelării serviciului de urgenţă de către persoanele cu dizabilităţi; nomenclatorul de fraze predefinite ce va fi utilizat în această zonă de schimb de date, va putea fi definit în zona de administrare şi va dispune şi de cuvinte cheie asociate pentru o selecţie facilă a acestora de către operator.
	zona de schimb de date cu agenţiile va asigura o zonă de introducere a datelor; comunicaţia se realizează prin selectarea iniţială din listă a destinatarului/agenţiei cu care se doreşte realizarea conversaţiei; dacă se selectează progresiv mai multe agenţii către care să se transmită date distincte, se vor crea mai multe sesiuni, vizibile sub formă de liste şi facil selectabile între ele; selectarea destinatarului trebui să asigure şi transmiterea de date simultan către mai multe agenţii;
	blocul RTT va asigura marcarea momentului de timp a datelor trimise/recepţionate;
	toate datele vor fi marcate grafic cu tipul de mesaj (intrare/ieşire) şi cu etichetă privitoare la cine a generat mesajul (apelant, operator 112, dispecer etc);
	blocul RTT va asigura copierea oricărui mesaj primit sau transmis;
	în blocul RTT va exista posibilitatea de interogare a bazei de date Abonaţi cu dizabilităţi preînregistraţi în S.N.U.A.U.; rezultatele interogării vor putea fi selectate prin bife şi preluate în fişa de caz de tip RTT în câmpurile corespondente (adresă, nume, prenume abonat); totodată, aplicaţia va facilita preluarea numărului de telefon al persoanei de contact în câmpul de telefon alternativ din fişa de caz;
	Bloc eCall	N/A
	zona specifică procesării apelurilor de tip eCall se va numi generic „Bloc eCall”;
	blocul eCall va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz la preluarea unui apel din inbox-ul dedicat acestui tip de apeluri;
	blocul eCall va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: date despre autovehicul şi despre ocupanţi, coordonate geografice ale incidentului şi alte informaţii adiţionale specifice, conform standardelor eCall în vigoare;
	zona dedicată vizualizării coordonatelor geografice va fi completată automat la preluarea apelului eCall şi va permite operatorului vizualizarea acestora pe hartă şi/sau poziţionarea lor pe hartă ca adresă a incidentului;
	zona specifică procesării apelurilor de tip eCall va fi vizualizată în prim plan în fişa de caz şi la preluarea unui apel din inboxul de urgenţă, dacă acest apel este recepţionat de la un Centru TPSP;
	Bloc VoWiFi	N/A
	zona specifică procesării apelurilor de tip VoWifi se va numi generic „Bloc VoWiFi;
	blocul VoWiFi va fi vizualizat în prim plan în fişa de caz la preluarea unui apel de acest tip;
	blocul VoWiFi va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: informaţii de localizare WiFi (dacă există), vechimea amprentei de timp asociată informaţiei de localizare;
	vechimea amprentei de timp asociată informaţiei de localizare va fi vizualizată de operator şi pe hartă, în prim plan şi permanent atâta timp cât figura de localizare este afişată pe hartă;
	Bloc Comentarii	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie în fişa de caz o zonă dedicată introducerii manuale a unor comentarii/măsuri întreprinse de operatori pe parcursul procesării unui caz, denumită generic „bloc comentarii”;
	blocul comentarii va fi marcat vizual pentru atenţionarea prezenţei de conţinut;
	blocul comentarii va fi marcat vizual pentru atenţionarea prezenţei de conţinut nou;
	în blocul comentarii, operatorul va avea posibilitatea de a introduce informaţiile în minim două moduri: particular (informaţia va fi vizibilă doar în agenţia proprie), public (informaţia va fi vizibilă tuturor agenţiilor participante la caz);
	în blocul comentarii, informaţiile în stare particulară vor fi marcate diferit de cele în stare publică;
	în blocul comentarii, informaţiile vor fi afişate în ordine cronologică (cel mai nou comentariu va fi primul afişat), cu detalii referitoare la ora ataşării, operator, agenţie;
	în blocul comentarii, informaţiile vor putea fi filtrate după minim următoarele criterii: stare comentariu (privat sau public), operator, agenţie;
	în blocul comentarii, operatorul va avea minim următoarele posibilităţi de interacţiune asupra informaţiilor: editare, ştergere, publicare; orice modificare făcută asupra unui comentariu va fi marcată vizual, fără denaturarea informaţiei iniţiale;
	blocul comentarii va asigura posibilitatea de selectare a unuia sau a mai multor comentarii şi transmiterea lor sub formă de mesaj (email, sms, fax);
	Bloc Fişiere ataşate	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie în fişa de caz, o zonă dedicată ataşării şi vizualizării fişierelor ataşate la caz, denumită generic „bloc fişiere ataşate”;
	blocul fişiere ataşate va fi marcat vizual pentru atenţionarea prezenţei de conţinut;
	blocul fişiere ataşate va fi marcat vizual pentru atenţionarea prezenţei de conţinut nou;
	blocul fişiere ataşate va conţine captura informaţiei de localizare a terminalului mobil, ataşată automat de sistem în momentul efectuării acţiunii de localizare;
	în blocul fişiere ataşate, se va ataşa automat orice tip de fişier recepţionat (fişiere txt, imagini, video);
	în blocul fişiere ataşate, operatorul va avea posibilitatea de a ataşa manual alte informaţii asociate cazului (fişiere txt., imagini, video);
	în blocul fişiere ataşate, operatorul va avea posibilitatea de a ataşa informaţiile în minim două moduri: particular (informaţia va fi vizibilă doar în agenţia proprie), public (informaţia va fi vizibilă tuturor agenţiilor participante la caz);
	în blocul fişiere ataşate, fişierele în stare particulară vor fi marcate diferit de cele în stare publică;
	în blocul fişiere ataşate, fişierele ataşate vor fi afişate în ordine cronologică, sub formă de listă, cu detalii referitoare la ora ataşării, operator, agenţie;
	în blocul fişiere ataşate, operatorul va avea minim următoarele posibilităţi de interacţiune asupra fişierelor ataşate: deschidere, previzualizare, publicare, ştergere pentru cele ataşate manual; acţiunile de ştergere şi publicare nu se vor putea realiza decât dacă fişa de caz este în curs;
	Bloc Detalii folder	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie în fişa de caz o zonă dedicată afişării informaţiilor de caz, denumită generic „blocul detalii folder”;
	blocul detalii folder trebuie să conţină minim următoarele informaţii, în format needitabil: data şi ora creării, identificatorul unic al folderului, operatorul care l-a creat, starea folderului, data şi ora închiderii folderului, operatorul care l-a închis, numărul de fişe de caz asociate folderului, ID-urile acestora şi link-uri de acces către ele, înregistrările asociate cazului;
	Bloc Acţiuni	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie în fişa de caz, o zonă dedicată logării tuturor acţiunilor întreprinse în gestionarea unui caz, efectuate manual de operator sau automat de sistem, atât în aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112, cât şi/sau în alte module/aplicaţii corelate;
	zonă dedicată logării tuturor acţiunilor întreprinse în gestionarea unui caz va fi denumită generic „bloc acţiuni”;
	blocul acţiuni va afişa în clar toate acţiunile privitoare la cazul respectiv, într-o succesiune cronologică a lor, sub formă de tabel;
	blocul acţiuni va afişa în zone distincte acţiunile efectuate pe fişa de caz şi acțiunile efectuate pe folderul de caz;
	fiecare acţiune afişată în blocul acţiuni va fi însoțită de minim următoarele informaţii: ce acţiune s-a efectuat, ce s-a modificat (valoare iniţială şi valoare modificată), cine a efectuat acţiunea (operator şi agenţie, sistem), amprenta de timp;
	zonă dedicată logării tuturor acţiunilor întreprinse în gestionarea unui caz va asigura posibilitatea extragerii într-o fereastră separată pentru vizualizarea în ansamblu a acţiunilor în minim două moduri: dublu click pe eticheta blocului şi buton dedicat;
	Localizarea apelantului şi poziţionarea cazului în aplicaţia asociată sistemului GIS la nivelul Centrului 112	N/A
	Localizare apeluri din reţelele mobile	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura localizarea automată apelurilor de intrare recepţionate de la terminale mobile la preluarea apelurilor şi transmiterea informaţiei de localizare în interfaţa client a sistemului GIS pentru vizualizare;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura localizarea manuală a terminalului mobil din cadrul fişei de caz, din blocul apelant şi vizualizarea informaţiei de localizare în interfaţa client a sistemului GIS;
	informaţia de localizare obţinută prin localizare automată sau manuală va fi salvată sub formă de captură şi va fi ataşată la fişa de caz aferentă apelului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura localizarea manuală a terminalului mobil şi vizualizarea informaţiei de localizare în clientul GIS;
	localizarea manuală a terminalului mobil din clientul GIS se va realiza prin printr-un buton poziţionat în prim-plan în interfaţa grafică;
	acţionarea butonului de localizare din GIS va genera deschiderea unei ferestre, cu numărul de telefon precompletat (dacă acesta există în fişa de caz şi fişa este deschisă pe ecran);
	atât localizarea manuală cât şi cea automată vor afişa în clientul GIS ultimele date referitoare la toate tipurile de localizare existente pentru numărul respectiv (coordonate GPS, cell id etc);
	informaţia de localizare va fi afişată în clientul GIS obligatoriu cu amprentă de timp;
	afişarea informaţiei de localizare în clientul GIS se va face concomitent cu centrarea hărţii pe informaţia de localizare;
	clientul GIS va asigura recentrarea hărţii la un nivel default prin printr-un buton poziţionat în prim-plan în interfaţa grafică;
	Poziţionare incident	N/A
	în blocul adresă urgenţă din fişa de caz, aplicaţia va asigura vizualizarea/poziţionarea facilă a adresei incidentului în modulul GIS, atât manual (buton), cât şi automat (focusare pe măsura completării elementelor de adresă);
	în blocul adresă urgenţă din fişa de caz, aplicaţia va asigura vizualizarea/poziţionarea facilă a punctului de interes în modulul GIS, atât manual (buton), cât şi automat (focusare pe măsura completării elementelor de adresă);
	poziţia incidentului va fi marcată vizual în clientul GIS printr-o pictogramă colorată similar priorităţii cazului;
	la trecerea mouse-over peste pictograma incidentului, se va afişa automat o descriere sumară a datelor de caz (index de caz, adresă, resursă alocată);
	clientul GIS va asigura posibilitatea de repoziţionare manuală a incidentului curent prin acţiune de mutare directă în hartă tip „click and point”; repoziţionarea cazului în clientul GIS va determina modificarea informaţiilor de adresă din câmpurile corespunzătoare din fişa de caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va permite căutarea, vizualizarea şi poziţionarea adresei evenimentului;
	poziţionarea adresei evenimentului în interfaţa GIS va completa automat în fişa de caz a evenimentului următoarele informaţii: / elementele de adresă în câmpuri distincte din blocul adresă urgenţă (judeţ, oraş/localitate, sat/sector, stradă, număr stradă); / aria de responsabilitate în funcţie de împărţirea teritorială; / coordonatele geografice în format zecimal şi read-only ale poziţiei evenimentului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului opţiunea de anulare a poziţionării adresei incidentului care va determina ştergerea marcajului vizual din modulul GIS, informaţiile de adresă din blocul adresă urgenţă completate prin poziţionare, aria de responsabilitate şi coordonatele geografice ale incidentului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului o zonă pentru introducerea manuală a coordonatelor geografice în unul dintre formatele standard internaţionale, cu convertirea şi completarea automată a celorlalte formate necompletate, cu posibilitate de vizualizare a informaţiei în modulul GIS şi de poziţionare a informaţiei ca adresă a incidentului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va permite operatorului vizualizarea unui istoric al tuturor poziţionărilor de adresă efectuate pe parcursul unui caz, afişate în ordine cronologică şi cu marcarea pe hartă a sensului de deplasare
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului o zonă pentru recepţionarea coordonatelor GPS transmise pentru un caz şi vizualizarea a minim 3 poziţii istorice ale terminalului, afişate în ordine cronologică şi actualizate automat la recepţionarea unui set nou de coordonate
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de vizualizare în GIS a unui istoric al poziţionărilor evenimentului pe parcursul desfăşurării cazului
	Apelarea şi transferul cazului către dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	Iniţiere conferinţe/Butoane conferinţă/Carte de contacte	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura automat iniţierea conferinţelor la preluarea apelurilor din inbox-uri (indiferent de tipul de apel recepţionat extern, de la apelant, sau intern, de la oricare alt utilizator logat în aplicaţie) şi la iniţierea apelurilor (indiferent de tipul de apel iniţiat extern, către apelant, resursă mobilă de intervenţie etc., sau intern, către oricare alt utilizator logat în aplicaţie);
	la iniţierea unei conferinţe, aplicaţia asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura în maxim 1-2 secunde, deschiderea şi popularea automată a fişei de caz transmise, la agenţia/agenţiile apelate, concomitent cu afişarea apelului preluat în zona dedicată de apeluri active, precum şi realizarea efectivă a conferinţei audio;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor o zonă dedicată iniţierii conferinţelor denumită generic „fereastră de comunicare”;
	fereastra de comunicare va asigura vizualizarea în zone distincte a două tipuri de butoane: butoane de comunicare/de apelare şi butoane de suport;
	fereastra de comunicare va asigura accesarea/vizualizarea unei secţiuni de contacte denumită generic „carte de contacte”;
	fereastra de comunicare va asigura o zonă dedicată logurilor de apel;
	fereastra de comunicare va asigura o zonă dedicată vizualizării tuturor conferinţelor active din care face sau a făcut parte un operator al agenţiei proprii;
	zona de butoane de apelare va afişa diferenţiat 2 categorii de butoane/icon-uri pentru iniţierea rapidă a apelurilor către agenţii de urgenţă (denumite butoane de urgenţă/de agenţii) şi către alte entităţi care nu sunt clienţi ai aplicaţiei informatice (denumite acceleratori);
	oricare din cele 2 categorii de butoane prezentate în cadrul cerinţei (4.9.1.8.) anterioară vor putea fi organizate şi grupate în cadrul ferestrei de comunicare pe entităţi logice (din punct de vedere al activităţii de lucru din cadrul aplicaţiei);
	acţionarea oricărui buton de apelare cu excepţia celor corespunzătoare activităţilor de lucru ale agenţiilor de urgenţă nu va fi condiţionată de existenţa pe monitorul operatorului a unei fişe de caz deschise;
	în situaţia în care se apelează butoanele corespunzătoare activităţilor de lucru ale agenţiilor de urgenţă, dacă nu există o fişă de caz deschisă, aplicaţia nu va permite apelarea şi va afişa un mesaj de avertizare;
	pentru fiecare buton/icon din fereastra de comunicare, aplicaţia va asigura vizualizarea la mouse-over a unei etichete cu nume/descriere sugestivă, număr de operatori logaţi pe inbox-ul respectiv şi shortcut (dacă există);
	pentru fiecare buton/icon din fereastra de comunicare va exista posibilitatea de adăugare a unei opţiuni de listă derulantă (drop-list) (apăsarea butonului va executa apelarea default conform configurărilor din administrare, iar apăsarea listei derulante va afişa o listă de posibilităţi de apelare);
	butoanele de urgenţă vor asigura iniţierea apelurilor către rolurile principale ale agenţiilor de urgenţă şi ale centrelor 112, la nivel naţional, prin corelarea acţiunii de apelare cu informaţiile de adresă (judeţ) din fişa de caz;
	butoanele de urgenţă vor putea fi acţionate în minim două moduri: click stânga pe buton şi shortcut;
	butoanele acceleratori vor asigura contactarea rapidă a altor structuri care nu sunt clienţi ai aplicaţiei informatice (număr de telefon, adresă IP, xml etc.);
	butoane suport vor asigura funcţii suport disponibile operatorilor: apelare alt operator pe un anumit inbox, diferit de inbox-ul default de apel intern, apelarea unui grup de operatori de asistenţă/suport, apelare grup de limbă străină etc.;
	cartea de contacte va putea fi deschisă şi ca o fereastră de sine stătătoare;
	cartea de contacte va asigura posibilitatea de iniţiere a apelurilor către contacte externe introduse manual de operator într-o zonă dedicată denumită „Apel nou”;
	zona apel nou va asigura posibilitatea introducerii unui număr de telefon într-un câmp numeric;
	zona apel nou va asigura posibilitatea introducerii unui număr de telefon în două modalităţi: taste numerice afişate pe monitor (dial-pad), tastatura numerică a staţiei de lucru;
	zona apel nou va asigura posibilitatea introducerii unui număr de telefon în câmpul numeric prin copiere-lipire din altă zonă a aplicaţiei informatice (ex. din fişa de caz) sau din alte aplicaţii conexe/complementare;
	zona apel nou va asigura posibilitatea iniţierii apelului către numărul de telefon introdus în două moduri: buton dedicat, tasta ENTER;
	zona apel nou va pune la dispoziţia operatorului o bifă (check-box), default deselectată, denumită „Apelant”;
	selectarea bifei Apelant va determina introducerea telefonului apelat în calitate de apelant într-o conferinţă;
	deselectarea bifei Apelant se va face automat după modificarea numărului de telefon din câmpul corespondent;
	cartea de contacte va asigura organizarea şi vizualizarea în zone distincte a diferitelor categorii de contacte: operatori logaţi, contacte agenţie, contacte personale, contacte radio;
	fiecare dintre zonele enumerate la cerinţa (4.9.1.27.) anterioară va oferi utilizatorului posibilităţi de sortare, filtrare şi căutare în listele afişate;
	zona de operatori logaţi va asigura vizualizarea operatorilor autentificaţi în aplicaţie;
	zona de operatori logaţi va afişa default operatorii autentificaţi în aplicaţie pe plan local, grupaţi pe agenţii;
	zona de operatori logaţi pune la dispoziţia operatorilor posibilităţi de căutare, sortare şi afişare a operatorilor logaţi în aplicaţie în funcţie de judeţ, agenţie, rol, nivel de autorizare;
	lista de operatori logaţi va afişa, pentru fiecare operator logat în aplicaţie, detalii cu privire la nume şi prenume operator, nume utilizator, denumirea staţiei de lucru şi numărul de telefon aferent staţiei de lucru (cu posibilitate de apelare a numărului de telefon din lista de operatori logaţi);
	la mouse-over pe numele unui operator, aplicaţia va afişa o fereastră/etichetă cu toate rolurile/inbox-urile cu care este autentificat în aplicaţie acel operator şi starea acestora (blocat, ocupat, primar, secundar);
	un operator cu toate Inbox-urile blocate sau cu inbox-ul de apel intern blocat va fi marcat vizual în lista de operatori logaţi diferit faţă de ceilalţi operatori;
	oricare dintre operatorii afişaţi în zona de operatori logaţi va putea fi apelat pe inbox-ul de apel intern;
	un operator din lista de operatori logaţi va putea fi apelat în două moduri: meniu contextual, dublu-click pe operatorul dorit;
	zona de contacte va asigura vizualizarea contactelor specifice unui judeţ, unei agenţii în secţiuni separate pentru contacte individuale, respectiv grupuri de contacte;
	zona de contacte va permite organizarea logică a contactelor în minim 2 zone: o zonă de contacte agenţii de urgenţă şi o zonă de alte contacte;
	zona de contacte agenţii va afişa telefoanele de backup disponibile la nivelul fiecărei agenţii, la nivel naţional, cu posibilitate de filtrare în funcţie de judeţ, în zone distincte, separate de etichete specifice agenţiei (grupate pe agenţii);
	zona de alte contacte va avea funcţie de autofiltrare şi sortare pe baza textului introdus;
	zona de alte contacte nu va afişa default nici un contact;
	pentru orice contact afişat se vor prezenta minim următoarele detalii: denumire contact, număr contact, organizaţie;
	contactele afişate vor fi afişate default în ordine alfabetică şi vor putea fi reorganizate prin filtrare pe orice coloană de detalii;
	zona de contacte agenţii va asigura iniţierea apelurilor către contactele individuale şi către grupurile de contacte în două moduri: meniu contextual sau dublu-click pe contactul ales;
	zona de contacte personale va pune la dispoziţia operatorului posibilităţi de adăugare, salvare, editare şi ştergere a unui contact;
	contactele personale nu sunt vizualizate decât de operatorul care le-a creat;
	zona de contacte personale va asigura posibilitatea de apelare a unui contact prin dublu-click sau meniu contextual pe contactul selectat;
	zona de contacte radio va asigura vizualizarea contactelor radio ale unei agenţii;
	zona de contacte radio va asigura vizualizarea contactelor radio ale unei agenţii în secţiuni separate pentru contacte radio individuale, respectiv grupuri radio;
	zona de contacte radio va asigura următoarele posibilităţi: apelare individuală a unui contact radio, apelare grup radio, monitorizare grup radio, trimitere/recepţionare mesaje SDS; Comunicațiile radio de grup vor putea fi inițiate de către dispecer prin shortcut tastatură (taste rapide), buton în GUI și comutator fizic (pedală sau buton PTT)
	zona de loguri de apel va asigura vizualizarea într-o fereastră a unei liste a tuturor apelurilor recepţionate şi iniţiate ale unui operator în sesiunea curentă de lucru, fiecare apel afişat conţinând totalitatea acţiunilor efectuate pe apelul respectiv, de la începerea acestuia până la terminarea lui la nivelul operatorului, şi a momentului de timp în care au fost efectuate;
	lista de apeluri va fi afişată restrâns, cu posibilitate de expandare pe fiecare apel pentru vizualizarea acţiunilor;
	apelurile afişate în zona de loguri de apel vor fi marcate distinct pentru diferenţierea apelurilor de intrare de cele de ieşire;
	zonă dedicată vizualizării tuturor conferinţelor active din care face sau a făcut parte un operator al agenţiei proprii va afişa conferinţele în ordine cronologică a iniţierii lor, însoţite de contor de durată a conferinţei, în structură arborescentă, similară cu modul de afişare în zona de apel activ; starea participanţilor la conferinţe va fi marcată distinct prin pictograme sugestive care să simbolizeze funcţiile conferinţei (parcare, microfon activ/inactiv, izolare etc.);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţie un meniu contextual pe conferinţele afişate în zonă dedicată vizualizării tuturor conferinţelor cu minim următoarele opţiuni: asociere operator la conferinţă, asociere conferinţă la conferinţă (aceste opţiuni sunt descrise ulterior);
	la apelarea unei agenţii, datele completate în fişa de caz se transmit până la momentul realizării apelării; orice date introduse ulterior necesită o nouă reapelare; totodată fişa de caz devine publică în sistem la preluarea acesteia;
	Organizare conferinţe, funcţii pe conferinţe	n/a
	conferinţa va avea o structură arborescentă, ordonată cronologic în ordinea apelării membrilor/agenţiilor (primul membru al unei conferinţe este operatorul care preia apelul);
	apelarea este marcată în structura conferinţei prin afişarea denumirii rolului apelat (ex: Ambulanţă, Limbă engleză, etc.);
	după intrarea în conferinţă, un utilizator al aplicaţiei informatice asociată sistemului de procesare apeluri 112 va fi marcat în structura conferinţei prin afişarea numelui operatorului şi a agenţiei din care face parte (ex. Ion Popescu - Ambulanţă);
	în structura unei conferinţe, fiecare participant va reprezenta o linie separată în structura arborescentă;
	în structura conferinţei, în dreptul fiecărui membru participant aplicaţia va marca distinct starea de participare a acestora în conferinţă: membru activ în conferinţă, apel în aşteptare (pending), membru ieşit din conferinţă;
	orice membru care s-a retras dintr-o conferinţă (din care a făcut parte) va putea fi reapelat din structura conferinţei prin dublu-click pe membrul respectiv;
	în orice conferinţă din cadrul aplicaţiei informatice va fi disponibilă o funcţie de coordonare a conferinţei care poate fi transferată/predată între membrii conferinţei;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura un coordonator unic al unei conferinţe la un moment dat;
	coordonatorul conferinţei este singurul care poate comunica bidirecţional cu apelantul (pentru ca un alt membru să poată vorbi şi să fie auzit de apelant, coordonatorul conferinţei trebuie să predea rolul coordonator acelui membru);
	în cadrul unei conferinţe, un operator care nu este coordonator al conferinţei va avea la dispoziţie următoarele funcţii: închidere apel, activare/dezactivare microfon, parcare, parcare în boxe, reactivare parcare;
	în cadrul unei conferinţe, un operator care este coordonator al conferinţei va avea la dispoziţie următoarele funcţii: închidere conferinţă, închidere membru conferinţă, activare/dezactivare microfon, izolare/reactivare apelant, parcare, parcare în boxe, reactivare parcare, predare rol coordonator;
	acţionarea funcţiei închidere conferinţă nu va fi posibilă dacă există apelare în aşteptare (în pending) către un client al aplicaţiei sau către un client extern;
	acţionarea funcţiei închidere conferinţă va determina afişarea pe monitorul operatorului coordonator a unei ferestre de confirmare privind închiderea întregii conferinţe înainte de a preda rolul coordonator altui membru;
	funcţia închidere conferinţă disponibilă unui operator va determina întreruperea conferinţei şi dispariţia acesteia din zona de apel activ;
	o conferinţă se închide automat în momentul în care rămâne un singur membru activ;
	funcţia predare rol coordonator va determina predarea unui alt membru a tuturor funcţiilor de coordonator şi a posibilităţii de comunicare bidirecţională cu apelantul;
	predarea rolului coordonator se va putea realiza minim în 2-3 modalităţi: shortcut, meniu contextual pe membru, buton;
	funcţia de „coordonator conferinţă” va fi marcată grafic în structura conferinţei în dreptul operatorului cu acest rol;
	Tipuri de conferinţe	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura minim realizarea şi gestionarea următoarelor conferinţe: / apelant membru intern (care este autentificat în aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112); / apelant membru intern membru extern (care nu este autentificat în aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112); / apelant - membru intern coordonator membru/membri intern/interni (Notă. În orice conferinţă cu minim 2 membri interni, cel care a iniţiat conferinţa are rol de membru intern coordonator al conferinţei până la predarea acestui rol către un alt membru intern); / apelant - membru intern coordonator - membru extern apelat de coordonator membru/membri intern/interni; / apelant membru intern coordonator membru/membri intern/interni - membru extern apelat de membru intern; / inter - membri;
	conferinţa de tip apelant membru intern se va realiza prin preluarea unui apel dintr-un inbox; / în cadrul acestei conferinţe apelantul şi membrul intern vor putea comunica bidirecțional; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern are rol de coordonator al conferinţei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern este singurul care poate aduce noi membri în conferinţă;
	conferinţa de tip apelant membru intern membru extern se va realiza prin apelarea unui membru extern de către membrul intern; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern are rol de coordonator al conferinţei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern va putea comunica bidirecţional cu apelantul; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern va putea comunica bidirecţional cu membrul extern; / în cadrul acestei conferinţe apelantul şi membrul extern vor putea comunica bidirecţional între ei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern este singurul care poate aduce noi membri în conferinţă; / în cadrul acestei conferinţe, dacă membrul intern se retrage din conferinţă, apelantul şi membrul extern vor rămâne în conferinţă şi vor putea comunica între ei;
	Conferinţa de tip apelant - membru intern coordonator membru/membri intern/interni se va realiza prin apelarea unuia sau mai multor membri interni de către membrul intern coordonator; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu apelantul; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu membrul/membrii interni; / în cadrul acestei conferinţe apelantul şi membrul/membrii interni nu vor putea comunica între ei (apelantul nu va auzi membrul/membrii interni); / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea comunica bidirecţional între ei; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea auzi apelantul; / în cadrul acestei conferinţe oricare dintre membrii interni poate aduce noi membri în conferinţă;
	Conferinţa de tip apelant - membru intern coordonator care apelează un membru extern membru/membri intern/interni se realizează prin apelarea unui membru extern de către coordonatorul conferinţei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu apelantul; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu membrul extern apelat; / în cadrul acestei conferinţe apelantul şi membrul extern vor putea comunica bidirecţional între ei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu membrul/membrii interni; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni nu vor putea comunica cu apelantul şi membrul extern (apelantul şi membrul extern nu vor auzi membrul/membrii interni); / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea comunica bidirecţional între ei; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea auzi apelantul şi membrul extern; / în cadrul acestei conferinţe oricare dintre membrii interni poate aduce noi membri în conferinţă;
	Conferinţa de tip apelant - membru intern coordonator membru/membri intern/interni care apelează un membru extern se realizează prin apelarea unui membru extern de către un membru intern care nu este coordonatorul conferinţei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu apelantul; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu membrul/membrii interni; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea comunica bidirecţional între ei; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern coordonator va putea comunica bidirecţional cu membrul extern apelat; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea comunica bidirecţional cu membrul extern apelat; / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni nu vor putea comunica cu apelantul (apelantul nu va auzi membrul/membrii interni); / în cadrul acestei conferinţe membrul extern nu va putea comunica cu apelantul (apelantul nu va auzi membrul extern); / în cadrul acestei conferinţe membrul/membrii interni vor putea auzi apelantul; / în cadrul acestei conferinţe membrul extern va putea auzi apelantul; / în cadrul acestei conferinţe oricare dintre membrii interni poate aduce noi membri în conferinţă; / în cadrul acestei conferinţe membrul intern care a apelat membrul extern are faţă de acesta drepturi de coordonator (va putea să-l izoleze, să-l scoată din conferinţă); / în cadrul acestei conferinţe dacă membrul intern care a apelat membrul extern se retrage din conferinţă, membrul extern rămâne în conferinţă;
	conferinţa inter-membri, pe inboxurile interne se realizează prin apelarea oricărui membru intern al aplicaţiei (din lista de operatori logaţi) pe inbox-ul default de apel intern; / în cadrul acestei conferinţe (toţi membrii interni participanţi vor avea aceleaşi drepturi (nu există rol coordonator); / în cadrul acestei conferinţe toţi membri interni vor avea posibilitatea de a aduce noi membri în conferinţă, interni sau externi; / în cadrul acestei conferinţe toţi membri, interni şi externi, vor putea comunica bidirecţional între ei;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de adăugare de noi membri într-o conferinţă prin apelarea acestora şi/sau prin asocierea la alte conferinţe în desfăşurare
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va permite o sigură conferinţă activă la un moment dat la un operator, cu unul sau mai mulţi membri
	Tipuri de asocieri conferinţe
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea asocierii unui membru intern la o conferinţă activă şi a unei conferinţe active la o altă conferinţă activă, astfel: / asociere operator la conferinţă activă a altui operator; / asociere conferinţă activă a unui operator la o conferinţă activă a altui operator; / asociere conferinţă parcată a unui operator la o conferinţă activă a aceluiaşi operator;
	în contextul cerinţelor de asociere prezentate in cerinţa anterioară, termenul de conferinţă activă va face referire la orice conferinţă în care membrul intern cu rol coordonator este activ în conferinţă (nu este parcat sau nu are microfonul dezactivat);
	pentru realizarea asocierii unui operator la o conferinţă activă a altui operator vor fi îndeplinite următoarele precondiţii şi etape: / asocierea este posibilă doar dacă operatorul care solicită asocierea nu este membru activ într-o altă conferinţă; / funcţia de asociere operator la conferinţă activă a altui operator este disponibilă prin meniu contextual pe conferinţa la care se doreşte asocierea; / cererea de asociere va fi afişată coordonatorului conferinţei la care se doreşte asocierea sub formă de fereastră de confirmare; / fereastra de confirmare a cererii de asociere va conţine, pe lângă opţiunile de acceptare şi respingere a cererii, informaţii referitoare la operatorul care solicită asocierea: tipul de asociere, username-ul, numele şi agenţia din care face parte operatorul care solicită asocierea; / confirmarea cererii de asociere va determina introducerea în conferinţă a operatorului care a cerut asocierea ca membru intern; / refuzarea cererii de asociere va determina afişarea unui mesaj de informare operatorul care a solicitat asocierea;
	pentru realizarea asocierii unei conferinţe active a unui operator la o conferinţă activă a altui operator vor fi îndeplinite următoarele precondiţii şi etape: / asocierea este posibilă doar dacă operatorul care solicită asocierea este membru activ într-o conferinţă de tip apelant-membru intern; / funcţia de asociere conferinţă activă a unui operator la o conferinţă activă a altui operator este disponibilă prin meniu contextual pe conferinţa la care se doreşte asocierea; / cererea de asociere va fi afişată coordonatorului conferinţei la care se soreşte asocierea sub formă de fereastră de confirmare; / fereastra de confirmare a cererii de asociere va conţine, pe lângă opţiunile de acceptare şi respingere a cererii, informaţii referitoare la operatorul care solicită asocierea: tipul de asociere, username-ul, numele şi agenţia din care face parte operatorul care solicită asocierea; / confirmarea cererii de asociere va determina introducerea în conferinţă a conferinţei operatorului care a cerut asocierea; / în conferinţa nou creată, operatorul care a cerut asocierea va fi introdus ca membru intern; / în conferinţa nou creată vor exista doi apelanţi; conferinţa se va crea conform tipului de conferinţă apelant-membru intern-membru extern; / refuzarea cererii de asociere va determina afişarea unui mesaj de informare operatorul care a solicitat asocierea;
	pentru realizarea asocierii unei conferinţe parcate a unui operator la o conferinţă activă a aceluiaşi operator vor fi îndeplinite următoarele precondiţii şi etape: / asocierea este posibilă doar dacă acelaşi operator are rol coordonator în două conferinţe, una parcată şi una activă; / asocierea este posibilă doar dacă conferinţa parcată este de tip apelant-operator; / funcţia de asociere conferinţă parcată a unui operator la o conferinţă activă a aceluiaşi operator este disponibilă prin meniu contextual pe conferinţa parcată; / în urma asocierii în conferinţa nou creată vor exista doi apelanţi; / în conferinţa nou creată operatorul va avea rol coordonator;
	Închiderea cazului la nivelul Centrului 112	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura organizarea fişelor de caz pe foldere de caz; un folder de caz reprezintă totalitatea fişelor de caz create la un eveniment prin preluarea apelului şi transferarea acestuia la agenţii;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea închiderii cazului la nivelul Centrului 112 independent de restul fişelor de caz de la agenţii;
	închiderea unui caz la nivelul Centrului 112 va consta în trecerea fişei de caz în stările „Terminat” sau „Respins”;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura minim două modalităţi de închidere a unui caz pentru fiecare stare finală (terminat, respins): buton în fişa de caz, shortcut;
	fişa de caz va conţine butoane distincte pentru fiecare dintre stările finale ale cazului, denumite generic „buton terminare” şi „buton respingere”;
	o fişă de caz poate fi terminată dacă aceasta este în stare personală sau publică;
	terminarea unei fişe de caz din stare personală va determina deschiderea unei ferestre de selecţie şi confirmare denumită „Motiv terminare”;
	fereastra „Motiv terminare” va asigura posibilităţi de selectare a unei opţiuni dintr-o listă de motive de terminare a fişei de caz, organizată pe două niveluri, configurabilă în zona de administrare (ex. apel abuziv-adult, apel abuziv-copil, Informaţii-număr de telefon, Informaţii-apel non urgent, etc.) şi de introducere manuală a altor informaţii într-un câmp text;
	fereastra „Motiv terminare” va asigura butoane de confirmare şi anulare a acţiunii de terminare a fişei;
	confirmarea acţiunii de terminare a fişei de caz va determina terminarea fişei şi vizualizarea ei într-o listă specifică;
	terminarea unei fişe de caz din stare publică va determina terminarea fişei de caz şi vizualizarea ei într-o listă specifică;
	terminarea unei fişe de caz nu implică automat terminarea celorlalte fişe de caz (fişe de agenţii);
	terminarea unei fişe de caz va determina în mod automat închiderea folderului de caz dacă aceasta este ultima fişa rămasă deschisă;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura vizualizarea fişelor de caz terminate în liste specifice;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura reactivarea unei fişe de caz terminate;
	o fişă de caz poate fi reactivată prin minim 2 modalităţi: buton de reactivare în fişa de caz, meniu aplicaţie; reactivarea unei fişe de caz terminate va determina trecerea acesteia în starea din care a fost terminată;
	o fişă de caz poate fi respinsă dacă aceasta este în stare personală;
	respingerea unei fişe de caz va determina deschiderea unei ferestre de selecţie şi confirmare denumită „Motiv respingere”;
	fereastra „Motiv respingere” va asigura posibilităţi de selectare a unei opţiuni dintr-o listă de motive de respingere a fişei de caz (ex. Linişte, Număr greşit etc.) şi de introducere manuală a unui alt motiv într-un câmp text;
	fereastra „Motiv respingere” va asigura butoane de confirmare şi anulare a acţiunii de respingere a fişei;
	confirmarea acţiunii de respingere a fişei de caz va determina terminarea fişei şi vizualizarea ei şi a motivului de respingere într-o listă specifică de cazuri respinse;
	un folder de caz de tip SMS (o fişă de caz de 112 şi cel puţin o fişă de caz de agenţie de intervenţie) va putea fi declarat terminat/ă doar de un operator 112 cu rol de SMS;
	terminarea tuturor fişelor de caz din cadrul folderului SMS la nivelul agenţiilor de intervenţie va determina trimiterea unei alerte cu marcajul „Caz terminat la agenţii” în inbox-ul de SMS din centrul 112;
	preluarea alertei „Caz terminat la agenţii” de operatorul 112 va determina deschiderea pe monitorul operatorului a folderului caz de tip SMS;
	Liste cazuri	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului un meniu de acces la listele de cazuri;
	listele de cazuri pot fi deschise atât în cadrul unei singure ferestre ca tab-uri, cât şi în ferestre separate pentru fiecare listă în parte; aceste opţiuni sunt configurabile atât la nivelul administrării cât şi la nivel de utilizator;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura organizarea cazurilor în liste de cazuri specifice fiecărei entităţi operaţionale de la nivelul unui judeţ;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura organizarea cazurilor în minim următoarele categorii de liste: cazuri personale, incidente publice, incidente terminate, fişe terminate, fişe asociate, fişe recente;
	listele de cazuri vor afişa minim următoarele informaţii: username operator, data şi ora creării, ID caz, importanţă, prioritate, index de caz, adresă eveniment, număr telefon apelant, nume şi prenume apelant, nume şi prenume victimă, toate aceste elemente fiind configurabile în zona de administrare;
	listele de cazuri vor asigura posibilităţi de căutare după minim următoarele criterii: interval de timp (anual, lunar, orar), ID caz, username operator, index, adresă eveniment, număr telefon, nume şi prenume apelant, nume şi prenume victimă, motiv respingere, motiv terminare;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilităţi de filtrare individuală pe toate coloanele şi totodată filtrări după criterii multiple;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilităţi de export a informaţiilor din listele de cazuri în formate uzuale (.doc, .xls, .pdf);
	exportul informaţiilor de la cerinţa (4.11.8.) anterioară se va realiza într-un format predefinit, configurabil în zona de administrare pe fiecare tip de listă şi pe fiecare agenţie;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de ştergere simultană a tuturor datelor de filtrare introduse (ex. buton ştergere date);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de previzualizare a unui sumar al datelor din fişa de caz la selectarea acesteia în listă; sumarul va fi afişat tot în lista de cazuri, în partea de jos a acesteia;
	sumarul datelor din fişa de caz va putea fi configurat din zona de administrare astfel încât să se poată introduce orice câmpuri din foaia de caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura şi posibilitatea de vizualizare a unui sumar al datelor din fişa de caz la mouse over, chiar dacă, cazul nu a fost selectat în listă;
	o fişă de caz va putea fi regăsită în lista de cazuri corespunzătoare stării în care se află fişa;
	o fişă de caz dintr-o listă va putea fi deschisă prin dublu-click pe caz şi prin meniu contextual pe caz;
	aplicaţia informatică va asigura posibilităţi de deschidere a listelor de caz atât ca ferestre independente, cât şi ca tab-uri într-o fereastră;
	lista de cazuri personale va conţine fişele în stare personală ale operatorului care le-a creat (fişele asupra cărora operatorul nu a luat nici o decizie);
	lista de cazuri personale va pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual cu minim următoarele acţiuni asupra unei fişe de caz marcate: deschide, respinge, termină, redă înregistrare; / opţiunea „deschide” din meniul contextual al listei de cazuri personale va determina deschiderea şi vizualizarea fişei de caz pe monitorul operatorului; / opţiunea „respinge” din meniul contextual al listei de cazuri personale va determina deschiderea ferestrei „Motiv respingere”; / opţiunea „termină” din meniul contextual al listei de cazuri personale va determina deschiderea ferestrei „Motiv terminare”; / opţiunea „redă înregistrare” din meniul contextual al listei de cazuri personale va determina redarea a înregistrării cazului respectiv într-o fereastră separată, fără a deschide cazul;
	aplicaţia informatică va asigura actualizarea automată a listei de cazuri personale la crearea fiecărui caz
	existenţa fişelor în stare personală în lista de cazuri personale nu va permite închiderea aplicaţiei informatice decât după luarea unei decizii asupra acelor fişe
	lista de incidente publice (în curs) va afişa fişele de caz publice ale tuturor operatorilor din cadrul unei agenţii, cu posibilitatea de selecţie a judeţului pentru care se doreşte afişarea, iar suplimentar, în cazul utilizatorilor cu rol multiagenţie, cu posibilitatea de selecţie a agenţiei de interes
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura vizualizarea în timp real a listelor de incidente în curs la nivel local (dispecerat, substaţie), judeţean, regional (grupare de mai multe judeţe configurabilă în zona de administrare) şi naţional, în funcţie de nivelul de autorizare, cu minim următoarele posibilităţi filtrare: judeţ, agenţie, rol, index de caz (minim nod 1 şi 2), interval de timp de interes
	lista de incidente publice va pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual cu minim următoarele acţiuni asupra unei fişe de caz marcate: deschide (identic cu cel definit anterior), asociază la caz, transmite către sistem extern, redă înregistrare (identic cu cel definit anterior), termină (identic cu cel definit anterior). De asemenea vor fi disponibile: / opţiunea „asociază la caz” din meniul contextual al listei de incidente publice va fi activă doar în cazul în care pe monitorul operatorului este deschisă o fişă de caz în stare personală sau în stare publică (fişa de caz menţionată trebuie să nu facă parte dintr-un folder cu mai multe fişe de caz); / opţiunea „asociază la caz” determina asocierea fişei deschise pe monitorul operatorului la fişa marcată în lista de incidente publice (fişa de caz asociată va fi regăsită în lista de fişe asociate) şi deschiderea automată pe ecran a fişei la care s-a asociat; / asocierea celor două fişe de caz va fi vizualizată pe fiecare dintre ele sub forma unui link de acces către cealaltă fişă; / dacă se efectuează mai multe asocieri la o fişă din lista de incidente publice, pe această fişă vor exista linkuri către fiecare fişă asociată; / opţiunea „transmite către sistem extern” din meniul contextual al listei de incidente publice va determina deschiderea unei ferestre de selecţie a profilului de date şi a profilului de expediere; / opţiunea „transmite către sistem extern” din meniul contextual al listei de incidente publice va asigura transmiterea unui profil de date prestabilit către un contact (SMS, e-mail etc) completat manual de operator sau selectat dintr-o listă de contacte; / opţiunea „transmite către sistem extern” va fi disponibilă operatorilor şi din meniul aplicaţiei cu condiţia ca operatorul să aibă o fişă de caz deschisă pe monitor;
	lista de incidente terminate va conţine toate fişele de caz terminate din stare publică
	lista de incidente terminate se va deschide default cu incidentele terminate dintr-un interval de timp configurabil în zona de administrare, pentru fiecare tip de agenţie în parte
	lista de fişe terminate va conţine toate fişele de caz terminate din stare personală şi va asigura posibilităţi de filtrare după criteriile de respingere/terminare
	lista de fişe terminate se va deschide default cu incidentele terminate dintr-un interval de timp configurat în administrare
	lista de incidente terminate va asigura vizualizarea unui marcaj sugestiv în dreptul cazurilor la care există fişe de caz asociate
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura vizualizarea listelor de incidente terminate la nivel local, regional şi naţional, în funcţie de rol, agenţie şi nivel de autorizare
	listele de incidente terminate şi fişe terminate vor fi actualizate manual de operator
	listele de incidente terminate şi fişe terminate vor conţine obligatoriu un buton pentru reactualizarea listelor
	listele de incidente terminate şi fişe terminate vor pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual cu minim următoarele acţiuni asupra unei fişe de caz marcate: deschide (identic cu cel definit anterior), reactivează, redă înregistrare (identic cu cel definit anterior)
	lista de fişe asociate va conţine toate fişele de caz asociate automat sau manual la alte foldere de caz
	lista de fişe asociate va asigura vizualizarea informaţiilor conform cerinţelor anterioare şi a unei coloane separate dedicate afişării ID-ului cazului la care a fost asociată fişa sub formă de link de acces
	lista de fişe asociate va pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual cu minim următoarele opţiuni: deschide (identic cu cel definit anterior.), deschide fişa de caz iniţială, redă înregistrare (identic cu cel definit anterior.)
	lista de cazuri recente va conţine toate fişele de caz, indiferent de starea lor, pe care le-a accesat un operator pe sesiunea curentă de lucru (fişe create şi procesate de operator, fişe de caz ale altor operatori pe care a efectuat acţiuni)
	lista de cazuri recente va pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual cu minim următoarele opţiuni: deschide (identic cu cel definit anterior.), redă înregistrare (identic cu cel definit anterior)
	Copiere	N/A
	aplicaţia va asigura posibilitatea operatorului de a crea prin copiere o nouă fişă de caz, cu un alt ID, putând importa parţial sau integral datele completate din fişa iniţială. Aceasta funcţie va fi denumită generic “Copiere”.
	funcţia copiere va putea fi accesată de către operator din meniul specific al aplicației.
	funcţia copiere va fi activă numai în momentul în care există deschisă o fişă de caz în aplicaţia informatică 112, indiferent de starea fişei de caz;
	accesarea funcţiei copiere va afişa operatorului o fereastră cu opţiuni de copiere a datelor completate din blocurile: Apelant, Victimă, Adresa; operatorul va putea decide prin selectarea uneia sau mai multor opţiuni ce categorie de date importă;
	confirmarea copierii datelor selectate într-o nouă fişă de caz va determina deschiderea pe monitorul operatorului a unei fişe de caz în stare personală; fişa de caz din care s-au copiat datele va putea fi accesată din lista de caz corespunzătoare stării fişei;
	Copiere revenire	N/A
	aplicaţia va asigura posibilitatea operatorului de a crea prin copiere o nouă fişă de caz, cu acelaşi ID (în acelaşi folder) dar cu număr diferit de ordine, care păstrează datele iniţiale cu diferenţa că informaţiile completate în tab-ul dedicat adresei incidentului şi cele din tab-ul dedicat adresei de destinaţie se vor inversa, denumită generic “Copiere - revenire”;
	fişa de caz creată prin copiere-revenire va avea aceeaşi stare ca fişa iniţială;
	funcţia copiere-revenire va putea fi accesată de către operator din meniul aplicaţiei;
	Apeluri nepreluate	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura o zonă dedicată semnalizării vizuale şi sonore în timp real a apelurilor recepţionate la sistemul de urgenţă şi nepreluate;
	numerele de telefon nepreluate vor fi afişate sub formă de listă cu minim următoarele informaţii: ora apelului, tipul de apel (112, eCall, VoWifi, SMS etc.), durata de aşteptare în inbox, identificatorul PSAP-ului în care a fost recepţionat apelul, informaţiile ANI/ALI (dacă există), motivul de respingere / terminare / index-ul de caz, ID fişă, dacă au mai fost apeluri de la numărul de telefon respectiv;
	zona dedicată apelurilor nepreluate va permite afişarea apelurilor pierdute la nivel local, regional sau naţional, configurabil la nivelul administrării;
	criteriile de afişare a apelurilor nepreluate vor fi configurabile la nivelul zonei de administrare şi vor conţine filtre privitoare la: durată de aşteptare în inbox (pentru a nu afişa apelurile de durată foarte mică, de ordinul secundelor), tipuri încadrări apeluri anterioare de la numărul respectiv de telefon într-o anumită perioadă de timp (rejectat, urgenţă, info etc), perioadă de timp etc;
	zona dedicată apelurilor nepreluate va permite apelarea directă a fiecărui apel prin buton şi meniu contextual;
	zona dedicată apelurilor nepreluate va putea fi accesată şi ca modul separat şi va fi accesibil operatorilor printr-o pictogramă sugestivă, poziţionată pe desktop-ul staţiei de lucru;
	accesarea modulului de apeluri nepreluate va deschide o fereastră, independentă de aplicaţia de gestionare a apelurilor de urgenţă, care va conţine toate numerele de telefon care au apelat serviciul de urgenţă si nu au fost preluate, cu posibilitate de filtrare la nivel local, judeţean, regional sau naţional;
	modulul de apeluri nepreluate va asigura posibilitatea de reapelare facilă din cadrul ferestrei a numerelor de telefon nepreluate determinând vizualizarea în aplicaţia informatică de gestionare a apelurilor de urgenţă a apelului iniţiat, în zona de apel activ, şi crearea unei fişe de caz, în stare personală, completată automat cu numărul de telefon reapelat şi cu informaţiile ANI/ALI ale numărului de telefon, dacă există; apelarea trebuie să se realizeze şi în situaţia în care aplicaţia informatică de procesare apeluri 112 nu este deschisă;
	un număr de telefon reapelat la care s-a stabilit legătura cu apelantul va dispărea din lista de apeluri nepreluate pentru toţi operatorii, la nivel local, regional sau naţional, în funcţie de tipul de listă; De asemenea se va elimina posibilitatea ca 2 operatori din judeţe diferite să apeleze acelaşi număr din lista de apeluri pierdute, prin marcarea vizibilă a numerelor pentru care s-a iniţiat apelarea.
	un număr de telefon reapelat la care nu s-a stabilit legătura cu apelantul va fi vizualizat în lista de apeluri nepreluare colorat distinct faţă de celelalte numerele nereapelate;
	un număr de telefon reapelat din lista de apeluri nepreluate, pentru care există fişă de caz în curs în aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112, indiferent de judeţul unde o entitate operaţională are fişa respectivă în curs, va determina deschiderea ferestrei de asociere după A-number în vederea asocierii;
	un număr de telefon afişat în lista de apeluri nepreluate care revine şi este preluat în aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112, va dispărea automat din lista de apeluri nepreluate;
	un număr de telefon afişat în lista de apeluri nepreluate asupra căruia nu s-a efectuat nici o acţiune (nu a fost reapelat, nu a revenit) va dispărea din listă după un interval de timp stabilit în zona de administrare, şi se va muta într-o zonă dedicată de apeluri nepreluate istorice;
	lista de apeluri nepreluate va conţine obligatoriu şi o zonă de istoric în care sunt afişate toate apelurile nepreluate (indiferent dacă au fost sau nu reapelate sau au revenit);
	Preluarea apelurilor de urgenţă la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţelor ”Preluarea apelurilor de urgenţă la nivelul centrului 112”, ”Inbox”, ”Coada de apeluri”, ”Apel activ”, ”Fisa de caz”;
	pentru fiecare apel, zona de detalii apel va conţine minim următoarele informaţii: număr de telefon, informaţii de abonament, informaţii privitoare la istoric apel, informaţii cu privire la tipul de incident index de caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura atât afişarea cronologică a apelurilor din coada de apeluri, în ordinea intrării lor în inbox-ul respectiv cât şi în funcţie de prioritatea cazului dacă se configurează;
	pentru fiecare apel afişat într-o coadă de apeluri vor fi afişate următoarele informaţii: număr curent al apelului în listă, durata de aşteptare, numărul de telefon şi informaţii de abonament (informaţii ANI/ALI), alte informaţii aferente numărului de telefon puse la dispoziţie de administratorul sistemului (ex. caz de tip SMS), istoricul numărului de telefon (apel de tip revenire, ultimul motiv de respingere al apelului, index de caz), informaţii cu privire la tipul de incident index de caz;
	dacă operatorul nu a primit funcţia de coordonator al conferinţei (owner), funcţia de închidere apel va determina ieşirea operatorului din conferinţă şi dispariţia vizuală a conferinţei din zona de apel activ; dacă operatorul este coordonator al conferinţei (owner) funcţia de închidere conferinţă va determina întreruperea conferinţei şi dispariţia acesteia din zona de apel activ, cu avertizare prealabilă şi confirmare de închidere din partea owner-ului, dacă în conferinţă mai există minim o agenţie activă;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţei 4.5.13. doar dacă operatorul de la agenţie este ownerul conferinţei;
	simultan cu preluarea unui apel, aplicaţia asociată sistemului de procesare apeluri 112 va deschide automat o fişă de caz aferentă apelului;
	fişa de caz deschisă prin preluare de apel va fi în stare publică, va fi asociată printr-o legătură unică cu fişa de caz a operatorului 112 şi vor fi grupate în cadrul unui folder de caz;
	fişa de caz a unei agenţii creată prin preluare de apel va conţine toate datele din fişa de caz a agenţiei/PSAP-ului care a iniţiat apelul completate până în momentul apelării, organizate în formatul specific fişei de caz a agenţiei care preia apelul;
	folderul de caz va fi organizat vizual sub forma unui layout cu comutare facilă între fişele de caz;
	la preluarea apelului, fişa de caz specifică agenţiei va fi vizualizată în prim-plan;
	în cadrul folderului de caz, toate etichetele fişelor de caz vor fi marcate diferit în funcţie de starea fişei de caz şi totodată, vor afişa denumirea agenţiei (ex. 112, ISU-SMURD, AMB etc), prioritatea şi indexul cazului;
	în cadrul folderului de caz, o fişă de caz a unei agenţii va fi vizibilă şi editabilă doar în cadrul agenţiei;
	aplicaţia informatică va asigura posibilitatea de a acorda permisiune unei alte agenţii participantă la caz să vizualizeze, în format needitabil, fişa de caz specifică agenţiei sale;
	acordarea permisiunii de vizualizare a fişei de caz de către altă agenţie se va face din zona Detalii folder din fişa de caz prin selectarea agenţiei/agenţiilor dorite dintr-o listă derulantă;
	aplicaţia informatică va asigura posibilitatea de definire facilă (ex. checkbox) a unei fişe de caz de cooperare, moment în care aceasta va fi accesibilă spre vizualizare de către toate agenţiile participante la caz;
	la deschiderea unui folder cu mai multe fişe de caz, folderul se va deschide default pe fişa de caz specifică agenţiei din care face parte operatorul;
	în cadrul unui folder de caz nu pot să existe mai multe fişe de caz ce aparţin aceluiaşi dispecerat şi cu aceeași stare de caz (ex. public) decât dacă a doua fişă a aceleiaşi agenţii este creată manual de operator prin funcţia de copiere-revenire;
	o fişă de caz creată automat va avea formatul specific agenţiei corelat cu inbox-ul din care a fost preluată şi se va putea afla la un moment dat în una dintre stările publică, terminată, în curs de transfer;
	o fişă de caz creată manual va respecta formatul specific agenţiei care o creează şi se va putea afla la un moment dat în una dintre stările personală, publică, terminată, în curs de transfer;
	preluarea unui apel de revenire (după A-number) va determina deschiderea fişei de caz de la apelul iniţial dacă aceasta mai este publică; dacă nu mai este publică se va crea o nouă fişă de caz în cadrul folderului cu datele de caz copiate din fişa de caz a operatorului 112;
	o fişă de caz a agenţiei va conţine zone de date generale privitoare la apelant, victimă, descriere eveniment, adresă eveniment, clasificare caz, suport operare, planuri de acţiune, resurse, cel puţin un bloc dedicat informaţiilor specifice agenţiei configurabil în zona de administrare (ex. parametri medicali), detalii caz, comentarii caz, fişiere ataşate, loguri caz, , precum şi zone dedicate pentru datele specifice apelurilor eCall, SMS, de la PSAP-uri europene, alarme/alerte de date etc.;
	Realizarea interviului de specialitate şi completarea fişei la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	Rol dispecerizare	N/A
	Dispecerul este persoana desemnată să coordoneze toate acţiunile de intervenţie specifice evenimentelor anunţate. Acesta preia fişa de caz completată de către operatorul receptor, alertează resursele mobile specializate şi ţine legătura cu acestea prin mijloacele tehnice de care dispune pentru a oferi sprijin suplimentar la nevoie. Anunţă toate structurile instituţiei de care aparţine conform protocoalelor specifice.
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţelor ”Bloc apelant”, ”Bloc victimă”, ”Bloc descriere urgenţă”, ”Bloc adresă urgenţă”, ”Bloc index”, ”Bloc SMS”, ”Bloc RTT”, ”Bloc eCall”, ”Bloc VoWifi”, ”Bloc comentarii”, ”Bloc fişiere ataşate”, ”Bloc detalii folder”, ”Bloc acţiuni”;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura vizualizarea anumitor zone de date în prim plan, în funcţie de tipul apelului recepţionat (apel eCall, sms etc) şi de rolul cu care este logat în aplicaţie operatorul (receptor/dispecer agenţie, coordonator, radiotelefonist etc.);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura mecanisme de detectare automată a posibilelor solicitări multiple (duble, triple) şi semnalizarea acestora; solicitările multiple asociate unui caz vor fi vizualizate într-o fereastră distinctă, afişate în ordine cronologică şi vor fi însoţite de minim următoarele detalii de caz: oră solicitare, adresă, informaţii apelant, informaţii victimă/pacient, resursă alocată;
	blocul index va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de informaţii: index de caz, sfaturi operaţionale, întrebări suport, planuri de acţiune;
	în cadrul blocului de index, aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura selectarea automată a indexului de caz pe baza indexului selectat de către operatorul 112 , prin facilitatea de corelare indecşi, disponibilă în zona de administrare, care va permite maparea facilă între nodurile de index specifice 112 şi nodurile specifice fiecărei agenţii de urgenţă în parte;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor nomenclatoare cu informaţii specifice agenţiei şi va asigura un mecanism de corelare a informaţiilor selectate din nomenclatoare pentru generarea automată a gradului de urgenţă/diagnosticului prezumtiv şi pentru propunerea de resurse optime pentru intervenţie;
	zona de întrebări suport va afişa dinamic întrebări pe baza unor nomenclatoare de termeni asociate unor categorii din indexul de evenimente;
	blocul SMS va fi organizat în zone distincte pentru minim următoarele seturi de date: schimb de mesaje între apelant şi 112, schimb de mesaje între 112 şi agenţii, trimitere mesaj; zona aferentă schimbului de mesaje între apelant şi 112 va fi disponibilă doar pentru vizualizare;
	blocul SMS va conţine o zonă de trimitere mesaj cu 1 câmp pentru introducerea textului şi 1 buton de trimitere;
	acţionarea butonului de trimitere mesaj va trimite automat mesajul către agenţia 112 care a procesat acel caz, pe rolul specific SMS;
	blocul eCall va pune la dispoziţia operatorului posibilitatea de interogare a bazei de date EUCARIS conform specificaţiilor ce vor fi puse la dispoziție în faza de implementare a proiectului
	Plan acţiune	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului o zonă de vizualizare/selectare a planurilor de acţiune, sau a planurilor specifice unor situaţii de urgenţă de amploare (plan roşu);
	aplicaţia informatică va afişa planurile menţionate la (4.17.1.) anterioară în funcţie de următoarele criterii, cumulate sau separate: tipul de incident selectat, arie de responsabilitate, calendar (dată, oră), obiectiv;
	planurile de acţiune vor conţine linii/instrucţiuni de plan de tip text (cu caracter informativ) şi linii de plan active, cu contacte asociate, configurabile în zona de administrare;
	liniile active de plan pot conţine atât contacte de tip telefon, email, sms, fax cât şi opţiune de apelare agenţii, apelare radio, trimitere informaţii caz la surse externe, alocare resurse, ataşare fişiere;
	o linie de plan de tip mandatory nu va permite închiderea fişei de caz/folderului de caz fără selectarea acesteia (marcarea acesteia ca executată);
	fiecare linie de plan va avea posibilitatea de marcare/demarcare a ei ca fiind executată prin bifarea unui checkbox în dreptul liniei de plan; marcarea unei linii de plan se va face obligatoriu cu inserarea momentului de timp când a fost efectuată acţiunea de selectare;
	marcarea repetată a unei linii de plan va suprascrie momentul de timp al fiecărei acţiuni;
	un plan de acţiune va putea fi organizat în subplanuri şi va asigura organizarea liniilor de plan în subcategorii, cu posibilitate de expandare sau de restrângere a informaţiilor afişate; Toate elementele operaţionale specificate mai sus, cu privire la planurile de acţiune vor fi configurabile în zona de administrare;
	zona de vizualizare/selectare a planurilor de acţiune va asigura posibilitatea de căutare a anumitor linii de plan după cuvinte cheie;
	Resurse	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorului o zonă de vizualizare/selectare a resurselor de intervenţie;
	resursele vizualizate în această zonă vor fi diferenţiate prin pictograme sugestive în funcţie de tipul de comunicare cu resursa: cu sau fără sistem informatic;
	zonă de vizualizare/selectare a resurselor va fi organizată în 2 blocuri distincte, 1 bloc pentru vizualizarea/selectarea resurselor cele mai potrivite pentru intervenţie, denumit generic resurse disponibile (filtrare efectuată automat de sistem minim după criterii de competenţă prin relaţionare cu index-ul de caz şi distanţa faţă de incident) şi 1 bloc pentru vizualizarea resurselor asignate la caz şi a evoluţiei acestora pe parcursul misiunii, denumit generic resurse asociate;
	blocul resurse disponibile va conţine obligatoriu posibilitatea de selectare manuală a altei arii de intervenţie pentru vizualizarea mai multor resurse disponibile fără modificarea ariei de responsabilitate (de intervenţie) selectată în fişa de caz;
	blocul resurse disponibile va afişa şi resurse optime aparţinând unor agenţii de urgenţă similare, adiacente geografic, dacă îndeplinesc criteriile de propunere;
	blocul resurse disponibile va afişa pentru resursele listate minim următoarele informaţii: nume resursă, categorie resursă, distanţa faţă de incident, timpul de deplasare a resursei până la caz;
	pentru resursele afişate în blocul resurse disponibile aplicaţia va asigura alocarea acestora prin dublu click, buton şi meniu contextual;
	alocarea unei resurse va implica automat ştergerea acesteia din blocul resurse disponibile şi vizualizarea acesteia în blocul resurse asociate;
	pentru resursele afişate în blocul resurse disponibile aplicaţia va asigura vizualizarea personalului şi a echipamentelor de pe maşină prin click dreapta pe resursă;
	blocul resurse asociate va afişa pentru resursele listate minim următoarele informaţii: nume resursă, categorie resursă, stare, etichetă de timp asociată modificării stării;
	blocul resurse asociate va conţine obligatoriu un buton de tip listă pentru modificarea stării unei resurse selectate;
	pentru resursele afişate în blocul resurse disponibile aplicaţia va asigura prin meniu contextual pe resursă minim posibilitatea de modificare a stării, contact voce, trimitere date, centrare resursă pe hartă, detalii resursă (date echipaj, date echipamente);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura semnalizarea nealocării de resurse la caz după interval de timp şi criterii configurate la nivel de administrare (tip de incident, număr victime, locaţie geografică etc.);
	dacă o resursă are asignate mai multe rute de contact, sistemul trebuie să identifice automat o rută activă şi să realizeze apelarea la click, ruta activă configurându-se la nivelul administrării; totodată la click dreapta pe resursă se vor afişa prin meniu contextual toate rutele disponibile asignate;
	la terminarea unei misiuni, resursa va fi marcată vizual pe hartă cu locaţia unde a încheiat misiunea, pe baza datelor asociate încheierii misiunii (adresă asociată spital, loc incident etc); în situaţia în care resursa este echipată cu GPS şi acesta este funcţional, pe hartă va fi afişată poziţia acestuia; totodată, în lista de resurse disponibile, va fi afişat într-o coloană distinctă informaţia privind ultima locaţie în care şi-a terminat misiunea, atât pentru cele echipate cu GPS cât şi pentru cele fără;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura şi vizualizarea şi evidenţierea cazurilor în curs fără resursă asignată, aflate în apropierea locului de eliberare a unei resurse; apropierea locului este dat de o rază, configurabilă la nivelul administrării;
	Blocuri specifice	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia dispecerului o zonă de date specifice, configurabilă în zona de administrare, în care datele să poată fi atât selectate din liste şi introduse ca text cât şi selectabile pe bază de radio button;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de creare şi inserare în fişa de caz, a cel puţin 5 zone de date specifice (taburi) distincte; zonele de date specifice vor putea fi configurate la nivel de administrare pentru recepţionarea de date diverse din sisteme externe (ex. telemedicina) şi maparea câmpurilor definite pe datele recepţionate;
	Localizarea apelantului şi poziţionarea cazului în sistemul GIS la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţelor ”Localizare mobili” şi ”Poziţionare incident”;
	la preluarea unui apel, aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura afişarea automată în sistemul GIS poziţionarea incidentului şi afişarea informaţiei de localizare asociată apelului (dacă poziţionarea incidentului a fost făcută în cadrul agenţiei care transmite cazul);
	afişarea automată în sistemul GIS a poziţiei incidentului va determina automat completarea ariei de intervenţie cu aria corespunzătoare agenţiei;
	Identificarea, alertarea resurselor mobile de intervenţie şi monitorizarea intervenţiei la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	Listă resurse	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de vizualizare a resurselor agenţiei în cadrul unei liste de resurse;
	lista de resurse va putea fi accesată din meniul aplicaţiei;
	lista de resurse va asigura posibilitatea de sprijin din partea dispecerilor dintr-un judeţ, a unei agenţii similare de la un alt judeţ, pentru cazurile la care trebuie să intervină resursele acestuia din urmă (în situaţii de amploare, un rol de agenţie dintr-un judeţ cu rol de sprijin dispecerizare pentru o agenţie similară dintr-un judeţ limitrof va putea accesa lista de resurse a acestuia când procesează cazuri aferente judeţului respectiv);
	lista de resurse va asigura filtrarea listei pentru minim următoarele criterii: judeţ (cel curent default), arie de intervenţie, tip de caz, categorie, nume resursă, stare resursă;
	lista de resurse se va actualiza automat la orice modificare;
	lista de resurse va afişa pentru resursele listate minim următoarele informaţii: nume resursă, categorie resursă, stare resursă, aria de intervenţie, aria de intervenţie temporară;
	pentru resursele afişate în lista de resurse, aplicaţia va asigura prin meniu contextual pe resursă minim posibilitatea de alocare la caz, schimbarea stărilor, deschiderea cazului pentru o resursă asignată la un caz, identificarea ei în sistemul GIS (poziţionare), contactarea (voce sau date), detalii resursă (echipaj, echipamente);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de vizualizare a resurselor agenţiei în lista de resurse prin marcarea acestora cu culori diferite, în funcţie de starea resursei;
	asignarea unei resurse din lista de resurse se poate face atât prin dublu click pe resursă cât şi din meniul contextual;
	asignarea unei resurse din lista de resurse determină în mod automat actualizarea listei (marcare colorată şi modificare stare) precum şi vizualizarea ei în blocul de resurse asociate din fişa de caz;
	asignarea unei resurse din lista de resurse sau din blocul de resurse disponibile din fişa de caz vor determina automat actualizarea resursei în sistemul GIS (marcare colorată şi modificare stare);
	Resurse GIS	N/A
	asignarea unei resurse din lista de resurse sau din blocul de resurse disponibile din fişa de caz vor determina automat în sistemul GIS marcarea vizuală a asocierii resursei cu pictograma cazului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura vizualizarea resurselor agenţiei în interfaţa client;
	vizualizarea resurselor în sistemul GIS se va face prin marcarea acestora pe hartă prin pictograme sugestive;
	resursele în interfaţa grafică a sistemului GIS vor fi poziţionate în conformitate cu poziţia lor reală;
	pentru resursele pentru care nu există poziţie reală, actualizabilă în timp real, aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura posibilitatea de poziţionare manuală a acestora;
	pentru resursele pentru care nu există poziţie reală, actualizabilă în timp real, aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura posibilitatea de actualizare a poziţiei acestora în funcţie de adresa incidentului la care este alocată resursa;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura vizualizarea resurselor în funcţie de starea resursei;
	pentru resursele afişate în sistemul GIS, aplicaţia va asigura prin meniu contextual pe resursă minim posibilitatea de alocare la caz, schimbarea stărilor, deschiderea cazului pentru o resursă asignată la un caz, centrarea ei în sistemul GIS (poziţionare), contactarea (voce sau date), detalii resursă (echipaj, echipamente);
	pentru resursele afişate în sistemul GIS, aplicaţia va asigura şi posibilitatea de alocare a resurselor prin dublu-click; alocarea prin dublu click va determina vizualizarea resursei în blocul de resurse asociate şi totodată actualizarea tuturor listelor/blocurilor de resurse;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura pentru fiecare caz poziţionat, marcarea şi vizualizarea resurselor cele mai optime pentru intervenţia la caz;
	resursele propune vor fi evidenţiate vizual diferit de celelalte resurse disponibile şi vor corespunde cu propunerile de resurse disponibile din fişa de caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura localizarea echipajelor în timp real şi vizualizarea traseului urmat de echipaje cu marcarea timpilor în puncte predefinite şi arhivarea automată a traseului;
	Rol coordonare medic coordonator	N/A
	Medicul coordonator reprezintă persoana cu pregătire medicală superioară care coordonează şi monitorizează activitatea compartimentului de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat. Acesta are sarcina de a asculta apelurile preluate de la dispeceri, de a verifica, confirma şi/sau modifica deciziile acestora. La nevoie, sprijină activitatea dispecerului prin confirmarea gradului urgenţei. Repartizează solicitările primite în dispeceratul de specialitate spre efectuare resurselor mobile aflate la dispoziţie. Coordonează intervenţiile medicale ale echipajelor de prim ajutor sau de urgenţă fără medic la bord, menţine legătura cu resursele aflate în misiune şi decide modificarea destinaţiilor în funcţie de situaţie şi de echipajele disponibile. Decide suplimentarea resurselor pentru un caz, dacă acesta este mai grav decât a fost iniţial anunţat. Alertează elicopterul SMURD la nevoie. Oferă telefonic suport de specialitate în cazul urgenţelor în care nu este necesară intervenţia echipajelor şi în cazul urgenţelor în care se impun manevre de prim ajutor salvatoare.
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de vizualizare a cazurilor fără resurse alocate şi a resurselor disponibile, la diferite niveluri (agenţie, local, regional, naţional), într-o fereastră dedicată denumită ecran coordonare;
	ecranul de coordonare va fi împărţit în 2 zone distincte, în care vor fi afişate cazurile fără resurse alocate şi resursele disponibile;
	ecranul de coordonare va asigura accesarea unei liste de personal voluntar activ; lista de voluntari va afişa minim următoarele informaţii: nume, prenume voluntar, zonă în care se află, competenţă; oricare dintre persoanele afişate în listă va putea fi informat/alocat de/la un caz în curs;
	ecranul de coordonare va permite asocierea facilă între oricare caz şi resursă disponibile în cadrul acestei ferestre; asocierea se va realiza prin selectarea cazului şi a resursei şi apăsarea unui buton de cuplare;
	selectarea unei resurse sau a unui caz se va face prin dublu click pe linia respectivă;
	preselectarea unei resurse sau a unui caz se va face prin click stânga pe linia respectivă şi va determina afişarea în partea de jos a ecranului a detaliilor de caz respectiv de resursă;
	afişarea detaliilor de caz respectiv de resursă se va face în 2 zone separate în cadrul ecranului, zone situate în josul listelor, corespunzător fiecărei liste în parte;
	ecranul de coordonare va oferi posibilitatea de filtrare pe fiecare listă în parte;
	în lista de cazuri în curs, cazurile vor fi afişate în ordine cronologică;
	criteriile de filtrare pe lista de cazuri în curs va cuprinde minim următoarele criterii: arie de intervenţie, grad de urgenţă (prioritate caz), număr de reveniri, loc public, competenţă necesară (fiecare caz este etichetat automat de sistem pe baza unor informaţii sau manual de operator cu gradul de competenţă necesar pentru intervenţie: resursă cu medic, resursă cu asistent, resursă cu apă, resursă cu spumă, descarcerare, transport etc), cooperare, plan roşu, fişe multiple (mai multe resurse necesare la aceeaşi incident);
	criteriile de filtrare pe lista de resurse va cuprinde minim următoarele criterii: arie de intervenţie, categorie, competenţă, echipaje plan roşu, program de lucru (timp disponibil până la ieşirea din tură);
	cuplarea unei resurse la un caz va determina actualizarea tuturor listelor/blocurilor de resurse şi cazuri;
	ecranul de coordonare va asigura vizualizarea unei liste detaliate de resurse care va conţine minim următoarele informaţii: ID resursă, ID radio, frecvenţă, arie de intervenţie/staţie/substaţie, tip echipaj, ora de începere program, tip maşină, stare echipaj, număr misiuni;
	Rol radiotelefonist	N/A
	Radiotelefonistul (radist) reprezintă persoana specializată în alertarea şi monitorizarea resurselor alocate la caz. Astfel, acesta iniţiază apeluri pe linie electronică, telefonică sau radiotelefonică cu echipajele din substaţii şi menţine legătura cu acestea pe toată perioada intervenţiei. Urmăreşte mişcarea resurselor mobile dotate cu sisteme de urmărire prin satelit şi sprijină activitatea de intervenţie în colaborare cu medicul coordonator.
	cuplarea unei resurse la un caz va determina mutarea acestora într-o listă separată, dedicată, accesibilă din meniul aplicaţiei, denumită generic ecran radiotelefonist;
	ecranul radiotelefonistului va asigura vizualizarea în lista de misiuni pentru minim următoarele informaţii: id caz, id resursă, id radio;
	ecranul radiotelefonistului va asigura o listă de misiuni în curs care va conţine minim următoarele informaţii: id caz, id resursă, id radio, tip incident (index, diagnostic), adresă eveniment, stare misiune, timestamp schimbare stare misiune;
	aplicaţia va asigura posibilitate de actualizare a stărilor de misiune în liste de misiuni în curs atât automat de către sistem, cât şi manual de către operator;
	ecranul radiotelefonistului va asigura posibilitatea de contactare a resurselor direct din listă, prin meniu contextual (contact voce şi/sau date);
	ecranul radiotelefonistului va asigura posibilitatea de finalizare a cazului prin introducerea unui motiv de terminare dintr-o listă derulantă;
	ecranul radiotelefonistului va asigura posibilitatea de întoarcere a cazului şi a resursei în ecranul de coordonare;
	întoarcerea cazului şi resursei în ecranul de coordonare va fi marcată vizual distinct în cadrul ecranului;
	ecranul radiotelefonistului va asigura posibilitatea de vizualizare a detaliilor privitoare la caz şi la resursă;
	ecranul de coordonare va permite dezasocierea facilă între oricare caz şi resursă asignată; dezasocierea se va realiza prin selectarea cazului şi a resursei şi apăsarea unui buton de decuplare;
	finalizarea cazului, întoarcerea cazului şi resursei în ecranul de coordonare, decuplarea vor determina actualizarea automată a tuturor listelor de cazuri şi resurse;
	Închiderea cazului la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţelor ”Închiderea cazului la nivelul Centrului 112”;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea închiderii cazului la nivelul fiecărui dispecerat independent de restul fişelor de caz din cadrul folderului de caz;
	închiderea unui caz recepţionat de la Centrul 112 la nivelul fiecărui dispecerat va consta în trecerea fişei de caz în starea „Terminat”;
	închiderea unui caz creat manual la nivelul fiecărui dispecerat va consta în trecerea fişei de caz în stările „Terminat” sau „Respins”;
	fişa de caz va conţine butoane distincte pentru fiecare dintre stările finale ale cazului, denumite generic „buton terminare” şi „buton respingere”; dacă cazul este public butonul de respingere este dezactivat;
	o fişă de caz nu poate fi declarată terminată dacă are asociată cel puţin o resursă la caz;
	o fişă de caz nu poate fi declarată terminată dacă există linii de plan obligatorii care nu au fost marcate ca executate;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura o funcţie de terminare automată a fişei de caz la terminarea misiunii ultimei resurse asociate la caz; terminarea automată a fişei de caz trebuie să se realizeze în 2 moduri: / complet automat, cu trimiterea unei notificări de închidere caz într-o fereastră specifică de notificări (vizibilă în prim plan); / semi-automat, cu trimiterea unei notificări de terminare a misiunii ultimei resurse asociate la caz şi terminarea manuală a cazului de către operator prin apăsarea unui buton din fereastra de notificări (fără deschiderea efectivă a cazului);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura o funcţie de terminare automată a fişei de caz la terminarea cazului la nivelul substaţiei dispeceratului; aplicaţia va asigura terminarea automată a fişei de caz în unul din următoarele două moduri: / complet automat, cu trimiterea unei informări de închidere caz la nivelul substaţiei, într-o fereastră specifică de notificări, vizibilă în prim plan / semi-automat, cu trimiterea unei notificări de închidere caz la nivelul substaţiei şi terminarea manuală a cazului de către operator prin apăsarea unui buton din fereastra de notificări (fără deschiderea efectivă a cazului);
	închiderea unei fişe de caz va determina în mod automat actualizarea tuturor listelor în care fişa respectivă este vizualizată;
	Apelarea şi transferul cazului către substaţiile dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura la nivelul substaţiilor dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie respectarea cerinţelor ”Iniţiere conferinţe/Butoane conferinţă/Carte de contacte”;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea de transfer atât a vocii şi fişei de caz în mod sincron cât şi doar a fişei de caz publică în sistem prin apăsarea unor butoane dedicate de transmitere fişe de caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 de la nivelul substaţiilor dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie va asigura operarea atât pe staţii de lucru fixe tip PC, cât şi echipamente mobile tip tabletă, laptop etc.;
	Procesarea cazului la nivelul substaţiilor dispeceratelor agenţiilor specializate de intervenţie	N/A
	la nivelul substaţiilor fişa de caz se va putea recepţiona în două moduri: fie doar sub formă de alertă de date, fie recepţionare fişă de caz transmisă concomitent cu comunicaţia de voce cu dispeceratul, în funcţie de modul în care a fost iniţiată apelarea;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura imprimarea informaţiilor din ferestrele aplicaţiei (fişe de caz, liste de cazuri, liste de resurse etc) în funcţie de nivelul de autorizare, cu posibilitatea selectării profilului de imprimare şi de previzualizare a informaţiei imprimate;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea ataşării de fişiere la caz (inclusiv imagini preluate cu tableta din dotarea substaţiei), semnalizarea prezenţei acestora în lista de cazuri în curs şi posibilitatea vizualizării de către dispecerii cu care se colaborează pe caz.
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura schimb bidirecţional de date/fişiere cu dispeceratul în procesul de cooperare în soluţionarea cazului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura listă cu cazurile în curs existente la un moment dat, permanent vizibilă, în care să fie semnalizate vizual şi auditiv în timp real, fără refresh din partea utilizatorului, cazurile la care au intervenit update-uri (informaţii/fişiere ataşate noi). Această listă va conţine minim următoarele câmpuri: ID caz, Tip incident, Locaţie incident, Date victimă, fişier ataşat etc. Din această listă se va putea vizualiza facil conversaţia electronică cu dispeceratul şi se va putea de asemenea continua dialogul cu acesta, prin deschiderea facilă a unei ferestre de schimb mesaje. În lista de cazuri poate fi accesat printr-un link orice fişier ataşat la caz, în unul din formatele audio, video, text;
	aplicaţia va asigura posibilitatea ataşării la caz a unor fişiere de tip audio, video, imagini. Ataşarea se va face automat, la cazul curent selectat, dacă aceste tipuri de fişiere sunt generate cu ajutorul tabletei din dotarea substaţiei etc.;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura listă cu cazurile terminate, organizată similar cu lista de cazuri în curs, cu posibilitatea vizualizării schimbului de mesaje cu dispeceratul. Un caz se va putea muta din lista de cazuri în curs în cea de cazuri terminate automat la declararea terminării misiunii de către substaţie sau dispecerat;
	listă cu resursele alocate/nealocate la cazuri, care va conţine minim următoarele câmpuri: ID Resursă, Stare resursă, ID caz, Tip incident, Locaţie incident, Echipaj alocat (asignabil la începutul turei, cu posibilitatea modificării după caz), Număr intervenţii pe tura curentă / interval orar;
	toate listele de cazuri vor asigura previzualizarea unui caz la selectarea acestuia din listă;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura posibilitatea introducerii de informaţii logistice cu privire la cazul curent: consum combustibil, kilometri parcurşi, etc, în vederea evidenţei informatizate a acestor informaţii, asociate fiecărui caz;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura definirea unui mecanism de interogare de la nivelul clienţilor a unor baze de date naţionale (ex: baza de date cu substanţe periculoase), cu afişarea rezultatului într-un format tabelar (similar cu structura bazei de date interogate) şi salvarea ca fişiere ataşate la caz
	aplicaţia informatică va asigura un mecanism de actualizare manuală a stărilor resurselor la nivelul substaţiei, această acţiune determinând actualizarea automată a acestora la nivelul dispeceratului;
	Cerinţe conexe, asociate funcţiilor cu rol de suport în tratarea unui apel	N/A
	Ajutor	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia utilizatorilor o secţiune Ajutor care va asigura accesul la documentaţii operaţionale (manuale de utilizare, instrucţiuni şi proceduri de operare, legislaţie etc.) sau alte fişiere utile, configurabile de administrator, cu link-uri de acces către acestea şi cu posibilităţi de descărcare şi/sau vizualizare, în funcţie de necesităţile şi permisiunile fiecărui utilizator;
	secţiunea Ajutor va fi disponibilă la operator din meniul aplicaţiei;
	secţiunea Ajutor aplicaţie va asigura posibilitatea de vizualizare pentru documente în format PDF, DOCX, TXT, HTML, PPTX, JPG, XLSX;
	aplicaţia va pune la dispoziţie posibilitatea de notificare instantanee (în timpul unei sesiuni de lucru) sau la logarea în sistem a tuturor entităţilor operaţionale vizate de noutăţile şi/sau modificările apărute în legătură cu documentele încărcate în secţiunea ajutor;
	notificarea se va realiza prin marcaj vizual distinct, pe meniu şi totodată pe documentul actualizat sau nou încărcat;
	notificările primite în timp real vor fi semnalizate auditiv fără a întrerupe sau incomoda activitatea curentă a operatorului; în situaţia în care operatorul are apel activ, sunetul nu va fi redat;
	marcajul vizual de notificare nouă nu va mai fi afişat după confirmare de vizualizare din partea operatorului;
	secţiunea Ajutor va pune la dispoziţia operatorilor o zona de introducere a observaţiilor, propunerilor cu privire la documentaţia încărcată şi la procesul de operare, individual pe fiecare staţie;
	zona de introducere a observaţiilor va putea fi organizată în domenii de interes şi un domeniu general valabil, definirea modului de organizare realizându-se în zona de administrare;
	Blocare/Deblocare inbox-uri	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor posibilitatea de a bloca/debloca inbox-urile de intrare apeluri;
	blocarea inbox-urilor se va realiza pe două niveluri: nivel „ocupat” şi nivel „blocat”;
	nivelurile „ocupat” şi „blocat” vor avea manifestări diferite în funcţie de starea inbox-ului în momentul blocării (primar sau secundar);
	nivelurile „ocupat” şi „blocat” pe un inbox primar nu vor permite recepţionarea apelurilor pe acel inbox; dacă este un apel în inbox în momentul activării funcţiei, acesta va putea fi preluat;
	nivelul „ocupat” pe un inbox secundar va permite recepţionarea apelurilor pe acel inbox după un anumit timp;
	blocarea/deblocarea inbox-urilor se va putea face atât simultan (toate o dată), cât şi individual (pe rând);
	blocarea/deblocarea simultană a inbox-urilor se va putea face în minim următoarele moduri: meniu aplicaţie şi shortcut; blocarea/deblocarea individuală a inbox-urilor se va putea face prin meniu contextual pe fiecare inbox;
	blocarea/deblocarea inbox-urilor va fi marcată vizual în lista de operatori logaţi; inbox-urile parţial blocate vor fi vizibile la mouse over pe operator în lista de operatori logaţi, iar toate inbox-urile blocate vor fi marcate în prim plan în lista de operatori logaţi, în dreptul operatorului indisponibil;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va asigura blocarea/deblocare inbox-urile dacă se îndeplinesc minim următoarele condiţii: un număr minim "n" de operatori cu inbox-uri disponibile şi/sau de un număr maxim "m" de apeluri aflate în coada de aşteptare a acelui inbox, cu avertizarea utilizatorului şi a şefului de tură/coordonatorului în momentul în care nu sunt îndeplinite condiţiile;
	Fereastra înregistrări	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor o fereastră dedicată accesării înregistrărilor apelurilor, denumită generic fereastră înregistrări;
	fereastra de înregistrări va fi accesibilă din shortcut şi din meniul aplicaţiei;
	accesul la înregistrările apelurilor se va face în funcţie de nivel de autorizare;
	fereastra de înregistrări va afişa default înregistrările proprii ale unui operator pe sesiunea curentă;
	fereastra de înregistrări va asigura opţiuni avansate de căutare, filtrare după minim următoarele criterii: numărul apelant, număr apelat, interval orar, username operator, ID caz, adresă eveniment, index eveniment, motiv respingere/terminare, nume şi prenume apelant, nume şi prenume victimă.
	fereastra de înregistrări va asigura posibilitatea de ştergere la 1 click a tuturor filtrelor selectate;
	accesarea unei înregistrări din fereastra de înregistrări se va face prin dublu-click pe înregistrare şi prin meniu contextual;
	fereastra de înregistrări va pune la dispoziţia operatorului un meniu contextual pe înregistrare cu minim următoarele opţiuni: redă înregistrare, deschide fişă de caz;
	la mouse over pe înregistrare, aplicaţia va asigura previzualizarea fişei de caz fără a fi necesară deschiderea acesteia;
	fereastra de înregistrări va asigura opţiuni de filtre de sunet, reglare volum şi reglare viteză de redare, derulare;
	redarea unei înregistrări se va întrerupe în momentul preluării sau iniţierii unui apel şi va putea fi reluată manual de operator după finalizarea apelului din momentul în care s-a întrerupt;
	Istoric număr de telefon	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor o fereastră pentru afişarea istoricului apelurilor efectuate la 112 de la un număr de telefon, accesibilă din interfaţa client;
	fereastra istoric număr de telefon va fi organizată în două zone distincte, pentru căutarea informaţiilor şi pentru vizualizare rezultate;
	la accesarea ferestrei istoric număr de telefon, câmpul dedicat numărului de telefon va fi autocompletat cu numărul de telefon al apelului activ la operator şi vor fi afişate rezultatele aferente sesiunii în curs; o căutare pe o perioadă mai mare de timp va fi disponibilă în funcţie de nivel de autorizare;
	în fereastra istoric număr de telefon, zona de vizualizare a rezultatelor va asigura previzualizarea informaţiilor de caz la mouse over pe un rezultat;
	în fereastra istoric număr de telefon, zona de vizualizare a rezultatelor va afişa în format tabelar minim următoarele informaţii: ID caz, durată apel, index de caz, motiv de respingere/terminare, dată şi oră, nume şi prenume apelant, adresă eveniment;
	Asistenţă operatori	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare apeluri 112 va pune la dispoziţia operatorilor posibilitatea de a solicita asistenţă în tratarea unui apel, de la un alt operator;
	acceptarea solicitării de asistenţă determină asocierea utilizatorului asistent la conferinţa activă şi vizualizarea fişei de caz, cu posibilitatea de a i se preda rolul coordonator al conferinţei;
	solicitarea de asistenţă operator va fi disponibilă din zona de apelare a aplicaţiei informatice; accesarea butonului de asistenţă va determina deschiderea unei liste care va conţine operatorii logaţi în sistem;
	solicitarea de asistenţă operator va fi vizibilă la operatorul asistent (solicitat) sub formă de apel într-un inbox dedicat;
	ANI/ALI alternativ	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va pune la dispoziţia operatorilor funcţie de interogare a unei baze de date alternative ANI/ALI în fişa de caz şi în meniu;
	prezenţa informaţiilor în fereastra ANI alternativ va fi marcată vizual în aplicaţie şi va fi semnalizată la operator;
	fereastra ANI/ALI alternativ va pune la dispoziţia operatorilor posibilitatea de a prelua informaţiile afişate în câmpurile corespunzătoare din fişa de caz;
	Supraveghere/Programare cazuri	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura mecanisme de programare în timp a cazurilor, cu afişarea şi accesarea cazurilor programate într-o listă specifică şi cu avertizare privind apropierea timpului setat pentru fiecare caz în parte, cu un interval de timp configurabil de operator, înainte de momentul programat (ex: programarea transporturilor pentru dializă);
	supravegherea unui caz se va putea face după minim următoarele criterii: intervalul de timp după care va reveni cazul programat (1 minut, 5 minute...24 ore, 1 săptămână etc.), pe ce perioadă de timp va reveni cazul programat (24 ore, 72 ore, 6 luni, anual etc.), destinaţia către care revine cazul programat (utilizator, grup de utilizatori, rol etc);
	aplicaţia va asigura posibilitatea de revenire a cazului programat sub formă de alertă în coada de apel a inboxului selectat la programarea cazului, marcat distinct de celelalte apeluri/alerte aflate în coada de apel;
	Informaţii adiţionale caz	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura pe timpul procesării unei fişe de caz, posibilitatea de a interoga automat baze de date externe/naţionale şi baza de date GIS; în funcţie de datele introduse în fişa de caz deschisă pe monitorul operatorului (număr telefon, adresă eveniment, coordonate GPS, cuvinte cheie în câmpul dedicat descrierii evenimentului, nume apelant etc.), prezenţa de conţinut în bazele de date externe / baza de date GIS va fi marcată vizual în fişa de caz, în dreptul unor butoane dedicate (butoane cu icon-uri sugestive care se activează la identificarea de conţinut); Astfel se poate detecta în timp real spre exemplu dacă un număr de telefon al unei persoane urmărite de Poliţie apelează 112, dacă în jurul unui incendiu sunt hidranţi, dacă apelantul de la o anumită adresă este înregistrat cu armă de foc, etc toate aceste elemente detectate în timp real pe parcursul procesării cazului, crescând eficienţa serviciului de urgenţă.
	interogarea se va putea realiza automat la preluarea apelului sau la completarea anumitor cuvinte cheie în fişa de caz; datele vor fi vizualizate în fişiere ataşate; fişierele vor rămâne ataşate la caz în format criptat; toate aceste acţiuni vor fi marcate obligatoriu în zona de loguri de caz; logurile nu vor afişa informaţiile senzitive din bazele de date interogate ci doar vor loga acţiunile; fişierul criptat va fi vizibil doar agenţiei proprii;
	accesarea/interogarea bazelor de date externe va fi disponibilă în funcţie de nivel de autorizare (până la nivel de utilizator); permisiunea de accesare / interogare a bazelor de date externe configurabilă în yona de administrare, va determina vizualizarea în fişa de caz a butoanelor dedicate;
	Transmitere date	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura transmiterea către interfeţe externe a unor seturi de date din fişele de caz (date de caz, fişiere de sunet, imagini ataşate etc.), în diverse formate (fax, SMS, e-mail etc.);
	seturile de date transmisibile din fişa de caz trebuie să poată fi preconfigurate în zona de administrare sub formă de profile de expediere;
	profilele de expediere se vor putea selecta în momentul selectării opţiunii (apăsării butonului) de transmitere date;
	operatorul va avea disponibilă şi opţiunea de a selecta manual câmpurile pe care doreşte să le transmită;
	opţiunea de transmitere date va asigura selectarea destinatarului dintr-o listă sau introducerea manuală a destinatarului (nr. telefon, email, sms, fax);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura pe timpul procesării unui caz de urgenţă, un mecanism manual de transmitere a unui set de date selectabil de către operator din fişa de caz (ex:număr telefon), către un sistem extern, care să returneze, o informaţie ce va fi automat ataşată la cazul respectiv (ex: informaţie Time Advance furnizată la cerere, pe timpul unui apel de urgenţă, de către un operator de telefonie mobilă)
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura transmiterea unei fişe de caz către un sistem extern, cu confirmarea recepţionării de către acesta a informaţiei transmise, prin marcarea vizibil a acestui fapt în lista de cazuri;
	Cerinţe complementare	N/A
	Blocare număr telefon	N/A
	aplicaţia va asigura posibilitatea de blocare a accesului unui număr de telefon în inbox-ul de urgenţă pentru interval limitat de timp; funcţia va fi disponibilă pe bază de autorizare până la nivel de utilizator;
	Notificări/Alarme	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura o zonă dedicată recepţionării, creării şi transmiterii unor notificări din partea administratorului sau din partea altor roluri ale aplicaţiei, cu impact în zona de operare, cu posibilitatea decelării destinaţiei pe centru, agenţie, sub-agenţie, cu obligativitatea de a confirma vizualizarea lor; acţiunea de luare la cunoştinţă va fi auditată;
	zona de notificări va asigura afişarea de mesaje, informaţii, notificări utile pentru rolul respectiv, create de administrator sau de alţi utilizatori ai aplicaţiei, marcate vizual în funcţie de importanţa lor şi de utilizatorul care le-a creat/postat. În cazul notificărilor recepţionate în timp real, acestea vor fi semnalizate (vizual/auditiv) fără a întrerupe sau incomoda activitatea curentă a operatorului;
	zona de notificări va fi vizualizată automată la deschiderea aplicaţiei de lucru sau la schimbarea activităţii de lucru;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura posibilitatea de accesare manuală a zonei de notificări, din meniul aplicaţiei;
	zona de alarme va asigura mecanisme configurabile de alarmare a unei liste de personal de intervenţie/responsabil (Salvamont, Electrica, ocol silvic, comitete locale etc.) cu privire la o categorie de alarme/evenimente majore, prin transmiterea unui mesaj predefinit/liber (SMS, e-mail etc.);
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va pune la dispoziţie modalităţi de transmitere în timp real de informaţii, către diverse sisteme externe, de informare a participanţilor la trafic despre un accident produs recent în zonă (ex. carambol pe autostradă în condiţii de ceaţă), pentru a evita creşterea numărului de victime;
	Management personal şi resurse	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura un modul dedicat organizării şi gestionării personalului operativ, personalului voluntar şi a flotei de resurse (planificare ture, intrarea/ieşirea din program, categorii de personal, specializare personal, formare echipe/echipaje, gestionarea concedii, absenţe, învoiri, disponibilitate resurse, echipament/dotare, zone de responsabilitate);
	modulul personal şi resurse va pune la dispoziţie un planificator de concedii, ture lunare, ture zilnice, asignare personal la echipaje, pentru utilizatorii responsabili cu programarea acestora, cu posibilitatea de accesare şi tipărire pe niveluri de autorizare, din interfaţa client;
	modulul personal şi resurse va asigura mecanisme de partajare/împrumut al resurselor între diverse entităţi operaţionale, cu confirmarea ambelor părţi implicate, cu înrolarea automată a acestora în lista de resurse active a dispeceratului care a solicitat sprijin, cu toate funcţiile de alocare, alertare, comunicaţie, raportare status misiuni active, ca şi când ar fi nativ o resursă a dispeceratului curent; vizualizarea resurselor va putea fi partajată între mai multe entităţi operaţionale, iar roluri speciale cu rol în coordonarea intervenţiilor complexe, pot vizualiza liste unice de resurse şi aloca resurse de la mai multe agenţii, după ce acestea au fost partajate;
	modul personal şi resurse va asigura minim următoarele funcţionalităţi: / organizarea personalului pe categorii de competenţă; / interogarea bazei de date pentru întreg personalul după diverse criterii preconfigurabile; / gestionarea şi planificarea individuală, pentru fiecare membru al personalului, a concediului de odihnă, a motivelor de absenţă programabile (numărul de zile de concediu de odihnă, reportarea numărului de zile de concediu de odihnă din anul anterior, numărul de zile de concediu neplanificate) şi a altor motive de absenţă neprogramabile (concediu medical, învoire etc.); / planificarea automată a turelor de personal operativ corelat cu nomenclatorul de personal aferent perioadei următoare; / planificarea programului de lucru a personalului operativ pe ture/echipe, staţii/substaţii, în funcţie de informaţiile din nomenclatorul de personal; / schimbarea temporară a ariei de intervenţie a resurselor cu posibilitate de a reveni automat la aria de intervenţie de bază după un timp predefinit; / completarea manuală a programului de lucru în caz de necesitate; / gestionarea planificării în programul de lucru a colaboratorilor, consultanţilor, voluntarilor etc.; / actualizarea automată personalului la program, la intervale de timp preconfigurate (schimburile de tură); / eliberarea de la program a personalului din tura care s-a încheiat; / desfacerea turelor/echipajelor; / alocarea unei resurse la mai multe solicitări; / programarea personalului de serviciu pe ture/echipaje a personalului planificat pentru tura care urmează să înceapă; / introducerea personalului voluntar în programul de lucru; / formarea turelor/echipajelor de intervenţie şi verificare automată a propunerilor pe baza unor criterii specifice (în funcţie de tipul de resursă, componenţa personalului etc.); / interogarea planificărilor de personal, resurse, echipajelor după diverse filtre preconfigurabile; / organizarea pe categorii, staţii, substaţii a resurselor agenţiei / organizaţiei; / afişarea selectivă a resurselor la nivel de agenţie în funcţie de planificare, categorie etc.; / planificarea resurselor la nivel de agenţie de urgenţă / centru de management a unei situaţii de criză; / configurarea criteriilor de propunere a resurselor optime pentru soluţionarea diferitelor tipuri de urgenţă şi modul/ordinea de aplicare a acestora (distanţă, timp de intervenţie, competenţă echipaj etc); / introducerea personalului voluntar şi a resurselor împrumutate în fluxurile de lucru din aplicaţia informatică;
	datorită rolului extrem de critic în gestionarea misiunilor, dezvoltarea modulului de management personal şi resurse va cuprinde obligatoriu 2 etape: / etapa de analiză şi design grafic, care implică analizarea particularităţilor de organizare la nivelul fiecărui dispecerat şi realizarea unor machete grafice ce vor fi validate împreună cu Achizitorul şi dispeceratele de urgenţă; în situaţia în care există opinii diferite între furnizorul soluţiei şi beneficiarul sistemului informatic cu privire la designul interfeţelor aplicaţiilor, vor prima considerentele operaţionale expuse de beneficiarul sistemului informatic; / etapa de optimizare, care implică validare operaţională prin testarea funcţionalităţilor şi interfeţelor de către utilizatorii finali;
	Monitorizare	N/A
	modulul monitorizare va asigura supravegherea în timp cvasi-real a activităţilor operaţionale desfăşurate în centrele de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă, dispecerate, substaţii (număr de apeluri recepţionate, apeluri preluate/operator, timp de răspuns, timp de procesare etc.);
	modulul monitorizare va asigura a zonă dedicată supravegherii în timp real a tuturor conferinţelor active şi/sau parcate din aplicaţia pe toate nivelurile şi la toate agenţiile în funcţie de nivel de autorizare; această zonă va oferi posibilitatea selectării prin bife a tipului de conferinţe şi agenţiile care vor fi afişate;
	zonă dedicată supravegherii în timp real a tuturor conferinţelor va permite vizualizarea schematică a minim următoarelor detalii: posturi de lucru din aria monitorizată (dintr-un centru), posturi de lucru logate în aplicaţii, operatori cu apel activ (la mouse over pe operator se vor afişa detalii ale apelului: durată, membrii, index de caz etc.);
	modulul monitorizare va asigura mecanisme avansate de monitorizare a calităţii proceselor operaţionale (KPI-uri);
	vor fi monitorizaţi minim următorii indicatori de performanţă: timp de răspuns per agenţie, timp de răspuns per operator, timp mediu de procesare per agenţie, timp mediu de procesare per operator;
	modulul monitorizare va permite definirea de indicatori de performanţă pe baza datelor stocate la nivelul bazei de date: ex. timp alocare resurse, număr de apeluri per interval de timp; definirea se va face de la nivelul interfeţei de administrare a sistemului; stabilirea indicatorilor de performanţă se va face împreună cu beneficiarul în faza de testare şi optimizare a sistemului;
	modulul monitorizare va asigura în timp real vizualizarea de către utilizatori, în funcţie de nivelul de autorizare, a statisticilor referitoare la numărul de apeluri recepţionate/preluate, a statisticilor apelurilor/operator pe intervale de timp preselectate, în scopul optimizării activităţii proprii;
	statisticile vor fi create/configurate din modulul de administrare şi se vor referi, fără a se limita la aceştia, la următorii parametri: nr. apeluri preluate, nr. apeluri publicate, nr. apeluri respinse, nr. apeluri preluate/oră, nr. cazuri în curs, nr. cazuri finalizate, timp mediu/maxim de răspuns apel, timp mediu/maxim de colectare date, timp mediu/maxim de procesare a apelurilor publicate/respinse etc.);
	modulul monitorizare va asigura vizualizarea statisticilor, în funcţie de permisiunile acordate, de competenţe, de agenţie/organizație (operatori 112, operatori/dispeceri agenţii de urgenţă, supervizori agenţii de urgenţă etc.);
	modulul monitorizare va asigura un mecanism care să calculeze încărcarea/operator/centru/agenţie, în funcţie de parametri configuraţi la nivel de administrare;
	modulul monitorizare va asigura mecanisme de generare de rapoarte dinamice despre traficul de date şi va permite transmiterea acestora, manuală şi/sau automată, la anumite destinaţii, la momente de timp prestabilite (ex. ore de vârf de trafic);
	modulul monitorizare va asigura posibilitatea de export datelor în diferite formate (xls, pdf, csv, etc) către diverse profile de expediere stabilite de administrator;
	Postprocesare	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura un modul de postprocesare pentru acces rapid la date şi fişiere privind apelurile de urgenţă, cu acces pe roluri specifice;
	modul de postprocesare va asigura posibilitatea căutării evenimentelor (ex: căutare cazuri istorice, date de caz, înregistrări, loguri) după criterii multiple, selectabile de către utilizator (data creării cazului, ID caz, numărul de telefon apelant, nume şi/sau prenume apelant/victimă, localitate, stradă etc.) prin selectarea automată a bazei de date istorice corespunzătoare intervalului de timp selectat, fără ca aceste căutări să afecteze buna funcţionare a sistemului;
	modul de postprocesare va asigura posibilitatea de analizare a datelor din diferite surse de date (baze de date de producţie, baze de date istorice, depozite de date etc.);
	modulul de postprocesare va asigura posibilitatea de introducere în aplicaţia informatică a datelor de caz colectate în format letric de resursele de intervenţie (fişe prespitaliceşti, procese verbale etc.), asocierea acestora la cazul iniţial şi transformarea lor în format electronic;
	modul de postprocesare va dispune de o interfaţă utilizator intuitivă, care să permită crearea de rapoarte/dashboard-uri prin tehnica drag and drop;
	modul de postprocesare va asigura adăugarea informaţiilor completate în fişele aferente misiunilor efectuate (fişe prespitaliceşti, procese verbale etc.) la fişele de caz electronice;
	modulul de postprocesare va asigura generarea şi accesarea raportului de distribuire a cazurilor altor instituţii de intervenţie (serviciile private de ambulanţă, poliţia locală etc.);
	modulul de postprocesare va asigura generarea şi accesarea raportului de tură/de gardă şi raportul cu echipajele din tura anterioară;
	modulul de postprocesare va asigura generarea de rapoarte zilnice specifice;
	modulul de postprocesare va asigura generarea de rapoarte de loguri pe bază de filtre preconfigurabile;
	modulul de postprocesare va asigura configurarea, programarea şi editarea unor rapoarte de lucru, bazate pe filtre preconfigurabile, din diverse surse de date (de producţie/istorice), cu posibilitatea accesării atât din interfaţa utilizator, cât şi din administrare, în funcţie de nivelurile de autorizare;
	modul de postprocesare va asigura accesul la date la nivel naţional, în funcţie de nivelurile de autorizare (utilizator, grupuri de utilizatori, organizaţie);
	Instanţă minimală de testare aplicaţii şi pregătire personal tehnic în administrarea sistemului	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura accesul la o instanţă de pregătire, identică ca design, funcţii cu sistemul primar, care nu va interacţiona/afecta sistemul operaţional, putând fi accesată de pe oricare poziţie de lucru înrolată în sistem;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura posibilitatea marcării cazurilor deosebite/importante pentru utilizarea lor ulterioară pe mediul de pregătire profesională;
	instanţa de pregătire va asigura redarea cazurilor deosebite sub formă de „film”, (derularea tuturor acţiunilor logate în paralel cu redarea înregistrării apelului);
	instanţa de pregătire va asigura posibilitatea de creare a unor scripturi de pregătire a personalului;
	Alte cerinţe	N/A
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura posibilitatea asocierii operatorilor cu rol de supervizare sau coordonare la o convorbire activă a unui operator fără acordul acestuia; această asociere va permite supervizorului să audă convorbirea şi să urmărească completarea fişei de caz în timp real; intrarea într-o conferinţă a unui coordonator folosind această funcţie poate fi marcată atât vizual în structura conferinţei cât şi auditiv; funcţia de marcare auditivă şi vizuală va putea fi configurată la nivelul administrării; coordonatorul care foloseşte această funcţie va avea posibilitatea de a vizualiza fişa de caz a operatorului din agenţia proprie în format needitabil şi va putea comunica doar cu acesta;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura contorizarea numărului de fişe/apeluri procesate per operator în sesiunea curentă, cu posibilitatea afişării diferenţiate a apelurilor urgente şi non-urgente procesate
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura integrarea apelurilor video minim pentru tratarea urgenţelor persoanelor care se exprimă prin limbaj mimico-gestual, pentru transmiterea de către aceştia de imagini video live de la locul incidentului, din aplicaţia furnizată în cadrul proiectului;
	aplicaţia informatică asociată sistemului de procesare a apelurilor 112 va asigura în zona de administrare a unei opţiuni de ascundere a identităţii operatorului (eventual imagine statică fixă, configurabilă);
	ecranul de afişare a fluxului video va fi integrat în clientul de date, şi va fi afişat în prim plan, alături de celelalte zone de date utile (date apelant, locaţie incident, victima etc) pentru apelurile video; ecranul de afişare a fluxului video nu va fi prezentat în cazul apelurilor normale de voce;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura accesarea/interogarea, în funcţie de nivel de autorizare, a unor baze de date externe (ex. planuri clădiri, infrastructură etc.) precum şi a unor informaţii din aplicaţii externe de trafic (ex. InfoTrafic, Waze etc.), pe care le va pune la dispoziţia utilizatorilor în scopul eficientizării intervenţiei;
	aplicaţia informatică asociată sistemului GIS va asigura integrarea/accesarea şi afişarea de sisteme de supraveghere video; acestea vor fi afişate în GIS ca straturi separate, cu pictograme sugestive; vizualizarea imaginilor de pe o cameră se va realiza prin accesarea pictogramei asociate, acţiune ce va determina apariţia unei ferestre tip popup pentru vizualizarea imaginilor;

# SERVICIILE DE INSTALARE, CONFIGURARE ŞI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE
5. Serviciul de instalare, configurare şi punere în funcţiune a componentelor hardware şi software a sistemului informatic furnizate constă în:
- activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse hardware (electroalimentare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei) și software de infrastructură asociate sistemului informatic integrat în Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca în vederea recepției parţiale, aferente etapei I;
- activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse software pentru gestionarea urgenţelor asociate sistemului informatic integrat în Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca în vederea recepției parţiale, aferente etapei I;
- Instalarea, configurarea şi operaţionalizarea infrastructurii de comunicaţii ce asigură redundanţa în funcţionare a legăturilor de date WAN pentru 3 de judeţe, aferente etapei I;
- instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor de electroalimentare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, necesare pentru modernizarea punctelor operaţionale, constând în 3 Centre 112 judeţene, 3 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulaţă, 3 Dispecerate Poliţie, 3 Dispecerate Jandarmi precum şi 23 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD), constituite la nivelul municipiilor, aferente etapei I;
- instalarea, configurarea şi operaţionalizarea echipamentelor de electroalimentare, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, necesare pentru modernizarea punctelor operaţionale, constând în 37 Centre 112 judeţene, 37 Dispecerate integrate ISU-SMURD-Ambulaţă, 37 Dispecerate Poliţie, 37 Dispecerate Jandarmi precum şi 196 de substaţii ale agenţiilor de urgenţă (Poliţie, Ambulanţă, ISU-SMURD), constituite la nivelul municipiilor, aferente etapei II;
- Instalarea, configurarea şi operaţionalizarea infrastructurii de comunicaţii ce asigură redundanţa în funcţionare a legăturilor de date WAN pentru 37 de judeţe, aferente etapei II;
- Instalarea şi configurarea componentelor software necesare funcţionării tuturor amplasamentelor operaţionale ale SNUAU, inclusiv cele pentru care nu a fost modernizată componenta hardware (Centre 112, dispecerate şi substaţii aferente);
- Integrarea tuturor componentelor hardware-software ale sistemului informatic al SNUAU conform cerinţelor caietului de sarcini şi operaţionalizarea acestuia la nivel naţional;
1. Instalarea și configurarea echipamentelor care asigură rezervarea comunicațiilor MAN va fi realizată de către beneficiar.
## Specificaţii generale
1. Furnizorul va asigura toate materialele necesare instalării, configurării şi punerii în funcţiune a produselor hardware;
2. Furnizorul va asigura toate sculele, dispozitivele şi echipamentele necesare pentru instalarea, testarea, configurarea şi punerea în funcţiune a produselor hardware;
3. Toate cheltuielile legate de activităţile echipelor de instalare vor fi suportate integral de furnizor;
4. Furnizorul va pune la dispoziţia Achizitorului lista completă a personalului său (inclusiv cel care aparţine asociaţilor şi subcontractanţilor) care va fi implicat în derularea contractului şi prestarea serviciilor de instalare, configurare şi punere în funcţiune, şi care vor necesita acces în locaţiile de instalare şi acces la informaţii despre acestea. Datorită caracterului confidenţial al informaţiilor la care persoanele nominalizate în listă vor avea acces, Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica personalul respectiv, conform normelor sale interne privind accesul la date şi informaţii cu caracter confidenţial şi de a interzice accesul în amplasamente sau la informaţii legate de contract acelor persoane care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Achizitor.
5. Furnizorul va pune la dispoziția Achizitorului lista tuturor parolelor pentru rolul de administrator pentru toate componentele (hardware și software) sistemului implementat.
## Specificaţii detaliate
### Activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse hardware pentru Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca
3. Activităţile de instalare hardware a Centrelor Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca se vor realiza de către reprezentanţii furnizorului sub supravegherea personalului S.T.S..
4. Furnizorul va desfăşura minim următoarele activităţi:
- identificarea împreună cu reprezentanţii Achizitorului a spaţiilor de instalare a echipamentelor;
- stabilirea de comun acord cu reprezentanţii Achizitorului a planului de realizare a circuitelor de voce-date, electroalimentare şi stabilirea planului de adresare IP;
- montarea fizică a rack-urilor în poziţiile de utilizare (strict conform precizărilor furnizate de către reprezentanţii Achizitorului);
- montarea fizică a grupului electrogen, a echipamentelor UPS şi ATS;
- realizarea circuitelor electrice şi de voce-date;
- instalarea echipamentelor, asociate subsistemelor descrise în prezentul caiet de sarcini, în rack şi cablarea acestora la reţelele de electroalimentare, voce şi date;
- instalarea echipamentelor de climatizare;
- punerea în funcţiune a echipamentelor;
- Etichetarea echipamentelor instalate:
  - Cabluri Ethernet la ambele capete precizând dupa caz, următoarele elemente: porturile, VLAN ID, adrese IP, sisteme, echipamente, module etc .
  - Siguranţă electrică c.a. – nume Beneficiar, echipamente alimentate, denumiri de spații;
  - Cabluri electrice – nume Beneficiar, echipamente alimentate;
  - Cabluri de împământare;
  - Echipamente de networking;
  - Rackuri;
  - Echipamente IT;
  - Modul concret de realizare, inscripţionare şi fixare a etichetelor pe echipamente si cabluri se va propune de către Prestator şi se va accepta de către Beneficiar după intrarea în vigoare a contractului, dar înainte de instalarea primului amplasament.
- întocmirea rapoartelor de instalare la finalizarea lucrărilor. În cadrul rapoartelor vor fi incluse scheme detaliate privind modul de realizare a circuitelor de electroalimentare și de date, schemele de dispunere a echipamentelor în rack-uri, planuri de adresare IP, poze ale echipamentelor și rack-urilor instalate, tabel centralizator privind porturile de comunicație ale echipamentelor cu descrierea clară a rolurilor fiecărui port în parte, alte detalii de instalare a echipamentelor (exporturi ale configurărilor echipamentelor de networking) .
### Activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune produse software în Centrele Naţionale Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca
3. Activităţile de instalare software aferente centrului naţional Bucureşti se vor realiza de către reprezentanţii furnizorului, cu prezentarea detaliată, pas cu pas, a fiecărei etape de instalare, administratorilor de sistem desemnaţi de S.T.S., activitatea materializându-se la finalizarea ei cu furnizarea documentațiilor detaliate de instalare a fiecărei componente software (sisteme de operare, SGBD, componente server specifice aplicaţiilor informatice de procesare a urgenţelor, management/ monitorizare, realizare configuraţii cluster/HA, realizare setări specifice echipamente de reţea, setări specifice operaţionalizării aplicaţiilor informatice de gestionare a urgenţelor, pliate pe structura S.N.U.A.U. etc).
4. Activităţile de instalare a componentelor software aferente celorlalte 2 centre naţionale, vor fi realizate exclusiv de personalul S.T.S. instruit în prealabil de furnizor, sub supravegherea reprezentanţilor acestuia, care vor valida acţiunile efectuate şi vor răspunde de derularea în cele mai bune condiţii a procesului de instalare. Instalarea software celor 2 centre naţionale Braşov şi Cluj va fi realizată în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile detaliate puse la dispoziţie de către furnizor, care vor fi validate astfel, la finalizarea cu succes a instalarii complete a sistemului informatic în cele două centre naţionale.
5. La finalizarea lucrărilor se vor întocmi de către furnizor rapoarte complete de instalare, care vor avea ataşate documentațiile detaliate de instalare.
### Activităţi de instalare, configurare şi punere în funcţiune amplasamente operaționale (Centre 112 județene, dispecerate ale agențiilor de urgență și substații arondate acestora )
7. Activităţile de instalare aferente amplasamentelor operaționale se vor realiza de către reprezentanţii furnizorului sub supravegherea personalului S.T.S..
8. Furnizorul va desfăşura minim următoarele activităţi:
- identificarea împreună cu reprezentanţii Achizitorului a spaţiilor de instalare a echipamentelor;
- stabilirea de comun acord cu reprezentanţii Achizitorului a planului de realizare a circuitelor de voce-date, electroalimentare şi stabilirea planului de adresare IP;
- montarea fizică a rack-urilor în poziţiile de utilizare – unde este cazul (strict conform precizărilor furnizate de către reprezentanţii Achizitorului);
- montarea fizică a grupului electrogen, a echipamentelor UPS şi ATS;
- realizarea circuitelor electrice şi de voce-date;
- instalarea echipamentelor de climatizare;
- instalarea și configurarea echipamentelor de comunicații și tehnologia informației şi cablarea acestora la reţelele de electroalimentare, voce şi date;
- punerea în funcţiune a echipamentelor;
- Etichetarea echipamentelor instalate:
  - Cabluri Ethernet la ambele capete precizând dupa caz, următoarele elemente: porturile, VLAN ID, adrese IP, sisteme, echipamente, module etc .
  - Siguranţă electrică c.a. – nume Beneficiar, echipamente alimentate, denumiri de spații;
  - Cabluri electrice – nume Beneficiar, echipamente alimentate;
  - Cabluri de împământare;
  - Echipamente de networking;
  - Rackuri;
  - Echipamente IT;
  - Modul concret de realizare, inscripţionare şi fixare a etichetelor pe echipamente si cabluri se va propune de către Prestator şi se va accepta de către Beneficiar după intrarea în vigoare a contractului, dar înainte de instalarea primului amplasament.
- Configurarea aplicaţiilor client în amplasamentele operaționale ale proiectului și în substațiile agențiilor de urgență organizate la nivelul orașelor;
- Întocmirea rapoartelor de instalare la finalizarea lucrărilor. În cadrul rapoartelor vor fi incluse scheme detaliate privind modul de realizare a circuitelor de electroalimentare și de date, schemele de dispunere a echipamentelor în rack-uri, planuri de adresare IP, poze ale echipamentelor și rack-urilor instalate, tabel centralizator privind porturile de comunicație ale echipamentelor cu descrierea clară a rolurilor fiecărui port în parte, alte detalii de instalare a echipamentelor și a software-ului asociat (exporturi ale configurărilor echipamentelor de networking).
# INSTRUIRE
3. Ofertantul va asigura gratuit instruirea unui număr de 50 utilizatori cu rol de administrator al sistemului informatic pe diverse domenii de expertiză şi respectiv a unui număr de 100 utilizatori cu rol de operator/dispecer (care vor avea rolul de formatori pentru întregul personal operațional al SNUAU) pentru asimilarea modului de utilizare şi exploatare a interfeţelor client.
4. Planificarea etapelor de instruire se va realiza de comun acord între furnizor și beneficiar. Sesiunile de instruire pentru personalul operațional se vor planifica înainte de punerea în funcțiune a fiecărui amplasament operațional și vor face obiectul încheierii unor procese verbale de instruire.
## Cerinţe generale aferente activităţilor de instruire
1. Activitatea de instruire va fi asigurată fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor. Toate costurile instruirii, inclusiv cele aferente echipamentelor, pachetelor software și licențelor, costurile aferente deplasării, cazării, meselor şi diurnei pentru cazul în care instruirea nu se realizează în Bucureşti, cad în sarcina furnizorului.
2. Perioadele de desfăşurare a activităţilor de instruire vor fi stabilite de comun acord între Achizitor şi Furnizor.
3. Activităţile de instruire tehnice vor fi realizate de instructori autorizaţi de producătorii echipamentelor şi aplicaţiilor software pentru administrarea sistemului de baze de date, administrarea platformei de virtualizare, administrarea sistemelor de operare server, administrarea echipamentelor rețea instalate la nivelul centrelor de date, administrarea echipamentelor WAN și MAN, administrarea echipamentelor VoIP, administrarea echipamentelor server, de stocare și backup, administrarea infrastructurii TETRA;
4. Activităţile de instruire se vor desfăşura on-site, în amplasamentele Achizitorului (1 sală de curs pregătire tehnică, 1 sală de curs pregătire operaţională);
5. Activităţile de instruire specifice administrării produselor software şi hardware de tip COTS care nu pot fi realizate în amplasamentele Achizitorului vor fi realizate la sediul producătorului sau în centre autorizate de către acesta;
6. Asigurarea tehnico-materială pentru pregătirea sălilor de curs este compusă minim din:
  1. Software pentru simularea principalelor funcționalități de preluare și dispecerizare a apelurilor de urgență, ce vor , în interfețe de aplicație identice cu cele de producție, care vor include minim următoarele:
    1. Funcții de simulare inițiere și recepționare apeluri de test (Voce, SMS, Video, eCall, RTT) cu informații de localizare asociate, adresă sau coordonate GPS (conform soluțiilor de localizare implementate în mediul de producție), conform unor scenarii programabile de către instructori;
    2. Funcții de completare a fișelor de caz;
    3. Funcții de simulare a comunicației bidirecționale: apelant operator 112, apelant - operator 112 – dispecer, operator 112 – dispecer, dispecer – resursă mobilă de intervenție (voce telefonie, transfer date);
    4. Funcții de simulare a unei situații tactice cu un număr de resurse de test cu competențe, stări, arii de responsabilitate și localizare dinamică, configurabile, conform unor scenarii programabile de către instructori;
    5. Funcții de monitorizare a activității cursanților (acțiuni efectuate, devieri de la scenariile propuse) cu generarea de rapoarte individuale pentru fiecare cursant
  2. Software pentru simularea comunicației dintre dispecer și resursele mobile de intervenție (simulare comunicații radio și terminale TETRA)
    1. Simulare aplicații de dispecerizare radio (simulare interfețe consolă dispecer radio specifică sistemului TETRA implementat);
    2. Simulare terminale radio aflate în dotarea resurselor de intervenție;
    3. Funcții de simulare a unei situații tactice cu un număr de resurse de test configurabile, conform unor scenarii programabile de către instructori.
  3. 10 posturi de lucru / sală de curs dotate cu echipamente similare cu cele de producție din amplasamentele operaționale (10 x stații de lucru, 10 x terminale mobile (de tip Tablet PC) cu husă rigidizată, 10 x terminale radio, 1 x imprimantă);
  4. echipamente de reţea necesare realizării reţelelor locale din cadrul fiecărei săli de curs;
  5. echipamente și software care să permită instruirea administratorilor
  6. lucrări de cablare structurată,
  7. materiale de curs,
  8. alte echipamente necesare în procesele de instruire.
Echipamentele, produsele software și licențele aferente puse la dispoziţie de furnizorul sistemului informatic pentru asigurarea instruirii în cele două săli de curs, vor rămâne în proprietatea exclusiva a Achizitorului;
1. Sălile de curs vor fi menţinute în stare de funcţionare pe toată durata de desfăşurare a proiectului;
2. Activităţile de instruire se vor desfăşura pe sesiuni de lucru, de maxim 10 persoane şi vor consta atât în activităţi teoretice de prezentare a sistemului şi funcţionalităţilor cât şi în activităţi practice, de utilizare şi administrare a sistemului;
3. Premergător demarării activităţilor de instruire ofertantul are obligaţia de a elabora şi pune la dispoziţia Achizitorului, în format electronic, documentaţii tehnice/operaţionale, manuale de exploatare, administrare şi utilizare în limba română pentru toate funcţionalităţile sistemului implementat;
4. Participanţilor la instruire le vor fi furnizate individual materiale de instruire pe suport electronic şi tipărit;
5. După finalizarea instruirii vor fi eliberate diplome/certificate de participare pentru toţi participanţii.
## Instruire administratori
3. Prin instruire, ofertantul trebuie să asigure pentru fiecare administrator instruit cel puţin realizarea următoarelor obiective:
- cunoaşterea arhitecturii software şi hardware a sistemul integrat implementat;
- asimilarea modului de exploatare, administrare şi mentenanţă a sistemului.
1. Activităţile de instruire tehnică se vor desfăşura pe toată durata instalării şi punerii în funcţiune a sistemului informatic. Recepţia aferentă activităţii de instruire va fi consemnată în procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală a sistemului informatic.
2. Activitatea de instruire tehnică are ca scop pregătirea personalului S.T.S. pentru a executa toate activităţile de instalare, administrare, configurare şi management ale sistemului, fără suportul Furnizorului;
3. Personalul S.T.S. care va fi instruit va trebui pregătit astfel încât să aibă acces în sistem la cel mai înalt nivel de administrare;
4. Personalul S.T.S. care va fi instruit va trebui pregătit astfel încât să fie capabil să realizeze instalarea şi operaţionalizarea sistemului informatic central.
5. În cadrul sesiunilor de instruire vor fi obligatoriu incluse activităţi de restaurare a sistemului informatic implementat;
6. În cadrul sesiunilor de instruire vor fi prezentate noţiuni avansate de administrare a fiecărui echipament livrat, a fiecărei componente software livrate precum şi de asigurare a securităţii sistemului informatic implementat;
7. Premergător activităţilor de instruire ofertantul se obligă să furnizeze individual, fiecărui participant, minim următoarele documente:
- documentaţia de proiectare detaliată a sistemului instalat (as-built), scheme / schiţe de arhitectură, cablare, topologie, asignaţii cabluri şi conexiuni fizice, adresare IP, date de acces în aplicaţii şi interfeţe de management;
- descrierea generală a modului de administrare a sistemului;
- proceduri detaliate de administrare, mentenanţă, backup/restaurare pentru toate modulele sistemului;
- proceduri detaliate de monitorizare şi auditare tehnică a modulelor hardware/software ce alcătuiesc sistemul informatic, ce vor cuprinde descrierea modului de interpretare şi analizare a logurilor atât pentru sistemele de operare instalate pe echipamentele cât şi pentru serviciile/aplicaţiile derulate pe acestea;
- plan de derulare a activităţilor de mentenanţă hardware/software;
- proceduri de administrare, mentenanţă, backup/restaurare a bazelor de date implementate prin prezentul proiect;
- proceduri de failover în cazul apariţiei unor deranjamente sau lucrări programate de mentenanţă hardware/software;
- proceduri de backup şi restaurare a sistemului (Disaster recovery).
1. Instruirea va include şedinţe practice de instalare, configurare şi management a echipamentelor şi aplicaţiilor software ce fac parte din sistemul livrat;
2. Instruirea va include tipuri de unelte şi modalităţi de depanare a componentelor sistemului informatic, ghid de depanare (trouble shooting guide) în care vor fi incluse principalele cauze generatoare de defecte şi modul de rezolvare a acestora;
3. Instruirea va include prezentarea şi instruirea administratorilor în utilizarea aplicaţiilor de monitorizare a componentelor sistemului, identificarea şi interpretarea alarmelor şi avertizărilor pentru toate echipamentele din sistem, modificarea pragurilor de alarmare, monitorizarea disponibilităţii resurselor;
4. Se vor furniza obligatoriu pe suport electronic toate pachetele/kiturile software instalate pe componentele hardware (inclusiv sistemele de operare), fişierele şi codurile de licenţă, fişierele de configurare, împreună cu toate procedurile aferente, tipărite în limba română, astfel încât personalul instruit să fie capabil să efectueze un „fresh install” pentru întregul sistem. De asemenea, se vor pune la dispoziţie imagini software de tip backup, care vor permite restaurarea tuturor componentelor software aşa cum au fost configurate la momentul recepției sistemului livrat.
## Instruire personal operare/dispecerizare
2. Prin instruire, ofertantul trebuie să asigure pentru fiecare utilizator cu rol de operator/dispecer cel puţin realizarea obiectivului:
asimilarea modului de operare al interfeţelor client pentru toate aplicaţiile utilizate în procesul de gestionare al urgenţelor;
Premergător activităţilor de instruire ofertantul se obligă să furnizeze individual, fiecărui participant, minim următoarele documente:
- Manualul de exploatare al aplicațiilor client de preluare și dispecerizare;
- Proceduri de operare asociate fluxurilor de lucru implementate prin prezentul proiect;
Instruirea va include şedinţe practice de operare a aplicaţiilor client și a terminalelor instalate în amplasamentele operaționale, care fac parte din sistemul informatic livrat;
# GARANŢIE
2. Condiţii generale de acordare a garanţiei, asistenţă tehnică şi suport (SLA)
3. Toate produsele livrate în baza contractului beneficiază de perioada de garanţie și suport tehnic asumată de Furnizor în procesul de ofertare, dar nu mai mică de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor.
4. Furnizorul garantează că produsele livrate sunt conforme cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, asumate prin propunerea tehnică, şi că niciun produs nu va eşua în a executa instrucţiunile de programare din cauza defectelor în material şi manoperă, în situaţia în care este corect utilizat pe perioada de garanţie.
5. Garanţia se aplică asupra tuturor echipamentelor hardware, inclusiv accesoriilor şi materialelor de instalare, tuturor aplicaţiilor/componentelor software, precum și serviciilor accesorii de instalare, configurare, punere în funcţiune, respectiv de integrare și operaționalizare.
6. Pe durata perioadei de garanţie, Furnizorul soluţiei se obligă să repare sau să înlocuiască conform contractului, pe cheltuiala sa exclusivă, orice echipament defect, componentă sau subansamblu al acestuia defect, inclusiv orice accesoriu sau material de instalare care se dovedeşte a fi defect sau neconform cu specificaţiile tehnice şi de asemenea, să refacă/optimizeze orice funcţionalitate a sistemului informatic care nu mai îndeplineşte în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini (ex: erori acumulate, disfuncţionalităţi constatate în timp / sau survenite în urma unui update, etc).
7. Asistenţa tehnică şi suportul vor include în mod obligatoriu şi servicii proactive, menite să preîntâmpine apariţia de disfuncţionalităţi în exploatarea sistemului informatic livrat şi să identifice potenţialele probleme înainte de manifestarea lor.
9. Procedura de remediere a defectelor în perioada de garanţie:
10. Produsele defecte/reparate în perioada de garanție vor fi predate/primite de către reprezentanţii părților la destinația finală, pe baza unor procese-verbale de predare-primire, conform procedurii agreate de părți după intrarea în vigoare a contractului.
11. Furnizorul soluţiei va garanta că toate suporturile fizice ce conţin software vor fi livrate fără viruşi informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software, firmware sau hardware şi care, prin orice metodă, pot distruge sau altera orice dată sau informaţie accesată prin sau procesată de software. Furnizorul va anunţa imediat Achizitorul în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoştinţă că software-ul echipamentelor livrate poate provoca neajunsurile de mai sus.
12. În mod obligatoriu, pentru toate produsele predate/primite în scopul executării obligaţiilor asumate contractual, Furnizorul soluţiei va menţine şi va actualiza o evidenţă strictă la nivel de serii ale produselor predate/primite; această evidenţă va fi corelată permanent cu cea ţinută de Achizitor, în perioada de garanţie.
13. Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite de către Furnizor, în termenele prevăzute în caietul de sarcini, cu produse identice sau similare care vor îndeplini cel puțin cerințele funcționale inițiale îndeplinite de cele care au fost predate la reparat. În cazul înlocuirii cu produse similare, Furnizorul va garanta compatibilitatea acestora cu sistemul în care vor fi integrate.
14. Furnizorul soluţiei va asigura un stoc de piese de schimb de primă intervenţie. Aceste piese vor fi livrate împreună cu echipamentele şi vor fi puse la dispoziţia Achizitorului pentru utilizare pe toată perioada de garanţie, în vederea remedierii cu maximă urgenţă a unor posibile deranjamente.
15. Compunerea şi dimensionarea stocului de piese de schimb de primă intervenţie vor fi stabilite de Furnizor astfel încât să asigure o disponibilitate de 99,999% a sistemului informatic implementat. Achizitorul va avea dreptul să impună modificări ale lotului de piese de schimb de primă intervenţie, după intrarea în vigoare a contractului, în funcţie de dinamica deranjamentelor constatate.
16. Lotul de piese de schimb de primă intervenţie va fi refăcut/reîntregit prin grija Furnizorului soluţiei, în termen de cel mult 30 de zile după finalizarea unei intervenţii care a presupus utilizarea piese din acest lot.
17. După primirea notificării Achizitorului, personalul Furnizorului se va prezenta la amplasament, va diagnostica defecţiunea şi va înlocui echipamentul/ subsansamblul/ modulul/ cartela defect/defectă, astfel încât funcţionalitatea afectată să fie restabilită în cel mult 24 de ore de la momentul primirii notificării emise de beneficiar pentru deranjamentele care nu afectează furnizarea serviciului de urgenţă către cetăţeni şi în cel mult 2 ore, pentru deranjamentele critice, care afectează funcţionalităţile de bază ale aplicaţiilor de preluare-dispecerizare apeluri de urgenţă (voce, date, GIS, localizare, ARLS, comunicaţii radio). Aceste termene sunt obligatorii pentru toate echipamentele/funcţionalităţile care asigură furnizarea în condiţii optime a serviciului de urgenţă.
18. Produsele/funcţionalităţile reparate sau înlocuite în timpul perioadei de garanţie vor fi testate din punct de vedere funcţional şi se vor semna documente de recepţie relevante. Garanţia pentru produsele reparate sau înlocuite în perioada de garanţie se prelungeşte cu durata imobilizării acestora în reparaţie.
19. Pe întreaga perioadă de garanţie şi suport tehnic, Furnizorul va asigura, fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor, toate intervenţiile tehnice necesare asigurării funcţionării permanente a sistemului implementat prin contract şi va presta servicii de suport pentru toate sistemele/componentele/ modulele software furnizate pentru asigurarea funcţionalităţilor existente la data semnării de către Achizitor a procesului-verbal de recepție finală.
20. În vederea asigurării Achizitorului cu privire la îndeplinirea la termen şi la parametrii de calitate solicitaţi a obligaţiilor contractuale ce revin Furnizorului pe parcursul perioadei de garanţie, conform celor specificate în prezentul articol, Furnizorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, cu ocazia recepţiei finale, o garanţie de bună funcţionare, emisă de o societate bancară sau societate de asigurări, sub formă de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, în valoare de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
21. Garanţia de bună funcţionare va face referire la denumirea, numărul şi data contractului şi va prevedea în mod clar şi fără echivoc, angajamentul irevocabil al emitentului de a plăti la prima cerere a Achizitorului orice sumă solicitată de aceasta, până la concurenţa sumei maxime, în situaţia în care Furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale ce îi revin în perioada de garanţie tehnică, în conformitate cu prevederile contractuale.
22. Sub sancţiunea atacării garanţiei de bună execuţie a contractului, garanţia de bună funcţionare trebuie prezentată Achizitorului în original, în maxim 10 zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie finală şi în orice caz, înainte de expirarea garanţiei de bună execuţie a contractului. Perioada de valabilitate a garanției de bună funcționare va acoperi cel puțin perioada de garanție tehnică plus două săptămâni.
23. Pe timpul perioadei de garanţie şi suport tehnic, Furnizorul va trebui să asigure fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor:
1. garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele produselor livrate în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini;
2. calitatea serviciilor prestate;
3. suport tehnic de specialitate de tip L1, L2, L3, 24/7 (24 de ore în fiecare zi a săptămânii), conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru echipamentele hardware şi aplicaţiile software livrate;
4. accesul direct al specialiştilor Achizitorului la suportul oferit de producători pentru toate echipamentele hardware şi aplicaţiile software livrate;
5. înştiinţarea Achizitorului despre apariţia unor îmbunătăţiri, modificări sau noi versiuni aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, precum şi pentru aplicaţiile software livrate, pentru o posibilă aplicare a acestora;
6. punerea la dispoziţia Achizitorului a noilor versiuni ale aplicaţiilor software apărute în perioada de suport tehnic;
7. punerea la dispoziţia Achizitorului a noilor actualizări a listelor/bazelor de date de semnături de securitate apărute în perioada de suport tehnic.
Prin suport L1, L2, L3 se vor înţelege următoarele:
- suport L1 include preluarea telefonică sau prin e-mail a cererilor de suport tehnic din partea Achizitorului, înţelegerea problemelor semnalate de aceasta, crearea tichetului asociat incidentului, expertizarea tehnică de nivel 1 a incidentului semnalat, rezolvarea problemei semnalate, iar în cazul în care complexitatea incidentului depăşeşte expertiza suportului nivel 1, tichetul va fi escaladat către suportul nivel 2. Suportul nivel 1 va urmări permanent stările tichetului creat până la rezolvarea problemei semnalate. Timp de rezolvare a tichetului: 1 oră.
- suport L2 - suportul nivel 2 este deservit de personal mai experimentat care va încerca rezolvarea incidentului prin parcurgerea procedurilor tehnice ale ofertantului sau producătorului echipamentelor hardware sau aplicaţiilor software. Personalul care deserveşte suportul nivel 2 colaborează cu echipele de suport ale producătorului echipamentelor hardware sau aplicaţiilor software. Atunci când documentaţia existentă este insuficientă rezolvării incidentului aceştia vor escalada rezolvarea tichetului către suportul nivel 3. Timp de rezolvare a tichetului: 2 ore.
- suport L3 - suportul nivel 3 rezolvă incidentele de complexitate şi dificultate ridicată. Personalul care deserveşte suportul nivel 3 are un nivel ridicat de expertiză şi înţelegere a sistemului, echipamentelor şi aplicaţiilor software ce sunt parte integrantă a acestuia. În rezolvarea incidentului aceştia pot conlucra cu specialişti ai producătorilor de echipamente şi aplicaţii software. Timp de rezolvare a tichetului: 4 ore.
1. Orice escaladare la nivelul următor a unui incident va fi notificată către Achizitor.
2. La raportarea unei defecţiuni, Furnizorul va trebui să prezinte, în mod obligatoriu, o soluție de remediere în maximum 7 ore de la raportare (timp cumulat suport L1+L2+L3) dacă defecţiunea este de natură să afecteze parţial funcţionarea sistemului şi în maximum 2 ore de la raportare dacă deranjamentul este critic şi împiedică funcţionarea întregului sistem (indiferent de nivelele de suport implicate).
3. În categoria deranjamentelor critice se încadrează următoarele (se exclud cauzele externe):
4. - imposibilitatea preluării sau procesării apelurilor 112
5. - imposibilitatea dispecerizării apelurilor 112 conform fluxurilor operaţionale uzuale
6. - preluarea apelurilor 112 pe soluţia de rezervă din cauza nefuncţionării sistemului informatic
7. Deoarece sistemul informatic ofertat va opera în regim continuu, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, furnizorul soluţiei va asigura asistenţă de tip call-center, şi va pune la dispoziţia Achizitorului o aplicaţie software de înregistrare şi urmărire a evenimentelor raportate cu minimum următoarele funcţionalităţi:
- înregistrarea solicitărilor şi alocarea unui identificator unic fiecărei solicitări;
- posibilitatea de definire a unor categorii de solicitări (pe categorii de erori şi criterii de urgenţă) şi de încadrare a solicitărilor în aceste categorii;
- posibilitatea de înregistrare a descrierii problemei şi de ataşare a unor documente suplimentare, cu posibilitatea ataşării oricăror tipuri de fişiere (doc, xls, jpg, xml etc.);
- posibilitatea de alocare a unor coduri de incident care să indice cauza probabilă a incidentului cu posibilitatea de modificare a acestui cod de incident, în cazul în care cauza reală a acestuia nu a fost cea intuită la început;
- înregistrarea automată a datei şi a orei transmiterii/recepţionării unei solicitări de asistenţă;
- posibilitatea de definire a unor fluxuri de evoluţie a solicitărilor de suport, în cazul în care ele trec prin mai multe nivele de competenţă până în momentul finalizării;
- posibilitatea urmăririi stării unui tichet şi a stadiului rezolvării sale în raport cu SLA-urile definite;
- soluţia trebuie să permită efectuarea automată de calcule de indisponibilitate/ disponibilitate pentru a monitoriza respectarea SLA-urilor asumate.
1. Furnizorul trebuie să asigure personal de service calificat capabil să gestioneze diagnosticarea/ remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie şi suport tehnic în termenele indicate în caietul de sarcini.
2. Pentru remedierea disfuncţionalităţilor aplicaţiilor software nu va fi permis accesul remote pe echipamente, fiind necesară intervenţia specialiştilor furnizorului la sediul central sau sediile judeţene ale S.T.S. aferente centrelor naţionale. În mod obligatoriu, furnizorul soluţiei va dispune de cel puţin un reprezentant local, care să poată interveni în cel mai scurt timp posibil, în vederea remedierii problemelor sesizate la oricare centru naţional.
3. Pentru toate deranjamentele critice se impune, în mod obligatoriu, deplasare on-site.
4. Pentru fiecare incident reclamat, Achizitorul va specifica o persoană de contact care va putea oferi informaţii suplimentare privind incidentul şi va facilita accesul personalului furnizorului în locaţiile centrale sau judeţene ale S.T.S. aferente centrelor naţionale, în vederea constatării şi remedierii defectului.
5. Furnizorul se obligă să documenteze fiecare intervenţie în sistem prin elaborarea unei fişe de intervenţie care va conţine următoarele detalii: data intervenţiei, descrierea intervenţiei, modalitatea de rezolvare a intervenţiei (reparaţie/înlocuire), durata intervenţiei. Aceasta va fi pusă la dispoziţia Achizitorului.
# METODOLOGIA MANAGEMENTULUI DE PROIECT
8. În vederea analizării de către achizitor a modului în care furnizorul îşi propune să presteze toate activităţile propuse a fi realizate, în cadrul ofertei, astfel încât să fie atinse obiectivele proiectului, furnizorul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un plan de proiect privind prestarea activităţilor pe toată durata acestuia (plan de implementare a proiectului).
9. Planul de proiect va cuprinde, în detaliu, următoarele:
- activităţile ce vor fi realizate şi graficul de implementare acestora, pe etape/subetape, ţinând cont de dependenţele dintre activităţi şi de termenele (milestones) impuse de achizitor;
- rezultatele aşteptate ale activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărei etape/subetape;
- modul de organizare şi alocare pe activităţi a resurselor de personal (prezentarea experţilor tehnici şi a repartizării acestora pe activităţi, prezentarea numărului de echipe de instalare, inclusiv a componenţei numerică şi modului de organizare a acestora pentru realizarea în termen a activităţilor etc.);
- orice alte informaţii pe care furnizorul le consideră ca fiind relevante în vederea implementării contractului.
1. Furnizorul trebuie să prezinte planul de proiect propus cât mai detaliat posibil şi să răspundă cerinţelor de etapizare şi înscriere în termenele de realizare ale proiectului;
2. O dată cu începerea efectivă a derulării proiectului, furnizorul va trebui să execute activităţi de analiză care să asigure premizele unei implementări eficiente. Serviciile de analiză vor acoperi cel puţin următoarele aspecte:
- analiza contextului existent;
- înţelegerea în detaliu a componentelor structurale şi operaţionale ale SNUAU;
- identificarea proceselor operaţionale care vor fi afectate prin implementarea soluţiei proiectului;
- definirea cerinţelor informaţionale de detaliu pentru noul sistem ca urmare a analizei sistemului existent care să aibă ca rezultantă conturarea imaginii viitorului sistem informaţional prin stabilirea proceselor operaţionale care să precizeze participanţii, momentul intervenţiei acestora, locaţia sau contextul, modalitatea de intervenţie si informaţia procesată;
- La realizarea imaginii viitorului sistem, se vor avea în vedere toate sistemele informatice existente, utilizate în prezent atât la nivelul Centrului 112 cât şi la nivelul agenţiilor de urgenţă.
1. Informaţiile care stau la baza procesului de analiză vor fi documentaţiile tehnice şi de operare existente şi cu relevanţă în îndeplinirea obiectivelor proiectului, toate sursele de date manipulate la nivelul aplicaţiilor existente (nomenclatoare, câmpuri de date dinamice, modalităţile de corelare a datelor în fluxurile de operare etc.) şi nu în ultimul rând experienţa practică a utilizatorilor finali. Toate activităţile de analiză desfăşurate de furnizor şi care implică accesul la informaţii/documente confidenţiale se vor desfăşura obligatoriu numai la sediul achizitorului iar informaţiile / documentele vizualizate nu vor face obiectul niciunei activităţi care presupune utilizarea acestor informaţii în afara instituţiei achizitorului sau în alt scop decât cel al proiectului.
2. În ceea ce priveşte resursele minime de personal necesare pentru implementarea contractului, furnizorul trebuie să dispună de personalul minim necesar pentru implementarea contractului în termen şi cu respectarea tuturor cerinţelor din prezentul caiet, astfel:
3. (i) personal de specialitate care va asigura implementarea și configurarea aplicațiilor software livrate în cadrul contractului, precum și integrarea și operaționalizarea tuturor componentelor/subsistemelor hardware/software, personal care va acoperi cel puţin următoarele poziţii cheie:
4. 1. manager proiect - o persoană;
5. 2. expert în echipamente de reţea - minim o persoană;
6. 3. expert în administrarea bazelor de date - minim o persoană ;
7. 4. expert în administrarea platformelor de virtualizare - minim o persoană;
8. 5. expert în administrarea serverelor - minim trei persoane;
9. 6. expert dezvoltare software - minim zece persoane;
10. 7. expert arhitect de sistem - minim o persoană ;
11. 8. expert în securitate cibernetică - minim o persoană;
12. 9. expert în administrare infrastructuri TETRA - minim o persoană;
13. 10. expert în administrare echipamente VoIP - minim două persoane;
14. 11. analist programator - minim cinci persoane
15. (ii) personal de specialitate care va asigura instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hardware și a software-ului
16. de infrastructură asociat.
17. Necesitatea acoperirii poziţiilor cheie mai sus menţionate a rezultat din următoarele aspecte critice:
1. nevoia de asigurare a unui management riguros al contractului;
2. complexitatea sistemului furnizat în cadrul contractului, nu doar din punct de vedere al aspectului operaţional şi al impactului creat de acest proiect în furnizarea serviciului de urgenţă 112, cât şi din punct de vedere al domeniilor tehnice implicate (rețelistică, baze de date, platforme de virtualizare, administrare servere, dezvoltare software, arhitectură de sistem, securitate cibernetică, infrastructuri TETRA, echipamente VoIP, programare);
3. în consecinţă, nevoia de a asigura specialişti pe toate domeniile tehnice implicate de realizarea sistemului integrat, astfel încât acesta să poată fi implementat la timp şi la nivelul de calitate solicitat, asigurându-se totodată şi intervenţia rapidă în gestionarea şi rezolvarea eventualelor disfuncţionalităţi, pe toată durata de implementare a contractului;
4. complexitatea şi specificul componentei software (aceasta va trebui să integreze totalitatea funcţiilor şi serviciilor pe care sistemul 112 existent le pune la dispoziţia operatorilor, cum ar fi: servicii de comunicaţii pentru voce/date, aplicaţii de baze de date specializate pentru identificarea automată a numărului de telefon al cetăţeanului care a apelat 112, a titularului şi adresei asociate postului telefonic respectiv, pentru gestionarea resurselor, aplicaţie GIS (sistem informaţional geografic), index de evenimente (nomenclator de clasificare a cazurilor), asistarea informatică a deciziilor dispecerilor seviciilor de urgenţă, stocarea informaţiilor voce/date aferente apelurilor de urgenţă, precum şi să creeze/modernizeze funcţiile şi serviciile solicitate prin proiect);
5. necesitatea ca impactul asupra activităţilor operaţionale ale tuturor entităţilor operaţionale implicate în derularea proiectului să fie minim;
6. necesitatea ca la finele contractului să rezulte un sistem integrat, la cheie, perfect operaţional şi funcţional.
1. Această cerinţă impusă este minimală, stabilind numai rolurile (poziţiile cheie) strict necesare fără de care finalizarea cu succes a contractului ar fi imposibilă. Decizia privind numărul experţilor alocaţi este lăsată în competenţa exclusivă a furnizorului, acesta având dreptul de a decide câte persoane alocă pentru fiecare rol şi care sunt, din punctul său de vedere, exigenţele de experienţă/competenţă profesională pentru fiecare expert propus, astfel încât contractul să fie implementat la termen şi conform cerinţelor de calitate solicitate de achizitor. Singura condiţie care trebuie respectată în mod obligatoriu este doar acoperirea tuturor poziţiilor cheie indicate de achizitor.
2. De asemenea, decizia privind personalul care va asigura instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a componentei hardware a sistemului informatic integrat şi a software-ului de infrastructură asociat (număr de persoane implicate, nivelul de experienţă/competenţă profesională pentru fiecare persoană în parte), este lăsată în competenţa exclusivă a furnizorului, acesta având obligaţia şi dreptul de a-şi dimensiona resursele astfel încât contractul să fie îndeplinit la termen şi la nivelul de calitate solicitat.
3. Pentru fiecare dintre persoanele nominalizate furnizorul va prezenta, în cadrul ofertei tehnice, următoarele documente:
1. CV în format Europass, semnat de titular;
2. declaraţie de disponibilitate privind participarea la proiect, semnată de titular (numai pentru personalul care nu este angajat al ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului);
3. după caz, copii ale contractelor de muncă/fişelor de post/contractelor de colaborare/contractelor de prestări servicii sau altor documente echivalente, cum ar fi de exemplu, recomandări, prin care să se facă dovada informaţiilor privind experienţa profesională specificate în declaraţie şi CV-uri.
# LIVRAREA ŞI RECEPŢIA
4. Graficul de implementare al contractului, aferent activităţilor de livrare şi recepţie, se va completa la momentul semnării contractului, devenind anexă a contractului.
5. Livrarea produselor în cadrul contractului se va realiza în două etape, conform graficului de implementare, astfel:
6. a) etapa I – livrarea produselor și prestarea serviciilor asociate pentru:
    1. realizarea sistemului informatic centralizat;
    2. modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la nivelul a trei judeţe pilot (Cluj, Braşov şi Iaşi) ;
    3. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru patru amplasamente (Cluj, Braşov, Iaşi şi Bucureşti).
    4. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN la nivelul celor trei judeţe pilot;
    5. instalarea și configurarea tuturor componentelor software necesare demonstrării funcţionalităţilor solicitate prin caietul de sarcini și evaluarea conformității acestora, în cadrul amplasamentelor operaţionale ale SNUAU din cele trei judeţe pilot, în condiții de trafic real.
b) etapa a II-a – livrarea produselor și prestarea serviciilor asociate pentru:
1. modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la nivelul a 37 judeţe;
2. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru 37 judeţe.
3. realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN pentru 37 judeţe.
4. instalarea şi configurarea tuturor componentelor software necesare funcţionării amplasamentelor operaţionale ale SNUAU şi predarea la cheie a întregului sistem informatic furnizat în cadrul proiectului, conform cerinţelor din cadrul caietului de sarcini.
1. Notă: Componenta de rezervare comunicaţii date MAN (legăturile radioreleu) va fi livrată la sediul central al achizitorului.
2. Certificarea faptului că produsele au fost furnizate la destinaţia finală, se va face prin semnarea de primire a produselor de către reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului pe avizele de însoţire a mărfii eliberate de furnizor.
3. Recepțiile produselor se vor realiza la destinația finală, conform graficului de implementare și vor include:
1. recepţia cantitativă, care va consta în inspectarea şi verificarea vizuală, respectiv numărarea bucată cu bucată a produselor livrate, inclusiv a accesoriilor din componenţa acestora (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate);
2. recepţia calitativă, care va presupune efectuarea de teste funcţionale în vederea verificării respectării specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi propunerea tehnică.
1. Achizitorul îşi rezervă dreptul ca pentru unele produse hardware (cele livrate în număr mare) să efectueze testele funcţionale doar asupra unui eşantion de 10-20% din acestea, alegerea produselor hardware care să facă parte din eşantion reprezentând dreptul exclusiv al achizitorului.
2. În situaţia în care, cu ocazia efectuării recepţiilor cantitative și calitative se constată că nu au fost livrate toate produsele sau toate accesoriile aferente acestora, sau unele dintre produsele testate de către achizitor nu corespund specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini/propunerea tehnică sau sunt defecte, achizitorul va avea dreptul de a respinge produsele respective, iar furnizorul va avea obligaţia de a remedia deficienţele constatate, fără costuri suplimentare pentru achizitor, prin furnizarea produselor/accesoriilor lipsă şi/sau înlocuirea produselor/accesoriilor constatate defecte sau neconforme, fără a depăși termenele finale stabilite pentru fiecare dintre etape.
3. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este cazul, de a respinge produsele hardware furnizate, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că acestea au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior furnizării acestora la locaţia de livrare.
4. Recepţiile cantitative și calitative se vor finaliza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului şi furnizorului a proceselor verbale de recepţie cantitativă/calitativă parțiale.
5. Finalizarea etapei I de implementare a contractului se va concretiza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului şi Furnizorului a unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă – etapa I, pe baza rezultatelor recepției aferente etapei I și a proceselor-verbale de recepţie cantitativă/calitativă parțiale aferente produselor furnizate, instalate, configurate, puse în funcțiune, integrate și operaționalizate pe parcursul etapei I.
6. Finalizarea etapei a II-a de implementare a contractului, și implicit a contractului, se va concretiza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului şi Furnizorului a procesului-verbal de recepție finală, pe baza rezultatelor recepției finale, a procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă – etapa I și a proceselor verbale de recepţie cantitativă/calitativă parțiale aferente produselor furnizate, instalate, configurate, puse în funcțiune, integrate și operaționalizate pe parcursul etapei a II-a.
7. Furnizorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare/defecţiune a produselor hardware survenită pe timpul transportului acestora de la locaţia de livrare la locaţiile de instalare, având obligaţia de a remedia orice defecţiune apărută, eventual de a înlocui produsele deteriorate/defectate conform prevederilor contractuale privind garanţia tehnică.
8. Pentru realizarea activităților de instalare, configurare şi punere în funcţiune, în condiţii optime, furnizorul are obligaţia de a dispune de personal cu experienţă şi cunoştinţe în instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune de produse din de tipul celor livrate în baza contractului.
9. Toate procesele-verbale aferente activităților de recepție vor conţine în mod obligatoriu seriile/versiunile/licenţele tuturor produselor hardware şi software instalate, configurate şi puse în funcţiune precum și toate documentele solicitate în cadrul capitolului aferent serviciilor de instalare din prezentul caiet de sarcini.
10. La împlinirea termenului specificat pentru începerea activităților de recepţie aferente etapei I, părţile vor proceda la testarea tuturor produselor hardware și software livrate, instalate și puse în funcțiune în cadrul etapei I, conform cerinţelor caietului de sarcini. Procedurile de testare vor fi convenite de părţi după încheierea contractului.
11. Procedurile de testare vor evidenţia, după caz, eventualele corecţii/update-uri/upgrade-uri ce trebuie realizate/livrate de furnizor în vederea atingerii scopului declarat al achiziţiei, anume realizarea unui sistem informatic perfect funcţional şi operaţional.
13. Planificarea etapelor de instruire a personalului tehnic se va realiza de comun acord între furnizor și beneficiar. Sesiunile de instruire se vor planifica pe premergător sau cel mult pe durata etapelor de instalare şi punere în funcțiune a primului Centru Naţional și vor face obiectul încheierii unor procese verbale de instruire, documente ce vor constitui anexe la procesul verbal de recepţie cantitativă și calitativă – etapa I.
14. După finalizarea testelor, furnizorul va proceda la instalarea și implementarea efectivă a componentelor hardware și software precum şi operaţionalizarea acestora pentru preluarea şi dispecerizarea apelurilor de urgenţă la nivelul celor 3 judeţe pilot.
15. La finalizarea activităţilor de implementare şi operaţionalizare a celor 3 județe pilot, părţile vor proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a sistemului informatic centralizat de preluare dispecerizare apeluri de urgenţă. Recepţia se va finaliza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului şi furnizorului a procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă – etapa I.
16. După finalizarea activităţilor de recepţie cantitativă şi calitativă aferente etapei I, furnizorul va proceda la instalarea și implementarea efectivă a componentelor hardware și software precum şi operaţionalizarea centru cu centru a sistemului informatic. După finalizarea, la nivelul fiecărui județ, a activităţilor de instalare și operaționalizare a componentelor hardware și software precum şi de intruire a personalului operaţional, părţile vor proceda la testarea tuturor produselor hardware și software livrate, instalate și puse în funcțiune precum și încheierea proceselor-verbale de recepție parțială.
17. Etapele de instruire a personalului operaţional se vor planifica şi realiza conform unui plan stabilit de comun acord între furnizor și beneficiar, iar sesiunile de instruire pentru personalul operațional se vor planifica înainte de punerea în funcțiune a fiecărui amplasament operațional și vor face obiectul încheierii unor procese verbale de instruire, documente ce vor constitui anexe la procesul verbal de recepţie cantitativă și calitativă finală.
18. La împlinirea termenului specificat pentru începerea activităților de recepţie finală, părţile vor proceda la efectuarea recepţiei cantitativă şi calitativă a întregului sistem informatic centralizat de preluare dispecerizare apeluri de urgenţă, operaţionalizat la nivel naţional. Recepţia se va finaliza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului şi furnizorului a procesului verbal de recepţie cantitativă şi calitativă finală.
19. Dacă procedurile de testare vor evidenţia, după caz, eventuale corecţii/update-uri/upgrade-uri, furnizorul va corecta toate problemele constatate, în vederea atingerii scopului declarat al achiziţiei și anume realizarea unui sistem informatic perfect funcţional şi operaţional, în termenele stabilite prin graficul de implementare.
20. Procedurile urmate cu ocazia efectuării recepţiilor în cadrul contractului vor fi convenite de comun acord de achizitor şi furnizor. În caz de divergenţă între achizitor şi furnizor, punctul de vedere al achizitorului, emis pe baza prevederilor caietului de sarcini, va prevala.
21. Se va considera că obligațiile ce revin furnizorului au fost îndeplinite integral în momentul în care sistemul informatic integrat va fi funcţional şi operaţional 100% la nivel naţional (în toate Centrele 112, dispeceratele agenţiilor de urgenţă şi substaţiile aferente acestora din cadrul SNUAU), conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini, fapt ce se va materializa prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai furnizorului şi achizitorului a procesului verbal de recepţie finală.
23. Furnizorul va asigura serviciile de instalare, configurare şi punere în funcţiune a componentelor hardware ale sistemului informatic şi a software-ului de infrastructură asociat, respectiv a componentei software a sistemului informatic, furnizate, în conformitate cu specificaţiile generale şi detaliate din caietul de sarcini.
25. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la furnizor la achizitor la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă – etapa I, pentru produsele aferente etapei I, respectiv la data semnării procesului verbal de recepție finală pentru produsele aferente etapei a II-a.
27. Adresele exacte ale destinațiilor finale vor fi puse la dispoziția Furnizorului după intrarea în vigoare a contractului.
28. Produsele vor fi livrate în mod obligatoriu împreună cu următoarele documente:
1. aviz de însoţire a mărfii;
2. certificate de calitate şi garanţie;
3. declaraţii de conformitate;
4. documentaţii tehnice, conform caietului de sarcini.
# INSTRUCŢIUNI DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR
3. Modul de prezentare a propunerii tehnice
5. Prin depunerea de ofertă, ofertanţii îşi asumă în mod explicit, irevocabil şi necondiţionat îndeplinirea tuturor cerinţelor formulate în prezentul caiet de sarcini, care sunt minimale şi obligatorii.
6. Oferta tehnică trebuie să cuprindă răspunsul punct cu punct la fiecare cerinţă descrisă în prezentul caiet de sarcini şi să cuprindă detalierea modului de îndeplinire a fiecărei cerinţe.
7. Oferta tehnică trebuie să cuprindă arhitectura detaliată a sistemului informatic propus (software şi hardware, maparea produselor COTS şi a modulelor software personalizate pe echipamentele hardware);
8. Oferta tehnică va conţine obligatoriu şi descrierea soluţiei tehnice propuse care trebuie să conţină minim următoarele:
- Descrierea tehnică a sistemului informatic propus;
- Schema de principiu a sistemului informatic propus, relativ la arhitectura existentă a SNUAU;
- Schema de detaliu a arhitecturii sistemului informatic propus, inclusiv echipamentele necesare şi maparea pe acestea a rolurilor;
- Schemele logice de funcţionare a soluţiei informatice în cadrul întregului SNUAU, cu detalierea schemelor de principiu și funcționale, a referințelor la echipamentele folosite si protocoalelor/mecanismelor de balansare și failover care vor fi implementate in soluția ofertată, care să cuprindă minim următoarele:
- modul de îndeplinire a cerinţei de integrare a arhitecturii sistemului propus cu infrastructura existentă TETRA;
- modul de îndeplinire a cerinţei de integrare a arhitecturii sistemului propus cu infrastructura existentă voce date a STS;
- modul de îndeplinire a cerinţei de integrare a arhitecturii sistemului propus cu infrastructura existentă a SNUAU;
- modul de îndeplinire a cerinţei de integrare a aplicaţiei informatice propuse cu sistemul informatic al SNUAU pe durata migrării;
- modul de îndeplinire a cerințelor de HA la nivelul serverelor de aplicații și a celor de baze de date prin prezentare explicită a mecanismelor de failover/ fallback utilizate în cadrul clusterelor activ/activ si/sau activ/pasiv;
- modul de îndeplinire a cerințelor de sincronizare în timp real a datelor între cele trei CN;
- modul de îndeplinire a cerințelor legate de redundanța on-site și redundanța geografică, HA și modul de implementare a distribuirii uniforme a încărcării între serverele de aplicații dintr-un CN și între CN-uri.
1. Oferta tehnică trebuie să cuprindă lista licenţelor ofertate, specificând în clar numele licenţei de la producător, ediţia, versiunea, producătorul, cantitatea şi unităţile de licenţiere specifice producătorului precum „User” sau „Processor Core” precum şi corelarea acestora cu cerinţele caietului de sarcini;
2. Pentru sistemele/subsistemele/componentele de aplicaţie informatice solicitate, ofertantul va include/descrie în mod obligatoriu în oferta tehnică şi modalitatea de implementare a funcţionalităţilor solicitate;
3. Propunerea tehnică va include tabelele de conformitate din prezentul caiet de sarcini care vor fi completate astfel încât să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice/funcţionalităţile prevăzute în caietul de sarcini şi verificarea conformităţii sistemului informatic ofertat cu acestea.
4. Pentru toate cerinţele ofertantul are obligaţia de a prezenta o descriere detaliată a modului în care este îndeplinită cerinţa şi de a furniza, acolo unde este cazul documente justificative în susţinerea îndeplinirii cerinţei (documente producător, link-uri oficiale etc). Nu se acceptă descrierea detaliată a modului în care este îndeplinită cerinţa prin copierea conţinutului cerinţei.
6. Propunerea tehnică trebuie să reflecte, fără echivoc, asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor / obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini şi va include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare.
7. ATENŢIE: Pentru a fi declarată conformă, oferta depusă trebuie să respecte/ îndeplinească fiecare cerinţă minimă şi obligatorie, specificată ca atare în caietul de sarcini.
8. Ofertantul are totodată obligaţia de a menţiona în cadrul ofertei că la elaborarea acesteia a ţinut cont de regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, în vigoare în România, şi că va respecta aceste reguli pe toată perioada în care va executa activităţile de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare și operaționalizare a componentelor/subsistemelor livrate.
9. Oferta tehnică se va constitui din următoarele componente:
1. Tabelul de conformitate (SOC Statement Of Compliance), completat de ofertant. Va fi atașat la propunerea tehnică și în format electronic, editabil (.docx / .xls), iar documentația tehnică va fi încărcată într-un format care să permită copierea/căutarea textului;
2. Anexele la tabelul de conformitate. Pentru cerinţele cărora nu li se poate răspunde în spaţiul limitat pus la dispoziţie de tabelul de conformitate, ofertantul va constitui câte o anexă separată pentru fiecare astfel de cerinţă, numerotată cu numărul curent al cerinţei, din tabelul de conformitate (regula de denumire a anexelor la oferta tehnică: ex - „Anexa SOC_4.1” pentru răspunsul la cerinţa 4.1 din Tabelul de conformitate);
3. Documentaţia tehnică de producător (foi de catalog, datasheets etc) pentru fiecare tip de echipament hardware/aplicaţie software ofertat/ofertată.
2. Completarea coloanei „Conformitate”:
- C conformitate cu cerinţa; conformitatea se referă la specificaţiile din tabelul de conformitate, considerate minimale şi obligatorii; o ofertă care depăşeşte cerinţele minime se consideră conformă;
- NC neconform cu cerinţa, conform parţial cu cerinţa, sau cerinţa este satisfăcută de Furnizor prin altă modalitate/soluţie tehnică decât cea descrisă de Achizitor în tabelul de conformitate. În acest din urmă caz, se vor oferi suficiente informaţii tehnice, pentru a permite specialiştilor Achizitorului să evalueze corect şi complet dacă cerinţa poate fi îndeplinită, prin modalitatea/soluţia tehnică descrisă de ofertant;
2. Completarea coloanei „Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei”:
Se vor furniza orice informaţii relevante privind modul de îndeplinire de către Ofertant a cerinţei respective. Este în interesul ofertanţilor ca în această coloană să se descrie modul în care echipamentele/aplicaţiile/serviciile ofertate îndeplinesc fiecare din cerinţele specificate în tabelul de conformitate, oferind astfel comisiei de evaluare a ofertelor informaţiile necesare evaluării complete şi corecte a conformităţii ofertei cu fiecare cerinţă în parte. În niciun caz, nu este suficient ca în această coloană să se copieze textul cerinţei.
2. În coloana „Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei” se vor specifica sursele de informare (cataloage online, adrese Internet, puncte de contact ale producătorilor/ furnizorilor respectivelor materiale etc.), la care comisia de evaluare să poată verifica concordanţa dintre specificaţiile incluse în ofertă şi cele asumate de producător/ furnizor.
4. Având în vedere arhitectura modulară a echipamentelor şi aplicaţiilor software care fac obiectul achiziţiei şi faptul că implementarea funcţiilor sistemului informatic solicitat este diferită de la un producător la altul, orice echipament/ modul/ cartelă/ accesoriu/ licenţă software sau firmware/ aplicaţie software, care intră în compunerea sistemului şi care este necesar pentru îndeplinirea unei cerinţe, va fi evidenţiat în mod expres în tabelul de conformitate, în rândul din tabel aferent respectivei cerinţe, în coloana „Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei”, indicându-se denumirea şi codul respectivului echipament/ modul/ cartelă/ accesoriu/ licenţă software sau firmware/ aplicaţie software, sub forma în care va fi regăsit şi în oferta financiară.
6. Completarea coloanei „Referinţă la documentaţia tehnică”:
7. În cazul în care spaţiul limitat disponibil în coloana „Detalii privind modul de îndeplinire a cerinţei” nu este suficient pentru detalierea modului de îndeplinire a cerinţei, ofertanţii vor întocmi o anexă la oferta tehnică în care vor detalia aceste informaţii. Anexa va avea acelaşi număr ca şi numărul cerinţei din tabelul de conformitate la care se referă, sub forma: Anexa_SOC_x.y, unde x.y reprezintă numărul cerinţei din tabelul de conformitate. Coloana „Referinţă la documentaţia tehnică” se va completa cu indicarea anexei respective la oferta tehnică şi cu numărul paginii din oferta tehnică la care se poate găsi respectiva anexă. În acest scop, paginile ofertei tehnice (tabelul de conformitate completat de ofertant şi anexele la oferta tehnică) se vor numerota în mod unic (001...n), pentru a facilita referinţele. Exemplu de completare pentru anexa care detaliază conformitatea cu cerinţa 4.1 din SOC: Anexa_SOC_4.1 pag. 25.
9. Ofertantul va ataşa la propunerea tehnică detalii privind producătorul/producătorii echipamentelor ofertate, conform tabelului de mai jos. În situaţia în care produsele ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte, cu indicarea clară a produselor pe care respectivul producător le produce.
10. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din formular.
12. Denumire produs/produse: _____________
Nr. crt.	Informaţii solicitate	Răspuns
1.	Denumirea producătorului
2.	Ţara de reşedinţă a producătorului
3.	Ţara/ Adresa/ Unităţii de producţie
4.	Pagina web (dacă este disponibilă)
5.	State membre UE unde produsul/ produsele este/sunt comercializat(e)
6.	Sistemul Calităţii
	Standard aplicat
	Activităţi acoperite de standard
	Organismul de certificare
7.	Declaraţie sau autorizaţie
	Numele semnatarului
	Poziţia în compania producătoare
	Date de contact (telefon/fax/e-mail)

# ALGORITMUL DE EVALUARE A OFERTELOR
4. Factorii de evaluare a ofertelor şi punctajele alocate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
5. Tabelul 1
Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim acordat
1.	Preţul ofertei	55
2.	Durata perioadei suplimentare de garanţie şi suport tehnic	20
3.	Număr suplimentar clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112	5
4.	Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition	10
5.	Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale	10
	TOTAL	100

## Punctajul pentru factorul de evaluare „Preţul ofertei” se acordă astfel:
3. a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;
4. b) Pentru celelalte preţuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:
6. P(n) = (P minim ofertat / Preț n ofertă) x Punctaj maxim alocat
7. unde:
- P(n)= punctajul acordat ofertei analizate;
- P minim ofertat = valoarea ofertei cu prețul cel mai scăzut;
- Pnoferta = valoarea ofertei analizate
2. Preţurile unitare şi valorile totale sunt franco - destinația finală, fără TVA.
3. Punctajele pentru factorii de evaluare, alţii decât “preţul ofertei”, se acordă astfel:
## Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata perioadei suplimentare de garanție și suport tehnic”
4. Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 60 de luni (conform prevederilor caietului de sarcini).
5. Punctajul se acordă astfel:
6. a) pentru o perioadă suplimentară de garanție și suport tehnic de 60 de luni (Gsuplimentară maximă) se acordă punctajul maxim alocat de 20 de puncte. Dacă se ofertează o perioadă suplimentară mai mare de 60 de luni, punctajul acordat nu va creşte peste nivelul maxim de 20 puncte;
7. b) pentru o perioadă suplimentară de garanție și suport tehnic mai mică de 60 de luni, se acordă punctajul astfel:
8. Pt = (G suplimentară ofertată/G suplimentară maximă) * Punctaj maxim alocat
9. Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare 2
10. G suplimentară ofertată = perioada de garanție și suport tehnic ofertată suplimentar față de perioada de garanție minimă acceptată, exprimată în luni întregi;
11. G suplimentară maximă = perioada de garanție și suport tehnic suplimentară maximă (60 de luni), ofertată suplimentar față de perioada de garanție minimă acceptată.
12. Punctajul aparent ridicat acordat factorului de evaluare “Durata perioadei suplimentare de garanţie şi suport tehnic” (20% din punctajul total), se justifică pe deplin prin prisma avantajelor atât de natură tehnică, cât și financiară pe care autoritatea contractantă le obține în situația ofertării perioadei de garanție suplimentare maxime de 60 de luni (pentru care se obține maximul de punctaj), perioadă ce reprezintă dublul perioadei minime de garanție și suport tehnic pe care furnizorul trebuie să și-o asume ca și cerință obligatorie a caietului de sarcini.
13. La stabilirea acestui factor de evaluare și a punctajului aferent, autoritatea contractantă a avut în vedere atât efortul ce cade în sarcina viitorului furnizor privind asigurarea tuturor pieselor de schimb și efectuarea întocmai și la timp a intervențiilor on-site necesare bunei funcționări a sistemului furnizat, în condiţiile unei dezvoltări tehnologice accelerate, impredictibile, pentru o perioadă de timp care să acopere cât mai mult din perioada de referință a proiectului (perioada de referință asumată prin cererea de finanțare este de minim 10 ani pentru sectorul IT&C, conform art. 15, alin. (2) din Regulamentul UE nr.480/2014 de completare a Regulamentului nr. 1303/2013).
14. Prin obținerea unei perioade de garanție și suport tehnic cât mai îndelungată, autoritatea contractantă se asigură împotriva riscului tehnologic în domeniul IT&C pentru o perioadă cât mai apropiată de perioada de referință.
15. Mai mult, având în vedere cerința obligatorie din caietul de sarcini cu privire la implementarea, la solicitarea autorităţii contractante, pe perioada de garanție, a tuturor standardelor din domeniul comunicațiilor de urgență de nouă generație, în eventualitatea obținerii unei durate suplimentare de garanție și suport tehnic maxime (60 de luni), efortul viitorului contractant de a implementa toate standardele publicate și în perioada de garanție acordată suplimentar, care se traduce printr-un avantaj evident pentru autoritatea contractantă, justifică la rândul său punctajul acordat acestui factor de evaluare.
16. Durata perioadei suplimentare de garanție acordată va asigura atât durabilitatea cât și fiabilitatea suplimentară a produselor achiziționate și implicit eficiența resurselor financiare ale autorităţi contractante.
17. Totodată, prin punctajul acordat acestui factor de evaluare se încurajează ofertarea de tehnologii de ultimă generație, competitive și cu durată de viață cât mai apropiată de perioada de referință a proiectului, tehnologii care să poată fi susținute din punct de vedre tehnic și financiar pentru o perioadă de garanție cât mai îndelungată.
18. În concluzie, o perioadă de garanție de 5 ani acordată în plus față de perioada minimă și obligatorie de 5 ani obligatorie un avantaj evident, atât tehnic, cât și financiar, pentru autoritatea contractantă în vederea îndeplinirii scopului contractului.
19. Pe cale de consecință, autoritatea contractantă consideră că acordarea unui punctaj maxim de 20 de puncte pentru acest factor de evaluare este adecvată, oportună și realistă, în contextul complexității obiectului contractului, privită în special prin prisma perioadei de garanție și suport tehnic.
## Punctajul pentru factorul de evaluare „Număr suplimentar clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112 ”
24. Factorul de evaluare „Număr suplimentar clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112”, este de natură să creeze rezerve operative suplimentare de resurse de comunicații pentru dispecerizarea în cadrul SNUAU 112 a forțelor de intervenție în cazul unor incidente (urgențe) de mare amploare, cu caracter excepțional, care au un impact major asupra populației.
25. În cazul unor incidente (urgențe) de mare amploare, numărul forțelor de intervenție poate crește substanțial, inclusiv prin mecanismele de sprijin internațional care se acordă în astfel de situații, rezultând astfel, în mod excepțional, necesitatea de asigurare imediată a unor resurse suplimentare de comunicații (număr de clienți dispecer activi suplimentar) față de cele solicitate ca și cerință minimală și obligatorie prin caietul de sarcini.
26. Factorul de evaluare vizează avantajele reprezentate de integrarea, utilizând protocolul IP, a serviciilor de voce din reţeaua TETRA administrată de S.T.S., cu dispeceratele 112 în vederea asigurării comunicaţiilor cu resursele de intervenţie.
27. Astfel, având în vedere avantajul reprezentat de creșterea numărului de clienţi dispecer activi simultan, se punctează numărul ofertat suplimentar de clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
28. Astfel, se va puncta cu 2,5 puncte ofertarea unui sistem informatic astfel dimensionat la nivel hardware și software, inclusiv licențe, încât să asigure funcționarea unui număr suplimentar de 200 clienţi dispecer activi simultan prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
29. Se va puncta cu 5 puncte ofertarea unui sistem informatic astfel dimensionat la nivel hardware și software, inclusiv licențe, încât să asigure funcționarea unui număr suplimentar de 400 clienţi dispecer activi simultan prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112, față de numărul minim de 400 clienţi dispecer activi simultan, solicitat prin caietul de sarcini.
## Punctajul pentru factorul de evaluare „Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition”
30. Factorul de evaluare „Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgenţă proiectat şi implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition” vizează ofertarea unui sistem informatic în concordanţă cu recomandările documentului „EENA Next Generation 112 Long Term Definition”, pentru a permite o integrare facilă într-un viitor sistem ESInet la nivel european, ale cărui linii directoare au fost punctate în cadrul acestui document.
31. Factorul de evaluare creează premisele interconectării cu alte sisteme de urgenţă la nivel european, atât în cazul apelurilor uzuale care necesită recepţionarea/transferul/rutarea de la/către un alt Centru 112 din Europa cât şi în situaţii excepţionale de urgenţă care necesită cooperarea mai multor state.
32. Se punctează cu 10 puncte dacă ofertantul demonstrează că arhitectura sistemului informatic de procesare a apelurilor de urgenţă ofertat este proiectată şi va fi implementată în acord cu cele trei obiective majore (comunicaţia între cetăţeni şi serviciile de urgenţă, interoperabilitatea între serviciile de urgenţă şi abordarea de tip „open standards”) definite în capitolul I (Introduction - 1.1 Overview) şi va furniza elementele funcţionale specifice sistemelor de tip NG112 si interfeţele necesare, in vederea asigurarii unei interconectari a SNUAU într-o viitoare arhitectura ESInet la nivel european, definite în documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition, la capitolul 4 Functional elements, respectiv capitolul 5 Interfaces.
33. Ofertantul va prezenta modul de asigurare a interoperabilității sistemului ofertat cu reţele ESInet externe, descriind ce componente specifice ESInet va include în ofertă și cu ce componente ale rețelelor ESInet externe va asigura interfaţarea, în vederea funcţionarii într-o viitoare rețea ESInet la nivel european, minim pentru elementele funcționale specifice unei arhitecturi de tip NG112 de mai jos:
- BCF (Border Control Function)
- Originating ESRP (Emergency Service Routing Proxy) situat la graniţa SNUAU cu reţele ESInet externe
- ECRF (Emergency Call Routing Functions)
- LVF (Location Validation Function)
- SIF (Spatial Information Function)
- LIS (Location Information Server)
- CIDB (Call Information Database)
- Forest guides
1. Totodata ofertantul va detalia modul de asigurare a interfețelor descrise în documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition (la capitolul 5 Interfaces) pentru interconectarea SNUAU cu reţele ESInet externe, într-o viitoare rețea ESInet la nivel european.
2. În situaţia în care în oferta prezentată nu demonstrează că arhitectura sistemului informatic de procesare a apelurilor de urgenţă ofertat este proiectată şi va fi implementată în conformitate cu obiectivele majore, elementele funcţionale şi interfeţele din cadrul documentului „EENA Next Generation 112 Long Term Definition”, prezentate mai sus, acestei componente a ofertei i se vor acorda 0 puncte.
## Punctajul pentru factorul de evaluare „Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale”
4. Soluțiile de tip SDN (Software Defined Network) și SDS (Software Defined Storage) au rolul de a eficientiza procesele de administrare centralizată și de a reduce costurile operaționale.
5. Prin aplicarea acestui factor de evaluare s-a avut în vedere îmbunătățirea/ eficientizarea securității și optimizarea proceselor de asigurare a redundanței geografice, față de cerințele minimale și obligatorii solicitate în caietul de sarcini la capitolul 5 ”Cerințe privind soluția tehnică pentru modernizarea Sistemului 112 la nivel național”.
6. Pentru asigurarea de către ofertant a unei soluții de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale, ofertei i se va acorda un punctaj suplimentar de 10 puncte. Punctajul maxim se acordă pentru ofertarea ambelor soluții (SDN și SDS).
7. În situaţia în care în oferta prezentată nu este înscrisă și descrisă asigurarea de către ofertant a unei soluții de tip SDN și SDS pentru Centrele Naționale, acestei componente a ofertei i se vor acorda 0 puncte.
9. Pentru obţinerea punctajului final pentru factorii de evaluare alţii decât preţul ofertei, se vor însuma punctajele obţinute pentru fiecare factor în parte din tabelul 2, după ce în prealabil acestea au fost rotunjite la 2 zecimale prin eliminarea zecimalelor suplimentare.
10. Tabelul 2. Acordarea punctajului pentru factorii de evaluare alţii decât preţul ofertei
Nr.crt.	Descriere cerinţă	Nivel minim suplimentar	Nivel maxim suplimentar	Punctaj maxim acordat
	Durata perioadei suplimentare de garanţie şi suport tehnic	1 lună	60 luni	20 puncte
	Număr suplimentar clienţi dispecer activi simultan în sistemul informatic ofertat, prin intermediul serverului de Interconectare SwMI-SNUAU112	200	400	5 puncte
	Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition	Nu se acordă	Se acordă	10 puncte
	Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale	Nu se acordă	Se acordă	10 puncte
	TOTAL			45 puncte

2. În urma procesului de evaluare a ofertelor, se va întocmi un clasament, în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform algoritmului descris mai sus.
3. Oferta care obţine cel mai mare număr de puncte, respectiv oferta clasată pe locul 1, este considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionaţi anterior și va fi declarată oferta câştigătoare.
4. Dacă în urma aplicării criteriului de atribuire, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut).
5. Dacă printre ofertanţii clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, există doi sau mai mulţi ofertanți cu acelaşi punctaj pentru factorul de evaluare “Preţul ofertei”, oferta declarată câștigătoare va fi cea a ofertantului care a obținut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Durata perioadei suplimentare de garanție și suport tehnic”.
6. Dacă și pentru acest factor de evaluare punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Sistem informatic de procesare a apelurilor de urgență proiectat și implementat în acord cu documentul EENA Next Generation 112 Long Term Definition”.
7. Dacă și pentru acest factor de evaluare punctajul este egal, oferta declarată câștigătoare va fi cea care a obținut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Furnizare soluție de tip SDN, SDS pentru Centrele Naționale”.
8. Dacă și pentru acest factor de evaluare punctajul este egal, deci implicit și pentru ultimul factor de evaluare, Achizitorul va solicita, numai ofertanţilor aflați în această situație, depunerea de noi propuneri financiare, în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.
9. Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanţii nu vor putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.
# RISCURI AFERENTE CONTRACTULUI ȘI MĂSURI DE GESTIONARE A ACESTORA
13. Pentru a identifica şi combate efectele adverse pe care contractul ar putea să le întâmpine, a fost construită o matrice de risc în vederea observării posibilelor cauze ale riscurilor şi pentru a atribui o probabilitate de apariţie fiecărui eveniment advers.
14. Categoriile de riscuri identificate în ceea ce priveşte implementarea contractului au fost de natură administrativă, legislativă, organizatorică, contractuală, financiară, managerială şi tehnologică.
15. Nivelul fiecărui risc a fost stabilit în funcţie de probabilitatea de apariţie a riscului şi de impactul acestuia asupra contractului.
16. În urma aplicării strategiei de răspuns și a măsurilor de atenuare ale riscului, nivelul riscului rezidual s-a diminuat, rezultând nivelurile mic și foarte mic, ce pot fi acceptate / asumate în vederea derulării contractului.
17. Informațiile detaliate privind riscurile identificate, probabilitatea de apariție, impactul riscului, nivelul de risc, strategia de răspuns și măsurile de atenuare precum și nivelul de risc rezidual, sunt prezentate în prezentul capitol.
18. STS își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile identificate pentru implementarea contractului, în sfera sa de responsabilitate.
19. Contractantul își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile aferente implementării contractului ce cad în sfera sa de responsabilitate.
Riscuri identificate	Probabilitate de apariţie risc	Impact / risc		Nivel de risc		Strategie de răspuns Măsuri de atenuare ale riscului		Nivel de risc rezidual
Riscuri de natură legislative – identificate la nivelul ambelor părți contractante
Modificări legislative care pot influența implementarea contractului	medie		mediu		mediu		Tip actiune corectivă: reducere		mic
							Monitorizarea permanentă de ambele părți contractante a modificărilor legislative
Riscuri de natură organizatorică – identificate la nivelul STS
Riscul de anulare şi repetare a procedurii de achiziţie publică	foarte mică		mare		mic		Tip actiune corectivă: reducere		foarte mic
							Elaborarea documentației de atribuire într-un mod cât mai clar, astfel încât să fie uşor de înţeles de către potenţialii ofertanţi, reducându-se astfel riscul de a primi doar oferte neconforme care ar conduce la anularea procedurii.
Întârzieri în încheierea contractului de achiziție	foarte mică		mare		mic		Tip actiune corectivă: reducere		foarte mic
							Elaborarea documentației de atribuire într-un mod corect; Organizarea comisiei de evaluare a ofertelor prin desemnarea unor persoane competente, cu experiență în domeniu.
Riscuri de natură organizatorică – identificate la nivelul contractantului
Riscul de a elabora o ofertă neconformă, ca urmare a neînțelegerii cerințelor înscrise în documentația de atribuire	foarte mică		mare		mic		Transmiterea către autoritatea contractantă de solicitări de clarificări asupra documentației de atribuire și primirea de răspunsuri clare, edificatoare.		foarte mic
Riscuri de natură contractuală– identificate la nivelul ambelor părți contractante
Întârzieri ce pot apărea în derularea contractului de achiziție, în livrarea echipamentelor și aplicațiilor informatice, precum și în instalarea, configurarea, punerea în funcţiune, integrarea și operaționalizarea acestora	foarte mică		mare		mic		Tip actiune corectivă: reducere		foarte mic
							Înscrierea în caietul de sarcini a unor termene realiste privind livrarea echipamentelor și aplicațiilor informatice, precum și în instalarea, configurarea, punerea în funcţiune, integrarea și operaționalizarea acestora; / Monitorizarea atentă și permanentă a modului în care se derulează contractul de achiziție; / Respectarea de către contractant a clauzelor privind livrarea echipamentelor și aplicațiilor informatice, precum și în instalarea, configurarea, punerea în funcţiune, integrarea și operaționalizarea acestora
	foarte mică		mare		mic		Tip actiune corectivă: transfer		foarte mic
							Includerea în contractul de achiziție a unor clauze stricte referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale; / Acceptarea și respectarea de către contractant a clauzelor contractuale în ansamblul lor
Riscuri financiare– identificate la nivelul ambelor părți contractante
Riscul de depăşire a valorii estimate a contractului	mică		mediu		mic		Tip actiune corectivă: reducere		mic
							Estimarea judicioasă a cheltuielilor aferente contractului; / Încadrarea ofertelor în valoarea estimate a contractului
Riscul de neasigurare de fonduri în cuantumul necesar implementării contractului şi efectuării plăţilor către contractant, la termenele asumate prin contract	mică		mediu		mic		Tip actiune corectivă: reducere / STS va întreprinde constant pe parcursul derulării contractului demersuri pentru asigurarea creditelor bugetare necesare implementării contractului şi efectuării plăţilor către contractant; / Acceptarea de către contractant a clauzelor contractuale privind neasigurarea de fonduri în cuantumul necesar implementării contractului şi efectuării plăţilor către contractant, la termenele asumate prin contract		mic
Riscuri tehnologice– identificate la nivelul ambelor părți contractante
Riscul apariției de noi tehnologii IT&C, ce nu pot fi implementate în sistemul informatic	foarte mică		mare		mic		Tip actiune corectivă: reducere		foarte mic
							Cerinţele STS de furnizare a soluţiei se vor baza pe utilizarea unor tehnologii moderne, care permit modificări ulterioare uşor de realizat asupra interfeţei şi asupra soluţiei şi pornesc de la nevoile de comunicaţie identificate de-a lungul timpului, în activitatea de gestionare a urgenţei. / Alegerea de STS a unei soluţii centralizate, care are avantajul unor costuri mici de upgrade sau înlocuire a unor componente, pentru asigurarea unor funcţionalităţi noi. / Asigurarea de STS a unei infrastructuri solide de comunicaţii care să permită furnizarea în viitor a altor tipuri de servicii, utilizând aceeaşi infrastructură. / Prin soluția propusă ofertantul va moderniza infrastructura SNUAU astfel încât să permită implementarea de noi tehnologii

1. Nivelul riscului s-a stabilit în funcție de probabilitatea de apariție a riscului și de impactul acestuia asupra contractului. Determinarea nivelului riscului s-a făcut cu ajutorul matricei nivelului de risc prezentată mai jos:
3. În urma aplicării strategiei de răspuns și a măsurilor de atenuare ale riscului, nivelul riscului rezidual s-a diminuat, rezultând nivelurile mic și foarte mic, ce pot fi acceptate / asumate în vederea derulării contractului.
# ANEXE
6. ANEXA 1 Descrierea generală a fluxului de recepționare a apelurilor de urgență, a interfeţelor cu sistemele existente și a tipurilor de echipamente ce vor fi menținute în utilizare
7. ANEXA 2 - Tabel cantități minime de echipamente
# Termeni şi definiţii
9. SNUAU = Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (112);
10. STS = Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
11. PSAP = Public Safety Answering Point (centru de preluare a apelurilor de urgenţă 112 din cadrul SNUAU);
12. GIS = Geographic Information System - sistem utilizat pentru a crea, stoca, analiza şi prelucra informaţii distribuite spaţial printr-un proces computerizat;
13. ARLS = Automatic Resource Location System - sistem utilizat pentru monitorizarea locaţiilor geografice ale unor resurse (vehicle, echipaje etc.) echipate cu receptoare de localizare (ex. GPS), în scopul asigurării managementului eficient al acestora;
14. CTA = Case Type Area - aria geografică de intervenţie specifică unei agenţii de urgenţă;
15. POI = Point of Interest - obiective speciale (ex. şcoală, benzinărie, metrou, stadion etc.) care pot necesita acţiuni dedicate în cazul asocierii în gestionarea cazurilor de urgenţă 112;
16. Resursă de intervenţie SNUAU = autovehicule, oameni (cu/fără echipamente asociate);
17. CN = centru naţional pentru asigurarea de date/servicii la nivel de componentă server; în cadrul acestui document ne referim la 3 amplasamente = site-uri 112, fizic dispuse în Centrele de date ale STS din Bucureşti, Braşov (localitatea Cristian), respectiv Cluj;
18. HA = High Availability - este o caracteristică a unui sistem sau serviciu, care urmăreşte să asigure un nivel convenit al indicatorilor de performanţă operaţională (disponibilitate servicii).
19. DRC = Disaster Recovery Center.
20. VDI = Virtual Desktop Infrastructure
21. WORM = Write Once Read Many
22. MTBF = Mean Time Between Failure
23. MSBF = Mean Swaps Before Failure
24. MSS = reţeaua multiservicii a STS
25. TETRA = TErrestrial Trunked RAdio
26. WAN = Wide Area Network
27. MAN = Metropolitan Area Network
28. SMS = Short Message Service
29. VDI = Virtual desktop Infrastructure
30. HA = High Availability
31. SGBD = Sistem de Gestiune a Bazelor de Date
32. ETL = Extract, Transform, Load
33. OLAP = OnLine Analytical Processing
35. Destinaţie finală – oricare dintre locaţiile în care Furnizorul are obligația de a livra, instala, configura, pune în funcţiune, integra și operaționaliza produsele ce fac obiectul contractului, lista detaliată a acestoră urmând a fi pusă la dispoziție după intrarea în vigoare a contractului;
36. Produs – oricare dintre echipamentele şi aplicațiile informatice, inclusiv licenţele asociate, pe care Furnizorul se obligă să le furnizeze, testeze, instaleze, configureze, pună în funcţiune, integreze și operaționalizeze la destinația finală;
37. Serviciu – în funcţie de context, se poate referi la:
1. servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare, operaționalizare a produselor livrate în baza contractului;
2. servicii de instruire a personalului desemnat de către Achizitor;
3. alte servicii accesorii furnizării produselor, specifice perioadei de garanţie;
1. Sistem informatic centralizat – sistemul informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă, instalat în cele trei centre naționale (Bucureşti, Braşov şi Cluj);
2. ESInet - reţea care utilizează tehnologii IP, constituită prin interconectarea mai multor reţele de servicii de urgenţă, dispuse la nivel de regiuni, state sau grupări de state, bazată pe elemente funcţionale şi interfeţe care asigură interoperabilitatea între elementele componente respectiv rutarea traficului, între oricare două puncte din reţele diferite de servicii de urgenţă.