ORDIN nr. ..........................
pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) și ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:
La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale se adresează solicitanților prevăzuți la art. 2.”
La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1) cu următorul cuprins :
„c1) unitățile administrativ teritoriale și/sau asocierile acestora, pentru înființarea sistemului/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (21) și ale alin. (61) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; copia contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se prezintă la momentul încheierii contractului de racordare;”
La articolul 4, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1) cu următorul cuprins:
„f1) încheierea contractului de prestări servicii între OTS şi operatorii economici autorizaţi ANRE, respectiv verificatori de proiecte atestaţi ANRE, selectaţi de OTS sau de solicitant, după caz, pentru etapele prevăzute la lit. g) ÷ j).”
După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins :
„ Art. 41 – Contractele prevăzute la art. 4 lit. f1) se încheie cu respectarea prevederilor Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018, cu modificările ulterioare.”
La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31) ÷ (33) cu următorul cuprins:
„(31) Lungimea racordului prevăzut la alin. (3) trebuie să fie mai mică sau egală cu limita distanței de siguranță a conductei de transport, în care se realizează racordarea.
(32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) și (31) racordul și SRMP aferente producătorilor de gaze naturale se amplasează cât mai aproape de facilitățile de producție ale perimetrului exploatat.
(33) Extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la SNT se realizează în condiții de eficiență economică, cu respectarea prevederilor Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015.”
La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins :
„(4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare și locația solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), d) și e) din Lege se proiectează, execută și se exploatează în conformitate cu normele tehnice specifice.”
La articolul 11, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21) ÷ (24) cu următorul cuprins:
„(21) Pentru situațiile în care, pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru realizarea racordului și SRMP a fost parcurs procesul de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale, cel puțin o dată, iar lucrarea/lucrările nu au fost achiziționate și finanțarea acestora nu se realizează din fonduri publice, solicitantul le poate realiza prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE.
(22) În situația prevăzută la alin. (21), în termen de 5 zile de la finalizarea procesului de achiziție publică OTS îl notifică, în scris, pe solicitant despre acest fapt și îi aduce la cunoștință posibilitatea realizării lucrării/lucrărilor prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE selectați de către acesta.
(23) În termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzută la alin. (22) solicitantul îi comunică OTS, în scris, operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizați ANRE selectat/selectați pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau pentru realizarea racordului și SRMP; comunicarea se întocmește conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(24) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (23) sau la art. 181 alin. (41), OTS încheie contractul/contractele de prestări servicii, prevăzut/prevăzute la art. 41, cu operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizați ANRE selectat/selectați.”
La articolul 181, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Solicitantul comunică OTS, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea contractelor prevăzute la alin. (2) lit. c) și d), opțiunea sa cu privire la:
1. ofertele prevăzute în acestea;
2. modalitatea de finanțare a racordului și SRMP, respectiv din fonduri publice sau private. ”
La articolul 181, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(41) În situația în care modalitatea de finanțare a racordului și SRMP este din fonduri private, solicitantul transmite comunicarea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.”
La articolul 181, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) În situația în care modalitatea de finanțare a lucrărilor de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau de racordare la ST, se realizează din fonduri private, solicitantul are posibilitatea să selecteze operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizați ANRE sau verificatorul atestat ANRE, pentru aceste lucrări.”
După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 182 cu următorul cuprins:
„Art. 182 – Pentru situația prevăzută la art. 4 lit. f1), în care solicitantul selectează operatorul/operatorii economic/economici autorizat/autorizați ANRE sau verificatorul atestat ANRE, acesta transmite OTS o notificare/comunicare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.”
La articolul 19 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1) cu următorul cuprins:
„ b1) etapele procesului de racordare la SNT;”
La articolul 19 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„ e) valoarea tarifului de racordare și modalitățile de plată ale acestuia; acestea din urmă se stabililesc de comun acord între părți;”
La articolul 19 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1) cu următorul cuprins:
„ h1) modalitățile de încetare a contractului;”
La anexa nr. 2, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21 cu următorul cuprins:
„21 Cerinţele minime de calitate a gazelor naturale (se completează doar pentru preluarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale):
- compoziţia chimică a gazelor naturale;
- punctul de rouă al apei: .....°C;
- punctul de rouă al hidrocarburilor: ....°C;
- valoarea minimă admisă pentru puterea calorifică superioară repartizată la volum: .... kcal/mc;
- temperatura maximă admisă a gazelor naturale: ....°C;
- conţinutul de impurităţi mecanice: .......g/mc.”
După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
1. Lucrările pentru realizarea extinderii și/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru realizarea racordului și SRMP, neachiziționate în urma procesului de licitație publică, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, se soluționează de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin.
2. Pentru situaţia prevăzută la art. II, tariful de racordare și, după caz, cota-parte ce îi revine solicitantului pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării rămâne/rămân cel/cele stabilite prin contractul de racordare și/sau cel de finanțare în cotă-parte, încheiat/încheiate cu operatorul de transport și de sistem.
3. Operatorii economici care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Dumitru Chiriță

		Vizat, / Secretar General, / Radu Cosmin BĂDIȚĂ
Serviciul Reglementări tehnice Gaze Naturale / Șef serviciu, / Mihaela VINTILĂ		Vizat pentru legalitate, / Serviciul Legislație / Șef Serviciu, / Gabriela FRUHN
Expert, / Eugen GEORGESCU		Consilier juridic,

Anexă
(Anexa nr. 4
la regulament)

NOTIFICARE/COMUNICARE
-model -
Către
Operatorul de	transport și de sistem al gazelor naturale - OTS……………..
Sediul:………………………………

Subsemnatul/Subsemnata, ………(numele și prenumele solicitantului)……., identificat prin buletin/cartea de ....identitate …. seria …… nr. ……….., eliberat/eliberată la data de ………… de …………., cod numeric personal ……………, domiciliat(ă) în …………, str. ……………, nr. …, bl. ……, sc. ….., et. …., ap. …., județul/sectorul ………, codul poștal .........., telefon .........., cont bancar nr. …………… deschis la Banca……………., persoană fizică, în calitate de solicitant
sau
Societatea/unitatea administrative teritorială................... (denumirea solicitantului)......................., cu sediul în ........…………, str. .......... nr. .........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. …………………….., cod unic de înregistrare ......................, telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică în calitate de solicitant,

având în vedere Avizul tehnic de racordare nr. …… din data de….., eliberat de dumneavoastră și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare, vă informez că pentru extinderea și/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, precum și/sau pentru racordul și/sau SRMP:
1. certificatul de urbanism, avizele și autorizațiile emise de organismele abilitate, precum și autorizația de construire, în numele OTS, vor fi obținute de subsemnatul până la data de …..; documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire necesare va fi depusă la autorităţile locale până la data de ..............;
2. documentația tehnică/proiectul tehnic va fi întocmită/întocmit de operatorul/operatorii economic/economici …(denumirea).………, nr./data …………autorizației emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) până la data de ... ;
3. verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic va fi realizată de verificatorul de proiecte atestat de ANRE……..…(numele și prenumele)………………., nr. atestat ANRE/dată …………;
4. execuția lucrării/lucrărilor va/vor fi realizată/realizate de operatorul/operatorii economic/economici ……(denumire)….……….…, nr./data ………autorizației ANRE până la data de …… .

Declar pe proprie răspundere că finanțarea lucrării/lucrărilor se realizează din[1]:
[1] Se bifează după caz.
- fonduri publice;
- fonduri private.

Semnătură solicitant: ……………..	Data: ………