SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE	Neclasificat
DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE

SECŢIUNEA III
CAIET DE SARCINI

CONTRACT DE FURNIZARE
” Echipamente și aplicații informatice pentru modernizarea, consolidarea, securitatea cibernetică și reziliența infrastructurii de servicii și comunicații a STS”
pentru implementarea proiectului ”Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic” (cod SMIS 127221)

București
2020

 1	Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, în condițiile în care criteriul de atribuire este "cel mai bun raport calitate-preț ".
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.
În cadrul acestei proceduri, Serviciul de Telecomunicații Speciale, prin Direcția Achiziții Publice îndeplinește rolul de Autoritate contractantă.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2	Contextul realizării acestei achiziții de produse
2.1	Informații despre Autoritatea contractantă
Serviciul de Telecomunicații Speciale este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și alți utilizatori prevăzuți de lege. Instituția are structură militară și face parte din sistemul național de apărare. Telecomunicațiile speciale reprezintă transmisii, emisii sau recepții de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informații de orice natură prin fir, radio, sistem optic sau prin alte sisteme electromagnetice pentru utilizatori aprobați prin lege. Autoritățile publice ale statului român în folosul cărora funcționează telecomunicațiile speciale sunt:
Parlamentul României;
Administrația Prezidențială;
Guvernul României;
Instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice;
Administrația publică centrală si locală;
Organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național;
Autoritatea judecătorească:
Curtea Suprema de Justiție;
Ministerul Public;
Consiliul Superior al Magistraturii;
Curtea Constituțională;
Telecomunicațiile speciale se caracterizează printr-un grad înalt de protecție și confidențialitate. Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Controlul asupra activității instituției se exercită de către Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale celor două Camere.

2.2	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Serviciul Român de Informații (Lider de parteneriat) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (partener) implementează Proiectul Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor it&c cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic (cod SMIS 127221), finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectivul Specific 2.4 „Creșterea gradului de utilizare a internetului”, Acțiunea 2.3.2 “Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”. Proiectul vizează modernizarea sistemelor de securitate deja implementate în cadrul autorităților/instituțiilor publice, precum și interoperabilitatea sistemelor de securitate ce urmează a fi implementate și integrate, cu sistemul informatic deja existent, în privința coroborării de informații, colaborării, analizei și reacției prin mecanismul informatic de alertare rapidă și diseminare a informațiilor în timp real.
Obiectivul proiectului este actualizarea și dezvoltarea sistemului informatic existent și includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională în scopul sporirii capabilităților de identificare a atacurilor cibernetice, precum și a creșterii nivelului de securitate cibernetică națională, subsumat unei abordări comune a UE în materie de securitate cibernetică.
Astfel, prin rezultatele prevăzute, proiectul vizează sporirea securității serviciilor informatice și de comunicații la nivel național, creșterea disponibilității și nivelului de securitate oferite instituțiilor și entităților de interes public și modernizarea sistemelor de securitate asigurate prin sistemul informatic existent în cadrul autorităților/instituţiilor, prin realizarea interoperabilităţii sistemelor de securitate ce urmează a fi implementate și integrate, în privinţa coroborării de informații, colaborării, analizei şi reacţiei prin mecanismul informatic de alertare rapidă şi diseminare a informaţiilor în timp real.

2.3	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
Echipamentele care fac obiectul achiziției prin Proiectul Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor it&c cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic (cod SMIS 127221) vor permite asigurarea securității serviciilor STS, minimizarea timpului de reacție în cazul evenimentelor cibernetice, asigurarea de mecanisme de scanare automată a vulnerabilităților de securitate, asigurarea disponibilității serviciilor și asigurarea continuității serviciilor critice IT&C.
3	Descrierea produselor solicitate
3.1	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante
Autoritatea contractantă dispune de resurse financiare și umane limitate, iar mecanismele de protecție existente sunt depășite de avansul amenințărilor informatice existente.
3.2	Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Soluțiile care fac obiectul achiziției prin Proiectul Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor it&c cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic (cod SMIS 127221) vor permite asigurarea unui nivel de securitate al infrastructurii corespunzător cu nivelul de complexitate a amenințărilor informatice actuale.
 3.3	Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate vor fi distribuite pe loturi după cum urmează:
Nr. crt.	Lot	Denumire echipament	Cantitate	Unitatea de măsură
	1	Soluție de securitate integrată UTM-Sandbox – lot 1, compus din
1	1	Soluție Sandbox	1	buc
2	1	UTM tip A	8	buc
3	1	UTM tip B	4	buc
	2	Soluție de protecție cu administrare centralizată - lot 2, compus din
4	2	Soluție centralizata management UTM	1	cpl
5	2	Soluție NGFW tip B	86	buc
6	3	Soluție de înaltă disponibilitate și protecție la nivel aplicație	6	buc
7	4	Soluție SIEM tip B	1	buc
8	5	Soluție network APT tip B	1	buc
9	6	Sistem video de afișare evenimente de securitate	2	cpl
10	7	Switch tip A	10	buc
11	8	SIEM tip A	1	buc
Soluție de scanare vulnerabilități aplicații web - lot 9
12	9	Soluție testare aplicații web tip B	4	buc
13	9	Soluție testare aplicații web tip A	4	buc
14	10	Soluție scaner vulnerabilități	4	buc
15	11	Soluție network APT A	2	buc
16	12	Stații de lucru mobile	10	cpl
17	13	Stații de lucru fixe	5	cpl
18	14	Switch tip B	1	buc
19	15	Router tip A	3	buc
20	16	Soluție protecție antiddos (compus din 2 buc.)	1	cpl
21	17	Soluție protecție email	2	buc
22	18	Soluție protecție la nivel aplicație	2	buc
23	19	Switch tip C	80	buc
24	20	Router tip B	41	buc
25	21	Soluție NGFW tip A	2	buc
26	22	Etichete autocolante	255	buc

3.4.1	Produse solicitate
3.4.1.1 Lot 1 - Soluție de securitate integrată UTM-Sandbox
-  Soluție Sandbox
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	buc	Descriere generală	Soluție de tip platformă de analiză automată a fișierelor și aplicațiilor malițioase (Sandbox)
		Specificații hardware	2 x interfețe 10GbE SFP+ (echipate cu module 10GBase multimode short range) / 4 x interfețe 10/100/1000 Base-T RJ45 / 1 x interfață 10/100/1000 pentru Management / 1 x port USB / 1 x Consolă / 2 x 2 TB stocare interna( posibilitate configurare RAID)
		Performanța sistemului	Throughput: 3.5 Gbps / Număr de fișiere analizate per oră: 1400 / Mașini virtuale suportate: Windows, Linux, Android / Mașini virtuale incluse: 20
		Parametri echipamente	Alimentare curent alternativ: standard UE / 2 x surse de alimentare redundante Hot-swappable incluse / Montabil in rack
		Management	Administrare: / Consolă, SSH, HTTPS, CLI / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email / Autentificare: / Bază de date locală / Integrare LDAP/Radius / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfața web si cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac) / Pune la dispoziție un API ce permite managementul si utilizarea funcționalităților
		Licențe și software	Echipamentul va fi distribuit cu licențe pentru Microsoft Windows și Microsoft Office pentru asigurarea cerințelor de performanță.
		Servicii suport	Garanție și Suport hardware 24x7: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani
		Alte caracteristici	Integrare cu Soluțiile UTM tip A și UTM tip B ofertate

- UTM tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
8	buc	Descriere generală	Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de scanare antivirus, și prevenirea intruziunilor destinat folosirii ca o soluție de securitate unificată.
		Specificații hardware	2 x interfețe 10GbE SFP+ (echipate cu module 10G multimode short range) / 6 x interfețe 10/100/1000 SFP Ethernet / 6 x interfețe 10/100/1000 Ethernet / 1 x interfață 10/100/1000 Ethernet pentru Management / 1 x interfață pentru HA / 1 x port USB / 1 x consolă / Stocare interna 400GB
		Performanța sistemului	Firewall Throughput: 30 Gbps (pachete 1500 bytes UDP) / IPSec VPN Throughput (AES256-SHA256): 15 Gbps / IPS Throughput : 9 Gbps / Throughput combinat scanări de securitate : 6 Gbps / Tunele IPSec VPN (gateway to gateway) concurente: 2000 / Useri SSL-VPN: 400 / SSL-VPN Throughput: 6 Gbps / Concurrent session (TCP): 7 Milioane / New Session/Sec (TCP): 300000 / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing : 8 / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv / Unlimited Users Licences
		Parametri echipament	Alimentare curent alternativ: standard UE / 2 x surse de alimentare redundante Hot-swappable incluse / Montabil in rack
		Protocoale și standarde	Servicii de Rețea / Rutare/Rețea: / Suport WAN multiplu / Suport PPPoE / Client/Server DHCP / Policy-based routing / Rutare dinamică IPv4/IPv6-RIP,OSPF,BGP,Multicast (IPv4) / Suport multi-zone / Rutare între zone / VLAN Tagging (802.1q) / Rutare între VLAN-uri / Multi-link aggregation(802.3ad) / Suport IPv6 (Firewall, DNS, Transparent, SIP, rutare dinamică) / Traffic Shaping: / Suport DiffServ / Bandă Garantată/Maximă / Shaping per-IP / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing: / Domenii Firewall/Rutare separate / Interfețe VLAN separate / High Availability: / Activ/Activ, Activ/Pasiv / Statefull Failover / Link status monitor / Link failover / Server Load Balancing / Servicii de Securitate / Firewall: / NAT/Route/Transparent / Rutare dinamică - RIP, OSPF, BGP, Multicast / Policy-based NAT / VLAN Tagging(802.1q) / SIP/H.323/SCCP NAT Traversal / Profile granulare de protecție per-policy / Suport proxy explicit / Suport IPv6 / Protecție DOS / VPN: / IPSec, SSL / Suport criptare 3DES, AES128, AES256 / Autentificare SHA-1, SHA-256, SHA-512 / Autentificare cu Certificate sau PSK / IPSec NAT Traversal / Prevenirea Intruziunilor: / Semnături predefinite de producătorul echipamentului / Suport Anomalii de protocoale / Suport Semnături definite de utilizator / Antivirus / Semnături predefinite de producătorul echipamentului / Control Aplicații si URL filter: / Aplicații predefinite de producătorul echipamentului / Suport Aplicații definite de utilizator / Blocare Boți / Inspecție SSL pentru IPS, Control Aplicații, Antivirus
		Management	Administrare: / Consolă, Telnet, SSH, HTTPS, CLI / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email / Autentificare: / Bază de date locală / Integrare LDAP/Radius/TACACS+ / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfața web și cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)
		Licențe și software	Abonament pentru toate serviciile de protecție UTM activate: 5 ani / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de adrese IP / Licență perpetuă 8 instanțe virtuale de firewall si routing / Licență perpetuă pentru activarea tuturor interfețelor la viteză maximă / Licența perpetuă pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Echipamentul trebuie să continue să funcționeze și după expirarea licențelor.
		Servicii / suport	Garanție și Suport hardware 24x7: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani
		Alte caracteristici	Integrare cu Soluție Sandbox ofertată

- UTM tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
4	buc	Descriere generală	Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități de scanare antivirus și prevenirea intruziunilor destinat folosirii ca o soluție de securitate unificată.
		Specificații hardware	2 x interfețe 40GbE QSFP+ (echipate cu module 40G multimode short range) / 4 x interfețe 25GbE SFP28 / 4 x interfețe 10GbE SFP+ (echipate cu module 10G multimode short range) / 4 x interfețe 1GbE SFP / 4 x interfete10/100/1000 Ethernet RJ45 / 1 x interfete10/100/1000 Ethernet pentru Management / 1 x interfață pentru HA / 1 x port USB / 1 x consola / Stocare interna 400 GB
		Performanța sistemului	Firewall Throughput (pachete UDP 1500 bytes): 60 Gbps / IPSec VPN Throughput (AES256-SHA256): 40 Gbps / IPS Throughput : 10 Gbps / Throughput combinat scanări de securitate: 6 Gbps / Tunele IPSec VPN (gateway to gateway) concurente: 10000 / Useri SSL-VPN: 400 / SSL-VPN Throughput: 5 Gbps / Concurrent session (TCP): 7 Milioane / New Session/Sec (TCP): 450K / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing : 8 / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv / Unlimited Users Licences
		Parametri echipament	Alimentare curent alternativ: standard UE / 2 x surse de alimentare redundante Hot-swappable incluse / Montabil in rack
		Protocoale și standarde	Servicii de Rețea / Rutare/Rețea: / Suport WAN multiplu / Suport PPPoE / Client/Server DHCP / Policy-based routing / Rutare dinamică IPv4/IPv6-RIP,OSPF,BGP,Multicast (IPv4) / Suport multi-zone / Rutare între zone / VLAN Tagging (802.1q) / Rutare între VLAN-uri / Multi-link aggregation(802.3ad) / Suport IPv6 (Firewall, DNS, Transparent, SIP, rutare dinamică) / Traffic Shaping: / Suport DiffServ / Bandă Garantată/Maximă / Shaping per-IP / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing: / Domenii Firewall/Rutare separate / Interfețe VLAN separate / High Availability: / Activ/Activ, Activ/Pasiv / Statefull Failover / Link status monitor / Link failover / Server Load Balancing / Servicii de Securitate / Firewall: / NAT/Route/Transparent / Rutare dinamică - RIP, OSPF, BGP, Multicast / Policy-based NAT / VLAN Tagging(802.1q) / SIP/H.323/SCCP NAT Traversal / Profile granulare de protecție per-policy / Suport proxy explicit / Suport IPv6 / Protecție DOS / VPN: / IPSec, SSL / Suport criptare 3DES, AES128, AES256 / Autentificare SHA-1, SHA-256, SHA-512 / Autentificare cu Certificate sau PSK / IPSec NAT Traversal / Prevenirea Intruziunilor: / Semnături predefinite de producătorul echipamentului / Suport Anomalii de protocoale / Suport Semnături definite de utilizator / Antivirus / Semnături predefinite de producătorul echipamentului / Control Aplicații si URL filter: / Aplicații predefinite de producătorul echipamentului / Suport Aplicații definite de utilizator / Blocare Boți / Inspecție SSL pentru IPS, Control Aplicații, Antivirus
		Management	Administrare: / Consolă, Telnet, SSH, HTTPS, CLI / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email / Autentificare: / Bază de date locală / Integrare Active Directory / Integrare LDAP/Radius/TACACS+ / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfața web si cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)
		Licențe și software	Abonament pentru toate serviciile de protecție UTM activate: 5 ani / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de adrese IP / Licență perpetuă 8 instanțe virtuale de firewall si routing / Licență perpetuă pentru activarea tuturor interfețelor la viteză maximă / Licența perpetuă pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Echipamentul trebuie să continue să funcționeze și după expirarea licențelor.
		Servicii / suport	Garanție și Suport hardware 24x7: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani
		Alte caracteristici	Integrare cu Soluția Sandbox ofertată

3.4.1.2 Lot 2 – Soluție de protecție cu administrare centralizată

- Soluție centralizata management UTM

Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	cpl	Descriere generală	Soluție de tip platformă de management centralizat al echipamentelor de securizare a rețelei
		Funcționalități generale	Soluția trebuie să permită managementul echipamentelor ofertate pentru soluția NGFW Tip B / Număr de echipamente administrate: 200. / Permite management tip single-pane-of-glass al infrastructurii. / Permite configurarea colectivă a politicilor de securitate de pe echipamentele gestionate / Permite managementul capabilităților de tip SD-WAN. / Permite managementul conexiunilor VPN dintre echipamentele gestionate. / Permite monitorizarea în timp real a incidentelor survenite pe echipamentele gestionate. / Permite personalizarea raportării incidentelor.
		Management	Administrare: / Arhitectură multi-tenancy / Acces prin HTTPS, CLI, consolă / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Autentificare: / Bază de date locală / Integrare LDAP/Radius/TACACS+ / Configurarea echipamentului să fie posibilă din GUI pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)
		Licențe și software	Produsul va fi livrat cu licențele necesare funcționării conform specificațiilor cerute
		Servicii suport	Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani
		Alte caracteristici	Soluția ofertată să poată fi instalată pe platforme de virtualizare, cel puțin VMware ESX/ESXi.

- Soluție NGFW tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
86	buc.	Descriere generală	Echipament integrat de protecție în rețea cu capabilități pentru prevenirea intruziunilor si controlul aplicațiilor destinat folosirii ca o soluție de securitate.
		Specificații hardware	2 x interfețe 10GbE SFP+ (echipate cu module 10GBase-SR MM conector LC duplex Tx/Rx lungime de undă 850nm/850nm) / 2 x patch FO MM 10m duplex cu conectori LC. / 6 x Interfețe GE RJ45(sau SFP echipat) / 1 x interfață 10/100/1000 Ethernet pentru Management / 1 x interfață pentru HA / 1 x port USB / 1 x consolă
		Performanța sistemului	Firewall Throughput: 20 Gbps / IPSec VPN Throughput: 9 Gbps (AES256) / IPS Throughput : 6 Gbps / Tunele IPSec VPN (gateway to gateway) concurente: 2000 / Concurrent session (TCP): 7 Milioane / New Session/Sec (TCP): 200 000 / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing : 8 / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv / NGFW Throughput: 5 Gbps
		Parametri echipament	Alimentare curent alternativ: standard UE / 2 x surse de alimentare redundante Hot-swappable incluse / Montabil in rack, dimensiune 1RU.
		Protocoale și standarde	Servicii de Rețea / Rutare/Rețea: / Suport WAN multiplu / Client/Server DHCP / Policy-based routing / Rutare dinamică IPv4/IPv6-RIP,OSPF,BGP,Multicast (IPv4) / Suport multi-zone / Rutare între zone / VLAN Tagging (802.1q) / Rutare între VLAN-uri / Multi-link aggregation(802.3ad) / Suport IPv6 (Management ,Firewall, DNS, Transparent, SIP, rutare dinamică) / Rute statice IPv4 / Traffic Shaping: / Suport DiffServ / Bandă Garantată/Maximă/Prioritară / Shaping per-IP / Multiple instanțe virtuale de firewall si routing: / Domenii Firewall/Rutare separate / Interfețe VLAN separate / High Availability: / Activ/Activ, Activ/Pasiv / Statefull Failover / Link status monitor / Link failover / Server Load Balancing / Servicii de Securitate / Firewall: / NAT, Transparent / Rutare dinamică - RIP, OSPF, BGP, Multicast / Policy-based NAT / VLAN Tagging(802.1q) / SIP/H.323 NAT Traversal / Profile granulare de protecție per-policy / Suport IPv6 / VPN: / IPSec, SSL / Autentificare SHA-1, MD5, SHA-256 / Autentificare cu Certificate sau PSK / IPSec NAT Traversal / Prevenirea Intruziunilor: / Suport semnături predefinite de producătorul echipamentului / Suport semnături definite de utilizator / Suport anomalii de protocoale
		Management	Administrare: / Consolă, Telnet, SSH, HTTPS, CLI / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice, notificări email / Autentificare: / Bază de date locală / Integrare Radius/TACACS+ / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfața web și cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)
		Licențe și software	Licență perpetuă pentru număr nelimitat de adrese IP / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Licență perpetuă pentru activarea tuturor interfețelor la viteză maximă / Licența perpetuă pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Echipamentul trebuie să continue să funcționeze și după expirarea licențelor. / Licență pentru facilitatea Intrusion Prevention, valabilă pe o perioadă de 5 ani. / Licență pentru facilitatea Application Control valabilă pe o perioadă de 5 ani.
		Servicii / suport	Garanție și Suport hardware 24x7: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani / Furnizorul va face dovada activării serviciilor de suport prin prezentarea unui raport ce trebuie să identifice pe site-ul producătorului echipamentele, având ca și client final beneficiarul. Raportul va trebui să conțină pentru fiecare componentă cel puțin seria și perioada activată de suport.
		Alte caracteristici	Integrare cu Soluția centralizată management UTM ofertată

3.4.1.3 Lot 3
- Soluție de înaltă disponibilitate și protecție la nivel aplicație
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
6	buc.	Descriere generală	Echipament de balansare de tip "Application Delivery Controller" (ADC), cu funcții "Load-Balancer"și "Web Application Firewall" (WAF). / Răcire Front to Back
		Configurație	Configurația va fi alcătuită din 3 (trei) pachete integrate identice din punct de vedere hardware și software: /  fiecare pachet va include un cluster de echipamente hardware de tip “Application Delivery Controller” (ADC); /  fiecare cluster va include două echipamente ADC rezultând un număr de 6 (șase) echipamente ADC identice din punct de vedere hardware și software;
		Performanțe	Fiecare echipament ADC va fi configurat si echipat pentru a asigura cel puțin următoarele funcționalități: /  20Gbps throughput, in regim de procesare generală L4; /  20Gbps throughput, in regim de procesare generală L7; /  10Gbps compresie hardware; /  15Gbps procesare criptografica hardware interna integrata; /  20.000 tranzacții pe secunda procesare SSL hardware internă integrată de tip RSA (cu chei 2048bit); /  10.000 tranzacții pe secunda procesare SSL hardware internă integrată de tip ECC (ECDSA P-256); /  HTTP/2 full-proxy support; /  Optimizare TCP WAN/LAN/Mobile; /  Suport pentru TLS 1.3 bazat pe RFC8446 cu listele de cipher-uri corespunzătoare; /  Protocoale de rutare: BGP,ISIS,OSPF V2 si V3,RIP; /  Procesarea de trafic cel puțin 2M cereri pe secunda L4 HTTP; /  Procesarea de trafic cel puțin 1M cereri pe secunda L7; /  8 porturi 1Gbps Ethernet SFP; /  4 porturi 10Gbps Ethernet SFP+; /  doua surse de alimentare interne, in configurație redundantă;
		Interfețe de comunicații	Fiecare echipament va fi echipat cu: /  patru transceivere ce asigura fiecare cate un port electric de tip RJ45 /  doua transceivere ce asigură fiecare câte un port optic 10Gbps (pentru fibra optică de tip MM); /  patru transceivere ce asigură fiecare câte un port optic 1Gbps (1000BASE-SX,short range, conector duplex LC);
		Proxy	Echipamentul va putea funcționa ca proxy hardware, putând fi configurat pentru funcționare strictă în mod “reverse proxy” și va integra funcționalități de tip syn cookie protection; / Echipamentul va putea funcționa în full proxy mode și în reverse proxy mode;
		Trafic	Echipamentul va avea capacitatea de a procesa trafic TCP si UDP generat de diferite aplicații.
		Algoritmi	Multipli algoritmi sau metode statice de balansare a traficului: round-robin, ratio si priority (cu un număr minim de membri activi); / Multipli algoritmi sau metode dinamice de balansare a traficului: fastest-response, least-connections, combinația fastest-responseleast-connections, precum si bazate pe resursele serverelor de aplicații / (ex: utilizare CPU, încărcare memorie, gradul de încărcare al rețelei);
		Monitorizare	Echipamentul va monitoriza aplicații “content based”, cum ar fi: HTTP/HTTPS, FTP (passiv/activ), POP3, IMAP, SIP, SMTP, telnet, RADIUS, LDAP (cu TLS sau peste canal SSL), SASP, Oracle, MSSQL, SNMP DCA, WMI, RPC si SOAP.
		Capabilități	Echipamentul va fi: /  Capabil să proceseze cereri bazat pe adresa IP sursa/destinație, SSL, hashpersistence; /  Capabil să utilizeze diferite metode pentru “cookie persistence”: pasiv, insert, rewrite; /  Capabil să utilizeze metode de persistenta a sesiunilor în funcție de orice variabilă din header-ul pachetelor TCP/UDP sau din payload; /  NAT (network address translation) si NAPT (network address port translation) bazat pe IP sursa și/sau IP destinație; /  Capabilitate de a returna pachete bazata pe adresa MAC a ultimului hop (asigurarea rutării asimetrice); /  Capacitatea de a decide direcționarea traficului in funcție de URL, method, HTTP host, version, cookie, tipul browser-ului folosit de client; /  Capacitate de a genera reguli noi pentru managementul traficului în funcție de anumite evenimente, folosind un limbaj de scripting; /  Capabil de inserție XFF in header-e HTTP, cu adresa IP originară a clientului; /  Redirectare URL către mai multe servere virtuale în funcție de HTTP response code sau URL pattern; /  Capabilitatea de a agrega si refolosi multiple sesiuni client într-o singură sesiune server-side; /  Capabilitatea de a transforma sesiuni HTTP 1.0 in sesiuni HTTP 1.1 pentru consolidarea sesiunilor server-side; /  Capabilitate de inspecție a cererilor/răspunsurilor HTTP; /  Capabilitatea de blocare a codurilor de eroare generate de anumite servere de aplicații; /  Capabilitatea de a bloca atacuri tip DoS prin conexiuni proxy; /  Capabilitatea de a folosi ambele modele de securitate: pozitivă și negativă; /  Capabilitate de filtrare a pachetelor OSI L3-L7: /  Capabilitatea de a ascunde informațiile despre serverele de aplicații și mesajele generate de acestea (“Resource cloaking”); /  Capabilitatea de a detecta și bloca anomaliile de protocol TCP/UDP, pentru protecție DoS; /  Capabilitatea de definire a politicilor de blocare pentru atacuri tip DoS.; /  Capabilitate de monitorizare a aplicațiilor protejate pentru prevenirea, detectarea și raportarea anomaliilor de trafic precum și pentru protecția împotriva atacurilor L7 DoS; /  Capabilitatea de a menține conexiunile SSL si sesiunile SSL prin mirroring cu alte echipamente ADC; /  Capabilitatea de Dynamic TCP Tuning; /  Capabilitatea de TCP Auto Buffer Tuning; /  Capabilitatea de conectare cu instrumente de monitorizare third-party via open API; /  Capabilitatea de logging granular per aplicație; /  Capabilitatea de Packet Filtering si ToS, QoS (marking/preservation/mimic); /  Capabilitatea de a licenția/proviziona module/configura utilizând CLI/REST API; /  Capabilitatea de a suporta limbaj programare pentru HTTP/2; /  Capabilitatea de a realiza caching pentru HTTP/2; /  Capabilitatea de a realiza Bandwidth Control pentru UDP; /  Capabilitatea ca un obiect pentru prezentarea aplicației sa fie definit utilizând adresa IP si o lista cu porturile pentru servicii; /  Capabilitatea de combinare a mecanismelor detecție și de prevenire; / Echipamentul cu capabilități WAF care: /  trebuie sa aibă capacitatea de a construi in mod automat politici de securitate; /  trebuie sa aibă capacitatea de a accepta prin intervenite manuală fals-positives; /  trebuie să poată defini politici diferite de securitate pentru diverse aplicații; /  trebuie sa suporte gruparea semnăturilor; / Echipamentul cu capabilități WAF securitate care trebuie să suporte cel puțin următoarele categorii de semnături: /  Baze de date: Microsoft SQL, ORACLE, MySQL, PostgreSQL, Sybase. /  Sisteme de operare: Windows, Linux, UNIX. /  Limbaje si contexte de aplicație: .NET, PHP, Java. /  Servere web: Apache, Microsoft IIS. / Echipamentul cu capabilități de tip: /  Mecanism de roll-back a politicilor de securitate; /  Mecanism de versionare a politicilor de securitate; /  Mecanism de construire a politicilor de securitate real-time, cu funcție de auto-învățare; /  Politici predefinite pentru diferite aplicații (ex: MS SharePoint, Oracle Application 10g); /  Echipamentul va avea posibilitatea de construcție de politici de securitate pe baza de instrumente 3rd party de evaluare a vulnerabilităților (spre exemplu prin import).
		Licențe si suport	Se va furniza licența/licențele necesare asigurării tuturor funcționalităților enumerate mai sus valabile pe o perioadă de 5 ani. / NU se dorește licența WAF. / NU va include subscripțiile de acces la actualizările necesare WAF și reputație.
		Alimentare cu energie electrică și comunicații	Vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea in mediile de comunicații. / 2 (doua) surse de alimentare interne, AC, 220V, 50 Hz in configurație redundantă / Cabluri IEC C13 la C14, minim 1,5m
		Format	Rackmountable 19”,maxim 1RU
		Servicii suport	 Se va asigura acces 24x7 in centrul online de suport al producătorului echipamentului, cu posibilitatea raportării problemelor apărute în funcționare (atât hardware cât si software) și solicitarea rezolvării acestora în funcție de nivelul de severitate. De asemenea se va asigura dreptul de a face update-uri si upgrade-uri la toate componentele software (sistem de operare, firmware, etc); /  Timp de răspuns la solicitare în caz de defecțiune maxim 4 ore; /  Înlocuirea echipamentului defect cu unul identic sau echivalent, având configurație hardware identica sau superioara, se face în maximum 24 de ore dacă defectul nu este remediat; /  Garanția hardware va fi asigurată cu un SLA (Service Level Agreement) NBD ( cel mai târziu a doua zi lucrătoare Next Business Day), care să garanteze diagnosticarea echipamentului sau modulului defect și înlocuirea acestuia fără alte costuri. / Garanția se va asigura pentru o perioada de minim 3 ani pentru echipamente hardware. / Nu sunt necesare servicii de instalare și punere în funcțiune.

3.4.1.4 Lot 4
- Soluție SIEM tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	buc.	Descriere tehnică a soluției	Ofertantul va furniza o aplicație sau o suită de aplicații ce permite colectarea, indexarea, analizarea și corelarea log-urilor din mai multe surse (ex: server de aplicații, web, mașini virtuale, echipamente de rețea, sisteme de operare, s.a.) ce are ca scop monitorizarea, detecția și alertarea în cazul apariției unor posibile evenimente/amenințări de securitate.
			Permite în mod implicit[1] colectarea și interpretarea evenimentelor de la cel puțin următoarele echipamente de securitate IT, aplicații informatice sau sisteme de operare: / - Sisteme de operare Microsoft: Windows XP, 7, 8, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2012 Event Log, / - Sistem de operare IBM AIX, / - Sistem de operare UNIX, / - Sistem de operare Solaris, / - Sistem de operare HP UX, / - Kaspersky Antivirus, / - McAfee VirusScan (sau McAfee ePolicy Orchestrator), / - Symantec EndPoint Protection, / - TrendMicro (Office Scan. Control Manager, VirusWall), / - Microsoft Forefront (sau EndPoint Protection), / - IBM WebSphere, / - Oracle Weblogic, / - Sistem de virtualizare: VMWare ESX/ESXi şi vCenter, / - Microsoft Exchange, / - IBM Lotus Domino, / - Cisco Router, / - Juniper Router, / - Cisco Catalyst Switch, / - HP ProCurve Ethernet Switch, / - Nortel Contivity Switch, / - Cisco PIX Firewall, / - Cisco ASA Firewall, / - Checkpoint Firewall, / - Juniper SRX Firewall, / - Fortinet Fortigate, / - Palo Alto Networks Firewall, / - SonicWALL Firewall, / - CyberGuard Firewall, / - Snort IDS/IPS, / - Sourcefire IDS/IPS, / - HP TippingPoint IDS/IPS, / - Cisco IPS, / - Juniper Networks IDP, / - McAfee IntruShield (NSP), / - Radware Defense Pro, / - Enterasys Dragon, / - IBM ISS Proventia, / - Radware Defense Pro, / - Top Layer IPS, / - Cisco IronPort Web Security Appliance, / - Squid Web Proxy, / - McAfee Web Security Appliance (sau McAfee ePolicy Orchestrator), / - Microsoft ISA Server, / - BlueCoat Proxy SG, / - Cisco IronPort Email Security Appliance, / - McAfee Email Security Appliance (sau McAfee ePolicy Orchestrator), / - Imperva SecureSphere, / - Barracuda Web Application Firewall, / - F5 BIG-IP ASM, / - Oracle AuditVault, / - IBM DB2, / - Microsoft SQL, / - Sybase Adaptive Server Enterprise, / - Cisco VPN Concentrator, / - Juniper VPN, / - Nortel Contivity VPN, / - CheckPoint VPN, / - Apache HTTP Access şi Errors Logs, / - Microsoft IIS, / - Tenable Nessus, / - Nmap, / - nCircle IP360, / - QualysGuard Vulnerability Manager, / - McAfee Vulnerability Manager, / - Rapid7 NeXpose, / - eEye Retina, / - Saint Vulnerability Scanner; / - Cisco ACS, / - Microsoft Active Directory, / - Microsoft IAS Server, / - IBM Tivoli Access Manager, / - Juniper SBR, / - RSA Authentication Manager, / - CA SiteMinder, / - Lieberman Random Password Manager, / - CA Top Secret, / - Fidelis XPS Data Loss Prevention, / - Symantec Data Loss Prevention, / - McAfee Data Loss Prevention (sau McAfee ePolicy Orchestrator), / - Niksun network forensics, / - FireEye, / - Damballa Failsafe, / - HBGary Active Defense, / - ForeScout CounterACT, / - Cisco Aironet, / - Aruba Mobility Controller, / - Bit9 Parity, / - McAfee Application Control, / - Cyber-Ark Vault, / - Arbor Networks Peakflow, / - Evenimente tip NetFlow, / - Splunk Log Management. / [1] Fără a fi necesară dezvoltarea unor metode particularizate
			Permite amplasarea mai multor echipamente similare într-o arhitectură ierarhică și transmiterea alertelor corelate și a evenimentelor (în format brut și normalizat) către nivelul superior.
			Oferă facilități de normalizare a datelor obținute de la surse diferite de evenimente.
			Permite stocarea evenimentelor colectate și în format brut.
			Permite colectarea evenimentelor cu sau fără instalarea adițională a unor agenți software.
			Asigură mecanisme de protecție a integrității datelor stocate prin intermediul algoritmilor de tip hash.
			Permite exportarea evenimentelor colectate în format CSV.
			Permite identificarea amenințărilor cibernetice în condiții cât mai apropiate de cele în timp real
			Permite corelarea evenimentelor colectate din surse de log-uri diferite
			Oferă un pachet predefinit de reguli de corelare și alertare.
			Permite generarea automată a unui scor de severitate al evenimentelor
			Asigură monitorizarea în timp real prin afișarea în consola grafică a rezultatelor operației de corelare a evenimentelor de securitate.
			Permite execuția de corelări bazate pe reguli și permite definirea unor acțiuni de răspuns ce includ cel puțin: / - crearea unui eveniment, / - notificare în interfață grafică, / - mesaj SNMP, / - mesaj syslog, / - transmiterea unui email.
			Permite definirea unei limite de evenimente similare identificate, în vederea generării unei alerte.
			Asigură monitorizarea în timp real prin afișarea în consola grafică a rezultatelor operației de corelare a evenimentelor de securitate.
			Permite investigarea incidentelor de securitate pornind de la evenimentul corelat până la identificarea evenimentelor primare ce au generat alerta.
			Posibilitatea utilizării expresiilor regulate, operatori booleani, expresii statistice în aplicația de căutare
			Posibilitatea de generare rapoarte pe baza unor interogări
			Posibilitate salvare rapoarte în format PDF
			Posibilitate customizare Dashboard
			Posibilitate geolocalizare adrese IP
			Posibilitate integrare cu AD/LDAP
			Permite salvarea configurației din interfața grafică, configurație ce include cel puțin următoarele resurse: / - reguli, / - surse de evenimente, / - informații despre vulnerabilități, / - rapoarte, / - utilizatori, / - grupuri de utilizatori, / - assets.
			Configurația salvată poate fi importată în instanța soluției SIEM din care a fost creată, dar și într-o altă instanță similară.
			Permite crearea unor spații de lucru diferite utilizatorilor, în funcție de rolul acestora.
			Dispozitive suportate: minim 500; / Evenimente pe secunda susținute: minim 5000; / Capacitate stocare evenimente: minim 100GB/zi.
		Licențe	Licența ofertată trebuie să fie perpetuă și să asigure funcționalitățile și protocoalele cerute în caietul de sarcini.

3.4.1.5 Lot 5
- Soluție network APT tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	buc.	Descriere generală	Soluție pentru analiza fluxurilor de date din rețea
			Suportă analiza a minim 30000 fluxuri de date (flow) pe secundă
			Monitorizează fluxurile de date din mai multe segmente de rețea / VLAN-uri;
			Permite stocarea și analiza traficului din rețele
			Folosind fluxurile de date obținute poate realiza asocieri între hostname/IP, tip de trafic/protocol, aplicații, URL
			Permite o compresie/agregare/deduplicare a datelor
			Realizează asocierea dintre conexiuni și oferă imaginea exactă a unei tranzacții de rețea
			Detectează amenințările de securitate, utilizarea anormală și suboptimă a rețelelor monitorizate, oferind imaginea exactă asupra acestora prin intermediul unui centru de control
			Utilizează fluxuri de date de tip NetFlow, IPFIX, sFlow sau jFlow
			Oferă vizibilitate până la nivelul 7 OSI obținând informații despre aplicația ce rulează în rețea
			Oferă informații despre RTT (Round Trip Time), SRT (Server Response Time) și Retransmissions din rețelele monitorizate
			Poate agrega informații din mai multe surse bazate pe UDP (ex. NetFlow, sFlow, syslog, SNMP) și le poate retransmite către mai multe destinații, putând realiza deduplicarea datelor
			Soluția poate rula și independent în rețele private, nepublice fără acces la internet
			Soluția poate rula și în medii virtualizate putând fi integrată în rețelele monitorizate sub forma unor appliance-uri virtuale
			Soluția permite învățarea comportamentul rețelei pentru detecția anomaliilor și oferă modele personalizabile de analiză a traficului în rețea
			Permite integrarea cu sisteme de tip SIEM
			Soluția poate să intervină direct asupra echipamentelor de rețea monitorizate sau se integrează cu alte soluții capabile să interacționeze cu echipamentele de rețea, în vederea eliminării anomaliilor detectate
		Licențe	Licența ofertată trebuie să fie perpetuă și să asigure funcționalitățile și protocoalele cerute în caietul de sarcini.

  3.4.1.6 Lot 6
- Sistem video de afișare evenimente de securitate
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
2	cpl	Descriere generală	Soluția de tip Video Wall Display, reprezintă o platformă integrată de hardware și software, utilizată în procesul de vizualizare și afișare a situației strategice la nivelul centrului de monitorizare și tratare a evenimentelor de securitate cibernetică. / Pentru asigurarea continuității funcționarii serviciilor în caz de avarie, soluția va fi implementată prin asigurarea echipamentului central de comandă și control a Video Wall (Video Wall Controller) în configurație de redundanță fizică. / Soluția de tip Video Wall Display va fi realizată fără a integra echipamente active de tip Thin Client între unitatea Video Controler și panourile de afișare LCD Panel.
		Specificații hardware LCD Panel	- Cantitate paneluri LCD : 20 bucăți / - Tip iluminare panel : LCD / - Dimensiune panel : 55 inch / - Luminozitate panel : 500 cd/m2 / - Contrast panel : 1200:1 / - Număr de culori suportate de panel : 1.07 miliarde / - Timp de răspuns panel : maxim 8ms / - Rezoluție panel : minim 1920x1080@60Hz / - Unghi de vizualizare panel : minim 178° / - Dimensiunea îmbinării panel : maxim 0.88mm / - Porturi intrare HDMI Female : 2 / - Porturi intrare DP Female : 1 / - Porturi intrare DVI Female : 1 / - Porturi intrare USB Female : 1 / - Porturi intrare RJ45 Female : 1 / - Consum de energie electrică panel : maxim 225W / - Tensiune de alimentare : 100V-240VAC, 50/60Hz
		Specificații pentru montanți și instalare Video Wall	- Se va asigura montarea uniformă și unitară a panourilor LCD pe un stativ metalic cu prindere în pardoseală/tavan / - Panourile LCD vor fi instalate astfel încât suprafața de afișare a acestora va descrie curbă în plan orizontal cu rază de 7 m / - Se va asigura cablarea structurată pentru rețeaua de curenți slabi a Video Wall / - Se va asigura cablarea structurată pentru rețeaua de alimentare cu energie electrică a Video Wall / - Se va asigura închiderea cu panouri opace a spațiului dintre partea inferioara a ansamblului de panouri LCD și pardoseală / - Se va asigura închiderea cu panouri opace a spațiului dintre părțile laterale ale ansamblului de panouri LCD și peretele din spatele acestuia / - Se vor asigura culoarele de ventilație necesare ansamblului de panouri LCD pentru menținerea temperaturii ambientale în plaja de lucru recomandată de producător
		Specificații hardware Video Wall Controller	- cantitate Video Wall Controller : minimum 2 bucăți (1 principal si 1 backup la rece) / - Porturi ieșire HDMI 1.3, Type A, EDID, Female, HDCP 2.0, 1920x1080@60Hz : minim 20 / - Porturi intrare HDMI, Female, 1920x1080@60Hz : minim 6 / - Porturi intrare DP, Female : 6 / - Porturi intrare DVI 24+5 pin, Female : 2 / - Porturi intrare VGA, 15 pin, Female : 2 / - Porturi RJ45 (IP): 2 / - Kit de montare in rack de 19" / - Alimentare la curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz. / - Două surse de alimentare redundante și interschimbabile în timpul funcționării
		Funcționalități Video Wall Controller	- Interfețe de achiziție semnal : VGA, DVI, HDMI, DP, IP-Video / - Rezoluție achiziție semnal : ajustabilă și care să suporte următoarele rezoluții 800x600, 1024x768, 1400x900, 1920x1080 / - Interfața de control și administrare de tip RS232 / - Interfața de control și administrare prin rețea locală IP V4 / - Interfața de control și administrare de tip Telecomandă / - Funcționalitate Roaming Support / - Funcționalitate Picture în Picture / - Funcționalitate Zoom in/out / - Funcționalitate Scene switch / - Funcționalitate Stretching / - Funcționalitate Frame Synchroniozaton / - Funcționalitate Output Syncronization / - Funcționalitate Seamless Switching / - Funcționalitate Image Cropping / - Funcționalitate Subtitle Editing / - Sașiu cu design modular / - Cartele de intrare/ieșire interschimbabile în timpul funcționării
		Specificații hardware cabluri transfer semnal audio/video	- Cablu HDMI-HDMI Tip A, tată-tată, versiunea 1.4, cu cilindru de ferită pentru reducerea interferențelor electromagnetice, lungime 15m : 12 bucăți / - Cablu HDMI-HDMI Tip A, tată-tată, versiunea 1.4, cu cilindru de ferită pentru reducerea interferențelor electromagnetice, lungime 10m : 10 bucăți / - Cablu HDMI-HDMI Tip A, tată-tată, versiunea 1.4, cu cilindru de ferită pentru reducerea interferențelor electromagnetice, lungime 5m : 10 bucăți / - Cablu DP-DP, tată-tată, versiunea 1.4, lungime 15m : 12 bucăți
		Suport/licențe/ software	Licență de utilizare perpetuă pentru minim 12 utilizatori simultani / Garanție și Suport hardware 24x7: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani

 3.4.1.7 Lot 7
- Switch tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
10	buc.	Descriere generală	Echipament de tip switch TOR; / 48 interfețe SFP+ (interfețele SFP+ suportă atât module optice 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, cât şi module optice 1 Gigabit Ethernet) / 6 interfețe QSFP28 (interfețele QSFP28 suportă atât module optice 40 Gigabit Ethernet cât și module optice 100 Gigabit Ethernet) / 2 surse de alimentare în curent alternativ, redundante / Rackabil 19” 1U / 1 port 100/1000 RJ45 pentru management și consolă / 1 port USB tip A pentru stocare şi boot / 2 ventilatoare înlocuibile instalate astfel încât răcirea echipamentului să se realizeze prin flux de aer dinspre spate spre fata (intrare la sursa, ieșire la porturi), iar un ventilator defect nu va afecta performanțele echipamentului
		Performanțe minimale	Capacitate switching: 3.6 Tbps / Capacitate switching: 2.4 Gpps / Număr VLAN-uri: 3k / Număr de instanțe VRF: 10k / Număr căi ECMP: 64 / Număr port channels: 512 / Număr link-uri într-un port channel: 32 / Număr de sesiuni SPAN active: 4 / Număr de instanțe RPVST: 3k / Număr de grupuri HSRP: 400 / Număr de instanțe MST: 64 / Număr de rute LPM: 800k / Număr de adrese MAC: 200k / Număr de rute multicast: 30k / Număr de grupuri IGMP snooping: 30k / Reguli de filtrare ACL intrare: 4k / Reguli de filtrare ACL ieșire: 4k
		Memorie și procesor	Procesor multi-core / Memorie sistem 24 GB / Disc SSD 64 GB / Packet Buffer 24 MB
		Caracteristici minimale incluse	Imagine pentru servicii Layer 2 / MLAG / 4 cozi QoS per port / Class of Service (CoS) / Differentiated Services Code Point (DSCP) / Port security / Acces Control Lists pe port şi VLAN / Private VLANs / Traffic Storm Control / Control-plane policing / Suport module optice third-party
		Standarde	IEEE 802.1D Bridging and Spanning Tree / IEEE 802.1p QoS/CoS / IEEE 802.1Q VLAN Tagging / IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree / IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP / IEEE 802.3x Flow Control / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ba 40 Gigabit Ethernet / RMON
		Management	Configurare CLI, telnet, SSH, consolă / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente cu software adiacent de management
		Licențe	Toate porturile active la viteză maximă / Licență servicii Layer 2 / Licențele ofertate trebuie să asigure funcționalitățile și suportul pentru protocoalele solicitate în caietul de sarcini / Garanție și Suport hardware: 5 ani / Update software gratuit: 5 ani / Acces la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani / Echipamentul trebuie să continue să funcționeze și după expirarea licențelor.
		Alimentare cu energie electrică	2 Surse de alimentare cu suport pentru standardele UE
		Accesorii	1 X cablu consolă / 2 X cablu de alimentare energie electrică tip IEC C14-C15 / 1 X kit de instalare 19", cu prindere în 4 puncte, cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse / 10 module optice 10GBASE-SR compatibile / 2 module optice QSFP-40GBASE-SR compatibile / 16 module adaptoare RJ45 SFP 100/1000 Mb

3.4.1.8 Lot 8
- Soluție SIEM tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	buc.	Funcționalități generale	Soluția trebuie să asigure funcționalitățile necesare pentru: / Mentenanța, monitorizarea și analiza de log-uri de audit în integralitatea lor / Controlul utilizării privilegiilor administrative / Monitorizarea și controlul conturilor inactive / Reacția la incidentele de securitate / Colectare de fluxuri în timp real / În vederea derulării de analize investigaționale, soluția trebuie să furnizeze un portal care să unifice mai multe surse de date asupra cărora sa se poată realiza aplicarea de filtre, cereri de căutare sau ordonare pe bază de criterii personalizate. / Să permită personalizarea colectării și raportării. / Să permită managementul centralizat al agenților (instalarea și dezinstalarea automată și manuală a agenților), dacă aceștia sunt necesari. / Să furnizeze un mecanism propriu de failover pentru componentele critice.
		Funcționalități de management al datelor	Va permite colectarea și agregarea tuturor log-urilor de evenimente din mai multe surse: servere cu funcțiuni dedicate (baze de date, web, proxy etc), echipamente desktop, aplicații antivirus, baze de date sau aplicații, echipamente de securitate IT, echipamente de rețea, etc. cu sau fără agenți: / UNIX / Linux / Microsoft Windows Desktop și Server / Infrastructuri HyperV si VMWare / Echipamente de rețea cu capacități NetFlow / Baze de date / Aplicații personalizate / Echipamente de securitate / Loguri de evenimente diverse în format text / Orice alte echipamente cu capacități syslog / Colectarea și analiza evenimentelor de rețea provenite din fluxuri tip NetFlow (V5 și V9). / Sa nu existe limită asupra numărului de agenți care pot fi instalați. / Va asigura prelucrarea și corelarea datelor, identificarea de atribute comune, de legături între pachete de date și evenimente de securitate sau de sistem / Motorul de corelare al soluției va avea următoarele caracteristici: / Să includă toate informațiile generate/colectate de către sistemul de management unificat al securității; / Să poată efectua corelare logică pe surse multiple și să includă definiții flexibile pentru directive de corelare, inclusiv posibilitatea definirii unui arbore de condiții de corelare și posibilitatea de a crea directive de corelare noi. / Sistemul va asigura mijloacele de afișare sintetică de informații în interfețe de tip panou de control (dashboard). / Fiecare utilizator al sistemului trebuie să aibă posibilitatea să își configureze propriul panou din interfață, inclusiv grafice sau indicatori care prezintă interes, în conformitate cu nivelul tehnic al utilizatorului și permisiunile utilizatorului din cadrul sistemului. / Să păstreze online datele pentru o perioadă de minim 12 luni (nearhivate). / Să furnizeze un mecanism de comprimare a datelor stocate, pentru un timp de retenție nedefinit. / Evenimentele arhivate să fie stocate într-o structură, alta decât baza de date, pentru a minimiza cerințele de stocare. Aceste log-uri trebuie să poată fi accesate în orice moment. / Să existe un mecanism de garantare a integrității logurilor stocate după arhivare. / Să se poată realiza colectarea securizată a log-urilor de evenimente. Securitatea trebuie aplicată la sursă, la destinație și la transport.
		Funcționalități alertare	Soluția trebuie să dispună de un mecanism de alertare configurabil asupra evenimentelor de securitate. / Noile reguli de alertare vor putea fi definite în baza unor criterii singulare, corelate sau de excludere, inclusiv: / Eveniment singular când un singur eveniment indică situația care necesită remediere; / Evenimente corelate când trebuie detectată o situație specifică, definită în termeni de evenimente care survin în aproximativ același timp; / Cumul de evenimente când trebuie detectată o situație în care acțiuni similare se derulează într-o succesiune rapidă; / Lipsa unui eveniment când se așteaptă evenimente specifice într-un anumit interval de timp sau într-o anumită situație dată, dar acest sau aceste evenimente nu mai au loc; / Lipsa unui eveniment corelat când trebuie urmărite situații sau procese în care acțiunile subsecvente nu mai au loc; / Reguli particularizate când se dorește detectarea unei situații care nu poate fi definită prin celelalte modele de reguli;
		Funcționalități de raportare	Sistemul trebuie să includă o consolă de raportare configurabilă. / Sistemul va permite distribuirea și exportarea rapoartelor în format PDF. / Sistemul va permite personalizarea rapoartelor și crearea sau importul de rapoarte noi în panouri de control: / Raportarea va asigura mijloacele de afișare sintetică de informații în interfețe de tip panou de control (dashboard). / Fiecare utilizator al sistemului trebuie să aibă posibilitatea să își configureze propriul panou din interfață, inclusiv grafice sau indicatori care prezintă interes, în conformitate cu nivelul tehnic al utilizatorului și permisiunile utilizatorului din cadrul sistemului.
		Integrare cu alte sisteme	Soluția trebuie să se poată integra cu sisteme de securitate, audit și evaluare de vulnerabilități pentru normalizarea unitară a datelor și derularea de investigații dintr-un singur punct de control. / Soluția trebuie să asigure investigarea dinamică asupra datelor normalizate prin aplicarea de filtre, cereri de căutare sau ordonare pe bază de criterii personalizate. / Consola investigațională trebuie să ofere posibilități de căutare extinse: / Combinarea cererilor de căutare fără impact de performanță asupra sistemului; / Combinarea operatorilor logici de căutare ("AND", "OR", “NOT”) și expresiilor complexe cu operatori paranteză (inclusiv paranteze imbricate).
		Alte caracteristici	Soluția propusă trebuie să fie de tip ”on-premise”. / Soluția propusă va putea fi instalată pe un sistem de operare de tip Linux. / Soluția să ofere toate funcționalitățile pentru un volum de date de 50 GB/zi sau 50 milioane evenimente/zi / Datele colectate de soluție vor fi stocate într-o bază de date locală. / Soluția trebuie să includă suport pentru o perioadă de 60 de luni, suport care să acopere componentele software cu subscripție de acces la actualizări de software, ultimele partch-uri și la actualizările de cataloage de referință de tip „threat intelligence” și de tip reputaţional;

3.4.1.9 Lot 9 – Soluție de scanare vulnerabilități aplicații web
- Soluție testare aplicații web tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
4	buc.	Specificații Generale	Permite instalarea pe următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise, Microsoft Windows Server 2016, în mediu fizic și virtual;
			Permite instalarea și funcționarea "on-premise";
			Permite scanarea pentru un număr nelimitat de aplicații/ținte (adrese URL diferite);
			Permite realizarea unei scanări automate de tip „crawl” pentru descoperirea site-ului/aplicației web și oferă o expunere vizuală a structurii acestuia.
			Permite realizarea unei scanări manuale de tip „crawl” prin setarea soluției ca proxy web, configurarea setărilor de proxy în cadrul browser-ului și parcurgerea manuală a site-ului/aplicației.
			Prezintă capabilități de identificare a cel puțin următoarelor tipuri de vulnerabilități web: / OWASP Top 10 Application Security Risk (minim versiunea 2017); / Directory Listing; / SQL Injection; / Cross-site Scripting (XSS); / PHP Code Injection; / Path Disclosure; / URL Redirection; / Code execution; / File Inclusion; / Source Code Disclosure; / E-mail Address Disclosure / File Upload Functionality; / Error Messages; / Password sent over HTTP.
			Permite identificarea fișierelor de backup sau care conțin log-uri create de administratori în cadrul aplicației web scanate.
			Permite testarea nivelului de complexitate al parolelor din paginile web prin utilizarea unei liste configurabile de parole (brute force authentication tester).
			Beneficiază de opțiuni de encodare/decodare a unor secvențe de string-uri ce includ: / Base64; / URL; / HEX; / HTML.
			Permite scanarea aplicaţiilor web care necesită autentificare prin intermediul următoarele metode: / utilizarea unui certificat digital de tip client; / utilizarea metodelor de autentificare de tip HTTP (Basic, Digest, NTLM); / utilizarea unui server de tip Proxy.
			Permite definirea unor secvențe de autentificare (completarea unui formular, autentificare multiplă sau accesarea unor pagini web într-o anumită ordine) și replicarea la momentul scanării. / Suportă secvențe de autentificare de tip: / Single Sign-On; / Multi Factor Authentication; / CAPTCHAs;
			Permite captarea, modificarea și jurnalizarea tuturor cererilor și răspunsurilor de tip HTTP în mod manual și automat.
			Permite excluderea unor pagini și a unor parametri în cadrul procesului de scanare.
			Permite identificarea automată a unei pagini de eroare custom.
			Permite definirea unor profiluri/opțiuni de scanare.
			Permite personalizarea/optimizarea pofilelor de scanare prin selectarea vulnerabilităților sau categoriilor de vulnerabilități ce vor fi verificate.
			Permite opțiuni de salvare, încărcare și reluare a unei sesiuni de scanare.
			Permite stocarea informațiilor rezultate în urma scanărilor într-o bază de date.
			Oferă informații suplimentare despre vulnerabilitățile identificate, ce vor include și metode de remediere.
			Permite clasificarea vulnerabilităților identificate după criticalitatea acestora și după impactul ce îl pot aduce în cadrul organizației.
			Acceptă integrarea cu o soluție ce permite realizarea testelor de penetrare prin importarea informațiilor despre vulnerabilitățile identificate.
			Permite elaborarea de rapoarte și exportarea acestora în format HTML.
		Licențe și servicii de suport	Permite actualizarea produsului și a modulelor acestuia cu cele mai recente versiuni oferite de producător pentru o perioadă de 5 ani.
			Permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități în mod automat prin interconectare în mediul Internet pentru o perioada de 5 ani.
			Acces la suportul tehnic al producătorului pentru o perioada de 5 ani.
		Alte caracteristici	Soluția ofertată trebuie să fie de la alt producător față de Soluția de testare aplicații web tip A.

- Soluție testare aplicații web tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
4	buc.	Specificații Generale	Permite instalarea pe următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise, Microsoft Windows Server 2016, în mediu fizic și virtual.
			Permite instalarea și funcționarea "on-premise";
			Permite scanarea pentru un număr nelimitat de aplicații/ținte (adrese URL diferite);
			Permite executare a minim 5 scanări simultan;
			Permite realizarea unei scanări automate de tip „crawl” pentru descoperirea site-ului/aplicației web și oferă o expunere vizuală a structurii acestuia.
			Prezintă capabilităţi de identificare a cel puțin următoarelor tipuri de vulnerabilități web: / OWASP Top 10 Application Security Risk (minim versiunea 2017); / Directory Listing; / SQL Injection; / Cross-site Scripting (XSS); / PHP Code Injection; / Path Disclosure; / URL Redirection; / Code execution; / File Inclusion; / Source Code Disclosure; / E-mail Address Disclosure / File Upload Functionality; / Error Messages; / Password sent over HTTP.
			Permite detectarea versiunilor și vulnerabilităților pentru CMS-urilor cunoscute (Wordpress, Joomla, etc.) și ale plugin-urilor acestora;
			Dispune de capabilități pentru testarea tehnologiilor: / AJAX; / JavaScript; / Web 2.0.
			Permite scanarea aplicațiilor web care necesită autentificare prin intermediul următoarele metode: / utilizarea unui certificat digital de tip client; / utilizarea metodelor de autentificare de tip HTTP (Basic, Digest, NTLM, Kerberos); / utilizarea unui server de tip Proxy.
			Permite înregistrarea secvenței de autentificare (completarea unui formular, autentificare multiplă sau accesarea unor pagini web într-o anumită ordine) și replicarea în mod automat la momentul scanării. / Suportă secvențe de autentificare de tip: / Single Sign-On; / Multi Factor Authentication; / CAPTCHAs; / Scheme de autentificare personalizate.
			Permite captarea și jurnalizarea cererilor și răspunsurilor de tip HTTP.
			Permite excluderea unor pagini și a unor parametri în cadrul procesului de scanare.
			Permite rularea scanărilor manuale sau automate prin programarea acestora la un interval de timp dorit.
			Permite definirea unor profiluri/opțiuni de scanare.
			Permite personalizarea/optimizarea pofilelor de scanare prin selectarea vulnerabilităților sau categoriilor de vulnerabilități ce vor fi verificate.
			Permite opțiuni de salvare, încărcare și reluare a unei sesiuni de scanare.
			Oferă informații suplimentare despre vulnerabilitățile identificate, ce vor include și metode de remediere.
			Permite clasificarea vulnerabilităților identificate după criticalitatea acestora și după impactul ce îl pot aduce în cadrul organizației.
			Permite compararea rezultatelor a două scanări diferite și rularea unui raport pentru evidențierea diferențelor și a evoluției vulnerabilităților identificate.
			Permite elaborarea de rapoarte complexe pe baza unor șabloane predefinite și exportarea acestora în format PDF și HTML.
		Licențe și servicii de suport	Permite actualizarea produsului și a modulelor acestuia cu cele mai recente versiuni oferite de producător pentru o perioadă de 5 ani.
			Permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități în mod automat prin interconectare în mediul Internet pentru o perioada de 5 ani.
			Acces la suportul tehnic al producătorului pentru o perioada de 5 ani.
		Alte caracteristici	Soluția ofertată trebuie să fie de la alt producător față de Soluția de testare aplicații web tip B.

 3.4.1.10 Lot 10
- Soluție scaner vulnerabilități
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
4	buc	Specificații Generale	Soluția va fi de tip aplicație software care va putea fi instalată pe următoarele sisteme de operare: Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2016, RedHat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 16.04, CentOS Linux 7 în mediu fizic şi virtual.
			Permite instalarea și funcționarea "on-premise";
			Permite scanarea unui număr nelimitat de adrese IP utilizând un singur motor de scanare;
			Administrarea soluției va fi realizată prin intermediul unei interfețe de tip linie de comandă și prin intermediul unei interfețe web ce prezintă panouri grafice, accesibile utilizând browsere moderne (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). / Accesul la interfața grafică web va fi realizat în mod securizat, prin protocolul SSL.
			Permite scanarea cel puțin a următoarelor tipuri de produse informatice: / Software de bază pentru echipamente de rețea, cel puțin Cisco IOS, RouterOS, FortiOS; / Sisteme de operare, cel puțin Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, Red Hat Enterprise Linux și Solaris, Debian, Ubuntu, CentOS; / Platforme de virtualizare, cel puțin VMWare; / Sisteme și aplicații SCADA[1]; / Sisteme de baze de date, cel puțin Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, MySQL, MariaDB, Oracle, IBM DB2 și PostgreSQL; / Servere și servicii web, cel puțin Microsoft IIS, Apache, Nginx.
			Soluția trebuie să ofere posibilități de scanare neintrusivă folosind numai verificări sigure și tehnici de amprentare sau tehnologii de scanare pasivă.
			Oferă informații suplimentare despre vulnerabilitățile identificate: descriere, criticitate, risc, identificator specific producătorului, metode pentru remediere.
			Dispune de capabilități de notificare prin e-mail.
			Permite integrarea cu soluția Rapid7 Metasploit pentru realizarea testelor de penetrare prin exploatarea vulnerabilităților identificate de soluția de scanare solicitată;
			Prezintă raportare complexă ce include existența unor șabloane predefinite și posibilitatea de creare a altor șabloane. Rapoartele pot rula programat sau ad-hoc și pot fi create în multiple formate (minim: html, csv, xml).
			Permite rularea unor rapoarte diferențiale folosind informațiile rezultate în urma unor scanări diferite pentru identificarea cu ușurință a diferențelor.
			Permite rularea unor scanări de tip discovery pentru identificarea rețelei și a sistemelor existente.
			Permite identificarea vulnerabilităților prin scanarea activă a rețelei și nu necesită instalarea de agenți software locali pe sistemele scanate.
			Permite introducerea prudențialelor pentru inspecție amănunțită și eliminarea alertelor de tip „false-positive”.
			Permite rularea scanărilor manuale sau automate prin programarea acestora la un interval dorit.
			Permite scanarea sistemelor ce dețin adrese IPv4 și IPv6.
			Pune la dispoziție un API ce permite managementul utilizatorilor, vulnerabilităților, scanărilor și rapoartelor.
			Deține certificare în conformitate cu standardul Common Criteria de nivel minim EAL2.
			Oferă informații statistice despre activitățile de scanare aflate în derulare.
			Permite scanarea unui segment de rețea fără a fi necesară instalarea prealabilă de module software pe sistemele testate și fără perturbarea disponibilității sistemelor verificate.
		Licențe și servicii de suport	Permite actualizarea produsului și a modulelor acestuia cu cele mai recente versiuni oferite de producător pentru o perioadă de 5 ani.
			Permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități în mod automat prin interconectare în mediul Internet pentru o perioada de 5 ani.
			Acces la suportul tehnic al producătorului pentru o perioada de 5 ani.

 3.4.1.11 Lot 11
- Soluție network APT A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
2	buc.	Specificații Generale	Soluția propusă trebuie să fie de tip „on-premise” și să includă suportul hardware necesar (appliance și/sau servere + soluții software);
			Soluția trebuie să poată fi instalată în mod pasiv și să funcționeze în timp real pentru a permite analiza și monitorizarea eficientă a amenințărilor și a comportamentului pentru toate dispozitivele conectate în rețea.
			Soluția permite detectarea, analiza și investigarea amenințărilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică care apar într-o rețea de sisteme informatice, pentru cel puțin următoarele tipuri de dispozitive conectate: PC-uri, Servere, Dispozitive Mobile.
			Soluția utilizează tehnologii bazate pe mecanisme avansate de Inteligență Artificială, inclusiv algoritmi de tip învățare automată (Machine Learning, Unsupervised Machine Learning, etc.) și matematică probabilistică avansată pentru detectarea, analiza și investigarea amenințărilor și vulnerabilităților de securitate cibernetică.
			Soluția trebuie să ofere un mecanism de detecție a amenințărilor cibernetice care să nu fie bazat exclusiv pe semnături, pentru a putea detecta tipuri de amenințări noi care nu au fost descoperite sau care nu au fost făcute publice până în prezent de către comunitatea de securitate cibernetică, de tipul vulnerabilităților “zero-day”;
			Soluția trebuie să fie capabilă să funcționeze autonom pentru a bloca și neutraliza atacurile cibernetice detectate, fără a fi nevoie de intervenția administratorilor IT.
			Soluția trebuie să permită detectarea și vizualizarea evenimentelor/incidentelor din cel puțin următoarele categorii: / Atacuri de tip Advance Persistent Threat (APT); / Comportament de tip Malware; / Scanare de porturi; / Scanare de vulnerabilități; / Dispozitive conectate în rețea (intern și extern); / Dispozitive active conectate în rețea (intern și extern); / Dispozitive noi conectate în rețea (intern și extern); / Adrese IP și domenii accesate (intern și extern); / Sisteme de operare utilizate; / Cereri de tip DNS (intern și extern); / Conexiuni active (intern și extern); / Conexiuni și cereri din exterior către dispozitive din rețea; / Conexiuni și cereri din interior către dispozitive din rețea; / Transferuri de fișiere în format cunoscut (.exe, .pdf, .rar, .doc, .docx, .xls, .xlsx, etc.), în formate necunoscute sau invalide (intern și extern); / Activități și evenimente (atacuri brute-force, autentificări reușite/nereușite, etc.) legate de serviciile care utilizează autentificare (SSH, FTP, POP3, IMAP, SMTP, RDP, Telnet, etc.).
			Administrarea soluției se va realiza prin intermediul unei interfețe grafice web, accesibilă utilizând browsere moderne (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
			Soluția va permite vizualizarea și investigarea evenimentelor/incidentelor detectate, precum și personalizarea panourilor grafice în funcție de un număr considerabil de filtre: / tipul și severitatea evenimentului/incidentului; / intervalul de timp; / informații despre sistemele informatice implicate hostname, adresă IP sursă, adresă IP destinație, port sursă, port destinație, protocol, etc. / statistici de trafic.
			Soluția trebuie să ofere un modul de alertare în timp real al evenimentelor/incidentelor în funcție de tipul, severitatea și impactul ce îl pot aduce în cadrul organizației
			Soluția trebuie să permită stabilirea de priorități atât manual, cât și automat, în funcție de anumiți parametrii personalizabili pentru alertele generate.
			Alertele generate trebuie să conțină o descriere a evenimentului/incidentului detectat, recomandări și metode de remediere a acestuia.
			Pentru alertele generate, soluția trebuie să prezinte toată activitatea anterioară evenimentului/incidentului detectat pentru dispozitivul implicat.
			Soluția trebuie sa ofere un modul de raportare complex, care să poată rula atât manual, cât și automat, și să poată genera rapoarte personalizabile despre sistemele informatice analizate și evenimentele/incidentele detectate. Rapoartele trebuie sa fie create cel în multiple formate (minim: pdf și html)
			Soluția permite trimiterea de alerte și notificări prin intermediul serviciilor de email și Syslog
			Soluția pune la dispoziție un API pentru interogarea informațiilor disponibile și integrarea cu soluții terțe.
			Montabil în Rack 19 inch;
			Alimentare curent alternativ: standard UE / 2 x surse de alimentare redundante interschimbabile în timpul funcționării incluse.
			2 x interfețe 1GbE/10GbE SFP+ pentru Analiză / 2 x interfețe 10/100/1000 Ethernet pentru Analiză / 2 x interfață 10/100/1000 Ethernet pentru Management
			Throughput: 5 Gbps
			Dispozitive unice suportate pentru analiză: 8000
			Sesiuni concurente: 50000
			Soluția trebuie să asigure capacitatea de stocare necesară pentru datele înregistrate pentru o perioadă de minim 6 luni.
		Licențe și servicii de suport	Furnizează documentația completă, în format digital, necesară pentru instruirea utilizatorilor finali în vederea instalării, configurării și administrării soluției ofertate.
			Documentația furnizată trebuie să acopere cel puțin următoarele teme de instruire: / Instalarea și configurarea platformei ofertate; / Prezentarea completă a funcționalităților, componentelor și a modulelor soluției ofertate; / Exemple practice de utilizare;
			Permite actualizarea produsului și a modulelor acestuia cu cele mai recente versiuni oferite de producător pentru o perioadă de 5 ani.
			Permite actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități în mod automat prin interconectare în mediul Internet pentru o perioada de 5 ani.
			Acces la suportul tehnic al producătorului pentru o perioada de 5 ani.

 3.4.1.12 Lot 12
- Stații de lucru mobile
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
10	cpl	Procesor	Intel Core i7 generația 9 sau echivalent; / Frecvență: 2.6 GHz / Cache: 12MB; / Nr. nuclee: 6
		Memorie	DDR4, minim 16GB, 2666 MHz / Minim 2 sloturi de memorie
		Stocare	Minim 512 GB SSD
		Video	Dedicată / Memorie video minim 4096 / Tip memorie placa video GDDR6
		Porturi	3 x USB 3.0; / 1 RJ-45 10/100/1000; / 1 ieșire audio; / 1 intrare microfon; / 1 HDMI; / 1 DisplayPort; / 1 x Wireless 802.11 b/g/n/ac / 1 x Bluetooth 5
		Display	Minim 15.6" / Full HD / rezoluție 1920x1080;
		Sursă de alimentare	Să dispună de ștecher pentru priză românească
		Sistem operare	Fără sistem de operare
		Tastatură	Tastatură, layout US
		Alte periferice	Mouse Optic Wireless, cu receptor USB
		Geantă	Tip rucsac; / Culoare neagră; / Dimensiune corespunzătoare stației de lucru mobile ofertată.
		Garantie	Minim 3 ani

Pentru echipamentele care fac obiectul acestui lot, care corespund categoriilor menționate în subcapitolul 6, subsecțiunea 1, din Ordinul nr. 1652 din 15.10.2018, respectiv:
# Cerinţele minime privind protecţia mediului în conformitate cu prevederile Ordinului ANAP nr. 1652 din 15.10.2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi
computere fixe:
  1. computere de birou, inclusiv computere de birou integrate şi terminale uşoare de birou;
dispozitive de afişare:
monitoare de computer;
computere portabile:
1. laptopuri, inclusiv minilaptopuri;
2. laptop 2 în 1;
3. computer multifuncţional portabil;
se aplică urmatoarele cerințe minime privind protecția mediului în conformitate cu Ordinul nr. 1652 din 15.10.2018:
Cerinţa 1 - performanţă energetică
Toate produsele trebuie să respecte cele mai recente standarde ENERGY STAR în materie de performanţă energetică.
Modalitate de îndeplinire: produsele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care respectă cerinţele enumerate sunt considerate conforme. Se acceptă, de asemenea, alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului sau un raport de încercare din partea unui organism recunoscut care să demonstreze respectarea cerinţelor, spre exemplu: organism acreditat să elibereze rapoarte de încercare în conformitate cu standardul ISO 7025 sau echivalent.
Cerinţa 2 - prelungirea duratei de viaţă a produsului
  1. Certificate de garanţie
Ofertantul trebuie să ofere o garanţie de minimum trei ani, cu efect de la data recepției. Acest certificat de garanţie trebuie să acopere reparaţiile sau înlocuirile şi poate să includă prevederi referitoare la prestarea de servicii cu opţiuni de ridicare şi returnare sau reparaţii la faţa locului. Garanţia trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice, fără costuri suplimentare. Aceasta include defectele bateriilor. Printre defecte se numără neîncărcarea bateriei, precum şi imposibilitatea detectării conexiunii acesteia. O reducere treptată a capacităţii bateriei în urma utilizării nu trebuie considerată ca fiind un defect, cu excepţia cazului în care aceasta face obiectul unei dispoziţii specifice a garanţiei.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie scrisă din care să rezulte garantarea produselor furnizate în conformitate cu cerinţa stabilită.
  1. Capacitatea de a executa servicii de reparaţii şi întreţinere, precum şi de a înlocui componentele şi părţile
Pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la data achiziţionării, ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care le includ cel puţin pe următoarele: computere - HDD/SSD, memorie, baterie reîncărcabilă; ecrane - iluminare de fundal a ansamblului de ecran şi a monitorului LCD, plăci de circuit electric şi circuite electronice de control; suporturi - cu excepţia celor integrate cu carcasa.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse la dispoziţia autorităţii/entităţii contractante sau printr-un prestator de servicii. Sunt considerate conforme echipamentele care deţin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip I care respectă cerinţele enumerate.
Cerinţa 3 - gestiunea scoaterii din uz: reciclarea părţilor componente şi marcarea carcaselor, a suporturilor şi a ramelor din plastic
Carcasele, suporturile şi ramele externe din plastic cu greutatea mai mare de 100 grame şi suprafaţa mai mare de 50 cm2 trebuie să fie marcate în conformitate cu ISO 11469 şi ISO 1043-1 sau echivalent.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să identifice greutatea, compoziţia polimerică, precum şi marcajele ISO 11469, ISO 1043 sau ale unui standard echivalent ale părţilor din plastic. Dimensiunea şi poziţia marcajului trebuie să fie ilustrate vizual.
Sunt considerate conforme echipamentele care deţin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip I care respectă cerinţele enumerate.
Cerinţa 4 - folosirea substanţelor periculoase
Declararea prezenţei oricărei substanţe înscrise pe lista REACH a substanţelor candidate cu o concentraţie mai mare de 0,1% (procent de masă) în întregul produs şi în fiecare dintre următoarele subansambluri:
            1. placă de bază cu circuite, inclusiv CPU, RAM, unităţi grafice;
                1. unitate de afişaj, inclusiv retroiluminare;
                2. carcase şi rame;
                3. tastatură externă, mouse şi/sau trackpad;
                4. cabluri externe de alimentare cu curent continuu şi curent alternativ, inclusiv adaptoare şi surse de alimentare.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie în care să indice substanţele specifice prezente.
Informaţii suplimentare cu privire la cerinţele minime privind protecţia mediului pentru grupa echipamente IT se regăsesc prin accesarea site-ului Comisiei Europene la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/RO.pdf.

3.4.1.13 Lot 13
- Stații de lucru fixe
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
5	cpl.	Procesor	Intel Core i7 generația 9 sau echivalent; / Frecvență: 2.9 GHz / Cache: 12 MB; / Nr. nuclee: 8
		Sloturi Extensie	1 PCIE x4; / 1 PCIE x16; / 1 M.2 Connector
		Video	Procesor grafic integrat
		Memorie	DDR4, minim 16GB, 2666 Mhz / Minim 2 sloturi de memorie DIMM
		Stocare	Minim 512 GB SSD
		Unitate Optică	DVD-Writer SATA
		Carcasă	Small Form Factor / 2 x FanCooler / Carcasa trebuie să permită service-ul fără unelte specifice de service (să fie stații “tool-less”, atât pentru deschiderea carcasei, cât și pentru înlocuirea HDD-ului și a drive-ului optic).
		Sursă	Minim 260W la 220V AC (ștecher pentru priză românească)
		Porturi	4 USB 3.0; / 2 USB 2.0; / 1 RJ-45 10/100/1000; / 1 ieșire audio; / 1 intrare microfon; / 1 HDMI; / 1 DisplayPort;
		Tastatură și Mouse	Tastatura externă cu conectare USB, cu layout US; / Mouse USB
		Monitor	2 bucăți / LED, diagonală 23 inch; / rezoluție 1920x1080; / format: 16:9 / Interfețe: HDMI, Display Port
		Sisteme de operare	Licența permanentă Microsoft Windows 10 Professional, 64 biți în limba engleză (preinstalat sau instalat de furnizor)
		Servicii	Asamblare standard;
		Garanție	Minim 3 ani

Pentru echipamentele care fac obiectul acestui lot, care corespund categoriilor menționate în subcapitolul 6, subsecțiunea 1, din Ordinul nr. 1652 din 15.10.2018, respectiv:
# Cerinţele minime privind protecţia mediului în conformitate cu prevederile Ordinului ANAP nr. 1652 din 15.10.2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi
computere fixe:
computere de birou, inclusiv computere de birou integrate şi terminale uşoare de birou;
dispozitive de afişare:
monitoare de computer;
computere portabile:
1. laptopuri, inclusiv minilaptopuri;
2. laptop 2 în 1;
3. computer multifuncţional portabil;
se aplică urmatoarele cerințe minime privind protecția mediului în conformitate cu Ordinul nr. 1652 din 15.10.2018:
Cerinţa 1 - performanţă energetică
Toate produsele trebuie să respecte cele mai recente standarde ENERGY STAR în materie de performanţă energetică.
Modalitate de îndeplinire: produsele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care respectă cerinţele enumerate sunt considerate conforme. Se acceptă, de asemenea, alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului sau un raport de încercare din partea unui organism recunoscut care să demonstreze respectarea cerinţelor, spre exemplu: organism acreditat să elibereze rapoarte de încercare în conformitate cu standardul ISO 7025 sau echivalent.
Cerinţa 2 - prelungirea duratei de viaţă a produsului
  1. Certificate de garanţie
Ofertantul trebuie să ofere o garanţie de minimum trei ani, cu efect de la data recepției. Acest certificat de garanţie trebuie să acopere reparaţiile sau înlocuirile şi poate să includă prevederi referitoare la prestarea de servicii cu opţiuni de ridicare şi returnare sau reparaţii la faţa locului. Garanţia trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificaţiile tehnice, fără costuri suplimentare. Aceasta include defectele bateriilor. Printre defecte se numără neîncărcarea bateriei, precum şi imposibilitatea detectării conexiunii acesteia. O reducere treptată a capacităţii bateriei în urma utilizării nu trebuie considerată ca fiind un defect, cu excepţia cazului în care aceasta face obiectul unei dispoziţii specifice a garanţiei.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie scrisă din care să rezulte garantarea produselor furnizate în conformitate cu cerinţa stabilită.
  1. Capacitatea de a executa servicii de reparaţii şi întreţinere, precum şi de a înlocui componentele şi părţile
Pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la data achiziţionării, ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care le includ cel puţin pe următoarele: computere - HDD/SSD, memorie, baterie reîncărcabilă; ecrane - iluminare de fundal a ansamblului de ecran şi a monitorului LCD, plăci de circuit electric şi circuite electronice de control; suporturi - cu excepţia celor integrate cu carcasa.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse la dispoziţia autorităţii/entităţii contractante sau printr-un prestator de servicii. Sunt considerate conforme echipamentele care deţin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip I care respectă cerinţele enumerate.
Cerinţa 3 - gestiunea scoaterii din uz: reciclarea părţilor componente şi marcarea carcaselor, a suporturilor şi a ramelor din plastic
Carcasele, suporturile şi ramele externe din plastic cu greutatea mai mare de 100 grame şi suprafaţa mai mare de 50 cm2 trebuie să fie marcate în conformitate cu ISO 11469 şi ISO 1043-1 sau echivalent.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să identifice greutatea, compoziţia polimerică, precum şi marcajele ISO 11469, ISO 1043 sau ale unui standard echivalent ale părţilor din plastic. Dimensiunea şi poziţia marcajului trebuie să fie ilustrate vizual.
Sunt considerate conforme echipamentele care deţin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip I care respectă cerinţele enumerate.
Cerinţa 4 - folosirea substanţelor periculoase
Declararea prezenţei oricărei substanţe înscrise pe lista REACH a substanţelor candidate cu o concentraţie mai mare de 0,1% (procent de masă) în întregul produs şi în fiecare dintre următoarele subansambluri:
            1. placă de bază cu circuite, inclusiv CPU, RAM, unităţi grafice;
                1. unitate de afişaj, inclusiv retroiluminare;
                2. carcase şi rame;
                3. tastatură externă, mouse şi/sau trackpad;
                4. cabluri externe de alimentare cu curent continuu şi curent alternativ, inclusiv adaptoare şi surse de alimentare.
Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declaraţie în care să indice substanţele specifice prezente.
Informaţii suplimentare cu privire la cerinţele minime privind protecţia mediului pentru grupa echipamente IT se regăsesc prin accesarea site-ului Comisiei Europene la adresa:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/RO.pdf.
 3.4.1.14 Lot 14
- Switch tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	buc.	Descriere generală	48 interfețe SFP25 (interfețele SFP25 suportă atât module optice 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, cât și module optice 1 Gigabit Ethernet) / 6 interfețe QSFP100(interfețele QSFP100 suportă atât module optice 40 Gigabit Ethernet cât și module optice 100 Gigabit Ethernet) / 2 surse de alimentare în curent alternativ, redundante / Rackabil 19” 1U / 1 port 100/1000 RJ45 pentru management și consolă / 1 port USB / 4 ventilatoare înlocuibile instalate astfel încât răcirea echipamentului să se realizeze dinspre porturi spre alimentări (Front to Back Airflow), iar un ventilator defect nu va afecta performanțele echipamentului
		Performanțe minimale	3.6 Tbps throughput / 1.67 Mpps / Packet Buffer 8 GB / 128 căi ECMP / 224 grupuri port channel / 64 link-uri într-un port channel / 4K VLAN-uri / 750000 adrese MAC / 750000 rute multicast / 20000 reguli de filtrare ACL / 1M rute LPM unicast IPv4 / 1M rute LPM unicast IPv6 / Jumbo Frame 9000 Octeți
		Memorie și procesor	Procesor multi-core / Memorie sistem 8 GB / Memorie Flash 4 GB / Disc SSD
		Layer 2	802.1w Rapid Spanning Tree / 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol / Rapid Per Vlan Spanning Tree (RPVST+) / Q-in-Q / MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation), folosind IEEE 802.3ad LACP , cu 128 ports per MLAG / 802.1Q VLANs/Trunking / 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / 802.3x Flow Control / IGMP v1/v2/v3 snooping / Storm Control
		Layer 3	Rute statice / Protocoale de rutare: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS si RIPv2 / BGP Flowspec / VRF / Bi-Directional Forwarding Detection (BFD) / Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) / VRRP / Policy Based Routing (PBR) / Route Maps
		Multicast	IGMP v2/v3 / Protocol Independent Multicast (PIM-SM/PIM-SSM) / PIM-BiDir / Anycast RP (RFC 4610) / Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
		Securitate	Control Plane Protection (CPP) / ACL Ingress/Egress pe baza L2, L3, L4 / Counter și Logare ACL Ingress/Egress / MAC ACL / MAC Security / TACACS+ / RADIUS
		QoS	8 cozi per port / Clasificare 802.1p / Clasificare pe baza DSCP / Policing/Shaping
		Network Management	Commit și rollback al configurației / Port Management 100/1000 / Port consolă RS-232 / Port USB / SNMP v1, v2, v3 / Management over Ipv6 / Telnet și SSHv2 / Syslog / AAA / CLI / LED identificare sistem
		Standarde	802.1D Bridging and Spanning Tree / 802.1p QOS/COS / 802.1Q VLAN Tagging / 802.1w Rapid Spanning Tree / 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol / 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / 802.3ad Link Aggregation with LACP / 802.3x Flow Control / 802.3ab 1000BASE-T / 802.3z Gigabit Ethernet / 802.3ae 10 Gigabit Ethernet / 802.3by 25 Gigabit Ethernet / 802.3ba 40 Gigabit Ethernet / 802.3ba 100 Gigabit Ethernet / RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification / RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (Ipv6) / RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration / RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification / IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol
		Licențe	Toate porturile active la viteza maximă / Licență servicii Layer 3: IPv4 / IPv6, ACLs, QoS, OSPF, BGP, BGP Flowspec / Licență sflow/netflow/jflow / Licență/suport module optice third-party / Garantie și Suport hardware: 5 ani / Update software gratuit: 5 ani
		Alimentare cu energie electrică	2 Sursele de alimentare cu suport pentru standardele UE
		Consum maxim de putere	1000 W
		Temperatura de operare	0° la 40°C
		Accesorii	1 X cablu consolă / 2 X cablu de alimentare energie electrică tip UPS C15-C16 / 1 X kit de instalare 19'' cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse / 2 X module optice QSFP-100GBASE-SR4 compatibile / 2 x modul 25G BiDi 1270nm/1330nm compatibile / 2 x modul 25G BiDi 1330nm/1270nm compatibile

3.4.1.15 Lot 15
- Router tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
3	buc.	Descriere generală	32 interfețe 100G QSFP / 4 interfețe 400G QSFP-DD / 2 surse de alimentare în curent alternativ, redundante / Rackabil 19” 1U / 1 port 100/1000 RJ45 pentru management / 1 port consolă / 1 port USB / Minim 3 ventilatoare înlocuibile instalate astfel încât răcirea echipamentului să se realizeze dinspre porturi spre alimentări (Front to Back Airflow), iar un ventilator defect nu va afecta performanțele echipamentului
		Performanțe minimale	4.8 Tbps throughput / 2 Bpps / Packet Buffer 8 GB / 256 căi ECMP / 256 grupuri port channel / 128 link-uri într-un port channel / 4K VLAN-uri / 150000 adrese MAC / 150000 rute multicast / 20000 reguli de filtrare ACL / 2.4M rute LPM unicast IPv4 / 800k rute LPM unicast IPv6 / Jumbo Frame 9000 Octeți
		Memorie şi procesor	Procesor multi core / Memorie sistem 64 GB / Disc SSD
		Layer 2	802.1w Rapid Spanning Tree / 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol / Rapid Per Vlan Spanning Tree (RPVST+) / 802.1Q VLANs/Trunking / 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / IGMP v1/v2/v3 snooping
		Layer 3	Rute statice / Protocoale de rutare: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS si RIPv2 / BGP Flowspec / VRF / Bi-Directional Forwarding Detection (BFD) / Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) / VRRP / Policy Based Routing (PBR) / Route Maps
		Multicast	IGMP v2/v3
		Securitate	Control Plane Protection (CPP) / ACL Ingress/Egress pe baza L2, L3, L4 / Counter și Logare ACL Ingress/Egress / MAC ACL / DHCP Relay/Snooping / TACACS+ / RADIUS
		QoS	8 cozi per port / Clasificare 802.1p / Clasificare pe baza DSCP / Policing/Shaping
		Monitorizare	sflow/netflow/jflow / syslog / temperatura si alimentare / system logging / Digital Optical Monitoring module optice / SPAN (port mirror), sampled SPAN
		Network Management	Commit și rollback al configurației / Port Management 100/1000 / Port consolă RS-232 / Port USB / SNMP v1, v2, v3 / Management over Ipv6 / Telnet și SSHv2 / AAA / CLI / LED identificare sistem
		Standarde	802.1D Bridging and Spanning Tree / 802.1p QOS/COS / 802.1Q VLAN Tagging / 802.1w Rapid Spanning Tree / 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol / 802.1AB Link Layer Discovery Protocol / 802.3ad Link Aggregation cu LACP / 802.3ab 1000BASE-T / 802.3z Gigabit Ethernet / 802.3ae 10 Gigabit Ethernet / 802.3by 25 Gigabit Ethernet / 802.3ba 40 Gigabit Ethernet / 802.3ba 100 Gigabit Ethernet / 802.3bs 400 si 200 Gigabit Ethernet / 802.3cm 400 Gigabit / RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification / RFC 2461 Neighbor Discovery for IP Version 6 (Ipv6) / RFC 2462 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration / RFC 2463 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification / IEEE 1588-2008 Precision Time Protocol
		Licențe	Toate porturile active la viteza maximă / Licenta throughput maxim / Licență servicii Layer 3: IPv4 / IPv6, ACLs, QoS, OSPF, BGP , BGP Flowspec / Licență 2.5M prefixe / Licență sflow/netflow/jflow / Licență QOS / Licență/suport module optice third-party / Garantie și Suport hardware: 5 an / Update software gratuit: 5 ani
		Alimentare cu energie electrică	2 Surse de alimentare hot swap cu suport pentru standardele UE
		Consum maxim de putere	1000 W
		Temperatura de operare	0° la 40°C
		Accesorii	1 X cablu consolă / 2 X cablu de alimentare energie electrică tip UPS C15-C16 / 1 X kit de instalare 19'' in 4 puncte cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse / 3 X cabluri Active optical cable QSFP - 100G lungime 5m / 1 x modul optic 100G-LR4 compatibil / 1 x modul optic 100G-SR4 compatibil / 4 x modul adaptor 100G QSFP la 25G SFP compatibil / 6 x modul adaptor 40G QSFP+ la 10G SFP+ compatibil / 2 x modul optic 25G SFP28 LR compatibil / 2 x modul optic 10G SFP+ LR compatibil / 1 x cablu fibra optica compatibil cu modulul 100G-SR4 lungime 5m

3.4.1.16 Lot 16
- Soluție protecție antiddos
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
1	Cpl / (compus din 2 bucăți)	Descriere generală per bucată	Soluție integrata de detecție, filtrare si mitigare atacuri tip DDoS.
		Specificații hardware	2 x interfețe QSFP28 100G echipate cu module 100G-SR4 / 1 x interfață Management RJ-45 / Stocare interna 240GB
		Performanța sistemului	Throughput: 100Gbps / 50Mpps / Timp detecție: 5 secunde după ce sunt primite datele de la senzori
		Parametri echipament	2 x surse de alimentare incluse, Hot Swap, alimentare curent alternativ standard UE / 1 x kit de instalare rack 19''
		Detecție	Senzori: / Flow:netflow,sflow,jflow / Packet sniffing: port mirror / Trafic inline / Atacuri detectate: / DDoS / Anomalii volumetrice de trafic / SYN flood / UDP Flood / ICMP Flood / Amplificare NTP / Praguri de detecție configurabile per clase de ip-uri sau adrese ip
		Mitigare	Anunțuri BGP RTBH / Anunțuri BGP prin FlowSpec / Anunțuri BGP off-ramp sau on-ramp pentru rutare trafic către servicii de mitigare sau filtrare
		Licențe	Abonament pentru 3 surse de detecție: 5 ani / Abonament pentru o instanță de mitigare: 5 ani / Licență perpetua pentru activarea tuturor interfețelor la viteza maxima / Licență perpetua pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Garantie si Suport hardware: 5 ani / Update software gratuit: 5 ani
		Management	Administrare Web-based prin HTTP/HTTPS, fără software adiacent de management / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Configurare BGP / Rapoarte de trafic per clase de ip-uri sau adrese ip pentru: TCP, UDP, ICMP, SYN, FLOW, HTTP, HTTPS, NTP / Rapoarte de trafic per clase de ip-uri sau adrese ip pentru protocoale/servicii definite de utilizatori / Acțiuni configurabile in caz de atacuri pentru clase de ip-uri sau adrese ip / Răspunsuri automate ce folosesc acțiuni predefinite ce pot include alerte email, syslog, anunțuri BGP, liste dinamice de acces folosind BGP Flowspec / Grafice in timp real si istorice / Posibilitate export date atacuri pentru analiza ulterioara / Nu se accepta echipamente cu management de tip “cloud-based”

3.4.1.17 Lot 17
- Soluție protecție email
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
2	buc.	Descriere generală	Echipament integrat de protecție pentru email cu capabilități de scanare antivirus si scanare antispam, cu posibilitate de funcționare in mod Gateway, Transparent sau Server.
		Specificații hardware	4 x interfețe 10/100/1000 Ethernet / 2 x interfețe SFP Gigabit Ethernet / 1 x consolă / 1 x USB / 4 x HDD/SSD 500GB
		Performanța sistemului	Domenii mail: 700 / Căsuțe de mail în modul de funcționare Server:1000 / Profile Antivirus si Antispam per domeniu:50 / Email-uri procesate: 500000/ora / Email-uri verificate Antispam: 400000/ora / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv / RAID Hardware:0, 1, 5, 10
		Parametri echipament	2 x surse de alimentare incluse, Hot Swap, alimentare curent alternativ standard UE / 1 x kit de instalare rack 19''
		Protocoale si standarde	Moduri de funcționare: Gateway, Transparent sau Server / Scanare intrare/ieșire / Domenii multiple configurabile / Suport ipv4 si ipv6 / Autentificare SMTP folosind LDAP, RADIUS, POP3, IMAP / Managementul cozilor de mail / Verificare îndeplinire standard RFC a mail-urilor / Politici pe baza de GeoIP / Suport S/MIME si TLS / Antispam: / Suport pentru SPF,DKIM,DMARC / Greylist ipv4/ipv6 si adrese de mail / Scanare header email / Analiza Heuristica / Filtrare URI / Posibilitate de folosire a listelor blacklist third-party / Filtrare URL în mail-uri / Detecție bazata pe reputație / Carantina / Detecție newsletter / Scanare PDF-uri / Antimalware: / Scanare Antivirus / Analiza Heuristica / Carantina / Disponibilitate: / Activ/Activ, Activ/Pasiv
		Licențe	Abonament pentru toate serviciile de protecție activate: 5 ani / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de adrese IP / Licență perpetua pentru activarea tuturor interfețelor la viteza maxima / Licență perpetuă pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Echipamentul trebuie să continue să funcționeze după expirarea licențelor. / Garantie si Suport hardware: 5 ani / Update software gratuit: 5 ani
		Management	Administrare: / Consola,HTTP/HTTPS / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice / Nu se acceptă echipamente cu management de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfață web și cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)

3.4.1.22 Lot 18
- Soluție protecție la nivel aplicație
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
2	buc.	Descriere generală	Soluție de protecție la nivel de aplicație cu capabilități de scanare antivirus si IPS
		Specificații hardware	4 x interfețe SFP+ 10G / 4 x interfețe SFP 1G / 1 x interfață Management 10/100/1000 / Stocare interna 240GB
		Performanța sistemului	Throughput L4/L7: 35/25 Gbps / Throughput SSL(bulk encryption):10 Gbps / RPS L4 HTTP: 2M / CPS/TPS L7 SSL (AES-256, 2K Key) :35k / CPS L4: 700k / Conexiuni concurente L4: 30M
		Parametri echipament	Alimentare alternativa standarde UE / 2 x surse de alimentare incluse
		Protocoale si standarde	Instanțe virtuale configurabile: 30 / Moduri de funcționare: Router/Transparent/Proxy / Configurații redundante posibile: Activ/Activ, Activ/Pasiv / Suport ipv4 si ipv6 / Rețea: / Suport NAT, VLAN si Trunk / Suport pentru routing ipv4 si ipv6 / Suport BGP si OSPF / Link Load Balancing: / Inbound și outbound / Policy Route si SNAT / Health check configurabil / L4 Load Balancing / Suport pentru TCP si UDP / L7 Load Balancing / Suport pentru HTTP,HTTPS,DNS,MySQL / URL Redirect și HTTP rewrite / Securitate: / Reguli de firewall ipv4 si ipv6 / Detecție Boți / Semnături atacuri / RFC HTTP Compliance / Protecție SQL Injection / Protecție XSS Injection / Protecție CSRF / Protecție Brute Force / Cookie Security / HTTP Header Security / DLP / AntiDoS / IP Reputation / GEO IP / Protecție SYN Cookie / Limita de conexiuni granulara per politica de securitate / Suport TLS 1.3 / SuportServer Name Identification (SNI) / Suport SSL Offloading / SAML 2.0 / Antivirus / Antimalware / IPS / Offloading Autentificare: Local,LDAP,Radius,Kerberos,SAML2
		Licențe	Abonament pentru toate serviciile de protecție activate: 5 ani / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de adrese IP / Licență perpetuă pentru activarea tuturor interfețelor la viteza maxima / Licență perpetuă pentru activarea echipamentului la capacitate maxima / Licență perpetuă pentru număr nelimitat de stații de administrare / Echipamentul trebuie sa continue sa funcționeze după expirarea licențelor. / Garantie si Suport hardware: 5 ani / Update software gratuit: 5 ani
		Management	Administrare: / Consola, HTTPS, CLI / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Syslog, SNMP, log-uri interne, grafice / Nu se accepta echipamente de tip “cloud-based” / Nu se accepta echipamente care au funcții a căror configurare se face exclusiv utilizând client solid proprietar / Configurarea echipamentului să fie posibilă din interfața web și cli pe sisteme multiple de operare (Linux/Windows/Mac)

3.4.1.19 Lot 19
- Switch tip C
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
80	buc.	Descriere generală:	Switch de distribuție
		Specificații hardware	24 interfețe 100/1000 Ethernet / 8 x 10 GbE SFP+ modular dintre care 4 porturi echipate cu module 10GBase-SR MM conector LC duplex Tx/Rx lungime de undă 850nm/850nm / 4 x patch FO MM 10m duplex cu conectori LC. / Slotul pentru interfețele SFP+ trebuie sa suporte module de 2 porturi de 40 GbE / Posibilitate de stackare fără a scădea numărul de porturi de trafic necesare(cablurile și interfețele necesare vor fi incluse în ofertă). / 1 x port consolă. / 1x port USB.
		Performanțe minimale:	Capacitate de switching: 200 Gbps / Capacitate de stacking(sau echivalent): 300 Gbps / MTU configurabil pana la jumbo frames / Număr adrese MAC: 32 000 / Număr total rute IPv4: 8.000 / Număr rute IPv6: 8.000
		Caracteristici minimale incluse:	3950 VLAN-uri / 3000 ACL-uri / Auto negociere pe toate porturile / Servicii QoS / NTP / Voice Vlan / Private Vlan / Autentificare TACACS+ si RADIUS / SSH v2 / MSTP / Criptare MACsec: AES-128
		Protocoale și standarde	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol / IEEE 802.1p CoS Prioritization / IEEE 802.1Q VLAN / IEEE 802.1s (MSTP) / IEEE 802.1w / IEEE 802.1X / IEEE 802.1ab (LLDP) / IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) / IEEE 802.3x 100BASE-TX and 1000BASE-T / IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3z 1000BASE-X / RMON I and II standards / SNMP v1, v2c, and v3 / IEEE 802.3az / IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet / Suport pentru OSPF, RIP,VRRP, PBR / Support pentru rute statice ipv4 si ipv6
		Management	Configurare CLI, web, telnet, consola / Nu se accepta echipamente de tip “cloud-based”
		Licențe și software	Licență pentru toate porturile active simultan la viteza maxima / Licență pentru activarea tuturor porturilor / Licență activă pentru servicii Layer 2 / Licență activă pentru servicii Layer 3 / Licențele ofertate trebuie să asigure funcționalitățile și suportul pentru protocoalele solicitate in caietul de sarcini
		Alimentare cu energie electrică:	Doua surse de alimentare interne instalate cu suport pentru standarde UE / Sursele de alimentare trebuie sa fie redundante si de tip « hot swappable»
		Răcire	Ventilatoare redundante / Un ventilator defect nu va afecta performanțele echipamentului
		Dimensiuni	1RU
		Servicii suport	Garantie si Suport hardware 8x5: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani / Furnizorul va face dovada activării serviciilor de suport prin prezentarea unui raport ce trebuie să identifice pe site-ul producătorului echipamentele, având ca și client final beneficiarul. Raportul va trebui să conțină pentru fiecare componentă cel puțin seria și perioada activată de suport
		Accesorii:	1 X cablu consolă USB / 2 X cablu de alimentare energie electrică tip schuko conform standardelor românești / 1 X kit de instalare cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse

3.4.1.20 Lot 20
 - Router tip B
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
41	buc.	Descriere generala	Router
		Specificații hardware:	4 interfețe SFP+ (echipate cu module 10GBase-SR MM conector LC duplex Tx/Rx lungime de undă 850nm/850nm) / 4 x patch FO MM 10m duplex cu conectori LC. / 20 X interfețe SFP 1G echipate cu 8 module optice tip SFP SR MM cu conector LC duplex Tx/Rx lungime de undă 850nm/850nm / 8 x patch FO MM 10m duplex cu conectori LC. / Rackabil 19” 1U / 1 port 10/100/1000 RJ45 pentru management / 1 port consolă serial / 1 port USB tip A pentru stocare şi boot
		Performanțe minimale:	64 Gbps switching capacity / Rute Ipv4: 20000 / Rute Ipv6: 6000 / Rute multicast: 1000 / Adrese MAC: 16000 / Bridge domains: 4000
		Caracteristici minimale incluse:	Ethernet flow points(sau echivalent): 4000 / Interfețe bridge domains: 256 / Instanțe MPLS VPN: 128 / MPLS labels: 16000 / Instanțe VPLS : 2000
		Protocoale și standarde	Certificat MEF 2.0 / Servicii Ethernet / IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / SPAN si RSPAN la nivel de port / Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT) / 802.3ad/802.1ax Link Aggregation Control Protocol (LACP) / 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) / « DyingGasp » cu Syslog si Trap-uri SNMP / Bridge Domains / Ethernet Virtual Circuit (EVC) / Ethernet Flow Point (EFP) sau echivalent, cu support pentru: 802.1q , 802.1ad / VLAN local significance / VLAN tag rewrite pop/push (pana la 2 niveluri) / IGMP snooping per Ethernet Flow Point (sau echivalent EFP) / MPLS / MPLS TE și Fast Reroute (FRR) / Ethernet over MPLS / VPLS / Redundanță pseudowire / Servicii Layer 3 / VRRP / Rutare statica ipv4 si ipv6 / ipv4 si ipv6 dual stack / Interfețe rutate și interfețe bridge domains / DHCPv6 server si client / OSPF,BGP / BGP selective download / BFD pentru OSPF, IS-IS, BGP si rute statice / Internet Group Management Protocol (IGMP) / Multicast IPv4 si IPv6 / PIM-SM, PIM-SSM / IPv6 Provider Edge (6PE) / IPv6 VPN Provider Edge (6VPE) / BFD pentru OSPF, IS-IS, BGP si rute statice IPV6 / Securitate / Liste de control (ACL) pentru ipv4 si ipv6 / Support pentru TACACS+ si RADIUS / SSH v2 / Limitare de MAC pentru fiecare bridge domain / Storm control / IPv4 unicast reverse path forwarding(uRPF) / MAC security / DHCP Snooping / QoS / Hierarchical QoS / IEEE 802.1p Class of Service (COS) based QoS / DSCP based QoS / DSCP traffic shaping / Type of Service (ToS) based QoS
		Management	Configurare CLI, telnet, consolă
		Licențe și software	Toate porturile active la viteză maximă / Licență pentru activarea tuturor porturilor / Licență activă pentru servicii Layer 2 / Licență activă pentru servicii Layer 3 / Licență activă pentru servicii MPLS / Licențele ofertate trebuie să asigure funcționalitățile și suportul pentru protocoalele solicitate in caietul de sarcini
		Alimentare cu energie electrică:	2 Surse de alimentare cu support pentru standardele UE / Sursele alimentare trebuie sa fie redundante si de tip « hot swappable»
		Răcire	Doua ventilatoare redundante / Un ventilator defect nu va afecta performanțele echipamentului
		Temperatura de operare:	-10° la 65°C
		Dimensiuni	1RU 19 ‘’ ; Adâncime maxima : 30cm
		Servicii suport	Garantie si Suport hardware 8x5: 5 ani / Update software inclus: 5 ani / Acces direct la suportul tehnic al fabricantului: 5 ani / Furnizorul va face dovada activării serviciilor de suport prin prezentarea unui raport ce trebuie să identifice pe site-ul producătorului echipamentele, având ca și client final beneficiarul. Raportul va trebui să conțină pentru fiecare componentă cel puțin seria și perioada activată de suport
		Accesorii:	1 X cablu consolă / 2 X cablu de alimentare energie electrică conform standardelor românești / 1 X kit de instalare cu toate cablurile de protecție (împământare), șuruburile, cât și alte accesorii necesare instalării și punerii în funcțiune incluse

3.4.1.20 Lot 21
- Soluție NGFW tip A
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
2	buc.	Descriere generală	Echipamentul oferă cel puțin capabilități de: / - Control al aplicațiilor complet și extensiv; / - Filtrare a traficului și a comportamentului nedorit(IPS); / - VPN
		Performanțe minime:	Firewall Throughput: 3 Gbps
			NGFW Throughput: 1.5 Gbps
			IPS Throughput: 2.2 Gbps
			Rată de transfer VPN IPsec: 800 Mbps
			Număr sesiuni concurente: 1 milion
			Număr conexiuni/secundă: 17000
			Număr tunele VPN: 1500
			High availability (HA) active/active și active/standby sau active/active și active/passive
		Interfețe intrare/ieșire (I/O):	12 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
			4 x 1G Gigabit Ethernet SFP
			1 port de management
			Interfață de management/Consolă: da, tip RJ-45
			1 x USB
		Protocoale minimale suportate:	RIPv1/2, OSPF, OSPFv3, BGP, NetFlow sau sFlow sau jFlow
		Funcții:	Suport pentru management centralizat
			Filtrare URL
			Application Visibility and Control (AVC)
		Licențe:	Licențele ofertate trebuie să asigure funcționalitățile și suportul pentru protocoalele solicitate în caietul de sarcini
		Procesor și memorii:	Procesor Quad Core min. 1.8 GHz
			RAM 16GB
			FLASH 8GB
			SSD 100 GB
			Leduri indicare stare
		Alimentare:	1 sursă de alimentare standarde UE
		Accesorii:	Set cabluri de alimentare cu conector C14-tată, set cabluri de alimentare cu conector CEE 7/7 tată, set/kit montare in rack, set cabluri consolă
		Dimensiuni:	Rackabil în rack standard EIA 19”, 1U
		Servicii suport	Garantie si Suport hardware: 5 ani
			Update software gratuit: 5 ani
			Acces la suport tehnic gratuit al fabricantului: 5 ani

3.4.1.20 Lot 22
- Etichete autocolante
Cantitate	Unitate de măsură	Caracteristică	Specificații tehnice minime
1.	2.	3.	4.
255	buc.	Descriere generală	Tuturor echipamentelor li se va aplica pe partea cea mai vizibilă un autocolant care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul trebuie să conțină numele proiectului şi menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”.
		Dimensiuni și grafică	Dimensiune 100 mm x 100 mm;
			Print pe folie adezivă (autocolant) din PVC sau similar, cu suprafaţa lucioasă, opac, laminat;
			Personalizare policromie cu sigle, imagini și text.
			Culorile și dimensiunile impuse pentru sigle / text vor respecta indicațiile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România, secţiunea - Reguli generale de identitate vizuală http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/MIV.v2.2014.2020.pdf
		Condiții de furnizare a produsului	Preţurile ofertate vor include concepția și prelucrarea grafică, precum și furnizarea efectivă a produsului.
			Poziționarea siglelor, imaginilor și textului cu care vor fi personalizate produsele vor fi stabilite împreună cu Autoritatea contractantă, în maxim 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului de furnizare.
			Contractantul va prezenta Autorității contractante macheta produsului în vederea acordării ”bunului de tipar” în maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de furnizare.
			Nerespectarea în totalitate a formatului grafic va duce la neplata bunurilor inscripționate.

Produsele ofertate şi care vor fi livrate trebuie să fie noi, nefolosite, și să îndeplinească toate cerințele și specificațiile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
Produsele ofertate trebuie să nu fie declarate end of life la data ofertării/contractării.
Ofertantul poate oferta produse cu caracteristici tehnice și performanțe superioare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă. Ofertele alternative nu sunt permise.
În oferta tehnică se vor indica explicit pentru produsele ofertate numele producătorului, țara de origine, denumirea comercială și modelul ofertat, precum și part-number-ele pentru toate (sub) componentele.
3.5	Garanție
3.5.1 (1) Contractantul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
(2) Contractantul va garanta că produsele livrate sunt conforme cu specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini.
(3) Cu excepția cazului în care proiectul și/sau materialul de execuție a produsului este cerut în mod expres de către Autoritatea Contractantă, Contractantul are obligația de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor, manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a contractantului și că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.
3.5.2 (1) Perioada de garanție acordată de către contractant va fi, conform specificațiilor tehnice minime întocmite pentru fiecare lot, de minim 3 ani, cu excepția cazurilor în care este specificată o perioadă de garanție diferită.
Garantia se va acorda de la data recepției finale (cantitative și calitative), dată consemnată în procesul verbal de recepție. Acolo unde nu se specifică, perioada de garanție este de minim 3 ani.
(2) Perioada de garanție va acoperi toate componentele / subcomponentele / accesoriile produselor livrate.
3.5.3 În cazul în care produsul sau părți ale sale nu mai întrunesc specificațiile agreate sau devin inutilizabile, total sau în orice formă (acest lucru nu este cauzat de către acțiuni sau omisiuni ale Autorității Contractante sau unei terțe părți), pe durata perioadei de garanție, Contractantul garantează că va corecta, cu titlu gratuit, astfel de erori, defecte și neconformități pentru respectivul produs.
3.5.4 Serviciile de garanție vor fi prestate de Contractant. Produsul sau părțile acestuia, defecte sau care nu mai întrunesc specificațiile agreate și intră sub incidența garanției se predau la reparat, respectiv se primesc de la reparat, la sediul autorității contractante.
3.5.5 Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica imediat Contractantul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.
3.5.6 La primirea unei astfel de notificări, Contractantul are obligația ca în maxim 5 zile lucrătoare (acolo unde nu se specifică un alt termen) de la primirea notificării și până la data returnării către autoritatea contractantă a produsului reparat sau înlocuit, să ridice de la sediul Autorității Contractante produsul defect, personal și să remedieze defecțiunea sau să înlocuiască produsul, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.
3.5.7 După efectuarea reparației și punerea în funcțiune a produsului / subansamblului defect, între Contractant și Autoritatea Contractantă se întocmește un proces verbal de predare-primire.
3.5.8 Perioada de garanție se va prelungi, pentru produsul în cauză (subansamblele, după caz), cu durata totală a imobilizării.
3.5.9 În perioada de garanție, toate costurile legate de înlocuirea sau repararea produsului, precum și de remedierea defecțiunilor cad în sarcina Contractantului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare, etc.).
3.5.10 Produsul care, în timpul perioadei de garanție, înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.
3.5.11 Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite de către Contractant cu produse identice, deplin funcționale, având aceeași versiune de firmware/ software cu cele care au fost predate la reparat.
3.5.12 Dacă Contractantul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Autoritatea Contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Contractantului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Autoritatea Contractantă le poate avea față de Contractant prin contract.
3.6	Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Livrarea produselor se va face la sediul Autorității Contractante. Nu sunt necesare servicii de instalare și punere în funcțiune, cu excepția Lotului 6 - Sistem video de afișare evenimente de securitate, pentru care contractantul trebuie să asigure activitățile solicitate de autoritatea contractantă privind montarea, instalarea, cablarea, închiderea cu panouri, asigurarea culoarelor de ventilație.
Termenul de livrare este de maxim 90 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a contractului (intrarea în vigoare a contractului are loc la constituirea garanției de bună execuție, după semnarea acestuia, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la semnare). Termenul de livrare nu include timpul necesar recepției cantitative și calitative a produselor. Livrarea produselor se va face, de regulă, într-o singură tranșă. Nu se acceptă efectuarea de livrări parțiale decât cu acordul prealabil, în scris, al autorității contractante.
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul autorității contractante. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.
Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.
Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului.
Contractantul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să facă față, fără limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare și la precipitații, și în așa fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului, manipulării și depozitării, astfel încât produsele să ajungă în bună stare la destinația finală.
În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare până la destinația finală a produselor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor se va face respectând prevederile din standardele de execuție a produselor livrate și din caietul de sarcini.
Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului European și a Consiliului  din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (94/62/CE), iar costurile acestora intră în prețul bunurilor facturate.
Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleţi de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea Autorității contractante.
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
 3.7	Atribuțiile și responsabilitățile părților
Pe perioada derulării contractului Autoritatea contractantă va acorda Contractantului tot sprijinul necesar în vederea îndeplinirii de către acesta a atribuțiilor care îi revin.
Autoritatea contractantă va crea Contractantului premisele necesare pentru livrarea produselor, cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.
Personalul Autorității contractante va asigura suport în vederea realizării activităților specifice recepției, conform procedurilor de recepție stabilite de Autoritatea contractantă și Contractant. În acest sens, Autoritatea contractantă va pregăti documentele de acceptanță și de recepție, asigurând semnarea acestora de către reprezentanții Autorității contractante si cei ai Contractantului care au participat la recepție.
Autoritatea contractantă se va asigura de respectarea termenelor pentru efectuarea recepțiilor cantitative și calitative, iar după caz, conform clauzelor contractuale, va efectua pe parcursul recepției și alte teste relevante, altele decât cele propuse de Contractant, pentru a se asigura de conformitatea produselor livrate cu cerințele caietului de sarcini.
În vederea remedierii defectelor în perioada de garanție, reprezentanții Autorității contractante vor notifica Contractantul în vederea remedierii defecțiunilor în perioada de garanție, în termenele asumate prin propunerea tehnică prin contract.
Autoritatea contractantă va elibera Contractantului documente constatatoare care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către acesta, în termenele prevăzute de lege.
La livrarea produselor Contractorul trebuie să asigure respectarea practicilor de securitate în muncă și de protecție a mediului înconjurător.
Livrările produselor trebuie sa fie în concordanță cu termenul de livrare prezentat de Contractant în propunerea tehnică și în contract.
Contractantul este responsabil să se asigure că pentru toate activitățile cuprinse în propunerea tehnică dispune de toate resursele pentru îndeplinirea obiectului contractului.
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare pentru furnizarea și livrarea produselor, conform legislației în vigoare.
Contractantul este responsabil sa livreze produsele cu respectarea tuturor condițiilor/cerințelor tehnice si de calitate inserate in propunerea tehnica si  cu respectarea cerințelor tehnice stabilite in prezentul caiet de sarcini.
Contractantul se obligă să asigure accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene Oficiul European pentru Lupta Antifraudă OLAF, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.
  Recepția produselor
Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.
Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua de către Autoritatea Contractantă asistată de Contractant la destinația finală (sediul autorității contractante), într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la furnizare) și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni:
1. recepția cantitativă, care va consta în inspectarea și verificarea vizuală, respectiv numărarea bucată cu bucată a produselor livrate, inclusiv a accesoriilor din componență acestora (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate);
2. recepția calitativă, ce va consta în testarea prin sondaj a produselor livrate. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a testa toate produsele ce fac obiectul contractului.
Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:
1. acceptat;
2. acceptat cu observații minore;
3. acceptat cu rezerve;
4. refuzat.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a inspecta, testa și, dacă este cazul, de a respinge produsele furnizate. Dreptul acesteia nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de Contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al Autorității contractante, anterior furnizării acestora la destinația finală.
În situația în care cu ocazia recepției cantitative-calitative se constată că nu au fost livrate toate produsele sau toate componentele/accesoriile acestora, ce fac obiectul livrării respectivului contract sau că vreunul din produsele testate nu corespunde specificațiilor tehnice, Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a respinge toată tranșa de produse, iar Contractantul va avea obligația, fără a modifica prețul contractului, de a furniza produsele/componentele/accesoriile lipsă și/sau de a înlocui produsele/componentele/accesoriile constatate defecte/neconforme în termen de maxim 10 zile de la respingerea tranșei de livrare respective, în caz contrar Autoritatea Contractantă având dreptul de a aplica penalități de întârziere. Termenul de furnizare a produselor/componentelor/accesoriilor lipsă și/sau de înlocuire a celor defecte se va adăuga termenului inițial în care au fost furnizate produsele, în vederea verificării respectării termenului maxim de furnizare, respectiv 90 (nouăzeci) zile de la intrarea în vigoare a contractului.
La finalizarea recepției cantitative și calitative se va întocmi un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, care va consemna îndeplinirea tuturor operațiunilor descrise mai sus. Se va considera că recepția produselor ce fac obiectul contractului a fost finalizată atunci când toate produsele au fost recepționate cantitativ și calitativ la destinația finală.
Data finalizării recepției se va înscrie în procesul verbal de recepție. În lipsa unei asemenea mențiuni, prin data finalizării recepției se va înțelege data procesului verbal de recepție.
Dreptul Autorității Contractante de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de către Contractant, anterior furnizării acestora la destinația finală.
Data de finalizare a recepţiei, înscrisă în procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, va fi considerată data de la care va curge perioada de garanţie.
Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor ce fac obiectul contractului va trece de la Contractant la Autoritatea Contractantă la data de finalizare a recepţiei, înscrisă în procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.
Modalități si condiții de plata
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea contractantă.
Fiecare dintre facturile emise va purta mențiunea ”Finanțat în cadrul POC, Axa Prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, Cod SMIS 2014+ 127221, Contract de finanțare 1/2.3.2./23.08.2019”.
Factura va fi emisă și transmisă către Autoritatea contractantă ulterior finalizării livrării, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
1. certificatul de calitate și garanție;
2. declarația  de conformitate;
3. avizul de expediție a produsului;
4. procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă;
Autoritatea contractantă va efectua plata fiecărei facturi aferente produselor livrate şi recepţionate cantitativ şi calitativ, prin virament în contul de trezorerie al Contractantului, în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii sau, în cazul în care factura a fost primită anterior finalizării recepţiei cantitative și calitative, în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării recepţiei cantitative și calitative.
6. Algoritmul de evaluare a ofertelor
Factorul de evaluare a ofertelor și punctajul alocat este prezentat în tabelul de mai jos:
Nr. crt.	Factor de evaluare	Punctaj maxim alocat
1.	Prețul ofertei	90
2.	Termen de livrare	10
	TOTAL	100

Punctajul pentru factorul de evaluare ”Prețul ofertei” se acordă astfel:
Pentru cel mai scăzut dintre prețuri se acordă punctajul maxim alocat;
Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

P(n) =  (P minim ofertat / Pn ofertă) x Punctaj maxim alocat

unde:
- P(n) = punctajul acordat ofertei analizate;
- P minim ofertat = valoarea ofertei cu prețul cel mai scăzut;
- Pn ofertă = valoarea ofertei analizate

Prețurile unitare și valorile totale sunt franco - destinația finală, fără TVA.
Punctajul acordat factorului de evaluare ”Prețul ofertei” se justifică astfel:
S-a acordat factorului ”Prețul ofertei” o pondere de 90% deoarece reprezintă un element important pentru încheierea unui contract de furnizare de echipamente și aplicații informatice, în care prețurile sunt ferme și nerevizuibile, creându-se astfel premisele respectării principiului utilizării cu eficiență, eficacitate și economicitate, în condiţii de legalitate și regularitate, a creditelor bugetare aprobate autorității contractante prin buget, principiu prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, având în vedere faptul că prezenta procedură de achiziții este aferentă implementării proiectului Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor it&c cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic (cod SMIS 127221), ponderea acordat factorului de evaluare ”Prețul ofertei” se justifică prin prisma necesității încadrării în finanțarea acordată autorității contractante prin contractul de finanțare aferentă proiectului mai sus menționat.

Punctajul pentru factorul de evaluare “Termenul de livrare”, se acordă astfel:

Termenul de livrare maxim acceptat (peste care oferta va fi considerată neconformă) este de 90 de zile (conform prevederilor caietului de sarcini).

Punctajul se acordă astfel:

a) pentru un termen de 30 de zile (Tminim) se acordă punctajul maxim alocat de 10 de puncte. Dacă se ofertează un termen de livrare mai mic de 30 de zile, punctajul acordat nu va crește peste nivelul maxim de 10 puncte;

b) pentru un termen de livrare mai mare de 30 de zile (între 31 și 89 de zile), se acordă punctajul astfel:

Pt = (30/ Tofertat) x Punctaj maxim alocat
Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare
T ofertată = termenul de livrare al ofertei analizate;
Tminim= termenul minim de livrare (30 de zile).
c) pentru un termen de 90 de zile se acordă 0 puncte.

Pentru obținerea punctajului final se vor însuma punctajele obținute pentru factorii de evaluare: prețul ofertei și termenul de livrare, după ce în prealabil acestea au fost rotunjite la 2 zecimale prin eliminarea zecimalelor suplimentare.
# Punctajul total pentru oferta analizată

P(T) = P(n) + Pt, unde:

P(T) = punctajul total acordat ofertei analizate;
P(n) = punctajul acordat ofertei analizate pentru factorul “prețul ofertei”;
Pt = punctajul acordat ofertei analizate pentru factorul de evaluare “termenul de livrare”;

7. Declararea ofertei câștigătoare
În urma procesului de evaluare a ofertelor, se va întocmi un clasament pentru fiecare lot în parte, în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform algoritmului descris mai sus.
Oferta care obține cel mai mare număr de puncte, respectiv oferta clasată pe locul 1, este considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare menționați anterior și va fi declarată oferta câștigătoare pentru lotul respectiv.
Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut).
Dacă și pentru acest factor de evaluare “Preţul ofertei” punctajul este egal, deci implicit și pentru factorul de evaluare “Termen de livrare”, achizitorul va solicita numai ofertanţilor aflați în această situație depunerea de noi propuneri financiare în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut.
Dacă și în urma reofertării în SEAP, ofertanții nu vor putea fi departajați, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului.

Pentru a identifica și combate efectele adverse pe care contractul ar putea să le întâmpine, a fost construită o matrice de risc în vederea observării posibilelor cauze ale riscurilor și pentru a atribui o probabilitate de apariție fiecărui eveniment advers.
# 8 Riscuri aferente contractului și măsuri de gestionare a acestora
Categoriile de riscuri identificate în ceea ce privește implementarea contractului au fost de natură administrativă, legislativă, organizatorică, contractuală, financiară și managerială.
Nivelul fiecărui risc a fost stabilit în funcție de probabilitatea de apariție a riscului și de impactul acestuia asupra contractului.
În urma aplicării strategiei de răspuns și a măsurilor de atenuare ale riscului, nivelul riscului rezidual s-a diminuat, rezultând nivelurile mic și foarte mic, ce pot fi acceptate / asumate în vederea derulării contractului.
Informațiile detaliate privind riscurile identificate, probabilitatea de apariție, impactul riscului, nivelul de risc, strategia de răspuns și măsurile de atenuare precum și nivelul de risc rezidual, sunt prezentate în prezentul capitol.
Autoritatea contractantă își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile identificate pentru implementarea contractului, în sfera sa de responsabilitate.
Contractantul își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile aferente implementării contractului ce cad în sfera sa de responsabilitate.

Riscuri identificate	Probabilitate de apariție risc	Impact / risc		Nivel de risc		Strategie de răspuns Măsuri de atenuare ale riscului		Nivel de risc rezidual
Riscuri de natură legislative identificate la nivelul ambelor părți contractante
Modificări legislative care pot influența implementarea contractului	medie		mediu		mediu		Tip acțiune corectivă: reducere		mic
							Monitorizarea permanentă de către ambele părți contractante a modificărilor legislative
Riscuri de natură organizatorică identificate la nivelul Autorității contractante
Riscul de anulare și repetare a procedurii de achiziție publică	foarte mică		mare		mic		Tip acțiune corectivă: reducere		foarte mic
							Elaborarea documentației de atribuire într-un mod cât mai clar, astfel încât să fie ușor de înțeles de către potențialii ofertanți, reducându-se astfel riscul de a primi doar oferte neconforme care ar conduce la anularea procedurii.
Întârzieri în încheierea contractului	foarte mică		mare		mic		Tip acțiune corectivă: reducere		foarte mic
							Elaborarea documentației de atribuire într-un mod corect; Organizarea comisiei de evaluare a ofertelor prin desemnarea unor persoane competente, cu experiență în domeniu.
Riscuri de natură organizatorică identificate la nivelul Contractantului
Riscul de a elabora o ofertă neconformă, ca urmare a neînțelegerii cerințelor înscrise în documentația de atribuire	foarte mică		mare		mic		Transmiterea către autoritatea contractantă de solicitări de clarificări asupra documentației de atribuire și primirea de răspunsuri clare, edificatoare.		foarte mic
Riscuri de natură contractuală identificate la nivelul ambelor părți contractante
Întârzieri ce pot apărea în derularea contractului (inclusiv pe parcursul perioadei de garanție)	foarte mică		mare		mic		Tip acțiune corectivă: reducere		foarte mic
							Înscrierea în caietul de sarcini a unor termene realiste privind livrarea produselor; / Monitorizarea atentă și permanentă a modului în care se derulează contractul; / Respectarea de către contractant a clauzelor privind livrarea produselor.
	foarte mică		mare		mic		Tip acțiune corectivă: transfer		foarte mic
							Includerea în contract a unor clauze stricte referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale; / Acceptarea și respectarea de către contractant a clauzelor contractuale în ansamblul lor
Riscuri financiare identificate la nivelul ambelor părți contractante
Riscul de depășire a valorii estimate a contractului	mică		mediu		mic		Tip acțiune corectivă: reducere		mic
							Estimarea judicioasă a cheltuielilor aferente contractului; / Încadrarea ofertelor în valoarea estimată a contratului

Referitor la riscurile de natură contractuală înscrise la modul general în tabelul de mai sus, identificate la nivelul ambelor părți contractante, autoritatea contractantă a inclus în modelul de contract clause de natură să minimizeze aceste riscuri, vizând următoarele aspecte:
- Preţul unitar va rămâne ferm şi nerevizuibil pe toată perioada de valabilitate a contractului;
- Contractantul se obligă prin contract că produsele furnizate respectă cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, care va fi anexă la contract. De asemenea, tot prin contract contractantul va garanta că produsele furnizate în baza acestor contracte sunt noi, nefolosite, de ultimă generație; . Produsele ofertate trebuie să nu fie declarate end of life la data ofertării/contractării;
- Termenul de furnizare al produselor care fac obiectul fiecărui contract este ferm. În situația în care din motive neimputabile contractantului, temeinic justificate, este necesară prelungirea termenului de furnizare, modificarea acestuia se va face numai cu acordul Autorității contractante, materializat printr-un act adițional la contract;
- Orice depășire de către contractant a termenelor maxime de livrare, dă dreptul autorității contractante de a aplica penalități, în funcție de numărul zilelor de întârziere, prin aplicarea la valoarea produselor livrate cu întârziere, a ratei anuale a dobânzii de referință aplicabile, comunicate de Banca Națională a României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referință valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru întregul semestru respectiv;
- În cazul în care un subcontractant al contractantului își exprimă opțiunea de a fi plătit direct de către autoritatea contractantă, plata se va efectua prin virament în contul de trezorerie al subcontractantului pentru partea din contract executată de acesta, în baza procesului verbal de recepție semnat de autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de către subcontractant;
- În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare, plata în cadrul contractelor se va efectua prin virament bancar în contul de trezorerie al contractantului, în termen de 30 de zile de la primirea facturii sau de la efectuarea recepției în cazul în care factura este primită anterior finalizării recepției. În cazul în care un subcontractant al contractantului îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct de către autoritatea contractantă, plata se va efectua prin virament în contul de trezorerie al subcontractantului pentru partea din contract executată de acesta, în baza procesului verbal de recepţie semnat de autoritatea contractantă, contractant şi subcontractant, sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de către subcontractant;
- În cazul în care autoritatea contractantă nu își onorează obligațiile de plată în termenul specificat, contractantul va putea pretinde plata de dobânzi penalizatoare determinate în funcție de numărul de zile de întârziere, prin aplicarea la valoarea plății efectuate cu întârziere a ratei anuale a dobânzii de referință aplicabile, comunicate de Banca Națională a României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referință valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic (1 ianuarie, respectiv 1 iulie), se aplică pentru întregul semestru respectiv;
- Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese;
- Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul aflat în derulare, în una din următoarele situaţii:
1. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
2. contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
- Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul, cu efecte depline (de jure), fără necesitatea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract şi nu s-a conformat într-o perioadă de cel mult 15 zile notificării anterioare emise de către autoritatea contractantă prin care acesta îi solicita remedierea executării necorespunzătoare sau a neexecutării obligaţiilor din contract;
- Pentru produsele furnizate/serviciile prestate, plăţile datorate de autoritatea contractantă contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară, care rămân ferme şi nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate a contractului;
Totodată, pentru a se asigura împotriva riscului de neîndeplinire întocmai şi la timp a contractului, autoritatea contractantă va solicita constituirea de către contractant a unei garanții de bună execuţie, în cuantum de 5% din valoarea contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare, ca o condiţie de intrare în vigoare a contractului. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi va executa, va executa cu întârziere sau în mod necorespunzător obligaţiile asumate prin contract.
Nivelul fiecărui risc înscris în tabelul de mai sus s-a stabilit în funcție de probabilitatea de apariție a riscului și de impactul acestuia asupra contractului.
Determinarea nivelului riscului s-a făcut cu ajutorul matricei nivelului de risc prezentată mai jos:

În urma aplicării strategiei de răspuns și a măsurilor de atenuare ale riscului, nivelul riscului rezidual s-a diminuat, rezultând nivelurile mic și foarte mic, ce pot fi acceptate / asumate în vederea derulării contractului.